莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目

招 标 文 件

(第二包：120急救车调度指挥系统一批）

项目编号：ZJ(GK)-22037

采购单位名称：  莎车县人民医院

联   系   人：        刘红

联 系  电 话：     0998-8525130

代理机构名称：  中经国际招标集团有限公司

联   系   人：        王丽娟

联 系 电 话 ：      15099650569

日期：2022年9月

目   录

第1章  供应商须知	4

一   总 则	4

1. 采购人、采购代理机构及供应商	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二   招标文件	5

5.招标文件构成	5

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	6

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	6

9.投标文件构成	6

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	6

11.投标报价	7

12. 投标保证金	7

13.投标有效期	8

14.投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）	8

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	9

18. 开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	11

21.投标偏离	13

22.投标无效	13

23.比较与评价	14

24.废标	14

25.保密原则	14

六   确定中标	14

26.中标候选人的确定原则及标准	14

27.确定中标候选人和中标人	15

28.采购任务取消	15

29.中标通知书和招标结果通知书	15

30.签订合同	15

31.履约保证金	15

32.中标服务费	16

33.政府采购信用担保	16

34.廉洁自律规定	16

35.人员回避	16

36.质疑与接收	16

质疑函范本	20

第2章   投标文件格式	21

第一部分 开标一览表及资格证明文件	21

1、开标一览表	22

2、 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；	22

3、法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标提供法定代表人身份证)；	23

4、提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；	25

5、依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；	25

6、提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；	25

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）	25

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	25

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；	26

10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	26

11、缴纳投标保证金有效凭证；	26

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	26

第二部分  商务及技术文件	27

1、投标书	28

2、投标分项报价表（一）	29

（二）备品备件设备分项报价表	30

3、货物说明一览表	31

4、技术规格偏离表	32

5、商务条款偏离表	33

6-1  中小企业声明函	34

6-2  残疾人福利性单位声明函	35

7、供应商关联单位的说明	35

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料	35

9、投标文件格式范本	36

第3章  投标邀请	38

莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目	38

公开招标公告	38

一、项目基本情况	38

二、申请人的资格要求：	38

三、获取招标文件	39

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	39

五、公告期限	40

六、 其它补充事宜	40

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	40

第4章  供应商须知资料表	41

第5章 货物内容及项目要求	46

第6章  评标方法和标准	58

初步评审—资格性审查表	65

初步评审—符合性审查表	66

第二包综合评分表	69

第7章 政府采购合同	71

1.1 合同组成部分	72

1.2 货物	72

1.3 价款	72

1.4 付款方式和发票开具方式	72

1.5 货物交付期限、地点和方式	72

1.6 违约责任	73

1.7 合同争议的解决	73

1.8 合同生效	73

2.1 定义	74

2.2 技术规范	74

2.3 知识产权	75

2.4 包装和装运	75

2.5 履约检查和问题反馈	75

2.6 结算方式和付款条件	75

2.7 技术资料和保密义务	75

2.8 质量保证	75

2.9 货物的风险负担	75

2.10 延迟供货	76

2.11 合同变更	76

2.12 合同转让和分包	76

2.13 不可抗力	76

2.14 税费	76

2.15 乙方破产	76

2.16 合同中止、终止	76

2.17 检验和验收	77

2.18 通知和送达	77

2.19 计量单位	77

2.20 合同使用的文字和适用的法律	77

2.21 履约保证金	77

2.22 合同份数	77

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1  采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法定代表人、非法定代表人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在投标供应商须知资料表中另有规定。

8.2     投标供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册，递交上传。投标供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	投标供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12. 投标保证金

12.1	投标供应商应提交投标供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、开标一览表”。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

## 四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记（后期邮寄的投标文件）

15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。

16.投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标 文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。

18.2   在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

18.3   开标时，由采购人代表和由投标供应商或其推选的代表检查自己及所有供应商的投标文件的密封情况，并签字确认。

18.4   对通过密封性检查的投标供应商的资格进行检查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商的资格证明材料进行审查，并让投标供应商对资格审查结果进行签字确认。

18.5  由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.6  采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.7  评标委员会进场，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.8  若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.9  进行评标，采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.10   评标委员会对供应商的投标文件进行综合评分。

18.11   采购人或采购代理机构对评标结果进行宣布。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

（1）具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

（2）法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

（4）依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

（5）提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

（8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）缴纳投标保证金的有效凭证。

注：1、“提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

2、上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作

为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取4名专家；采购单位委托1名业主专家，共计5名评标委员会成员，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

采用综合评分法，第二包：价格占30%，商务占28%，技术占42%；

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

本项目采用综合评分法，

第二包：价格占30%，商务占28%，技术占42%；

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法定代表人或者非法定代表人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委      托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法定代表人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表;

2、具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

3、法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4、提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

5、依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

6、提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

11、缴纳投标保证金有效凭证；

12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

注：1、“税务部门出具的最近连续六个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                  包号：

报价单位：人民币  元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

## 3、法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标提供法定代表人身份证)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（盖章）：

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：须提供身份证正反面。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

## 5、依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

## 6、提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

## 7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）

## 8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

## 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

## 10、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

- 11、缴纳投标保证金有效凭证；

缴纳投标保证金的有效凭证

- 注：①本项目投标保证金银行转账回执单复印件以盖公章为准；

- 12、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2《残疾人福利性单位声明函》

7、供应商关联单位的说明

8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

9、投标文件格式范本

## 1、投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法定代表人或者非法定代表人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

## 2、投标分项报价表（一）

项目名称:                      项目编号:                        　 　          报价单位： 人民币元            包号：

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

（二）备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签/章）：

日       期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3、货物说明一览表

项目名称:                 项目编号:                 包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 4、技术规格偏离表

项目名称:                     项目编号:            包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

5、商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:          包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

供应商名称(公章):

6-1  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

6-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

7、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料

## 9、投标文件格式范本

（正本和副本） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 编号 ＊＊＊ 包号：＊＊＊ 投 标 文 件 供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在2022年＊月＊日＊午XX之前不得启封

招 标 文 件

项目编号： ZJ(GK)-22037

第 二 册

# 第3章  投标邀请

莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目

公开招标公告

项目概况

莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取招标文件，并于2022年10月21日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJ（GK）-22037

2.项目名称：莎车县人民医院集成平台、数据中心、急救车指挥系统、数据标准机房及其他软硬件安装升级改造采购项目

3.采购方式：公开招标

4.总预算金额（元）：957.4万

5.最高限价（元）：957.4万

6.采购需求：

第一包：集成平台互联互通一批、数据中心信息平台一批、三级理论考试系统一批；预算金额：520.7万元；

第二包：120急救车调度指挥系统一批；预算金额：200万元；

第三包：数据共享中心标准机房一批；预算金额：165万元；

第四包：体检中心体检管理软件升级改造一批；预算金额：22万元；

第五包：信息安全三级等保测评一批；预算金额：28万元；

第六包：短信服务平台基础设备一批；预算金额：21.7万元。

（数量规格参数详见招标文件）

7.本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）；

（4）税务部门出具的最近连续六个月的完税证明；

（5）提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》。

三、获取招标文件

时间：2022年09月 28 日至2022年10月 10 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间）

投标地点：莎车县莎车宾馆会议中心

开标时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间）

开标地点：莎车县莎车宾馆会议中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其它补充事宜

- 无

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：莎车县人民医院

地    址：莎车县人民医院

联 系 人：刘红

联系电话：0998-85251302

代理机构信息

名    称：中经国际招标集团有限公司

地    址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204

联 系 人：王丽娟

联系电话：15099650569

中经国际招标集团有限公司

2022年9月  日

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县人民医院 联系人： 刘红 联系电话：0998-85251302 |
| 1.2 | 采购代理机构：中经国际招标集团有限公司 地址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204 业务联系人：王丽娟 联系电话： 15099650569 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（本项目资格审查资料须附在投标文件中） （1）具有独立法人资格（三证合一的营业执照）； （2）法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； （3）提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）； （4）依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）； （5）提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明； （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） （7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 注：1、“提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ 2、上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否（是、否）（注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目总预算金额：957.4万元 ； 第二包预算金额：200万元； |
| 2.3 | 采购需求：第二包：120急救车调度指挥系统一批； |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （以“保函”形式提交投标保证金的，投标文件须同时放保函。否则按无效投标保证金处理） 投标保证金数额： 第二包：¥40000元（人民币肆万元整； （按照预算金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 单位名称：中经国际招标集团有限公司喀什分公司 开 户 行：乌鲁木齐银行喀什分行营业部 账 号：0000020070110051349823（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金） 行 号：313894000405 财务室联系人及联系方式：15099650569 注意事项： A:缴纳保证金要求：供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 （2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱2783389030@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | 投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。 投标文件：正本：壹份、副本:肆份；（正、副本密封在同一个密封袋中提交，密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样） 供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。 投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 投标文件的签署及规定： 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子U盘，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位鲜印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 所有包装封皮和信封上均应： 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 在封口处加盖供应商单位章。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年10月 21日上午11点00分（北京时间） 开标地点：莎车县莎车宾馆会议中心 |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 5% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户（注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途）。 |
| 32 | 中标服务费：50万元—100万按1.50%收取；100万—300万按1.10%收取；300万元—500万元，按1.00%收取；500万元—1000万元按0.80%收取；1000万元—5000万元按0.50%收取；5000万元以上的项目，按0.25%收取（由中标方缴纳）。 支付时间：领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

| 供应商名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 | 供应商签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）； | 法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； | 提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）； | 依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）； | 提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明； | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |

资格审查表

- 货物内容及项目要求

第二包120急救车调度指挥系统

技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）120急救中心调度软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字语音电脑控制模块 | 该模块为核心模块，保证120电话的接入和处理。▲包括语音应答(IVR)、错误拦截功能（黑名单）、来电排队管理（ACD）、电话语音交换、计算机接口（CTI 技术）等功能，实现软件信息系统实时的、高效的对语音接入设备的控制。实现语音接入设备与软件系统的一体化管理，对调度员来说，语音控制及交换的功能在计算机上实现，语音接入设备只是一个透明的设备而已。支持通过浏览器直接编辑IVR流程，提交后实时生效； | 1 | 套 |
| 2 | 数字录音模块 | 该模块保证系统对受理调度全程进行数字录音服务，▲录音支持多种形式在线收听、多条件检索、异地备份等。对录音进行数字化压缩处理及存储。实现的功能包括了：在线放音及录音下载；录音与事件关联，提供快速检索能力。可按受理流水号、录音时间、呼叫电话、事件类型标签等多种条件或组合条件查询录音记录 | 1 | 套 |
| 3 | 业务受理调度模块 | 该模块为120急救指挥调度业务的核心系统部分。本子系统的设计本着“集中受理、统一调度、分散救治、就近派车”的指导原则，实现统一呼救受理，统一指挥、统一调度，充分整合各种资源，具有与有线通讯、无线通讯、GIS、GPS\北斗、视频监控等众多多媒体信息系统集成能力（定位设备、监控设备不包含在本软件内）。▲支持一机双屏、三屏布局；受理信息填写、地理信息展示、指令下达、车辆状态控制、路线查询等。 | 1 | 套 |
| 4 | 电话调度控制模块 | 通过软件界面对电话进行控制，包括电话的接听、来电显示、来电历史查询、黑名单、电话转接、电话咨询、电话置忙置闲等功能。方便调度员灵活、高效处理电话受理业务。每次通话自动记录来电号码、来电时间、振铃时长、应答时间等关键信息。接听电话同时支持给拨打者发送短消息，短消息内可以包括处置建议、消息定位连接等。 | 1 | 套 |
| 5 | 综合管理辅助模块 | 包括院前急救信息统计；受理及派车历史信息查询；院前急救知识管理；系统基础数据维护；车辆、人员、物资等急救资源基础管理；电话查询模块；基础数据字典维护模块；医院、设备信息基础管理。 | 1 | 套 |
| 6 | 地理信息辅助模块 | GIS 系统能显示的地理信息包括街道公路、铁路、相关医院、急救站、单位建筑、住宅小区、山地草坪等等（具体图层由用户确定），系统还能对急救分站、重点单位等目标进行信息查询和地理位置定位，对地图中目标物还可以进行计算，测量两个物体之间的距离。车辆配置定位设备情况下，可以在地图上显示车辆位置、状态、行驶速度及方向等，也可以通过点击车辆快速和车辆进行通话。 | 1 | 套 |
| 7 | 主席模块 | 可以针对主席设置高级权限，例如录音评分、电话监听、电话强插、电话拦截等。调度席状态监控、工作量监控、通话监控等。 | 1 | 套 |
| 8 | 质控管理模块 | 质控人员可以针对受理记录进行质控，系统可以提供质控人员查询的报表、包括电话接听率、出车超时统计等。 | 1 | 套 |
| 9 | 综合报表 | 数据统计是将平台中各个环节产生的数据根据查询条件，生产报表，并可以将报表数据，支持以 Excel 方式下载打印。支持急救任务查询，急救车辆查询，车辆上下线报表，车辆上下线明细，车辆里程报告，告警报表等。同时支持以图形化方式在大屏上进行展示。 日报表统计（报警受理数、派车数、出车数等）、人员上下班统计、呼救调度处理过程时间统计、患者病情分类流向统计、超规定时间出车流水统计、出车区域统计、急救任务统计、时间综合查询等。 | 1 | 套 |
| 10 | 院前急救电子病历 | 急救医生在救护过程中或救护完成后书写急救病历，▲该病历可包括患者呼救信息、既往病史、现场检查结果、现场处置方法（救治时间、用药反应情况、送达医院情况）、处置效果等等。出车病历可由各急救分站填写，通过急救网络发送回中心，中心可根据病历提供相应的查询和统计功能。出车病历可由各急救分站填写，通过急救网络发送回中心，中心可根据病历提供相应的查询和统计功能等 | 1 | 套 |
| 11 | 质控数据对接模块 | 提供急救质控中心数据标准，下级单位通过标准接口、手动填报或数据导入方式上传质控数据 | 1 | 套 |
| 12 | 坐席要求 | 坐席通话路数及录音授权支持3个坐席同时接听来电，并实现3路并发录音 | 1 | 套 |
| 13 | 电话接入语音交换系统 | 提供高性能、高可靠、安全的电话接入系统。能够同时支持8路外线，8模拟用户，同时通过扩展可以支持IP话机接入；并实现模拟信号转数字信号能力，提供高质量语音通讯服务，及高质量的通话音质；网络故障及断电后支持故障逃逸，不影响电话接听。 | 1 | 套 |
| 14 | 远程会诊服务 | 急诊远程会诊服务打通急救车辆与指挥中心的信息通道，实现随时对急危重病人处置的远程辅助指导。突发事件处置和重大保障中，指挥中心能及时和前方进行音视频交互，实时了解现场情况，为辅助决策提供现场信息。 1、音视频平台：支持多方远程音视频会诊，利用音视频交互、影像实时互传等方式，实现与车辆、急救中心、不同地点专家之间的语音视频交流，满足远程会诊过程中对音视频交流的最大化需求。 2、急救车会诊：系统自动为每个急救车建立一个固定的急救车“云会诊室”，利用音视频交互、影像实时互传等方式，实现中心的专家为急救医生提供诊疗咨询服务。 （1）急救车会诊列表：选择急救车会诊，可查看到当前所有急救车会诊的列表，并显示急救车会诊室在线人员的人数以及人员列表。 （2）加入会诊：点击加入会诊，进入急救车会诊室，可与当前会诊室在线的其他人员进行音视频会诊。 （3）邀请会诊：点击邀请，可邀请当前在线的其他人员进行音视频会诊。 （4）静麦：点击静麦，本地麦克风变为静音，其他人不能听见静麦者的声音，再次点击则解除静麦。 （5）停止视频：点击停止视频，关闭本地摄像头，其他人不能看见已关闭的用户画面，再次点击则打开视频。 （6）屏幕共享：点击屏幕共享按钮，选择要共享的内容，确认共享，可共享屏幕。 （7）最小化：点击最小化，远程会诊的页面会缩小窗口在当前页面右下方，双击小窗口则恢复远程会诊页面。 （8）支持至少20并发，同时进行会议。 | 1 | 套 |
| 15 | 车内视频管理 | 1、适时视频，适时显示车内适时视频信息，1、4、6、8、9、16窗口显示视频画面，可按4:3或16：9窗口比例显示；2、录像回放，自主选择车辆，根据日期，开始时间、结束时间查询录像内容；▲3、车内视频查看功能要和调度指挥系统软件融合一起，调度员通过指挥调度软件直接查看车辆实时视频；接诊单位可以通过视频画面了解车辆位置及视频信息，调度员派车后，接诊单位安装的专业客户端软件可以自动切换到相关车辆实时位置及视频图像画面，不用靠人为点击，实现主动告知接诊单位尽快安排接诊。 | 1 | 套 |
| 16 | 急救协同救治模块 | ▲生命体征数据传输与展示。实现救护车上生命体征采集设备对接，支持与心电、监护、呼吸机等信息在院内展示，实现急救协同救治功能 | 1 | 套 |
| 17 | 排班模块 | 1、班次设置：提供班次的查询功能，提供班次增加功能、提供班次修改功能、可以删除不需要的班次。 2、节假日维护：提供节假日的增加、修改、删除等功能，用户可以根据节日模版进行修改。 3、排班管理 3.1班次人数:用户可以根据排班日前计算并保存班次需要的人数和班次空缺人数。 3.2排班信息：用户根据员工编号、开始、结束时间。查询出班次信息，并有导出功能。 4、休假人员维护：提供对休假人员的增加、修改、删除的维护功能。也可以根据工号、休假日期查询休假员工。 | 1 | 套 |
| 18 | 技术要求 | 软件全部采用B/S架构，调度电脑不需要安装第三方软件，适配主流浏览器（包括但不限于：IE11以上、Edge、Chrome、FireFox、360软件、Safari等），支持使用Windows 7及以上操作系统、主流Linux核心操作系统（Ubuntu等）；数据库采用主流开源（非商业收费）数据库，服务器端软件要具备运行在linux类操作系统上。 | 1 | 套 |
| （二）高配车载硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 行车记录仪 | 1.采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4S（公安部检验报告证明） 2.视频输入：支持不小于4路PoE IPC（RJ45接口）接入，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流； 3.预览延时应≤150ms 4.企业技术要求：支持不少于2块2.5寸硬盘的接入，可自动识别硬盘工作信息；（公安部检验报告证明） 5.具有无线模块：支持可通过4G、Wifi接入，并支持客户端浏览、参数配置等操作，无线模块支持插拔更换；（公安部检验报告证明） ▲6.需具有GPS、北斗定位功能，支持混合模式定位，定位信息能在录像资料中保存，其中定位响应的时间小于1秒；（公安部检验报告证明） 7.支持通过web或客户端对设备进行手动校时或ntp校时； 8.内置不少于1块500G的SSD硬盘（公安部检验报告证明） | 1 | 台 |
| 2 | 监控摄像头 | 1.传感器类型：投标产品需支持不小于200万像素的1/2.8 "Progressive Scan CMOS传感器； 2.镜头毫米数2.0mm-6mm可选，镜头 2.0mm, 视场角：水平126°，垂直73°，对角线144°； 3.产品原厂质保不少于3年，需提供原厂关于该项目的售后服务承诺函； 4.红外照射距离不低于30米； 5.最低照度：最低照度不低于0.005 Lux@(F1.2，AGC ON),0 Lux with IR； 6.镜头接口类型：M12 7.调整角度：水平: -30°~30°;垂直: 0°~80°;旋转:-180°~180°； 8.日夜转换模式：ICR红外滤片式； 9.宽动态：120dB； 10.数字降噪：3D数字降噪； 11.最大图像尺寸：1920×1080； 12.日夜转换方式：白天,黑夜,自动,定时； 13.背光设置：宽动态,背光补偿,强光抑制； 14.图像镜像：左右，上下，中心； 15.感兴趣区域：ROI支持双码流设置1个固定区域； 16.环境噪声过滤：支持； 17.音频采样率：16kHz； 18.视频压缩标准：H.265 / H.264； 19.H.265编码类型：Main Profile； 20.码率类型配置：定码率，变码率可配置，默认定码率； 21.音频压缩标准：G.711U，G.711A，G.726，AAC； 22.音频压缩码率：64Kbps(G.711U)/64Kbps(G.711A)/16Kbps(G.726)/16Kbps(AAC)； 23.智能报警：遮挡报警； 24.支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,802.1X,QoS,IPv6,UDP；25.通讯接口：RJ45； 26.音频输入：内置MIC； 27.TF卡槽：1个，MicroSD； 28.工作温度和湿度：-30℃~75℃，湿度小于95%(无凝结)； 29.电源供应：RJ45：DC 9~36V, PoE:802.3af； 30.功耗：5W MAX； 31.防护等级：IP67、IK10（投标产品需提供关于防护等级的检测证书） | 3 | 个 |
| 3 | 随车平板 （医护专用） | 1、设备功能要求： 内涵电子病历客户端、并与院前医疗急救调度指挥系统的无缝衔接、适配院前急救电子病例客户端软件。 2、设备技术参数要求： 2.1国产处理器芯片，2.0GHz以上； 2.2运行内存不低于4G，ROM不低于64G； 2.3屏幕尺寸11英寸以下； 2.4双MIC设计，便于车载环境收音；支持双扬声器或以上数量的扬声器； 2.5 4G或5G全网通，WIFI、蓝牙5.0。 2.6 整机不超过8MM，外观尺寸不高于248mm*156mm*8mm； 2.7 10点触摸、支持手写；电池7500mAh以上；支持不低于9V的快充 2.8 前后双摄像头，都不低于800万像素；Android 10以上操作系统； 2.9 提供远程充电器、数据线；带皮套 | 1 | 台 |
| 4 | 5GCPE终端 | 内存：512MB，可扩展。 ▲5G网络：支持NSA/SA组网,支持NSA和SA可选配,接入模式可切换 5G天线：标配为5G弯头天线,可选配5G天线盒子或5G贴片天线,天线馈线可扩展 网络接入方式：同时支持有线、WLAN、4G/5G 多网同时接入，多网备份切换，保证网络稳定连接。 支持 VPDN、APN 专网接入，支持 IPSec、GRE、IPIP、PPTP、L2TP，OpenVPN 支持 CA 数字证书。 串口接入：支持1个RS232 接口和1个RS485 接口，可接入多种工业设备。 其它接口：1 个 RESET 按键 、1 个 WAN 接口、>1 个 LAN 接口、 2 个 SIM 卡（单模双卡）。 供电电源:9V～24V DC。 工作环境温度:工作温度 -30~+75℃,存储温度 -40~+85℃,相对湿度≤95%（无凝结). 看门狗:支持硬件看门狗，防止死机。 状态监测:支持LED灯状态监测，可指示5G无线网络状态、WIFI网络状态、系统状态。 云平台管理:支持设备云管理，平台支持设备详情分析、运行报表输出、物联网网卡管理、设备远程定位、设备远程调试等功能。 支持5G锁频，支持桥接，支持NAT和VXLAN功能。兼容主流工业协议，支持 C 和 Python 二次开发环境和第三方 SDK 嵌入。 | 1 | 台 |
| 5 | 耳挂式蓝牙耳麦 | 1.麦克风：指向型抗噪麦克风 2.灵敏度：-38dB±3dB 3.喇叭：32欧姆 4.频段:20Hz-2KHz 5.灵敏度：115dB±3dB 6.传输距离：≧10米 7.通话时长≧10小时 8.待机时长≧200小时 9.接入方式：蓝牙 | 1 | 个 |
| 6 | 车载医疗数据采集主机（带显示器） | （一）功能要求 1.内含与车内呼吸机、心电图机、监护仪进行对接的服务软件及远程辅助诊疗的会诊服务软件，并完成与院前医疗急救调度指挥系统无缝对接。 （二）主机参数： 1.CPU ≥四核1.9Ghz；2.内存 ≥8GB，硬盘≥128GB固态硬盘；3.USB-C ≥1个，USB接口≥4个；4.视频输出接口≥1个HDMI，VGA口≥1；5.功率≤120W；6. 支持WIFI及 WIFI热点；支持4G接入网络；7.支持蓝牙；8.操作系统:Windows 10 视频采集参数： 1.视频采集≥1路采集；支持不更换设备情况下，扩展多条采集路；采集卡要和主机集成为一体；HDMI接口方式；2.视频采集输入接口：HDMI不低于1路，支持通过扩展方式增加接口。；3.11.支持RTMP/ RTSP/MMS/HTTP TS/UDP TS等多种协议 （三）显示屏参数： 1.屏幕尺寸：根据车辆空间情况，支持10英寸~18英寸，不同救护车可根据要求调整尺寸。2.分辨率：不低于1280*800；3.屏幕亮度：≥250cd/㎡；4.屏幕比例：16:9；5.色数：1670万色；6.可视角度：不低于170°；7.内置扬声器；8.支持十点触控，电容式触摸屏；9.显示器支持一定防水等级. （四）集成及安装需求： 根据车辆内实际状况和客户要求，显示器和主机支持一体化安装和分体安装；设备采用隐藏或嵌入安装方式，布线及安装美观且尽少占用车辆有效空间。 | 1 | 台 |
| 7 | 车载会诊摄像头 | 1.4K高清，有效像素≥800万 CMOS 2.扫描方式：逐行扫描 3.镜头焦距：3.5mm或3.6mm 4. 无畸变镜头：水平视角≥79° 5.最低照明度：≤0.1 Lux 6. 数字降噪：支持2D, 3D数字降噪 9.背光补偿：支持 10. 视频格式：支持H.264 / MJPEG /YUY2 /NV12 11. 视频帧率：3840 × 2160 30 fps/25 fps 12. 输入输出接口：USB接口1 路，USB3.0 三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°；线缆长度≥2m 内置双mic 供电方式 DC5V±5%（USB接口）；功率最大≤2.2W | 1 | 台 |
| 8 | 车辆基础安装服务 | 针对不同救护车内部结构，进行信息化设备、线路安装，在保证正常抢救对空间、布置要求的前提下，对救护车内部进行相应改造施工，满足信息化设备安装、运行和日常维护。 | 1 | 台 |
| （三）中配车载设备 |  |  |  |  |
| 1 | 行车记录仪 | 1.采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4S（公安部检验报告证明） 2.视频输入：支持不小于4路PoE IPC（RJ45接口）接入，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流； 3.预览延时应≤150ms 4.企业技术要求：支持不少于2块2.5寸硬盘的接入，可自动识别硬盘工作信息；（公安部检验报告证明） 5.具有无线模块：支持可通过4G、Wifi接入，并支持客户端浏览、参数配置等操作，无线模块支持插拔更换；（公安部检验报告证明） ▲6.需具有GPS、北斗定位功能，支持混合模式定位，定位信息能在录像资料中保存，其中定位响应的时间小于1秒；（公安部检验报告证明） 7.支持通过web或客户端对设备进行手动校时或ntp校时； 8.内置不少于1块500G的SSD硬盘（公安部检验报告证明） | 65 | 台 |
| 2 | 监控摄像头 | 1.传感器类型：投标产品需支持不小于200万像素的1/2.8 "Progressive Scan CMOS传感器；2.镜头毫米数2.0mm-6mm可选，镜头 2.0mm, 视场角：水平126°，垂直73°，对角线144°；3.产品原厂质保不少于3年，需提供原厂关于该项目的售后服务承诺函；4.红外照射距离不低于30米；5.最低照度：最低照度不低于0.005 Lux@(F1.2，AGC ON),0 Lux with IR；6.镜头接口类型：M12 7.调整角度：水平: -30°~30°;垂直: 0°~80°;旋转:-180°~180°；8.日夜转换模式：ICR红外滤片式；9.宽动态：120dB；10.数字降噪：3D数字降噪,；11.最大图像尺寸：1920×1080；12.日夜转换方式：白天,黑夜,自动,定时；13.背光设置：宽动态,背光补偿,强光抑制；14.图像镜像：左右，上下，中心；15.感兴趣区域：ROI支持双码流设置1个固定区域；16.环境噪声过滤：支持；17.音频采样率：16kHz；18.视频压缩标准：H.265 / H.264；19.H.265编码类型：Main Profile；20.码率类型配置：定码率，变码率可配置，默认定码率；21.音频压缩标准：G.711U，G.711A，G.726，AAC；22.音频压缩码率：64Kbps(G.711U)/64Kbps(G.711A)/16Kbps(G.726)/16Kbps(AAC)；23.智能报警：遮挡报警；24.支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,802.1X,QoS,IPv6,UDP；25.通讯接口：RJ45；26.音频输入：内置MIC；27.TF卡槽：1个，MicroSD；28.工作温度和湿度：-30℃~75℃，湿度小于95%(无凝结)；29.电源供应：RJ45：DC 9~36V, PoE:802.3af；30.功耗：5W MAX；31.防护等级：IP67、IK10（投标产品需提供关于防护等级的检测证书） | 195 | 个 |
| 3 | 随车平板 （医护专用） | 1、设备功能要求： 内涵电子病历客户端、并与院前医疗急救调度指挥系统的无缝衔接、适配院前急救电子病例客户端软件。 2、设备技术参数要求： 2.1国产处理器芯片，2.0GHz以上； 2.2运行内存不低于4G，ROM不低于64G； 2.3屏幕尺寸11英寸以下； 2.4双MIC设计，便于车载环境收音；支持双扬声器或以上数量的扬声器； 2.5 4G或5G全网通，WIFI、蓝牙5.0。 2.6 整机不超过8MM，外观尺寸不高于248mm*156mm*8mm； 2.7 10点触摸、支持手写；电池7500mAh以上；支持不低于9V的快充 2.8 前后双摄像头，都不低于800万像素；Android 10以上操作系统； 2.9 提供远程充电器、数据线；带皮套 | 65 | 台 |
| 4 | 车辆基础安装服务 | 针对不同救护车内部结构，进行信息化设备、线路安装，在保证正常抢救对空间、布置要求的前提下，对救护车内部进行相应改造施工，满足信息化设备安装、运行和日常维护。 | 65 | 辆 |
| （四）车辆司机对讲呼叫 |  |  |  |  |
| 1 | 专业智能全网对讲设备（含耳麦） | 1.网络情况：网络支持全网通（移动、联通、电信SIM卡） 2.基础配置： 2.1 支持扩展存储，不低于256G；自身存储不低于4G，内存不低于512M。 2.2 电池不低于4000mAh. 2.3 显示屏不低于2.4英寸，操作系统Android6以上，摄像头不低于500万像素； 2.4 包含PTT物理按键，含耳机。 2.5 产品尺寸不高于 140*66*23（mm） 3.功能要求： 3.1内置对讲软件可与调度系统无缝对接，实现与调度人员实时双向对讲 | 72 | 台 |
| 2 | 对讲软件平台 | 1、对讲群组管理、信息发送、终端定位、成员管理、终端控制。 2、▲实现与调度平台软件，医生护士用平板APP对接。 | 1 | 套 |
| （五）院内急救站 |  |  |  |  |
| 1 | 远程指导终端 | 安装专业5G救护车调度软件，小巧便捷 1.尺寸：不大于192mm*146mm*67mm 2.电源：DC9V~36V 3.CPU CPU：不小于四核3.6Ghz 4.内存DDR4 不小于8G，系统硬盘不小于500G固态 5.HDMI 输出不小于 1个 6.LAN 1个 7.USB 2.0 2个，USB 3.0 2个 8.SDI或HDMI采集输入 1个 9.最大功率 ：不大于100W 10.支持蓝牙5.0以上 操作系统：Windows10 | 1 | 台 |
| 2 | 远程会诊摄像头 | 1. 分辨率：支持1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/120, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 2. 传感器：1/2.7英寸, CMOS, 有效像素≥207万 3．扫描方式：支持逐行扫描 4. 镜头：2x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 5. 数字变焦：支持16x 6. 最低照度：0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) 7. 主码流分辨率：支持1920x1080, 1280x720, 1024x576等 8. 高清输出口：不小于1路HDMI | 1 | 台 |
| 3 | 会议全向麦克 | 1.无线会议全向麦音箱，内置6个麦克风阵列；5米360度采音范围 2.支持无线蓝牙直连、USB、AUX线、USB蓝牙适配器，4种连接方式 3.支持连接PC、交互智能平板、手机等设备连接 4.拾音参数：拾音距离，5m半径；6阵列全向，150Hz ~7.5kHz频响； 5.扩音参数：声道 1.0，1×5W功率，最大声压级85dBSPL@0.5m,1kHz，失真≦1% @1W,1kHz，信噪比≧75dB，频响150Hz~16kHz 6.接口：USB Type C(音频IN/OUT+充电5V/2A)，AUX 3.5mm(音频IN/OUT) 7.按键：6个（电源、接听/挂断、静音、蓝牙、音量+、音量-） 8.指示灯：支持（电量/音量/按键提示） 9.电池参数：电池容量7.4V/2200mAh 10.充电方式：有线 5V/2A无线：单模5W(选配)，续航时间8小时（*最大音量语音通话） 11.蓝牙参数：版本BT4.2+EDR，工作频率2.4GHz，工作距离10m，USB蓝牙适配器，支持音频播放/高清音频输入，支持Windows 7/8/8.1/10,MAC OS10.10及以上 | 1 | 台 |
| （六）院内急救中心指挥大屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一； 2、室内Q1.5全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等。 3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率208点×104点；屏体显示尺寸面积：10.682 ㎡ 5、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。 6、工作电压：在4.5VDC能正常工作 7、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作 8、像素点间距：≤1.5mm ；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160° 9、物理密度：≥422500点/㎡ 10、刷新频率：≥3840Hz； 11、校正后白平衡亮度：≥600cd/m2 12、亮度均匀性 ：≥98% 13、最大对比度：≥7000：1 14、色温：1000K-18000K具有可调整性 15、灰度级数：大于或等于16bit 16、平均无故障时间：≥20000小时 17、平整度 ：≤0.2MM 18、机械强度≥30MPA 抗拉强度≥230 19、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。 20、最大功耗：≤541W /㎡，平均功耗≤180W/㎡ | 10.682 | 平方米 |
| 2 | 专业主控 | 支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI1 4 输入 支持最大带载 720 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点 支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60H ，支持分辨率任意设置 支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份 支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放 支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节 支持 HD P1 4 协议的高带宽数字内容保护 术 双 U B2 0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 支持 R 232 串口协议控制 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节 支持低亮高灰，能 效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI1 4 输入 支持最大带载 720 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点 支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60H ，支持分辨率任意设置 支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份 支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放 支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节 支持 HD P1 4 协议的高带宽数字内容保护 术 双 U B2 0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 支持 R 232 串口协议控制 支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节 支持低亮高灰，能 效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 | 1 | 台 |
| 3 | 接收卡 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； 支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持电源反接保护电路 | 32 | 张 |
| 4 | 吸顶音响 | 1.喇叭单元：6.5寸全频单元+1寸高音 2.频响范围：120-20KHz 3.平均功率：60W 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：（1m/1W)89dB 6.最大声压级：106dB 7.扩散角度（H×V）：115°X15°（角度可调） 8.箱体：白色塑胶壳 9.尺寸：φ242*148mm 10.开孔尺寸：φ210*160mm 11.重量：1.76Kg | 4 | 台 |
| 5 | 功放 | 1.通道数量：2通道 2.输出功率：2x450W/4Ω 2x300W/8Ω 3.频率响应：20Hz至20KHz 4.动态范围：> 100 dB 5.信噪比（SNR）> 111dB 6.总谐波失真：（10%功率测试）<0.1% 7.阻尼系数：（100Hz）>100:1 8.机身尺寸：485*200*44.5mm 9.包装尺寸（长、高、深）：580*100*350mm 10.重量：6kg | 1 | 台 |
| 6 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 3.提供4组立体线性输入，可连接立体设备。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 5.提供1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 技术参数： 1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：4组（8路单声道） 4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻象电源：+48V带开关 8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） 16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 20.功耗：≤18W | 1 | 台 |
| 7 | 四通道无线短杆话筒 | 1.载波频率范围：610-850 MHz； 2.通道数：4个； 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成； 4.接受距离：空旷场所可视距离大于100米，实际场景大于80米； 5.频率稳定度：± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制； 6.调制方式：FM 调频； 7.额定频偏：±25kHz； 8.S/N：＞95dB(A)； 9.T.H.D：<0.5% @ 1KHz； 10.音频输出电平：XLR(BALANCE)-16dBV MIXED -10dBV； 11.频率响应：70 Hz -18 kHz； 12.静音控制模式：数字导频识别静噪及射频强度双重控制； 13.接收机尺寸（±10%）：420mm X 44mm X 180mm； 14.咪杆尺寸（±10%）：182mm X 32mm X 25.6mm； 15.话筒底座尺寸（±10%）：124mm X 100mm X 60mm； 16. 拾音灵敏度：<-10dBM； 17. 接收灵敏度：＞-105dBM； 17. 失真度THD：＜0.01%； 19. 邻频干扰抑制：＞60dBM | 4 | 支 |
| 8 | 天线放大器 | 1.可提供1-4台该系列无线接收主机，共用一对天线； 2.简化天线装配工程，提升无线主机接收距离及效能； 3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 4.天线插座可以直接配置适用频带范围内的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组； 5.天线输入连接座可提供强波器电源； 6.可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 | 4 | 套 |
| （七）售后服务及其他需求 1、付款方式：签订合同后5个工作日支付合同款的30%，货物到场验收完毕支付合同款的30%，项目投入使用验收合格后支付合同款的40%； 2、免费保修年限：自验收通过之日起，中标方提供所投产品和服务三年免费质保； 3、在项目终验后，必须提供三年的技术维护服务，在维护期内，提供免费技术支持服务； 4、免费开放软件所有接口，按照医院要求完成医院院内信息系统对接工作，及时完成相应需求的程序及接口改造。 5、培训要求： （1）现场培训，要求投标人在整个项目实施过程中对用户进行现场培训，培训内容包括项目所涉及软件系统及硬件设备的日常操作及注意事项。此培训主要目的是解决日常维护工作中可能会出现的问题。 （2）集中培训，要求投标人在项目实施完毕后，安排集中的培训，培训课程的主要内容包括所有软件系统及硬件设备的产品技术性能特点、使用方法、注意事项等内容，通过现场实验使用户掌握相关产品的使用和解决故障。需根据项目情况提供具体的培训课程。 （3）对相关用户人员培训，使用户人员掌握相关产品的使用和故障解决。 |  |  |  |  |

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（13）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内参加开标。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）开标时，由采购人代表和由投标供应商或其推选的代表检查自己及所有供应商的投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）对通过密封性检查的投标供应商的资格进行检查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商的资格证明材料进行审查，并让投标供应商对资格审查结果进行签字确认。

（3）由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

（4）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取4名专家；采购单位委托1名业主专家，共计5名评标委员会成员，负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人，采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- （2）投标供应商在开评标现场对项目评审过程、评审结果提出疑义的，评审专家应当在现场配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

- （3）供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- （4）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，

- 投标人应当以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （5）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或

- 其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标

- 文件的实质性内容。

- 9.定标：

- （1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

- （2）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

- （3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- （4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- （5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

第二包：

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务评分占28%，包含近供应商需提供近三年（2020年1月1日至今）完成的医疗信息化项目业绩及中标通知书、综合实力、实施方案（供货、安装、调试等）、文件制作。

（3）技术评分占42%，包含技术参数响应、售后服务及培训、建设方案。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有独立法人资格（三证合一的营业执照）； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（负责人）资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 提供2020年或2021年经审计的财务审计报告（2022年成立的新公司出具近3个月任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳最近连续六个月的社会保险的凭据（授权人和单位员工缴纳明细凭据）； |  |  |  |
| 5 | 提供税务部门出具的最近连续六个月的完税证明； |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准） |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 供应商按招标文件规定提交投标文件份数； |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商鲜章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 5 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的（可参考分项报价表）； |  |
| 6 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或数量等齐全的； |  |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求（交货期等） |  |
| 8 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 9 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 11 | 投标文件没有散页、活页、未胶装的。 |  |
| 12 | 缴纳投标保证金有效凭证。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联（1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 供应商对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求（13.1） | 自提交投标文件截止之日起 60 日历日 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称 | 供应商名称 | 供应商名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 服务内容 | 第5章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

## 第二包综合评分表

| 类别 | 分值 | 评分项目 | 评分标准 价格：30分 商务：28分 技术：42分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 30 | 报价部分 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务部分（28） | 5 | 业绩 | 投标人需提供近三年（2020年1月1日至今）完成的医疗信息化项目业绩，每提供一份得2分，最高5分。以业绩合同原件扫描件及中标通知书原件扫描件（二者缺一不可）为准，否则不得分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 3 | 授权书 | 提供厂家针对本项目的授权委托书的得3分，提供不全不得分。 |  |
|  | 10 | 实施方案（供货、安装、调试等） | 投标人提供实施方案（包括但不限于项目总体实施计划、进度保障措施、团队分工、岗位职责、货源组织等）内容详细完整、科学合理、重点突出、项目实施流程完整、合理，实施计划清晰、可行性强得的得10分；方案比较科学、重点较突出、流程较完整、计划较清晰、可操作性较强得6分；方案基本完善、可操作性基本合理得3分，其他不得分。 |  |
| 技术部分（42分） |  |  |  |  |
|  | 12 | 技术参数响应 | 根据投标人所报产品的技术参数、指标、等进行综合评比，各项性能参数完全满足招标文件要求的得7分。每有一条不满足要求的扣2分，扣完为止。每优于一项加1分，最多可加5分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 15 |  | 标注“▲”的功能为重点技术指标，标书内需要提供相关功能截图并加盖原厂商公章。完全满足的得15分，一条不满足扣5分，直至扣完为止。 |  |
|  | 8 | 售后服务及培训 | 投标人具备完整的售后服务计划，所提供的质量保证、技术支持、质保期、售后服务承诺、服务响应时间、应急反应速度等综合因素评比，贴合采购需求，可行性高得6分，方案不完整，但是贴合采购需求得3分，方案不完整，也不贴合采购需求的得1分，未提供不得分。 投标人在本地区有固定、长期的售后服务机构得2分，需提供相应的证明资料（如租赁合同），投标人须在本地设有长期专业的售后服务人员3名。（需提供售后服务人员3个月的社保缴纳证明复印件盖章）未提供或无本地售后不得分。 |  |
|  | 9 | 建设方案 | 根据投标人提供的建设平台方案内容的合理性、安全性、稳定性、先进性、实用性、可操作性进行综合评议：内容合理、完整全面、切实可行，使用培训及相应软件培训方案详细科学合理，得9分；内容合理、较完整全面、较切实可行，得6分；内容合理、不科学、不先进、基本完整全面，一般得3分；内容差不得分。 |  |

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22037

第 三 册

# 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　产品质量合格证、符合招投标文件要求，包装无损坏 。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：            ；

1.4.2 发票开具方式：                   。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                ；

1.5.3 交付方式：　   　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  1  %计算，最高限额为本合同总价的 20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1%计算，最高限额为本合同总价的  5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向       人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟供货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长供货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.5如遇到像新冠疫情等情势变更的情形，请参照2.13不可抗力的条款。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |