	序号
	名称
	型号、规格
	参数
	数量
	备注

	1


	NB-lot无线远传阀控水表
	DN20
	精度：1级

压力等级：MAP10

静态台电流：UA＜10

最大读数：99999m、

最小流量：0.05
	
	功能：支持扫码充值、手机支付、一键开关阀、远程抄表、欠费断水，必须与本地自来水公司系统兼容


