	克州阿图什市2021-2022年老旧小区改造基础设施配套建设奖励项目（第一标段）

	序号
	名称
	单位
	单户材料数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	镀锌弯头_DN15_90°-内丝
	个
	4
	
	
	GB/T 3287-2011

	2
	镀锌内接(六角)_DN15
	个
	4
	
	
	GB/T 3287-2011

	3
	铜球阀_Q11F-16T_DN15（表前阀）
	个
	1
	
	
	GB/T 12225-2018

	4
	燃气表表托
	个
	1
	
	
	GB/T 3287-2011

	5
	铜表接头_G2.5 （配表垫）
	个
	2
	
	
	配套膨胀螺栓

	6
	DN15燃气用输送用不锈钢波纹软管（带4个接头）
	米
	4
	
	
	GB/T 3287-2011

	7
	燃气灶专用自闭阀DN15（配套手动切，含开关）
	个
	2
	
	
	GB/T26002-2010

	8
	管卡DN15
	个
	3
	
	
	CJ/T447-2014

	9
	膨胀栓8*80
	个
	3
	
	
	

	10
	热镀锌钢管-DN15_燃气专用
	米
	1.6
	
	
	GB/T 3091-2015

	11
	NB-IoT智能燃气物联网表G2.5 
	块
	1
	
	
	符合国家最新标准，必须与本地燃气公司系统兼容（使用年限≥10年，含10年的通讯费和平台服务费）

	12
	防爆切断阀_电磁DN15_螺纹_停电切断
	个
	1
	
	
	CJ/T394-2018

	13
	家用报警器（与电磁阀配套，无线远传）
	个
	1
	
	
	

	14
	镀锌三通DN15
	个
	1
	
	
	

	15
	入户套管DN40
	米
	0.5
	
	
	

	16
	装饰盖
	个
	1
	
	
	

	17
	旧设备拆除新装
	户
	1
	
	
	

	合计
	大写：    元/套
（小写：  元/套）


