| 克州阿图什市2022年保障性安居工程老旧小区燃气设施更新改造项目（第二标段） 主要参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | NB-lot无线远传阀控水表 | DN20 | 精度：1级 压力等级：MAP10 静态台电流：UA＜10 最大读数：99999m、 最小流量：0.05 | 1 | 功能：支持扫码充值、手机支付、一键开关阀、远程抄表、欠费断水，必须与本地自来水公司系统兼容 |

# （备注：本参数包含拆除、安装、资费（大于等于6年）保证水表安装以后可以正常使用）