 政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

  为进一步推进乡村全面振兴，加强基础设施建设，增强各族群众的获得感、幸福感、安全感，同意实施莎车县恰尔巴格乡库特其（12）村基础设施建设项目（路灯设备购置）。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
（1）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有相应经营范围的企业法人营业执照独立法人企业营业执照副本原件（三证合一）；

3、在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录网页打印件（加盖公章）；

4、法人授权委托书原件、法人身份证复印件盖公章及授权委托人身份证原件；

5、具有2021年度审计的财务报表；（新成立公司需提供近一个月的银行资信证明）；

6、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料近；

7、提供被授权委托人社保部门出具的在本单位近6个月的社保缴费凭证和个人明细表原件（新成立公司不足6个月的提供成立至今缴纳证明）；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》、《无重大违法记录的承诺声明函》；

9、提供城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

10、本项目不接受联合体投标；

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、投标人所投货物均应符合国家强制性标准。对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
四、采购实施计划主要内容： 

项目名称：莎车县恰尔巴格乡库特其（12）村基础设施建设项目（路灯设备购置）
1、采购内容：

路灯设备购置1批；500000.00元
采购项目预（概）算、

总预算金额：50万元。
最高限价：

总预算金额：50万元。

开展采购活动的时间安排：
2022年07月25日 上午11：00(北京时间)；

采购组织形式：
分散采购-委托社会代理机构
委托代理安排：

中和中基工程管理有限公司
采购方式：

竞争性谈判
竞争范围：

全国
评审规则：

评审规则：本项目评标办法采用最低价评标法，评标方法：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应，
五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：
1、技术要求如下：

（1）采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（详细的技术参数） 

货物采购清单

	莎车县恰尔巴格乡库特其（12）村基础设施建设项目（路灯设备购置）

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单价
	合计

	1
	路灯设备
	太阳能电池板：（1）选用多晶硅太阳能电池板；（2）功率≧100Wp，满足系统设计需求；（3）太阳能电池板寿命 25 年。

蓄电池：（1）采用太阳能专用方块锂电池，容量≧ 40AH；（2）蓄电池的平均使用寿命大于等于 8 年；（3）要考虑防盗、防水、保温等防护措施，锂电池防护采用防水壳体封装。

光源：（1）选用LED光源，尺寸：505*196*90mm；（2）功率≧60W；（3）防护等级必须达 IP65 级以上；（4）使用寿命 10 年；（5）采用最新散热结构，60粒排列封装，透镜配光。

控制器：（1）具有各种智能自动保护功能、定时功能、分时段功能；专用智能控制器，有光控、时控或人体感应功能。有明确的端子标识，正负极标识，工作状态指示，有外置式温度补偿传感器；（2）防护等级≧ IP67；（3）控制器设计使用寿命 10 年；

灯杆：（1）灯杆高度：灯总高度6米；（2）上/下口径（mm）：φ60/φ132；（3）壁厚（mm）：3.0 ；（4）底盘法兰（mm） 280*280*14；（5） 灯杆、灯臂、支架表面采用热镀锌+喷塑处理。
	1
	
	

	合计 500000.00元


2、商务要求如下：

（1）交付（实施）的时间（期限）：

合同签订后30天。
（2）交付地点（范围）：按甲方要求指定地点
3、付款条件：货物安装调试完毕后付中标价100%
（1）进度和方式：
最终付款方式：缴纳完5％的履约保证金，中标企业签订合同，开具正规发票，货到甲方指定地点货物到位，安装调试完毕验收合格支付100%。

售后服务：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。在质保期内安排技术人员常驻项目实施所在地，指导运营方做好各项设备的运行和维护。在质保期内出现故障，中标单位在接到故障报修电话后，3小时内必须赶到现场解决故障；

供方负责免费运输、卸货、安装调试并提供货物发票。

是否提供保险：

保险费用投标商自行承担

可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：
（1）自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次公开招标采购工作不能顺利实施的风险。比如因疫情防控，供应商不能按时参加本次公开招标活动的风险。

（2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。

（3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意抬高投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、窜标等违法行为；三是投标单位与企业招标人员相互勾结，通过串通的方式拿到标底价格，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。

（4）质量安全风险：中标单位没有按照标书中的产品技术标准进行供货，向采购人提供不符合要求的标书；后期中标单位提供的标书不符合采购人实质性需求。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

无
6、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），无。

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县恰尔巴格乡人民政府及监督单位

验收时间：货物安装调试完毕后，具体以签订合同为主

验收方式：依据《财库[2016]205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》严格按照招标文件、采购合同、相关国家标准以及投标文件进行现场验收。

验收程序：关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见，严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

验收程序：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

验收标准：（1）实物验收，严格响应招标文件，所有设备按国家和行业验收规范要求，进行数量及质量的验收。如供货达不到要求采购人将不予验收并由供应商承担一切责任，所造成的一切损失验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

验收内容：

路灯设备购置1批，500000.00元
采购标的的其他技术、服务等要求；

货物安装调试完必须达到参数要求，能够平顺使用。

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：

路灯设备
维保期限：自设备验收合格之日起计算
2、质保期1年，
设备使用单位：

莎车县恰尔巴格乡人民政府指定地点
维保用途说明：

保证路灯设备正常使用

维保服务参数要求：

中标投标单位应1小时响应，3小时到达现场服务。以最快的速度解决故障问题，使系统正常运行。维保配件必须百分百原厂配件。

九、一般性审查和重点审查：
该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

一般性审查（√）

重点性审查（  ）
1、采购单位审查人员姓名：

2、审查时间：

  采 购 单 位：莎车县恰尔巴格乡人民政府
2022年07月19日

