[image: image1.png]


新疆西北招标有限公司

疏勒县卫生健康委员会智慧化预防接种门诊系统项目公开招标文件

（项目编号：KSDQ-XB(GK)2022-06）

第一册

招 标 人：疏勒县卫生健康委员会

采购代理机构：新疆西北招标有限公司 

采购代理机构地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济开发区浙商大厦9楼9008-3

联 系 人：高玲莉
联 系 电 话：15276098877
 日 期：2021年07月
目  录

4第1章   投标人须知


4一   总 则


41.采购人、采购代理机构及投标人


52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


610.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的签署及规定


8四   投标文件的递交


815.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


9五   开标及评标


918. 开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1120.投标文件符合性审查与澄清


1221.投标偏离


1222.投标无效


1324.废标


1325.保密原则


13六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1428.采购任务取消


1429.中标通知书和招标结果通知书


1430.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1433.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1535.人员回避


1536.质疑与接收


15附件1：履约保证金保函（格式）


17附件2：履约担保函格式


17（采用政府采购信用担保形式时使用）


第2章 投标文件格式
18 
20第一部分 开标一览表及资格证明文件


211  开标一览表（投标文件格式一）


2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
22
3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)
23
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
24
5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
24
6  社会保障资金的缴纳记录
25
7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
25
8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
25
9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）
26
27第二部分  商务及技术文件


281   投标书（投标文件格式五）


2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
28
293   投标分项报价表（投标文件格式七）


314   货物说明一览表（投标文件格式八）


325   技术规格偏离表（投标文件格式九）


336   商务条款偏离表（投标文件格式十）


347-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）


357-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）


367-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）


368   投标人关联单位的说明


3610   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


36第3章 投标邀请


36第4章 投标人须知资料表


45第5章 货物需求一览表及技术规格


79第6章 评标方法和标准


综合评分法评分标准
79
91第7章 政府采购合同




第1章投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

 投标人须知

 投标文件格式

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合并胶装成册。
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金依法处理：
（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

14.5  投标文件必须制作目录及页码，页码必须连续并与目录相对应。

14.6  未按本须知规定编制、密封、标记及签署盖章的投标文件将被视为无效。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便评标进程，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容按顺序陈列，合并胶装密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章及法定代表人（或其委托代理人）盖章或签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：1~8项为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力（营业执照及法定代表人证明或法定代表人授权委托书）；

（2）具有健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）；

（3）提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书；

（4）提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（本年度第二季度社保证明及完税证明）；

（6）须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

3.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

4、投标保证金银行汇款凭证；

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员在政采云平台随机抽取4名专家，业主专家1名。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法进行评审（包括投标报价部分、商务部分、技术部分，分值100分）

投标报价部分：30分

商务部分：20分

技术部分：50分

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将按照法规进行相应处罚和处理。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2   投标人对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料 
必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。 
36.3   投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范 

围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
36.4   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。


     保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第一章 投标文件格式  响应文件封皮格式范本

	                                                （正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊

响 应 文 件

第一部分：报价一览表及资格证明文件

第二部分：商务及技术文件

供 应 商：                                        （公章）

项目名称：                                        

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址：                                        

注：   在202X年   月  日 上午XX之前不得启封




第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照）；

3、法定代表人身份证明或法人授权委托书(被委托人必须是投标单位正式员工)； 

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、投标人反商业贿赂承诺书和投标人关联企业情况表；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）；

6、提供本年度第二季度社保证明及完税证明（未开展业务单位提供零纳税证明）；

7、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；

8、供应商须提供投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》、《诚信承诺书》；
在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动

投标保证金银行转账回执单复印件；

提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书；

提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书
投标人须知资料表要求的其他资格证明文件，具有本次招标货物相应的技术及服务能力及提供有利于投标的其他证明材料。

1  开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照）
3、法定代表人身份证明或法人授权委托书(被委托人必须是投标单位正式员工)

法定代表人身份证明

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为响应文件附件。

  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)

[image: image1.png][image: image2.png]



供应商（盖章）：                              

法定代表人签字或盖章：                    
日期：                                       

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体参加应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书(响应文件格式二)
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）项目编号（编号名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
4.1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
说明：如果是联合体参加，联合体各方均需提供上述证明。

4.2、投标人反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购人以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期

4.3、投标人关联企业情况表
投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

	
	投标人填写

	投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况

	投标人的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况

	投标人的投资参股关系的关联企业的情况
	

	投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况
	


注：1.投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。 
2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。 
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本投标项目的政府采购活动。 
                             投标人： （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件或单位自行出具的财务制度须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

6、提供本年度第二季度社保证明及完税证明（未开展业务单位提供零纳税证明）；

7、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、银行转账回执单；

	银行转账回执单复印件




注：本项目银行转账回执单复印件
提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书；

11、提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书
12、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件，具有本次招标货物相应的技术及服务能力及提供有利于投标的其他证明材料。

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人参与的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体参加，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、标的分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、近三年相关设备类似业绩证明材料

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》

7-2《制造商供应商企业（单位）类型声明函》

7-3《残疾人福利性单位声明函》

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供

1   投标函

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价    %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）在中标公示期过后7个工作日内领取中标通知书，不领取中标通知书视为自动放弃中标资格，采购人可依法进行相应处罚。

（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   标的分项报价表

项目名称:                      项目编号:                         　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件分项报价清单

	
	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	质保期内免费设备
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	

	质保期外设备报价
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价（质保期外设备报价）：
	


供应商名称： 
供应商法人或授权代表签字： （公章）盖章 
日 期 ： 
注：1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。 
2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。 
3、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）
3   货物说明一览表

项目名称:                                    项目编号:                                        

	序号
	货物名称
	主要规格及型号
	数量
	交货期
	是否有检测报告或合格证
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述，如检测报告、合格证
4   技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：本次投标项目技术参数不允许负偏离，出现负偏离的将导致废标。

法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


5  商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6、近三年相关设备类似业绩证明材料
7-1  投标人企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   

日　期：____________                     

　

7-2   制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：___________  

日　期：____________    

7-3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

           日  期：_____________________________________

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供

第3章 投标邀请

疏勒县卫生健康委员会智慧化预防接种门诊系统项目

招标公告

项目概况

疏勒县卫生健康委员会智慧化预防接种门诊系统项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2022年8 月 3 日 11 点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KSDQ-XB(GK)2022-06

项目名称：疏勒县卫生健康委员会智慧化预防接种门诊系统项目
采购方式：公开招标 

预算金额：198万元

采购需求：智慧疫苗保存箱等（详细规格参数见招标文件）

本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（营业执照及法定代表人证明或法定代表人授权委托书）；

（2）具有健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）；

（3）提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书；

（4）提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（本年度第二季度社保证明及完税证明）；

（6）须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

3.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。
三、获取采购文件

获取招标文件时间：2022年 7 月14日至2022年 7 月21日（上午10:00-14:00，下午16:00-20:00）

获取招标文件地点：政采云平台 

获取招标文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

四、响应文件提交

截止时间：2022年 8 月3日 11点00分（北京时间）

地    点：喀什经济开发区深喀大道浙商大厦9楼9008室
五、开启
时    间：2022年8月3日 11 点00分（北京时间）

地    点：喀什经济开发区深喀大道浙商大厦9楼9008室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：疏勒县卫生健康委员会

地    址：喀什地区疏勒县疏勒镇行政执法大楼2层　　　

联 系 人：杜团结　　　　　　　　　　　　　

联系方式：0998-6572137

2.采购代理机构信息

名    称：新疆西北招标有限公司

地　　址：喀什经济开发区深喀大道浙商大厦9楼9008室

联 系 人：高玲莉      

联系方式：15276098877

3、同级政府采购监督管理部门名称： 疏勒县政府采购办 

联系人： 张桂生 

监督投诉电话： 0998-6578912 

新疆西北招标有限公司

2022年7月14日
第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：疏勒县卫生健康委员会
地  址：喀什地区疏勒县疏勒镇行政执法大楼2层　　　
联 系 人：杜团结   电话：0998-6572137

	1.2
	采购代理机构：新疆西北招标有限公司

地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济开发区浙商大厦9楼9008-3

业务联系人：　高玲莉　 电话：15276098877 

	1.3.4
	合格投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（营业执照及法定代表人证明或法定代表人授权委托书）；

（2）具有健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）；

（3）提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书；

（4）提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（本年度第二季度社保证明及完税证明）；

（6）须具备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

3.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

4、投标保证金银行打款凭证。

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否  （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：   是  （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：   否     （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：1980000.00元（壹佰玖拾捌万圆整）
项目最高限价：1980000.00元（壹佰玖拾捌万圆整）

	8.1
	如投标商对多个包进行投标，可以中标  /  包

	12.1
	投标保证金形式：  ∨电汇  ∨企业帐户网银汇款 ∨保函

保证金数额：39000.00元（叁万玖仟圆整）

投标保证金收款人：新疆西北招标有限公司           

开户行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

银行账号：107638779707

行    号：104881007105

★汇款时注明：KSDQ-XB(GK)2022-06投标保证金；

退保证金流程：中标单位自合同签订后5个工作日提供合同复印件退还，未中标单位在中标通知书发出5个工作日内退还。

	13.1
	投标有效期：　90日历日

	14.1
	投标文件：正本：1份、副本：4份；（正副本密封在同一密封袋中，在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样）

响应文件第一、二部分合并胶装
投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，大于A3的彩图根据需要可选择另外裱装，所有响应招标文件要求投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。

1、“开标一览表”须单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。

2、word格式或PDF格式的投标文件电子文档1份(U盘)须单独密封递交，并在密封袋上标明项目名称、编号、“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

	16.1
	投标截止时间：2022年 08月03日 上午11:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2022年08月03日 上午11:00（北京时间）
开标地点：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济开发区浙商大厦9楼9008-3

	23.2
	评审方法：适用综合评分法，响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。　　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　3名　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否  （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的　5%　（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：合同约定  

提交履约保证金的时间：领取中标通知书后5日内及时向采购人账户中提交保证金

	32
	中标服务费：

(由中标单位支付，根据发改价格【2015】299号文件精神，经采购单位与招标代理公司协商按中标金额的1.5％收取
支付形式： 网银汇款、支票 
支付时间： 领取中标通知书时一次性支付

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 否  （是、否）

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	投标人提供/证明（供应商是法人的提供经审计的财务报告，包含“四表一注”资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）
（会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。）

	2
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否）

	3
	根据货物特点，提出相应货物资格证书：如医疗器械经营许可证等法规要求的资格条件

	5
	不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人；


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	具有独立承担民事责任的能力（营业执照）
	法定代表人授权委托书
	供应商须提供投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）
	在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；
	投标保证金银行打款凭证
	本年度第二季度社保证明及完税证明
	具有健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）
	提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书；
	提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书
	

	　
	　

　
	　
	　
	　

　

　
	
	
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　

　
	　
	　
	　

　　
	
	
	　
	
	
	
	


第5章货物需求一览表及技术规格
	序号
	分  项
	参       数
	数量

	1
	智慧疫苗接种箱
	*1、有效容积﹥61L；  
*2、配备＞10寸触屏，仓储管理，出入库管理简洁
*3、可弹出抽屉设计，带有可自动开门的疫苗分类存储抽屉，可以实现指定抽屉自动开门。可弹出抽屉数量≥8个，满足储存各类大小疫苗盒数≥70盒。
4、制冷系统：风冷系统，保证箱内任意点的温度为设定温度±3℃内
5、温度控制：电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度0.1℃
6、安全保护：密码保护参数不能随意更改；输入密码才能进入系统查看并更改参数
7、报警：高低温报警、传感器故障报警、远程报警。
*8、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心免疫规划系统无缝对接
*9、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险
*10、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追
*11、带有条码扫描台，条码扫描台可以支持扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快。
*12、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理。
*13、通过触摸屏的操作实现叫号管理。
14、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式
15、所投产品制造商需具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康28001认证，须提供相关证明文件的复印件，并具有医疗器械生产许可证；并提供由国家级监管部门下属的检验机构出具的该产品的注册检验报告扫描件。
*16.供应商需提供该项目设备的操作指导说明。
完全满足新疆免疫规划信息管理系统的数据交换要求以及数据集成的要求，并承担涉及本设备项目的数据对接和信息集成全部费用。
*18.储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警；
	2台

	2
	电脑
	电脑配置，4G内存，1T硬盘，品牌处理器，品牌主板，21寸品牌显示器。
	2台

	3
	疫苗保存冷藏箱

	1、有效容积≥361L；
2、立式单开门，发泡门；
*3、配备4G冷链模块，可进行温度冷链监控；
4、温度控制：电脑板控制，保证箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；
5、箱内配备5路温度传感器，调整增量为0.1℃，数字显示箱内温度，可以手动切换显示上层和下层温度；
*6、多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口；
*7、配备可拆卸传感器，方便年检计量；显示温度传感器放到测温盒中，模拟真实的疫苗温度；
*8、采用进口品牌压缩机,HC制冷剂，节能环保；
9、双门锁结构设计：顶部配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；侧部带挂锁结构；
*10、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次；
11、所投产品制造商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证，并具有医疗器械生产许可证；
*12、冷藏箱具有医疗器械注册证,并能提供相应的国家级检测中心出具的检测报告；
	1台

	4
	智慧疫苗保存箱


	1、冷藏有效容积≥506L；冷冻有效容积≥10L；
2、立式单开门，发泡门；
3、配备10.1寸触屏，可进行权限管理及温度冷链监控等，监控冷冻和冷藏两个温区的实时温度；
4、温度控制：电脑板控制，冷藏箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；冷冻箱内温度恒定控制在-25±5℃范围内；
5、箱内配备2路温度传感器，数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；
6、多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口；
*7、支持手机远程查看冰箱状态，临期、过期疫苗微信推送提醒，冰箱温度异常状态推送提醒。
8、风机：进口品牌风机，高效节能，低噪音，使用寿命长；
9、设备配备电磁门锁，可以通过权限控制实现管理，至少能设置10个操作者的权限；
10、采用进口品牌变频压缩机,HC制冷剂，节能环保；
11、冷藏、冷冻双压机系统独立控制，温控高效
12、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；
13、电磁门锁应该有足够的安全性，设备断电后，门体应该仍然保持锁闭状态，以保证储品安全，同时带有权限管理的应急开门机制；
*14、产品配置品牌无线扫描枪，可实现出入库远程扫码。
*15、冷冻、冷藏分体式设计，便于不同储存要求的独立使用；
*16、三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次；
17、产品配置指纹模块，可以实现人员权限管理；
18、所投产品制造商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康18001认证，并具有医疗器械生产许可证；
*19、冷藏箱具有医疗器械注册证;
	1台

	5
	取号机
	主机配置：双核 1.6G/DDR3  1G内存/16G固态硬盘/集成声卡网卡显卡。液晶触摸屏21.5英寸、主控机、5.8mm高速热敏打印机、音箱，长65.04cm*宽38.12cm*厚6.82cm
	1台

	6
	留观机
	主机配置：双核 1.6G/DDR3  1G内存/16G固态硬盘/集成声卡网卡显卡。液晶触摸屏21.5英寸、主控机、音箱，长65.04cm*宽38.12cm*厚6.82cm
	1台

	7
	签核验证一体机
	处理器四核主频1.8GHz，操作系统Android7.1，存储器2G+16G，支持扩展最大64GTF卡，10.1英寸液晶屏，分辨率1280*800，支持多点触控，WiFi，蓝牙3.0，以太网，支持摄像头，指纹采集，外部接口支持USB
	2台

	8
	交换机
	接口数目24个接口；交换机类型：千兆网络；传输速度：1000Mbps
	1台

	9
	登记台扫码器
	国内知名品牌，有线扫码器，支持二维码、条形码识别
	2台

	10
	路由器
	有线传输率千兆端口；无线传输速率2600Mbps及以上；无线网络支持频率2.4G&5G；专业路由 ；无线传输速度2533Mbps及以上
	1台

	11
	安卓智能电视
	国内知名品牌，55寸（取号、留观大屏）
	2台

	12
	安卓智能电视
	国内知名品牌，32寸（登记、接种小屏）
	4台

	13
	液晶控制盒
	双核 1.6G/DDR3  1G内存/8G固态硬盘/ 

2.4GWiFi， 

DC 5V/2A电源，支持HDMI输出，支持软件开机自启
	6

	14

	数字化接种门诊软件
	排队叫号系统、语音播报控制系统、留观服务系统、多媒体显示系统等
	1套

	15
	VIMS软件招标参数（含对接费）


	*1、仓储管理，出入库管理简洁，可实现包括疫苗的出库、入库、盘点等管理，可对疫苗的厂家、批次、效期等进行管理


2、身份识别功能：配备密码及指纹等身份识别功能，可追溯使用者，也可规避风险

*3、数据及网络功能：精准出入库数据管理、智能的接种台终端，可与登记叫号系统、疾控中心系统无缝对接

*4、疫苗的信息追溯：疫苗厂家、批次、温度、接种部位、电子监管码等信息的记录与追溯

*5、支持条码扫描，可以扫描一维码、二维码扫描，扫描速度快

*6、集成疫苗出入库管理系统和冷链监控系统，完成疫苗可追溯的过程管理

7、可实现疫苗接种的叫号管理

8、多种联网方式，带有WIFI、RJ45、SIM卡三种联网方式

*9、储品报警系统：疫苗存量警戒值报警、疫苗有效期报警；

*10、疫苗接种管理：扫描儿童信息自动弹出接种疫苗；扫描疫苗码自动核对疫苗信息；有效减少接种取苗

差错；

*11、物联网技术软件应与项对应品牌硬件设备配套设施使用，达到使用的流畅和兼容性。


	1套


其他要求：

1、项目的交货期和交货地点：

中标企业必须在签订合同后30日内到货安装完成,必须在限定时间完工，如逾期交付，7天之内则每日按合同总额1％的标准向采购单位支付违约金、超过七天按中标金额30%扣除违约金，并赔偿由此给采购单位造成的全部损失及后果。

交货地点为：业主指点地点
2、项目的质保期和付款方式：

供应商提供服务或货物的服务承诺函，承诺在质保期内提供原厂保修及上门服务。

付款方式：货到安装并调试完成验收合格后一次性付款。
3、培训和售后服务：

免费对工作人员培训使用方法，提供详细的培训计划，7x24小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，24小时-48小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供采购人使用。

4、实施方案：根据本项目具体特点及实际需求、设备质量、各个阶段进度、安全措施、紧急保障措施及善后处理方案方面（不限于）。

5、供应商根据所投标段，如需提供备品备件，请列出详细清单、数量及报价。（详见招标文件第二部分 备品备件分项报价清单）
6、*为实质性参数，如果存在负偏离将不允许进入评审阶段，采购单位不接受实质性参数负偏离，各供应商接受由此造成的不利结果。
7、现场考察（招标人不统一组织，需要考察的投标人自行前往）

7.1 投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察或者参加开标前答疑会。

7.2 现场考察或者参加开标前答疑会的费用由投标人自行承担，现场考察或者参加开标前答疑会期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自行负责。

7.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。如果中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.4 由投标人对项目现场进行现场考察，根据现场实际情况出设计图。
 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及 本章的规定评标。 

1. 评标依据
本项目采用综合评分法进行评审(包括投标报价部分、商务部分、技术部分组成，分值100分):

投标报价部分:30分

商务部分:20分

技术部分:50分，（详见招标文件第6章 综合评分法评分标准）

如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

1、未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3、未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

4、与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

5、属于招标文件规定的其他投标无效情形；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

7、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。 
2.投标文件的澄清
2.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

2.2答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

3.对投标文件的评估和比较
3.1对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

3.2 对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

4.评标过程的保密
4.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

4.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

5.初步评审
5.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

5.3投标最低报价，不作为中标的依据。（项目预算209.96万元为四个点位总预算）

5.4招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

5.5在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

5.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

5.7评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

5.8投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

5.9评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

5.10下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

5.11细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

5.12评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

5.13对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

6.详细评审
6.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

6.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩

6.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

6.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

6.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

6.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

6.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

6.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
  注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体    %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：同等条件下优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品（须提供节能、环保 认证证书复印件加盖公章）。
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无   

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

中标候选人并列式时的处理方式：  

由招标人代表现场进行随机抽取。   

如采用最低评标办法，则： 自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人；

如采用综合评标法，则：自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人 。
初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容（复印件）
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照）
	
	
	

	2
	《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）
	
	
	

	3
	提供法人授权委托书、法人身份证复印件及授权委托人身份证复印件
	
	
	

	4
	供应商须提供投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》、《诚信承诺书》；
	
	
	

	5
	在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上的无不良行为记录网上截图复印件加盖公章；（查询时间自招标文件发布之日起至投标文件递交截止时间）
	
	
	

	6
	有本年度第二季度社保证明及完税证明
	
	
	

	7
	具有健全的财务会计制度（2021年度会计师事务所出具的审计报告，2022年新办企业提供银行资信证明）
	
	
	

	8
	提供智能疫苗仓储管理系统软件著作权登记证书；国家级专利证书
	
	
	

	9
	提供智能疫苗接种管理系统软件著作权登记证书；提供所投设备实用新型专证书
	
	
	

	10
	缴纳投标保证金银行回执单复印件
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价低于预算金额；
	

	2
	投标人之间或者投标人与采购人没有串通参加投标；
	

	3
	没有以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标；
	

	4
	投标文件有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标人公章（投标文件正本的印章和签字为原件）；
	

	5
	投标的项目完成期限不高于招标文件规定期限；
	

	6
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，符合招标文件要求；
	

	7
	投标人附有详细地址、联系人、电话标明；
	

	8
	投标文件没有散页、活页、未胶装；
	

	9
	不同投标人的投标文件不存在错漏一致的情况；
	

	10
	投标文件无附有采购人不能接受条件的；
	

	11
	评标委员会共同确定没有实质上不响应招标文件要求的其他情形。
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

	一、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　投标人1
	投标人2
	……

	中小企业投标要求（1.3.6）
	本项适用
	
	
	

	联合体投标规定

（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性

（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求

（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 90日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式

（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求

（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求

（20.6）
	本项目适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


	技术符合性审查表

	审查事项
	投标人名称
	投标人名称
	投标人名称

	
	　
	　
	　

	招标文件要求
	条款号
	　
	　
	　

	货物需求一览表
	第4章
	　
	　
	　

	交货期
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结论
	　
	　
	　

	
	
	
	
	


综合评分法评分标准

1）商务评分20分。
	评审项目
	评审因素
	分值

	商务
评审
（20分）
	企业业绩
	提供类似业绩，以合同或中标通知书复印件为准，每提供一项得1分，否则不得分。
	5

	
	售后服务体系
	视企业承诺的工作方案、售后服务网点分布、技术全面性等方面进行评分。
1、供应商须提供完善售后服务方案（3分）；
2、供应商疆内有常驻售后服务网点及工程师（3分）；
未提供证明材料不得分。
	6

	
	
	系统维护能力：根据投标人提供证明维护能力的资料得（2分），未提供证明材料不得分。
	2

	
	
	应急预案：由投标人根据实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。方案合理、适用性及可操作性强的得2分，。方案较合理、适用性及可操作性较强的得1分，否则不得分。
	2

	
	
	培训方案完整、内容明确详尽的得5分、培训方案较完整、内容明确较的得3分，培训方案不完整、内容不详尽的得1分，不提供不得分，根据供应商提供的培训方案评分
	5


2）技术评分50分。
	评审项目
	评审因素
	分值

	技术
评审
（50分）
	对需求的理解和响应
	根据投标文件的内容中对需求的理解和响应进行评分，分值按以下匹配程度评分：

1、准确且各项内容能结合招标人具体情况进行深刻、透彻阐述的，得25分；

2、理解较深刻，阐述较充分的，得16分；

3、理解一般，对各项内容不能充分阐述的，得8分；

4、理解和阐述有偏差的，得0分。
	25

	
	总体方案设计
	根据投标文件的内容中总体方案进行评分：

1、总体方案覆盖全面、划分合理，充分满足项目需求，具有解决方案特点，与招标人现状深度结合，具有良好的前瞻性和可扩展性的，得10分；

2、总体方案较合理、较完备、可执行，基本满足项目需求，具有解决方案特点，能够与招标人现状结合，具有一定的前瞻性和可扩展性的，得5分；

3、总体方案制定一般，对需求内容和服务质量的应答和保障措施有瑕疵，实现项目需求存在一定难度的，与招标人现状相关性不强的，得2分；

4、方案制定较差，存在一定缺陷，较难实现项目需求的或未提供内容的，得1分，未提供不得分。
	10

	
	项目所需设备配置情况
	满足采购需求为前提，根据项目所需设备配置符合程度综合评判，最好的得5分，一般的得1-2.5分，较差的得计0-1分；
	5

	
	系统安全方案
	根据投标文件的内容中的系统安全可控方案进行评分：

1、方案完整、合理，充分考虑采购人系统自主可控和数据安全需要，满足自主可控，数据、应用及网络等安全的需求，得2.5-5分。

2、方案较完整、较合理、可执行，能够基本满足招标人数据安全需求，得1-2.5分。

3、方案制定较差，存在一定缺陷，较难实现项目需求的或未提供内容的，得0-1分。
	5

	
	实施团队
	根据各投标人方案中实施团队配置进行横向对比评分：

1、最好的得2.5-5分；

2、一般的得1-2.5分

3、较差的得计0-1分；
	5


3）投标报价评分办法30分。

	项目
	评标内容
	分值

	A．投标价格评分30分

	价格评审
30分
	评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价；
	30分

	
	按上述公式计算得分为负值时，其投标报价得分为零分。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。当计算结果为负数时，计为零分。
	

	注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数，第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。

	B．属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。


第7章政府采购合同

合同编号：         
医疗设备采购合同
项目名称： 

甲方: 

乙方: xxxxxxxxxx公司

签订地：      

签订日期：          年       月       日

医院医疗设备采购合同

甲方: 乙方: xx公司

根据《中华人民共和国合同法》及                          公司招标编号：                      对    项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备

	序号
	设备名称
	品牌
	产地
	规格型号
	数量
	交货时间
	设备单价
	含税总价

	1
	
	
	
	
	
	签订合同生效之日起       
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价：（大写）                                    ¥:         (元）


2.合同总价

总价为人民币           元整(大写            )，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有合税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.付款办法

3.1签订合同后支付30%（¥：  ），设备到达采购人指定地点交付并验收合格后30日内，甲方支付该部分设备60%（¥：  ）的款项，10%（¥：  ）的余款作为质保金，待验收合格质保期满后由甲方支付给乙方。

3.2其他付款方式：                          。 

乙方凭以下资料请款：

(1)合同;

(2)验收审批表( 加盖采购人公章);

(3)中标人开具的正式发票复印件(加盖采购人公章)。 

(4)其他        。

4.合同组成

所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

5.技术要求

乙方所提供设备必须为全新的未曾使用过的，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告及报关单等相关资料。

6.合同设备包装、交货、安装及验收

6.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.2合同设备的交货

6.2.1乙方交货时间:自接到甲方实际需求通知后   天内发货。

6.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。

6.3合同设备的安装

6.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

6.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.3.3电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合需要提供相应的插头转换接口。院方只提供电源到机房总配电箱，机房的天花（含龙骨）、地面机座插座、底座、电线、电缆、线管（槽）及配电分箱等相关费用，由中标方负责。安装现场所涉及到的总承包管理配合费、配套服务费由中标方负责。

6.4设备的验收

6.4.1合同设备安装完成后达到预定可是使用状态   个月内进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

6.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担；若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，由此产生的有关费用由乙方承担。

6.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.4.4进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

6.4.5货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.4.6乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.4.7甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

7.质量保证、售后服务、培训：( 与招标、投标文件要求相矛盾的，以招标、投标文件要求为准)
                                      。
8.质保期：

8.1设备安装验收合格后，设备保修      年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，设备质保期自设备验收合格之日起算。

8.2乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

8.3质保期内设备发生故障，   小时内维修响应，   小时内到位检修，   小时内处理完毕。如   小时内未处理完毕，需提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

8.4质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

   8.5质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方负责。

8.6提供终身维修服务，设备终生免费维护   月/次，并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

8.7设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方医生做操作使用及维护的培训服务。

8.8乙方工程师对甲方设备科维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

8.9乙方设有专业售后服务机构。

9.不可抗力
9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有残缺部分或修补残缺的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收合同金额的 1 %的违约金，最多不超过合同总金额10%。
11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，应按本合同总金额的1 ％向甲方支付违约金，乙方逾期交付货物超过10日时甲方有权单方解除合同，乙方还应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

11.3乙方交付的货物的型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，并有权单方解除合同；如甲方要求乙方更换产品并继续履行合同的，乙方应按本合同价款总额的10%向甲方支付违约金；如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的 5 %的违约金。

11.5因乙方的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

11.6如因乙方原因设备未按投标文件以及本合同约定的日期、时间进行保修、售后、维修，或者保修、维修未达到合同约定标准的，每违约一次，乙方应按本合同价款总额的1%向甲方支付违约金，超过三次的（含三次），甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金。
12.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费等全部费用，均由违约方承担。

13. 其他

13.1附件:            。

13.2本合同正本4份，甲方2份，乙方2份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

13.3本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

（以下无正文）

甲方：                         乙 方：XX公司（盖公章）

法人代表：                     法人代表： 

签约代表：                     签约代表：

地址：                         地址：

电话：                         电话：                  

签约日期：                     签约日期：             

纳税人识别号：                 纳税人识别号：                

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

签约地点：










法定代表人身份证复印件





  








法人身份证复印件反面





























授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面





  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面













