疏勒县政府采购中心

疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目公开招标文件

（ 招标编号：KSSLX（GK）2022-4号）

第一册

采 购 人：疏勒县人民医院

采购机构：疏勒县政府采购中心

发出日期：2022年7月5日

目录

投标人须知	5

一   总 则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人  	5

2.资金来源	6

3.投标费用	6

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	7

三   投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	7

11.投标报价	8

12.投标保证金	8

13.投标有效期	9

14.投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	10

五   开标及评标	10

18. 开标	10

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	12

21.投标偏离	13

22.投标无效	13

24.废标	13

25.保密原则	14

六   确定中标	14

26.中标候选人的确定原则及标准	14

27.确定中标候选人和中标人	14

28.采购任务取消	14

29.中标通知书和招标结果通知书	14

30.签订合同	14

31.履约保证金	14

32.中标服务费	15

33.政府采购信用担保	15

34.廉洁自律规定	15

35.人员回避	15

36.质疑与接收	15

附件1：履约保证金保函（格式）	16

号合同履约保函	16

投标文件格式	17

第一部分 开标一览表及资格证明文件	17

1  开标一览表（投标文件格式一）	18

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	18

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	18

法定代表人授权委托书	18

4  近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可）；	20

2.复印件上应加盖本单位章。	20

5   近期依法缴纳社会保障金的缴费证明；（原件、复印件、影印件均可）。	20

2.复印件上应加盖本单位章。	20

6 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2021年的年度财务审计报告书原件或影印件；2022年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；	20

说明：	20

7  缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；	20

8  被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；	20

9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；	20

10、投标人认为需要加以说明的其他内容。	20

第二部分  商务及技术文件	21

1   投标书（投标文件格式五）	22

2   投标保证金缴纳凭证复印件	23

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	24

4   货物或服务说明一览表（投标文件格式八）	26

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	27

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	28

7   投标人关联单位的说明	29

8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	29

9  其他需要补充的内容如	29

疏勒县政府采购中心	30

疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目公开招标文件	30

第1章 投标邀请	31

第2章 投标人须知资料表	33

资格审查表	36

第3章 货物需求一览表及技术规格	37

一 、货物需求一览表、技术规格及要求	37

二、其他说明	38

第4章 评标方法和标准	39

一、 初步审查表	39

二、 商务符合性审查表	39

三、 技术符合性审查表	41

四、 评分标准和细则（综合评分法评分标准）	41

五、 技术及商务部分评审因素	41

（一）投标报价	42

（二）技术评分	42

（三）商务评分	42

1、同品牌处理办法	43

2、中标候选人并列式时的处理方式	43

疏勒县政府采购中心	44

第5章 政府采购合同	45

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。	45

政府采购合同参考范本	45

（货物类）	45

第一部分 合同书	45

1.1 合同组成部分	46

1.2 货物	46

1.3 价款	46

1.4 付款方式和发票开具方式	47

1.4.1 付款方式：	47

1.4.2 总价以审计结算为准。	47

1.4.3 发票开具方式：              。	47

1.5 货物交付期限、地点和方式：	47

1.7 合同争议的解决	48

1.8 合同生效	49

第二部分 合同一般条款	50

2.1 定义	50

2.2 技术规范	50

2.3 知识产权	50

2.4 包装和装运	50

2.5 履约检查和问题反馈	51

2.6 结算方式和付款条件	51

2.7 技术资料和保密义务	51

2.8 质量保证	51

2.9 货物的风险负担	51

2.10 延迟交货	51

2.11 合同变更	51

2.12 合同转让和分包	51

2.13 不可抗力	52

2.14 税费	52

2.15 乙方破产	52

2.16 合同中止、终止	52

2.17 检验和验收	52

2.18 通知和送达	52

2.19 计量单位	53

2.20 合同使用的文字和适用的法律	53

2.21 履约保证金	53

2.22 合同份数	53

第三部分  合同专用条款	54

1、安装调试	54

2、验收	54

3、质量保证	55

4、售后服务	55

5、其他	55

投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.1.1	本项目的采购人：疏勒县人民医院

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.2.1  本项目的采购机构：疏勒县政府采购中心

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.8    注意事项:

（1）本招标需求中提出的技术方案，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可。

（2）投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

（3）招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

（4）投标人提供的投标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

（5）投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

（6）此招标文件由采购人负责解释。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通过新疆政府采购网发布澄清变更公告，通知潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：（1）-（7）项（需手持）为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。(除必须要求原件外,其他资料原件、复印件或影印件均可)

（1）开标一览表；

（2）合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

（3）法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）；

（4）近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可）；

（5）近期依法缴纳社会保障金的缴费证明；（原件、复印件、影印件均可）；

（6）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2021年的年度财务审计报告书原件或影印件；2022年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；

（7）缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动；

（9）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

（10）投标人认为需要加以说明的其他内容；

（11）本项目不接受联合体投标。

投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章。

投标人提供的企业法人营业执照（三证合一）应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中可查询到，且相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后3小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

本项目评标委员会由5人组成。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评标方法：综合评分法。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起尽快与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

本项目不收招标代理费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表。

2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）。

3、法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）。

4、近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可）。

5、近期依法缴纳社会保障金的缴费证明；（原件、复印件、影印件均可）。

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2021年的年度财务审计报告书原件或影印件；2022年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）。

7、缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章。

8、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

10、投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币         元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、以上报价含货物的税金、供应、运输、安装和相关服务费用；

4、在表上投标单位法人授权代表签字，否则无效；

5、手写报价，视为无效投标；

6、报价保留两位小数。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；

法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

说明：提供合格有效的营业执照等证明文件复印件或影印件或打印件，复印件或影印件或打印件上应加盖本单位公章。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

法定代表人授权委托书

招标人：

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵方组织的                  项目（招标编号：                      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标企业：（公章）

法定代表人：

性别：

身份证号：

通讯地址：

邮政编码:

电话：

授权人身份证件正反面（复印件）

被授权人身份证件正反面（复印件）

被授权代表人（签字）：

被授权代表人（签字）：

性别：

身份证号：

通讯地址：

邮政编码:

电话：

日     期：2022年    月     日

4  近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可）；

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

5  近期依法缴纳社会保障金的缴费证明；（原件、复印件、影印件均可）。

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

6 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2021年的年度财务审计报告书原件或影印件；2022年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；

说明：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年之后新成立企业提供银行资信证明原件）。

（2）如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位公章。

（3）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

7  缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章。

本项目无需换取保证金收据。

8  被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

10、投标人认为需要加以说明的其他内容。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、投标人关联单位的说明

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

9、其他需要补充的内容

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章。

本项目无需换取保证金收据。

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物或服务名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:

1.如果投标人认为需要，每种服务、货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

6.投标人可根据需要自行增减表格行数。

7.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

8.以上报价的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、税金（包含机房装修、电气、综合布线等措施费、规费、税金）等的一切费用。

4   货物或服务说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物或服务名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

备注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务、技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

备注：投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

9  其他需要补充的内容如

疏勒县政府采购中心

疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目公开招标文件

（ 招标编号：KSSLX（GK）2022-4号）

第二册

- 采 购 人：疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目

采购代理机构：疏勒县政府采购中心

发  出 日 期：2021年7月5日

- 投标邀请

疏勒县政府采购中心受疏勒县人民医院的委托，就对其“疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目”以公开招标的方式进行国内采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目

2、项目编号：KSSLX（GK）2022-4号

3、采购单位：疏勒县人民医院

4、采购预算金额：

（1）采购资金来源：自筹资金

（2）采购内容及预算：

采购内容：空调设备空调水；

采购预算：5502007.8元（伍佰伍拾万零贰仟零柒元捌角）

- 交货地点：疏勒县人民医院指定地点

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

3.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取方式

凡拟参加本次招标项目的投标人，可见附件自行下载。新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ “疏勒县人民医院医疗设备采购项目，附件中免费下载”

四、投标截止时间及开标时间：2022年7月26号上午11:00（北京时间）之前将密封投标文件递交到开标现场。

五、投标文件递交地址及开标地址：疏勒县行政服务中心二楼开标室。

六、投标保证金：110000元（壹拾壹万元整）

请于投标截止之前以投标企业的对公账户将投标保证金足额汇入（存入）以下账号。（备注所投项目名称、项目编号、标段）；

汇款账号如下：

开户行：中国农业银行疏勒县支行营业部；

银行账号：30490201040008709；

收款单位：疏勒县行政服务中心；

标保证金形式： 电汇或企业帐户网银汇款 ；

打款时注明投标保证金项目名称。到账截止时间：同投标截止时间。

七、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.凡对本次招标提出询问，请与疏勒县政府采购中心工作人员联系。

八、联系方式

采购人名称：疏勒县人民医院；

地    址：疏勒县人民医院；

联 系 人：伊丽米古丽·阿卜杜扎依尔；

联系电话：18209980178；

采购机构： 疏勒县政府采购中心；

采购机构地址：疏勒县行政服务中心二楼；

联 系 人：穆拉迪力

联 系 电 话：0998-6143768；

监督单位：疏勒县政府采购办；

联 系 人：张桂生；

地    址：疏勒县财政局二楼；

联 系 电 话：0998-6572160。

- 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：疏勒县人民医院 地 址：疏勒县人民医院 电 话：伊利米古丽·阿卜杜扎依提，联系电话：18209980178； |
| 1.2 | 采购机构：疏勒县政府采购中心 地址：疏勒县城东新区（疏勒县行政服务中心2楼） 业务联系人：穆拉迪力 电话/传真：0998-6143768 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：1-7项（需手持）为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。(除必须要求原件外,其他资料原件、复印件或影印件均可) 1、开标一览表； 2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）； 3、法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）； 4、近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）（原件、复印件、影印件均可）； 5、近期依法缴纳社会保障金的缴费证明（原件、复印件、影印件均可）； 6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2021年的年度财务审计报告书原件或影印件，2022年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）； 7、缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章； 8、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否（是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 2.2 | 项目预算金额： - 采购资金来源：自筹资金 （2）采购内容及预算： 采购内容及预算： 空调设备空调水； 采购预算：5502007.8元（伍佰伍拾万零贰仟零柒元捌角） |
| 8.1 | / |
| 12.1 | 投标保证金形式： 电汇或企业帐户网银汇款（★汇款时注明：KSSLX（GK）2022-4号投标保证金，备注所投项目名称、项目编号、标段）； 投标保证金数额： 110000元（壹拾壹万元整） 保证金收款人：疏勒县行政服务中心； 开户行：中国农业银行疏勒县支行营业部； 银行账号：30490201040008709； 收款单位：疏勒县行政服务中心； 打款时注明投标保证金项目名称，到账截止时间：同投标截止时间。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90个 日历日 |
| 14.1 | 必须按分包制作投标文件，每个标段： 1、第一部分投标文件：正本： 1 份、副本： 4 份； 2、第二部分投标文件：正本： 1 份、副本： 4 份； 3、正副本可装入一个封套中，但开标一览表需再单独封装一份于单独封套中，加贴封条，并在封套的封口处盖章。 4、投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。 5、所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、附件均不予退回。 6、投标文件必须编辑目录，页码连续。 以上条款1、2、3、4条不响应做无效标处理。 |
| 15 | 现场答疑地点：根据评标委员会需要进行答疑。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年7月26日上午11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间： 2022年7月26日上午11:00（北京时间） 开标地点：疏勒县行政服务中心2楼 |
| 20.5 | 核心产品：/ |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法。 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金形式： 电汇 （以总公司的基本账户一次性汇入指定账户。 ） 提交履约保证金的时间：签订合同后 3 日历日 履约保证金金额：合同总价的 10% 履约保证金收款人：疏勒县人民医院 开户名称： 农村信用合作社巴仁乡信用合作社 收款人名称：疏勒县人民医院 账 号： 861020012010101323631 联 系 人： 伊丽米古丽·阿卜杜扎依尔 联系方式：18209980178 |
| 32 | 本项目无代理服务费。 |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-6575021 912224947@qq.com |
| 36.3 | 接收部门：疏勒县纪委监委派驻第二纪检监察组 联系电话： 0998-6575021 通讯地址：疏勒县行政服务中心三楼 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 最终交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。运输及保险包含在报价中。 |
| 2 | 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 1．投标人提供 2021年度财务审计报告 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计师事务所出具的2020年度财务审计报告，2022年成立企业需具有银行出具的资信证明。） 2.进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） 3.根据货物特点，提出相应货物资格证书： 否 （是、否） 4.不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人：是（是、否） |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开标一览表 | 合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供） | 法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本） | 近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可） | 近期依法缴纳社会保障金的缴费证明；（原件、复印件、影印件均可） | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2021年的年度财务审计报告书原件或影印件；2022年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件） | 缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章 |  |

- 货物需求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表、技术规格及要求

第一包：空调设备空调水；

| 多联机室外机、室内机参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 制冷量额定（KW） | 制热量额定（KW） | 制冷额定功率（KW） | 电源 |
| 1 | 直流变频室外机 | 套 | 1 | 61.5 | 69 | 18.68 | 380V 3N ~ 50HZ |
| 2 | 直流变频室外机 | 套 | 17 | 68 | 75.5 | 21.8 | 380V 3N ~ 50HZ |
| 3 | 直流变频室外机 | 套 | 13 | 110 | 123.5 | 37.42 | 380V 3N ~ 50HZ |
| 4 | 直流变频室外机 | 套 | 1 | 73.5 | 82.5 | 20.98 | 380V 3N ~ 50HZ |
| 5 | 直流变频室外机 | 套 | 1 | 90 | 100 | 25.2 | 380V 3N ~ 50HZ |
| 6 | 直流变频室外机 | 套 | 1 | 35 | 39 | 8.5 | 380V 3N ~ 50HZ |
| 7 | 直流风管式室内机 | 台 | 11 | 2.2 | 2.5 | 0.028 | 220V ~ 50HZ |
| 8 | 直流风管式室内机 | 台 | 124 | 2.5 | 2.8 | 0.028 | 220V ~ 50HZ |
| 9 | 直流风管式室内机 | 台 | 9 | 2.8 | 3.2 | 0.028 | 220V ~ 50HZ |
| 10 | 直流风管式室内机 | 台 | 30 | 3.2 | 3.6 | 0.037 | 220V ~ 50HZ |
| 11 | 直流风管式室内机 | 台 | 12 | 3.6 | 4 | 0.04 | 220V ~ 50HZ |
| 12 | 直流风管式室内机 | 台 | 30 | 4.0 | 4.5 | 0.04 | 220V ~ 50HZ |
| 13 | 直流风管式室内机 | 台 | 185 | 4.5 | 5.0 | 0.04 | 220V ~ 50HZ |
| 14 | 直流风管式室内机 | 台 | 19 | 5.0 | 5.6 | 0.04 | 220V ~ 50HZ |
| 15 | 直流风管式室内机 | 台 | 37 | 5.6 | 6.3 | 0.055 | 220V ~ 50HZ |
| 16 | 直流风管式室内机 | 台 | 45 | 6.3 | 7.1 | 0.055 | 220V ~ 50HZ |
| 17 | 直流风管式室内机 | 台 | 26 | 7.1 | 8.0 | 0.055 | 220V ~ 50HZ |
| 18 | 直流风管式室内机 | 台 | 5 | 8.0 | 9.0 | 0.1 | 220V ~ 50HZ |
| 19 | 直流风管式室内机 | 台 | 33 | 9.0 | 10.0 | 0.11 | 220V ~ 50HZ |
| 20 | 直流风管式室内机 | 台 | 0 | 10.0 | 11.2 | 0.11 | 220V ~ 50HZ |
| 21 | 直流风管式室内机 | 台 | 4 | 11.2 | 12.5 | 0.11 | 220V-50HZ |
| 针对该项目多联式中央空调设计的详细技术参数，反复对比市场几大知名品牌多联式中央空调，从制冷量、制热量、综合能效比、制冷制热运行范围、空调运行四大部件、智能化、绿色环保、节能空间、操作维护简单便捷等方面入手，满足该设计要求. |  |  |  |  |  |  |  |

| 多联机产品技术要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术需求 |
| 1 | 投标货物要求是变频式空调机组，室外机调节方式采用直流变频计算。 |
| 2 | 产品采用智能化霜模式。 |
| 3 | 风扇电机采用直流变频电机 |
| 4 | 制冷系统采用R410A环保冷媒，品牌要求需为国际一线品牌。 |
| 5 | 每个模块内其中一台压缩机出现故障时其他压缩机可以正常投入运行。 |
| 6 | 多联机组室内外机使用电子膨胀阀方式进行自由容量调节控制，并具备较高的调节精度;室外机带有960级电子膨胀阀、以利于精确控制内机和外机之间的流量。 |
| 7 | 机组带有两种节能控制模式或多种节能模式 |
| 8 | *同一系统中当某台设备有故障时自动退出系统,对整个系统无任何影响,不影响其他区域使用，或类似此功能 |
| 9 | 天井式内机带有水满保护、防冻保护、感温包异常保护、风机内置过载保护 |
| 10 | 节能性综合能效比达到6.0及以上，各单模块综合能效系数IPLV(C)值不小于8.0。 |
| 11 | 全部机组运行时噪音≤70dB（需提供第三方检测报告）. |
| 12 | 投标产品生产企业须通过ISO9001、OHSAS18001和ISO14001体系认证； |
| 13 | 投标产品必须通过国家强制性的3C认证； |
| 14 | *室外压缩机为高压腔涡旋式压缩机，且具有良好的油、气分离功能，搭配喷气增焓技术以保证制冷制热效果。 |
| 15 | 多联机机组至少应满足在环境温度-5°C～54°C制冷，-30°～25°C制热。（提供第三方有效的检测报告） |
| 16 | 室外机采用360度贴合冷媒冷却散热技术，能稳定高效的带走主控基板、变频模块和室外机电气舱内的热量。 |
| 17 | 室外机必须为冷暖型，采用顶出风模块组合多联式机组，室外机长期置于室外，设计中必须考虑防腐蚀、抗老化的特点。并提供第三方机构出具的检测报告或认证证书（省级及以上专业检测机构）。 |
| 18 | 控制器应具备以下功能：每台空调室内机配置无线接收器、控制器，包含制冷/制热/除湿/送风/自动功能；高中低风/导风板摆动；温度调节/定时开关机；过滤网清洗指示；点检功能；故障代码显示功能等。 |
| 19 | 设备的铭牌应为印压式，应在明显部位固定标牌。标牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306的规定。铭牌上应有下列内容：制造商名称和商标、设备的型号和规格、其它必要的技术参数、出厂日期、制造商指定的其它内容。在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别；若装有可移开部件，在移开位置能看清亦可。 |
| 20 | *投标设备的室内外机的总制冷制热量不能小于设计冷热量；室内机型式按设计要求配置。 |
| 21 | 室内机、分管、风口等设备的布置应与装修配合。室外机需加装防护（具体防护要求以甲方要求为准）。 |
| 22 | 橡塑保卫要求需为B1防火等级、风口要求为钛镁合金、铜管壁厚要求为国标（GB/T 17791-2017空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管）.施工标准须符合（JGJ 174-2010 多联机空调系统工程技术规程）。（需提供产品质量合格证书） |
| 23 | 要求系统提供中央PC总控单元及远程监控控制单元模块（2套华为、联想、OPPO、小米等某一国产知名品牌平板APP应用） |
| 24 | 室内机需要高中低三挡分量调节，外机底座及所需配件结合施工现场由甲方指定。 |
| 25 | 电源布线及功率、能效等级要求为一级 |

备注：如需要参考图纸，请联系甲方，甲方免费提供；

二、其他说明

1.投标报价包含:运费、装卸费、配送、安装费、培训、税费、质保维护费等一切与本次项目相关的费用；

2.交付使用地点：疏勒县人民医院指定地点；

3.付款方式：货物到达双方约定的地点后支付30%的设备款项；经使用科室及销售厂家技术人员共同验收或由设备验收专家小组按规定验收，乙方取得政府职能部门颁发的空调验收合格证后，支付50%的设备款项；自设备检验合格并移交给甲方，甲方签发接受证书之日起，设备正常运行一年后支付10％的设备款项；质保期满后支付10％的设备款项。

4.供货期：甲方下发空调正式发运通知之日起15内日将空调运送至甲方指定地点，自甲方正式下发安装通知之日起40个工作日内完成空调安装及调试，自甲方正式下发安装通知之日起50个工作日内完成技术指导、培训、咨询、服务、检测、验收合格（市场监督管理局）、交付使用，其中费用由乙方自行承担。

5.验收标准及方法：按照招标文件的要求及国家相关技术质量标准验收；

6.质保期：三年；

7.售后服务：设备出现故障，必须四小时有应答，24小时到场处理,常年提供技术咨询,保修期内定期对设备进行维护，保证运行状态稳定,整机保修期36个月，保修期内工程师提供24小时维修服务，无间歇的远程网络服务支持,保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商负担。终身提供设备的维修和配件。

- 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

- 初步审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 法定代表人（或企业负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标； |  |  |  |  |
| 2 | 对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留； |  |  |  |  |
| 3 | 供应商未按招标文件规定提交投标份数，正本1份；副本4份；开标一览表一份； |  |  |  |  |
| 4 | 供应商未按招标文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件未按照招标文件要求编写、装订、印鉴及签字； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件中投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 7 | 未提供完整的经审计的财务报告或资信证明； |  |  |  |  |
| 8 | 供应商有违反招标投标纪律的情况； |  |  |  |  |
| 9 | 未提供招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 未通过初步评审的，为无效投标。 |  |  |  |  |  |

- 商务符合性审查表

| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 投标人1 | 投标 人2 | …… |
| 中小企业投标要求 | 本项不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

说明：

1、符合性评审是指评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应和投标，应作废标处理。

2、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（通过要求的打“√”，不通过要求的打“×”）。

3、上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

- 技术符合性审查表

| 审查事项 | 投标单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 |  |  |  |
| 1.投标书、资格证明文件密封完好 |  |  |  |
| 2.投标文件签署、盖章齐全完整 |  |  |  |
| 3.投标文件组成齐全完整 |  |  |  |
| 4.投标文件有效期满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5.投标保证金满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6.实质性响应招标文件要求 |  |  |  |
| 7.所有产品类型与招标文件要求的产品类型相符 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

- 评分标准和细则（综合评分法评分标准）

评标委员会将采用综合评分法打分，在满足《招标文件》实质性要求的前提下，按照《招标文件》中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据《招标文件》中的评标办法以及有关法律法规的要求，对每个合格的供应商进行独立打分。依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

供应商最终得分=商务标得分+技术标得分，具体评分标准如下：

价格部分（30分）、技术因素51分、商务部分19分 ，满分100分。

- 技术及商务部分评审因素

（一）投标报价

| 序号 | 评分点 | 评分标准 | 权重分配（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素（30分） | 采取低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分＝（评标基准价/投标报价）*00%*100，未满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价分为零分。 | 30 |
|  | 小计 |  | 30 |

（二）技术评分

| 序号 | 评分点 | 评分标准 | 权重分配（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术性能（35分） | 技术性能：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分，完全满足招标要求的得25分；带*参数不允许接受负偏离，如有负偏离，按无效投标处理；其余技术参数正偏离每高出一项加0.5分，最高 10分，每低出一项扣0.5分，直到扣完为止 。本项目所有参数均为实质性参数，投标人应该根据自身产品情况，对所投产品进行描述，如果对招标文件中的参数进行简单的复制粘贴，该项得分为0。 | 35 |
| 3 | 整体实施方案（10分） | 整体实施方案达到以下要求的，得7-10分：方案中思路清晰能准确理解采购人项目需求，实施方案及组织计划优，设计合理； 整体实施方案达到以下要求的，得4-7分：方案中思路清晰能准确理解采购人项目需求，实施方案及组织计划一般，与采购人要求基本符合； 整体实施方案达到以下要求的，得0-4分：方案中思路清晰能基本准确理解采购人项目需求，实施方案及组织计划欠妥，与采购人要求偏差较大。 | 10 |
| 4 | 应急策略（6分) | 应急策略方案详细，逻辑性强、切实可行得6分；应急策略方案不详细，逻辑性一般、操作性不强得2-3分；无应急策略得0分。 | 6 |
|  | 合计 | 51 |  |

（三）商务评分

| 序号 | 评分点 | 评分标准 | 权重分配（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 销售业绩（4分） | 有类似项目成功案例1个加0.5分，满分为4分。（须提供中标通知书或合同） | 4 |
| 6 | 售后服务体系及服务情况(6分） | 售后服务体系及服务情况(6分)： 能够在2-4小时内能到达现场解决问题得6分，能够在5-8小时到达现场解决问题得4分。超过8小时到达现场得2分。 | 6 |
| 7 | 交货期（5分） | 满足招标文件要求得2分，投标人承诺的交货期，每优于招标文件要求5天得1分，最高3分。 | 5 |
| 8 | 投标文件规范程度（4分） | 投标文件规范程度（4分）：投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得4分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 4 |
|  | 小计 | 19 |  |

注：

1、同品牌处理办法

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、中标候选人并列式时的处理方式

采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。

疏勒县政府采购中心

疏勒县人民医院留观综合楼空调采购项目公开招标文件

（ 招标编号：KSSLX（GK）2022-4号）

第三册

采    购  人：疏勒县人民医院

采购代理机构：疏勒县政府采购中心

发  出 日 期：2022年7月5日

- 第五章政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：                                                。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

合同及履约保证金等前期手续办理完毕后，支付合同总金额的   %，货到安装完毕验收合格后支付合同总金额的   %，剩余金额的约   %，按有关规定支付。质保期满后支付合同总金额的     % 。

1.4.2 总价以审计结算为准。

1.4.3 发票开具方式：              。

1.5 货物交付期限、地点和方式：

1.5.1 交付期限：         天

1.5.2 交付地点：

1.5.3 交付方式：

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请                  参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，投标单位交货时应向采购单位提供所供货物的出场合格证明、权威机构出具的产品检测报告，如未提供，采购单位有权拒绝接收投标单位所供货物，验收标准按本项目招标文件内规定的技术规格及要求进行验收。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 %的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。如果与“E货物需求及技术规格说明（含特殊要求）”部分特殊要求有抵触，以特殊要求为准。

1、安装调试

1.1 卖方必须在合同签订后将所有安装、调试条件，以及需买方配合的事项以书面方式通知买方；

1.2 卖方免费负责系统在买方的安装调试，买方协助开展工作；

1.3 卖方安装调试人员应及时到达买方现场，直至调试结束，通过验收；

1.4 系统安装调试工作需在卖买双方技术人员共同参与下完成，包括系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

1.5 卖方负责安装调试期间，包括错发或运输中可能损坏的货物，卖方应及时调换，中间产生的任何费用均由卖方承担；

1.6 卖方如不能按时完成安装调试工作，应赔偿给买方由此造成的所有损失。

2、验收

2.1 产品到达目的地，买卖双方及买方聘请的有关专家（如需要）一同开箱验货；

2.2 卖方提供的所有产品应符合中华人民共和国以及国际通行的标准，并应附有相应的检测报告、合格证书；

2.3 具体的标准应在投标文件中明确规定，并在合同中由买卖双方确认；

2.4 如需技术监督部门等有关部门对产品、系统进行检测，所产生的全部费用由卖方承担。

2.5 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可方能有效。

3、质量保证

3.1 卖方须保证提供的货物是全新的、未使用过的，所采用的技术是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能；

3.2 卖方须保证所供货物经过正确使用和保养，在货物寿命期内使用良好；

3.3 在保修期内，卖方须对产品出现的任何质量问题负责，3个月内免费更换，并相应延长质保期；

3.4 因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款），卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4、售后服务

4.1 具有履行合同所必需的专业技术能力；所投产品及服务必须经相关部门严格认证，并具有当地固定的经过厂家认证和/或具有有关主管部门资质证书的维护人员，能提供良好的技术支持；

4.2投标人应为产品及系统正常运行提供技术支持，提供24小时的热线支持；在产品及系统不能正常运行时，投标人技术人员应在24小时内到达事故现场解决故障。

5、其他

5.1 投标报价： 投标总价（产品使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价）

5.2 投标货币：人民币；

5.3 投标方应提供详细的报价清单，内容应包括：名称、数量、单价、总价等（特别是对于易损件、专用工具等）。

关于投标保证金退还申请（格式）

疏勒县政府采购中心：

兹有                                   ，与  年                  月 日参加                                        项目招标，中标/未中标，现申请退还投标保证金     元（大写：               ）。

望贵单位予以办理。

公司账号：

汇入行行号：

公司开户行名称：

采购单位：

投标公司（签章）：

联系人及联系电话：

年   月  日

退还投标保证金说明

未中标单位退还投标保证金将《退还投标保证金申请》、投标保证金汇款凭证、投标保证金退款收据送到疏勒县政府采购中心即可；中标单位需要在《退还投标保证金申请》表上由采购单位填写意见并加盖采购单位公章，连同采购合同复印件、投标保证金汇款凭证、 投标保证金退款收据一起送到疏勒县政府采购中心。