# 伽师县人民医院信息化建设项目招标技术参数

## 一、项目背景

随着社会的不断发展，国家对二级医院要求进一步提升，对医院提出了更好的管理要求、临床要求、患者服务要求等。依托等级医院复审工作，完善医院自我管理和健康可持续发展。同时，通过不断加强信息化建设，及时、完整、准确的向国家报送重点专业质量控制指标等。我院积极响应国家的号召，在满足医院复审工作的基础上，根据中国医院评审评价体系，加强自身建设和管理，促进我院实现高质量发展，更好地满足人民群众医疗服务需求。

## 二、项目概况

（1）手术麻醉信息管理系统

手术麻醉信息管理系统要求覆盖了患者围手术期的全流程，包括手术申请、术前访视、麻醉监护、术中记录、术后恢复、麻醉随访、质量管理和镇痛治疗等，术中使用的临床设备所产生的数据统一集中采集到数据库后台，有效地保证了数据的实时性、准确性和安全性，要求保证患者围手术期病历的规范化和方便用户检索，使这些临床数据可以在全院任意信息节点上授权访问，要求可以与院内现有的HIS、EMR、LIS等信息系统进行集成。

（2）重症监护信息管理系统

围绕业务过程设计，体现医护人员思维，彻底改变围绕特护单记录的工作模式。帮助ICU优化医护流程，科室质控和患者安全融入业务过程中，有效提高工作质量。医护人员可在第一时间处理病患问题、查询检验结果、增加病患安全感、减少文书记录时间、增加床边医护时间。

同时服务推送和趋势警示，改变被动查资料和决策的模式。强化患者的安全机制，使患者在整个治疗过程中的信息、给药、变更通知等数据唯一且准确。及时查看相关业务数据和趋势分析，避免多系统多界面操作。业务逻辑和数据服务平台的设计将是业务拓展和深层挖掘数据的基础。护理文书的自动生成，采用结构化设计，在医护过程中结构化记录，体现业务思路，极大节省医护人员的工作时间。

（3）健康体检信息管理系统

1、必须是非常稳定成熟的软件产品，提供完整的产品包装、详细的操作使用说明书、在线帮助文档和自动安装程序。

2、系统必须是符合国际标准的代表未来发展主流方向、结构化、模块化、稳定可靠和实用的产品，符合《医院信息基本功能规范》新版标准的要求。

3、具有开放模式，能提供互联网+健康的模式要求。

4、为满足体检中心长期建设规划目标，后期系统使用的稳定性等，体检主系统必须含有C/S模式，满足方便便捷的操作习惯和使用方式。

5、体检系统必须含有历史档案动态管理，动态显示各分科各检查项的历史结果，也支持历年结果对比，体检数值型结果可形成趋势图。

6、体检系统必须含有危机值管理，提供危机值解决方案并引起全院体检医生高度重视。检查科室医生可根据本科检查项目进行危机值设置,从而达到危机值的提醒、处理、统计等。

（4）医疗安全（不良）事件管理系统

目前医院的不良事件管理主要通过手工处理，在事件分类分级、各事件模板管理、统计分析、风险监测等方面比较匮乏。另外，在原因分析及质量改进方面，需要将纸质报告层层递交流转，影响了工作效率，统计分析工作量非常大，必须面对一大堆纸张进行分析，大大影响了报告的数量、内容和分析统计。

随着患者安全的关注度越来越高，建立一套适合医院的《医疗安全（不良）事件管理系统》尤为紧迫，特别是目前卫生部新的等级评审中，对患者安全的重视度已经提升到了一个新的高度。通过引进一套专业的医疗安全（不良）事件管理系统，实现所有的不良事件统一管理，方便临床上报，提高报告数量，对重点风险事件进行监测，在任何时间进行快速的统计分析，达到医院不良事件的闭环管理，尽早发现潜在问题，将危险的源头找出来，有效地制定出规章制度，减少医疗事件的发生。

## 三、采购软件内容清单

| 序号 | 软件名称 | 要求 | 数量 | 套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉信息管理系统 | 覆盖了患者围手术期的全流程，包括手术申请、术前访视、麻醉监护、术中记录、术后恢复、麻醉随访、质量管理和镇痛治疗等，术中使用的临床设备所产生的数据统一集中采集到数据库后台，有效地保证了数据的实时性、准确性和安全性，要求保证患者围手术期病历的规范化和方便用户检索，使这些临床数据可以在全院任意信息节点上授权访问，要求可以与院内现有的HIS、EMR、LIS等信息系统进行集成。 | 1 | 套 | 其中手术间12床位,复苏室2床位, |
| 2 | 重症监护系统 | 1患者出入科管理 与HIS系统对接，同步患者出入科信息；科室床位信息一览； 2重症护理评估 提供护理常用的评估评分； 3医嘱执行 同步HIS的审核医嘱；根据执行要求进行拆分；执行医嘱并记录观察效果； 4护理执行 支持护理操作的快捷执行；支持查看护理记录执行的历史； 5管路管理 通过人形图直观展现管路管理信息，完成业务处理并记录； 6皮肤护理 通过人形图直观展现皮肤护理信息，完成业务处理并记录； 7出入量管理 记录患者治疗期间所有出入量变化情况；提供明细查看及变化趋势； 8患者生命体征监护 提供患者生命体征采集功能；支持阈值报警功能； 9接口集成 支持与医院HIS，EMR，LIS等第三方系统进行数据集成； 10血气分析 提供血气参数采集功能；提供血气参数趋势分析功能； 11护理文书 提供危重护理记录单生成、打印、预览功能； 12护理记录 系统提供片语方式快速录入护理记录功能；提供科室常用的片语维护功能； 13抢救管理 快速记录护理、生命体征、处置、口头医嘱等信息； 14设备数据采集 匹配对应的床旁医疗设备，自动采集和存储数据； 15 2015版十五项重症质控指标 提供2015版十五项重症质控指标统计； 16报表统计 提供科室常用的报表统计； 17患者诊疗信息集成 提供患者信息总览，集成报警、检验结果、病原学检查、评分结果、体液平衡信息、血气结果等信息； 18人体系统分析 提供人体系统分析，包括呼吸系统、循环系统、神经系统等，相关专项参数趋势直观展现； 19信息集成 动态集中展示患者病情变化情况，如：医嘱执行、检测检验、电子病历等信息； 20检验检查结果查看 同步接口数据，查看检查结果；同步接口数据，查看检验结果；提供检验结果趋势分析； 21重症医生评估 提供重症医生常用的评估评分；按照评分规则自动抽取体征检验等数据提高评分效率； 22预警情况显示 提供患者信息预警，包括体征、检验数据、管路有效期等提醒； 23感染数据分析 系统提供感染数据分析，包括：感染参数、微生物培养、抗生素使用等，并给出趋势图进行分析； | 1 | 套 | 重症16床位（总院ICU4床位、分院ICU6床、外科ICU 4床位、神外ICU 2床位） |
| 3 | 健康体检信息管理系统 | 前台管理模块、团检模块、体检医生诊台、检验医生诊台、多种体检类型、职业病体检、多级总检审核模块、体检收费管理、系统间接口管理模块、报告报表功能模块、查询模块、权限管理、系统要求、全民体检公卫接 | 1 | 套 |  |
| 4 | 医疗安全（不良）事件管理系统 | 对全院的不良事件进行管理，含事件上报、流程管控、统计分析、质量管理工具 | 1 | 套 |  |

## 四、系统功能参数

（1）手术麻醉系统功能参数

| 序号 | 模块名称 | 模块设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术信息发布 | - 提供家属等候区信息发布功能、语音播报、手术信息第三方平台提醒、发布信息内容维护功能； - 手术室家属等候区语音通知患者家属的功能； - 提供发布信息内容维护功能，要求对大屏显示内容进行隐私保护。能通过配置隐藏患者名字、床号、术前诊断、手术名称等敏感信息，只保留姓氏和手术摘要，以保护患者隐私。 |
| 2 | 手术排班 | - 手术排班模块要求：手术申请信息自动获取、术间安排、台次安排、麻醉医生排班、手术护士排班、手术排班、手术暂停、手术排班信息导出Excel功能、查询和检索、患者信息浏览、当日手术进程查询浏览、急诊手术管理、排班临时调整、排班权限管理； - ★要求具有加台功能，能够在术中麻醉模块中通过加台功能在手术室内新加一台手术，并支持手动录入患者姓名、性别、手术名称、诊断信息、麻醉方式等信息，提高手术排班灵活性；择期手术排班时要求能够通过拖拽方式进行术间安排，要求提供上下箭头调整手术台次。 |
| 3 | 手术麻醉术前访视 | - 护士访视、麻醉医生访视、访视文书书写、知情同意书维护、访视内容查询、访视权限管理、访视模板维护； - 要求提供访视记录单打印功能，访视记录模板支持定制。 - 要求提供知情同意书打印功能，知情同意书模板支持定制。 |
| 4 | 术中护理 | - 护理文书录入、护理文书查询、护理文书打印、器械清点核对、手术安全核查； - 护士术中交接班,术中使用植入物登记功能，手术室术中使用设备登记功能； - 术中输血管理，包括：输血申请、血袋登记、血袋回收，输血护理登记、打印输血护理记录单； - 护士术中护理事件、用药登记；可以方便调用术中护理路径功能； - 手术室给家属等候区发送通知功能； - 术中更换房间功能； - 直接接急诊到手术室的功能； - 暂停手术、停止手术、恢复手术的功能； - 手术室护理不良事件登记、审核及上报管理； - 集成数据浏览功能，包括：病人疾病史、手术史、诊断信息； - ★要求提供器械清点流程质控功能，要求提供亮灯显示术前清单、关前清点、关后清点等质控节点；要求术前清点完成后无法在修改术前清点信息、完成全部清点后才可以打印器械清点单；要求能够快速调用器械包，器械名称与器械数量自动加载。 |
| 5 | 术中麻醉 | - 要求提供病人生命体征参数自动采集、生命体征参数图形展示、出入量自动统计、生命体征参数显示时间间隔设定、体征参数手动修正、修正记录追溯、术中事件记录、患者信息浏览、麻醉单模板管理、麻醉单和麻醉小结实时自动生成、手术和麻醉进展浏览、手术和麻醉进展浏览权限管理、麻醉病案管理、麻醉医生交接功能； - 支持医疗过程事件驱动记录模式； - 支持调用、记录术前用药、麻醉诱导期事件、用药、患者生命体征记录功能； - 麻醉师术中下达镇痛医嘱，可套用麻醉临床路径实现快速麻醉过程记录； - ★采用所见即所得与业务事件驱动双模式设计，体现业务思路，能够在麻醉单上进行直接录入、修改信息，包括患者基本信息、生命体征信息、用药信息、手术事件；要求麻醉主界面通过亮灯方式显示入室、麻醉前核对、麻醉开始、手术结束、离室前核对等关键事件点。 - ★要求能够直接在麻醉记录单通过拖拽的方式调整患者生命体征，包括患者血压、脉搏、呼吸等信息，后台保有修改痕迹，包括修改人和原始数据，保证医疗安全性。 - ★麻醉单右侧列出事件、用药、操作三块常用按钮，事件中包括麻醉开始、手术开始、手术结束、气管插管、拔出喉罩、更多等功能，用药中包括用药、、麻醉辅助、输氧、晶体液、处方药等功能，操作中包括基本操作、麻醉前核对、事件用药、输血、术后镇痛等功能； - 入室与事件用药能够直接调用麻醉临床路径，直接弹出此麻醉方式相关用药、时间以及对应时间点，弹出信息自动导入麻醉记录单，能够直接打印；支持麻醉临床路径保存功能，可以保存为私有模板； - ★具有加台匹配功能，能够将加台手术与HIS系统中的手术申请信息匹配，将HIS中姓名、性别、住院号等手术申请信息自动导入手麻系统，形成完整麻醉记录单。 |
| 6 | 麻醉总结 | - 麻醉插管相关数据登记功能； - 椎管内麻醉相关数据登记功能； - 离室相关数据登记功能； - 有创操作与特殊情况登记功能； - 提供多麻醉方式的麻醉小结信息登记功能 |
| 7 | 麻醉路径 | - 麻醉医生可以调用麻醉路径； - 手术室护士可以调用手术护理路径； - 麻醉医生、护士可以自定义路径，系统提供对路径的维护功能； - ★提供在入室核对时引用路径功能，此手术所有用药、事件以及对应时间点自动导出显示，并支持修改时间点、用药名称以及用药计量，信息自动导入麻醉记录单中，支持所见即所得展示与直接打印； - 能够保存私有模板和公有模板，提供权限管理，方便操作。 |
| 8 | 患者生命体征信息采集 | - 数据采集为手术麻醉系统最重要组成部分，采用专用嵌入式计算机设备采集数据（非普通电脑、非串口集线器采集），实现手术床旁设备参数采集； - 专用嵌入式计算机采集设备要求能够连接多种床旁设备，自带2个及以上网口、6个及以上串口、2个及以上USB口； - 支持有线无线两种网络连接方式。 - 实现即插即连功能，做到实时采集、数据统一保存； - 不得对临床设备进行控制、数据的写入等操作，要求能够与主流医疗设备连接。 |
| 9 | 报表系统 | - 提供报表模板管理、报表打印输出管理、报表权限管理功能； - 提供手术例数统计、手术用药统计报表、麻醉方式统计、麻醉医师实施镇痛治疗例数统计、麻醉总例数统计、麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数统计、麻醉分级（ASA病情分级）管理例数统计； - 能将统计结果以EXCEL格式进行导出功能。 |
| 10 | 术中血气采集 | - 提供血气检查结果自动采集服务功能； - 提供血气检查结果查看功能； - 提供血气检查结果集成麻醉记录单。 |
| 11 | 配置管理 | - 用户权限管理、角色画布管理、密码管理、用户访问日志、字典维护； - 满足不同权限管理内容不同，访问数据的记录查询。 |
| 12 | 接口集成 | - 要求与HIS、EMR、医疗设备等医院其他系统集成； - 要求实现与当前医院信息系统对接无障碍，要求与医院其它信息系统多种方式融合。 |
| 13 | 恢复室管理 | - 提供恢复室转出管理、恢复室床位管理、术后恢复记录单、恢复室交接单、麻醉苏醒评分、疼痛评分、麻醉复苏事件自动填写及手工修改、麻醉术后复苏病案管理等功能。 |

（2）重症监护系统功能参数

| 序号 | 模块名称 | 模块设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者出入科管理 | 应能够提供同步科室所有待入科患者信息的功能，包括姓名，性别，来源科室，准备床位等信息。 应能够提供方便快捷的操作方式将患者执行入科操作，并同步患者基本信息：姓名，性别，出生年月，身高，体重，住院号，血型，RH血型，医保，联系方式，门诊号等基本信息。 患者入科病情的交接，满足快捷操作和结构化要求。如：生命体征、意识、手术情况、来源及必要信息、口腔情况、肢体情况、带液或带药情况、营养状态、饮食方式、病情资料及物品等。资料与物品交接：病号服，腕带，告知，宣教，病案首页，门诊病历，病案首页，老病历，术前病程记录，手术核对表， 麻醉单，化验单，胶片等； 应能够提供所有床位按照护理单元进行分组功能。 应能够提供所有在科患者的卡片功能，卡片上显示患者的基本信息：姓名，性别，年龄，诊断，手术，入科天数，入院天数等。 应能够提供换床功能并记录换床历史以供查看； 应能够提供患者的危重状态标记功能。 应能够记录患者的出科去向：病房，手术室，出院，死亡等信息； 应能够提供患者出科后的召回功能，并保证数据记录和单据的完整。 |
| 2 | 重症护理评估 | 应能提供重症医学的标准评估评分列表：APACHII，SOFA，GCS，CAM-ICU，TISS，入科评估，跌倒/坠床评估，压疮危险评估，自理能力护理分级评估，营养风险筛选表， 预防导管相关性血流感染控制评价，预防泌尿道感染控制措施评价，住院患者误吸风险评估及预防措施等； 应能够自动收集符合要求的体征数据，检验数据，自动计算评分项目得分，并汇总总分。 应能够提供一定时间内评分分值变化趋势图，以便于分析掌握病情变化；时间范围允许自定义。 |
| 3 | 医嘱执行（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供医嘱拆分的功能，同步HIS医嘱，并按照长、临，频次，途径等进行每日医嘱拆分工作，保证护士执行时的数据来源。 应能够将所有医嘱的展示操作状态查询等统一在一个界面上进行，能够以动态甘特图的方式展示医嘱整体的执行进度，方便每班护士查看本班次执行进度，也能提供患者全天医嘱的执行情况。 应能够根据医嘱途径自动将医嘱进行分类分组显示：泵入、静脉、口服、吸入、肌肉注射、皮下注射、检验、检查，输血等。 应能够将同一条医嘱拆分结果在一行按照执行时间分别显示，有助于护士掌握整体进度状态。提供开始，暂停，结束，并从HIS中同步停止，作废等操作。执行结果需要以进度条的方式显示医嘱的泵速/滴速等。 应能够提供显示当前班次的医嘱已执行列表，待执行列表，正在执行列表，并能够根据状态进行进一步的过滤。 应能够提供按照班次查询医嘱执行记录的功能； 应该能够将上个班次的未执行结束的医嘱在本班次显示，以保证医嘱执行不遗漏。 应能够提供自动单位换算功能，如某些特定药物的mg与ml之间的转化。 应能够记录医嘱执行中的输液输血反应，内容可维护。 应能够提供口服医嘱的组合执行功能，能够减轻护士操作的的工作量。 应能够提供医嘱小时入量的自动计算功能，有助于护士了解入量的信息来掌握病情。 |
| 4 | 护理执行（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基础护理的规则，如晨间护理，晚间护理等，并根据规则建立对应的护嘱列表，同时支持随时增加其他的护嘱内容； 应能够将所有护嘱按照频次进行分组； 应能够支持护嘱的快捷操作以减轻操作复杂度； 应能够支持以模板的方式记录护嘱观察项目，允许定制化护嘱执行结构内容； 应能够查看护理记录执行的历史，并提供时间检索功能； 应能够对护理及观察记录，提供可选择的方式，自动输出到护理记录单。极大减轻护理记录的重复性和繁杂性。 应能够自动记录护嘱过程中的出入量数据。 |
| 5 | 管路管理（需要提供加盖公章的截图证明） | 提供符合医疗标准的人体部位字典与相应管路的对应关系 应能够提供管路视图化操作，能够记录管路信息：名称，部位，位置编号，材料名称，型号，置管深度，外露长度，插管时间等；同时将新插管路的缩略信息必须要清晰明确的标记在人体图对应部位上； 能够标记管路的来源：科内，科外； 应能够提供符合临床要求的管路护理过程：管路情况：通畅状态，置管深度，外露刻度等；引流的液体，量，颜色，气味，性状等信息；管路周围皮肤的颜色，皮肤情况，面积大小等； 应能够提供管路护理记录的自动输出功能，输出格式要符合医疗标准，允许调整并能够自动进入护理记录单。 应能够将管路引流出的液体自动汇总到出入量中。 应能够记录管路的开管和封管事件与用药信息； 应能够进行管路的重置功能，重置的管路要记录重置原因满足质控的需求。 应能够提供合理的拷贝功能，来避免重复录入，节约工作量。 |
| 6 | 皮肤护理（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基于人体缩略图显示的皮肤部位，名称，皮肤问题，护理内容等信息； 应能够对皮肤问题提供不同的记录或护理内容；非压疮的记录要求能够详细记录皮肤情况，面积，颜色，分泌物，潜行，处置，伤口清洗液，敷料，周围皮肤等；压疮的记录在以上信息基础上增加分级，来源等信息的记录； 应能够登记区分皮肤问题的来源：科内，科外； 应能够提供皮肤换药的记录，明确换药的有效期。 应能够将所有皮肤问题的信息在人体模型上标出，并有提示信息。 应能够提供基于皮肤护理业务规则建立的皮肤护理记录：压疮级别，面积，窦道深度，窦道方向，创面皮肤（颜色，性状，分泌物量，张力，面积，用药，处理等等）、护理内容（伤口换药，用药名称，有效期，护理措施等等） 应能够提供在皮肤护理过程中查看上次皮肤护理信息的功能，方便护士了解问题变化过程，及时发现问题。 应能够提供符合标准或医院要求的压疮报告单：自动提取压疮发生的信息，记录改进措施，科室意见，护士长评价等内容。 |
| 7 | 出入量管理 | 应能够提供患者出入量按照分类汇总明细的功能，如晶体，胶体，尿液，引流，输液等，按照每小时的量显示，能够进行24小时出入量变化的详细情况，有助于掌握患者病情需要关注的体液变化情况； 应能够以可视化图形的方式提供每小时的出入量平衡情况，图形上应明显的标记出出量和入量以及平衡量的变化趋势； 应能够提供更长时间范围的出入量汇总情况，有助于了解患者病情持续的变化过程； 应能够提供每班次的出入量小结，作为交接班的内容自动输出到交接班记录中。 |
| 8 | 患者生命体征监护 | 应能够支持用连续的曲线展示生命体征趋势图，能够配置参数图标，线型，颜色等参数； 应能够提供自定义生命体征时间间隔的信息展示：1,5,10,15,30,60（分钟），并可选择每小时间隔变化还是整体间隔统一变化； 应能够自由的插入关键时间点，自动显示对应的体征数据； 应能够提供基于数据表格的查看和修正，并存有修正记录以符合质控要求； 应能够提供体征预警，以显著的方式对异常值进行提示。 |
| 9 | 接口集成 | 应能够提供多种方式与医院其他信息系统集成，包含WebService，视图，存储过程，MQ消息，HL7消息等方式； 应能够提供在线文书浏览的方式与医院其他系统进行集成实现文书的相互调阅功能。 |
| 10 | 血气分析 | 应能够展示所有发生的血气分析结果，并能够进行趋势分析，氧合指数计算。 |
| 11 | 护理文书 | 应能够提供规范的文书打印：危重护理记录单的数据自动抽取生成； 应能够提供满足体温单要求的体征数据，出入量等数据共享功能； 应能够提供院内归档系统对接，提供单据归档功能；提供归档后锁定单据功能；单据修改审核功能； 应能够提供供医院其他系统集成URL的方式浏览重症系统护理文书功能； |
| 12 | 护理记录 | 应能够提供护理记录的片语库，维护符合医院和科室要求的片语信息；提供基于片语的护理记录录入功能，片语同时支持结构化和自由文本的方式，满足不同的护理要求。 应能够提供护理记录助手，检索体征，检验，评分，护理等信息快速插入护理记录； 应能够提供基于CA的护理记录签名功能； |
| 13 | 抢救管理 | 应能够提供抢救过程所需要的体征、护理、用药、处置、检查检验、材料、管路、设备、出入量、输血等等，具有快速且适合快速记录的模式。 应能够将抢救中的口头医嘱汇总并提供审核，对口头医嘱清单能够满足HIS系统记账要求。 应能够提供抢救记录过程自动输出护理记录功能，提供符合规范要求的抢救护理记录总结内容； 应能够提供打印符合医院和科室要求的抢救单功能。 |
| 14 | 设备数据采集（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供工业级且有自主定制的数据采集器来提供数据安全性稳定性； 应能够自动采集所有床旁设备支持输出的参数数据； |
| 15 | 重症质控指标（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供符合国家标准要求的15项重症质控指标统计，如：ICU患者收治率统计；ICU患者收治床日率统计；急性生理与慢性健康（APACHII评分）>=15分患者收治率统计；感染性休克3h集束化疗（bundle）完成率统计；感染性休克6h集束化疗（bundle）完成率统计；抗菌药物治疗前病原学送检率统计；深静脉血栓（DVT）预防率统计；患者预计病死率统计；患者标化病死指数统计；非计划气管插管拔管率统计；气管插管拔管后48小时内再插管率统计；非计划转入ICU率统计；转出ICU48小时内重返率统计；呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率统计；血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率统计；导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率统计； |
| 16 | 报表统计 | 应能够提供科室常用的报表统计，工作量报表：护士工作量，工作时长，护理工作量，管路使用情况等； 应能够提供药品使用情况：抗菌药物统计，抗生素统计； 应能够提供设备使用统计：CRRT使用时长，PICCO使用例数，ECMO使用例数； 应能够提供：患者卧位时长，护理风险评估，出入科登记表，输液输血相关数据月报表等； |
| 17 | 患者诊疗信息集成 | 应能够在同一界面集成患者基本信息，报警信息，检验信息，评分结果，体液平衡信息，血气结果等信息，能满足对关注的信息进行选配功能。 |
| 18 | 人体系统分析 | 应能够提供围绕呼吸系统，循环系统，消化系统，肾脏系统，出凝血，神经系统，免疫系统等系统的不同监测，抽取最新实时数据，了解患者各个系统的最新的病情反应与治疗效果。 |
| 19 | 呼吸系统监测（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基于人体呼吸系统的持续监测模型：呼吸系统相关的呼吸机参数，痰液等护理信息，血气结果等； 应能够根据呼吸系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握呼吸系统的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 20 | 消化营养监测（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基于人体消化系统的持续监测，消化系统相关的营养目标与实际摄入热卡，相关的营养检验参数； 应能够提供营养目标的计算功能，计算公式支持选配； 应能够根据消化系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的营养目标与实际摄入热卡的趋势变化分析曲线，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握消化系统的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 21 | 循环系统监测（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基于人体循环系统的持续监测模型：循环系统相关的体征参数，血流动力学等信息，出入量平衡信息，抗生素等药物的使用信息等； 应能够根据循环系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握循环系统的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 22 | 免疫系统监测（需要提供加盖公章的截图证明 | 应能够提供基于人体免疫系统的持续监测模型：免疫系统相关的检验参数免疫球蛋白和淋巴细胞亚群等； 应能够根据免疫系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握免疫系统的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 23 | 肾脏系统监测（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基于人体肾脏系统的持续监测模型：肾脏系统相关的肾功能检验信息，利尿药的使用信息，CRRT信息等； 应能够根据肾脏系统监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握肾脏系统的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 24 | 出凝血监测 | 应能够提供基于人体出凝血相关的检验参数，实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握出凝血的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |
| 25 | 信息集成 | 应能够提供电子病历的集成浏览； 应能够在医生站查看护士站医嘱执行信息的功能； 应能够检验检查信息结果查看； |
| 26 | 检验检查结果查看 | 应能够提供连续的检查结果记录查看功能：汇总检查报告和图像； 应能够提供连续的检验结果查看功能：汇总所有的检验结果数据； 应能够提供检验异常值的提醒功能； 应能够提供检验结果的多参数同轴变化趋势分析功能； |
| 27 | 重症医生评估 | 应提供科室常用的标准评估评分列表：APACHII、SOFA、GCS、CAM-ICU、TISS、RASS、SARSII、MODS、ASA、Ranson、Murray等。 应能够提供评分结果趋势分析功能； 应能够根据评分项目，自动抽取体征参数，检验结果等数据实现评分自动化； |
| 28 | 预警情况显示（需要提供加盖公章的截图证明） | 要求能够根据体征预警阈值提醒异常值； 要求同步检验数据的异常值提醒； 要求提供每种管路的置管有效期超期提醒； 定义患者出入量预警阈值提醒异常值； 对于评分结果的严重分值进行提醒； |
| 29 | 感染数据分析（需要提供加盖公章的截图证明） | 应能够提供基于感染的持续监测模型：感染相关的体温T,包细胞WBC，降钙素原PCT等参数，抗生素药物使用记录；细菌培养结果等信息； 应能够根据感染监测模型自动实时抽取数据，形成同轴的趋势变化分析曲线或表格，同时提供参数的异常值提醒，帮助医生掌握感染相关的病情变化与治疗效果，进而辅助医生调整治疗方案。 |

（3）健康体检信息管理系统

| 序号 | 模块名称 | 质量及技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前台管理模块 | 体检登记模块。确认登记当天体检人员基本信息，支持手工输入相关信息，打印条码标签，打印体检 指引单（可依据体检中心要求提供丰富的模板） 现场照片釆集。可在登记现场对非读身份证方式登记的人员进行照片釆集， ★一号制管理。体检者在体检中心登记时自动生成体检编号，多次体检终生“一号制”，有利于体检档案的建立与管理，方便分析对比历年历次体检结果。 ★自动防止漏检。具有检查督办和拒检登记功能，提供多种查询报表，以便查阅未检人员、未检项目。 条码打印。系统可以根据体检套餐的情况打印相应的条码，同时还增加了条码补打系统，以免客户在 体检过程中的丢失。提供独立的可调用的条码打印程序，自由设定条码大小，可根据检验仪器情况自由 确定打印组合名称，适合于体检中心使用。 打印指引单。可以根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，并作为体检者的身份资料读取可到不同 科室进行逐项检查。 指引单回收。体检结束后回收指引单单，若有未检项目系统自动提示。支持拒检操作，也可恢复拒检 。支持延期体检操作。 人员删除恢复。支持对无效数据的删除；误删除的数据支持恢复。 |
| 2 | 团检 模块 | ★单位分组多。具有完备的体检单位信息管理功能，能够按单位的多级部门结构进行人员登记、查询 、结算和统计分析；适用于大型团检单位分级管理，同时有利于单位按照分组进 行费用核算和体检结果相关报表统计。 自动批量登记。提供两种批量导入自动登记的功能：第一种自动导入功能是从体检单位提供的Excel文 档中导人体检单位部门结构、体检人员姓名、性别、年龄、分组，并自动进行重名检查和分组性别匹配 检查 |
| 3 | 体检医生诊台 | 快速录入。通过条型码扫描及手录查询快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果， 并自动形成科室小结，提供修改、记录复查信息功能。 ★自动小结、总结。在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选择录入、异常结果自由 组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定、数值结果偏高偏低自动提示、阳性结果 自动标定、自动产生科室小结等各种常用功能，使医生能够简单、高效、正确地录入检查结果。 体检医生诊台。可进行权限设定，医生只能操作及查阅权限设定的科室，通过扫指引单条码、输入体 检编号、姓名、鼠标点选快速调出人员信息，通过鼠标点选选择常见结果，自动生成小结。 历次结果横向对比。在医生诊台，科室医生能方便快捷的调出体检者历次体检的结果，可与本次体检 的结果进行比对，协助体检医生书写体检小结。 历史结果引用。增加辅助体检信息，如：身高、体重、血压、历年历次结果对比、引用等。 常见结果选择。支持常见结果选择，支持多选，取消，一键删除等便利性操作。 9.★专家词库。实现医生用词的统一及规范；内置词条5000条以上；知识型、智能型的专家词条能为体 检中心老专家的使用，提供汉字零输入的操作便利，并且提供定期词条更新服务。同时软件内置疾病科普 说明5000余条，对疾病用通俗易懂语言进行解释，生成带科普说明体检报告，辅助体检者读懂体检报告 |
| 4 | 检验医生诊台 | 样本管理。要求全面支持条码不干胶贴进行样本管理。 |
| 5 | 多种体检类型 | ★能够同时兼容干部健康体检、普通人健康体检、证件体检、儿童健康体检、妇女病普查、生育体检等 多种体检类型 |
| 6 | 职业病体检 | 1、职业类体检人员基本信息、危害因素、检查类别、检查项目信息登记；提供职业病相关信息问诊； 2、可根据职业病危害设置不同的体检套餐； 3、可查看职业病体检病人的结论及就诊建议； 4、支持职业病团检汇总； 5、支持职业病体检报告打印预览； |
| 7 | 多级总检审核模块 | ★增加总检功能：初审医生诊台、总检医生诊台、终审医生诊台，从而减轻终审医生 的工作量，提高体检报告的严谨性，降低出现错别字，诊断错误等不规范的体检报告，提髙体检中心的 专业度，同时，根据体检中心的需要，可以灵活设置初审、终审开关控制，是否开启。 初审不通过功能。初审环节遇到数据不全、漏检、结果未传等情况，可以审核不通过，并有初审不通 过人员清单报表，可查询报表终审状态、时间筛选。 ★强大的总检功能。完善的总检功能，能够自动产生综述和建议，或手动调整（增、删、改），可以 方便地查询历次的体检结果，可以进行必要的对比分析，可以根据需要单向检查或检验的对比分析。 调阅结果及影像图文报告。总检医生在总检时，能在总检界面方便快捷的调阅出体检人员的各科室详 细结果及影像结果，再次核对，实现体检质量控制。 撤销/重做。具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修 改，在重做总检时，能够醒目地列出变化的内容。并保持以前的总检内容以备修改，避免以前总检内容 的丢失。 历次结果对比。显示各分科各检查项的历史结果，也支持历年结果对比。 ★体检结论排序。系统支持体检结论自动排序，也支持手动进行排序，重大阳性结果、重大异常指标 优先排序靠前（上移、下移、置顶、置尾和直接设置移动到第几行）。 9.结论词合并、拆分。同一指向的结论词支持自动合并，手动合并，生成新的结论和健康建议，也可以 进行拆分。 |
| 8 | 收费管理 | 提供个人、单位收费结算。具有完善的个人收费功能，包括正常收费、全部退费、项目调整引起的加 收'退费；结算时支持套餐打折、总价打折等多种折扣方式；具有完善的收费员日结、 收费处日结、收费处月结等财务管理功能。 ★强大的团体结算功能。具有团体结算统计报表，能够统计出以下五种情况下的体检费用：按照登记 人员、以套餐为计价单位的体检费用；按照登记人员、以明细项目为计价单位的体检费用；按照实检人 员、以套餐为计价单位、并且不可拆分时的体检费用；按照实检人员、以套餐为计价单位、可拆分时的 体检费用；按照实检人员、以实检明细项目为计价单位的体检费用。 严格的收费发票管理。收费员使用发票收费的时候，系统自动根据该收费号检索最近的发票号，收费 后发票号自动与收据号对应。发票最大金额问题，自动根据最大金额折分为多张发票，主要用于单位大 额结算。发票管理可将其中的部分或单张发票报废或是回收，并可查询发票的使用状态，同时如果此发 票已使用，能够查到使用发票的体检者。 4.严格的财务管理。具有完善的防止漏费的功能：凡是个人体检，能够通过参数控制不交费是否可以检 查；对于团体保检，在加做项目时，能够分别处理个人支付和团体支付。 |
| 9 | 系统间接口管理模块 | 数据库管理系统。所使用的任何系统软件（包括：服务器操作系统、数据库查询）。 与LIS系统数据连接。实现检验科数据与体检中心数据互通互连、自动传输，信息共享，可预留系统接 口。 与PACS系统数据连接。实现影像科数据与体检中心数据互通互连、自动传输，信息共享，可预留系统 接口广 4.与HIS系统数据连接。实现费用信息，人员信息、项目信息的传送，可预留系统接口。 |
| 10 | 报告报表功能模块 | 报表查询统计。具有各种查询报表，包括面向体检单位的分析报表，面向体检中心的各种工作量报 表，面向财务的收费报表。包含疾病统计报表、团体体检报表、业务量统计报表、费用统计报表等，必 须具备的报表有：疾病的年龄段分布统计报表（年龄段可随意设置）、单位多次体检的对比分析报表、 个人多次体检的对比分析报表、各科室工作量'收入报表、各工作人员工作量'收入报表，所有的报表， 都必须能够以Excel\Access\Html等格式导出电子文档。 报表格式多样。凡是报表，只要是数值型的，都应具有饼图、直方图、折线图。 丰富的体检报告格式。系统能够同时支持多种体检报告的格式，并且可以方便地自定义、扩展体检报 告的格式。 ★WORD报告自定义。健康体检报告支持Word版体检报告模板自定义编辑功能，上传报告模板，批量打 印、导出崭能。可舟体检报告的而式、排版、封面进行修改、编辑、新增，并有多套标准模块。 团检统计。单位体检情况统计、疾病/阳性检出统计、团体报告分析。 团体报告统计。可以根据单位检出阳性结果情况，进行疾病的自定义统计，形成更科学、有针对性的 团队统计报告。 日薦报悬工作量统计、体检状态统计、人员统计、疾病统计、审核统计；未检项目统计、体检基本 信息查询、体检人数（按项目）统计、体检人数（按套餐）统计、体检结果查看、体检人数（按单位） 统计、导检单回收统计。 阳性结果统计。普通科室小项阳性指标统计、检验小项阳性指标统计、影像科室检查统计、普通科室 小结统计。 9，i#的任检报告发送。能够支持体检结果的电子邮件发送，具备完善的模板电子邮件批量自动生成功 能，发送时批量自动发送，无人值守。 支持体检结果导出能够将个人体检结果导出EXCEL、PDF、WORD电子文档；团体汇总报告导出PDF或 WORD版报告。 11.报告打印。提供单个报告打印和集中报告打印功能，在体检报告打印界面能查看每一份报告当前的状 态，用不同的颜色区分，如未检、已总检、待总检、报告已打印、报告已打印且发放。能快速的检索出 单位或个人的体检报告，预览，打印，支持单个打印及批量打印。 |
| 11 | 查询模块 | 复诊查询。各医生诊台操作界面均设置了复查信息功能，并在总检医生诊台再次设置了复查审核确认 功能。可在报表统计中进行统一查询，生成相关报表。方便于特保中心理一步开展检后服务。 2.多媒体查询功能。提供自助查询的功能，方便体检人员自助查询套餐信息、体检结果信息等。 |
| 12 | 权限管理 | ★严格的权限控制。系统必须具备完善的权限管理机制，能够进行菜单权限管理、医生的科室权限限 制、体检人员类别分级管理，对所有检查结果的改动具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改， 防止总检结论同明显结果由于改动而造成的不一致。 2.常见结果扩展方便。允许用户方便地扩充检查项目的常见异常结果。 |
| 13 | 系统要求 | ★开放性强。系统必须具有足够的开放性，允许用户随意设置体检科室、体检项目、体检套餐、价格 等，以便满足体检不断变化发展的需要。注：体检科室、项目和套餐均需要考虑与健康管理系统同步， 保持数据一致性。 日志管理。对各用户、各应用程序操作进行日志记录，并可按时间、身份证号、操作人等条件进行查 阅（软件客户端时间以服务器时间为准，若时间不符合，系统给与提示）。 数据转档。具有完善的数据转档功能，以便在数据量越来越大时从当前数据库转移出数据，从而提高 速度；同时，转出的数据还必须能够进行各种统计查询。 ★数据备份。具有稳定的数据库手动、自动备份和恢复功能。 数据维护。对系统的数据安全、基本编码维护设置（如：增减科室、项目、套餐、模板、知识库等 等）和权限进行管理。 参数设置。可对系统所需的各种参数进行设置，通过该模块的全局控制，确保系统能够满足各种规模 特保^中心的多层次需求。 7.网络安全。釆取足够話安全措施，确保体检数据资料的安全。 |
| 14 | 全民体检公卫接口 | 包含公共卫生服务平台上传数据接口 |
| 15 | 移动推车 | 1、一体化设计整车一体化设计，主机、电池等均集成在台面内部，不外挂，不外露 2、模块化设计,整车采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装替换，利于后期升级; 3、整车材质,整车采用航空铝合金抗菌材料和ABS工程塑料抗菌材质；通过抗菌测试，抗菌率99.9%，符合GB/T21510-2008标准和GB/T31402-2015标准，抗菌耐腐蚀,持久耐用；（提供带CMA及CNAS标识的车体铝合金抗菌检测报告和ABS工程塑料抗菌报告，委托单位为整车厂商，报告不带CMA/CNAS标识无效） 4、双立柱结构配置高强度铝合金双立柱，预留扩展位置，便于安装抽屉和配件，结构稳定。（提供双立柱结构整车实物照片） 5、台面设计,显示器支架与台面直接连接位于台面侧方或后方，不占用台面面积，保证台面使用部分为完整方形，提高台面空间利用率（提供台面完整方形的整机实物照片和局部细节照片） 6、台面尺寸,操作台面尺寸≤450mm*500mm（不含把手）（提供台面尺寸真机实测照片） 7、双把手设计,车体前后均带有圆弧形闭环式ABS工程塑料把手，方便各角度推动；（提供双把手真机实物演示照片） 8、把手材质,前后把手均采用ABS工程塑料材质，抗菌抗压、耐腐蚀 9、前把手位置,台面把手朝下弯曲，抽出键盘操作时，台面把手位于键盘托下方，不影响操作视线（提供台面把手向下弯曲和抽出键盘操作时位于键盘托下方的整机实物照片和局部细节照片） 10、台面把手一体化,台面及前把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为闭环式设计（提供台面前把手一体化闭环式设计真机实物照片） 11、显示器固定支架,显示器支架与台面直接相连，支持单独≥15cm升降；支持横竖屏转换；支持单独≥30°俯仰角调节；支持单独180°旋转（提供显示器支架支持单独≥15cm升降的真机实测照片） 12、键盘托设计,键盘托完全隐藏嵌入台面内部，不可直接放置台面下方，使用时可从台面内拉出（提供键盘托完全嵌入隐藏台面及弹出真机实物照片） 13、电量显示,台面上配置电池电量LED显示灯，可实时显示电池状态及电量（提供电池LED显示灯位于台面上真机实物照片，位于键盘托或抽屉上无效） 14、抽屉,配置≥2层抽屉，安装于双立柱上，确保车体的平衡性，抽屉把手为圆弧形闭环设计，抽屉抽拉方向与台面把手方向一致，抽拉方便，柜体表面采用抗菌ABS材质覆盖，内框架采用铝合金支撑（提供带圆弧形闭环设计的抽屉把手的抽屉安装于双立柱的真机实物照片）抽屉尺寸,抽屉规格≥2种，小抽屉≤440mm *310 mm *100mm，大抽屉≤440mm *310mm*200mm 15、智能药盒模组（选配）可根据后续升级需求选配智能药盒模组，最多可支持24个智能药盒，支持与医院信息系统对接，支持通过扫描患者腕带或药品条码实现药盒自动弹出，药盒模组支持整体抽出，更换到另一设备，系统可自动识别药盒（提供带智能药盒的整机实物照片、药盒模组支持扫码自动弹出和支持整体抽出更换到另一台设备的真机实物演示照片） 16、操作易用性,台面柜体分离，预留足够的空间，便于主机散热及灵活变更柜体（提供台面柜体可分离式设计真机实物照片）底座,高强度铝合金材料经高压一体成型，无缝无组装设计，承重耐压性能强，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用；脚轮,医用静音轮，超静音、防静电、防缠绕，其中2个带刹车锁定。配件,可选配多种类型配件，满足临床使用需要；PVC台面垫*1，有线键鼠套装*1，鼠标盒*1，锐器筐*1，4L垃圾桶*2，多功能置物盒*1 17、终端显示,尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080，内置音箱 18、系统配置,CPU：酷睿I5及以上 内存：≥4G固态硬盘：容量≥128G 操作系统：支持windows7专业版操作系统及以上Intel 系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wi-Fi网络，支持802.11 b/g/n/ac及以上标准 接口：USB：7个，RJ45：1个，RS232：2个，VGA：1个，麦克风接口：1个 19、机箱硬盘支架,主机机箱配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定（提供国家相关部门颁发的机箱硬盘支架硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效） 20、电池位置,医疗安全电池，内置于操作台面键盘托正下方，保障车体平衡，采用插拔式设计，支持无工具快速更换；（提供电池插于台面键盘托正下方位置并支持快速更换的真机实物演示照片） 21、电路保护,配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全（提供国家有关部门颁发的马达转动控制硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效）,电池性能,高性能锂材质，安全稳定，有效循环寿命≥2000次，续航时间≥8小时 22、医疗电源,配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费（提供国家相关部门颁发的医疗电源硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效） 23、远程管理,可支持选配移动工作站远程管理系统1.电池提醒：监测电池实时电量，电量低于10%时立刻提醒，支持昨日、今日查询电量使用趋势图；2.设备信息查询：根据ap信息实时显示设备地点、当前电量、设备Mac地址、设备型号、设备类型、所属科室等；3.电池状态：支持监控设备电池当前电量值、充电时长、充放电次数4.应用监控：支持查询本设备及本病区其他设备近一周的各应用使用流量情况，支持查询本设备及本病区其他设备近一周的各应用使用时长情况；支持h5/BS/CS等应用架构的软件监测；（需提供在医院实际使用的实物拍摄照片，证明支持多系统架构的软件监测）5.智能电视大屏：支持查看全院各科室设备使用情况、各科室设备故障率、全院设备软件应用使用情况、全院设备分布情况等；以上各功能点需提供在医院使用实际场景实物照片，渲染图设计图无效 24、抗菌感控,整车使用的粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，符合GB/T21866-2008标准， |

（4）医疗安全（不良）事件管理系统

  - 系统基本要求

- 系统架构：采用B/S架构；

- 开发工具要求：开发语言JAVA、JDK1.8、tomcat8；

- 数据库要求：MySQL 5.7；

- 提供自适应浏览器（至少包含6种主流浏览器）及电脑屏幕分辨率（至少包含8种主流分辨率）的相关代码配置说明。

  - 医疗风险分类说明（依据中国医院协会团体标准《中国医院质量安全管理第4部分：医疗管理—医疗安全（不良）事件管理》制定）

  - 系统功能要求

通过系统使得医院实现对“医疗、护理、药品、器械、院感、职业伤害、输血、行政管理、公共设备设施、信息安全、食品安全、生物安全、治安消防、工程基建”等质量安全事件的闭环管理和持续改进，从数据中分析出医院各环节存在的问题和风险，及时制定相应的预防措施和流程，避免医疗过错的再次发生，从而保障患者和医护人员安全。

系统首页工作台

工作台方便各科室进行日常质量管理，包括功能模块列表区、风险监测、待办事项、公告栏、消息中心等。

医疗风险监测

用于实时监测全院医疗风险的整体事发态势及各类风险态势和明细数据，可灵活自定义监测数据模型及图表类型，支持数百种数据维度。

- ★自定义监测模式

- ★自定义监测数据模型

事件类别及表单

1)包括全院所有科室的直报类别，内置了16种医院安全大类别，及100多张结构化直报数据表单，支持可视化定义，可灵活删除、增加、修改。2)事发描述支持事件时间序列表；3)同时兼容多种事件级别：卫健委医管所标准、中国医院协会标准；4)可支持添加多个当事责任人的信息档案项。

事件大类型包括：

- 护理安全

- 医疗安全

- 医技检查检验

- 药品安全

- 器械安全

- 院感安全

- 职业伤害

- 输血安全

- 生物安全

- 信息安全

- 行政

- 公共设施、公共设备、环境安全

- 治安消防安全

- 工程安全

- 食品安全

- 未定义类型

直报方式

- 可支持多种直报方式：逐级上报、直报质管办、直报归口部门等；

- 可支持匿名和实名直报方式；

报告及工作流管理

可对所有处理状态分类的报告，进行流程化管理。

- 创建报告

- 草稿箱

- 我上报的报告

- 待我查阅的报告

- 待分析的报告

- 我已分析的报告

- 有督办反馈的报告

- 驳回报告

- 多科室协办报告

- 已审批未归档的报告

- 已归档的报告

- 事件报告一览表

- 我关注的事件报告

审核记录

在事件报告中，以工作流程图及审核记录表两种方式，展示报告的处理进度详情。

SAC严重度矩阵

即严重结果与再发频率的综合评价，根据选项自动计算SAC代码数值。

★IDT异常事件决策树工具

通过IDT软件工具，进行系统问题或个人问题的审视判断。

特性要因分析工具

内置各类事件原因库，通过点选大中小原因，可自动生成排版整齐的鱼骨图，也支持手动添加要因和调整位置。

- ★内置各类事件原因库

- 支持自动生成鱼骨图

- 支持手工绘制鱼骨图

★原因树（五问法）工具

对主要因进行进一步的根因分析。

整改与评价闭环管理

对事件进行PDCA整改闭环管理。

- 发起整改

- PDCA整改落实

- 整改效果评价

★质控管理与考核

实现对全院质量安全的奖励、考核，构建医院安全积分系统、质量安全文化。

- 医护上报考核

- 科室上报考核

- 缓报缓处理管理

- 质管考核配置

数据统计分析

提供多种类型的数据分析方法，以支持医院质量的精细化管理。（可一键导出全院医疗质量安全综合数据分析册）

- 综合数据统计分析

- 单维数据统计分析

- 二维数据统计分析

- ★多维数据统计分析

- ★同比环比趋势分析

- 事发数量趋势统计

- 特性要因汇总统计

- 全景图统计分析

- ★SAC矩阵图统计分析

知识库

构建医院质量安全知识库，为全院医护人员提供在线学习、分享的平台。

- 质量安全经典案例库

- 医疗安全资料库

- 医疗安全网上学习园地

RCA根因分析项目管理

可对全院的RCA根因分析项目进行管理。

★FOCUS-PDCA项目管理

可对全院的PDCA持续改进项目进行管理。

事件类型及表单自定义

可视化自定义事件的类型及每一个事件表单字段，满足医院个性化数据报告需求。

事件处理流程自定义

可视化设置每类事件处理流转流程，满足各家医院个性化事件处理流程需求。

★质管（品管）工具系统

为医护人员提供了鱼骨图、柏拉图、对比柏拉图、流程图、查检表、原因树等多种质管工具软件，可快速绘制出各种图表，用于PDCA、QCC等持续改进课题活动。

系统管理

可对系统常用的管理模块进行配置。

- 用户管理

- 角色管理

- 科室管理

- 公告栏管理

与院内系统对接

通过与HIS对接，能够自动获取患者基本信息，最大程度减少医护人员的数据录入工作量。

后台运维管理系统

为了保障系统数据安全，运维工程师统一通过此系统进行日常运维。

1)系统管理

包括：用户管理、角色管理、权限管理、字典管理、菜单管理；

2)医院管理

包括：医院部门管理、医院用户管理、★公共配置管理、事件类型管理、★原因库管理 ；

3)工作流管理

可视化设置每类事件处理流转流程，满足各家医院个性化事件处理流程需求。

五、硬件技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行服务器 | 2U机架式支持虚拟化/1颗Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz)处理器/32G(2*16G)DDR4-2933MHz RDIMM内存，≥16个内存插槽/2*300G 15K 2.5寸企业级SAS服务器硬盘/1*INSPUR八通道高性能RAID卡PM8204（2G缓存），支持RAID 0 1 5 6 10 50 60/2个千兆电口/2*550W白金电源/标配导轨/原厂三年免费上门保修服务 | 1 | 套 | 匹配软件平台 |
| 2 | 重症一体机电脑 | 1：10nm N5095；2：8G DDR4 2400；3：256GB SSD； 4：集成显卡；5：防蓝光护眼；6：DVDRW；7：23.8寸屏；8：集成千兆网卡；9：USB3.0接口；10：HDMI输出；11：USB键盘；12：USB光电鼠标；13：180W电源； 14：内置音响；15：单弯管底座； | 8 | 台 | 重症系统16床，数据采集盒及一体机电脑配置如下,采集盒：16备1个,一体机电脑：8台（总院ICU4床配2台电脑 分院6床ICU配3台 外科ICU4床配2台 神ICU2床配1台） |
| 3 | 黑白网络打印机 | 1. 最大幅面A4；2. 支持自动双面打印；3. 最高分辨率：1200*1200dpi；4. 黑白打印速度：43ppm；首页响应时间5.8秒； 5：打印语言PCL5，PCL6；6；月负荷打印150000页；7：接口类型：USB2.0及RJ-45网络接口；8：鼓粉一体。 | 4 | 台 | 应用于总院区手术室、ICU 监护室及医生工作站 |
| 4 | 智能数据采集盒 | 重症设备信息采集套件 1、提供8端口其中2个网口6个串口，支持无线； 2、支持可扩展多达15个接口，满足床旁多设备应用； 3、支持断网数据缓存，不小于72小时，嵌入式OS，确保数据安全； 4、网络或服务器连接故障设备自动声音报警； 5、设备具备自动重启功能； | 30 | 套 | 应用于14套手麻系统和16套重症系统 |
| 5 | 移动推车 | 1、一体化设计整车一体化设计，主机、电池等均集成在台面内部，不外挂，不外露 2、模块化设计,整车采用模块化设计，台面、主机、显示器、抽屉等均可模块化安装替换，利于后期升级; 3、整车材质,整车采用航空铝合金抗菌材料和ABS工程塑料抗菌材质；通过抗菌测试，抗菌率99.9%，符合GB/T21510-2008标准和GB/T31402-2015标准，抗菌耐腐蚀,持久耐用；（提供带CMA及CNAS标识的车体铝合金抗菌检测报告和ABS工程塑料抗菌报告，委托单位为整车厂商，报告不带CMA/CNAS标识无效） 4、双立柱结构配置高强度铝合金双立柱，预留扩展位置，便于安装抽屉和配件，结构稳定。（提供双立柱结构整车实物照片） 5、台面设计,显示器支架与台面直接连接位于台面侧方或后方，不占用台面面积，保证台面使用部分为完整方形，提高台面空间利用率（提供台面完整方形的整机实物照片和局部细节照片） 6、台面尺寸,操作台面尺寸≤450mm*500mm（不含把手）（提供台面尺寸真机实测照片） 7、双把手设计,车体前后均带有圆弧形闭环式ABS工程塑料把手，方便各角度推动；（提供双把手真机实物演示照片） 8、把手材质,前后把手均采用ABS工程塑料材质，抗菌抗压、耐腐蚀 9、前把手位置,台面把手朝下弯曲，抽出键盘操作时，台面把手位于键盘托下方，不影响操作视线（提供台面把手向下弯曲和抽出键盘操作时位于键盘托下方的整机实物照片和局部细节照片） 10、台面把手一体化,台面及前把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定，颜色及材质一致，把手两端直接与台面相连为闭环式设计（提供台面前把手一体化闭环式设计真机实物照片） 11、显示器固定支架,显示器支架与台面直接相连，支持单独≥15cm升降；支持横竖屏转换；支持单独≥30°俯仰角调节；支持单独180°旋转（提供显示器支架支持单独≥15cm升降的真机实测照片） 12、键盘托设计,键盘托完全隐藏嵌入台面内部，不可直接放置台面下方，使用时可从台面内拉出（提供键盘托完全嵌入隐藏台面及弹出真机实物照片） 13、电量显示,台面上配置电池电量LED显示灯，可实时显示电池状态及电量（提供电池LED显示灯位于台面上真机实物照片，位于键盘托或抽屉上无效） 14、抽屉,配置≥2层抽屉，安装于双立柱上，确保车体的平衡性，抽屉把手为圆弧形闭环设计，抽屉抽拉方向与台面把手方向一致，抽拉方便，柜体表面采用抗菌ABS材质覆盖，内框架采用铝合金支撑（提供带圆弧形闭环设计的抽屉把手的抽屉安装于双立柱的真机实物照片）抽屉尺寸,抽屉规格≥2种，小抽屉≤440mm *310 mm *100mm，大抽屉≤440mm *310mm*200mm 15、智能药盒模组（选配）可根据后续升级需求选配智能药盒模组，最多可支持24个智能药盒，支持与医院信息系统对接，支持通过扫描患者腕带或药品条码实现药盒自动弹出，药盒模组支持整体抽出，更换到另一设备，系统可自动识别药盒（提供带智能药盒的整机实物照片、药盒模组支持扫码自动弹出和支持整体抽出更换到另一台设备的真机实物演示照片） 16、操作易用性,台面柜体分离，预留足够的空间，便于主机散热及灵活变更柜体（提供台面柜体可分离式设计真机实物照片）底座,高强度铝合金材料经高压一体成型，无缝无组装设计，承重耐压性能强，双脚避位设计，底座向内弯曲可有效避免推动时撞脚同时方便坐姿使用；脚轮,医用静音轮，超静音、防静电、防缠绕，其中2个带刹车锁定。配件,可选配多种类型配件，满足临床使用需要；PVC台面垫*1，有线键鼠套装*1，鼠标盒*1，锐器筐*1，4L垃圾桶*2，多功能置物盒*1 17、终端显示,尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080，内置音箱 18、系统配置,CPU：酷睿I5及以上 内存：≥4G固态硬盘：容量≥128G 操作系统：支持windows7专业版操作系统及以上Intel 系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wi-Fi网络，支持802.11 b/g/n/ac及以上标准 接口：USB：7个，RJ45：1个，RS232：2个，VGA：1个，麦克风接口：1个 19、机箱硬盘支架,主机机箱配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定（提供国家相关部门颁发的机箱硬盘支架硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效） 20、电池位置,医疗安全电池，内置于操作台面键盘托正下方，保障车体平衡，采用插拔式设计，支持无工具快速更换；（提供电池插于台面键盘托正下方位置并支持快速更换的真机实物演示照片） 21、电路保护,配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全（提供国家有关部门颁发的马达转动控制硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效）,电池性能,高性能锂材质，安全稳定，有效循环寿命≥2000次，续航时间≥8小时 22、医疗电源,配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费（提供国家相关部门颁发的医疗电源硬件结构设计的证书，申请人为整车厂商，提供软件著作权或测试报告无效） 23、远程管理（选配）,可支持选配移动工作站远程管理系统1.电池提醒：监测电池实时电量，电量低于10%时立刻提醒，支持昨日、今日查询电量使用趋势图；2.设备信息查询：根据ap信息实时显示设备地点、当前电量、设备Mac地址、设备型号、设备类型、所属科室等；3.电池状态：支持监控设备电池当前电量值、充电时长、充放电次数4.应用监控：支持查询本设备及本病区其他设备近一周的各应用使用流量情况，支持查询本设备及本病区其他设备近一周的各应用使用时长情况；支持h5/BS/CS等应用架构的软件监测；（需提供在医院实际使用的实物拍摄照片，证明支持多系统架构的软件监测）5.智能电视大屏：支持查看全院各科室设备使用情况、各科室设备故障率、全院设备软件应用使用情况、全院设备分布情况等；以上各功能点需提供在医院使用实际场景实物照片，渲染图设计图无效 24、抗菌感控,整车使用的粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，符合GB/T 21866-2008标准，（提供带CMA及CNAS标识的粉体涂料抗菌检测报告，委托单位为整车厂商,报告不带CMA/CNAS标识无效） 25、安全认证,整车通过3C认证；（提供认证证书）,安规管理体系,整车厂商具备完善的安全生产管理体系，并同时通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485认证（提供整车厂商认证证书复印件） | 16 | 台 | 手麻系统12床,复苏室2个, 推车及采集盒数量配置如下 推车：14个 采集盒15个 其他备用 |
| 6 | 黑白网络打印机 | 1. 最大幅面A4；2. 支持自动双面打印；3. 最高分辨率：1200*1200dpi；4. 黑白打印速度：43ppm；首页响应时间5.8秒； 5：打印语言PCL5，PCL6；6；月负荷打印150000页； 7：接口类型：USB2.0及RJ-45网络接口；8：鼓粉一体。 | 4 | 台 | 应用于分院区手术室、ICU 监护室及医生工作站 |
| 7 | 信息发布大屏 | 55寸网络智能电视 4K ,带伸缩旋转支架 | 4 | 台 | 总院区和分院区各2台信息发布大屏 |
| 8 | 信息发布小主机 | 1：I3-6100双核；2：内存：4G DDR4；3：硬盘：500G； 4：系统：Windows7专业； | 2 | 台 | 用于总院区和分院区信息发布使用 |
| 9 | 智能数据采集套件 | 床旁设备信息采集套件 1、提供至少8端口其中2个网口6个串口，支持无线； 2、支持可扩展多达15个接口，满足床旁多设备应用； 3、支持断网数据缓存，不小于72小时，嵌入式OS，确保数据安全； 4、设备具备自动重启功能； | 30 | 套 | 匹配软件平台 |

- 其他要求

- 1、项目完成时间：合同签订后40日完成供货、安装调试。

2、交货地点：伽师县人民医院指定地点。

3、培训和售后服务：免费对工作人员培训使用方法，提供详细的培训计划，7x24小时响应。

4、实施方案：根据本项目具体特点及实际需求、设备质量、各个阶段进度、安全措施、紧急保障措施及善后处理方案等方面。

5、质保服务期：硬件质保三年，软件质保服务期一年。

6、本次信息化建设项目要求与医院原有系统必须兼容，达到数据互联互通，本项目为交钥匙项目（预算包括培训服务费、运输费、税费等所有费用和涉及到的相关软件所有接口费）。