疏勒县食用菌科技示范园无菌接种车间、培训中心改造及配电设施设备项目

竞争性谈判文件

项目编号：XJGQ-KSSLTZH-2022-1

招标人：疏勒县塔孜洪乡人民政府（公章）

法定代表人：                                     （盖章）

招标代理机构：新疆亘勤工程管理咨询有限公司       （公章）
法定代表人：                                      （盖章）

日期：2022年06月
谈判公告

一、 项目概况                              
项目编号：XJGQ-KSSLTZH-2022-1

项目名称：疏勒县食用菌科技示范园无菌接种车间、培训中心改造及配电设施设备项目

采购方式：竞争性谈判 

预算金额（元）：2000000.00

最高限价（元）：2000000.00

采购内容：无菌接种车间改造、培训中心改造、安装315KVA变压器配电项目及车间的经营和运营服务。（1）无菌接种车间1000㎡改造及设施设备（2）培训中心车间100㎡改造及设施设备。（3）安装315KVA变压器配电项目。（备注：具体详见招标文件） 
合同履约期限：标项 1，10天（具体时间与甲方签订的合同为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：   

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照）；
3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供近六月内任意一个月的银行凭信证明）；

5、税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

6、依法缴纳近六个月任意一个月的社会保险的凭据；

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为投标截止时间内；

8、本项目不接受联合体报价。

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

三、获取采购文件

时间：2022年06月16日至2022年06月21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间）

地点：线上获取

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取谈判文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取谈判文件，通过后可获取谈判文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190） 

四、响应文件提交
    截止时间：2022年06月22日 11:00（北京时间）

    地点：地点：新疆喀什深喀大道永昌大厦5楼5-3室

五、响应文件开启 

    开启时间：2022年06月22日 11:00（北京时间）

    地点：新疆喀什深喀大道永昌大厦5楼5-3室
六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：无 
 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：疏勒县塔孜洪乡人民政府

地 址：疏勒县塔孜洪乡

联系人：刘杰


联系方式：13239707287

2.采购代理机构信息

名 称：新疆亘勤工程管理咨询有限公司
地 址：新疆喀什深喀大道永昌大厦5楼5-3室
联系方式：13565665678
项目联系人：袁媛
目 录

1谈判须知前附表


5第一部分  谈判说明


8第二部分  报价说明


12第三部分  评标办法


15第四部分  技术条件及参数


16

第五部分  格式及附件

29

第六部分  政府采购合同



谈判须知前附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：疏勒县食用菌科技示范园无菌接种车间、培训中心改造及配电设施设备项目

项目编号：XJGQ-KSSLTZH-2022-1

采购方式：竞争性谈判
采购内容：无菌接种车间改造、培训中心改造及安装315KVA变压器配电项目及车间的经营和运营服务。（1）无菌接种车间1000㎡改造及设施设备（2）培训中心车间100㎡改造及设施设备。（3）安装315KVA变压器配电项目。（详见技术条件及参数）
资金来源：援疆资金
采购控制价：2000000.00（贰佰万元整）
供货地点：疏勒县塔孜洪乡
供货期：10天（具体时间与甲方签订的合同为准）

	2
	供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照）；
3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供近六月内任意一个月的银行凭信证明）；

5、税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

6、依法缴纳近六个月任意一个月的社会保险的凭据；

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为投标截止时间内；

8、本项目不接受联合体报价。

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

	3
	报价与费用：

1、本项目的报价应以人民币报价。2、报价是履行合同的报价即包干价，应包括为完成本次报价项目采购范围内所有人员、材料、机械、材料、工具、运输、保险、税金及其它全部费用；3、供应商承担起参加本采购活动自身所发生的的费用。

	4
	竞争性谈判文件获取时间：2022年06月16日至2022年06月21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间）



	5
	竞争性谈判响应文件一式3份：其中正本1份，副本2份，电子版文件1份（U盘）

1.竞争性谈判响应文件均应采用一次性胶装方式装订，不得采用活页装订；

2.供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本密封在同一封袋中；

3.竞争性谈判文件中规定的“开标一览表”“对经营和运营的服务承诺”必须编制各两份原件，其中各一份装订在竞争性谈判响应文件中，另外各一份分别单独密封递交，开标时以单独密封递交的为准；

4.报价供应商除提供纸质版竞争性谈判响应文件外，还需递交一份电子版文件，电子版文件要求使用U盘形式递交，包含全部竞争性谈判响应文件内容，同纸质版响应文件一起密封至封袋中。

	6
	一、投标保证金的形式：银行电汇或转账、银行保函（从投标单位基本账户转入招标人指定账户）
报价保证金金额：叁万元整（小写：30000.00元）

注：投标保证金应在开标日期前交到新疆亘勤工程管理咨询有限公司财务室凭打款凭证换取收据，打款时应注明项目名称及包号（如有）。换取保证金收据并将收据复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）

公司名称：新疆亘勤工程管理咨询有限公司

公司账号：3002019609200025628

开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行

供应商在汇款时，请备注项目名称（可简写）
联系人：袁媛      联系电话：13565665678
投标保证金截止时间：2022年6月21日18:00（北京时间）
二、报价保证金的退还

办理报价保证金退还时，供应商应向新疆亘勤工程管理咨询有限公司提交以下资料，方可办理退款。手续费由供应商自行承担，否则不予办理，中标单位报价保证金需在向代理机构提供与采购人签定的合同后5个工作日内退还或转为中标人的履约保证金。未中标的，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

1、退报价保证金递交的资料：

1）收据（由报价单位开据）收据须盖报价单位财务章；

2）报价保证金退款申请函；

3）汇款（电汇）凭证复印件；

4）中标单位提供与采购人签订的合同原件。

	7
	报价有效期：60天

	8
	竞争性谈判响应文件递交截止时间：2022年06月22日 11:00（北京时间）。
竞争性谈判响应文件递交地点:新疆喀什深喀大道永昌大厦5楼5-3室

	9
	谈判时间：2022年06月22日 11:00（北京时间））。
谈判地点：新疆喀什深喀大道永昌大厦5楼5-3室

	10
	谈判响应文件有效期：60天

	11
	开标现场查验的有效证件（原件或复印件加盖公章）：

1.具有有效的营业执照副本 

2.法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
3.近两年任意一年的的财务审计报告（注册成立未满一年新公司提供银行资信证明）；

4.提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明； 

5、依法缴纳近六个月任意一个月的社会保险的凭据；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内。

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8.保证金收据原件；

9.投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

	
	评标方法：最低评标价法

	
	推荐中标候选供应商的数量：3个

	
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：电汇、网银、支票、保函

提交履约保证金的时间：领取中标通知书3日内（日历日）将履约保函办理完成。

	
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否）

	
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：电汇、网银、支票、保函

提交履约保证金的时间：领取中标通知书3日内（日历日）将履约保函办理完成。

	12
	代理服务费：代理服务收费标准：☑参照发改价格【2015】299号文约定，由中标单位支付。

支付形式：电汇、网银、支票、保函

支付时间：中标公示后3个工作日内

	13
	竞争性谈判文件内容需包括质疑与投诉方面的内容：供应商对竞争性谈判文件内容有疑问的，应当于报价截止日期3日前，以书面形式提出询问或质疑，采购人或采购代理机构应作出书面解释、澄清；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

	14
	工程地点：疏勒县塔孜洪乡

	15
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	16
	监督部门：疏勒县政府采购中心  

	17
	监督电话：0998-6143768

	18
	适用于本投标人须知的额外增加的变动：无


第一部分  谈判说明

第一章  项目概况及要求

1. 概况

采购项目名称：疏勒县食用菌科技示范园无菌接种车间、培训中心改造及配电设施设备项目

项目编号：XJGQ-KSSLTZH-2022-1

资金来源：援疆资金
采购控制价：2000000.00（贰佰万元整）
供货地点：疏勒县塔孜洪乡

供货期：10天（具体时间与甲方签订的合同为准）

2.采购内容：

    无菌接种车间改造、培训中心改造及安装315KVA变压器配电项目及车间的经营和运营服务。（1）无菌接种车间1000㎡改造及设施设备（2）培训中心车间100㎡改造及设施设备。（3）安装315KVA变压器配电项目。
3.供应商认为竞争性谈判文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起起七个工作日内，应当首先依法实名以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

第二章   说明

1.适用范围 

本谈判文件仅适用于本次谈判中所叙述的项目。请仔细阅读。

2.报价资格及审查

2.1报价资格详见谈判须知前附表第二条之规定

2.2资格审查

1.具有有效的营业执照副本 

2.法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
3.近两年任意一年的的财务审计报告（注册成立未满一年新公司提供银行资信证明）；

4.提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明； 

5、依法缴纳近六个月任意一个月的社会保险的凭据；
6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内。

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8.保证金收据原件；

9.投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

注：1）-9）项有效证件均为原件及复印件加盖公章，开标时为资格审查必备文件，如有缺项，将取消其报价资格。

2.3供应商不得存在以下情况：

1）如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

4.定义

下述术语和缩写的定义为：

4.1“采购人”系指疏勒县塔孜洪乡人民政府
4.2“采购代理机构”系指新疆亘勤工程管理咨询有限公司
4.3“供应商”系指该项目供应商

5.竞争性谈判文件售价：/
6.参加本次谈判的供应商，将自行承担所有与参加报价有关的全部费用。 

7.不接受联合报价。

第三章  谈判文件

1.谈判文件构成

（1）第一部分  谈判说明

（2）第二部分  报价说明

（3）第三部分  评标办法

（4）第四部分  技术条件及参数

（5）第五部分  格式及附件

（6）对经营和运营的服务承诺：

6.1中标企业须负责经营及运营该场所，托管运营期限为3年（具体时间以签订合同时间为准），经营期间保证车间年接种菌包不少于800万包，解决当地60-80人在车间就业，所产菌包提供给100多户本地家庭入住种植园，实行集中托管的模式进行种植管理，确保他们每户年收入6000元左右.
6.2中标企业须负责： 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.谈判文件的澄清 

供应商对竞争性谈判文件有疑问的，可要求澄清。任何要求澄清谈判文件的供应商，均应在报价截止日期3日前，以书面形式通知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构应作出书面解释、澄清向所有谈判文件收受人予以答复，同时认定其他澄清方式为无效。

3. 谈判文件的修改

3.1 采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而对已发出的谈判文件进行必要修改，将在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间至少三日前通知所有谈判文件收受人，该修改的内容为谈判文件的组成部分。
3.2 谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。为使供应商在准备竞争谈判响应文件时有合理的时间考虑采购人对谈判文件的修改，如有必要，采购人可以酌情推迟竞争性谈判响应文件递交截止时间和谈判时间，并以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。
4.解释权 

本谈判文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，解释权属本采购单位。

5.通讯地址

所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购人信息

名 称：疏勒县塔孜洪乡人民政府

地 址：疏勒县塔孜洪乡

联系人：刘杰

联系方式：13239707287
采购代理机构信息

名 称：新疆亘勤工程管理咨询有限公司

地 址：新疆喀什深喀大道永昌大厦5楼5-3室

联系方式：13565665678

项目联系人：袁媛
第二部分  报价说明

第四章  供应商须知
1.竞争性谈判响应文件的编制

1.1供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件做出实质性的响应并保证所提供的全部材料的真实性。如果没有按照竞争性谈判文件中“谈判须知前附表”要求提交全部竞争性谈判响应性文件或资料，没有对竞争性谈判文件做出实质性响应的，该报价将被拒绝， 其风险应由供应商自行承担。
1.2供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在完全了解谈判的内容、要求和商务条件后，编写竞争性谈判响应文件。

2.竞争性谈判响应文件语言及计量单位

2.1供应商的竞争性谈判响应文件及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往网上文件统一使用汉语言，文字为中文简体（特别规定除外）。

2.2竞争性谈判响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

3.竞争性谈判响应文件的构成

3.1供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列内容：

（1）谈判函

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（3）报价一览表

（4）报价表

（5）资质证明文件

（6）业绩

（7）售后服务承诺和优惠条件

（8）对经营和运营的服务承诺（第三章谈判文件1谈判文件构成中6.1的全部内容）
（9）不参与围标串标承诺书

4.竞争性谈判响应文件格式

   供应商应按竞争性谈判文件所附报价报价说明完整地填写谈判文件中的报价函格式和报价报价表。

5.报价报价 

5.1供应商应在报价报价表上标明，小写与大写不符的，以大写为准。

5.2供应商的报价报价为完成此次采购项目的报酬，合同生效后，不得改变。

6.报价货币 

报价以人民币报价。

7.竞争性谈判响应文件的有效期

7.1竞争性谈判响应文件自谈判时间起60天内有效。

7.2在特殊情况下，经采购人同意，采购代理机构可与供应商协商延长竞争性谈判响应文件的有效期。

8. 竞争性谈判响应文件的书写及要求

8.1竞争性谈判响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。

8.2竞争性谈判响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商全权代表签章。

8.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的竞争性谈判响应文件可能被认定为废标。

8.4竞争性谈判响应文件应由供应商法人或被授权代表在凡规定签章处加盖单位的公章。

8.5竞争性谈判响应文件的份数：3份：正本1份，副本2份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样；参考资料不限量。

8.6供应商可根据报价项目的具体需要自行编制其他文件，一并纳入竞争性谈判响应文件内。

8.7当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.报价保证金 

9.1供应商于2022年06月21日18时00分前将报价保证金转账至 新疆亘勤工程管理咨询有限公司账户，携带加盖供应商公章的报价保证金转账凭证以备开标现场查验。

9.2报价保证金支付形式为转账或电汇，不接受其它形式的报价保证金，必须从供应商开户行账户支出。
9.3如有下列情况，将没收报价保证金：

（1）在报价有效期内撤回竞争性谈判响应文件；

（2）中标人未能在规定期限（30日）内：1、签署合同；2、交纳所要求的履约保证金。

10. 竞争性谈判响应文件的递交 

10.1供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本密封在同一封袋中。
10.2竞争性谈判响应文件袋上应写明：

谈判项目名称

标书编号

供应商名称

（4）采购单位名称
（5）注明“在  年  月  日  时  分（北京时间）前不得开启”。
10.3未按竞争性谈判文件中“谈判须知前附表”要求密封、标记和投递的竞争性谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接受。
11. 报价截止时间

11.1竞争性谈判响应文件的递交不得迟于谈判文件所规定的截止时间，2022年06月22日 11:00（北京时间）

11.2供应商必须在规定时间内将竞争性谈判响应文件送到谈判文件中所规定地点，超过报价截止时间送达的竞争性谈判响应文件将被拒绝接收。

12. 竞争性谈判响应文件的修改和撤销

12.1供应商可在报价截止日前对其竞争性谈判响应文件进行修改或撤销，但须发出由授权人签字的书面通知书。

12.2报价截止日期后不允许修改竞争性谈判响应文件。

12.3供应商不得在开标时至报价有效期前撤销竞争性谈判响应文件，否则采购代理机构将没收其报价保证金。

第五章 谈判程序

（一）主持人宣布：本次谈判会议开始

（二）介绍谈判项目情况并宣读准时签到企业名单

（三）宣读采购单位代表、监督人员名单

（四）介绍谈判程序

     1.资格审查

     2.资质合格的供应商向谈判小组递交竞争性谈判响应文件；

     3.资格审查合格的供应商按签到的逆序，确定答疑顺序；

     4.谈判小组审阅标书；

     5.谈判小组按供应商签到的逆序分别与各供应商谈判；

     6.谈判小组与各供应商依次谈判次数要求：不少于二次；

     7.谈判小组根据谈判情况确定成交单位；

     8.签订合同。

（五）宣读谈判注意事项、谈判原则

（六）供应商当众向谈判小组递交竞争性谈判响应文件

（七）谈判小组审阅竞争性谈判响应文件

（八）谈判开始，与各供应商确定最终方案与报价

（九）比较最终谈判结果，谈判小组进行合议

（十）确定成交单位

（十一）签订合同

第六章 谈判原则

一、有效竞争的原则，通过谈判，激发各供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价最终符合用户预期。

二、保密原则，由谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判中，任何单位不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料价格和其他信息。

三、供应商的同等对待原则，谈判文件有实质性变动的，谈判小组应通知所有参加谈判的供应商，使每个供应商有同等机会对竞争性谈判响应文件进行修改。

四、客观公正的原则，采购人应当确保每个供应商都能够根据与谈判小组进行谈判所取得的成果在相同的条件下，在规定时间内提出各自的最后报价，进行公平竞争。

第七章 谈判注意事项

一、谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给报价单位或报价单位有关的单位或个人。

二、在谈判过程中，报价单位不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则取消参与谈判的资格。

三、在谈判过程中，采购人可以对竞争性谈判响应文件的内容（包括价格、货物的品牌及价格、服务条款）在符合谈判文件的前提下随时进行修改，并将修改内容通知到参加的所有供应商，但最终报价必须以书面形式确认。

四、对报价单位的商业秘密。谈判小组成员予以保密，不得泄露给其他报价单位。

第八章 评标和定标原则

谈判依据《中华人民共和国政府采购法》规定，依据符合采购需求、质量、价格、和服务要求等因素综合评议，依据专家推荐少数服从多数的原则确定成交供应商。

第三部分  评标办法

1、评审要素：对供应商响应竞争性谈判文件程度及竞争性谈判文件要求的供应商的资格条件、企业状况、报价、售后服务承诺、市场信誉、优惠条件等进行评定。其中评审过程：（1）载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评审标准；（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、评审工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照竞争性谈判文件的要求，对谈判响应文件进行综合分析评价，编制谈判情况报告。谈判小组员必须严格遵守保密规定，不得泄露谈判有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响谈判的任何活动。成交人的确定将以提交的谈判响应文件及澄清文件为依据，在供应商的资格条件满足竞争性谈判文件前提下，充分考虑供应商的货物品质、企业状况、报价、售后服务承诺、市场信誉、优惠条件等因素。

3、谈判小组：评标小组由三名专家成员组成，负责推荐成交候选人、填写谈判结果报告等。谈判小组由采购人的代表和有评标家共五人以上（含五人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二，负责本次货物采购谈判的谈判任务，包括全程谈判。监督审查小组负责现场监督。

4、谈判程序：

4.1 本次货物采购谈判程序

4.2第一步：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在此阶段，谈判小组对供应商的资格和谈判响应文件的有效性进行评审、质疑和澄清，并依据供应商递交的谈判响应文件进行价格、技术商务条件、服务承诺和优惠条件谈判。根据第一步的情况，谈判小组有权决定对第一轮谈判中最差的供应商将取消参加竞争性谈判资格的权力。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判响应文件出现以下重大偏差的供应商将拒绝：

（1）没有按照竞争性谈判文件要求提供谈判保证金，或者所提供的谈判保证金有瑕疵的；

（2）谈判响应文件没有供应商法定代表人或其委托代理人签字（或签章）和加盖供应商公章的；

（3）同一供应商就一个货物或一个标段递交两份或多份谈判响应文件。

（4）供货工期限不满足竞争性谈判文件规定的；

（5）谈判响应文件载明的材料材料规格、技术标准不符合竞争性谈判文件要求的；

（6）谈判响应文件正本缺页的或未按竞争性谈判文件要求装订的或未按规定的格式填写；谈判响应文件实质性内容字迹模糊、辨认不清的。

（7）供应商的资格条件不符合竞争性谈判文件要求的。

（8）谈判响应文件有效期不足的。

（9）报价高于计划投资额的。

（10）对经营和运营的服务承诺未提供的
通过第一步的供应商才能进入第二步。

4.3第二步：第一轮谈判结束后，谈判小组应当要求所有合格供应商在规定时间内进行第二轮的报价、技术商务条件、服务承诺和优惠条件谈判。谈判小组将对所采购货物的要求向所有供应商作进一步的说明，可以要求供应商就谈判响应文件中含混不清和含义不明确之处做出书面澄清或说明，供应商必须及时解释和澄清谈判响应文件内容及重新做出承诺，根据采购人对货物要求的说明进行报价，并以书面的形式签署确定。第二步中供应商的报价、服务承诺及优惠条件等必须优于或等同于前一轮谈判的报价、服务承诺及优惠条件等。否则，供应商的谈判资格将被取消。报价记评时以二次报价为最终报价进行评审（第二次报价不能高于第一次报价,第二次报价高于第一次报价时按第一次报价为准）。
4.4评标小组根据符合项目需求、质量和服务相等且报价最低的原则按有效报价由低到高的顺序进行排序，向采购人推荐三名成交候选人。采购人从谈判小组推荐的成交候选人中确定成交人。成交人原则上应选择排名第一的成交候选人。如果排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人（承包人）。评标小组填写谈判结果报告书并报采购人。

4.5如果谈判小组认为供应商的报价与市场同类产品的普遍价格水平相比下降很多，并且该报价在未来不能让供应商令采购人满意的履行合同，那么该供应商不能被推荐为成交候选人。

5、采购人重新组织竞争性谈判的情形：

5.1所有谈判响应文件被依法否定，或被谈判小组界定为不合格供应商后合格的供应商不足3个的。

5.2如果成交候选人全部放弃成交时。

5.3采购人拒绝接受报价高于计划投资额的谈判响应文件。

5.4报价应是竞争性谈判文件中所需货物的包括软件维护、安装、保修期外的服务等各项一切费用。报价以元为单位。报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

5.5供应商应提供详细的报价清单，清单中须依次说明每项材料的单价。对于属于整套系统的完整性及正常使用维护而需要的安装和配备的部件，即使本竞争性谈判文件中未列出或数量不足，供应商仍有责任给予补充和完善并列入报价清单中。

5.6在合同执行期间合同价款将不作调整。请各供应商应充分考虑市场环境实际情况和风险因素，并进行现场实际勘察，根据市场及企业自身实际情况确定报价。

5.7质保期及保修期：质量保证期为1年，在质量保证期之内，供应商对由于产品各类质量问题或故障负责修复。

6、特别提示

6.1.供应商应认真研读整个采购文件，充分考虑采购文件中的技术要求和合同条款后编写谈判响应文件。

6.2.采购文件中所附的各种报价表中，同一项内容的报价报价在所有表格中应相同一致。

6.3.如采购文件中提供的各类表格样式不适，供应商可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。
第四部分  技术条件及参数
1、完成无菌接种车间1000㎡改造；

2、完成无菌接种车间设施设备配套到位；
3、完成培训中心车间100㎡改造及

4、完成培训中心车间100㎡设施设备到位；

5、安装315KVA变压器配电项目；
6、完成人员配置、软件培训、系统上线工作。

第五部分  格式及附件

×××（项目名称）

谈判响应文件

项目编号：

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

联系地址：

日期：
附件一：谈判函

致：（采购人）

1、根据贵方编号为              的   （项目名称）   竞争性谈判文件，经踏勘项目现场和对竞争性谈判文件（包括答疑澄清等有关文件）的研究后，我方正式接受并参加贵方组织的采购项目的竞争性谈判活动。

2、总报价为人民币(大写)      元（RMB￥      元）。

3、工期：        。
4、我方指派 （姓名） 全权负责本项目供应和施工合同的实施，并承诺按合同约定的质量标准和施工工期交付本项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

5、我们已详细审核研究并确认了全部竞争性谈判文件、有关资料和附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们同意在供应商须知前附表规定的谈判开始时间起遵守供应商须知前附表第11条规定的有效期，谈判响应文件在此有效期满之前均具有约束力。

7、如果在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件的有效期撤回谈判响应文件或者有其他违约行为，我们的谈判保证金可被贵方没收。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何数据或资料。

9、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何谈判响应文件。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

单位地址：

电话：

年 月 日

附件二：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明

供应商名称：                                        
供应商性质：                                        
地    址：                                            
成立时间：      年      月      日

经营期限：                                            

联系电话：                                    

姓    名：                性        别：              
年    龄：                职        务：              
系                                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位盖章：                    
          年        月        日
（需后附身份证复印件加盖公章）

2.2法定代表人授权委托书

   本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

     法人身份证复印件正反面（授权委托人身份证复印件正反面）


投标人（盖单位章）;                           
法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人：                                   
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
年   月   日 
附件三：报价一览表
开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                 包号：         
报价单位：人民币 元
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。
2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

二次谈判报价一览表

项目名称：　                  项目编号：                 包号：         
报价单位：人民币 元
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	
	


注:此表应按投标人须知的规定装订密封。
投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

附件四： 报价明细表
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	建筑工程

	1
	无菌车间改造
	1
	项
	
	
	

	2
	培训中心改造
	1
	项
	
	
	

	配电设施设备

	1
	干式变压器（SCB10-315/10/0.4）
	2
	台
	
	
	

	2
	真空断路器（ZW32(带隔离刀闸）50/5）
	1
	台
	
	
	

	3
	HXGN-进线柜（型号HXGN、规格950*1000*2000
	1
	台
	
	
	

	4
	HXGN-出线柜       （型号:HXGN

规格:950*1000*2000）
	1
	台
	
	
	

	5
	GGD-进线柜（型号:GGD-进线柜

规格:800*600*2000）
	1
	台
	
	
	

	6
	GGD-电容补偿柜（型号:GGD-电容补偿柜

规格:800*600*2000
	1
	台
	
	
	

	7
	GGD-出线柜（型号:GGD-出线柜

规格:800*600*2000）
	1
	台
	
	
	

	8
	HXGN-PT柜（型号:HXGN-12型

规格:950*1000*2000）
	1
	台
	
	
	

	9
	低压二次柜（型号:低压二次柜

规格:800*600*2000）
	2
	台
	
	
	

	10
	低压连接（母线安装）
	10
	米
	
	
	

	11
	电力电杆
	12
	米
	
	
	

	12
	架空绝缘导线（型
号:JKLGYJ-10kV-120/20

规格:120mm2）
	500
	米
	
	
	

	13
	配电室及基础（预制板房）
	1
	座
	
	
	

	14
	电缆敷设
	200
	米
	
	
	

	15
	供电系统调试
	1
	系统
	
	
	

	16
	电力变压器系统调试
	1
	系统
	
	
	

	17
	送配电系统调试
	1
	系统
	
	
	

	18
	10#槽钢底座
	1
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我单位承诺中标后按上述配置实施项目，如有虚假按骗取中标处理。此表可根据需要同格式扩展。
供应商：（盖章）                             

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）           

日  期：     年     月     日

附件五、资质证明文件

营业执照副本

法定代表人身份证或法定代表人身份证明、授权委托书及被委托人身份证

信用中国、政府采购网查询记录
保证金凭证扫描件
具有良好的商业信誉和近两年任意一年的财务审计报告；

税务部门出具的完税证明；

社会保险的缴纳记录;

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
投标人认为其他证明文件
附件六：公司业绩（如有，格式自拟）
注：应附业绩的证明资料，如中标通知书或合同协议书等，

附件七：售后服务承诺和优惠条件（格式自拟）

             附件八、对经营和运营的服务承诺

 附件九、不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目报价活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购报价活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购报价活动中存在围标串标的，递交报价文件行为作为实施串通报价违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
供应商单位名称：（盖章）

供应商法人签名：

 年   月   日

附件十、反商业承诺书（格式自拟）

第六部分、政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：           

政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式： 合同签订以后支付合同款的20%为预付款，在车间设备安装调试达到生产条件验收合格后支付至合同款的80%；正常生产运营后支付至合同款的97%，余下3%做为质保金，质保期限一年。
1.4.2 发票开具方式：                 。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：按合同约定  ；

1.5.2 交付地点： 采购人指定地点 ；
1.5.3 交付方式： 按1.4.1执行   。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
































  


































