## 办公桌、讲台
初级中学教师办公桌椅，讲台桌采购清单
填表单位：洛浦县教育局 单位负责人： 填表人：
序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注
| 教师办公桌椅 | 办公桌：产品规格：长140cm*宽 65cm*高 76cm 产品材质：中纤 板，高密度板 产品工艺：贴纸喷漆 办公椅子：320 材质：进口韩皮（pu),电镀钢架 320 规格：全高 96cm. 坐高：46cm 坐深：50cm，坐宽：50cm，靠背高:58cm，扶手离地距 离 65cm | 个 | 150
| 讲台桌 | 尺寸：≥1000mm*600mm*800mm，铁质，铁皮厚度为1.0mm以上,面板为三聚氰胺面板，面板厚度为18mm以上，形状和图片一样 | 张 | 50
合计 |  |  |  | 200

## 图书馆图书架、阅览桌椅
图书室图书架、阅览桌椅采购清单
填表单位：洛浦县教育局 单位负责人： 填表人：
序号 | 名称 | 规格型号功能 | 单位 | 24班 | 参考图片
1 | 连体五层图书柜子 | 连体五层（不包含下档期刊架柜）图书柜 １列 1组， 规格：铁皮使用冷轧钢板，厚度不低于1.0㎜，长1000mm*宽350mm*高2000mm | 个 | 90
2 | 阅览桌 | 【产品名称】:阅览桌， 产品规格】:六人座 规格：1600*800*760mm 台面厚度为25mm的三聚氰胺贴面板，采用22*15mm的铝合金框架支撑。桌腿采用50*50mm方管材料、厚度为1.2mm，桌腿间有1根25*40mm的方管横撑、厚度为1.2mm。结实牢固、永不变形。 经酸洗磷化、防锈、防腐处理，塑料脚套采用进口聚乙烯材料做成，美观牢固，永不脱落。 | 个 | 50
| 阅览桌配套椅子 | 学生凳：实木方凳、 凳腿采用硬榨木；规格：350mm×250mm×450mm；凳面厚度：18mm，凳腿：45mm*35mm，横梁：25mm*25mm；执行标准：JY/T0406-2010GB/T1.1-2009；使用范围：技术设计室；技术要求：产品外形尺寸的极限偏差±2mm；设计要求：稳定性好，结实、耐用；材质要求：榆木。 | 个 | 300
5 | 电子阅览室设备 | 电子阅览室用电脑、服务器、电脑桌椅、安装调试（每套40座位） | 套
4 | 多媒体阶梯 教室座椅设备 | 【桌面】高密度硬夹板，塑料压条封边，【颜色】紫色 【椅背】采用优质钢孔钢板模压成型，面板用多层旋切木板面压防火板，【椅座】采用优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，座板与角码采用穿透方式连接，板面配特制不锈钢螺套。【椅脚】采用双杆支撑铝合金一体压铸成型，表面经喷涂处理。产品展示尺寸（cm)：56*71*100 产品包装尺寸（cm）56*71*100 | 套
5 | 多媒体阶梯教室音箱设备 | 舞台双15寸演出功放音响套装， 主体：SP音响+MCA纯后级功放套装系列，颜色：黑色 种类：有线，产品类别：公共广播会议设备 音响总功率：1000瓦，信噪比：103dB，声道系统：2.0声道，：功率范围：800—999w，支持解码：DTS解码，端口：机身接口：XLR输入,莲花，SPEAKON输出,6.5输入，机身输入：XLR输入，6.5输入，莲花输入 机身输出：SPEAKON输出，接线柱输出，支持麦克风， 材质：机箱材质，木质：尺寸：包装尺寸（长宽高）750mm*520mm*520mm，主机尺寸（长宽高）695mm*470mm*442mm，具体配件：专业纯后级功放+专业会议音箱6个+U段话筒+专业数字效果器+配件+其他 | 套
6 | 多媒体阶梯教室投影仪设备 | 多媒体液晶投影仪 5000流明 官方标配+200英寸白塑16比9电动幕+吊架+50米HDM线，主体：材质/工艺 投影画面尺寸：80-300英寸，亮度(流明) 5000，标准分辨率：1280X800dpi，显示技术：三片LCD， 颜色：白色，对比度：10001-20000:1 投影光源：超高压汞灯泡，支持2D转3D，投影规格：屏幕宽高比例16:10，调整功能：手动 变焦：1.6倍，推荐品牌：爱普生 投影仪电动幕：型号200英寸16：9，颜色：白色 材质：白塑，幕布：幕布类别电动，幕布比例：16:9 幕布尺寸（英寸）200英寸 | 套
合计 |  |  |  | 440

## 安保器材
安保器材
序 号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 防爆头盔 | 款式: 半脸 货号: L14AA014 白色PC头盔(蓝条款-有徽有字) 材质: 树脂 | 个 | 6
2 | 橡胶警棍 | 材料：聚酯纤维，高硬度 重量轻，材料非软质橡胶；颜色分类: 50CM长硬塑橡 | 个 | 6
3 | 盾牌 | 墨绿色，采用优质PC材料，具有强度高，重量轻的特点， 符合Q/WHJI16-2002《防暴盾牌》、GA422-2003《防暴盾牌》标准 | 个 | 6
4 | 防刺服 | 颜色: 进口料加强防刺服-黑色（有字） 尺码: 均码，钢片加厚版，钢片厚度0.7mm，整套重量3.4公斤，防护面积0.3㎡。 肩部和腰部双重魔术贴设计，可以根据自身身高和胖瘦随意调节。 | 套 | 6
5 | 安保服 | 材质成分: 聚酯纤维65% 棉35% 工种: 保安 货号: B010 颜色分类: 蓝色长袖衬衣+裤子+帽子，尺码: 160 165 170 175 材质: 棉混纺布（冬夏季两款） | 套 | 6
6 | 校用钢制办公桌椅 （值班桌椅） | 办公虎型号: 一门一斗办公桌是否可预售: 是颜色分类: 一门一斗 一门一斗（带活动柜机箱）产地: 江苏省材质: 其他适用人数: 其他功能: 带抽屉组合形式: 自由组合风格: 简约现代，1.20米宽， | 张 | 2
7 | 办公桌椅（值班桌椅） | 型号: pw65780 带脚踏: 面料材质: 网布 颜色分类: 浅 蓝色（亮腿） 材质: 钢制脚 固定扶手 | 把 | 2
合计 |  |  |  | 34

## 阶梯教室、会议室
功能教室及会议室家俱配置
设备名称 | 规格材质 | 图片 | 单位 | 数量
学生座椅 | 1、桌椅支架:前、中、后排立柱采用30×80×1.5椭圆形钢管《mm) ，底脚采用30×65×2.0冲压成形脚座,配塑料盖，可完全遮盖连接地面螺丝;活动铁:3mum钢板冲压、冲剪成形:固定铁采用3m钢板冲剪成形，大、小角铁采用2mm钢板冲压、冲剪成形;各部件之间采用优质高频焊管进行焊接，表面进行除锈处理,环保粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀; 2、定制弧形写字板:单层，采用中密度板面贴防火板，厚度2.5cm;前定制封闭桌:桌面采用中密度板面贴防火板,阿度2.5cm,侧板厚度1.6cm厚，同色2mm 厚pvc封边; 3、椅面及靠背外置1.4厚层板,双帖面，层外分明，靠背和座板为弯形； 4、桌椅整体设计符合人体工程学，椅坐有回位机构，坐感舒适、安全美观。 5、座位带写字板。 |  | 座 | 252
主席台桌 | 1400*600*760mm 采用AAA级1.0mm厚胡桃木皮贴面，符合国家要求的高密度 纤维板（经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不 变形，通过国家钉力测试标准），作为内部基材。采用“ 易涂宝”高级哑光聚酯漆，进口PE底漆等，硬度、厚度、 耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特技标准。油漆饰面采用八 遍打磨工艺（5遍底漆，3遍面漆），手感好。采用绿色环 保胶水。 |  | 张 | 7 | 期中3张桌子是会议室的。
主席台椅 | 面料：优质环保皮基架：橡木实木，牢固性好，含水率小于 12%：座面：进口无氟定型优质发泡海绵（表面加有防老化变形保护膜），回弹性好，不易变形；油漆：聚脂环保漆，表面硬度达到 H 级，耐磨性强，可长期保持漆面效果。扶手：实木扶手。 |  | 把 | 14 | 期中6张椅子是会议室的。
音响 | KS系列是一款梯形音箱，实际用于各种流动的语言和音乐扩音的应用场合，同样可以应用在各种固定安装场合，磁梯形箱体侧边30度，可做主扩也可做地面返送。提供6个M8吊挂点，用于固定安装和流动应用中吊挂和调节角度。并有一个35毫米支架孔座，可用落地支架支撑。箱体是高密度中纤板，表面为耐磨点纹油漆。两个箱体平齐内嵌的把手在音箱两侧，方便搬运。低音：15寸156磁65芯 高音34芯 频率响应：35Hz 18kHz 声压灵敏度（1W/1M）：93dB 最大连续声压级：120dB 峰直声压直 ：126dB 输入阻抗 ：8Ω 额定输出功率：400W 峰直输出功率：800W 音响尺寸：43*72*43CM 净重：22.7KG 外包装尺寸：54*50*39.5*50*78.2CM |  | 对 | 2
数字功放 | 功率：2×400W/8Ω 2×520W/4ΩFrequency Response/频率响应(+0/-0.3dB,1W/8Ω) 20Hz-34KHz 总谐波失真 20 Hz-20 kHz 1W：<0.1% S/N Rate/信噪比 >112dB,通道分离度(串音)1 kHz：>70dB 输入连接器 XLR母, 输出连接器 Speakon座 Input Impedance/输入阻抗 20KΩ平衡 电平调节 前板电位器, 从负无穷到0dB 冷却方式 无级调速风扇，气流由前到后 功放采用3.2寸彩屏指示音量，电平指示,温度、风扇转速(另选) 功放保护方式 短路、断路、直流电压、过热、射频、超低频保护 电源规格 交流220V-110V(±10%) 50-60Hz Dimensions尺寸 88mmX483mm×240mm |  | 台 | 2
时序器 | 技术参数； 额定输出电压：交流220V,50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：16路 每路动作延时时间：1秒 供电电源：AC/220V 50 / 60Hz 25A 每路输出带指示灯 开关控制电源 单路额定输出电源：30A 外置DJLED灯输出接 |  | 台 | 1
调音台（配套有线话筒） | 8路，高中低音调节。 最大输出电平：19dBm（1kHz,THD＝0.5%） 信噪比：71Db等效噪声源输入电动势：-120dBm 耳机输出功率：40mw（1kHz,THD＝0.5%,200Ω） 均衡：低频：80Hz±15dB 中频：2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB 增益控制 单声道/立体声：50Db/+4dB～-10dB 频率响应：20 Hz～20 KHz（+1dB,-3dB） 总谐波失真+噪声：≤0.05%（1kHz,0.775V）。 配套会议专用4台会议台式有线话筒。 |  | 台 | 1
U段一拖四无线话筒 | 主要功能特点：★采用先进红外对频和导频功能（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便，话筒结构采用稳固设计，选用经特殊处理的高硬度金属话筒管身经久耐用，性能更稳定；★2通道UHF无线系统，每通道100个频率（200个信道可选），同一场合可同时使用100套；采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；微型中央芯片控制器通过天线选择和接收信号，能有效地切断无效信号和防止信号中断；话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点. 主要技术参数：接收机：调制方式：FM；频道组数：双通道；载波频段：UHF 710～770MHz；信道间隔:300KHZ ；频率稳定度:±0.005% ；动态范围:100db；最大偏移:±45KHZ；音频频率响应:40HZ-18KHZ(±2db)；综合信噪比:>105db；综合失真：≤0.5%；接收机指标天线接入： TNC/50Ω；灵敏度12dBuV(80db S/N)；灵敏度调节范围：12-32dBuV；杂散抑制：≥75db；最大输出电平：+10dbv；电源供应：0.5A, 12～15VDC；输出功率：高功率30MW，低功率3MW；杂散抑制： -60db；话筒电源：1.5v×2电池；电流消耗：<28 mA |  | 套 | 1
机柜 | 木质金属包角包边,二个万向轮方便移动及卫生清洁;整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全; |  | 个 | 1
音箱挂架 | 适用于15寸专业音箱 |  | 对 | 2
音箱线 | 300支音箱线 |  | 卷 | 2
投影仪 | 多媒体液晶投影仪 5000流明 官方标配+200英寸白塑16比9电动幕+吊架+50米HDM线，主体：材质/工艺 投影画面尺寸：80-300英寸，亮度(流明) 5000，标准分辨率：1280X800dpi，显示技术：激光+LED，LCD 颜色：白色，对比度：10001-20000:1 投影光源：超高压汞灯泡，支持2D转3D，投影规格：屏幕宽高比例16:10，调整功能：手动 变焦：1.6倍，推荐品牌：爱普生 投影仪电动幕：型号200英寸16：9，颜色：白色 材质：白塑，幕布：幕布类别电动，幕布比例：16:9 |  | 台 | 1
功能室条幅滚动屏 | 尺寸：9800*700mm 物理点间距 4.75mm 物理密度 44321点/㎡ 显示颜色 1R 单元板尺寸 304mm*152mm 单元板分辨率 64*32 单元板重量 0.3千克 模组尺寸 304mm*152mm 模组分辨率 64*32 模组重量 300克 模组厚度 15mm 平方米模组数 21.6个 峰值功率 18W/单元板 396W/㎡ 工作功率 11/单元板 235W/㎡ 平方米40A电源数量 3台 扫描方式 1/16扫描 封装方式 COB封装，3528灯珠 晶片品牌 R:乾照，7x7mil 线路板 沉金工艺，线路铜厚40um，过孔铜厚20um，镍层120u″，金层1u″ 封装胶水 环氧树脂，耐高温135度 最佳视距 4.75m 水平视角 180° 垂直视角 180° 驱动方式 恒流驱动 驱动IC 聚积 亮度 ≥600cd/㎡ 接口定义 HUB08 单元板尺寸304x152mm，点数64x32点 |  | 块 | 1
会议室条幅滚动屏 | 尺寸：5000*550mm 物理点间距 4.75mm 物理密度 44321点/㎡ 显示颜色 1R 单元板尺寸 304mm*152mm 单元板分辨率 64*32 单元板重量 0.3千克 模组尺寸 304mm*152mm 模组分辨率 64*32 模组重量 300克 模组厚度 15mm 平方米模组数 21.6个 峰值功率 18W/单元板 396W/㎡ 工作功率 11/单元板 235W/㎡ 平方米40A电源数量 3台 扫描方式 1/16扫描 封装方式 COB封装，3528灯珠 晶片品牌 R:乾照，7x7mil 线路板 沉金工艺，线路铜厚40um，过孔铜厚20um，镍层120u″，金层1u″ 封装胶水 环氧树脂，耐高温135度 最佳视距 4.75m 水平视角 180° 垂直视角 180° 驱动方式 恒流驱动 驱动IC 聚积 亮度 ≥600cd/㎡ 接口定义 HUB08 单元板尺寸304x152mm，点数64x32点 |  | 块 | 1
会议条桌 | 1200*400*760mm 桌面厚度为25mm,木质部分选用优质三聚氰胺板材，且 耐磨、耐热、耐污性强。基材：选用实木颗粒板，内结 合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边PVC封边 条，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺，板材整体经防虫 、防腐蚀化学处理，并达到国际握钉力测试标准。优质 家具专用五金配件。 |  | 张 | 9
会议条桌 | 1800*400*760mm 桌面厚度为25mm,木质部分选用优质三聚氰胺板材，且 耐磨、耐热、耐污性强。基材：选用实木颗粒板，内结 合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。封边PVC封边 条，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺，板材整体经防虫 、防腐蚀化学处理，并达到国际握钉力测试标准。优质 家具专用五金配件。 |  | 张 | 9
会议椅 | 1、椅架：采用经烘干.防腐.防虫处理后优质橡木制作，表面无结疤.腐朽变质，含水率小于10％，须符合LY/T1787-2016《非结构用集成材》标准，不易变形开裂，扶手面倒角合理、舒适，与椅脚平缓过度连接； 2、座板：采用优质实木指接板制作，甲醛释放量≤1.5mg/L，承重不低于120kg； 3、油漆:采用优质知名品牌环保净味漆，五底三面油漆工艺处理，表面硬度2H级，涂装后油漆样块甲醛释放量≤1.5mg/L； 4、颜色：原木色 |  | 把 | 45
合计： |  |  |  | 351