
招标文件确认函

疏附县维吾尔医医院：

我中心接收到你单位采购审批资料后，根据你单位提供的项目预算、货物参数、供货期、售后服务等内容，依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》编制本标书，现请你单位认真阅读标书中的各项条款并提出意见，本标书将成为此项目在开标、评标、定标、公示、履行合同、质询、答疑的重要依据，若无意见请在下方签字确认并在标书上逐页盖章，我中心将发售标书至各投标人。

采购单位盖章：

签字确认（单位负责人）：

采购单位联系人：

联系电话：
        二〇二二年六月

健康疏附建设-2022年疏附县中医药服务能力提升项目招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2022-07号
第一册

招    标   人：疏附县维吾尔医医院
采购代 理机构：疏附县政府采购中心

代理机 构地址：疏附县团结北路6号
联    系   人： 杨哲

联  系  电 话：0998-3256769
发  出 日 期：2022年6月

目  录

- 2 -第1章   投标人须知


- 2 -一   总 则


- 2 -1.采购人、采购代理机构及投标人


- 3 -2.资金来源


- 3 -3.投标费用


- 3 -4.适用法律


- 3 -二   招标文件


- 3 -5.招标文件构成


- 3 -6.招标文件的澄清与修改


- 4 -7.投标截止时间的顺延


- 4 -三   投标文件的编制


- 4 -8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


- 4 -9.投标文件构成


- 4 -10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


- 4 -11.投标报价


- 5 -12.投标保证金


- 5 -13.投标有效期


- 6 -14.投标文件的签署及规定


- 6 -四   投标文件的递交


- 6 -15.投标文件的密封和标记


- 6 -16.投标截止


- 7 -17.投标文件的接收、修改与撤回


- 7 -五   开标及评标


- 7 -18. 开标


- 8 -19.资格审查及组建评标委员会


- 9 -20.投标文件符合性审查与澄清


- 10 -21.投标偏离


- 10 -22.投标无效


- 10 -23.比较与评价


- 11 -24.废标


- 11 -25.保密原则


- 11 -六   确定中标


- 11 -26.中标候选人的确定原则及标准


- 11 -27.确定中标候选人和中标人


- 11 -28.采购任务取消


- 11 -29.中标通知书和招标结果通知书


- 11 -30.签订合同


- 12 -31.履约保证金


- 12 -32.中标服务费


- 12 -33.政府采购信用担保


- 12 -34.廉洁自律规定


- 12 -35.人员回避


- 12 -36.质疑与接收


- 13 -附件1：履约保证金保函（格式）


- 14 -附件2：履约担保函格式


- 14 -（采用政府采购信用担保形式时使用）


- 16 -第2章 投标文件格式


- 16 -第一部分 开标一览表及资格证明文件


- 17 -1  开标一览表（投标文件格式一）


1-1 投标分项报价表（投标文件格式七）- 17 -


- 18 -2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


- 18 -3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


- 18 -4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


- 20 -5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


6  社会保障资金的缴纳记录
22

7  对本次项目的反商业贿赂承诺书
24

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
25
9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
26

10  2017年以来完成同类项目一览表
26

11  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）
27
- 27 -第二部分  商务及技术文件


- 28 -1   投标书（投标文件格式五）


- 28 -2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


- 30 -3   投标分项报价表（投标文件格式七）


- 32 -4   货物说明一览表（投标文件格式八）


- 30 -5   技术规格偏离表（投标文件格式九）


- 33 -6   商务条款偏离表（投标文件格式十）


- 33 -7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）


- 34 -7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）


- 35 -7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）


- 36 -8   投标人关联单位的说明


错误！未定义书签。9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


- 38 -第3章 投标邀请


- 38 -第4章 投标人须知资料表


- 45 -第5章 货物需求一览表及技术规格


- 66 -第6章 评标方法和标准


- 75 -第7章 政府采购合同



   投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件按标段第一部分和第二部分的内容密封合并装订提交，并在投标文件目录中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”内容及页码。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封或密封破损的，将被拒绝接收。
15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

标书递交表

项目名称：

项目编号：

	序号
	投标单位名称
	递交时间
	递交人
	联系电话
	接收人
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标
开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

本项目现场开标必须提供证件原件：

1.提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本原件；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件； 

3.投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

4. 法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

5. 提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2020年度或2021年度），新成立的公司提供（2022年）银行出具的有效期内的资信证明原件；

6.本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

7.必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

8.必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）或保函（疏附县融诚利业融资担保有限责任公司出具）。
9.一标段必须提供有效期内二类、三类医疗器械生产或经营许可证；二标段必须提供有效期内二类医疗器械生产或经营许可证原件。
注：投递投标文件及通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由5人组成（随机抽取专家4名业主评委1名）
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

       (1)未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

       (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

       (3)未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

       (4)与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

       (5)属于招标文件规定的其他投标无效情形；

       (6)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标      人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

       (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

       (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）  最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）  综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（其中价格因素30分）
本项目为公开采购，评标办法采用上述第（2）条。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第六章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，并在公示期满后以书面形式向中标人发出中标通知书。
29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）（本项目不适用）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式 (本项目不适用)

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                             年     月     日

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

 1 、开标一览表（见投标文件格式一）；

1-1、投标分项报价表（投标文件格式七）；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（须加盖本单位章）；

3、法定代表人证明或授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或代理机构出具的收据或保函复印件；

6、法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

7、针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

10、《2019年以来完成同类项目一览表》；

11、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）（本项目未做进口产品审批，不需提供）。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：   人民币

	货物名称
	品牌及型号
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	大写：

小写：


	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

1-1   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为法人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件（本项目不接受

联合体投标，不需要提供）。

                    法人身份证复印件
                              
投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
3  授权委托书(投标文件格式二)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

法人身份证复印件

　　

授权委托书人身份证复印件


本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联

合体投标，不需提供）。
5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。
政府采购投标担保函 （投标文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

7     投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书
我公司承诺在                       项目          公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

       投标单位名称:                    

投标单位法定代表人签字：

          委托代表人签字：

          日期：  年  月  日

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

     投标单位名称:                    

投标单位法定代表人签字：

              委托代表人签字：

              日期：  年  月  日

9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体投标，不需提供）。
10、《2019年以来完成同类项目一览表》

说明：类似业绩指与招标内容相似业绩，需提供中标通知书或合同。

11  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

                     （本项目不适用） 

致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                        

 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1 中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）

7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）（本项目不接受联合体投标）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费（本项目无中标服务费）。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （投标文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                          招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                       
投标人(盖单位章):


　

7-1 中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：

制造商名称（盖章）： 
日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：投标企业若提供中小企业声明的，需提供制造企业给员工缴纳社保的明细证明文件和2021年或2022年度的审计报告原件。（本项针对中小企业）
7-2  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：________________________________________

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

健康疏附建设-2022年疏附县中医药服务能力提升项目招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2022-07号
第二册

招    标   人：疏附县维吾尔医医院
采 购代理机构：疏附县政府采购中心

代理 机构地址：疏附县团结北路6号
联    系   人：杨哲
联  系  电 话：0998-3256769 

发  出 日 期：2022年6月
投标邀请

疏附县政府采购中心受疏附县维吾尔医医院委托，拟对以下货物进行公开招标采购：
1、招标文件编号：KSSFX(GK)2022-07号
2、招标项目名称：健康疏附建设-2022年疏附县中医药服务能力提升项目
3、采购单位名称：疏附县维吾尔医医院
（采购单位联系人：奴尔古力·麦苏木    13657547697）
4、采购机构名称：疏附县政府采购中心

5.采购资金来源：2022年计划内对口援疆资金及自筹资金
6、公示网站：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn
7、采购内容及数量：
本项目采购手术室设备、信息化升级改造软件设备一批，预算价420万元。
一标段手术室设备一批，预算价：225万元;
二标段信息化升级改造软件设备一批，预算价：195万元；

规格及要求详见招标文件。
8、资质要求：
供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；
（1）提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本原件；
（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件；
（3）投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；
（4）法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；
（5）提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2020年度或2021年度），新成立的公司提供（2022年）银行出具的有效期内的资信证明原件；
（6）本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；
（7）必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；
（8）必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）或保函（疏附县融诚利业融资担保有限责任公司出具）。

（9）一标段必须提供有效期内二类、三类医疗器械生产或经营许可证；二标段必须提供有效期内二类医疗器械生产或经营许可证原件。
9、本项目无报名环节，招标文件在新疆政府采购网自行下载。
10、其他补充事宜：本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。
11、本项目不接受联合体投标。
12、项目实施地点：疏附县
13、供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。
14、本项目挂网、开标、评标、定标、结果公示等流程均严格按照财政部第87号令和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行。
15、投标保证金：第一标段：22500.00元；第二标段：19500.00元；
请于投标截止时间之前以投标企业的对公账户将投标保证金以网银、电汇或保函等非现金的方式足额汇入（存入）以下账号。（备注项目名称、编号、标段），投标保证金汇款账号如下：
收款单位：疏附县政府采购中心 
开 户 名：疏附县政府采购中心
开户银行：疏附县农村信用合作联社
账    号：862010012010108610027

16、投标书递交时间及地点：应于2022年6月23日上午11:00（北京时间）前递交到疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局一楼），逾期递交一律不接收。
17、计划开标时间：2022年6月23日上午11时00分（北京时间）

18、开标地点：疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局一楼）
19、采购机构地址：疏附县团结北路6号
联系人：杨哲   联系电话：0998-3256769
20、采购监督部门1： 疏附县财政局采购办
联系人：许冰杰  监督电话：0998-3256562
采购监督部门2： 县纪委派驻组
监督电话： 0998-3256653

采购监督部门地址：疏附县人民政府

投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：疏附县维吾尔医医院
地  址：　疏附县           　
联系人/电  话： 奴尔古力·麦苏木    13657547697

	1.2
	采购代理机构： 疏附县政府采购中心     

地址：  疏附县团结北路6号      

业务联系人：杨哲  电话：0998-3256769　 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件及复印件（复印件需加盖公章））：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

1.提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本原件；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件； 

3.投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

4.法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

5. 提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2020年度或2021年度），新成立的公司提供（2022年）银行出具的有效期内的资信证明原件；

6.本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

7.必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

8.必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）或保函（疏附县融诚利业融资担保有限责任公司出具）。

9.一标段必须提供有效期内二类、三类医疗器械生产或经营许可证；二标段必须提供有效期内二类医疗器械生产或经营许可证原件。
注意：开标时投标人本人须手持以上资格证明原件以备资质审验（须一次性提供齐全，恕不接受后续提供的任何资质证明），如现场资格审验时无法提供的，按资质不符合招标要求，做无效投标处理；复印件（复印件需加盖公章）存档。

	 1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否 

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购： 否  

	1.4
	是否允许联合体投标：  否 

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：  无  

	2.2
	项目预算金额：420万元；第一标段：22500.00元；第二标段：19500.00元；

	8.1
	如投标商对多个包进行投标，中标2包。 

	12.1
	保证金形式：☑保函  □电汇  (支票  ☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 
保证金数额：

一标段：22500.00元元；

二标段：19500.00元；

（按照各分包控制金额1%以内的整数计算）
保证金收款人：疏附县政府采购中心  

开 户 名：疏附县政府采购中心

开户银行：疏附县农村信用合作联社
账    号：862010012010108610027
其它信息：投标保证金打款时注明（项目名称及标段）或（项目编号及标段）。将投标保证金的银行回执单或保函（疏附县融诚利业融资担保有限责任公司出具的）复印件加盖公章胶装至投标文件中。到账截止时间：2022年6月22日18:00（北京时间）。联系电话：0998-3256769

	13.1
	投标有效期：　90　日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份；

第二部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份；
为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订密封提交，投标文件中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”字样。

投标文件必须按标段单独密封，不按标段单独密封的按无效投标处理。
除上述文件外，还须单独密封递交投标文件电子文档壹份（电子文档为PDF格式或图片格式，以U盘或光盘的形式提供，与投标文件不一致的按无效投标处理。）

	18.1
	开标时间： 2022年6月23日11时00分 （以开标室监控设备显示时间为准）   　
开标地点：疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局一楼）

	20.5
	核心产品：一标段：移动式一体化平板C形臂；二标段：超声经颅多普勒血流分析仪；

	23.2
	评标方法：

综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人；

	27
	推荐中标候选供应商的数量：每个标段3个 

	28
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：  否   

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的　5%　（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式： 合同约定    

提交履约保证金的时间：中标通知书领取后 3个历日内；

履约保证金缴纳账户：采购单位指定账户；

    履约保证金未缴纳的，不得签订政府采购合同。

	32
	中标服务费：（本项目不适用）
□参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。（按标准上浮（下浮）    %）
□由中标单位支付；
支付形式：对公转账 、电汇、网银、现金
支付时间：领取中标通知书时 

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：   否 

	33.2
	政府采购专业担保机构：（本项目不适用）
1、所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构：

地址: 

联系电话：     传真：

电子邮箱：

2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：

	34.3
	监督部门1：疏附县财政局采购办

联系人：许冰杰    监督电话：0998-3256562
采购监督部门2：县纪委派驻组
监督电话： 0998-3256653

采购监督部门地址：疏附县人民政府

	36.3
	接收部门：  疏附县政府采购中心  

联系电话： 0998—3256769  

通讯地址： 疏附县团结北路6号 

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	投标人提供          证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。）

	2
	提供投标人的最近　3　个月内（任何一个月）的社保缴纳记录；

在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。

	3
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否   

	4
	如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可。


资格审查表
	投标人名称
	审查项目

	
	提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本原件
	法定代表人证明或授权委托书原件
	投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件
	法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；


	提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2020年度或2021年度），新成立的公司提供（2022年）银行出具的有效期内的资信证明原件
	反商业贿赂承诺书原件
	必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件
	必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）或保函（疏附县融诚利业融资担保有限责任公司出具）
	一标段必须提供有效期内二类、三类医疗器械生产或经营许可证；二标段必须提供有效期内二类医疗器械生产或经营许可证原件
	结论（合格或不合格）
	法定代表人或授权委托人签字确认
	备注

	　
	　

　
	　
	　
	　
	　
	
	　　

　
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　

　
	　
	　
	　
	　
	
	　

　

　
	
	
	
	
	


货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表（一标段）

                                   预算价：225万元
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	手术床
	1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。

2. 2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3. 3.手术床具备腰桥功能，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。

4. 4.手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明）

5. 5.手术床承重≥185kg。（提供医疗器械检测所检测证明）

6. 6.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开≥90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。

7. 7.独立机械脚踏式控制刹车系统。

8. 8.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件）

9. 9.手术床长度≥2000 mm

10. 10.手术床宽度≥500 mm

11. 11.床面高度可调范围：680 mm-1030 mm

12. 12.台面前后倾角度：±25°

13. 13.台面左右倾角度：±20°

14. 14.背板折转角度：+80°~  -40°

15. 15.腿板折转角度：+20°~-90°，外折角度≥90°

16. 16.头板折转角度：+45°~-90°

17. 17.面平移距离≥300mm

18. 18.内置腰桥升距≥120mm

19. 19.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个.

20.1.质保期4年 。
	2
	台
	

	2
	手术无影灯
	1.采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。

2.采用弹簧臂，灯臂关节数大于等于6个。

3.无影灯控制面板位于关节臂连接处。

4.无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。

5.无影灯具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≥37.5%)。

7.无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

8.母灯灯盘直径大于等于600mm,子灯灯盘直径大于等于600mm。

9.母灯LED灯泡≥35个，子灯LED灯泡≥25个；每个LED光源可单独更换。

10.母灯最大中心照度80000~ 155000lx，子灯最大中心照度≥125000lx

11.光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径不小于190mm，母灯调节范围值不小于126mm，子灯调节范围值不小于78mm，且照度不随光斑大小改变而变化。

12.子母灯光柱深度不小于1250mm

13.显色指数（Ra）不小于95

14.显色指数（R9）不小于96

15.母灯的深腔无影率不小于98%，单遮板深腔无影率不小于74%

16.子灯的深腔无影率不小于99%，单遮板深腔无影率不小于73%

17.母灯光斑分布直径d50不低于65%，子灯光斑分布直径d50不低于64%。

18.具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。

19.配中置摄像(200万像素摄像头)或者外置摄像（200万像素摄像头）系统。

20.配中置摄像头可不移动灯头单独进行330°旋转，摄像画面随摄像头旋转变化。

21.配显示器悬挂系统，显示系统必须采用21寸及以上专业医用显示器，且显示系统能够上下、左右调整定位。

22.提供完整的检测报告。

23.质保期4年。
	2
	台
	

	3
	麻醉机(手术室)
	1.标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟。
2. 接口：≥1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, ≥ 1 个 RS-232C 串行通讯接口，≥1 个 VGA 接口，≥4个辅助电源接口等。
3.机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配独立脚轮刹车
4.适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。
5．非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。
6.气源
6.1.标配氧气、空气、笑气三气源。
6.2.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%
6.3.快速充氧范围25 - 75 l/min。
7.流量计
7.1.全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)。
7.2.具备备用流量计
7.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。
8.挥发罐       8.1标配双麻醉罐位      8.2标配一个挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐具备压力、流速和温度补偿。
9.呼吸回路
9.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。
9.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染
9.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml
9.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端
9.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障
9.6配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作
9.7具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激
9.8标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。
9.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
10.呼吸机 
	1
	台
	

	
	
	10.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示        10.2可提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式 

10.3潮气量范围：   容量控制：10ml-1500ml    压力控制：5ml-1500ml        10.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O       10.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

10.6呼吸频率：4-100次/分钟

10.7吸呼比：4:1到1:8

10.8压力限制范围：10-100 cmH2O

10.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O

10.10吸气暂停：OFF，5%-60% 

10.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

10.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

10.13标配肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具

11.数字和波形监测

11.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

11.2彩色触摸屏≥15吋，可同屏显示3通道波形和呼吸环图

11.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件

11.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

11.5配备EtCO2模块插件：配AG麻醉气体模块，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求

11.6监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；配氧电池法吸入氧浓度监测

11.7同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示

11.8潮气量监测范围：0-3000ml

11.9分钟通气量监测范围：0-100L/min。

12.质保期4年。
	
	
	

	4
	麻醉车
	1.规格：625×440×850mm（±10mm）。不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；

2.台面板配围栏；上层为抽屉，下层为双门柜，内分二层，抽屉和柜门均带锁；

3.抽屉安装三折静音滑轨；

4.配高档静音耐磨脚轮，带刹车。

5.质保期2年。


	1
	台
	

	5
	毒麻药品保险柜 
	1、 冷轧钢板整体成型全钢毒品柜：增加防盗性能，钢厚度>1.2mm

2、 红外防盗报警：对非法侵入立即报警， 报警距离>10m， 报警声音>80dB，无误报

3、 遥控布防撤防：实现布防撤防的远程操作，遥控距离>10m

4、 紧急报警：当使用者受到胁迫时可以按下随身携带的遥控器上的紧急按钮启动报警。 遥控距离>10m， 报警声音>80dB

5、 自动温控：柜内温度可以设定,保证有毒药品不挥发。 工作环境温度：0∽40℃ ， 温度控制范围-20℃∽20℃，控制精度±2℃

6、风冷无霜：传统直冷模式，在降温时会结霜，不但要定期除霜，而且除霜产生的水份容易污染柜内药品。所以必须采用风冷模式，保持柜体内干燥。

7、三锁配置：具有机械锁密码锁应急锁,可以满足国家毒品管理要求的严格规定，密码3次错误报警，电子密码有2级,管理者可以取消使用者的使用权限，消除因调离而导致无法管理的缺陷，开锁自动记录

8、 开门自动记录：记录不小于10次

9、 柜体显著消防标志警示：在出现消防警情时,有毒物品必须得到迅速而有效的处理，否则容易出现叠加事故。所以毒品柜必须有显著的标志，消防员可以迅速发现识别,采取应急措施，在柜体正面侧面粘帖有反光警示，即使在晚上也可以被迅速识别

10、 柜体内安装滤毒包：柜内有毒物品存在一定挥发性时，在开门时容易对使用者造成伤害，所以柜体内必须安置滤毒包，滤毒包数量不小于4个

11、 柜体内胆防腐材料一次成型：材料为HIPS 

12、 外壳防腐工艺处理：为了适应实验室环境，箱体必须能够耐酸碱腐蚀

13、湿度测量范围：1%∽99%

14、湿度控制范围：1%∽70%

15、湿度测量误差：3%

16、模块化功能设计，质量稳定可靠；

17、 所有信息全部数字显示；

18.质保期4年。


	1
	台
	

	6
	观片灯
	1、光源：采用贴片式LED ，每联六组灯条并联排布。

 2、电源：内置电源  AC110V-220V/ 50~60Hz(宽电压）

3、外形尺寸：大于等于845*495*25mm；观察屏尺寸：大于等于720*425mm；可同时观看2张14*17寸的胶片。

4、边框和观察屏：左右边框采用ABS工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热。

5、功率：40W；

6、光源色温：大于等于10000K

7、观察屏亮度：Max Typ：4000cd/m2±10%，亮度调节范围：Min小于等于300 cd/㎡，Max大于等于4000 cd/㎡。

8、点亮方式：自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭；也可通过开关打开常亮模式。

9、观察屏均匀度：大于90%

10、LED光源寿命：大于等于100000 h

11、整机厚度:小于 25mm

12、夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片。

13、亮度调节：机械式旋钮调光器调整观察灯亮度，无级调光，稳定可靠。

14、感应传感器：寿命达到3000万次。

15、安装类型：壁挂式。

16、主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准。

17.质保期4年。
	1
	台
	

	7
	转运监护仪
	1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.整机无风扇设计。

3.转运监护仪，满足救护车，通过相关转运标准。

4. ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

5.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

7.工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。

8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，无创血压、血氧、2通道体温。

11.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 

12.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

13.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

14.心率测量范围：小儿/新生儿15 - 350 bpm，成人15 -300 bpm。

15.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

16.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），手术模式（1-20Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）。

17.提供≥25种心律失常事件的分析

18.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

19.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

20.可显示弱灌注指数（PI）。

21.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

22.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

23.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。

24. ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

25. ≥1000条NIBP测量结果回顾。   26. ≥48小时全息波形回顾。     27. ≥120小时趋势数据回顾。     28.质保期4年。
	1
	台
	

	8
	吸引器
	1. 具备双联真空泵，适用于各级医院手术室、急诊室、内镜室的临床使用。

2. 2.无油免维护膜式泵

3. 3.工作稳定、寿命长、噪音低

4. 4.特殊设计二次防溢流装置

5. 5.PC（聚碳）液瓶

6. 6.压力表压力显示

7. 7.极限负压值：-0.09MPa

8. 8.负压调节范围：-0.01MPa～-0.09MPa

9. 9.抽气速率：30L/min

10. 10.工作电源：AC220v±10%、50Hz±2%

11. 11.输入功率：≤120VA

12. 12.噪声：≤55dB(A)

13. 13.储液瓶容量：2L×1

14.质保期3年。
	1
	台
	

	9
	电刀
	9 电刀

1、本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

2、本机适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

3、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。

4、单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。

5、混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。

6、单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：50 W（100Ω）。

7、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

8、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

9、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

10、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤

11、允许连续使用，允许长时间开路和短路。

12、冷却方式：自然冷却，无风扇。

13、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

14、附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等、，适应各种手术需求。

15、输出功率稳定（有闭环控制）。

16、安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

17、本机具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。

18.质保期4年。
	1
	台
	

	10
	止血仪
	1、用途：适用于外科急救室四肢手术中的止血。

2、功能说明：本产品采用微电脑控制数码显示，工作时压力时间一目了然，在突然断电的情况下，2小时内保持压力，具有漏压自动补偿功能，压力能恒定于所设定的工作值。工作压力大于设定压力3kpa时，自动泄压到压力范围值内，设定压力在100kpa内任意调节，手术时可随时增加或减少压力值。手术结束后采用缓慢阶段式放气，可防止患者心、脑血管突然缺血。上次手术使用的参数自动记忆，以供下次手术时参考，或在此基础上设定，可节省时间。

3、精度:±3Kpa

4、时间设定范围:0-120分钟

5、初始充气时间:≤50秒

6、工作压力超范围时具有声光报警提示及手术剩余时间10分、5分、1分报警提示。

7、可调立式支架，移动方便，能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。

8、配备2套袖带（成人上肢，成人下肢，儿童各2条），内胆为TPU,外表层为全棉面料。

9.质保期4年。


17、本机具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。
18.质保期4年。
	1
	台
	

	11
	器械台
	1、规格：600×430×850mm（±10 mm）

2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层台面，带全不锈钢围栏，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。

3.质保期4年。
	2
	台
	

	12
	空气净化器
	1.睡眠模式、智能光感；

1. 1.负氧离子、减压提神；

2. 4.医疗级纳米光子管杀菌；

3. 5.PM2.5（肺泡吸入物）实时显示；

4. 6.触控设计 全智能自动净化

5. 7.超静音 比肩落叶/呼吸

6. 8.CADR值：330m/h

7. 9.出风量：≥370m³/h

8. 10.除PM2.5＞99.8%

9. 11.除甲醛＞98%

10. 12.杀菌＞80%

13.纳米光触媒空气消毒净化器；

14.加装后对环境和人体不会产生任何污染，可以做到人机同在，能够实现高效消毒；

15.消毒器内置的空气过滤系统采用层流洁净技术的物理过滤方法去除空气中的尘埃和细菌；

16.质保期4年。
	1
	台
	

	13
	体位垫
	1. 符合临床需要，型号齐全。能为手术患者提供良好、舒适、最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的损伤。

2. 生物相容性：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，具有良好的组织相容性，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。

3. 舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。

4. 阻燃性：具有良好的阻燃性。

5. 透X射线：X射线可以穿透防护用垫，透射线率≧75%，不影响X线设备的床旁操作；

6. 绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。

7. 有良好的耐候性，耐候温度从-30℃至85℃，使用的湿度条件为： 0%-100%,温度条件为:5℃-50℃产品材料性能稳定。防水，清洗消毒方便，可用水、消毒湿巾或≤75%酒精消毒。

8. 无毒性：产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质），避免引发对术中患者伤害。

9. 规格：50*50*1.5cm。

10. 质保期4年。 
	1
	台
	

	14
	移动式一体化平板C形臂
	1、 高频高压发生器

1.1. 标称阳极输出功率：≥5kW

1.2. 主逆变频率：≥105kHz（提供检验报告证明）

1.3. 连续透视管电压：40kV～120kV

1.4. 连续透视管电流：0.3mA～4.0mA

1.5. 脉冲透视管电压：40kV～120kV

1.6. 最大脉冲透视管电流：≥28mA（提供检验报告证明）

1.7. 摄影管电压：40kV～120kV

1.8. 最大摄影管电流：≥100mA

1.9. 摄影mAs：1mAs～280mAs

1.10. 自动亮度跟踪功能（IBS）

1.11. 数字点片管电压范围：40-112KV

1.12. 数字点片管电流范围：0.3-15mA

1.13. X射线锁设计

2、 射线管组件(提供注册证证明)

2.1 标称焦点尺寸：小焦点≤0.6/大焦点≥2.0

2.2 阳极靶角：≥8°

2.3 最大阳极热容：≥47kHU

2.4 球管热容量：≥865kHU

3、C形臂机架

3.1 随遇平衡    3.2 绕垂直轴旋转范围：≥（水平摆动角度）±12°～±17°    3.3 前后移动范围：190mm～210mm     3.4 绕水平轴旋转范围：≥±180°

3.5 焦屏距：≥1000mm

3.6 C臂开口：≥800mm      3.7 C臂弧深：≥650mm   3.8 沿轨道滑动范围：130°～140°    3.9 立柱电动升降范围：380mm～420mm
	1
	台
	

	
	
	4.显示器 

4.1显示器支臂：≥3轴关节臂   4.2 显示器水平运动旋转角度：1轴≥±90度，2轴≥±135度，3轴≥±90度    4.3 显示轴向旋转角度（上下翻转倾斜）：-15°-45°

5、平板探测器   5.1 平板探测器：碘化铯   5.2 平板成像大小：≥9英寸×9英寸

5.3 图像采集矩阵：≥1024 × 1024    5.4 图像采集灰阶：≥16bit

5.5 像素尺寸：≤206μm

5.6 DQE：≥75% 

5.7成像速度：≤1秒出图

6、图像采集处理系统软件

6.1 信息管理：登记保存、病历查询、修改、远程查询登记、报表、保存、预览。

6.2 图像后处理：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、边缘增强、递归降噪等。

6.3 图像存储与传输：打印胶片，检测SCP服务、发送文件， 医院PACS接口，接口≥3个，费用由中标单位承担。

6.4 图像测量与标识：测量、高级。

6.5 Dicom功能：支持DICOM3.0

6.6 整机图像清晰度指标之灰度等级：≥17级

一、 标准配置

  1、一体式C形臂机架                             1套

2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源           1套

3、限束器                                       1套

4、滤线栅                                       1套

5、≥9英寸动态非晶硅平板探测器                  1套

6、一体机化电脑≥32英寸液晶显示器               1套

7、≥32英寸医用液晶显示器                       2台

8、数字采集处理工作站软件 （报告工作站）        1套

9、DAP                                          1套

10、激光一字定位器                              4个

11、液晶触摸操作屏                              1套
	
	
	

	15
	可视喉镜
	1、成人儿童均可使用。

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度中88～108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：10.5mm-12.5mm

6、镜片角度：33-42度

7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。

8、视场角60º±15%

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

10、液晶屏像素（PIX ）：720*480

11、分辨率≥7.87LP/mm

12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式

13、纺锤型短手柄设计，握持舒适

14、具有特殊防雾功能

15、手柄防水等级：IPX7

16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时

17、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

18、充电器输出：5V，1000mA

19、充电时间：＜3小时

20、持续放电时间：＞3小时

21、充电次数：＞300次

22、内置可充电式锂电子聚合物电池   23.质保期4年。
	1
	台
	

	16
	转运床
	1、规格：≥2000*720*750mm。

2、材质：车架采用Φ32优质不锈钢管壁厚度≥1.5mm，焊接成型。

3、配两个大车轮子（实心轮）及两个5寸静音万向轮子，配不锈钢输液架。

4、带可移动不锈钢担架面一个，下配篮筐。

5、配高级人造革床垫，由优质皮革和3公分高密度海绵组成。

6、担架车有效载荷≥260KG。

7、质保期2年。
	2
	台
	

	17
	心电图机
	1.  ECG输入通道：标准18导联心电信息同步采集，兼容标准12导联心电同步采集

2.  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

3.  频率响应：0.03-340Hz (-3db)（提供证明文件）

4.  定标电压：1mV±3%

5.  耐极化电压：±910mV  ±1%

6.  内部噪声：≤15µVp-p

7.  时间常数：≥3.2s

8.  共模抑制比：≥130dB  

9.  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

10. 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计（提供证明文件）

11. 中文输入及操作提示,中文输入支持五笔和拼音输入法

12.技术及性能：

12.1.  A/D转换：24bit      12.2.  采样率：不小于30000Hz        12.3.  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV、自动（AGC）±2%

12.4.  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能      12.5.  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

12.6． 支持心脏起搏信号检测（提供证明图片）       12.7.  支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式（提供证明图片）

12.8.  本机标配有线、无线WiFi方式连接互联网（用于后期疑难病例会诊传输、提供证明图片）

13.存储器

13.1. 设备内置存储器，本机可存储（不包括扩展U盘、SD卡）≥1000例

13.2．支持外接U盘、SD卡扩展存储空间4.3 数据储存格式：pdf、png、ZQECG

14. 不小于15英寸1024*768点彩色LED屏

15. 全键盘和轨迹球设计，方便不同习惯的医生快速操作

16.  显示信息：同屏显示18道心电波形

17.  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

18.  有导联放置指示。


	2
	台
	

	
	
	19.记录器：

19.1 . 多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告（提供证明资料）

19.2 . 走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2%

19.3 . 记录模式：手动/自动打印 

19.4.  打印方式：实时同步或连续18道心电波形打印

19.5. 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

19.6.  支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告

19.7.  具备在无网格纸上打印网格功能

19.8.  支持最高60s波形冻结。

19.9. 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。

19.10. 支持病例重新编辑与重新诊断。

19.11. 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。

19.12. 支持自定义病例模板的添加。

20.外部输入接口：

20.1 . RS232端口（1个），VGA接口（1个）、USB接口（2个），打印机接口（1个）、SD卡接口（1个），网络接口（1个），导联接口（1个）

20.2.  支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统（接口费用供货方承担）。

20.3.  支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。

21.电源：交直流两用　自动转换

21.1.  交流电源：交流 220V  50Hz

21.2 . 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上

22.标准配置：主机1台，导联线2条，肢电极8个，胸电极100个，热敏打印纸1件，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套

23.质保期4年。
	
	
	

	18
	心电监护仪
	1、便携一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2、≥12寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达800*600，≥8通道波形显示

3、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

5、心电波形速度支持≥4种选择：6.25、12.5、25和50mm/s 

6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

7、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

8、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况

9、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性

10、无创血压支持手动，连续和自动测量模式

11、具有三级声光报警，参数报警级别可调

12、具备报警集中设置功能

13、具备血液动力学、药物计算功能

14、支持>=1000小时趋势数据的存储与回顾功能

15、监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

16、趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

17、网络通信功能，实现中央站的集中监护

18、标配一块高能锂电池，工作时间可达4小时

19、监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

20、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

21、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级证明材料。

22、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料

23.质保期4年。
	3
	台
	

	19
	手术室塔吊
	1.吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； 

2.所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

3.气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理

4.吊塔采用上电下气分离式设计 

5.吊塔采用气电分离式设计，提供检验报告； 

6.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级； 

7.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；

8.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修；

9.气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准

吊塔配置要求
	2
	台
	

	
	
	1、麻醉塔（吊柱式）

1.1吊柱式，竖式气电箱长度大于等于800mm

1.2气电箱旋转角度大于等于340°

1.3吊臂长度旋转半径总长大于等于750mm，可选配双臂旋转半径总长大于等于1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）

1.4净负载能力大于等于120Kg

1.5附件配置：德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引1个，笑气1个，麻醉气体排放1个），并包含所有插头麻醉废气排放采用正压虹吸式，禁止采用负压吸引。

1.6电源插座8个、网络接口 2个、等电位住2个

1.7二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带1.6.4标准附件导轨，尺寸大于等于430X480mm，

1.8输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

1.9配网篮、输液架、集线器等其他附件，配附件均可独立安装

2、外科塔（吊柱型）

2.1吊柱式，竖式气电箱长度大于等于800mm

2.2气电箱旋转角度大于等于340°

2.3吊臂长度旋转半径总长大于等于750mm，可选配双臂旋转半径总长大于等于1500mm（具体长度根据医院现场实际定制）

2.4净负载能力大于等于120Kg

2.5附件配置： 标准气体插座（氧气，空气，负压吸引），并包含所有插头、电源插座8个、网络接口 2个、等电位住2个

2.6二层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸大于等于430X480mm，

2.7输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

2.8配网篮、输液架、集线器等其他附件，配附件均可独立安装

3.质保期4年。
	
	
	


货物需求一览表（二标段）

                                   预算价：195万元
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	沙疗床
	1、规格：≥1.2米*2.2米*0.6米  
2、功率：最大输出功率1800W
3、温度：温控器温度0-85度，沙子温度可调
4、加热：通电加热
5、清单：沙浴设备一套，配方药沙1吨、防尘保温罩一套，沙疗专用服100套、沙勺5个，电源线1个
6、成分：新疆漠沙、电气石原矿、负离子原矿、天然矿物盐、麦饭石原矿、硫磺原矿
7、功效：驱寒养骨、益气养神、细胞SPA、排毒养颜瘦身纤体、净化空气。
8、质保期4年。
	3
	台
	

	2
	空气压力波循环治疗
	1. ISO13485和ISO9001质量体系认证。
2.适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
3.手提式的外形设计，结构牢固，方便移动治疗；
4.≥5英寸触摸液晶显示屏，显示直观，操作简便；
5.≥6种空气波治疗模式可供选择；
6.可同时连接2个4腔的治疗气囊；
7.空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；
8.治疗时间1min-99min连续可调；
9.充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；
10.提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊（各两套）；
11.叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；
12.封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；
13.断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；
14.每腔压力监测系统, 实时显示当前压力。
15.质保期4年
	4
	台
	

	3
	滋振热治疗仪
	1.适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。
2.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；
3.独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位；
4.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；
5.单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；
6.多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；
7.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；
8.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子；
9.特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；
10.软件含有内置处方，具有三种治疗模式≥13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。
11.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；
12.具有多种安全保护装置：输入过流保护装置、输出过流保护装置、 双重过温度保护装置等
13.质保期4年。
	1
	台
	

	4
	熏蒸治疗仪
	1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；
2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调；
3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为70℃～90℃；
4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3-10分钟）；
5、治疗时间1-60分钟可调；
6、具有低液位报警及温度保护开关功能；
7、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；
8、远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；
9、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；
10、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；
11、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；
12、额定装药最大容量：大于等于5L ；
13、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符；
14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计；
15、采用气路、液路防阻塞设计；
16、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；
17、外置气路过滤器，方便清洁维护；
18、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器；
19、喷杆活动关节（提供专利证书）箱体及排气装置（提供专利证书）注塑箱体结构（提供专利证书）
20.具备自身消毒功能。
21.质保期4年。
	1
	台
	

	5
	黑光治疗仪(半身)
	 一、适应范围
适用于临床单位对白癜风、银屑病、玫瑰糠疹、湿疹等皮肤疾病的紫外照射治疗。
二、技术参数
1.采用LED屏幕显示；
2.紫外线灯管作为治疗光源，灯管数量大于等于10支；
3.微电脑自动控制照射剂量和照射时间，可以通过设置剂量来保证治疗精度，或者采用传统的时间控制方式，具有自动报警功能；
4.增加反光板设计，可提高辐射效率；
5.独特降温设计；
6.底部装有滑轮，方便用户移动；并配有固定支撑架，不移动时，可以保持仪器的平稳；
7.独特的抗干扰技术，确保设备在强磁场下可以正常工作；
8.患者可在坐卧姿势下接受半身治疗，治疗面积更广；
9.辐照器转动大于等于90°；辐照器升降大于等于36cm。
10.受照面积：大于3600cm2.
11.输出波长范围：输出波长（NB-UVB）310～313nm，峰值波长311nm;
12.最大照射剂量：大于等于5J/cm2
13.质保期4年。
	1
	台
	

	6
	高能红光治疗仪
	一、技术要求
适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。
2、≥8寸采用彩色触摸屏控制。
3、红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。
4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间。
5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。
6、出光口面积：出光口面积≥95cm2。
7、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2.
8、电动升降系统，最大治疗高度1150mm,.
9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥120°，
垂直面旋转≥100°
10、四大安全保护：
10.1设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；
10.2设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗；
10.3设备具有倾倒断电保护功能：
10.4设备具有安全治疗距离指示的定距杆：
11、具有断电记忆功能.
12、具有患者治疗信息管理及患者治疗方案、自动加载功能。
13、产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。
14、具有自主知识产权的软件著作权。
15、具有自主知识产权的实用新型专利证书。
16、设备具备Wi-Fi无线网络接口，大于2个。
17、质保期4年。
	2
	台
	

	7
	高能红蓝黄光治疗仪
	1、采用大功率SMD矩阵光源，排列密度高，使辐照强度更高、光斑更均匀；
2、有效辐照面积：900cm2±10%
3、输出波长范围：红光633nm±10nm
蓝光417nm±10nm
黄光590nm±10nm
4、有效辐照度：红光：90mW/cm2
蓝光：80mW/cm2
黄光：40mW/cm2
3、集单光源、两光源、三光源于同一治疗平台；
4、采用自由伸缩悬臂系统设计；
5、采用≥10寸全触屏；
6、时间/剂量工作模式和辐照强度校准系统；
7、预存治疗方案，一键选择；
8、具有连续照射或脉冲照射两种工作模式；
9、温馨的语音提醒；
10、按钮开关和开机密码双重开关保护；
11、采用高纯度光源；
12、具有测温功能；
13、具有测距功能；
14、设具有温度保护功能。
15.质保期4年。
	2
	台
	

	8
	荧光显微镜
	1.主机：无限远校正光路系统，目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台行程: 76 mm (X) x 30 mm (Y)；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm，微调最小刻度2.5UM；4孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯 ；
2.聚光镜：阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑；
3.物镜：4X 10X 40X 100X荧光物镜；
4.目镜观察筒：三档三目分光，宽视野目镜10X  FN20；
5.荧光摄像头：荧光摄像头；
6.接口：0.5倍专用接口；
7. 软件具备:实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；荧光能量曲线，真菌检测报告软件，具有方便的病理管理和统方功能，可以随意选取需要保存的区域进行拍照，具有DICOM专用接口，图像注释，图像标记，同一病人最多可以采集100张图片，具有FISH功能；
8.专用荧光模块，光源为长寿命光源，响应时间纳秒级别，有医疗器械注册证，有实用新型专利证证书；
9.质保期4年。
	1
	台
	

	9
	皮肤镜
	1、微观摄像机（I）
1.1、成像分辨率大于等于2592×1944；
1.2、像素大于等于500万像素；
1.3、皮肤体表微观摄像机LED光源照度大于等于3000Lux；（提供检测报告）
1.4、放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能；
1.5、镜头罩(支架）：
1.5.1、需适配大于等于10种镜头罩，不仅支持不同皮损检测，更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术功能，浸润镜头罩支持刻度显示；
1.5.2、偏振光镜头罩须通过细胞毒性、皮肤刺激检验，并提供检验报告；
1.6、照明：内置LED高亮度光源；
1.7、成像视觉分辨力：放大等级20时，成像视觉分辨力不得低于18线对/mm；放大等级大于200时，成像视觉分辨力不得低于90线对/mm
1.8、成像视野范围：20倍：19.8X14.9mm；30倍：13X9.9mm；60倍：6.6X5mm；180倍：2.2X1.7mm；220倍：1.8X1.4mm；（提供检测报告）
1.9、自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整；
1.10、自动/手动曝光，曝光时间可调；
1.11、镜头：采用光学偏光镜，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整
	1
	台
	

	
	
	二、皮肤镜图像处理工作站软件参数

1．实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程中在后台同步显示。

2.1采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成。采用先进的按钮式直观窗口模式，以最少的操作和最快的速度完成检查。

2.2提供图像暂存功能，病人多时可以优化处理，不至于积压等待。

3.可将动态图像导出成电脑专用的标准文件，在任意PC上进行回放。

4.1提供 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式21种分析方法。

4.2“红绿灯”诊断提示功能

4.3自动计算测量结果和诊断提示。

4.4具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能，支持刻度尺显示。

5、提供专家诊断图库对比功能。

6、图像处理及报告编辑

6.1全面详尽的电子皮肤镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换。具有名词注释功能。

6.2提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。

6.3软件系统数据库需涉及病种至少300种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述

7、报告单模式：报告单模式≥2种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告；

8、配置清单：

8.1.微观摄像机（I）

8.2.皮肤镜图像处理工作站软件

8.3.主机

8.4.仪器台车

9.质保期4年。


	
	
	

	10
	光感步态康复训练仪
	一、功能描述       光感步态康复训练系统可以实时捕捉训练者每一步的时间、空间参数、运动学参数和部分动力学参数，对使用者的步行能力进行全面分析输出匹配的运动模式。通过红外线引导，覆盖步态模式纠正训练和步行适应性、行走稳定性等运动控制能力的训练。

二、适用范围    运动功能障碍患者、肥胖症患者、骨科患者、脑卒中患者、背部问题、步态训练、心肺功能训练、神经康复。

三、技术参数

1、提供减重训练功能；

2、具备红外线启动感应系统，实时捕捉患者的每一步，跑带运行速度与患者实际速度相匹配；

3、具备跑带锁定功能，当跑台不启动的情况下，跑带不会前后滑动；

4、具备前胸支撑微减重装置；

5、无段式液压扶手设计，66-93cm高度快速省力调节；

6、训练模式：分中后期康复用的主动模式和早期康复用的被动模式；

7、步态装置：步态红外感应触发装置，步态矫正指引装置；

8、≥10寸TFT全彩显示屏，180度可旋转；

9、设备显示内容：全自动/半自动（功能选择），正/反转，速度，时间，距离，热量，心率，步距（半自动），步数（半自动）；

10、设备配有四种语言，包括：简体中文、繁体中文、英语、日语。可通过显示面板进行设置；

11、主动模式共有五个程序：手动模式、登山模式、燃脂、有氧训练、使用者自定义；

12、具有心率实时检测功能，预防在运动时心率过快导致超出身体负荷；

13、具有多重安全保护功能，跑台两侧扶手各配有急停按键，患者可佩戴式安全夹；

14、被动模式下步距：5〜30cm，A、B、C、D、E、F六档可调；

15、训练时间：1min〜99min，调节步距1min；

16、速度范围：

16.1正转速度：全自动模式0.2-8KM/H 半自动模式0.2-0.8KM/H

16.2反转速度：全自动模式0.2-2KM/H

17、跑步面积：≥51CM*127CM；

18、马力：≥2.0HP AC马达；

19、最大载重：≥150KG；

20.质保期4年。
	1
	台
	

	11
	超声经颅多普勒血流分析仪
	1、颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查；微栓子监测、双通道脑血流监护

2、FFT采样率：128/256/512

3、最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度量程510cm/s以上，58mm深度时，单向最大速度量程445cm/s（提供检验报告）

4、采样容积：4-20mm连续可调

5、工作距离（检测深度）5-134mm；中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离311mm（提供检验报告）

6、增益范围：0-40dB

7、发射功率：实际功率0~512mw可调

8、有线遥控硅胶小键盘至少30键以上，具有最少4个自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能（提供检验报告）

软件要求：

8、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI

9、具有Dmean指数

10、多普勒色系：可自定义谱图颜色
	1
	台
	

	
	
	11、常规检测

 11.1显示患者一般资料

 11.2初诊提示

 11.3即时删除不想保存的谱图

 11.4在谱图上做文字标识，并可打印到报告单

 11.5全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据

 11.6可对同一病历追加采集谱图

 11.7可对同一患者追加多个病历

 11.8谱图方向可翻转（标准/反向）

 11.9包络线支持正、负、双向三向包络，且随时可以显示或屏蔽包络

 11.10实时显示探头朝向

 11.11血流声音从小到大多级可调，并可静音

12、双通道八深度检测模式，每一通道具有独立动态M波

13、病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式

14、微栓子监测软件：具备栓子图、声谱图、阈值可调节、伪差自动识别，栓子自动计数功能、监测软件可进行时间差测量

15、连续长程动态监护系统：全程多参数记录曲线，事件标识功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱

16、可升级

17、具备DCIOM3.0网络接口，可连接医院网络（接口费用有供货方承担）。

18.质保期4年。
	
	
	

	12
	骨密度监测仪
	测年龄范围0-100岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。专业自主研发软件，可提供软件著权证书。

2.测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

3.探头的生物相容性满足要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。

4.探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

5.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

6.在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

7.双探头配置：

1.00MHZ宽频探头,误差范围±15%，实际检验结果8%。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。

1.25MHZ Mini小探头，误差范围±15%，实际检验结果4%。独有的小探头设计在测量婴幼儿和青少年时，采集数据更简单，测量结果更准确。

8.骨声速（SOS）测量范围；2100-4800m/s

9.随机提供校正模块测试，USB连接PC接口，随插随用，方便灵活；

10.检测速度：

10.1检测速度SOS误差≤±2%，实际检验结果-1%

10.2检测速度SOS精度≤0.3%， 实际检验结果0%

10.3检测速度SOS测量重复性≤1%， 实际检验结果0%
	1
	台
	

	
	
	1.测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检

11.测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

12.检测迅速：单次测量≤10秒，实际检验结果6秒；重复精确测量≤30秒，实际检测19秒；完成快速度检测

13.中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。  

14. 计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度、BMI指数

15.SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

16.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

17.全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式，方便随时预览、打印。

18.可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

19.多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口（接口费用有供货方承担）

20. 支持微信扫码，自助下载打印报告。

21.完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

22.设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

23.高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；设置PACS，开机启动，打印    预览，语言选择，恢复默认功能等；

24.电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求；

25.符合骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019；

26.专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：Windows XP、7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)

33.质保期4年
	
	
	

	13
	智能中医体质辨识系
	
1、具有两大测试评估功能：儿童中医体质辨识（0-6岁，题库大于 20道）、成人中医体质辨识（全年龄段，题库 大于65道）

2、具有三大养生调养方案：膳食调理、药膳调理、膏方调理。

3、ABS塑料环保医用操作台及镶嵌式大于等于24英寸红外智能感应显示触屏，操作简便、检测科学。

4、依据国家中医药管理局《中医体质分类与判定》标准，以问询录入的方式或是身份证刷卡方式，采集居民健康信息，从体质状态及不同体质分类的特性，采用中医体质量表分析和中医望闻问切四诊，对个体健康状况及体质进行综合分析，判断中医体质类型

5、测试结果支持数据导出、统计、排序、查询及测试数据备份、还原功能。

6、支持被检测者可通过阅读器自动录入居民基本信息和微信等二维码查看下载检测报告。

7、支持成年人九种体质（平和质、阳虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、阴虚质、血瘀质、气郁质、特禀质）调理养生方案和0-6岁儿童七种体质（生机旺盛质、脾虚质、热滞质、积滞质、湿滞质、心火偏旺质、异禀质）调理养生方案，支持单独查看或下载。

8、支持一键新建客户信息，通过二代居民身份证，自动建立客户检测档案。

9、具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》

10、质保期4年。
	1
	台
	


二、技术规格及要求
  说　　明

1、所招产品的质量要求

提供主要所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、主要产品：详见第5章货物需求一览表及技术规格

3、交货期：第一标段、第二标段签订合同后10个工作日内全部配送完毕。

4、质保期: 4年。
5、售后服务期：5年
6、交货地点：疏附县维吾尔医医院。
7、付款方式：合同签订前，中标单位向采购单位缴纳中标价5%的履约保证金。签订合同5个工作日内采购单位向中标单位支付合同总金额50%的预付款，货到支付30%进度款，安装调试，培训、经验收合格后，支付20%的尾款。中标单位缴纳的履约保证金转化为质保金，质保期满后产品质量无任何问题并且中标单位无违约行为的，无息退还履约保证金。

8、其他要求：

（1）一、二标段供货时需要提供产品合格监测报告，合格证，使用说明书等。

（2）第一、第二标段需要设备安装，现场技术操作培训，培训合格为止，设备校准、系统接口费由中标单位负责。

（3）在货物配送、卸货、安装、调试等过程中产生的一切费用均由中标单位承担。

第六章  评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：同等条件下优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章，未提供的不予以认可）。         

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  无     

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：  提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 ；

如采用综合评标法，则：  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则： 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人 ；

如采用综合评标法，则： 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人   。

初步评审—资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标人名称及审查情况

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本复印件加盖公章；
	
	
	

	2
	法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件；
	
	
	

	3
	投标方的法定代表人或被授权委托人身份证复印件加盖公章；
	
	
	

	4
	法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明复印件加盖公章（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明复印件加盖公章及个人明细复印件加盖公章（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；
	
	
	

	5
	提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）复印件加盖公章（2020年度或2021年度），新成立的公司提供（2022年）银行出具的有效期内的资信证明复印件加盖公章；
	
	
	

	6
	反商业贿赂承诺书原件；
	
	
	

	7
	提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件
	
	
	

	8
	必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）或保函（疏附县融诚利业融资担保有限责任公司出具）复印件加盖公章。
	
	
	

	9
	一标段必须提供有效期内二类、三类医疗器械生产或经营许可证；二标段必须提供有效期内二类医疗器械生产或经营许可证原件
	
	
	

	10
	 投标人不存在不良信用记录的（投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。）
（备注：以现场截屏为准）
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
初步评审—符合性审查表（一至二标段适用）

	序号
	评审内容
	投标企业名称
	投标企业名称
	投标企业名称

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	投标报价高于预算金额；
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	
	
	
	
	
	

	3
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	
	
	
	
	

	4
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件载明的技术规格、技术标准等，不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	
	
	
	
	

	9
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.
	
	
	
	
	
	

	10
	不符合法律法规的其他情形
	
	
	
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	
	
	
	

	备注：（需说明的不符合规定的情况）




说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； 

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
商务符合性审查表（一至二标段适用）

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	是否合格
	是否

合格
	是否

合格

	中小企业投标要求（1.3.6）
	本项目不适用
	
	
	

	联合体投标规定

（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性

（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求

（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 90 日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式

（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求

（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.6）
	本项目适用
	
	
	

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	　
	　
	　

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
技术符合性审查（一标段）
	审查事项
	投标人名称
	投标人名称
	投标人名称

	序号
	名称
	规格参数
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	手术床
	1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。
2. 2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。
3. 3.手术床具备腰桥功能，腰桥可床体两侧操作避免术中操作需要医生让位及下方操作的不方便。
4. 4.手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明）
5. 5.手术床承重≥185kg。（提供医疗器械检测所检测证明）
6. 6.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可水平打开≥90°下折分叉，可不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。
7. 7.独立机械脚踏式控制刹车系统。
8. 8.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件）
9. 9.手术床长度≥2000 mm
10. 10.手术床宽度≥500 mm
11. 11.床面高度可调范围：680 mm-1030 mm
12. 12.台面前后倾角度：±25°
13. 13.台面左右倾角度：±20°
14. 14.背板折转角度：+80°~  -40°
15. 15.腿板折转角度：+20°~-90°，外折角度≥90°
16. 16.头板折转角度：+45°~-90°
17. 17.面平移距离≥300mm
18. 18.内置腰桥升距≥120mm
19. 19.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个.
20.1.质保期4年 。
	
	
	

	2
	手术无影灯
	1.采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。
2.采用弹簧臂，灯臂关节数大于等于6个。
3.无影灯控制面板位于关节臂连接处。
4.无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。
5.无影灯具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≥37.5%)。
7.无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
8.母灯灯盘直径大于等于600mm,子灯灯盘直径大于等于600mm。
9.母灯LED灯泡≥35个，子灯LED灯泡≥25个；每个LED光源可单独更换。
10.母灯最大中心照度80000~ 155000lx，子灯最大中心照度≥125000lx
11.光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径不小于190mm，母灯调节范围值不小于126mm，子灯调节范围值不小于78mm，且照度不随光斑大小改变而变化。
12.子母灯光柱深度不小于1250mm
13.显色指数（Ra）不小于95
14.显色指数（R9）不小于96
15.母灯的深腔无影率不小于98%，单遮板深腔无影率不小于74%
16.子灯的深腔无影率不小于99%，单遮板深腔无影率不小于73%
17.母灯光斑分布直径d50不低于65%，子灯光斑分布直径d50不低于64%。
18.具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。
19.配中置摄像(200万像素摄像头)或者外置摄像（200万像素摄像头）系统。
20.配中置摄像头可不移动灯头单独进行330°旋转，摄像画面随摄像头旋转变化。
21.配显示器悬挂系统，显示系统必须采用21寸及以上专业医用显示器，且显示系统能够上下、左右调整定位。
22.提供完整的检测报告。
23.质保期4年。
	
	
	

	3
	麻醉机(手术室)
	1.标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟。
2. 接口：≥1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, ≥ 1 个 RS-232C 串行通讯接口，≥1 个 VGA 接口，≥4个辅助电源接口等。
3.机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配独立脚轮刹车
4.适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。
5．非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。
6.气源
6.1.标配氧气、空气、笑气三气源。
6.2.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%
6.3.快速充氧范围25 - 75 l/min。
7.流量计
7.1.全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) （总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)。
7.2.具备备用流量计
7.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。
8.挥发罐       8.1标配双麻醉罐位      8.2标配一个挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐具备压力、流速和温度补偿。
9.呼吸回路
9.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。
9.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染
9.3二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml
9.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端
9.5低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障
9.6配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作
9.7具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激
9.8标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。
9.9具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。
10.呼吸机 
	
	
	

	4
	麻醉车
	
10.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示        10.2可提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式 
10.3潮气量范围：   容量控制：10ml-1500ml    压力控制：5ml-1500ml        10.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O       10.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O
10.6呼吸频率：4-100次/分钟
10.7吸呼比：4:1到1:8
10.8压力限制范围：10-100 cmH2O
10.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O
10.10吸气暂停：OFF，5%-60% 
10.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全
10.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。
10.13标配肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具
11.数字和波形监测
11.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示
11.2彩色触摸屏≥15吋，可同屏显示3通道波形和呼吸环图
11.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件
11.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用
11.5配备EtCO2模块插件：配AG麻醉气体模块，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求
11.6监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；配氧电池法吸入氧浓度监测
11.7同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示
11.8潮气量监测范围：0-3000ml
11.9分钟通气量监测范围：0-100L/min。
12.质保期4年。
	
	
	

	5
	毒麻药品保险柜 
	1.规格：625×440×850mm（±10mm）。不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；
2.台面板配围栏；上层为抽屉，下层为双门柜，内分二层，抽屉和柜门均带锁；
3.抽屉安装三折静音滑轨；
4.配高档静音耐磨脚轮，带刹车。
5.质保期2年。
	
	
	

	6
	观片灯
	1、 冷轧钢板整体成型全钢毒品柜：增加防盗性能，钢厚度>1.2mm
2、 红外防盗报警：对非法侵入立即报警， 报警距离>10m， 报警声音>80dB，无误报
3、 遥控布防撤防：实现布防撤防的远程操作，遥控距离>10m
4、 紧急报警：当使用者受到胁迫时可以按下随身携带的遥控器上的紧急按钮启动报警。 遥控距离>10m， 报警声音>80dB
5、 自动温控：柜内温度可以设定,保证有毒药品不挥发。 工作环境温度：0∽40℃ ， 温度控制范围-20℃∽20℃，控制精度±2℃
6、风冷无霜：传统直冷模式，在降温时会结霜，不但要定期除霜，而且除霜产生的水份容易污染柜内药品。所以必须采用风冷模式，保持柜体内干燥。
7、三锁配置：具有机械锁密码锁应急锁,可以满足国家毒品管理要求的严格规定，密码3次错误报警，电子密码有2级,管理者可以取消使用者的使用权限，消除因调离而导致无法管理的缺陷，开锁自动记录
8、 开门自动记录：记录不小于10次
9、 柜体显著消防标志警示：在出现消防警情时,有毒物品必须得到迅速而有效的处理，否则容易出现叠加事故。所以毒品柜必须有显著的标志，消防员可以迅速发现识别,采取应急措施，在柜体正面侧面粘帖有反光警示，即使在晚上也可以被迅速识别
10、 柜体内安装滤毒包：柜内有毒物品存在一定挥发性时，在开门时容易对使用者造成伤害，所以柜体内必须安置滤毒包，滤毒包数量不小于4个
11、 柜体内胆防腐材料一次成型：材料为HIPS 
12、 外壳防腐工艺处理：为了适应实验室环境，箱体必须能够耐酸碱腐蚀
13、湿度测量范围：1%∽99%
14、湿度控制范围：1%∽70%
15、湿度测量误差：3%
16、模块化功能设计，质量稳定可靠；
17、 所有信息全部数字显示；
18.质保期4年。
	
	
	

	7
	转运监护仪
	1、光源：采用贴片式LED ，每联六组灯条并联排布。
 2、电源：内置电源  AC110V-220V/ 50~60Hz(宽电压）
3、外形尺寸：大于等于845*495*25mm；观察屏尺寸：大于等于720*425mm；可同时观看2张14*17寸的胶片。
4、边框和观察屏：左右边框采用ABS工程塑料，上下边框电泳铝合金，背板采用纯铝板散热。
5、功率：40W；
6、光源色温：大于等于10000K
7、观察屏亮度：Max Typ：4000cd/m2±10%，亮度调节范围：Min小于等于300 cd/㎡，Max大于等于4000 cd/㎡。
8、点亮方式：自动插片感应:插入胶片，观片灯自动点亮；取下胶片，观片灯立即自动熄灭；也可通过开关打开常亮模式。
9、观察屏均匀度：大于90%
10、LED光源寿命：大于等于100000 h
11、整机厚度:小于 25mm
12、夹片装置：采用弹力纤维夹片装置，不卡片，不掉片。
13、亮度调节：机械式旋钮调光器调整观察灯亮度，无级调光，稳定可靠。
14、感应传感器：寿命达到3000万次。
15、安装类型：壁挂式。
16、主要技术指标：符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准。
17.质保期4年。
	
	
	

	8
	吸引器
	1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2.整机无风扇设计。
3.转运监护仪，满足救护车，通过相关转运标准。
4. ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。
5.IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
6.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
7.工作大气压力57.0 – 107.4 kPa，满足高原地区的使用。
8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。
10.支持3/5导心电，阻抗呼吸，无创血压、血氧、2通道体温。
11.支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 
12.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
13.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
14.心率测量范围：小儿/新生儿15 - 350 bpm，成人15 -300 bpm。
15.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
16.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），手术模式（1-20Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）。
17.提供≥25种心律失常事件的分析
18.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
19.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
20.可显示弱灌注指数（PI）。
21.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
22.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
23.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量。
24. ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
25. ≥1000条NIBP测量结果回顾。   26. ≥48小时全息波形回顾。     27. ≥120小时趋势数据回顾。     28.质保期4年。
	
	
	

	9
	电刀
	1. 具备双联真空泵，适用于各级医院手术室、急诊室、内镜室的临床使用。
2. 2.无油免维护膜式泵
3. 3.工作稳定、寿命长、噪音低
4. 4.特殊设计二次防溢流装置
5. 5.PC（聚碳）液瓶
6. 6.压力表压力显示
7. 7.极限负压值：-0.09MPa
8. 8.负压调节范围：-0.01MPa～-0.09MPa
9. 9.抽气速率：30L/min
10. 10.工作电源：AC220v±10%、50Hz±2%
11. 11.输入功率：≤120VA
12. 12.噪声：≤55dB(A)
13. 13.储液瓶容量：2L×1
14.质保期3年。
	
	
	

	10
	止血仪
	9 电刀
1、本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。
2、本机适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术；双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。
3、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。
4、单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。
5、混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。
6、单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：50 W（100Ω）。
7、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。
8、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
9、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
10、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤
11、允许连续使用，允许长时间开路和短路。
12、冷却方式：自然冷却，无风扇。
13、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。
14、附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等、，适应各种手术需求。
15、输出功率稳定（有闭环控制）。
16、安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。
17、本机具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。
18.质保期4年。
	
	
	

	11
	器械台
	1、用途：适用于外科急救室四肢手术中的止血。
2、功能说明：本产品采用微电脑控制数码显示，工作时压力时间一目了然，在突然断电的情况下，2小时内保持压力，具有漏压自动补偿功能，压力能恒定于所设定的工作值。工作压力大于设定压力3kpa时，自动泄压到压力范围值内，设定压力在100kpa内任意调节，手术时可随时增加或减少压力值。手术结束后采用缓慢阶段式放气，可防止患者心、脑血管突然缺血。上次手术使用的参数自动记忆，以供下次手术时参考，或在此基础上设定，可节省时间。
3、精度:±3Kpa
4、时间设定范围:0-120分钟
5、初始充气时间:≤50秒
6、工作压力超范围时具有声光报警提示及手术剩余时间10分、5分、1分报警提示。
7、可调立式支架，移动方便，能同时进行两路输出，两个通道可独立工作，为不同肢体止血。
8、配备2套袖带（成人上肢，成人下肢，儿童各2条），内胆为TPU,外表层为全棉面料。
9.质保期4年。
	
	
	

	12
	空气净化器
	1、规格：600×430×850mm（±10 mm）
2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层台面，带全不锈钢围栏，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。
3.质保期4年。
	
	
	

	13
	体位垫
	1.睡眠模式、智能光感；
1. 1.负氧离子、减压提神；
2. 4.医疗级纳米光子管杀菌；
3. 5.PM2.5（肺泡吸入物）实时显示；
4. 6.触控设计 全智能自动净化
5. 7.超静音 比肩落叶/呼吸
6. 8.CADR值：330m/h
7. 9.出风量：≥370m³/h
8. 10.除PM2.5＞99.8%
9. 11.除甲醛＞98%
10. 12.杀菌＞80%
13.纳米光触媒空气消毒净化器；
14.加装后对环境和人体不会产生任何污染，可以做到人机同在，能够实现高效消毒；
15.消毒器内置的空气过滤系统采用层流洁净技术的物理过滤方法去除空气中的尘埃和细菌；
16.质保期4年。
	
	
	

	14
	移动式一体化平板C形臂
	1. 符合临床需要，型号齐全。能为手术患者提供良好、舒适、最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经的损伤。
2. 生物相容性：由聚氨酯软凝胶弹性体外面包裹高强度塑胶薄膜制成，具有良好的组织相容性，材质密度与人体健康皮肤软组织等效。对人体无不良反应，本身不支持细菌生长。
3. 舒适性：产品材质柔软，顺应体型，具有良好的力的传导和载重能力，能够有效的支撑与固定人体体位。均匀分散病人体重，减少压力。
4. 阻燃性：具有良好的阻燃性。
5. 透X射线：X射线可以穿透防护用垫，透射线率≧75%，不影响X线设备的床旁操作；
6. 绝缘不导电，能有效防止意外的电损伤。
7. 有良好的耐候性，耐候温度从-30℃至85℃，使用的湿度条件为： 0%-100%,温度条件为:5℃-50℃产品材料性能稳定。防水，清洗消毒方便，可用水、消毒湿巾或≤75%酒精消毒。
8. 无毒性：产品使用环保性材料，不释放任何毒性物质（铅、汞、邻苯等有害物质），避免引发对术中患者伤害。
9. 规格：50*50*1.5cm。
10. 质保期4年。 
	
	
	

	15
	可视喉镜
	1、 高频高压发生器
1.1. 标称阳极输出功率：≥5kW
1.2. 主逆变频率：≥105kHz（提供检验报告证明）
1.3. 连续透视管电压：40kV～120kV
1.4. 连续透视管电流：0.3mA～4.0mA
1.5. 脉冲透视管电压：40kV～120kV
1.6. 最大脉冲透视管电流：≥28mA（提供检验报告证明）
1.7. 摄影管电压：40kV～120kV
1.8. 最大摄影管电流：≥100mA
1.9. 摄影mAs：1mAs～280mAs
1.10. 自动亮度跟踪功能（IBS）
1.11. 数字点片管电压范围：40-112KV
1.12. 数字点片管电流范围：0.3-15mA
1.13. X射线锁设计
2、 射线管组件(提供注册证证明)
2.1 标称焦点尺寸：小焦点≤0.6/大焦点≥2.0
2.2 阳极靶角：≥8°
2.3 最大阳极热容：≥47kHU
2.4 球管热容量：≥865kHU
3、C形臂机架
3.1 随遇平衡    3.2 绕垂直轴旋转范围：≥（水平摆动角度）±12°～±17°    3.3 前后移动范围：190mm～210mm     3.4 绕水平轴旋转范围：≥±180°
3.5 焦屏距：≥1000mm
3.6 C臂开口：≥800mm      3.7 C臂弧深：≥650mm   3.8 沿轨道滑动范围：130°～140°    3.9 立柱电动升降范围：380mm～420mm
	
	
	

	16
	转运床
	4.显示器 
4.1显示器支臂：≥3轴关节臂   4.2 显示器水平运动旋转角度：1轴≥±90度，2轴≥±135度，3轴≥±90度    4.3 显示轴向旋转角度（上下翻转倾斜）：-15°-45°
5、平板探测器   5.1 平板探测器：碘化铯   5.2 平板成像大小：≥9英寸×9英寸
5.3 图像采集矩阵：≥1024 × 1024    5.4 图像采集灰阶：≥16bit
5.5 像素尺寸：≤206μm
5.6 DQE：≥75% 
5.7成像速度：≤1秒出图
6、图像采集处理系统软件
6.1 信息管理：登记保存、病历查询、修改、远程查询登记、报表、保存、预览。
6.2 图像后处理：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、边缘增强、递归降噪等。
6.3 图像存储与传输：打印胶片，检测SCP服务、发送文件， 医院PACS接口，接口≥3个，费用由中标单位承担。
6.4 图像测量与标识：测量、高级。
6.5 Dicom功能：支持DICOM3.0
6.6 整机图像清晰度指标之灰度等级：≥17级
一、 标准配置
  1、一体式C形臂机架                             1套
2、高频高压X射线发生器和高频逆变电源           1套
3、限束器                                       1套
4、滤线栅                                       1套
5、≥9英寸动态非晶硅平板探测器                  1套
6、一体机化电脑≥32英寸液晶显示器               1套
7、≥32英寸医用液晶显示器                       2台
8、数字采集处理工作站软件 （报告工作站）        1套
9、DAP                                          1套
10、激光一字定位器                              4个
11、液晶触摸操作屏                              1套
	
	
	

	17
	心电图机
	1、成人儿童均可使用。
2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动
3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm
4、一次性喉镜片可插入镜片长度中88～108mm
5、渐缩型镜片前端厚度：10.5mm-12.5mm
6、镜片角度：33-42度
7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。
8、视场角60º±15%
9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux
10、液晶屏像素（PIX ）：720*480
11、分辨率≥7.87LP/mm
12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式
13、纺锤型短手柄设计，握持舒适
14、具有特殊防雾功能
15、手柄防水等级：IPX7
16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时
17、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ
18、充电器输出：5V，1000mA
19、充电时间：＜3小时
20、持续放电时间：＞3小时
21、充电次数：＞300次
22、内置可充电式锂电子聚合物电池   23.质保期4年。
	
	
	

	18
	心电监护仪
	1、规格：≥2000*720*750mm。
2、材质：车架采用Φ32优质不锈钢管壁厚度≥1.5mm，焊接成型。
3、配两个大车轮子（实心轮）及两个5寸静音万向轮子，配不锈钢输液架。
4、带可移动不锈钢担架面一个，下配篮筐。
5、配高级人造革床垫，由优质皮革和3公分高密度海绵组成。
6、担架车有效载荷≥260KG。
7、质保期2年。
	
	
	

	19
	手术室塔吊
	1.  ECG输入通道：标准18导联心电信息同步采集，兼容标准12导联心电同步采集
2.  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）
3.  频率响应：0.03-340Hz (-3db)（提供证明文件）
4.  定标电压：1mV±3%
5.  耐极化电压：±910mV  ±1%
6.  内部噪声：≤15µVp-p
7.  时间常数：≥3.2s
8.  共模抑制比：≥130dB  
9.  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
10. 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计（提供证明文件）
11. 中文输入及操作提示,中文输入支持五笔和拼音输入法
12.技术及性能：
12.1.  A/D转换：24bit      12.2.  采样率：不小于30000Hz        12.3.  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV、自动（AGC）±2%
12.4.  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能      12.5.  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能
12.6． 支持心脏起搏信号检测（提供证明图片）       12.7.  支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式（提供证明图片）
12.8.  本机标配有线、无线WiFi方式连接互联网（用于后期疑难病例会诊传输、提供证明图片）
13.存储器
13.1. 设备内置存储器，本机可存储（不包括扩展U盘、SD卡）≥1000例
13.2．支持外接U盘、SD卡扩展存储空间4.3 数据储存格式：pdf、png、ZQECG
14. 不小于15英寸1024*768点彩色LED屏
15. 全键盘和轨迹球设计，方便不同习惯的医生快速操作
16.  显示信息：同屏显示18道心电波形
17.  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等
18.  有导联放置指示。
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
技术符合性审查（二标段）
	审查事项
	投标人名称
	投标人名称
	投标人名称

	序号
	名称
	规格参数
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	沙疗床
	1、规格：≥1.2米*2.2米*0.6米  
2、功率：最大输出功率1800W
3、温度：温控器温度0-85度，沙子温度可调
4、加热：通电加热
5、清单：沙浴设备一套，配方药沙1吨、防尘保温罩一套，沙疗专用服100套、沙勺5个，电源线1个
6、成分：新疆漠沙、电气石原矿、负离子原矿、天然矿物盐、麦饭石原矿、硫磺原矿
7、功效：驱寒养骨、益气养神、细胞SPA、排毒养颜瘦身纤体、净化空气。
8、质保期4年。
	
	
	

	2
	空气压力波循环治疗
	1. ISO13485和ISO9001质量体系认证。
2.适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
3.手提式的外形设计，结构牢固，方便移动治疗；
4.≥5英寸触摸液晶显示屏，显示直观，操作简便；
5.≥6种空气波治疗模式可供选择；
6.可同时连接2个4腔的治疗气囊；
7.空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；
8.治疗时间1min-99min连续可调；
9.充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；
10.提供上肢气囊、下肢气囊等多种气囊（各两套）；
11.叠加式四层结构气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；
12.封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；
13.断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护；
14.每腔压力监测系统, 实时显示当前压力。
15.质保期4年
	
	
	

	3
	滋振热治疗仪
	1.适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。
2.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；
3.独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位；
4.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%；
5.单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；
6.多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；
7.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃；
8.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子；
9.特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗；
10.软件含有内置处方，具有三种治疗模式≥13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。
11.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定；
12.具有多种安全保护装置：输入过流保护装置、输出过流保护装置、 双重过温度保护装置等
13.质保期4年。
	
	
	

	4
	熏蒸治疗仪
	1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；
2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调；
3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为70℃～90℃；
4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3-10分钟）；
5、治疗时间1-60分钟可调；
6、具有低液位报警及温度保护开关功能；
7、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；
8、远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；
9、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；
10、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；
11、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；
12、额定装药最大容量：大于等于5L ；
13、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符；
14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计；
15、采用气路、液路防阻塞设计；
16、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；
17、外置气路过滤器，方便清洁维护；
18、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器；
19、喷杆活动关节（提供专利证书）箱体及排气装置（提供专利证书）注塑箱体结构（提供专利证书）
20.具备自身消毒功能。
21.质保期4年。
	
	
	

	5
	黑光治疗仪(半身)
	 一、适应范围
适用于临床单位对白癜风、银屑病、玫瑰糠疹、湿疹等皮肤疾病的紫外照射治疗。
二、技术参数
1.采用LED屏幕显示；
2.紫外线灯管作为治疗光源，灯管数量大于等于10支；
3.微电脑自动控制照射剂量和照射时间，可以通过设置剂量来保证治疗精度，或者采用传统的时间控制方式，具有自动报警功能；
4.增加反光板设计，可提高辐射效率；
5.独特降温设计；
6.底部装有滑轮，方便用户移动；并配有固定支撑架，不移动时，可以保持仪器的平稳；
7.独特的抗干扰技术，确保设备在强磁场下可以正常工作；
8.患者可在坐卧姿势下接受半身治疗，治疗面积更广；
9.辐照器转动大于等于90°；辐照器升降大于等于36cm。
10.受照面积：大于3600cm2.
11.输出波长范围：输出波长（NB-UVB）310～313nm，峰值波长311nm;
12.最大照射剂量：大于等于5J/cm2
13.质保期4年。
	
	
	

	6
	高能红光治疗仪
	一、技术要求
适用范围：用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。
2、≥8寸采用彩色触摸屏控制。
3、红外光谱范围：0.4μm～1.4μm（400～1400nm）。
4、治疗时间快速选择功能：可快速选定治疗时间。
5、工作治疗时间：1~100min可调，步长为1min。治疗结束时有声音提示功能。
6、出光口面积：出光口面积≥95cm2。
7、光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥480mW/cm2；20cm处光密度≥235mW/cm2.
8、电动升降系统，最大治疗高度1150mm,.
9、治疗角度可在水平面和垂直面两个维度调整治疗头方向，水平旋转≥120°，
垂直面旋转≥100°
10、四大安全保护：
10.1设备光源具有过热保护装置，光源温度过高时自动熄灭，停止治疗；
10.2设备具有皮肤过热报警功能，当皮肤温度≥45℃时，设备报警并熄灭光源，停止治疗；
10.3设备具有倾倒断电保护功能：
10.4设备具有安全治疗距离指示的定距杆：
11、具有断电记忆功能.
12、具有患者治疗信息管理及患者治疗方案、自动加载功能。
13、产品采用低噪音设计，设备正常工作时噪声≤56dB(A)。
14、具有自主知识产权的软件著作权。
15、具有自主知识产权的实用新型专利证书。
16、设备具备Wi-Fi无线网络接口，大于2个。
17、质保期4年。
	
	
	

	7
	高能红蓝黄光治疗仪
	1、采用大功率SMD矩阵光源，排列密度高，使辐照强度更高、光斑更均匀；
2、有效辐照面积：900cm2±10%
3、输出波长范围：红光633nm±10nm
蓝光417nm±10nm
黄光590nm±10nm
4、有效辐照度：红光：90mW/cm2
蓝光：80mW/cm2
黄光：40mW/cm2
3、集单光源、两光源、三光源于同一治疗平台；
4、采用自由伸缩悬臂系统设计；
5、采用≥10寸全触屏；
6、时间/剂量工作模式和辐照强度校准系统；
7、预存治疗方案，一键选择；
8、具有连续照射或脉冲照射两种工作模式；
9、温馨的语音提醒；
10、按钮开关和开机密码双重开关保护；
11、采用高纯度光源；
12、具有测温功能；
13、具有测距功能；
14、设具有温度保护功能。
15.质保期4年。
	
	
	

	8
	荧光显微镜
	1.主机：无限远校正光路系统，目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台行程: 76 mm (X) x 30 mm (Y)；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm，微调最小刻度2.5UM；4孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯 ；
2.聚光镜：阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑；
3.物镜：4X 10X 40X 100X荧光物镜；
4.目镜观察筒：三档三目分光，宽视野目镜10X  FN20；
5.荧光摄像头：荧光摄像头；
6.接口：0.5倍专用接口；
7. 软件具备:实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；荧光能量曲线，真菌检测报告软件，具有方便的病理管理和统方功能，可以随意选取需要保存的区域进行拍照，具有DICOM专用接口，图像注释，图像标记，同一病人最多可以采集100张图片，具有FISH功能；
8.专用荧光模块，光源为长寿命光源，响应时间纳秒级别，有医疗器械注册证，有实用新型专利证证书；
9.质保期4年。
	
	
	

	9
	皮肤镜
	1、微观摄像机（I）
1.1、成像分辨率大于等于2592×1944；
1.2、像素大于等于500万像素；
1.3、皮肤体表微观摄像机LED光源照度大于等于3000Lux；（提供检测报告）
1.4、放大等级：20X～220X连续可调，放大等级支持无极变倍功能并具有放大等级锁定功能；
1.5、镜头罩(支架）：
1.5.1、需适配大于等于10种镜头罩，不仅支持不同皮损检测，更支持指缝、耳背、外耳道、鼻腔等特殊部位，介入镜头罩支持标记活检部位、支持介入活检术功能，浸润镜头罩支持刻度显示；
1.5.2、偏振光镜头罩须通过细胞毒性、皮肤刺激检验，并提供检验报告；
1.6、照明：内置LED高亮度光源；
1.7、成像视觉分辨力：放大等级20时，成像视觉分辨力不得低于18线对/mm；放大等级大于200时，成像视觉分辨力不得低于90线对/mm
1.8、成像视野范围：20倍：19.8X14.9mm；30倍：13X9.9mm；60倍：6.6X5mm；180倍：2.2X1.7mm；220倍：1.8X1.4mm；（提供检测报告）
1.9、自动/手动白平衡操作，支持手动RGB色彩调整；
1.10、自动/手动曝光，曝光时间可调；
1.11、镜头：采用光学偏光镜，实时放大，镜头自带偏光功能，支持非偏振、偏振、浸润三种模式,偏振角度0-90可任意调整
	
	
	

	10
	光感步态康复训练仪
	二、皮肤镜图像处理工作站软件参数
1．实时动态高清晰数字图像显示，编写报告的整个过程中在后台同步显示。
2.1采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成。采用先进的按钮式直观窗口模式，以最少的操作和最快的速度完成检查。
2.2提供图像暂存功能，病人多时可以优化处理，不至于积压等待。
3.可将动态图像导出成电脑专用的标准文件，在任意PC上进行回放。
4.1提供 “三分法”、“七分法”、“Menzies’11分法”、“ABCD法”、“模式法”、“CASH”6种模式21种分析方法。
4.2“红绿灯”诊断提示功能
4.3自动计算测量结果和诊断提示。
4.4具有定标、测量功能，支持多种倍数定标功能，支持刻度尺显示。
5、提供专家诊断图库对比功能。
6、图像处理及报告编辑
6.1全面详尽的电子皮肤镜报告模版，模板根据不同分析方法自动切换。具有名词注释功能。
6.2提供便捷的工具对术语、典型病例进行添删改维护，可以对术语、检查部位等内容无限制增添。
6.3软件系统数据库需涉及病种至少300种，包含常见皮肤肿瘤。配备皮肤病皮肤镜图谱的数据库，并对疾病有详细的文字描述
7、报告单模式：报告单模式≥2种，至少包含常规图文报告、特异性指征报告；
8、配置清单：
8.1.微观摄像机（I）
8.2.皮肤镜图像处理工作站软件
8.3.主机
8.4.仪器台车
9.质保期4年。
	
	
	

	11
	超声经颅多普勒血流分析仪
	一、功能描述       光感步态康复训练系统可以实时捕捉训练者每一步的时间、空间参数、运动学参数和部分动力学参数，对使用者的步行能力进行全面分析输出匹配的运动模式。通过红外线引导，覆盖步态模式纠正训练和步行适应性、行走稳定性等运动控制能力的训练。
二、适用范围    运动功能障碍患者、肥胖症患者、骨科患者、脑卒中患者、背部问题、步态训练、心肺功能训练、神经康复。
三、技术参数
1、提供减重训练功能；
2、具备红外线启动感应系统，实时捕捉患者的每一步，跑带运行速度与患者实际速度相匹配；
3、具备跑带锁定功能，当跑台不启动的情况下，跑带不会前后滑动；
4、具备前胸支撑微减重装置；
5、无段式液压扶手设计，66-93cm高度快速省力调节；
6、训练模式：分中后期康复用的主动模式和早期康复用的被动模式；
7、步态装置：步态红外感应触发装置，步态矫正指引装置；
8、≥10寸TFT全彩显示屏，180度可旋转；
9、设备显示内容：全自动/半自动（功能选择），正/反转，速度，时间，距离，热量，心率，步距（半自动），步数（半自动）；
10、设备配有四种语言，包括：简体中文、繁体中文、英语、日语。可通过显示面板进行设置；
11、主动模式共有五个程序：手动模式、登山模式、燃脂、有氧训练、使用者自定义；
12、具有心率实时检测功能，预防在运动时心率过快导致超出身体负荷；
13、具有多重安全保护功能，跑台两侧扶手各配有急停按键，患者可佩戴式安全夹；
14、被动模式下步距：5〜30cm，A、B、C、D、E、F六档可调；
15、训练时间：1min〜99min，调节步距1min；
16、速度范围：
16.1正转速度：全自动模式0.2-8KM/H 半自动模式0.2-0.8KM/H
16.2反转速度：全自动模式0.2-2KM/H
17、跑步面积：≥51CM*127CM；
18、马力：≥2.0HP AC马达；
19、最大载重：≥150KG；
20.质保期4年。
	
	
	

	12
	骨密度监测仪
	1、颅内血管、锁骨下等颈部血管常规检查；微栓子监测、双通道脑血流监护
2、FFT采样率：128/256/512
3、最大血流速测量：50mm深度时，单向最大速度量程510cm/s以上，58mm深度时，单向最大速度量程445cm/s（提供检验报告）
4、采样容积：4-20mm连续可调
5、工作距离（检测深度）5-134mm；中心探测频率为2MHz探头时，最大工作距离311mm（提供检验报告）
6、增益范围：0-40dB
7、发射功率：实际功率0~512mw可调
8、有线遥控硅胶小键盘至少30键以上，具有最少4个自定义功能键，具有防水、防尘、防摔的功能（提供检验报告）
软件要求：
8、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI
9、具有Dmean指数
10、多普勒色系：可自定义谱图颜色
	
	
	

	13
	智能中医体质辨识系
	
11、常规检测
 11.1显示患者一般资料
 11.2初诊提示
 11.3即时删除不想保存的谱图
 11.4在谱图上做文字标识，并可打印到报告单
 11.5全自动同时双向计数，并支持手动测量,手动测量自动保存数据
 11.6可对同一病历追加采集谱图
 11.7可对同一患者追加多个病历
 11.8谱图方向可翻转（标准/反向）
 11.9包络线支持正、负、双向三向包络，且随时可以显示或屏蔽包络
 11.10实时显示探头朝向
 11.11血流声音从小到大多级可调，并可静音
12、双通道八深度检测模式，每一通道具有独立动态M波
13、病案管理、报告格式：快速检索病例、Word报告模式
14、微栓子监测软件：具备栓子图、声谱图、阈值可调节、伪差自动识别，栓子自动计数功能、监测软件可进行时间差测量
15、连续长程动态监护系统：全程多参数记录曲线，事件标识功能，TCD报告显示监护曲线和监护图谱
16、可升级
17、具备DCIOM3.0网络接口，可连接医院网络（接口费用有供货方承担）。
18.质保期4年。
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
评标办法（一至二标段适用）
	评审项
	分值
	评分标准
	分值

	投标报价
	30分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重

备注：

1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。

2.投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；
	30

	技术部分
	55分
	产品授权书、技术确认函及售后服务承诺书
	投标人非产品制造商的，提供产品制造商出具的唯一授权书及售后服务承诺书，（授权证明文件中应标明投标品牌、投标型号）投标人为产品制造商的，提供技术确认函及售后服务承诺书，单个产品授权书及售后服务承诺书提供不全者扣除3分，扣完为止（盖鲜章原件备查）
	10

	
	
	设备技术参数响应情况
	投标人所投产品须对应产品所有技术参数条款逐条列出是否响应及响应内容。完全满足招标文件的得40分。每有一项正偏离的加1分，最高得5分。

注：所投产品每条技术参数应提供对应的证明材料（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的对应的检测报告，技术规格彩页），并在证明材料中注明所属条款号。评标委员会根据材料进行详细比对打分，出现虚假应标按废标处理。
	45

	商务部分
	15分
	业绩
	提供生产厂家近三年（截止开标时间）所投产品的销售业绩，每提供10份得3分，增加10份得1分，以此类推，最高得5分。以提供的中标通知书和销售合同复印件为准。未盖章或盖章不清晰，总金额或数量不清晰的合同无效。
	5

	
	
	售后服务体系


	核心产品生产厂家在疆内具有售后服务能力，具有专职维修工程师10名以上，保证设备的日常维护及故障排除（2分）；

附相应证明材料（如社保证明、售后工程师证件），否则不得分。
	2

	
	
	
	（1）为了保障项目的售后服务，项目组人员需在本地缴纳社保，具备7×24小时本地化售后服务支持能力，小问题1小时内解决，大问题2小时内解决完毕，提供项目组成员及售后人员社保缴纳证明得2分；未提供不得分。

（2）售后服务承诺详细、具体：包括服务标准、服务流程、服务内容、响应时间、保障措施、保障人员等内容。满足用户要求且优于其他投标人售后服务承诺，在当地有服务机构、售后服务承诺周到：优的得4-6分；一般的得1-3分；差的不得分。
	8


健康疏附建设-2022年疏附县中医药服务能力提升项目招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2022-07号
第三册

招   标  人：疏附县维吾尔医医院

采 购代理机构：疏附县政府采购中心

代 理机构地址：疏附县团结北路6号
联    系   人：杨哲

联 系 电 话：0998-3256769 

发  出 日 期：2022年6月

第7章  政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



