一、于田县医共体影像、超声平台软、硬件参数

# 软硬件清单

| 序号 | 软件模块名称 | 功能说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射影像数据采集及归档管理 | 将DICOM影像（CT、MR、DR、CR、DSA、钼靶等）及报告实现统一集中归档，为患者数字影像调阅服务应用提供了环境支撑 | 1 |  |
| 2 | 超声采集及归档管理 | 将超声进行采集并实现统一集中归档，为患者数字影像调阅服务应用提供了环境支撑 | 1 |  |
| 3 | 医共体报告图像共享调阅 | 医共体或合作医院内各医疗机构的影像检查报告及DICOM影像互联互通，能互相调阅 | 1 |  |
| 4 | 移动端数字影像调阅服务 | 让患者或医生随时随地调阅报告及DICOM影像，并可实现对DICOM影像进行放大、缩小、测量、三维重建等各种后处理 | 1 |  |
| 5 | 移动影像咨询问诊 | 患者对检查报告有疑问通过本平台可随时发起影像问诊咨询，咨询时即可指定的医生问诊，也可发到平台中通过医生抢答模式实现相关问诊咨询 | 1 |  |
| 6 | 影像云质控分析与评价 | 系统自动判断患者基本信息、检查信息、报告信息的必填信息是否完整，医生可对技术与诊断质控评价 | 1 |  |
| 7 | 远程影像会诊 | 通过该平台可直接发起影像会诊 | 1 |  |
| 8 | 运维管理系统软件 | 用于监控影像云Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像网络远程故障监测。 | 1 |  |
| 9 | 影像云控制台及BI展示 | 用于影像云管理统计，BI展示 | 1 |  |
| 10 | 与PACS及HIS/电子病历接口 | 与PACS/RIS、HIS/电子病历接口对接 | 1 |  |
| 11 | 院内报告异地书写 | 实现院内或专网影像诊断报告通过互联网形式书写 | 1 |  |
| 12 | 影像典型病例管理系统 | 通过对影像典型病例上传及归类管理，方便医院人员进行典型病例的调阅、实习带教、专科培训、科研应用等 | 1 |  |
| 13 | 影像读片管理系统 | 针对放射读片大讨论时，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。 | 1 |  |
| 14 | 影像随访管理系统 | 随访管理可以针对检查患者后续随访信息进行录入、查询和浏览 | 1 |  |
| 15 | 影像规培教学软件 | 通过影像规培教学管理，提供准影像科医生水平，为医院提供后备医疗人才 | 1 |  |
| 16 | 前置机 | 2U服务器，配2颗英特尔至强4210R 2.4G, 10核CPU，32G内存，2个>=900G SSD硬盘 | 1 |  |
| 17 | 面向区域架构的基层超声信息系统 | 实现基层医院超声科预约登记、图文报告、图文打印、查询统计等功能 | 1 |  |
| 18 | 面向区域架构的基层放射信息系统 | 基于WEB架构，实现基层医院放射科预约登记、报告书写、报告打印、查询统计等功能 | 1 |  |

# （一）医共体影像平台技术参数

  - 1总体要求

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持分布式高并发影像云架构 |
| 1.2 | 具有DICOM采集服务：在前置机上接收医院端的DICOM文件推送和支持Q/R模式下的DICOM文件传输，并将文件存储到云端。 |
| 1.3 | 具有DICOM文件归档服务：支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 1.4 | 具有DICOM文件数据存储服务：在中心端根据解析出来的DICOM文件标签进行与检查报告的关联服务。 |
| 1.5 | 具有DICOM采集服务管理接口：管理的DICOM采集组件，对多租户和分布式部署的组件进行调度。 |
| 1.6 | 具有检查报告推送服务：支持在前置机上部署，根据院内系统提供的接口，通过调用API向平台推送检查报告数据。 |
| 1.7 | 具有检查报告接收API接口：使各医院可通过编程方式推送检查报告和质控数据的统一接口。 |
| 1.8 | 支持ETL开发：整合大数据平台中的贴源层数据，汇聚数据到整合层。 |
| 1.9 | 支持数据服务开发：在中心端对数据进行组织、转换、传输、缓冲等工作的服务，为相关的服务提供支撑。 |
| 1.10 | 具有质控数据推送服务：在前置机上对接医院的质控数据接口，通过调用API向平台推送质控数据 |
| 1.11 | 具有质控分析及评价功能：对采集上来的质控数据进行展示，并提供基础质控、质控抽查、生产质控报表、提供质控接收API和基础的质控权限功能，并在质控平台中可调阅影像。 |
| 1.12 | 提供统一调阅平台：提供已采集的检查报告的调阅功能，实现跨院的检查报告和影像的查询、调阅功能，并对相关的调阅采用授权机制进行权限控制。 |
| 1.13 | 开发调阅授权短信服务：为跨院调阅进行短信验证，以实现相应的授权机制的服务。 |
| 1.14 | 提供报告及图像调阅接口：为第三方调阅平台的报告和影像数据提供编程接口服务。 |
| 1.15 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为管理、维护、院内查询等提供统一平台。 |
| 1.16 | 提供BI展示功能： 组织平台的数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 1.17 | 支持数据仓库模型设计：组织采集的数据，进行模型设计，以符合数据仓库的方式来进行运作 |
| 1.18 | 具有DICOM影像调阅功能：集成化的DICOM文件展示模组，实现DICOM文件的各种图形化的操作。 |
| 1.19 | 软件采用的数据库应基于大数据MPP架构，支持分布式高并发性能，并能部署在LINUX、UNIX防病毒免疫力强的操作系统中。标书应答时需注明具体数据库名称 |

  - 2影像数据采集及归档管理

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 检查报告采集工具 |  |
| 1.1 | 通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务 |
| 1.2 | 检查报告数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.3 | 检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心 |
| 1.4 | 质控数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.5 | 支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集 |
| 1.6 | 支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力 |
| 检查报告采集接口（API） |  |
| 2.1 | 第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据 |
| 2.2 | 传输数据使用国密加密和签名验证 |
| 2.3 | 支持单条上传和列表上传 |
| 2.4 | 支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传 |
| 2.5 | 支持上传错误停止并返回错误信息 |
| 2.6 | 能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。 |
| DICOM图像采集 |  |
| 3.1 | 支持标准的Dicom3.0传输协议,支持Echo,C-Store,Association指令。支持ExplicitVRLittleEndian, ExplicitVRBigEndian, ImplicitVRLittleEndian传输语法,支持JPEGLSLossless, JPEG2000Lossless, JPEGProcess14SV1, JPEGProcess14, RLELossless, JPEGLSNearLossless, JPEG2000Lossy, JPEGProcess1, JPEGProcess2_4, ExplicitVRLittleEndian, ExplicitVRBigEndian, ImplicitVRLittleEndian图像传输压缩语法。 |
| 3.2 | 支持被动接收Dicom推送(启动Dicom SCP,长时间接收Dicom)与主动QR两种模式(可同时存在)采集影像数据。 |
| 3.3 | 支持AE信息的校验的启动与关闭,支持AE信息校验功能。 |
| 3.4 | 被动接收Dicom推送模式支持服务端自我恢复功能,当出现数据异常或者其他的原因导致SCP被关闭后,支持自我重启动。 |
| 3.5 | 支持从服务器端获取相关参数,如:每次上传数量,上传线程数,相关S3存储配置信息等,支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置,如:服务端网关地址,医院编码,文件存储路径,存储路径规则等相关参数配置。 |
| 3.6 | 支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。 |
| 3.7 | 采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署 |
| 影像归档管理 |  |
| 4.1 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示，为医疗机构提供统一登录平台。 |
| 4.2 | 提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 4.3 | 支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 4.4 | 支持中心端根据解析出来的DICOM文件标签与检查报告进行对应关联 |
| 4.5 | 支持影像数据存储时重复的影像数据过滤 |
| 4.6 | 支持私有云对象存储模式 |
| 4.7 | 医疗影像图像以DICOM文件方式进行存储 |
| ▲4.8 | 系统支持分布式高并发架构，数据库支持横向扩展，并能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。标书应答时需注明具体数据库名称 |
| ▲4.9 | 支持Kafka发送消息队列，支持DICOM解析后能批量插入数据库中 |
| 4.10 | 支持信创国产化服务器，云影像需适配飞腾、鲲鹏、兆芯等至少2个品牌国产处理器产品，提供相关证明文件 |
| 4.11 | 支持信创国产化操作系统，云影像需适配麒麟、统信、华为openEuler等至少2个品牌国产操作系统，提供相关证明文件 |
| ETL工具数据同步整合功能 |  |
| 5.1 | 具备数据同步功能 |
| 5.2 | 具备定时同步功能 |
| 5.3 | 具备增量更新功能 |
| 5.4 | 具备数据转换功能 |
| 5.5 | 具备日志功能 |

  - 3超声数据采集及归档管理

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 检查报告采集工具 |  |
| 1.1 | 通过第三方提供的检查视图和质控视图的自动采集服务 |
| 1.2 | 检查报告数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询采集检查报告数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.3 | 检查报告统计并补充作业：基于数据库视图，在每天凌晨1点时查询前一天的检查报告统计数据和流水号清单，并通过Api上传到平台中心；Api返回如果存在缺失流水号，重新查询缺失的流水号清单并补传这部分检查报告数据到平台中心 |
| 1.4 | 质控数据采集作业： 基于数据库视图，定时定量查询质控数据并通过api上传到平台中心 |
| 1.5 | 支持第三方提供WEB API、HL7模式时能进行采集 |
| 1.6 | 支持与第三方报告系统通过HL7模式时能进行采集能力，提供HL7接口软件著作权证书 |
| 检查报告采集接口（API） |  |
| 2.1 | 第三方主动通过WebApi上传检查和质控数据 |
| 2.2 | 传输数据使用国密加密和签名验证 |
| 2.3 | 支持单条上传和列表上传 |
| 2.4 | 支持上传错误不停止，记录错误数据并返回错误信息，继续上传不影响后续上传 |
| 2.5 | 支持上传错误停止并返回错误信息 |
| 2.6 | 能部署在LINUX防病毒免疫力强的操作系统中。 |
| 图片采集 |  |
| 3.1 | 将上传的超声JPG图像转DICOM图像 |
| 3.2 | 支持从服务器端获取相关参数,如:每次上传数量,上传线程数,相关S3存储配置信息等,支持服务器端参数本地化存储。支持本地化基本参数配置,如:服务端网关地址,医院编码,文件存储路径,存储路径规则等相关参数配置。 |
| 3.3 | 支持采集文件的堆积,采集的文件缓存到临时目录下。在断网的情况下也可以保证接收到的影像数据保存在前置机,不会丢失。支持断网后自动恢复机制(断网恢复后,文件亦可继续上传)。 |
| 3.4 | 采集客户端与中心端均支持windows,linux两种系统部署 |
| 超声影像归档管理 |  |
| 4.1 | 提供影像控制台：针对平台采集的各种数据，进行数据统计和展示。 |
| 4.2 | 提供BI展示功能： 对影像相关数据，进行直观的图形化展示，为管理、决策、维护等工作提供支撑。 |
| 4.3 | 支持按医院分类存储，支持按指定路径格式存储到私有云中 |
| 4.4 | 支持中心端根据图片转DICOM后，解析出来文件标签与检查报告进行对应关联 |
| 4.5 | 支持私有云对象存储模式 |
| 4.6 | 超声图像最终以DICOM文件方式进行存储 |
| ETL工具数据同步整合功能 |  |
| 5.1 | 具备数据同步功能 |
| 5.2 | 具备定时同步功能 |
| 5.3 | 具备增量更新功能 |
| 5.4 | 具备数据转换功能 |
| 5.5 | 具备日志功能 |

  - 4医共体影像及报告共享调阅

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1.1 | 具有提供检查报告和DICOM影像调阅服务的能力 |
| 1.2 | 具有提供诊断质控数据的管理功能，并提供基础质控的功能 |
| 1.3 | 具有检查报告和DICOM影像跨医院调阅的能力，并要有相应的授权机制 |
| 1.4 | 具有通过API接口对第三方提供检查报告的查询功能 |
| 1.5 | 具有展示DICOM影像的功能，并提供医学诊断所需的影像查看和操作 |
| 1.6 | 报告、图像调阅支持纯WEB架构 |
| 1.7 | 具有分布式部署的、支持负载均衡的高可用系统架构 |
| 1.8 | 具有统一的接口平台管理系统提供的API接口服务 |
| 1.9 | 接口调用过程中的数据传输要求使用国密加密 |
| 1.10 | 支持在三维后处理时，服务器无需配置GPU显卡即可快速实现VR/MPR三维后处理功能，提供承诺书。 |
| 医共体影像报告查询 |  |
| 2.1 | 具有通过患者基本信息查询检查报告和影像的功能 |
| 2.2 | 具有授权功能，限制随意查询患者数据的功能 |
| 2.3 | 具有保护患者隐私，脱敏显示数据的功能 |
| 2.4 | 具有查看患者检查报告的具体内容和相关影像的功能 |
| 2.5 | 具有一个平台查看患者在多家医院的检查报告和影像的功能 |
| 2.6 | 支持纯WEB类WORD报告所见即所得显示模式 |
| DICOM影像浏览 |  |
| 3.1 | 具有对图像进行窗宽窗位调节的功能 |
| 3.2 | 具有对图像进行放大及缩小的功能 |
| 3.3 | 具有对图像进行移动的功能 |
| 3.4 | 具有对图像进行滚动查看的功能 |
| 3.5 | 具有对图像进行重载的功能 |
| 3.6 | 具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能 |
| 3.7 | 具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能 |
| 3.8 | 具有查看患者DICOM信息的功能 |
| 3.9 | 具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能 |
| 3.10 | 具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。 |
| 3.11 | 具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能 |
| 3.12 | 具有选择部位进行文字标注的功能 |
| 3.13 | 具有测量距离标注长度和宽度的功能 |
| 3.14 | 具有删除所有的标注信息的功能 |
| 3.15 | 具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能 |
| 3.16 | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能 |
| 3.17 | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能 |
| 3.18 | 具有对图像进行长度测量的功能 |
| 3.19 | 具有对图像进行角度测量的功能 |
| 3.20 | 具有对图像进行CT值测量的功能 |
| 3.21 | 具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
| 3.22 | 具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
| 3.23 | 具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能 |
| 3.24 | 具有设定分享超时时间的功能 |
| 3.25 | 具有对患者姓名进行匿名分享的功能 |
| 3.26 | 具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能 |
| 3.27 | 具有导出图像的功能 |
| 3.28 | 具有对图像进行三维MPR显示的功能 |
| 3.29 | 具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能 |
| 3.30 | 具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能 |
| 3.31 | 具有以预定的步进角度产生图像的功能 |
| 3.32 | 具有重建区域内的最大密度值影像的功能 |
| 3.33 | 具有重建区域内的平均密度值影像的功能 |
| ▲3.34 | 纯WEB模式下实现VR 功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在5秒内完成，云影像服务器无需配备GPU显卡； |
| 3.35 | 具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能 |
| 3.36 | 具有对裁切过的VR图像进行复位的功能 |
| 3.37 | 具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能 |
| 3.38 | 具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能 |
| 3.39 | 具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能 |
| 3.40 | 具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能 |
| 3.41 | 具有定位图像显示功能 |
| ▲3.42 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有肺提取的功能 |
| ▲3.43 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有结肠提取成功的功能 |

  - 5移动端数字影像调阅服务（云胶片应用）

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 具有针对图像部分直接以DICOM方式进行影像调阅 |
| 1.2 | 具有可在移动设备上进行图像放大缩小、窗宽窗位调节、大小长度测量； |
| 1.3 | 具有点CT值测量及画圈平均CT值测量功能 |
| 1.4 | 具有角度测量功能 |
| 1.5 | 具有根据窗宽窗位自定义设置并进行选择功能（如选择肺窗、纵膈窗） |
| ▲1.6 | 移动端拥有VR 功能及虚拟切割功能，3D VOLUME无需配置GPU显卡即可实现 |
| 1.7 | 具有MPR功能，支持冠状面、矢状面快速切换及图像滚动； |
| 1.8 | 具有MIP功能 ； |
| 1.9 | 具有层厚重建功能 |
| 1.10 | 具有单个图像翻阅功能 |
| 1.11 | 具有移动报告书写功能，满足专家在异地书写报告； |
| 1.12 | 具有支持在微信报告页面可查看历史相关报告 |
| 1.13 | 具有支持在微信报告页面一键分享功能，能将报告超链接地址通过复制链接、微信、QQ发送给专家查看，并支持按医院指定要求时间后超链接地址失效 |
| 1.14 | DICOM文件下载 |
| 1.15 | 存为个人档案 |
| 1.16 | 影像报告调阅 |
| 1.17 | 图像缩略图 |
| 1.18 | 图像动态播放显示 |
| 1.19 | 支持分享时长设置 |
| 1.20 | 支持图像黑白翻转 |
| 1.21 | 对患者姓名进行匿名分享 |
| 1.22 | 支持图像左右翻转 |
| 1.23 | 支持图像上下翻转 |
| 1.24 | 支持加密分享 |
| 1.25 | 支持图像重载 |
| 1.26 | 支持图像布局显示 |
| 1.27 | 支持图像对比显示 |
| 1.28 | 支持序列布局显示 |
| ▲1.29 | 移动端软件通过食品药品监督管理局颁发的注册证书 |
| ▲1.30 | 移动端调阅并发LICENSE数量>=2000个，VR/MPR并发LICENSE数量>=6个，提供注册厂家针对本项目的授权证明文件 |
| ▲1.31 | 移动端的VR、MPR功能通过省级或以上检验机构检验 |
| 1.32 | 具有移动医学影像浏览（或云胶片）相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书） |

  - 6移动影像咨询问诊

| 序号 | 功能参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 支持患者通过微信小程序即可进行影像咨询问诊 |
| 1.2 | 影像咨询问诊问题发布时，支持免费咨询，也可选择微信等付费方式咨询 |
| 1.3 | 影像咨询问诊问题发布时，可直接关联影像检查电子报告单及DICOM影像调阅 |
| 1.4 | 对于影像咨询的解答，医生可解答患者指定给自己的问题，也可通过抢答模式解答非指定医生的问题 |
| ▲1.5 | 对于影像咨询的解答，医生通过登录微信小程序登录后，支持通过语音录入并自动解析为文字，并可对解析的文字进行修正后保存。 |
| 1.6 | 患者可对自己发布的问题在医生回答后进行追问；对于付费问题可2次追问，免费问题无追问机会。 |
| 1.7 | 患者对医生的问题解答可进行评价，评价时需输入评价内容和评分完成评价。 |
| 1.8 | 问题重置功能：咨询页面，可点重置按钮重置输入的信息。 |
| 1.9 | 医生对影像咨询的问题进行解答时，通过登录微信小程序即可可调阅患者提交关联的电子报告及DICOM影像，并支持图像放大缩小、窗宽窗位调节、CT值测量、图像滚动、MPR、VR功能。 |
| 1.10 | 关注医生：在医生详情页点击关注即可关注成功，关注的医生可在我的关注的医生列表中查看 |
| 1.11 | 影像咨询专家认证：用户可输入手机号及验证码绑定手机完成用户注册；绑定完手机的用户，可填写专家头像、姓名、所属医院、所属科室、职称、从医年份、身份证号、个人简介、上传医师资格证及上传执业证或胸牌等信息提交专家认证审核；审核不通过或通过的用户，可修改信息后重新提交。 |
| 1.12 | 具有移动影像问诊（或移动影像咨询）相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书） |

  - 7影像云质控分析与评价功能

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 技术质控评价 |
| 1.1 | 能显示检查报告数据和根据检查号关联的技术质控数据及对应的技术质控历史记录 |
| 1.2 | 支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 |
| 1.3 | 支持技术质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功 |
| 1.4 | 评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的评价因子数据 |
| 1.5 | 结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的技术质控的报告质量数据 |
|  | 诊断质控评价 |
| 2.1 | 能显示检查报告数据和根据检查号关联的诊断质控数据及对应的诊断质控历史记录 |
| 2.2 | 支持对整个区域影像云平台检查随机抽取进行质控管理评价 |
| 2.3 | 支持诊断质控评价，评价时通过评价因子自动得出评价结果的智能评价功 |
| 2.4 | 评价因子设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的评价因子数据 |
| 2.5 | 结果设置：可新增、修改、删除当前报告数据对应部门下的诊断质控的报告质量数据 |
|  | 基础质控分析 |
| 3.1 | 判断报告医生和审核医生是否同一人； |
| 3.2 | 判断检查时间和审核时间是否超过2个小时； |
| 3.3 | 判断是否存在身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空，手机号长度不对 |
|  | 影像质控统计 |
| 4.1 | 技术质控统计：根据医院、部门、设备、评价结果分组统计技术质控数据的数量 |
| 4.2 | 诊断质控统计：根据医院、部门、设备、评定结果分组统计诊断质控数据的数量 |
| 4.3 | 信息完整统计：列表显示身份证号、手机号、检查日期、报告日期、审核日期为空的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的信息不完整数据的数量 |
| 4.4 | 数据规范统计：列表显示报告医院和审核医院为同一人的检查报告数据，支持折线图和柱形图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的数据不规范的数量 |
| ▲4.5 | 报告及时率统计：列表显示检查时间和审核时间超过2个小时的检查报告数据，支持折线图显示根据医院、部门和审核日期分组统计的报告不及时的数量 |
| 4.6 | 上述所有功能采用纯WEB架构 |
| 4.7 | 具有影像质控管理相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书） |

  - 8远程影像会诊功能

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 总体要求 |
| 1.1 | 支持影像会诊全流程化管理功能 |
| 1.2 | 支持会诊排班管理功能 |
| 1.3 | 支持对会诊的病例直接以短信或推送方式提醒专家医生 |
| 1.4 | 支持在会诊图像诊断工作站上可直接进行图像三维后处理 |
| 1.5 | 支持各种会诊工作量的统计 |
| 1.6 | 支持将会诊工作量以BI方式展示。 |
| 1.7 | DICOM图像调阅速度能满足要求 |
|  | 影像云会诊申请 |
| 2.1 | 影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家 |
| 2.2 | 支持将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告 |
| 2.3 | 支持通过短信或类MSN窗体弹出形式提醒专家 |
| 2.4 | 支持协助的医院将影像上传到本医院专家会诊 |
|  | 影像专家报告工作站 |
| 3.1 | 区域影像专家报告管理，主要是面向会诊专家在完成诊断后，可进行诊断报告的书写、智能纠错提醒功能。 |
| 3.2 | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作； |
| 3.3 | 区域影像专家可针对本次需会诊患者的登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询； |
| 3.4 | 支持列表各显示字段自定义排列； |
| 3.5 | 列表中能区分各患者类型，不同患者类型显示不同字体。 |
| 3.6 | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能； |
| 3.7 | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单； |
| 3.8 | 支持无图状态下书写诊断报告； |
| 3.9 | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）； |
| 4 | 报告单样式可按医院要求修改； |
| 4.1 | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式； |
| 4.2 | 支持报告回退重写流程； |
| 4.3 | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比； |
| 4.4 | 支持报告模板管理； |
| 4.5 | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换； |
| 4.6 | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）； |
| 4.7 | 按照部位自动调取模板； |
| 4.8 | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告； |
| 4.9 | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹； |
| 4.10 | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能； |
| 4.11 | 支持单个/批量报告书写、审核、打印； |
| 4.12 | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印； |
| 4.13 | 支持ICD 10保存； |
| 4.14 | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能； |
| 4.15 | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。 |
| 4.16 | 支持危急值管理功能； |
| 4.17 | 支持性别纠错提醒功能； |
| 4.18 | 支持左右纠错提醒功能； |
| 4.19 | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 4.20 | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理； |
| 4.21 | 显示历史质控评价信息； |
| 4.22 | 支持质控评价因子设定及权值设定； |
| 4.23 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 4.24 | 支持所见即所得类WORD影像报告编辑器功能 |
| 4.25 | 具有纯WEB类WORD医疗影像报告编辑器相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书） |
|  | 专家图像会诊工作站 |
| 5.1 | 影像专家可针对本次需会诊患者的检查号、姓名、检查设备检查时间日期等多种条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件下获得影像资料工作。 |
| 5.2 | 图像缩放:可以根据鼠标进行图像缩放，显示任意比例的的缩放 |
| 5.3 | 图像旋转、翻转:可以对影像图像进行各种翻转（左、右、水平、垂直）； |
| 5.4 | 图像移动漫游:可以各种形式的图像查看，查看的图像支持不同各种角度的漫游； |
| 5.5 | 图像黑白翻转:可以对影像图像进行黑白图像的颜色翻转，主要是将黑色图像转换为白色图像，同理，也可以将白色图像转换为黑色图像； |
| 5.6 | 伪彩:而某些场合需要将灰度图像转变为彩色图像；伪彩色处理主要是把黑白的灰度图像或者多波段图像转换为彩色图像的技术过程。其目的是提高图像内容的可辨识度； |
| 5.7 | 放大镜:可以放大影像图像信息，特别是影像的局部信息，放大后的影像应确保不失真； |
| 5.8 | 图像复制:可以复制当前的图像信息，复制后的图像可以进行各种类型的显示； |
| 5.9 | 右键窗宽、窗位调节:可根据不同的部位进行窗宽、窗位的调整，并显示不同的CT值信息； |
| 5.10 | ROI自动窗宽、窗位调节:可以针对感兴趣区的影像图像信息，自动根据窗宽、窗位调节； |
| 5.11 | 预设窗宽、窗位:可以根据系统预设部位的窗宽、窗位信息进行显示，也可以自行根据经验预设窗宽、窗位数值信息； |
| 5.12 | 鼠标拖动图像滚动功能:系统支持通过鼠标的方式进行图像滚动播放，上划鼠标进行上张图像的播放，下划鼠标进行下张图像的播放； |
| 5.13 | 3D游标定位功能:3D显示图像时，可以进行3D游标定位，显示。 |
| 5.14 | 测量处理包括测量值的处理、心胸比测量以及测量结果、注释文字标注等内容。 |
| 5.15 | 测量处理：支持长度测量；角度测量；周长测量；面积测量 |
| 5.16 | 心胸比测量：能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小； |
| 5.17 | MR和CT图像定位线显示；图像多定位线显示； |
| 5.18 | 多序列图像在同一窗口内显示； |
| 5.19 | 同一窗口内多序列图像多定位线同步显示； |
| 5.20 | 同一窗口内不同患者可切换显示； |
| 5.21 | 选中某序列图像后，支持鼠标滚动显示图像； |
| 5.22 | 显示DICOM文件头信息； |
| 5.23 | 选择检查记录时自动调出相关历史检查记录； |
| 5.24 | 同一窗口内不同时段、不同检查、多个序列和多个患者图像对比； |
| 5.25 | 同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比； |
| 5.26 | 同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比； |
| 5.27 | 医生可根据习惯选择单序列多图像胶片布局显示模式及多序列比较模式； |
| 5.28 | 对于过去统一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能； |
| 5.29 | 图像布局功能：使图像的各个系列独立显示在窗口的功能对于过去同一检查可将过去图像和最近图像进行比较的功能； |
| 5.30 | 影像动态播放显示 |
| 5.31 | JPG图像导出时支持图片上患者标识信息显示和不显示导出； |
| 5.32 | 具有MPR功能，支持MPR各面图像同时联动调节功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现； |
| 5.33 | 支持MPR多个图像联动旋转功能，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现。 |
| 5.34 | 具有MIP功能，支持WEB并发授权调阅，要求提供的功能直接在原二维图像窗体界面上即可实现，而非在另外新窗体界面中显示。 |
| 5.35 | 3D VOLUME，要求该功能需在原二维窗体界面上即可实现，无需再通过打开新窗体的方式实现。 |
| 5.36 | 图像可选择不同层厚进行实时快速重建，提高不同层厚条件下的3D重建并进行图像预览，支持WEB并发调阅。 |
|  | 将会诊结果反馈给会诊申请端进行打印。 |
| 6.1 | 会诊中心管理 |
| 6.2 | 支持专家排班管理 |
| 6.3 | 支持各种会诊费用统计查询 |
| 6.4 | 支持医疗机构及会诊医生的管理 |
| 6.5 | 支持会诊量通过BI展示 |
|  | 移动端会诊及报告书写 |
| 7.1 | 专家可通过移动端设备对会诊的病例进行报告书写 |
| 7.2 | 移动端书写报告时支持词库或模板调阅，以提高报告书写速度 |
| 7.3 | 移动端支持语音录入自动翻译成中文进行报告书写 |
| 7.4 | 专家可通过IPAD移动端设备调阅图像进行会诊 |
| 7.5 | 移动端除常规图像处理功能外，支持MPR、VR、MIP、层厚重建功能。 |

  - 9运维管理系统软件

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 影像云运维管理监控平台 |
| 1.1 | 影像云网络运维监控平台主要用于监控影像中心端Windows、Linux服务器、存储及数据上传是否正常，并结合钉钉等程序进行监控信息推送，实现对整个影像云网络远程故障监测。 |
| 1.2 | 具有运维管理系统相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告） |
| 1.3 | 采用纯WEB架构 |
|  | WINDOWS服务器管理 |
| 2.1 | Windows服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。 |
| 2.2 | CPU实时监控及历史回顾：支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.3 | 内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.4 | 网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.5 | 磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 2.6 | 添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止 |
| 2.7 | 开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态 |
| 2.8 | 查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。 |
| 2.9 | 服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。 |
| 2.10 | 添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒。 |
| 2.11 | 在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能。 |
| 2.12 | 支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 2.13 | 前置机管理功能一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。 查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 2.14 | 影像服务监控管理：在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。 |
|  | Linux服务器管理 |
| 3.1 | Linux服务器管理，主要用于将各服务器归集到一个界面上进行统一管理及查看，极大程度上方便区域运维人员进行集中化运维。 |
| 3.2 | 支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行CPU方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.3 | 内存实时监控及历史回顾，支持CPU状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.4 | 网络IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持网络IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.5 | 磁盘IO实时监控及历史回顾，内存实时监控及历史回顾，支持磁盘IO状态的实时性查看，以方便运维人员进行内存方面的故障排查，同时支持以今天、昨天、最近7天，最近20天方式进行查看，可以在上面查看到相应时间范围内所产生的流量图。 |
| 3.6 | 添加自定义端口至防火墙：支持不需要在服务器上操作，直接在运维监控平台上即可完成特定服务器的端口开放，方便统一的端口开放管理及做限制。像类似445，137，138，139的端口，也可以运维监控平台上一键开启和停止。 |
| ▲3.7 | 开关远程桌面服务：由于近年来勒索病毒蔓延情况严重，期中很多病毒的攻击途径都是经由远程桌面服务完成，故可以在运维监控平台上，一键启停该服务，仅当需要用到远程桌面时再进行开启，平时可以处理关闭状态 |
| 3.8 | 查看登陆日志：支持所有登陆审计日志的查看，以调查某一时间段的用户登陆情况。 |
| 3.9 | 服务器端文件上传及下载：支持服务器端文件的上传和远程下载，可以方便管理服务器端的文件，当需要远程更新文件时，也可直接进行更新操作，而不用远程登陆至服务器端即可完成。 |
| 3.10 | 添加自定义计划任务：一些通用的脚本，可以在运维监控平台上进行添加，并增加相应的执行周期，如定期的数据文件备份和消息提醒。 |
| 3.11 | 在线编辑文本类配置文件：当需要在线编辑一些配置文件如xml,json,ini等，可以直接在线进行编辑，该编辑器支持多字符集，高亮语法，可以自动备文件的历史版本等强大功能。 |
| 3.12 | 支持将内网的任意端口以TCP或HTTP方式配置管理，以解决区域环境内复杂的网络问题。 一键安装卸载模块支持内网管理功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 3.13 | 前置机管理功能一键安装卸载模块，支持前置机网络配置功能的一键安装，免去运维人员重复的安装功能模块工作，同时也支持该模块的一键卸载，省时省力。可视化配置参数，常见的配置文件较为复杂对普通用户及为不友好，可以通过可视化友好的配置界面，进行服务参数的添加。 查看访问日志，当出现网络或者服务故障的时候可以通过查看访问日志，进行精确的故障排查，以达到业务快速恢复的目的。 |
| 3.14 | 影像服务监控管理在区域影像应用中，经常性需要了解现有服务中各影像软件模块的服务状态情况，所以在区域影像网络运维监控平台中需要支持该状态的一键启动、停止功能及相应状态的实施查看，当出现服务异常时同时需要可以接收到相关的报警信息，如微信和钉钉的推送。 |
|  | 服务器按安全等级分类管理 |
| 4.1 | 区域影像网络运维监控平台属于较机密的平台，上面的用户需要可定义不同的用户权限，及分配不同的菜单和服务器，进行分权限的管理。如运维人员A仅可以访问服务器类别为一般的影像服务器，运维人员B仅可以访问公开的服务器，运维人员C则可以访问机密服务器。 |
|  | SSH终端 |
| 5.1 | 支持以ssh远程的方式，直接在浏览器上进行服务器统一集中的管理，而不需要将一台台服务器进行分散管理。 |
|  | 区域影像监控 |
| 6.1 | 支持区域影像中报告数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，通时每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。 |
| 6.2 | 监控PACS数据未上传情况，支持区域影像中影像数据上传情况的监控，当发现最后上传时间超过2小时的时候，即发送短信、微信、钉钉通知，每天可以定时进行订阅查看RIS的影像上传统计报表。 |
| 6.3 | 微信订阅推送 |
| 6.4 | 钉钉订阅推送 |
|  | 值班安排 |
| 7.1 | 支持信息中心人员轮班安排，能定时进行钉钉或微信消息的推送告知 |
|  | 磁盘使用量统计推送 |
| 8.1 | 支持将已接入的服务器，统一进行磁盘的管理，每天早上定时可以推荐磁盘情况，当磁盘少于设定的阀值时也会发出警告信息，以防止因磁盘空间不足导致的业务系统崩溃宕机。 |
|  | 用户及权限管理 |
| 9.1 | 支持新增加不同的用户，并会不同的用户分配不同的菜单及服务器管理权限。 |
|  | 操作日志审计 |
| 10.1 | 记录所有访问区域影像网络运维平台的操作日志。 |

  - 10影像云控制台及BI展示

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
| 支持架构 |  |
| 1.1 | 支持全WEB架构 |
| 1.2 | 支持HTML5浏览器调阅 |
| 影像检查数据统计 |  |
| 2.1 | 支持影像检查查询功能 |
| 2.2 | 支持影像检查报告浏览功能 |
| 区域内工作量统计 |  |
| 3.1 | 支持区域内各设备工作量的统计 |
| 3.2 | 支持区域内各医院检查工作量的统计 |
| 3.3 | 支持远程会诊专家工作量统计 |
| 3.4 | 支持申请会诊医生工作量统计 |
| 3.5 | 支持申请会诊医院工作量统计 |
| 3.6 | 支持申请会诊医院工作量统计 |
| 3.7 | 支持转诊和会诊的数量统计和费用结算统计 |
| 3.8 | 各医疗机构能通过区域影像管理平台查询本单位图像数据通过移动端的调阅总次数及调阅检查数 |
| 报告查询 |  |
| 4.1 | 支持检查报告查询核对 |
| 图像调阅及处理 |  |
| 5.1 | 图像调阅及处理主要针对影像图像进行各类型的选择、缩放、翻转、窗宽、窗位调节、测量、MPR、MIP、VR等处理。 |
| 支持中心端短信发送功能 |  |
| 6.1 | 支持中心端短信发送功能 |
| BI展示 |  |
| 7.1 | 提供整个市影像云BI展示软件，在同一窗体上需能展示定时刷新的显示总调阅量及最新的调阅检查记录数（刷新时间<=5秒）,各医疗机构影像调阅对比、当日各医疗机构调阅量对比、近1月各医疗机构调阅量对比、各医疗机构总调阅量对比；支持显示心电、检验数据 |
| 7.2 | 支持根据用户需求进行个性化的定制和修改 |
| 对比统计方式 |  |
| 8.1 | 各医疗机构能通过区域影像管理平台查询本单位图像数据通过移动端各月份的调阅总次数及调阅检查数，并支持柱状图对比统计 |
| 行政管理统计模块 |  |
| 9.1 | 支持严格权限管理 |
| 9.2 | 支持用户添加管理 |

  - 11院内影像报告互联网书写系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 院内报告互联网书写总体要求 |
| 1.1 | 院内报告互联网书写系统能够帮助医生脱离时间空间的限制，随时随地即可进行图像调阅报告书写，支持搜索条件的分组保存，快捷切换使用场景。 |
| 1.2 | 采用纯WEB架构 |
| 1.3 | 具有院内影像报告互联网书写相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告） |
|  | 院内报告 |
| 2.1 | 支持切换医院，支持查看自己的已写报告列表 |
| 2.2 | 支持通过患者姓名、检查号、检查状态、检查部门、检查设备、预约时间、检查部位、检查号尾号、患者类型、排序类型进行列表筛选。并且所有筛选条件都可以自定义显示 |
| 2.3 | 支持搜索条件的分组保存与管理，支持院内分组管理，个人分组管理 |
| 2.4 | 支持一键切换分组。 |
| 2.5 | 点击列表按钮即可进行图像调阅、报告书写、图文报告书写、图像二维码调阅 |
|  | 工作量统计 |
| 3.1 | 支持我的远程报告、非本院远程报告、所有医院远程报告的工作量统计。 |
| 3.2 | 可以通过申请医院、审核医生、预约日期、检查部门、检查设备、检查状态来筛选统计结果并且所有筛选条件都可以自定义显示。 |
|  | 分组管理 |
| 4.1 | 支持针对不同医院进行本院分组管理。 |
| 4.2 | 可以通过分组名称、医院名称来进行分组的筛选查找。 |
| 4.3 | 统计点击添加按钮，选择对应的搜索条件可以新增分组。 |
| 4.4 | 支持分组的删除与修改。 |
| 4.5 | 新增分组后本院所有医院可以进行使用。 |
|  | 报告书写界面 |
| 5.1 | 在院内报告列表点击报告书写或图文报告即可进行该报告的书写；支持公共词库、私有词库的管理与追加。 |
| 5.2 | 支持查看该患者的历史报告，并可通过同患者、同名、同设备、同部位进行筛选查询。 |
| 5.3 | 并且能够在报告书写的同时进行诊断报告的归类、通过质控因子智能获取质控评价。 |
| 5.4 | 支持一键问题反馈。 |
|  | 图像调阅 |
| 6.1 | 图像调阅支持纯HTML5浏览 |
| 6.2 | 支持图像放大缩小、窗宽窗位处理、长度测量、角度测量、CT值测量、图像旋转、图像左右、上下翻转 |
| 6.3 | 支持图像层厚重建、MPR、MIP、VR及虚拟切割功能 |
|  | 问题处理 |
| 7.1 | 支针对用户反馈的问题进行搜索处理。 |

  - 12影像典型病例管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 总体要求 |
| 1.1 | 采用纯WEB架构 |
| 1.2 | 具有典型病例管理（或影像典型病例管理）相关类软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估报告），提供相关证明文件 |
|  | 典型病例数据 |
| 2.1 | 检查数据可按医院名称、检查部门、检查设备、检查部位、疾病类型、报告类型、患者类型、检查日期等进行检索 |
| 2.2 | 将检查数据导入到典型病例。 |
| 2.3 | Excel导出检查数据 |
| 2.4 | 能查看病例检查报告及DICOM影像 |
|  | 典型病例列表 |
| 3.1 | 管理和查看典型病例数据 |
| 3.2 | Excel导出典型病例数据 |
| 3.3 | 查看典型病例的DICOM影像，并进行相关后处理。 |
| 3.4 | 修改典型病例数据 |
| 3.5 | 删除病例数据 |
|  | 典型病例字典管理 |
| 4.1 | 支持新增典型病例字典数据 |
| 4.2 | 支持修改典型病例字典数据。 |
| 4.3 | 支持删除典型病例字典数据。 |
|  | 典型病例统计 |
| 5.1 | 部门统计图表：根据医院和部门统计典型病例的性别统计、报告类型统计、患者类型统计、疾病类型统计。 |
| 5.2 | 部门统计列表：根据医院和部门、疾病类型、疾病名称统计显示典型病例的数量。 |
|  | 系统管理 |
| 6.1 | 包括设置维护、菜单管理、医院管理。 |

  - 13影像读片管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 读片管理总体要求 |
| 1.1 | 读片管理可以针对放射读片大讨论时，将各医生讨论讲解过程进行汇总、管理，并形成各讨论病例的诊断结果。 |
| 1.2 | 采用纯WEB架构 |
| 1.3 | 具有影像读片管理系统相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书），提供相关证明文件 |
|  | 讨论分析 |
| 2.1 | 支持医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、检查日期、检查状态、患者姓名、检查号、读片状态过滤查询。 |
| 2.2 | 支持查询条件一键重置。 |
| 2.3 | 支持点击检查报告，在同一页面直接查看检查报告具体内容。 |
| 2.4 | 支持影像调阅查看。 |
| 2.5 | 支持查看检查报告的影像所见、影像诊断、报告医生、审核医生、报告时间，针对检查报告开展讨论分析，并记录参加人员及临床分析，记录发言人、讨论过程描述、结果诊断（提供界面截图证明）。 |
| 2.6 | 支持删除发言记录。 |
| 2.7 | 支持讨论分析报告打印预览，导出 |
|  | 手术所见病理 |
| 3.1 | 支持保存录入手术所见病理：病理诊断、手术结果、病历描述； |

  - 14影像随访管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 随访管理总体要求 |
| 1.1 | 随访管理可以针对患者后续随访信息进行录入、查询和浏览。 |
| 1.2 | 采用纯WEB架构 |
| 1.3 | 具有影像随访管理系统相关类软件著作权及软件产品证书（或软件评估证书） |
|  | 随访录入 |
| 2.1 | 支持医院名称、检查部门、检查设备、报告类型、是否随访、是否符合、姓名、病人ID、报告医生、检查状态、报告时间过滤查询 |
| 2.2 | 支持查询条件一键重置 |
| 2.3 | 支持点击报告列表，在同一页面直接查看随访信息，不需要跳转页面 |
| 2.4 | 支持将报告设为非随访 |
| 2.5 | 支持将报告设为随访。 |
| 2.6 | 支持随访信息录入，输入主诉、影像诊断、实验室诊断、手术记录、病理诊断、超声诊断、最后诊断、是否符合、日期； |
| 2.7 | 支持随访信息保存 |
| 2.8 | 支持随访信息清空 |
| 2.9 | 支持影像调阅查看 |
|  | 符合率统计 |
| 3.1 | 支持随访统计、符合率统计 |
| 3.2 | 支持通过医院名称、检查部门、随访时间过滤查询符合率 |

  - 15影像规培教学管理系统

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
|  | 影像规培教学总体要求 |
| 1.1 | 规培教学管理系统针对实习生、进修生、本科生、研究生等不同学历不同经验的准影像科医生，通过将相关影像病例分配给相关人员进行报告书写，并与已审核的报告进行对比分析，提高准影像科医生的报告书写水平。 |
| 1.2 | 具有影像规培教学管理相关软件著作权证书及软件产品证书（或软件评估证书） |
| 1.3 | 采用纯WEB架构 |
|  | 我的报告 |
| 2.1 | 主要展示准影像科医生被分配的报告，准影像科医生可根据部门、设备、病种类型进行筛选查询，选择报告进行学习书写，查看患者影像。 |
| 2.2 | 实现根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型等多项筛选条件对报告进行查询。 |
| 2.3 | 并能够根据审核的类型及病种快速定位报告 |
|  | 报告书写 |
| 3.1 | 报告书写主要实现以下功能：可保存、提交、审核、评分、退回、打印报告操作； |
| 3.2 | 可选择打印模板。可查看关联影像。可进行报告打印预览。 |
| 3.3 | 不同级别用户，可配置不同权限操作，并且可设置不同的打印模板，手动添加报告内容。可查看/添加备注。 |
| 3.4 | 记录报告操作记录信息。 |
| 3.5 | 显示同一个患者（Patient ID相同）的所有“已审核”及其之后状态的历史报告。 |
| 3.6 | 带教医生可对报告按描述逻辑性、描述规范性、描述完整性、诊断逻辑性、诊断准确性分别予以评分。 |
|  | 教学报告分配 |
| 4.1 | 可查询本系统上的所有影像，一键导入影像报告列表，编辑删除影像报告，上传影像报告，通过类型，标签，难易程度等筛选。筛选完成后点击指派，指派给对应的学生 |
| 4.2 | 教学报告分配主要实现以下功能：筛选出需要的教学报告后，选择某一类型的学生或选择某几位学生进行报告教学指派，可进行搜索，添加备注。 |
| 4.3 | 可修改该教学报告的病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断。 |
| 4.4 | 可与院内RIS系统对接，根据检查部门、检查设备、检查号、患者类型、检查日期、姓名筛选，一键批量导入。 |
| 4.5 | 可手动上传影像数据。添加病种类型、适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度；可修改该教学报告临床诊断、电子病史、相关检查、报告描述、报告诊断 |
| 4.6 | 可批量编辑教学报告适宜学生类型、规培阶段、学生学历、难易程度； |
|  | 教学报告审核 |
| 5.1 | 教学报告审核主要功能为带教医生用户查看已经指派给学生影像报告，进行审核，退回，修改指导等操作； |
| ▲5.2 | 根据检查部门、检查设备、访问号、患者类型、检查日期、病种类型、规培阶段、学生类型、学生学历、难易程度等多项查询条件进行报告查询 |
|  | 学生用户管理 |
| 6.1 | 系统支持对学生用户进行管理，主要功能为添加、删除学生用户、编辑学生用户信息、停用、启用学生用户、审核学生用户，excel批量导入学生用户 |
| 6.2 | 根据用户信息进行查询查询条件包括：学生类型、学生学历、手机号码、规培阶段、用户姓名、学生状态、注册时间等。 |
| 6.3 | 快速查看学生总人数、正常学生用户人数、停用学生用户人数。进行编辑、删除、启动操作。 |
| 6.4 | 管理员手动添加学生用户、信息包括：手机号、真实姓名、密码、性别、学生类型、学生学历、规培阶段、带教老师、学生状态；可选择相应的学生用户，修改状态为启用。 |
| 6.5 | 通过输入excel报告信息，进行学生用户的批量导入。 |

  - 16接口集成服务

| 序号 | 功能说明与描述 |
| --- | --- |
| 1 | 与医疗机构的PACS/RIS接口对接 |
| 2 | 与医疗机构的电子病历接口对接 |
| 3 | 与医疗机构的HIS接口对接 |

  - 17前置服务器

| 序号 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 配置2颗2.4G 10核处理器； |
| 1.3 | ▲最大支持24个内存插槽，配置容量2×16 GB DDR4内存，具备内存地址奇偶校验检测保护、内存巡检等功能 |
| 1.4 | 配置2块>=900G SSD硬盘； |
| 1.5 | 配置RAID卡，1个SAS Raid阵列卡；2GB缓存； |
| 1.6 | 支持免开箱热插拔，支持硬raid |
| 1.7 | 配置4个千兆以太网电口卡； |
| 1.8 | 满配冗余热插拔电源和风扇，单电源额定功率≥550W |
| 1.9 | 提供三年原厂现场服务 |

  - 18基层放射影像信息系统

| 序号 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 总体要求 |  |
| 1.1 | 具有登记、报告、查询、统计基层放射科室所必须的全面信息化管理基本功能； |
| 1.2 | 软件采用B/S架构； |
| 1.3 | 支持报告痕迹管理功能； |
| 1.4 | 支持与基卫系统进行对接； |
| 1.5 | 支持与医疗机构内影像设备进行对接； |
| 1.6 | 专家会诊后，会诊结果在基层系统上可直接打印。 |
| 预约登记 |  |
| 2.1 | 支持X线、CT、核磁MRI、超声等多模态影像检查的登记。 |
| 2.2 | 支持门诊、住院、体检等多种患者类型登记。 |
| 2.3 | 支持按患者身份证号等信息从患者主数据或历史检查数据中带出患者基本信息。 |
| 2.4 | 支持申请科室、申请医生、临床病史、临床诊断、检查内容等申请单信息的录入。 |
| 2.5 | 支持高拍仪拍摄或使用文件上传的方式保存图片申请单。 |
| 2.6 | 支持按指定检查设备预约；支持指定日期时间及排队号来预约。 |
| 2.7 | 支持检查部位（检查项目）的筛选与勾选录入；支持单次检查登记多个检查部位（检查项目）。 |
| 2.8 | 支持按不同检查设备设定不同检查部位或检查项目。 |
| 2.9 | 已预约的登记支持列表查询，支持修改与作废登记信息。 |
| 呼叫排队管理 |  |
|  | 支持自助机签到、护士分诊台签到等多种签到方式。 |
|  | 支持已签到患者按排队顺序按需播放语音叫号。 |
|  | 支持顺呼、选呼、弃号、弃号召回功能 |
|  | 多次叫号未应答患者支持弃号操作。 |
|  | 医技检查支持医技医生根据患者姓名、性别、年龄、检查内容、检查项目等信息核对。 |
|  | 支持是否已收费的相关状态信息查询 |
|  | 支持机房故障暂停预约功能 |
| 工作列表管理 |  |
|  | 支持检查状态区分患者包括已检查、会诊申请、待会诊、已报告、已审核、已发布。 |
|  | 支持按照检查类型区分患者包括放射、超声、内镜、心电、病理。 |
|  | 支持按照检查时间、检查号、姓名筛选患者。 |
|  | 提供高级检索功能。 |
|  | 支持按照时间相关字段区分患者包括登记时间、预检时间、报告时间等。 |
|  | 支持按照患者相关字段区分患者包括患者来源、来源编号、患者ID、急诊标记、身份证号、手机号、年龄段区分患者。 |
|  | 支持按照申请相关字段区分患者包括申请科室、申请医生、申请单号等。 |
|  | 支持按照检查相关字段区分患者包括访问号、检查医生、检查部位等 |
|  | 支持按照报告相关字段区分患者包括报告医生、审核医生、结果归类、报告类型、报告诊断等。 |
|  | 支持按照检查时间、预检时间、登记时间、报告时间进行正序排序、倒序排序。 |
|  | 支持在诊断报告列表页面一键发起会诊、撤回会诊功能。 |
|  | 支持在诊断报告列表页面一键查看图像、查看检查信息、报告书写功能。 |
|  | 支持分组报告功能，当多人报告书写时，可配置多人报告分组，报告、审核不重复。 |
|  | 支持患者就诊详情查看功能，一体化查看患者信息、就诊轨迹、申请信息、检查信息、其他信息、近期就诊记录。 |
|  | 支持就诊轨迹时间轴功能，以时间轴的形式查看患者轨迹时间点、相关操作医院、操作用户、状态、操作内容。 |
|  | 支持就诊详情纠错功能，针对有误的患者信息、申请信息，可进行纠错保存。 |
| 报告管理 |  |
|  | 支持2人、3人、多人报告书写分发功能； |
|  | 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单； |
|  | 支持无图状态下书写诊断报告； |
|  | 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）； |
|  | 报告单样式可按医院要求修改； |
|  | 在书写报告过程中可随时切换报告单样式； |
|  | 支持报告回退重写流程； |
|  | 历史、多部位、多检查报告和影像的浏览与对比； |
|  | 支持报告模板管理； |
|  | 模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换； |
|  | 报告内容模板分级管理（检查大部位/疾病/内容模板）； |
|  | 按照部位自动调取模板； |
|  | 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告； |
|  | 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹； |
|  | 诊断报告分类、组合、模糊检索功能； |
|  | 支持单个/批量报告书写、审核、打印； |
|  | 支持诊断结论查询，并可将查询结果导出到EXCEL作进一步统计打印； |
|  | 持ICD 10保存； |
|  | 报告界面支持技术质控管理智能评价功能； |
|  | 报告界面支持诊断质控管理智能评价报告。 |
|  | 具有危急值管理功能； |
|  | 具有性别纠错提醒功能； |
|  | 具有左右纠错提醒功能； |
|  | 短信通知患者问病史、报告错误召回提醒功能。 |
| 影像会诊管理 |  |
|  | 影像会诊申请时可以指定某医疗机构具体会诊专家; |
|  | 将影像会诊申请发送到大池中，由会诊排班专家轮流书写远程报告; |
|  | 通过短信或类窗体弹出形式提醒专家; |
|  | 基层影像信息系统直接发起快速会诊申请; |
|  | 支持会诊会诊结束后将会诊结果反馈给会诊申请端进行打印。 |
|  | 支持与视频会议系统进行对接，实现面对面的影像远程诊断业务； |
| 管理工作站 |  |
|  | 支持申请科室维护 |
|  | 支持申请医生维护 |
|  | 支持检查检查类型、检查设备、检查机房、检查部位的维护 |
|  | 支持报告模板、报告词库的配置与维护 |
|  | 支持数据源的管理与配置 |
|  | 支持支持医疗机构及会诊医生的管理 |
|  | 支持专家排班管理 |
|  | 支持统计系数维护管理 |
|  | 支持专家排班管理 |
|  | 支持各种会诊费用统计查询 |
|  | 支持会诊量通过BI展示 |
| 统计报表 |  |
|  | 支持工作量统计，包括每日工作量、性别工作量、年龄段工作量、设备工作量、技师工作量、报告医生工作量、审核医生工作量、患者类型工作量等工作量统计 |
|  | 支持阳性率统计，申请医师阳性率、申请科室阳性率、性别阳性率、报告医师阳性率、审核医师阳性率、患者类型阳性率、年龄段阳性率等阳性率统计 |
|  | 支持报告及时率统计 |
|  | 支持设备平均时间统计 |
|  | 支持自定义统计功能 |
|  | 支持不同系数（如部位）统计功能 |
| 质控管理 |  |
|  | 质控管理主要是对诊断报告进行质控评价管理，可设置质控评价因子设定及权值，可通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
|  | 具有技术质控智能评价管理功能； |
|  | 具有诊断质控智能评价管理功能； |
|  | 具有独立质控管理界面和报告书写审核时直接进行质控评价管理； |
|  | 显示历史质控评价信息； |
|  | 支持质控评价因子设定及权值设定； |
| 9.7 | 能通过选择评价因子自动得出质控评价结果。 |
| 软件锁定功能 |  |
| 10.1 | 软件锁定功能，报告医生暂时离开时可锁定工作站，并只能通过输入当前用户的密码解开锁定。 |
| 图像调阅及处理 |  |
|  | 具有对图像进行窗宽窗位调节的功能 |
|  | 具有对图像进行放大及缩小的功能 |
|  | 具有对图像进行移动的功能 |
|  | 具有对图像进行滚动查看的功能 |
|  | 具有对图像进行重载的功能 |
|  | 具有对图像进行图像播放/暂停,并具有调节播放的速度的功能 |
|  | 具有对图像进行患者信息匿名处理，隐藏四角信息操作的功能 |
|  | 具有查看患者DICOM信息的功能 |
|  | 具有对图像进行预设窗宽窗位切换的功能 |
|  | 具有用选择的色彩来模糊灰度图像的功能，并具有为增强查看而改变图像色彩的功能。 |
|  | 具有根据用户需求输入自己的窗宽或窗位进行图像调整的功能 |
|  | 具有选择部位进行文字标注的功能 |
|  | 具有测量距离标注长度和宽度的功能 |
|  | 具有删除所有的标注信息的功能 |
|  | 具有对图像进行顺时针旋转、逆时针旋转、水平镜像、垂直镜像、反色操作的功能 |
|  | 具有查看同一检查同一序列图像不同排版布局显示的功能 |
|  | 具有查看同一检查不同序列对比显示的功能 |
|  | 具有对图像进行长度测量的功能 |
|  | 具有对图像进行角度测量的功能 |
|  | 具有对图像进行CT值测量的功能 |
|  | 具有对图像进行椭圆形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
|  | 具有对图像进行矩形测量包含该区域的CT值面积总和，平均CT值，CT值的周长总和的功能 |
|  | 具有能通过连续画中轴线、最大心右缘距离、最大心左缘距离、胸部两侧最大轮廓距离自动算出心胸比例大小的功能 |
|  | 具有设定分享超时时间的功能 |
|  | 具有对患者姓名进行匿名分享的功能 |
|  | 具有对图像生成分享二维码、分享链接和分享密码的功能 |
|  | 具有导出图像的功能 |
|  | 具有对图像进行三维MPR显示的功能 |
|  | 具有在MPR模式下显示图像的冠状位,矢状位,轴状位的功能 |
|  | 具有在MPR模式下对图像进行层厚重建的功能 |
|  | 具有以预定的步进角度产生图像的功能 |
|  | 具有重建区域内的最大密度值影像的功能 |
|  | 具有重建区域内的平均密度值影像的功能 |
|  | 纯WEB模式下实现VR 功能，且3D VOLOUME重建速度150幅图像需在4秒内完成，云影像服务器无需配备GPU显卡； |
|  | 具有对VR图像进行任意、矩形切割的功能 |
|  | 具有对裁切过的VR图像进行复位的功能 |
|  | 具有对生成的VR图像进行三维旋转的功能 |
|  | 具有查看VR模式下的冠状位，矢状位，轴状位和反向查看的功能 |
|  | 具有去除图像中的背景像素点提取图像的功能 |
|  | 具有对图像进行图像播放/暂停的功能,并具有调节图像的播放速度的功能 |
|  | 具有定位图像显示功能 |
| 11.42 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有肺提取的功能 |
| 11.43 | 具有纯WEB三维图像显示模式下，具有结肠提取成功的功能 |

  - （二）基层超声信息系统

| 序号 | 详细功能参数 |
| --- | --- |
| 超声预约登记 |  |
|  | 支持检查预约/取消 |
|  | 检查单打印，可打印条码，进行检查申请单扫描 |
|  | 检查预约单可以按医院要求格式 |
|  | 预置各检查设备及其检查人次 |
|  | 支持检查的确认、取消和改变 |
|  | 显示和查询病人检查状态、既往检查记录结果 |
|  | 支持调阅HIS、体检系统电子申请单信息 |
|  | 支持检查号及病人ID号的统一管理 |
|  | 支持手写申请单拍摄功能 |
|  | 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入，支持打印排队号码单 |
|  | 软件支持在报告编辑时可以查看/修改患者资料 |
|  | 可与排队叫号系统紧密结合，提高效率 |
|  | 可进行患者影像检查预约，预约管理，对申请安排检查时间、录入检查注意事项 |
|  | 对不同类型检查的收费可自行预设及维护，并自动进行计算显示 |
|  | 可实时了解各个预约队列的时间占用情况，及时安排调整新的检查工作 |
|  | 支持细化的检查时间表，自动安排时间 |
|  | 可提供后一周内的检查安排，确定新检查的预约日期 |
|  | 可根据电子社保卡获取检查申请单 |
| 检查列表 |  |
|  | 支持设备、机房、检查状态、患者类型、报告类型、检查号、姓名过滤查询 |
|  | 支持登记日期、预约日期、检查日期、报告日期多种日期过滤查询 |
|  | 支持列表各显示字段自定义排列 |
| 图像采集 |  |
|  | 支持PAL/NTSC制式、黑白/彩色格式视频采集 |
|  | 支持HDMI、DVI、VGA、HDMI、复合视频、S-Video、DICOM各种信号采集 |
|  | 支持鼠标、脚踏开关等多种采集触发方式 |
|  | 支持动态录像（AVI）采集、回放,同时可以采集静态图像 |
|  | 不限影像采集数量 |
|  | 支持一边书写诊断报告的并一边图像采集 |
|  | 支持浮动视频监控窗口 |
|  | 支持图像导出功能 |
|  | 支持动态录像导出功能，支持AVI格式 |
|  | 超声JPG图像转DICOM统一调阅上传PACS系统中 |
|  | 超声图像转DICOM图像上传到区域影像平台，在PACS系统中能直接打开查看，同时在云影像软件能查看报告及图像。 |
| 图文报告 |  |
|  | 可以浏览电子申请单或已拍摄的申请单 |
|  | 历史诊断报告列表功能，医生可随时查看当前病人的所有历史检查信息和历史诊断报告 |
|  | 支持结构化报告模式，支持鼠标选择关键词，支持公有模板和个人模板 |
|  | 支持在关键词模式和自由编辑模式之间快速切换 |
|  | 支持从历史报告中复制粘贴报告内容 |
|  | 图文报告支持多个图文报告格式 |
|  | 对诊断报告任何做过的修改均留下痕迹 |
|  | 支持颈动脉、腹部血管、上肢、下肢、肝脏、甲状腺各器官模型图的标注、画圈及颜色填充功能，并将标注图片与采集图片打印在同一报告单上 |
|  | 支持标注的器官模型图和采集图像打印在同一图文报告单中。 |
|  | 支持为诊断报告设置疾病分类关键词 |
|  | 图文报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告） |
|  | 报告单样式管理功能，可以随意选择多种格式的报告单样式 |
|  | 支持将典型报告内容保存为教学用报告的功能 |
| 查询统计 |  |
|  | 支持多种索引方式快速检索病人基本信息/检查基本信息 |
|  | 特殊疾病的统计和查询 |
|  | 阳性率统计 |
|  | 支持将检查信息导出到Excel |
|  | 检查机房、检查技师工作量统计 |
|  | 设备工作量统计 |
|  | 检查项目明细统计 |
|  | 申请科室、申请医生明细统计 |
|  | 年龄段统计 |
|  | 报告医生、审核医生、登记员工作量统计 |
|  | 支持科室收入统计，包括总收入统计和分项统计 |
|  | 统计报表打印 |
|  | 柱状图显示 |
|  | 支持自定义统计功能 |
|  | 支持加班统计功能 |
|  | 支持不同系数（如部位、检查类型）统计功能 |

# 技术服务要求

  - 技术支持

    - 培训计划

（1） 提供从签订合同时至运营定位阶段，按阶段类别、用户类别、运营商类别、培训阶段及实施的计划。

（2） 提供对分阶段的培训课程及内容的计划书。

    - 系统保证

（1）保证是从结束验收之后由本医院开始临床上使用系统之后起开始生效，保证期限为一年。

（2）如技术参数中未涉及的高级功能模块或任选件，提供报价并提供相关支持方案。

    - 维修方案及支持系统

（1） 提供有关软件系统运营及维修的适当方案，一小时服务响应，12小时到达现场。

（2）对于系统应具有24小时远程管理或者故障支持系统，并叙述有关组织结构及支持体系。

（3）按各部分类别提供对于系统发生故障时的对策及恢复方案。

  - 安装和调试

（1）如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给用户造成的损失。

（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（3）安装过程中发生的费用由卖方负责。

（4）投标供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

  - 验收标准和验收方法

（1）卖方应提供系统及其设备的有效检验文件，经买方认可后，与系统检验标准及设备性能指标、合同内容一起作为系统验收标准。买方对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。

（2）验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

  - 技术培训

（1）卖方应对用户的维修人员提供一人一天的培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修手册。

（2）卖方应对用户的操作人员提供多场次的操作培训，并使其能熟练应用系统。

（3）上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标供应商应在投标文件中详细说明。

  - 维护期及售后服务

- ▲本医共体影像平台预算总价含验收后一年的保修服务，质保期后保修费用不超过预算总价的10%。质保期后如新疆出台云影像（云胶片）收费标准，后期将通过云影像运维分成支付后续的云存储、服务器等费用，收费价格参考其它地级市价格。

- 在系统整个使用期内，卖方应确保系统的正常使用。在接到用户维修要求后1小时内出回应，并在4小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

（3）投标供应商人应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准。

（4）提供软件免费升级服务。

（三）心电平台软件招标参数

一、制造商要求

★1.软件获FDA、CE认证，获得软件著作权证书、产品登记证书、IHE证书

★2、近六年内，要求供应商和生产厂家均无食品药品监督管理局及市场监督管理局违纪违法记录；

3、设备的投标资格认证：所投设备符合中国国家有关管理法规，且所投产品心电图网络系统软件及心电采集设备是同一品牌，（采集设备必须为心电图机，不接受心电采集平板类产品，以保证产品的延续与稳定），具有自主知识产权及持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求

二、软件要求

1.1心电信息网络系统必须支持各种平台（Windows、Android...）和各种设备（PC、平板电脑）的测量分析诊断，手写签名，确诊报告上传等功能方便医院专家诊断。

1.2系统可以按采集时间顺序排列，急诊优先；可以波形测量、分析诊断、确诊报告；可以多个分析终端同时查看同一份心电图，共同会诊；支持同一份心电图异地做二次诊断；诊断后任何设备可以查看原始完整心电图；可以分析比较既往较目前2次心电图的变化，并显示及报告打印；可以将心电数据做心向量分析、晚电位分析、频谱分析、高频心电分析、QT分析、心率变异分析并显示及报告打印。

1.3医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，具有标准的心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，满足IEC60601-2-51关于自动测量与诊断的要求，通过欧洲CSE数据库的验证。

1.4 可提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、新旧病历对比功能、幅值调整、单页多页显示、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、患者数据全数字导入导出功能，心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。

1.5具有多种报告输出功能，支持长导联任意选择，提供详细的心电诊断库，具有详细的心电图诊断描述。快速模式诊断词条，修改报告诊断，能够使用自由文本输入和术语库来编辑心电图报告；有最近使用的诊断术语提示。有专业术语库和拼音检索功能。

1.6具有信息到达提醒功能，当有新病历需诊断时，可以声音的方式发出提醒，及时提醒医生诊断新上传病例。

1.7在线心电图分析功能，查看原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整（25毫米/秒、50毫米/秒）、波形放大（可放大1~100倍）等功能。

1.8具备可靠安全性：系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝。

1.9具有完整权限管理系统，系统管理员可对不同的人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作。

1.10具有心电集中分析处理编写心电图诊断报告软件，主任管理浏览统计工作站软件（心电检查工作量月（年）统计、设备使用率等统计功能）。

★1.11为了保证心电网络数据传输的准确性，要求床旁心电图机测量的心电数据，打印的心电图报告，同心电网络系统测量的心电数据， 打印的心电图报告，数据一致报告一致。

★1.12自主研发的心电信号自动测量和自动诊断系统，为了保证自动测量与诊断的准确性，要求心电算为自主研发且通过全球知名数据库的测试。。

2.预约工作站（软件客户端）

2.1登记心电检查单信息，包含病人姓名、性别、年龄、检查项目等基本信息

2.2支持浏览器查看已诊断申请单报告;报告浏览可按照科室权限划分

2.3支持申请单作废

2.4支持申请单多条件组合搜索，可选择申请科室、检查科室、申请时间、病人来源、性别、姓名、检查类别、诊断医生、诊断结论、申请单号、病人号、门诊/住院/体检号等条件

2.5支持病例收藏，收藏类型可自定义

2.6支持自动推送消息到采集工作站，带声音提醒

2.7支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置为优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识

2.8支持病例诊断报告下载以及打印

2.9支持采集工作站新增心电检查单

2.10支持多条件组合筛选申请单

2.11支持高级分析自动预诊断功能，危急申请单自动置顶并醒目标识

2.12支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集数据显示并诊断，使用12导设备采集，诊断中心可出18导心电图报告，以满足附加导联的检查要求

2.13支持图片电子签名（包括单签名/双签名）

2.14支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异、心率震荡等高级分析诊断功能

2.15支持自定义心动过速、心动过缓的阈值

2.16支持智能化、模板化、个性化的诊断模板管理，用户可以新增、删除以及归类

2.17持心电图的特征描述

2.18支持常用符号小键盘输入

2.19支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作（该项技术需提供专利证明和截图证明）

2.20提供重新滤波功能

2.21提供丰富的打印报告模板：支持多种报告格式，如12*1、6*2、3*4+1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等

2.22支持同步或连续打印顺序

2.23支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.24支持基线位置调整、支持自动增益调整、打印网格粗细设置、打印波形粗细设置

2.25支持A4、B5等打印纸张（支持横向、纵向打印）

2.26支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和振幅两种信息

2.27支持波形一节律、三节律显示，可以在不同导联之间轻松切换，便于观察不同导联波形

2.28支持历史记录的对比、调阅：

2.29可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息

2.30可以支持多组模板的比较，提供放大叠加比较

2.31支持汉语拼音缩写快速查找及记忆跟随输入，避免重复输入，提高医生书写速度

2.32支持多种增益调整、速度调整，肢体导联和胸导联的增益可以分开调整

2.33基本测量值包括HR、AHR、P时限、PR间期、QRS时限、QT/QTc间期、P/QRS/T电轴、RV5/SV1振幅、RV5+SV1振幅、RV6/SV2振幅、RR/PP。详细测量值包括HR、Pa、P’a、Qa、Ra、R’a、Sa、S’a、Ta、T’a、Pd、P’d、Qd、Rd、R’d、Sd、S’d、Td、PR、QRS、QT、RR、PP、VAT、STd、STj、ST1、ST2、ST3、ST20、ST40、ST60、ST80

2.34支持电轴计算方法：振幅法、面积法

2.35支持心电图的特征描述

2.36支持常用符号小键盘输入

2.37支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示。

2.38支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间

2.39支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象

2.40支持诊断测量异常提示：测量值超出正常范围、诊断结果异常时系统自动采用醒目的颜色标识

2.41支持远程会诊：可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊

3.统计工作站（软件客户端）

3.1支持多种统计方式，可按工作人员、申请科室、检查科室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细等项目进行统计

3.2支持按照病人来源、时间等条件进行检索统计

3.3支持将统计结果导出为Excel表格

4.学术工作站（软件客户端）

4.1可多条件组合统计，可按照检查时间、性别、年龄、申请科等组合条件进行筛选统计

4.2统计结果可导出Excel文件

4.3教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形

4.4统计结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等

5.数据安全性和可靠性：

5.1严谨的权限控制

5.2支持操作权限的细分，包括预约、检查、诊断、申请单作废、查看打印报告、系统设置等。

5.3持SQL server数据库的应用，支持64位大型数据库

5.4支持数据的手动备份、自动备份

6.产品资质：

6.1获得软件著作权证书

6.2获得软件产品登记证书

6.3系统获得二类医疗器械注册证

6.4软件内置高级基线飘移抑制滤波算法和高级心电向量分析算法

6.5软件内置心电信号质量判断方法

6.6软件内置具有导联脱落分析判断方法

6.7软件内置具有高级心电向量分析算法

7.全面的系统交互联接方案：

7.1心电数据可以统一为标准的存储格式进行归档，可输出PDF、Jpg等多种格式报告

7.2可实现与HIS、PACS、EMR、体检等系统对接

7.3可接入市面上大部分主流心电图机

7.4支持电生理PDF报告接入，包括生成标准的PDF报告格式，自动将报告上传到HIS；

7.5兼容大部分的电生理软件，如：肺功能、肌电图、超声心电图、脑电图等。权限管理及统计查询  提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计等。

7.6支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）

7.7支持Win7、Win8、Win10系统，支持Android便携移动工作站的无线接入和专用的移动网络接入

7.8支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息

7.9支持自动分发报告，实现报告共享，报告可web浏览

（四）检验平台软件参数

- 功能参数

- 1.1检验管理系统（桌面客户端）

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 样本管理 | 样本信息录入 | - 可手动录入 用户可快速手动录入样本信息，支持文本序号和助记词快捷输入。 b) 系统自动填充 从系统中自动读取样本信息并填充。 c) 从HIS系统拉取 对接医院 HIS 拉取样本信息，依靠患者ID 实现数据的唯一性和准确性。 |
|  | 检验结果 | a) 仪器的检验结果自动传输到系统中。 b) 计算参考值，不在参考值范围内，以不同的颜色标识出来。 c) 如果结果触发危急值，将自动发出系统通知，并在样本信息中标出。 d) 可手动添加检验项目，包括项目名称、结果、参考值、上一次检验的时间和结果、单位。 |
|  | 样本列表 | a) 可以按照检验日期、病人类型、姓名、当前操作者进行筛选和切换。 b) 如果设置了数据共享，可查看其它科室的检验结果。 |
| 报告检索 | 多条件组合 | 支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。 |
|  | 报告结果检索 | 支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。 |
|  | 报告数据共享 | 可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。 |
| 质控管理 | 质控品管理 | 添加质控项目：可添加多个质控项目 设置质控品参数：批号、靶值、对应试剂批号等 设置样本号对应的质控品：可讲普通样本对应质控品 |
|  | 质控记录 | 每天同一质控品同一仪器可自动记录7次质控结果 可选择7次结果的最好值、最差值、平均值，做为当日的质结果 |
|  | 质控报告 | a) 自动生成每台仪器每个项目的每月质控报告 b) 支持绘制L-J质控图；Z分数图两种图表 c)支持打印质控报告 d)支持查看其它科室的质控报告 |
|  | 质控规则 | 支持 1_2s 、1_3s 、R4s 、4_1s 、10X 等质控规则。 |
|  | 质控方法 | 采用Westgard-西格玛多规则质控方法。 |
| 人员管理 | 培训课件 | 可阅读图文、PDF、PPT、视频类的课件 可上传下载课件 |
|  | 测试题库 | 考试题目支持 单选、多选、判断 支持通过题库随机生成试卷，自动判卷 题库支持自定义试卷 |
|  | 人员权限设置 | 考试通过后，或者虚拟证书 考试通过后，权限解锁，可进行检验操作、质控操作。 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 | 单元（科室）管理 | 由院内POCT管理委员会对院内所有使用POCT的单元（科室）进行统一管理 |
|  | 账号管理 | 统一分配各单元的POCT操作人员的账号，设置账号和密码，以及对应账号下可以操作的单元。 |
|  | 项目字典管理 | 系统支持统一管理院内的POCT项目和对应需要使用的仪器，维护常用值字典、检验项目字典、用户字典、单元仪器字典等。 |
|  | 样本信息管理 | 维护样本信息的基础字段，包括样本号、病人姓名、病人类型等信息。 |
|  | 报告格式 | 设置全院POCT的报告格式、内容达到政策及规范要求 |
| 自动合规性检查 | 仪器状态 | 自动检查POCT仪器的可用性 |
|  | 库存检查 | 自动检查个项目的库存是否充足 |
|  | 人员权限 | 自动检查操作人员权限的合法性 |
|  | 操作流程 | 自动检查检验处理流程的合规性 |
|  | 检验结果 | 自动检查检验结果的合理性 |
|  | 质控结果 | 自动检查质控结果是否在控 |
| 自动处理 | 仪器故障 | 仪器故障时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员 |
|  | 质控失控 | 仪器失控时自动提示或锁机，并报障给技术支持人员 |
|  | 危急值 | 患者检查出现危急值，全平台预警，并通知患者科室负责的医生 |
|  | 库存不足 | 库存即将用完时，提前报给设备科和采购科给技术 |
|  | 状态变更 | 当故障、失控、危急值、库存问题解决后，自动将状态更改位正常 |
| 库存管理 | 耗材入库 | 可扫码入库，可手动输入耗材、试剂相关信息 |
|  | 耗材出库 | 由管理员负责耗材、试剂的出库。选择出库后，耗材数据直接下发到科室 |
|  | 低库存通知 | 库存余量不足时自动发出通知 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 仪器状态监控 | 设备定位 | 显示医院各科室的仪器的位置 |
|  | 仪器状态 | 显示仪器的当前的运行状态 |
| 数据统计 | 院内/送检样本量 | 实时统计院内检验 |
|  | 各科室样本量 | 各科室检验样本统计曲线图 |
|  | 院内项目样本量 | 院内的各项目的样本量，用条形图显示 |
|  | 送检项目样本量 | 送检的各项目的样本量，用条形图显示 |
|  | 各科室平均血糖 | 实时监控全院的平均血糖，用曲线图显示 |
|  | 其它监控指标 | 可自定义统计维度或添加其它监控指标 |
| 突发事件播报 | 危急值预警 | 检验出现危急值时发出预警，显示样本信息、检验结果 |
|  | 失控警告 | 试剂失控信息预警，失控原因 |
|  | 仪器故障警告 | 通知仪器的故障代码，故障原因 |
|  | 机载耗材监控 | 全自动仪器机载耗材余量监控，不足预警 |
| 数据回传 | 上传云平台 | 单机版、局域网版、支持以消息队列、接口两种方式跨网络环境上报给万孚云检实验室平台 |
|  | 对接第三方平台 | 支持webservices、HL7协议、view等方式将数据通过局域网上报给第三方平台 |
| 客户端功能 | 客户端安装 | 采用一键安装的形式的可执行文件，并提供系统运行的环境文件 |
|  | 客户端激活 | 初次启动时，根据设备型号生成二维码，由万孚工程师激活 |
|  | 系统登录 | 支持通过账号&工号与密码校验方式激活 |
|  | 登录配置 | 配置服务端数据交互方式、地址、系统监听端口配置 |

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 平台登录 | 登录 | 使用账号和密码登录系统 |
|  | 重置密码 | 支持通过预留信息重置密码 |
| 仪表盘 | 多条件组合 | 支持多筛选条件进行检索，包括日期区间、单元、科室、检验医师、样本号区间、床号、标本类型、病人类型。 |
|  | 报告结果检索 | 支持按照项目的结果进行检索，可筛选出结果为特定值的样本。 |
|  | 报告数据共享 | 可根据权限支持查询其它单元或医院的报告。 |
| 机构数据管理 | 机构基础信息 | 机构基础基本信息、支持修改 |
|  | 基础统计数据 | 标本、质控、报告、人员等数据的汇总统计数据、变化趋势 |
|  | 检验数据图表 | 院内POCT、检验科的检验报告数据，含统计数据、可视化图表、明细 |
|  | 质控数据图表 | 院内POCT、检验科的质控数据，含统计数据、可视化图表、明细数据 |
|  | 设备数据图表 | 设备状态数据、维修数据，含统计数据、可视化图表、明细数据 |
| 检验数据管理 | 报告查询 | 可根据机构、患者ID、标本号进行检索，可展示、下载、到处报告文件 |
|  | 阳性标本 | 可检索、筛选查询、展示所有异常的项目的标本 |
|  | 危急标本 | 可检索、筛选查询、展示所有触发危急值的标本 |
| 室内质控管理 | 机构质控 | 以机构为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 设备质控 | 以设备为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 平台质控 | 以平台为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 项目质控 | 以项目为维度，按日期、质控周期进行在控和失控统计 |
|  | 失控日志 | 展示设备失控的日志、可进行筛选和查询 |
| 可视化大屏 | 县级医院院内大屏 | 用于人民医院、妇保院、中医医院院内的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化 |
|  | 区域数据大屏 | 用于整个区域各级医疗机构的统计数据展示，包含检验、质控、设备、耗材、人员、异常事件等维度的统计，可定制化 |
| 用户管理 | 用户管理 | 支持添加及管理数字医疗平台下该租户所在所有机构的web，APP，H5等多端用户账户，可通过管理角色配置该用户所需的权限。 |
|  | 角色管理 | 支持添加及管理数字医疗平台该租户下的角色，支持个性化配置角色权限 |
| 机构管理 | 机构管理 | 支持添加及管理该租户的机构组织，可配置组织下机构的等级、类型、科室、地址等基础信息，并提供下载配置文件的功能支持POCT客户端安装。 |
| 字典管理 | 字典管理 | 支持管理数字医疗平台所需的字典管理功能，可灵活添加字典名称、编号、类型。 |
| 系统设置 | 版本管理 | 支持管理数字医疗平台该租户的客户端版本，提供一键升级及一键回退功能 |
|  | 日志管理 | 支持管理数字医疗平台该租户下的所有用户操作日志，便于快速查询与追溯系统操作情况。 |

云检实验室平台（浏览器）

(五）慢病管理平台软件参数

一、院内糖尿病管理系统

1、系统功能

1.1、可与医院HIS、LIS、EMR等系统进行整合，结合血糖仪、平板

等和院内糖尿病管理系统实现糖尿病患者住院全病程管理，实现对患者血糖信息收集、管理、统计、分析等。可通过云平台，连通院内、院外数据从而实现对患者的院内外一体化管理。

1.2、患者管理：

支持与HIS单向或双向信息传输，获取患者及医护信息，确保信息准确

*支持患者转科、转床，并做出院登记，支持多病区管理；支持危急值提醒，高低血糖用不同颜色标识

*支持为患者制定个性化管理方案，患者个性告警设置：医护人员可根据患者个体情况设置患者的餐前、餐后等血糖监测的预警值进行精准的个体化治疗方案制订和管理模式的开展*支持患者院外数据、门诊数据查看

1.3、统计分析：

多维度统计分析患者血糖管理数据，自动产生患者餐后血糖波动幅度、最大血糖波动幅度、血糖水平标准差等

自动汇总全院各科室血糖管理数据，采用可视化图形报表呈现各科室高低血糖发生率、患者血糖达标率等情况，快速分析各科室的血糖管理情况

支持医护人员工作量统计，出科患者数据查询、数据查看、数据导出及汇总

1.4、质控管理：自动发起质控，为了保证检测结果的准确性，提供设备强制质控功能，数据实时上传，根据质控结果，自动产生质控结果趋势图

*1.5、移动查房及院内会诊：配备平板，支持医院人员移动查房并为医生提供院内会诊管理工具，方便医护人员快速了解糖尿病患者情况，动态提醒护理人员检测工作，并且为糖尿病患者提供干预管理措施

*1.6、多指标管理：系统支持从血糖监测到多指标监测，覆盖体温、尿酸、血酮等多种糖尿病及并发症相关指标，实现对糖尿病患者的全面管理及照护

*1.7、药谱图：根据患者的血糖监测情况、用药记录、饮食记录等内容，形成药谱图，综合分析患者糖尿病管理整体情况，实现智能辅诊

1.8、自定义血糖报告：支持详细的血糖报告形成，可根据医院需求自定义报告模板

*1.9、院内外一体化：以糖尿病患者为中心，收集患者在居家、门诊、住院等过程中产生的所有血糖数据，从而实现院内外一体化全病程管理

1.10、支持医院和社区医院之间的远程会诊、双向转诊等工作。中心医院及区域社区医院糖尿病患者通过权限实现信息共享

1.11、软件系统、智能血糖仪、血糖试纸首选为同一品牌，确保系统的兼容性和统一的售后服务

2、智能血糖仪

*2.1、注册要求：所有相关仪器、试剂、质控品必须有注册证

2.2、血糖仪类型：为手持一体化集成智能机，且符合人体力学设计，减少操作难度

2.3、显示屏：系统全中文显示，操作简单，满足临床医生需求。彩色屏幕，高清大屏，可以通过颜色警示高低血糖值"

2.4、数据传输方式：可通过WIFI和有线网络两种方式和PC端进行数据上传和下载，数据可实时上传

*2.5、校正代码方式：免调码技术，减少医护人员因调码不正确造成的误差

2.6、自动退条功能：支持扳机式推条，减少血液对医护人员的二次污染

*2.7、患者确认方式：可以通过床位选择、条码扫描（腕带条码）、ID编号输入、支持中文输入方式确认患者信息

*2.8、识读试剂信息：扫描试剂标签上的条码，自动识读并保存试剂信息

*2.9、无床测试：可为暂未安排床位的患者进行血糖数据记录，以便后续数据收集

*2.10、离线模式：智能机处于断网状态时可于离线模式记录储存下数据，待恢复网络环境后自动上传数据至系统中

2.11、标注功能：支持快速标注拒测、外出等信息

3、血糖试纸

*3.1、检测线性范围：1.1~33.3mmol/L

*3.2、测试原理：干化学法

3.3、试条电极技术：采用最新黄金电极和多电极技术，性能稳定，抗氧化，抗干扰性强

3.4、精密度

测试范围为：1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.34mmol/L；

测试范围为：5.55mmol/L-33.3mmol/L，CV＜6%

3.5、准确度

当血糖浓度<5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83 mmol/L

当血糖浓度≥5.55mmol/L，检测结果误差在±15%

*3.6、质量认证：产品获得国际最严格质量认证ISO15197(2013)，并获得美国FDA认证

3.7、血细胞压积范围：20%~70%，满足临床各种人群

3.8、测试时间：5±1s；采血量：≤0.8μL

3.9、血液样本：毛细血管全血, 静脉血, 动脉血，满足临床多种血样要求

二、分钟诊所系统

1.APP功能介绍

1.1、多种关联形式，可以通过读取身份证或者输入手机号进行新建患者信息，一次建档成功后，下次再次检测仅需要扫描身份证或者输入手机号码即可进行检测。

1.2、简洁易操作的首页

1.3、详细清晰的检测记录，支持多种筛选方式进行定位。

1.4、检测界面清晰友好，检测完成后数据自动填充到对应的表格中，无需手动输入，减少操作过程，一键生成检测报告。

1.5、异常指标支持点击详细解读查看，解读内容全部来源于权威的专家共识文件。

1.6、生成的标准检测报告，能够清晰明了的看出检测结果是否异常，能够对异常指标进行重点关注。

1.7、关于界面，便于理解分钟诊所的相关信息，支持OTA软件升级，无需返厂即可完成软件的功能升级。

2、后台功能介绍

2.1、支持后台查询患者的个人信息。

2.2、支持总店或者上级部门管理分店或下级的账号。

2.3、后台支持生成标准的检测报告。

2.4、支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理。

2.5、支持输出消费者数据图谱，能够了解到每个诊所/药店的患者人群画像，便于及时投放资源进行更有效的慢病管理。能够对重点患者进行长期跟踪。

2.6、能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理。

2.7、能够按多种筛选条件生成用户合格率报表，清晰明朗的看到合格率情况及变化趋势。

2.8、支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况。

2.9、支持按月度生成月度数据报表，便于后台管理者统计数据和分析，优化资源投放，提升投入产出比，更方便工作人员做好细分人群的慢病管理，提升管理有效率。

3、蓝牙血压计

型号：A801

测量范闱：压力：0kPa-37.3kPa(OmmHg-280mmHg) 脉搏：（40-199）次/分钟

操作温湿度：温度：5℃~40℃ 湿度：10%RH~90%RH

储存温湿度：温度：-20℃~65℃ 湿度：10%RH~95%RH

测量方法：示波测定法

记忆：2*90组

显示：超大LCD液晶显示屏

重量：约460g（不含电池）

电源：6V（AA.1.5V电池4节）

标准配件：臂带、5号干电池4节、合格证、说明书、保修卡

4、血糖尿酸测试仪

设备用途：一机双能，可同时检测血糖、尿酸

仪器型号: UG-11 Code

试纸技术: 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶

尿酸：氧化型二茂铁衍生物技术

准确性要求：1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15%

2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），允许偏差不超过±59.4μmol/L（不超过±1 mg/dL）；尿酸浓度＞297μmol/L（＞5mg/dL），允许偏差不超过±20%

测量精确度：1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.4mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L时，CV＜6.0%

2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），SD＜22.2μmol/L（＞5mg/dL）；CV＜7.5%

试纸条批间差：不同批号血糖试纸条的批间差＜15%；不同批号尿酸试纸条的批间差＜15%

检测线性范围：检测血糖1.1mmol/L～33.3mmol/L   检测尿酸181μmol/L ～1188μmol/L

血标本类型：新鲜毛细血管全血和静脉血

加样方式：血糖顶端加样；尿酸侧面加样

退条方式：一键退条

使用环境：测试温度：检测血糖10℃-35℃，检测尿酸15℃-35℃

测试湿度：不大于80%

样本量（μl）：检测血糖0.6μL, 检测尿酸3μL

测试时间(秒）：检测血糖5秒， 检测尿酸25秒

试条有效期：未开瓶血糖24个月；未开瓶尿酸12个月

记忆储存量（个）：血糖血液值、尿酸血液值各500组

调码方式：密码牌调码

定标曲线：仪器通过自动选择/校正码选择测试曲线

电源：2节7号碱性电池

数据传输：内置蓝牙设备，可与指定设备连接，将数据传输到指定设备上

5、血酮血糖仪

检测样本：毛细血管全血或静脉全血

血糖用血量：0.6μL

血酮用血量：2μL

血糖测试范围：1.1mmol/L～ 33.3 mmol/L

血糖测试时间：5秒

血酮测试范围：0.10mmol/L～ 6.00 mmol/L

血酮测试时间：12秒

定标曲线：自动选择测试曲线、通过校正码自动选择测试曲线

电源：2节7号碱性电池

电池寿命：大约测试1000次

记忆容量：500个血糖测试值，100个血糖质控液测试值，100个血液血酮测试值，100个血酮质控液测试值

血糖测试温度：10℃～35℃

血酮测试温度：10℃～35℃

测试湿度：相对湿度不大于80%

仪器储存温度：-20℃～55℃

体积：108×66×22（mm)

重量：100克左右（不含电池）

产品使用期限：十年

6、血脂仪

检测原理：光化学、干式化学法

检测样品：全血（静脉血与毛细血管血）

检测需血量：40uL

检测时间：≤100s

检测范围：TC: 2.59-10.36mmol/L
HDL:0.52-3.11mmol/L

TG:0.57-5.65mmol/L 
血糖：1.1-33.3mmol/L

血脂准确性：采用标准物质测试偏差的方式描述，详见说明书

血脂出值：TC、TG、HDL、LDL（计算）、NON-HDL（计算）、TC/HDL（比值）、LDL/HDL（比值）

血脂测试环境：20-30℃   湿度20%-80%

血脂调码方式：密码牌

显示屏：LCD点阵屏，190*128分辨率

数据管理：支持USB联机打印，蓝牙数据传输

二、医共体分院（乡镇卫生院）医共体硬件设备参数

（1）. 尿液分析仪技术参数和商务要求

一、技术要求：

1、测定原理：反射光电比色法

2、光源系统：采用冷光源测定系统

3、测定速度：≥500条/h

★4、试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项

5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

6、工作方式：可选择单条测试或连续测试

7、显示：≥5英寸触摸液晶显示屏

8、仪器能准确感应尿试纸条的数量

9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

★10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.65%

★11、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.85%

★12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

13、打印：内置热敏打印机打印测试结果

14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

17、存储功能：≥3500个测量结果

18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

20、电源：可在100V—240V下工作

二、商务及其它要求

1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证，仪器有CE认证

(2)血液分析仪参数

- 检测原理：库尔特原理检测白细胞/嗜碱性粒细胞、红细胞和血小板的数目以及体积分布；采用比色法测量血红蛋白浓度；采用半导体激光流式细胞技术获得白细胞的五分类统计计数。

- △检测参数：≥29项参数。

- △输出4个散点图，包括1个可视可旋转立体三维散点图和3个二维散点图。

- 直方图：3个直方图，包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。

- 分析模式：CBC、CBC+DIFF。

- △测试速度：CBC+DIFF≥80样本/小时。

- △采用注射器吸样、加样，无需使用分血阀。

- 进样方式：具有自动进样和开放进样两种进样方式，可随时插入急诊标本，优先检测。

- △自动进样：配备轨道式自动进样器，一次可同时装载60个样本，并可不间断追加样本，提高科室工作效率。

- 参考范围设定：支持多种参考范围设定。

- 血样模式：具有静脉全血、末梢全血、预稀释血三种血样模式。

- △用血量：≤20μL，超微量用血适用于采血困难人群。

- 丰富的异常样本报警提示,支持超过20个用户自定义报警范围。

- 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。

- 排堵功能：仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能。具备一键故障消除功能。

- 操作软件： 支持windows7环境运行。中文操作界面，光标导航菜单系统。

- 数据存储：自动对标本结果、仪器状态、日志等进行记录、并支持对信息进行回顾查询，10万条以上样本记录（包含散点图、直方图、患者信息），包括多种打印模式和用户自定义模板。

- 联网功能：支持LIS双向传输功能。

- 具备CFDA认证的配套质控品和校准品。

- 校准方式：人工校准，自动校准，新鲜血校准。

- 报告打印：中文报告，可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。

（3）便携式生化分析仪技术参数表

- 检测原理：光电比色

- 检测项目：生化九项、综合十三项、急诊十三项、电解质七项

- *样本类型：全血或血浆、血清

- 吸光度准确度：吸光度值0.5，允许误差±0.025；吸光度值1.0，允许误差±0.07。

- 光学结构：使用340nm、405nm、470nm、510nm、546nm、630nm六种波长。

- *速度：≤15min

- 试剂类型：冻干试剂

- 检测通量：1个（多项目）

- *项目组合：试剂冻干预封装于盘片，可同时实现单人份多项目套餐式检测

- 通讯功能：仪器通讯具有USB连接和RS232连接功能，具有LAN和WIFI连接功能

- 测量温度：37℃±0.3℃

- *操作系统：容易操作，便于显示

- 双向接口：具备连接LIS和打印机功能

- *自带报告打印功能

- 电源：电源电压~220V-240V，频率 50/60Hz，功率100VA

- 操作环境：温度：环境温度：15℃~30℃，相对湿度：相对湿度40%-85%

注：*优势

(4)免疫荧光分析仪参数

- 上样本方式：原始采血管

- 单次进样数量：40个样本

- 工作模式：同时间多项目检测，全自动机内操作模式：自动摇匀采血管、穿刺取样、混匀、滴加、孵育、检测、弃卡

- 急诊位：含急诊位

- 同时可测试试剂卡种类*数量：4种*50个

- 测试速率：约100个测试/小时

技术参数：

- 光源：LED

- 激发光谱：中心波长λ0=470nm

- 接收光谱：中心波长λ1=525nm

- 检测通道：20个检测通道

- 显示系统：12寸全触摸彩屏

- 软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，自带中英文输入法，可使用虚拟键盘

- 结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

- 通讯硬件接口：USB接口、COM接口、以太网络接口、VGA接口

- 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

环境要求参数

- 操作温度：10℃-30℃

- 操作相对环境湿度：35%-85%

- 储存温度：0℃-40℃

- 储存相对环境湿度：10%-90%

- 操作储存海拔：0m-2000m

- 大气压：85KPa~106KPa

- 电源：AC220V，频率50HZ

(5)全自动电解质分析仪技术参数

- 测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH

- 适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；

- 测量技术：离子选择电极法

- 样 品 量:   60ul-150ul

- 测量速度：≤25秒

- 测量范围、分辨率：

| 项目 | 测量范围 | 分辨率 | 精密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 0.50—20.0mmol/L | 0.01 | ≤1.0% |
| Na | 30.0—200mmol/L | 0.1 | ≤1.0% |
| Cl | 30.0—200mmol/L | 0.1 | ≤1.0% |
| Ca | 0.50—5.00mmol/L | 0.01 | ≤1.0% |
| pH | 4.00—9.00 | 0.1 | ≤1.0% |

7.  大屏幕高亮度液晶显示，中文菜单，人机对话，操作与维护导航功能。

8．★进样系统具有液面探测功能系统，无需分装样本，原始管可直接上机检测，并兼容生化杯等模式；全自动进样盘设有28个测试位（含3个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。

9．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；可存储1000个检测结果，并支持无限扩容。

10. ★进样一次，可测量出K、Na、Cl、nCa、TCa、pH 等多参数组合。

11．双针双流路结构，从进样到显示结果≤25秒。

12．电极性能稳定，具有较高的精密度和很宽的线性范围，使用寿命长。

13. 一体化试剂包降低了生物污染风险，符合环保要求。

14．仪器可24小时开机，自动定标校正。15分钟不操作自动进入待机状态，

保持最小量试剂消耗，保证仪器随时使用，适合急诊和标本量多批次临床检验。

15. ★仪器自动化程度高，具有自检功能，自动单点、两点定标，自动快速冲洗系统，自动显示打印结果。

16. 具有完善的质控程序。有条码扫描功能，可现实科学信息管理。

17. 分析成本低，消耗品及配件价格低廉，提高用户效益。

18. 每台仪器配有信息管理软件（一机一套），可以和Lis系统联网，并可演示、真正实现检验科信息化管理，具有储存、查询、打印等功能；

19. ★试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。

20．终身技术服务支持，免费软件升级。

（6）便携式全自动多功能检测仪参数

| 样本种类 | 血清/血浆/全血/尿液，是检测项目而定，详见说明书 |
| --- | --- |
| *检测系统 | 透射系统、荧光系统、反射系统 |
| *试剂形态 | 液相试剂 |
| *检测时间 | 联卡平均约10min |
| *检测指标 | 16个试剂卡、37个检测项目 |
| *加样方式 | 一次性TIP头加样 |
| *检测波长 | 340nm，405nm，455nm，505nm，546nm，578nm，630nm，635nm，660nm，700nm等 |
| 语 言 | 全中文显示 |
| 显示方式 | 9.7寸触摸屏，1024*768像素 |
| 通信接口 | 2个USB，1个LAN网口，1个RS232，1个级联接口 |
| *WI-FI | 执行IEEE 802.11b/g/n 标准 |
| 蓝牙 | 双模，版本4.0 |
| *4 G | 支持TDD-LTE频段，遵循LTE Gate4 4G通信协议 |
| *质控图 | 仪器自动生成质控图谱 |
| 检测仪输入 | 单台检测仪输入：~220 V，50 Hz，1.2A； 级联盒输入：~220 V，50 Hz，4.8A； 级联盒上熔断器： ~250V，6.3A (F.T6.3AL250VP)； 注：连接级联机时才使用级联盒。 |
| 检测仪外形尺寸 | 445.0mm×293.0mm×308.6mm（长x宽x高） |
| 检测仪净重 | 单台检测仪净重：< 15kg； |
|  | 一台检测仪主机连接三台级联机时，四台检测仪总重量：< 60kg |
| 打印机 | 内置热敏打印机，也可外接打印机打印报告单 |
| *数据存储量 | 单机储存量为检测结果80000组，质控结果10000组 |
| 医院系统对接 | 可无缝对接医院HIS、LIS系统 |
| 噪声 | ≦65 dBA |
| 测量温度 | 37℃±0.5℃ |
| 试剂有效期 | 2~8℃条件下储存，未开封试剂有效期为12个月 |
| *级联功能 | 针对医院通量的增加，采用级联方式拓展检测通道，最大可实现一拖三，8通道同时测试 |

（7）电脑      （每个乡镇卫生院  1台）

CPU:I5及以上 核心≥6 主频≥3.0G 缓存＞9M 内存≥8g 硬盘≥1T+ 128 显示器≥21.5

分辨率1920*1080

（8）网线      （每个乡镇卫生院  100米）

五类网线，国产品牌，符合国家标准 线径大于0.55MM

（9）外网接口    6个

运营商专线

（10）交换机（16口）    （每个乡镇卫生院  2台）

接口类型：10M/100M/1000M 外壳材质金属，满足国家3C标准 16口，内部集成高容量缓存

（11）路由器             （每个乡镇卫生院  1台）

接口类型：10M/100M/1000M 外壳材质金属，满足国家3C标准 8口，支持IPv6

（12）B超数据采集卡       （每个乡镇卫生院  1个）

三、村级卫生室巡诊箱配置产品参数

（一）慢病管理APP软件

1.APP功能介绍

1.1、多种关联形式，可以通过读取身份证或者输入手机号进行新建患者信息，一次建档成功后，下次再次检测仅需要扫描身份证或者输入手机号码即可进行检测。

1.2、简洁易操作的首页

1.3、详细清晰的检测记录，支持多种筛选方式进行定位。

1.4、检测界面清晰友好，检测完成后数据自动填充到对应的表格中，无需手动输入，减少操作过程，一键生成检测报告。

1.5、异常指标支持点击详细解读查看，解读内容全部来源于权威的专家共识文件。

1.6、生成的标准检测报告，能够清晰明了的看出检测结果是否异常，能够对异常指标进行重点关注。

1.7、关于界面，便于理解分钟诊所的相关信息，支持OTA软件升级，无需返厂即可完成软件的功能升级。

2、后台功能介绍

2.1、支持后台查询患者的个人信息。

2.2、支持总店或者上级部门管理分店或下级的账号。

2.3、后台支持生成标准的检测报告。

2.4、支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理。

2.5、支持输出消费者数据图谱，能够了解到每个诊所/药店的患者人群画像，便于及时投放资源进行更有效的慢病管理。能够对重点患者进行长期跟踪。

2.6、能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理。

2.7、能够按多种筛选条件生成用户合格率报表，清晰明朗的看到合格率情况及变化趋势。

2.8、支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况。

2.9、支持按月度生成月度数据报表，便于后台管理者统计数据和分析，优化资源投放，提升投入产出比，更方便工作人员做好细分人群的慢病管理，提升管理有效率。

（二）蓝牙血压计

型号：A801

测量范闱：压力：0kPa-37.3kPa(OmmHg-280mmHg) 脉搏：（40-199）次/分钟

操作温湿度：温度：5℃~40℃ 湿度：10%RH~90%RH

储存温湿度：温度：-20℃~65℃ 湿度：10%RH~95%RH

测量方法：示波测定法

记忆：2*90组

显示：超大LCD液晶显示屏

重量：约460g（不含电池）

电源：6V（AA.1.5V电池4节）

标准配件：臂带、5号干电池4节、合格证、说明书、保修卡

（三）血糖尿酸测试仪

设备用途：一机双能，可同时检测血糖、尿酸

试纸技术: 血糖：FAD-GDH：黄素腺嘌呤二核苷酸葡萄糖脱氢酶

尿酸：氧化型二茂铁衍生物技术

准确性要求：1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，检测结果误差在±0.83mmol/L; 血糖浓度为5.55mmol/L-33.3mmol/L，检测结果误差在±15%

2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），允许偏差不超过±59.4μmol/L（不超过±1 mg/dL）；尿酸浓度＞297μmol/L（＞5mg/dL），允许偏差不超过±20%

测量精确度：1、血糖浓度为1.1mmo/L-5.55mmol/L，SD＜0.4mmol/L；血糖浓度≥5.5mmol/L时，CV＜6.0%

2、尿酸浓度≤297μmol/L（≤5mg/dL），SD＜22.2μmol/L（＞5mg/dL）；CV＜7.5%

试纸条批间差：不同批号血糖试纸条的批间差＜15%；不同批号尿酸试纸条的批间差＜15%

检测线性范围：检测血糖1.1mmol/L～33.3mmol/L   检测尿酸181μmol/L ～1188μmol/L

血标本类型：新鲜毛细血管全血和静脉血

加样方式：血糖顶端加样；尿酸侧面加样

退条方式：一键退条

使用环境：测试温度：检测血糖10℃-35℃，检测尿酸15℃-35℃

测试湿度：不大于80%

样本量（μl）：检测血糖0.6μL, 检测尿酸3μL

测试时间(秒）：检测血糖5秒， 检测尿酸25秒

试条有效期：未开瓶血糖24个月；未开瓶尿酸12个月

记忆储存量（个）：血糖血液值、尿酸血液值各500组

调码方式：密码牌调码

定标曲线：仪器通过自动选择/校正码选择测试曲线

电源：2节7号碱性电池

数据传输：内置蓝牙设备，可与指定设备连接，将数据传输到指定设备上

（四）血酮血糖仪

检测样本：毛细血管全血或静脉全血

血糖用血量：0.6μL

血酮用血量：2μL

血糖测试范围：1.1mmol/L～ 33.3 mmol/L

血糖测试时间：5秒

血酮测试范围：0.10mmol/L～ 6.00 mmol/L

血酮测试时间：12秒

定标曲线：自动选择测试曲线、通过校正码自动选择测试曲线

电源：2节7号碱性电池

电池寿命：大约测试1000次

记忆容量：500个血糖测试值，100个血糖质控液测试值，100个血液血酮测试值，100个血酮质控液测试值

血糖测试温度：10℃～35℃

血酮测试温度：10℃～35℃

测试湿度：相对湿度不大于80%

仪器储存温度：-20℃～55℃

体积：108×66×22（mm)

重量：100克左右（不含电池）

产品使用期限：十年

（五）血脂仪

检测原理：光化学、干式化学法

检测样品：全血（静脉血与毛细血管血）

检测需血量：40uL

检测时间：≤100s

检测范围：TC: 2.59-10.36mmol/L
HDL:0.52-3.11mmol/L

TG:0.57-5.65mmol/L 
血糖：1.1-33.3mmol/L

血脂准确性：采用标准物质测试偏差的方式描述，详见说明书

血脂出值：TC、TG、HDL、LDL（计算）、NON-HDL（计算）、TC/HDL（比值）、LDL/HDL（比值）

血脂测试环境：20-30℃   湿度20%-80%

血脂调码方式：密码牌

显示屏：LCD点阵屏，190*128分辨率

数据管理：支持USB联机打印，蓝牙数据传输

（六）身份证读卡器

1. 基本参数

1. 符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO-14443（TYPE-B）

标准；

2. 工作频率：13.56MHz（fc）；

3. 电池容量:1500mAH

4. 阅读距离：0-2cm；

5. 阅读时间：<3s；

6. 推荐平台：WIN98/2003/XP/WIN7/ Android4.0 以上/IOS8.0 以上；

7. 可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB 等；

8. 具有电源短路、过流过载自动保护设计；

9. 外壳采用阻燃 ABS 材料；

10.平均无故障工作时间（MTBF）：大于 5000 小时；

11.使用环境：工作温度：-10℃～60℃；

相对湿度：20%～90%RH；

大气压力：60KPa～110 Kpa；

2. 详细参数

主处理器 32 位处理器、频率 72MHz、工业级

身份证阅读模块

支持标准:ISO 14443 TypeB 标准、《GA 450-2013》、《GA467-2013》

卡片类别:居民身份证

工作频率：13.56Mhz±7Khz

读卡距离:0～2CM

阅读内容：居民身份证可视所有信息

蓝牙模块

支持 Andriod 4.0和 IOS 8.0及以上版本操作 系统；

支持蓝牙4.0 协议采用4.0及以上蓝牙标准 协议；

USB 支持 HID 协议

支持基于 Android 系统、IOS 系统设备的蓝牙

通信，可通过 USB 口进行协议类型配置

通信速率 12Mbps

锂电池 ：符合国家标准 GB/T18287-2000

标称容量 1500mAh

标称电压 3.7V，充电电压 5V

循环充电＞300 次

电路保护 ：极性反接保护、过流保护、短路保护、过充 保护、过放保护

环境适应性 ：温度：运行温度 0℃～ 40℃

非运行温度 -35℃～ 55℃

湿度：相对运行湿度 20%至 80%，无冷凝

相对非运行湿度 20%至 90%，无冷凝

指示灯 ：蓝牙链接状态：高亮蓝

通信状态：绿色闪烁

充电状态：绿色+红色

充电完成状态：高亮绿

（七）平板电脑参数

处理器速度	4×A73@2.0GHz + 4×A53@1.7GHz

CPU核数：	八核

屏幕尺寸：	9.7英寸

运行内存（RAM）：	标配：3GB

存储容量（ROM）：	标配：32GB

扩展支持：	Micro SD卡

可扩展容量：	512GB

主摄像头：	500 万像素，F2.2，自动对焦

副摄像头：	200 万像素，F2.4，固定对焦

闪光灯：	支持

屏幕色彩：	1670万色

屏幕类型：	IPS屏，触控操作10点触控

分辨率：	1280×800

屏幕比例：	16:10

PPI：	224 PPI

触摸屏：	电容屏

多点触控：	10 点

Wi-Fi标准：	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Wi-Fi工作频段：	2.4G/5G

蓝牙传输：	BT 5.1，兼容 BT 4.0，BT 2.1+EDR

按键类型	电源键 ，音量增键，音量减键

耳机接口：	3.5mm 立体声耳机接口

数据接口：	USB Type-C   （支持OTG）

外设扩展口：/重力传感器	支持环境光传感器	距离传感器	状态指示灯	支持指南针	/麦克风	单麦克风喇叭	立体声双喇叭

电池容量：	典型值 5100mAh

机身尺寸：	159mm×240.2 mm×7.85mm

机身重量：	约 450g

（八）蓝牙指脉氧检测仪

| 血氧饱和度测量 | 显示范围 | 0%-99% |
| --- | --- | --- |
|  | 测量范围 | 0%-100% |
|  | 准确度 | 当血氧饱和度的测量范围在70%-100%，允许绝对误差值为±2%；小于70%无定义 |
|  | 分辨率 | 1% |
| 脉率测量 | 显示范围 | 30bpm-250bpm |
|  | 测量范围 | 30bpm-250bpm |
|  | 准确度 | ±2bpm或±2%取大值 |
|  | 分辨率 | 1bpm |
| 强灌注下的准确度 |  | 在脉搏充盈度为0.4%时，血氧饱和度准确度为±4%；脉率准确度为±2bpm或±2%取大值 |
| 抗环境光干扰能力 |  | 在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差小于±1% |
| 脉搏强度 |  | 连续棒图显示，棒图越高，脉搏越强 |
| 计步器功能 | 显示范围 | 0-65535步 |
|  | 计步范围 | 0-65535步 |
|  | 分辨率 | 1步 |
| 光学传感器 | 红光 | 波长大约为660nm，光输出功能小于6.65mW |
|  | 红外光 | 波长大约为880nm，光输出功能小于6.75mW |
| 存储功能 |  | 可存储1000组血氧数据，不低于200天计步数据 |
| 安全类型 |  | 内部电源产品：BF型应用部分 |
| 外壳防护等级 |  | IPX1 |
| 工作电压 |  | DC 3V |
| 工作电流 |  | ≤150 mA |
| 电源要求 |  | 两节7号（AAA）1.5V碱性电池 |
| 外形尺寸和重量 | 外形尺寸 | 58mm（长）*32mm（宽）*34mm（高） |
|  | 重量 | 约52g（含两节电池） |

(九）蓝牙测温仪

测量范围：32.0℃~42.2℃（89.6℉-108℉）

测量模式：额温模式

误差值：±0.2℃（35.0℃~42.0℃） ±0.4℉（95.0℉-107.6℉）

±0.3℃（±0.5℉）（32.0℃~34.9℃/42.1℃~42.2℃）

外观尺寸：40mm*44mm*164mm

分辨率：0.1℃

记忆值：32值

电源：2节7号电池（DC 3V）

重量：61g（不含电池）

（十）蓝牙身高体重秤

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 35.5X46X209cm |
| 测量频率 | 单频直流 |
| 测量体重范围 | 7 ~ 180kg |
| 重量最小分度 | 0.1kg |
| 真人语音播报 | 有 |
| 显示屏 | 3．5寸 TFT-LCD 屏 |
| 分辨率 | 480 * 320 |
| 供电电源 | DC5V/1A供电，3.7V/2500mAh可充电锂电池 |
| 供电 | 12V/2A电源适配器，3.7V/2500mAh可充电锂电池 |
| 测量指标 | 15项.（体重、身高、BMI、体脂率、体水分、骨骼肌率、肌肉量、骨量、去脂体重、蛋白质、皮下脂肪、内脏脂肪、体年龄、体型、基础代谢、+深度报告） |
| 脂肪测量 | 金属2电极（手部） |
| 滑轮 | 有（用于移动） |
| 测量时间 | 20s内 |
| 使用环境 | 户外/室内 |
| 支持语言 | 中文、英语 |
| 支持单位 | Kg、Cm公制单位 |
| 存储记录 | 存储在手机端，理论上不限用户数不限存储记录数 |
| 数据传输 | 二维码、WIfI、蓝牙 |

（十一）铝制方箱

材质：铝制，尺寸：长：55cm  宽：40cm  高：20cm。上下盒盖便携手提铝制方箱。

（十二）蓝牙液晶电视产品性能指标

液晶电视 电视功能 遥控类型 蓝牙遥控

功耗功能

待机功率（w） 0.5

电源功率（w） 50

工作电压（v） 220v

规格功能

单屏重量（kg） 3.7

含底座尺寸（宽*高*厚）mm 721.2*181.82*466

含底座重量（kg） 3.77

含外包装重量（kg） 5.1

外包装尺寸（宽*高*厚）mm 815*135*505

核心功能：CPU 4核A53  CPU核数 4核心

操作系统 PatchWall

存储内存 8GB

运行内存 1GB

基本规格

背光方式 直下式

产地 中国大陆

电视特色 全面屏电视  人工智能电视  教育电视

高清格式 1080P

观看距离 2m以下（≤32英寸

能效等级 三级能效

屏幕尺寸范围 32英寸及以下智能电视 是

屏幕功能

HDR显示 不支持

分辨率 1920×1080

屏幕分辨率 全高清

随机附件

包装清单 螺钉x4 7号电池x2，蓝牙语音遥控器x1，安装说明x1，支架x2，机身x1

外观特性

安装孔距 100*100

边框材质 塑料

边框宽窄 左右 2.1mm/上 2.5mm/下 16.13mm

产品颜色 黑色

四、医共体分院（乡镇卫生院）HIS系统和电子病历软件系统及硬件设备

1．开展县域医共体建设,是深化医改的重要步骤和制度创新,有利于调整和优化医疗资源结构布局,促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉,提升基层服务能力;有利于医疗资源上下贯通,提升医疗服务体系整体效能,更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。

2．硬件服务器设备参数

| 序号 | 应用类型 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据 服务器 | 2U机架式，2颗处理器； 内存≥128GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽； RAID 控制器, 带智能存储电池；存储≥5T存储； 标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡 2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇； 英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块； 2U机架式，导轨；3年标准服务。 | 2 |
| 2 | 应用 服务器 | 2U机架式，2颗处理器； 内存≥128GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽； RAID 控制器,带智能存储电池；存储≥2T； 标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡 2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇； 英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块； 2U机架式，导轨；3年标准服务。 | 2 |
| 3 | 代理 服务器 | 2U机架式，2颗处理器； 内存≥64GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽； RAID 控制器, 带智能存储电池；存储≥1T； 标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡 2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇； 英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块； 2U机架式，导轨；3年标准服务。 | 1 |
| 4 | 备份 服务器 | 2U机架式，2颗处理器； 内存≥128GB DDR4-2666 内存，标配24个内存插槽； RAID 控制器, 带智能存储电池；存储≥15T； 标配 3个PCI-E 3.0插槽；标配嵌入式4端口千兆以太网卡 2个白金热插拔电源，实现冗余；热插拔风扇； 英特尔（Intel）10G单光口SFP+网卡*2 含多模模块； 2U机架式，导轨；3年标准服务。 | 1 |
| 5 | 万兆 交换机 | 万兆网管企业级网络核心交换机 14万兆光口+8千兆电口 | 2 |
| 6 | 万兆多模光模块 | SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm， 最大传输距离 300m，接头类型：LC | 18 |
| 7 | 光纤跳线 | 双联多模的光纤跳线，长度为5米，接头类型：LC-LC（跳线两端都是 LC 接头），两端不含光纤模块 | 13 |
| 8 | 防火墙 | 企业级核心防火墙，吞吐量≥1Gbps，入侵检测（IPS），防病毒（AV），Anti-DDoS | 1 |

备注说明：

- 根据业务需要，保证各个乡镇卫生院和村卫生室同时能够访问医疗卫生专网、医保网络、新一代电子医保卡网络和于田人民医院网络。

## 3.1建设范围

| 序号 | 项目 | 先期建设数量（个） | 建设总数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡镇（社区）卫生院 | 4 | 12 |
| 2 | 社区卫生服务中心 | 0 | 1 |
| 3 | 村卫生室 | 40 | 160 |
| 合计 |  | 44 | 173 |

建设说明：

- 对医共体内成员单位业务统一管理，统一应用软件需求，即实现一套应用软件，多个医疗机构共同使用。

- 16个乡镇卫生院，1个社区卫生服务中心，统一LIS和PACS接口。

- 县卫健委统一组织医共体成员单位，集中培训，集中进行软件安装调试。

## 3.2临床诊疗部分参数

### 3.2.1门诊医生工作站

门诊医生工作站主要功能是处理门诊就诊记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置、和卫生材料等信息。

- 系统特点:

- 提供多种模板；快捷完成就诊记录

- 提供病患全部的历史就诊病历

- 提示费用，护士皮试结果；皮试后药品使用模式

- 医嘱备注，嘱托；自备药

- 自动提示，毒麻药品、抗生素管控

- 诊断控制: 主诊断、慢性病管理

- 提供中医管理，中医诊断，症候诊断、符合中药处方开立习惯

- 医生工作量统计，医生门诊工作日报，自动生成;包含病患姓名，地址，诊断等信息

- 接诊

  - 可查看病患名单一览表（病患就诊状态、检查验报告状态、病患身份）；

  - 具备待诊、完成人数统计；

- 病历书写

  - 提供病患主诉/体征录入方式；

  - 提供模板（科室模板、医生个人模板）录入、片语录入功能；

  - 提供科室组套模板、医生个人组套模板录入功能；

  - 提供历史病历资料导入功能；

  - 可记录并提示病患过敏记录史、既往史。

- 医嘱下达

  - 自动审核处方和治疗医嘱完整性；

  - 自动记录医嘱下达、执行时间；

  - 提供表单式医嘱方便医生录入医嘱；

  - 电子处方应严格符合卫健委对处方金额、品种、数量、格式的要求；

  - 用药医嘱分中西成药、草药处方两种格式，草药处方应有付数、是否煎药、煎药方式等选择并自动计费；

  - 可查询用药信息：药物化学名、商品名，是否集采，是否基础用药，常规用法及剂量、药物价格、功能及适应症、不良反应及禁忌症等；

  - 在开立用药医嘱时应提供多种药品选择方式，按拼音字头、按药理药效分类等；并支持药品化学名、商品名、别名等一药多名。同时在录入频次和用量后能自动计算出实际取药数量；

  - 用药医嘱应支持手动切换自备、外购等多种方式；

  - 应做药物皮试的药品应能自动提示医师，开出的皮试药物应由门急诊护士录入皮试结果后，医师方可下达其余用药医嘱；

  - 医师能够在患者退药后调出原处方进行修改，并自动完成退费、计费工作。

- 检查、检验、治疗申请

  - 支持检查、检验、治疗的申请、修改和取消，收费后自动传到传到各相关科室；

  - 支持检查、检验、治疗自动计价收费；

  - 通过LIS和PACS接口，医生可以查看报告。

- 收治入住院

  - 病房空床位查询；

  - 入院证开立、打印（预定住院日、预交金、入院状态）。

- 其他功能

  - 诊断（证明）书开立；

  - 药品基本信息查询；

  - 具有医生预约挂号或直接挂号功能。

### 3.2.2病区护士工作站

住院护士站是协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的系统。其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理。同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作；支持对病患的护理评估、护理计划、护理医嘱下达与执行。

- 床位管理

  - 提供病区床位使用情况一览表。一览表应能显示患者房间号、床号、所属科室、病历号、住院号、姓名、性别、年龄、入院时间、主要入院诊断、危重等级、护理等级、主管医师、主管护士等信息。并对危重患者突出显示。

  - 床位一览表应能显示病床和患者包床情况。

  - 转床、转科功能，转科时自动检查医嘱完成、药品发药、记费情况并提示护士。

  - 转床管理、包床（房）、撤销包床（房）、临时加床

- 病患入院、转科、出院、退院处理

  - 出院病患情况查询

  - 病患转医生

  - 病患动态记录（病情状态、等级护理）

- 医嘱执行

  - 医嘱审核：审核医嘱(新开立、停止)，查询、打印病区医嘱审核处理情况。

  - 打印长期及临时医嘱单(具备续打、重打、指定页行功能)，重整长期医嘱。

  - 打印、查询病区对药单(领药单)，支持对药单分类维护。

  - 打印、查询病区长期、临时医嘱治疗单(口服、注射、输液、辅治疗等)，支持治疗单分类维护。

  - 打印、查询输液记录卡及瓶签。

  - 长期及临时医嘱执行确认。

  - 打印检查化验申请单。

  - 领药、退药处理。

  - 有新医嘱到达时，提示护士注意

  - 经护士核对确认后，检验检查申请信息、治疗申请信息、手术申请信息、会诊申请信息等分别传送到相关科室。

  - 自动根据医生医嘱生成病区患者领、退药列表。

  - 根据检验医嘱打印检验条码标签。

- 费用管理

  - 补充计价(一次性材料、治疗费等)。

  - 停止医嘱退费。

  - 病患预交金、费用查询，打印患者费用清单，

  - 医嘱执行完毕确认后自动记费。

  - 对住院患者的固定必收项目（如床位费、空调费、取暖费等），可以根据住院时间自动滚动计费。

  - 支持退费功能。需有权限控制、并可查询打印退费清单

  - 药品费用，需经过药房确认后，费用才可以于病患账务扣除

- 体温单与护理记录

  - 记录病患生命体征及相关项目

  - 体温单录入与打印，自动生成体温单

  - 护理记录编辑、打印

  - 允许输入病患生命体征（血压、体温等）相关项目数值，三测图。

- 打印病历记录

  - 护理分类执行单，医嘱单，检验条码，退药清单，体温表

  - 各种护理记录单采用病历模板

- 护理病历

  - 提供结构化病历的编辑工具，医院可以使用本系统提供的动态病历设置灵活设置医院所需的护理文书，按照护理规范，护理记录项目有体温单、医嘱执行单、护理入院记录、一般护理记录单、危重护理记录单等医疗文书组成，所有护理文书均可设置成病历格式模板，规范护士书写；护理记录时间落实到分钟，保证记录格式清晰。

  - 可按照病区或科室特点，设置病区或科室的病历模板，提高输入速度，可直接调用部分住院病历信息，统一医学用语。

  - 可查看病患检查、化验报告，并直接转入护理记录中，减轻书写工作量。

### 3.2.3住院医生工作站

该系统主要任务是辅助医师处理诊断、处方、检查、检验、治疗处置、护理、卫生材料以及会诊、转科、出院等信息，完成病历记录，查询患者费用，药物、检查、检验、浏览患者相关病历资料。

住院医生工作站的基本功能除门诊医生工作站的相关要求外，还有如下功能：

- 总体功能

  - 医师可在工作站上直接下达医嘱（用药、治疗、检查、检验等），系统应自动记录医嘱下达时间，并支持医嘱的停止。

  - 医嘱执行完毕并确认后医师只能停止医嘱，不可下达医嘱取消命令或使用删除功能。

  - 可查询患者费用明细。

  - 可查询患者相关资料：历次门诊、住院信息，检验检查结果。

- 医嘱下达功能

  - 支持不同种类的医嘱下达，包括长期医嘱、临时医嘱、药物医嘱、检验检查医嘱、治疗医嘱、护理医嘱、嘱托医嘱（自带药品的医嘱录入和停止、不计费）、会诊医嘱（录入后提示书写会诊申请）、出院带药医嘱等。

  - 医嘱中可添加注释。

  - 自动审核医嘱完整性。

  - 提供医嘱套餐或是单项录入

- 检查申请

  - 检查医嘱须注明检查部位

  - 基本信息，自动带入，减少医嘱手工二次录入

- 处置医嘱管理

  - 检验、检查医嘱应由实际执行科室确认后核收标本或进入检查后可计费。

  - 医技科室系统发回检查检验结果时能够自动提示医师。

- 检查、检验报告查阅

  - 支持对病患的检查报告、检验报告的调阅

  - 支持历史报告的查阅

- 病案首页

  - 依据病案首页要求填写

  - 区分出入院诊断、医生与诊断、手术与输血、其他（各项医嘱资料可以临床信息自动获取）

- 出院证明

  - 记录出院诊断以及预定出院日期

### 3.2.4结构化病历书写

- 系统特点

- 符合医疗管理规范要求

  - 本系统符合国家《医疗事故处理条例》和《病历书写基本规范》的基本要求，实现结构化的电子病历。

  - 在功能上符合规范。在满足病历基本功能要求。

- 确保病历信息安全可靠

  - 在管理制度上实现安全。通过建立用户名、密码、权限，建立医生等级管理，确保谁书写签谁的名。

  - 在系统数据上实现安全。建立系统数据限制删除机制，对医生已签名的数据做永久保存；建立系统工作日志，记录登录、退出、书写、修改、保存、签字、打印等所有进出系统的操作；建立系统工作日志备份机制。

- 满足客户化需求

  - 病历书写界面和医嘱管理界面很好的融合，便于医生操作。

- 主要功能

- 与医生工作站的全面融合

在此平台上能够完成病患的所以操作，包括病历书写、医嘱、三测表、病案首页、既往病历查看、各种检验、检查申请。

- 所见即所得的病历书写特点：

  - 所见即所得的编辑和修改

  - 不但控制病历内容，对于样式和板式也可以控制

  - 符合医生传统书写习惯

- 所见即所得的痕迹修改特点：

  - 实现病历修改的痕迹保留

- 信息采集编辑技术

有无选择、单选、多选，特点：

- 提高医生病历的录入速度，效率

- 关键字的应用使医生在调入模板以外的信息方便快捷

- 书写助手

  - 建立模版库，短语库，便于调用

  - 符号库提供了医生日常使用的特殊符号

- 数据提取窗口

  - 集成LIS和PACS系统，相应报告数据自动加载到数据提取窗口

  - 方便快速将数据结构调入病历

## 3.3药品管理部分

### 3.3.1中西药房系统

支撑门诊（住院）药房计算机管理流程。配、发药流程更客观地反映门诊（住院）药房实际工作流程。体现以病患为中心的管理理念。设立药品台帐体系，结合统计期和月结、对帐功能，实现药房药品帐务电子化。

系统功能：

- 主要流程设定:药品审核(收单)、药品配药、药品发药等三个流程，用户可设定那些流程需要电脑执行记录，那些不需要采用电脑确认。

- 药品收单审核，药品配药确认，并扣减库存

- 可浏览病患就诊病历

- 工作量统计；可以统计日处方量和各类别的处方量。

- 即时库存查询

- 药品库存管理，请领、入库、盘点

- 严格的退药管理流程

- 提供中药饮片发药管理、中药饮片煎药管理

- 提供药品有效期管理，进行系统时应能自动提示将失效的药品信息。

- 提供对门诊收费的药品明细患者确认、打印处方、配药、核对发药等功能。

- 药品请领、退库作业，

- 支持根据病区统药单，发药执行时确认记帐、核减库存功能；

- 可自动获取相关住院患者的基本信息。

### 3.3.2中西药库管理系统

药库药品管理系统是用于协助医院完成对药品的管理，其主要任务是对药库、药房、药品会计核算等信息的管理，包括药品的出入库管理、各药库的属性设置、药品盘点、各项药品统计,并且符合国家、地方的有关法律、法规、规章制度的要求。

- 采购计划：

  - 利用低于安全库存量、各供货商上期采购量及各药品上期采购量等条件统计分析来拟定采购计划。

  - 将拟订好的采购计划单由上级审批后，调整完成该采购计划。

- 出入库管理作业

  - 根据需求录入请领药品，生成请领单。

  - 药房间调拨药品，根据录入数据生成调拨单。

  - 药品耗损录入耗损资料生成耗损单。

  - 多余药品退回上级部门录入退库数据，生成退库单。

  - 出库部门根据各申请单数据，实际出库生成出库单，并扣库。

  - 采购入库确认，生成验收入库单。

- 盘点

  - 依照需求来进行各部门盘点，可以选择单盲、双盲盘点。冻结盘点资料，打印盘点表进行盘点。

  - 录入盘点结果。再次确认盘点结果资料,确认库存结转。

  - 解除盘点冻结资料。打印盘点盘点明细表、盘点盈亏表。

- 药品会计统计报表：

  - 验收入库明细表

  - 退货明细表

  - 盘点表，盘点明细，盘点盈亏表

  - 库存结转

  - 调价通知单，调价损益表，药房未发药调价损益表

  - 药品出库汇总表，明细表

  - 药品退库汇总表，明细表

  - 药库月结报表，药房月结报表

  - 药库药品明细帐，药房药品明细帐

  - 药品销售分类统计表

- 报表查询：

  - 请领查询

  - 效期管理

  - 药品验收入库单，药品退货单，药品请领单，药品退库单，药品调拨单，药品出库单

## 3.4经济管理部分

### 3.4.1门诊挂号

门诊挂号系统是门诊病患数据的入口，通过多种挂号形式快速完成业务，减少病患排队时间，提高挂号工作效率和服务质量。

- 系统特点

  - 快速的挂号模式

  - 复诊病患，自动系统提示

  - 可由挂号录入病患地址等基本信息，也可以由门诊分诊护士于病患候诊时补录入病患地址等基本信息

  - 各种号别管理: 主任、副主任、中医、便民号

  - 医生班表管理，周班表、日班表

  - 诊室已经挂号人数、已经看诊人次，状态

  - 挂号条打印，充分的信息、就诊地点、诊号，就诊时间

- 身份登记、支付

  - 录入、保存病患身份信息，并生成病患本院唯一标识；

  - 支持二代身份证读卡，获取病患信息。

  - 支持各种身份挂号。

  - 支持现金、刷卡、支票等多种收费方式。

- 门诊挂号

    - 挂号员根据病患请求快速选择诊别、科室、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单，并产生就诊病患基本信息等功能；

    - 支持挂号到医生；

    - 允许一个病患挂多个科室、多个号。

  - 退换号（权限管理要严格、发生费用的号不能退换）；

  - 财务票据管理（领取、上交、作废，当前剩余票据等）；

  - 支持挂号的有限天数设定

  - 对换号、退号、补打、作废有详细标记和记录。

- 查询统计

  - 使用挂号收据票号与计算机流水号双重管理，收据号不会重复或跳号，挂号收据的领用、注销、作废应有详细记录。

  - 按财务要求进行个人收费日报（详细记录实收、退费、补打等信息）、月报

  - 可以分别按挂号类别、科室、日期范围分类统计挂号汇总。可根据不同的条件查询患者的历史挂号信息。

  - 病患基本信息组合查询；

  - 挂号收费及挂号量统计报表；

  - 门诊病患统计功能：能实现提供按科室、门诊工作量统计的功能。

### 3.4.2门诊收费

用于处理医院门诊划价和收费，包括门诊划价、收费、退费、打印报销凭证、结帐、统计等功能。

- 系统特性

  - 严格的票据管理

  - 各种身份识别

  - 全部一次收费，部分收费选择

  - 按照执行科室，分票打印

  - 严格的权限管理，仅可以收费、可以退费等权限设定

  - 收费完成，传送医嘱到各医技科室

- 收费

  - 支持从系统中自动获取或直接录入患者收费信息：患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、医生编码，开单科室、药品或诊疗项目、数量、执行科室等收费有关信息，系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零;

  - 退费（权限管理要严格）：必须按现行会计制度和有关规定严格管理退款过程，程序必须使用冲帐方式退款，保留操作全过程的记录，采用执行科室确认监督机制强化管理。

  - 支持现金、刷卡、支票等多种收费方式。

  - 使用收据号与计算机流水号双重管理，收据号不会重复或跳号，收据的领用、注销、作废应有详细记录。

  - 病患费用清单查询打印

  - 财务票据管理（领取、上交、作废，当前剩余票据等）：严格发票号管理，建立完善的登记制度，同时使用发票号和机器生成号管理发票；

  - 票据打印：按财政和卫生行政部门规定格式打印报销凭证；支持门诊发票补打。

- 结账

  - 日结功能：支持按收款员结账，

  - 支持日收费科目汇总，科室核算统计汇总；

- 查询统计与报表

  - 结账查询

  - 收据查询

  - 收费统计报表（日报、月报）

  - 收费员工作量统计

  - 门诊日汇总表；收费明细表；

  - 全院门诊月收入汇总表；

  - 全院门诊月科室核算表；

### 3.4.3住院管理

- 住院预约与登记

    - 支持建立病患身份信息

    - 支持二代身份证读卡，获取病患信息

    - 自动接收门急诊转住院申请

- 床位管理

    - 增加、删除、定义床位属性（床位等级、是否计算占床率）

    - 支持病患选床、转床、包床、转科；

    - 病历号查询功能；

- 出院管理

    - 出院登记；

    - 出院召回；

- 统计查询

    - 各科室床位使用查询（当时情况或按日、月、年查询）

    - 在院、出院病患组合查询

    - 按照病患状态查询病人(在院、出院未结算、出院已结算)

### 3.4.4医技科室管理

- 执行计费管理

    - 对本科室医技项目可操作

    - 对全院病患，已经收费的项目，可执行确认，计入工作量

    - 可对已经执行确认的项目，取消执行，有权限控制

- 统计查询

    - 按照时间段，查询执行确认工作量汇总和明细。

    - 按照时间段，查询退费记录。

### 3.4.5住院收费结算

- 预交金管理

    - 支持病患多种方式缴纳预交金（现金、支票、汇票、银行卡等）并打印收款凭证，该凭证可进行补打操作并记录补打人、时间和补打次数。

    - 病患绿色通道，即允许欠费，可控制到个人

    - 住院处具备费用管理控制权限

    - 具有预交金日结、月结、年结和转帐功能。

- 医嘱计价与划价

    - 医嘱定时计价，后台划价

    - 支持床位费、诊查察、空调取暖费等每天自动记费

    - 计价录入，具有单项费用录入和全项费用录入功能选择，可以从检查、诊察、治疗、药房、病房费用发生处录入或集中费用单据由收费处录入

- 住院结算管理

    - 出院结算费用审核

    - 费用明细查询

    - 支持中间、出院结算（结算支持现金、支票等形式的单独或混合结算）及其取消功能；

- 退费

    - 费用减免处理

    - 票据管理（领取、上交、作废，当前剩余票据）

- 结帐管理

    - 收款员结帐管理，支持预交金、医疗费用收费和退款的日结、月结

- 统计查询

    - 病种费用统计，可细分到各分项

    - 一日清单查询及打印

    - 科室收入统计，科室核算，按医生核算报表

    - 收费统计报表（日、月报表，在院病患当月发生费用等）

    - 月科室工作量统计：按月统计科室、病房、药房、检查治疗科室工作量统计和费用汇总工作；

    - 药品、诊疗项目(名称、用量、使用者名称、单价等相关信息)查询

    - 患者住院信息查询、病患查询、结算查询和住院发票查询；

- 报表输出打印

    - 打印病患报销凭证和住院费用清单：

    - 打印日结帐汇总表；结帐明细表；

    - 打印月结帐报表；

    - 打印科室核算月统计报表；

    - 打印病患预交金清单；

    - 打印病患欠款清单。

### 3.4.6综合统计查询系统

- 对指定时间范围内各科室、各病种的患者进行分类统计。

- 统计查询住院患者与门诊患者的人次。

- 统计查询出、入院人次等。

- 检查、检验科室检查、检验人次。

- 科室信息：病房使用率、周转率、病危数、抢救人次；治疗项目、检查检验项目、药品使用情况。

- 查询门诊病患和住院病患资料，如医嘱、首页信息、检查报告等。

- 对指定范围内各科室的医疗收入进行分类统计。

- 各医疗项目的收入情况。

- 药品采购、销售、库存等情况。

## 3.5软件集成接口

### 3.5.1与于田县人民医院数据对接

在医共体和于田县人民医院网络联通的情况下，支持医共体社区医院的业务数据和于田县人民医院的数据无缝对接，汇总统计。

- 病患信息

- 医嘱信息，病历信息，病案首页

- 检验检查报告

- 财务数据（门诊、住院收入）

- 药品数据

### 3.5.2医保接口

参考新疆自治区医保接口规范，实现医保门诊和住院登记和费用结算。

### 3.5.2检验LIS接口

实现HIS检验申请单发送给LIS系统，LIS系统返回给HIS检验报告信息。

### 3.5.3检查PACS接口

实现HIS放射检查申请单发送给PACS系统，PACS系统返回给HIS检查报告信息。

### 3.5.4心电接口

实现HIS心电检查申请单发送给心电系统，心电系统返回给HIS检查报告信息。

- 医共体分院县医院与乡镇卫生院HIS系统和电子病历对接

- 软件系统集成与接口

医保集成

  - 支持与国家新医保平台对接，包括新疆自治区医保和兵团医保。

  - 支持病患门诊、住院的登记、结算业务。

  - 支持医保结算数据与社保中心对账。

与检验系统（LIS）集成

  - HIS系统申请单信息需同步到LIS系统，

  - HIS系统通过接口接收LIS报告状态（到检、标本核收，拒收，检验完成，报告审核完成，报告完成），

  - HIS系统通过接口接收LIS报告结果，

  - HIS系统医生站可以调阅LIS报告结果。

与检查系统（PACS）集成

  - HIS系统申请单信息需同步到检查系统，

  - HIS系统通过接口接收检查报告状态（预约、到检、检查完成，报告审核完成，报告完成），

  - HIS系统通过接口接收检查系统报告结果，

  - HIS系统医生站可以调阅检查报告结果。

与于田县人民医院数据对接

在于田县医共体和于田县人民医院网络联通的情况下，支持医共体社区医院的业务数据和于田县人民医院的数据无缝对接，统计。

- 病患信息

- 医嘱信息，病历信息，病案首页

- 检验检查报告

- 财务数据（门诊、住院收入）

- 药品数据

- 医共体平台网络安全

防火墙类型	 中小企业级防火墙

外形尺寸	 250×2100×43.6mm

固定接口	2×GE(SFP)+10×GE

带宽管理：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等 云管理模式：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理；应用识别与管控：识别500+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测，防病毒，内容过滤相结合，提高检测性能和准确率

VPN	 支持丰富可靠的VPN特性，如IPSec VPN，SSL VPN，L2TP VPN，GRE等，提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN，L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入，支持DES，3DES，AES，SHA，SM2/SM3/SM4等多种加密算法

入侵检测

第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等

一体化防护：集传统防火墙，VPN，入侵防御，防病毒，数据防泄漏，带宽管理，本地URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理

云应用安全感知：可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求

电源电压	AC 100-240V

防火墙 入侵防御 、反病毒、URL过滤三合一授权（36个月）

- 村医巡诊车

- 电动三轮车：48伏600w电机20安电池，12管控制器，报警器，300－10轮胎，车厢：长70cm,宽68cm，高66cm尺寸按用户要求可定制