克州阿图什市重工业园区停车场项目设计

采购项目采购内容
一、项目概况 
1.1项目名称：克州阿图什重工业园停车场及附属设施建设项目规划设计、初步设计及施工图设计项目
1.2建设单位：阿图什工业园区管理委员会
1.3项目概况：新建7万平方米停车场一处，配建充电桩及1万平方米附属设施建设。

二、设计原则及要求：

规划设计应执行国家关于市政设计的政策，符合国家现行的有关法规、规范及标准。同

时注重与当地的工程条件、习惯做法相结合。

1、总体规划应布局合理，使用功能完善，根据有关规范要求，符合实际要求，具有实用性。

2、充分考虑当地发展的特点，并结合当地的各种基础条件，周围环境，可开发利用的有利地势及地理、气象等因素，力求完善从使用功能要求到美观标准各个环节的设计。

三、设计成果：

1、初步设计：

初步设计应根据批准的可行性研究报告进行编制，要明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准，深化设计方案，提出设计中存在的问题、注意事项及有关建议，其深度应能控制工程投资，满足编制施工图设计、主要招标及施工准备的要求。初步设计文件编制深度应按中华人民共和国住房和城乡建设部2013年4月10日（建质〔2013〕57号）文批准的《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》有关部分执行。

2、施工图设计：

施工图设计是根据已批准的设计方案而编制的可供进行施工和安装的设计文件。施工图设计内容以图纸为主，应包括封面、图纸目录、设计说明（或首页）、图纸、设备招标技术规范等。

施工图设计文件编制深度应按中华人民共和国住房和城乡建设部2013年4月10日（建质〔2013〕57号）文批准的《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》有关部分执行。设计文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个设计文件应经过严格的校审，经各级设计人员签字后，方能提出。施工图设计文件应满足施工招标、施工安装、材料设备订货、非标设备制作，据以工程验收。

施工图工期：初步设计审查通过后10日内完成全部施工图设计。

本项目设计施工图须提供8份。

