## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 080801007004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱Z1 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
2 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:教室专用配电箱 2.详见图纸设计 |  | 台 | 8
3 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:插座 2.详见图纸设计 |  | 个 | 23
4 | 080801007005 | 配电箱 | 1.名称：配电箱Z2 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
5 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称：配电箱AL0 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
6 | 030404017002 | 照明配电箱 | .名称：照明配电箱AL1 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
7 | 030404017015 | 照明配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL2 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
8 | 030404017016 | 照明配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL3 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
9 | 030404017017 | 照明配电箱 | 1.名称：照明配电箱AL4 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
10 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AG 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 1
11 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE-4*95 3.其他：详见施工图纸 |  | m | 11.68
12 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE-4*25+16 3.其他：详见施工图纸 |  | m | 91.33
13 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE-4*10 3.其他：详见施工图纸 |  | m | 12.68
14 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE-5*16 3.其他：详见施工图纸 |  | m | 15.45
15 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJE-5*10 3.其他：详见施工图纸 |  | m | 22.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | .名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJE-4*10 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 1
17 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJE-5*10 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 5
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1 . 名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJE-4*25+16 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 12
19 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJE-4*95 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 1
20 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJE-5*10 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 5
21 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZ-YJE-5*16 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 3
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：强电金属桥架200 *100 3.其他：详见施工图纸 |  | m | 170.83
23 | 031002002001 | 设备支架 | 1.具体做法详见图纸设计 及相关规范 |  | kg | 135
24 | 030416010001 | 抗震支架 |  |  | 副 | 6
25 | 030411004002 | 配线 | .名称：配线 2.配线形式：砖、混凝土 结构内 3.型号：WDZ-BYJ-4 |  | m | 4375.2
26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：砖、混凝土 结构内 3.型号：WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 7216.69
27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：JDG 3.规格：20 4.配置形式：暗配 |  | m | 955.62
28 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：钢管 |  | m | 1986.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质：SC 3.规格：15 4.配置形式：暗配
29 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：40 4.配置形式：暗配 |  | m | 3.94
30 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：80 4.配置形式：暗配 |  | m | 9.44
31 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：50 |  | m | 9.84
32 | 030404032001 | 总等电位端子箱 | .名称：总等电位端子箱 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 2
33 | 030404032002 | 局部等电位端子 箱 | 1.名称：局部等电位端子 箱 2.其他：详见施工图纸 |  | 台 | 4
34 | 030412001005 | 防水防尘灯 | 1.名称：防水防尘灯 2.规格型号：LED型灯具24 3.其他：详见施工图纸 |  | 套 | 17
35 | 030412001007 | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯 2.规格型号：LED型灯具24 3.其他：详见施工图纸 |  | 套 | 103
36 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：护眼灯 2.规格型号：50W,¦色温 带电子镇流器¦3300K~550 K 3.其他：详见施工图纸 |  | 套 | 26
37 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：非对称配光型黑 板灯 2.规格型号：2500LM,1*28 W,¦色温¦3300K~550K¦ |  | 套 | 46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
带 电子镇流器 3.其他：详见施工图纸
38 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称：声光控吸顶灯 2.规格型号：LED型灯具24 3.其他：详见施工图纸 |  | 套 | 18
39 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称：翘板式单极暗开 关 2.规格型号：220V 10A 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 36
40 | 030404034002 | 双联开关 | 1.名称：翘板式双极暗开 关 2.规格型号：220V 10A 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 9
41 | 030404034003 | 三联开关 | 1.名称：翘板式三极暗开 关 2.规格型号：220V 10A 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 34
42 | 030404034005 | 单联开关 | 1.名称：防溅型翘板式单 |  | 个 | 12
43 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：安全型三极暗装 插座 2.规格型号：220V/16A, 安全型 3.其他：详见施工图纸 |  | 个 | 128
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电系统调试 2.其他：详见施工图纸 |  | 系统 | 1
45 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：RC套管( 防水型) 2.规格：DN100 |  | 个 | 2
分部小计
弱电
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
措施项目
1 | 03130101700 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：奇台县第三小学校园维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13