
政府采购项目竞争性谈判文件
采购编号：CLX-2023-054号
项目名称：2023年中央医疗服务与保障能力提升（策勒县人民医院公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）项目
采 购 人：策勒县人民医院
联 系 人：付先生
电    话：18509033666
招标代理机构：新疆翔航项目管理有限公司
项目负责人：李易航
电    话：0903-2033044
详细地址：和田地区皮山县幸福路 22 一 C22 门面房 

2023年10月
目
  录

第一部分 竞争性谈判公告
3
第二部分 谈判须知
7

第三部分 采购需求及技术规格要求
32

第四部分 政府采购合同（样本）
36

第五部分 评审方法
48

第六部分 竞争性谈判响应文件格式
52

竞争性谈判公告

2023年中央医疗服务与保障能力提升（策勒县人民医院公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）项目竞争性谈判公告
项目概况

2023年中央医疗服务与保障能力提升（策勒县人民医院公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取下载谈判文件，并于2023年11月8日11：00（北京时间）前递交谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CLX-2023-054号
项目名称：2023年中央医疗服务与保障能力提升（策勒县人民医院公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）项目
资金来源：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）补助资金、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1498920.00元
最高限价：1498920.00元
采购需求：采购30种，89台医疗设备。（具体详见采购需求）

合同履行期限：以与甲方签订合同后15天内完成(具体时间以与业主合同签订为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供法人（指本单位）2023年7月至2023年9月单位缴纳的社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料，完税类型不含社会保障基金缴纳）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

（4）参加本次招标项目的投标单位需提供2022年第三方审计机构出具的审计报告（2023年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

     2.1、中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向 ☑中小 □小微企业 采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

   2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、SF部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

（三）、本项目特定资格要求：1、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《三类医疗器械备案凭证》。

2、法定代表人的需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）;

三、获取采购文件

时间：2023年10月31日至2023年11月7日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件 

方式：投标企业自行登录新疆政府采购网官网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/),首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载谈判文件。 

售价：0元

四、提交谈判响应文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月8日11：00（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，第三条款：采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。本项目面向中小企业。

6.本项目中小企业划分标准为：工业；
特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：策勒县人民医院
地 址：策勒县博斯坦东路2号策勒县人民医院

联 系 人：付先生
电    话：18509033666

2、采购代理机构信息

招标代理机构：新疆翔航项目管理有限公司

项目负责人：李易航

电    话：0903-2033044

详细地址：和田地区皮山县幸福路 22 一 C22 门面房

3、同级政府采购监督管理部门

名称：策勒县政府采购办公室

联系人：夏小国

监督投诉电话：0903-6712345

第二部分 投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：策勒县人民医院
联系人：付先生
电    话：18509033666

	2
	代理机构
	招标代理机构：新疆翔航项目管理有限公司

项目负责人：李易航

电    话：0903-2033044

详细地址：和田地区皮山县幸福路 22 一 C22 门面房 

	3
	采购项目名称
	2023年中央医疗服务与保障能力提升（策勒县人民医院公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）项目

	4
	采购需求
	采购30种，89台医疗设备。（具体详见采购需求）；

	5
	资金来源
	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）补助资金、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

	6
	采购方式
	竞争性谈判

	7
	评标方法
	最低评标价法

	8
	供货地点及时间
	时间：以与甲方签订合同后15天内完成(具体时间以与业主合同签订为准）。
地点：策勒县人民医院

	9
	质保期
	质保期1年，质量要求：（达到国家质量标准、行业质量标准要求）

	10
	联合体投标
	不接受

	11
	采购概算价
	本标段预算金额为1498920.00元，最高限价为：1498920.00元

投标报价高于最高限价按无效报价处理，敬请供应商注意！

	12
	谈判保证金
	本项目投标保证金为人民币14000.00元（壹万肆仟元整）

缴纳方式：转账汇款（对公转账，从基本账户转入）或保函

收款户名：策勒县人民医院

账    号：30581901040002160

开户银行：中国农业银行股份有限公司策勒县支行

（备注：投标保证金必须在2023年11月7日20:00前到达指定账户。必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称。在投标截止时间前将投标保证金以银行电汇、银行转账的方式到指定账户，须公对公账户，不接受个人打款，以个人名义打款将视为无效。无需换取投标保证金收据，开标时现场查验投标保证金到账情况。

退保证金说明：为了方便各企业投标保证金能在公示期后及时退回，请在开标结束后向策勒县人民医院提供以下材料：

1、开户许可证复印件或账户基本信息（与缴纳投标保证金账户一致）;

2、法人身份证复印件或办理退付手续委托书原件；

3、该公司缴纳投标保证金回单；

4、该公司所开具的收据。

5、中标企业应在签订合同后5个工作日内，另行提供；甲方单位关于退付投标保证金证明原件、中标通知书和合同复印件（合同第一部分）；

6、所有复印件上必须加盖公司公章。

7、保函期限：2023年11月8日11:00--2024年1月6日11:00

	13
	供应商资格要求
	1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供法人（指本单位）2023年7月至2023年9月单位缴纳的社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料，完税类型不含社会保障基金缴纳）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

（4）参加本次招标项目的投标单位须需提供2022年度有效的审计报告（2023年成立的公司可不提供）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

     2.1、中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向 ☑中小 □小微企业 采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

   2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、SF部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

（三）、本项目特定资格要求：1、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《三类医疗器械备案凭证》。

2、法定代表人的需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）;

	14
	投标报价
	1、投标报价：货物到达交货地点并完成服务的总价；本项目为竞争性谈判，最终报价2轮或两轮以上；

2、投标报价应包括：有关本项目所需货物采购、包装费、运输费、 保险费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担；
3、投标货币：人民币；
4、供应商的报价超过本项目的最高限价，按无效投标处理。

	15
	考察现场、标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知

	16
	供应商对谈判文件提出质疑的时间
	自谈判文件发售时间起的3个工作日内（各潜在投标人如有质疑，请于规定的日期内提出，以书面形式提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章递交至新疆翔航项目管理有限公司；投标人须对质疑内容的真实性承担责任，由招标人或招标代理机构负责解释。如在规定的日期内未收到任何投标人递交的质疑书，视为投标人可完全响应。）

	17
	构成谈判文件的其他文件
	谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分

	18
	投标截止时间
	2023年11月8日11：00（北京时间）

	19
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	20
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价

	21
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

	22
	递交谈判响应文件的地点
	投标人应于2023年11月8日 11:00时整之前将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输谈判响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763

	23
	谈判响应文件解密时间
	开标时间后60分钟内（2023年11月8日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。若供应商在规定时间内（2023年11月8日上午12:00前）未按时解密的，视为谈判响应文件撤回。

	24
	评标委员的组建
	招标采购单位依法组建谈判小组共3人组成，其中采购人代表1人和专家评委2人。

谈判小组确定方式：

☑政采云采购专家库中随机抽取

□其他方式：

	25
	开标时间
	开标时间：2023年11月8日11：00（北京时间）

	26
	关于运距补充说明
	业主指定地点或合同中指定地点

	27
	履约保证金
	不超过政府采购合同金额的10%，具体甲乙双方签订合同时约定，项目完成验收合格无质量问题后退还。

	28
	低价认定
	根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

	29
	利害关系供应商处理
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其谈判响应文件作为无效处理。

	30
	利害关系代理人处理
	2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其谈判响应文件作为无效处理。

	31
	其他说明
	本次中标单位不得转包转卖此次合同，如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格，并上报监管部门追究责任。

	32
	其他补充内容
	特别提醒：

1、所有投标人的报价高于采购最高限价视为无效报价（即作否决投标处理）。

2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。

4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

5、谈判响应文件中有弄虚作假的内容，其谈判响应文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合谈判文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的谈判响应文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

6、投标供应商制作谈判响应文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。

	33
	小、微型企业产品价格扣除
	1.本项目面向中小企业。

注：提供《中小企业声明函》（附件），未提供的不视为中小企业。小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

根据新财购 【2022】22号文件中关于“中小企业划型标准规定”，本次招标项目属于：工业。从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一40 000万元的为中型企业、从业人员20人一300人，且营业收入 300万元一2 000万元的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入 300万元以下的为微型企业。（特别提示：如项目涉及多种货物和多个制造商，投标人需从多个制造商处拿货则需提供所有关于该货物制造商的《中小企业声明函》）

3.本项目项目类型：货物；

	34
	招标代理服务费
	本次招标代理服务费由中标单位支付，本项目代理服务费按差额定率累进法计取。（100万以下按1.5%记取、100-500万按1.1%计取。）

	35
	投标人对谈判文件提出质疑的时间
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至1719818645@qq.com邮箱。

接受质疑的单位：新疆翔航项目管理有限公司
地  址: 和田地区皮山县幸福路 22 一 C22 门面房 

联系人: 李易航

电    话：0903-2033044

	36
	其他说明
	特别提醒：

1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。
2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。
5、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

6、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、不响应谈判文件实质性要求、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

7、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

7、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


备注：如谈判文件中前后不一致时，请以前付须知表为准。

说明
一、说明

1.1本采购文件适用于本次竞争性谈判采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本采购文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2“招标代理机构”名称见本采购文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3“招标货物”指采购文件第三部分所述所有货物；“服务”指采购文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合采购文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合采购文件规定并参加投标的供应商。

2.6“投标人公章”在谈判响应文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子谈判响应文件”指利用政采云平台提供的“政采云电子交易客户端”进行谈判响应文件制作。
3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本采购文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的全部响应性条件。

“★”以下为供应商实质性响应条件，未提供的或不响应的将被视为不响应谈判文件实质性要求：

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）提供法人（指本单位）2023年7月至2023年9月单位缴纳的社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料，完税类型不含社会保障基金缴纳）；

（3）近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

（4）参加本次招标项目的投标单位须需提供2022年度有效的审计报告（2023年成立的公司可不提供）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”；    

（7）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》；

（8）本项目供货期以与甲方签订合同后15天内完成(具体时间以与业主合同签订为准）。，供应商需在谈判响应文件中单独提供承诺函；

（9）本项目质保期为1年、质量要求：（达到国家质量标准、行业质量标准要求），供应商需在谈判响应文件中单独提供承诺函；

（10）提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《三类医疗器械备案凭证》。

（11）法定代表人的需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）;

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》或《法定代表人证明书》。

3.5投标人在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起登陆新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目（包段），申请获取（自行下载）采购文件。
3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7投标人不得与采购人、招标代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等谈判响应文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子谈判响应文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子谈判响应文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同投标人的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的谈判响应文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次竞争性谈判采购公告刊登的媒体上发布公告并在新疆政府采购网发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或招标代理机构未收到回复时，并不应当被理解为招标代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、采购文件

7.采购文件组成

7.1采购文件由采购文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，采购文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及采购文件的澄清和修改

10.1投标人如果对采购文件有疑问或要求进行澄清的，应按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”规定向招标代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问或要求澄清的，采购机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就采购文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，招标代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的采购文件进行必要澄清或修改的，应当在采购文件要求提交谈判响应文件截止时间3日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整谈判响应文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购机构一旦对采购文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购机构有关的补充文件，将作为采购文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购机构对采购文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当采购文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子谈判响应文件，否则将无法完成上传。

三、谈判响应文件

11.谈判响应文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的谈判响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时谈判小组可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非采购文件另有规定，谈判响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，谈判小组有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的谈判响应文件一律不予退还。

12.谈判响应文件组成及编制

12.1谈判响应文件分为资格审查和符合性审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合采购文件规定的文件。本次招标，投标人须按采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2投标人递交的谈判响应文件及相关要求按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

12.2.1电子谈判响应文件的编制

12.2.1.1电子谈判响应文件使用新疆政府采购网提供的谈判响应文件制作工具以及采购文件要求进行制作编制。谈判响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照采购文件中明确的谈判响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。           

12.2.1.2电子谈判响应文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招谈判响应文件具有法律效力，与其他形式的招谈判响应文件在内容和格式上等同，若谈判响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子谈判响应文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该谈判响应文件视为无效谈判响应文件，将导致其投标被拒绝。

注：电子谈判响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据谈判文件合格供应商的资格要求、谈判响应文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联谈判响应文件按统一格式、顺序编写。 
13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作谈判响应文件并报价。

13.3除非采购文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照采购文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在谈判响应文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照采购文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照招标代理机构要求修改投标有效期外，不能修改谈判响应文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读采购文件的全部内容。谈判响应文件须对采购文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2谈判响应文件须严格按照采购文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致谈判响应文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。谈判响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的谈判响应文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次谈判响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则谈判小组有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标代理机构或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在谈判响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

16.投标保证金 

16.1投标人应按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经招标代理机构确认。

16.2未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续（如有）。

五、谈判响应文件的签署、递交、准备和解密时间要求

17.谈判响应文件的签署和递交
17.1 投标人应通过电子谈判响应文件制作工具严格按谈判文件要求制作谈判响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的谈判响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的谈判响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的谈判响应文件为有效谈判响应文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的谈判响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2 投标人应于2023年11月8日11：00时之前（ 投标人须自行考虑网络延迟风险提前上传）将电子谈判响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密传输谈判响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

17.3谈判响应文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

17.4谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.5本项目采用不见面开标

18.谈判响应文件的递交
18.1本项目实行网上投标，采用电子谈判响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

18.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行谈判响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

18.5开标时间后60分钟内（2023年11月8日上午11:00- 12:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密谈判响应文件。若供应商在规定时间内（2023年11月8日上午12:00前）未按时解密的，视为谈判响应文件撤回。

18.6因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

18.7谈判响应文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

19.谈判响应文件的修改和撤回

19.1  投标人在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其谈判响应文件。

19.2 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其谈判响应文件的撤回。

六、开标

20.开标

20.1 本次采用不见面方式网上开标。

20.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

20.3招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

20.4法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.5开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和谈判文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

20.6开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。 

20.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.8投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

七、评标步骤和要求

21.组建谈判小组

21.1招标代理机构根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合采购项目的特点组建谈判小组，对谈判响应文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

22.资格审查

22.1竞争性谈判采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1谈判小组审查谈判响应文件是否符合采购文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 

23.2谈判小组审查谈判响应文件是否实质上响应采购文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与采购文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.3谈判响应文件的细微偏差是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响谈判响应文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        

1）谈判响应文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5谈判小组对谈判响应文件的判定，只依据谈判响应文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1谈判小组有权要求投标人对谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由谈判小组成员签字。谈判小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照谈判小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为谈判响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该投标。

24.3如谈判小组一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经谈判小组取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4竞争性谈判采购项目开标结束后，采购人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1谈判小组只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及采购文件的要求进行。具体要求等详见采购文件第五部分“评审方法”。

25.2谈判小组依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 谈判小组根据评审结果及采购文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在谈判响应文件审查、澄清、比较和评标时对谈判小组、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3电子招投标的应急措施

27.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入评审阶段且到二次报价环节的供应商不足3家的； 

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

(二)谈判响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(三)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金（如有）

30.履约保证金

30.1履约保证金按照采购文件第二部分“投标人须知前附表”中规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

九、签订、审核合同

31.中标通知

31.1中标人确定后,招标代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第二部分“投标人须知前附表”的规定交纳履约保证金、代理服务费并经招标代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往招标代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

31.3中标通知书是合同的组成部分。

32.签订合同

32.1中标人须在中标通知书发出之日起5日历日内与采购人签订采购合同。

32.2中标人须按照采购文件、谈判响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

32.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

32.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

32.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

33.审核合同

33.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到策勒县公共资源交易中心进行备案留存。

十、处罚、询问和质疑 

34.处罚

34.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经招标代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

35．询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性将所有质疑事项以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向招标代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交谈判响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交谈判响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。招标代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5招标代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                       

地址：                           邮编：                   

联系人：                       联系电话：                 

授权代表：                                         

联系电话：                                          

地址：                          邮编：                    

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                         

质疑项目的编号：                包号：                    

采购人名称：                                           

采购文件获取日期：                                       

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：                                             

事实依据：                                             

法律依据：                                             

质疑事项 2

……

签字(签章)：                          日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具 体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为 法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                                 

地址：                           邮编：                   

法定代表人/主要负责人：                                  

联系电话：                                             

授权代表：                       联系电话：                

地址：                           邮编：                    

被投诉人 1：

地址：                           邮编：                    

联系人：                          联系电话：                

联系人：                          联系电话：                

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                           

采购项目编号：                        包号：              

采购人名称：                                           

代理机构名称：                                           

采购文件公告:  是/否  公告期限：                        

采购结果公告：  是/否  公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，向提出质疑，

质疑事项为：                                           

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1 ：                                            

事实依据：                                             

法律依据：                                             

投诉事项 2

……

签字(签章)： 

日期： 

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分 包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材 料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者 其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖公章。

十一、保密和披露

37.保密和披露

37.1投标人自领取采购文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3在招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、谈判响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
第三部分 采购需求及技术规格要求

	一、采购需求及技术规格要求

	序号
	设备名称
	数量
	单价

（万元）
	小计

（万元）
	规格、参数
	备注

	1
	高流量双水平无创呼吸机
	2
	7.5
	15
	1高流量功能参数要求

1.1.设备具有流量，温度，氧浓度一体化调节功能并显示。

★1.2屏幕实时显示主机设置流量和实际流量、设置温度和实际温度、设置氧浓度和实际氧浓度。

1.3显示屏可实时显示患者呼吸频率和sPEEP（鼻塞端压力），帮助医护人员进一步了解PEEP样效应带来的治疗效果。

1.4显示屏可实时显示ROX指数，帮助医护人员进一步了解治疗效果。

1.5设备具有HFlow高流量、LFlow低流量两种工作模式。

★2.1.6设备流量设置范围2L/min-80L/min。

1.7 HFlow模式下流量范围可设置8-80L/min。

1.8 LFlow模式下流量范围可设置2-30L/min。

★1.9设备的温度控制范围29℃~37℃，9档可调，每1℃为1档。

1.10设备具有湿度补偿功能，±3档可调，共7档可调，应对各种不同季节的温湿度环境。

1.11设备的氧浓度能够自动调节，范围：21%-100%，调节步长1%，并具备21%-100%的氧浓度实时监测功能。在机器流量为 80L/min 时，气体氧浓度可达 100% ，氧浓度不受流量变化影响。

1.12设备在80L/min流量输出条件下，温度可设置为37℃。

1.13设备具备趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图，包括流量、温度、氧浓度、血氧和呼吸频率。

2.2无创通气功能参数要求

★2.2.1设备具有CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、目标潮气量功能。

2.2.2吸气压调节范围4-30cmH2O。

2.2.3呼气压调节范围4-25cmH2O。

2.2.4 CPAP模式下，治疗压力调节范围4-20cmH2O。

2.2.5目标潮气量调节范围100-2000mL。

2.2.6吸气灵敏度可分档调节，1-8档；呼气灵敏度可分档调节，1-8档。

2.2.7具备70L/min的漏气补偿能力

2.2.8设备的氧浓度能够自动调节，范围：21%-100%，调节步长1%，并具备21%-100%的氧浓度实时监测功能。

2.2.9管路温度可设置调节，18℃-30℃。保证无创通气模式下的湿化能力，减少冷凝水量。

2.2.10屏幕界面可显示压力实时波形、流量实时波形、压力数字、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气量、吸气时间、血氧、氧浓度和当前设置关键参数。

2.3设备功能参数要求

2.3.1设备具备3.5寸彩色液晶屏。

★2.3.2设备具有安全气路设计，氧气不经过涡轮风机，减少高浓度氧气和电路直接接触。

2.3.3设备氧气气路中要求同时具备压力传感器、流量传感器、减压阀和比例阀，以保障高压氧源能够安全的进入设备中进行空氧混合。

2.3.4设备内进行空氧混合后的输出气路需要同时具备流量传感器和压力传感器，以保障混氧气体能够在稳定压力和流量下输送给患者，保证用机安全。

2.3.5设备同时具备超声实时氧浓度监测和目标氧浓度设置功能，无氧电池消耗，监测和设置范围：21%--100%。

2.3.6机器采用一体式加温湿化器，湿化水罐具备自动注水功能，自动保证水盒内水位，提高加热效率。

2.3.7设备具有以下各种报警功能指示：供电故障、设备失效、管路或面罩脱落、压力高、压力低、呼吸频率低、血氧传感器故障或未佩戴、检查水量、氧压力高、氧压力低、进气口堵塞、漏气、面罩堵塞、分钟通气量低、呼吸频率高、电压低、湿化器失效、无法达到目标氧浓度、无法达到目标温度、无法达到目标流量、鼻塞堵塞、请关闭氧气、管路损坏、请更换滤芯、SD卡写满、重插SD卡。
2.3.8设备具备普通空气滤芯和具备病毒过滤功能的一次性使用呼吸气体过滤器，过滤效果超过99.5%，也可直接使用符合 YY/T 0753.1 及 YY/T 0753.2 标准且具有医疗器械注册证的细菌过滤器，放置患者交叉感染或污染设备。

2.3.9湿化水罐可选择一次性水罐和可重复使用水罐。

2.3.10加热管路可选择一次性加热管路和可重复使用加热管路。
	

	2
	电动气垫床
	11
	0.128
	1.408
	1.床垫气条使用材料：优质尼龙复合医用级PVC布料，气条布料厚度：≥0.34mm

2.气条数量24条，两管波动带喷气功能

3.床罩为尼龙PU钮扣式床罩面

4.每套配备用气条1条，最大承受重量135kg

5.床席充气后尺寸（长*宽*高）：200*86*7.5CM

6.主机工作电压、频率：220V 50HZ，气泵压力范围：55~120mmHg，气泵流量范围：7~8升/分钟

7.交替波动周期：10-12分钟

8 主机带一键控制静态功能
	

	3
	双通道微量注射泵
	12
	0.8
	9.6
	1.安全要求：

★1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

1.2压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg。

1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

2.精度要求：

2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

★2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

★2.4 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.基本要求：

3.1 速率范围：0.1-1200ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.4 安装固定：可固定在输液支架上；

3.5 快推“bolus”：0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.6 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

3.7自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

★3.8具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

★3.9屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位 ；

★3.11整机重量不超过4kg，主机自带提手，方便携带。

3.12 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.13 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障、联机失效；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落；

★3.14具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

★ 3.15具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

★3.16 双通道注射时，电池工作时间﹥5小时@5ml/h；

3.17供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.18 信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

3.19 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.20  药物库功能，支持多达200条药物

3.3.21  全中文软件操作界面。
	

	4
	烤电TDP
	7
	0.032
	0.224
	1、治疗头直径:中166mm

2、额定电压:220V(伏特)

3、频  率:50HZ(赫兹)

4、输入功率:250VA(伏安)

5、治疗板表面温度:>300度

6、电磁波谱范围:2-25(微米)

7、治疗板使用寿命:1000小时

8、加热器使用寿命:2000小时

9、预热时间:5-10分钟

10安全类型:I类B型连续运行的普通设备

11、活动臂升缩范围:30-135cm

12、活动臂伸缩范围:20-70CM

13、升降杆升降范围:300mm

14、俯仰角:270度

15、治疗头转角:360度

16、计时方式机械定时(0-60及长通)

17、底座:四脚金属脚架
	

	5
	婴儿培养箱(带蓝光、氧浓度监测)
	2
	5.9
	11.8
	基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器，机柜。

主要功能、技术参数及要求：

1、工作电源：AC220V/50Hz；

2、输入功率：≤1000VA；

3、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

5、独立的超温保护系统；

6、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

7、>37℃温度设定功能；

8、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

★9、产品具有自检功能，故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等；

10、嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱；

★11、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

12、采用国产有机玻璃；

★13、双层恒温罩，自动风帘装置；

14、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

15、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

16、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

17、前面板具有温度校正功能；

★18、具有数据储存功能；

★19、具有正门独立锁定装置；

20、具有RS-232接口；

21、采用低噪音的无刷直流电机；

22、箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37～39℃）；

23、肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37～38℃）；

24、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

25、升温时间：≤30min；

26、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

27、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

28、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

29、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

★30、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

★31、婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）；

32、湿度显示范围：0%RH—99%RH；

33、湿度控制范围：0%RH—90%RH；

★34、湿度显示精度：±5%RH内。
	

	6
	黄痘治疗箱
	2
	4.6
	9.2
	基本配置：上箱体【含上灯箱（光源为LED）、控制仪、婴儿床】，下箱体【含下灯箱（光源为LED）、储物柜】

主要功能、技术参数及要求：

1、电源要求：AC220V/50Hz；

2、输入功率：600VA；

3、黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃；

4、温度控制范围：25℃～34℃；

5、床面温度均匀性：0.8℃内；

6、皮肤温度显示范围：5℃～65℃；

★7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

★8、故障报警：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统报警；

9、婴儿床面上的工作噪声：≤55dB(A)，环境噪音在 45dB(A)以下；

10、报警声级：婴儿床面上≤80dB(A)，距离控制仪正前方3m 处，至少65dB(A)；

11、床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm² （上灯箱光源为LED）

≥3.0mW/cm² （下灯箱）；

12、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为LED）

≥2.5mW/cm² （下灯箱）；

13、床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm² （上灯箱光源为LED）

3.5mW/cm²（下灯箱）；

14、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。
	

	7
	婴儿辐射保暖台(带蓝光)
	2
	3.5
	7
	具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

设置温度与皮肤温度分屏显示；

独立的超温保护系统；

辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

具有数据储存功能；

具有APGAR评分计时功能；

具有RS-232接口。

基本配置：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤600VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制

肤温控温范围：32℃～37.5℃

肤温显示范围：5℃～65℃

控温精度：≤0.5℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

床面温度均匀性：≤2℃

辐射箱水平角度：0°～90°双向转动

婴儿床倾斜角度：三档可调

APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

带蓝光
	

	8
	暖箱(婴儿培养箱)
	2
	3.5
	7
	基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为灯管）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

可选配置：升降式机柜，机脚，＞37℃温度跨越模式，上黄疸治疗装置（光源为LED），称重装置。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

控制方式：箱温和肤温两种温度控制）

箱温控制范围：25～37℃    （选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

★箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：

≤±1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：

≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：

≤1.0℃

★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

★婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

★婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

★水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒

湿度显示范围: 0%RH～99%RH

★湿度控制范围: 0%RH～90%RH

湿度控制精度：±10%RH

重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

采用低噪音的无刷直流电机

上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：

≥0.6mW/cm2（光源为灯管）

≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm2（光源为灯管）                　　　　　　　　  ≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.1 mW/cm2（光源为灯管）                            3.5mW/cm2（光源为LED）

下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：

≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）
	

	9
	产科专用监护仪
	2
	2
	4
	一、技术参数：

1、胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动。

2、便携式手提结构，一体化探头架，节约设备摆放空间，可挂墙或平放均可。

3、屏幕：10.2寸彩色TFT显示，0-70度翻转，同屏显示监护曲线与数据，110-160bpm正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围）。

4、多语言操作界面，可支持中文、英文；可配置三种（经典黑、温馨粉、清新绿）多彩可变换的风格主题颜色和工作界面，满足不同人员操作习惯。

5、宽波束12晶片探头，超声发射频率:2MHz，灵敏度高，信号捕捉稳定。

6、胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。

7、超声输出功率：＜20mW/cm2。

8、宫缩压力探头：测量范围0-100单位；50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、15、20五档宫压基线可选。

9、胎心率探头、宫缩压力探头满足IP68等级。

★10、具备实时分析功能：Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。

11、可自动存储800个以上档案，单档案可存储48小时数据、8000条报警记录，可存储1200小时以上档案数据，支持档案信息输入，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。

12、机顶报警机柱，人性化报警设置，声光报警，报警范围、报警声音大小，报警延时0~30秒可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

13、配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度：156mm， 实时打印走纸速度1、2、3cm/min可调，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记。易装纸机构，装纸方便可靠，具备选段打印、档案打印及定时打印功能。

★14、具备≥50mm/s高速回放打印功能（走纸速度在3cm/min 时，12秒钟左右可打印完20分钟档案）。

15、监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。

16、自动胎动识别功能，能够对胎动信号进行自动识别。

★17、可选配无线探头监护功能，升级为单机双床位监护，支持有线探头和无线探头监护功能（即一台机器可以同时监护两个孕妇），单双床自由切换可实现双胞胎监护功能。

18、支持多种联网方式：可通过RS485(有线网络)、RF绿色医用无线网络、以太网与中央站组成网络系统。

19、可选配大容量锂离子充电电池。

20、可升级为有线双胞胎/三胞胎监护功能：支持有线双胞胎/三胞胎监护功能。

二、标准配置：主机（内置打印机）一台、有线胎心探头1个、有线宫压探头1个、有线胎动按钮1个、绑带2条、耦合剂1支；
	

	10
	胎心多普勒
	4
	0.15
	0.6
	规格、尺寸：130*87*34mm

包装尺寸：186*146*76mm

净量：261.8g

毛重：445.5g

安全标准：

GB 9706.1—2007,GB 9706.9—2008,YY0505-2012

抗电击类型：应用部分对电击防护分类为B型

电池保护：无胎监信号2分钟后自动关机

报警方式：电池过低时会有声音报警；胎心率低于120或高于160bpm时，标志闪烁，伴有音乐声报警

探头防护等级：IP68

基本参数：工作电压：DC 4.5V

工作时间：≥8小时

探头频率：2.5MHz±15%

输出超声功率：<10.0mW

灵敏度：≥90dB（距探头表面距离200mm处最大综合灵敏度）

心率检测范围：50-240bpm

测量精度：±1bpm

空间峰值时间峰值负声压：P-＜1Mpa

输出波束声强：Iob＜10mW/cm2

空间峰值时间平均声强：Ispta＜100mW/cm2

超声换能器敏感元件有效面积：＞1.5cm2

★插拔式超声探头

显示：背光显示：液晶LED背光显示

★胎心显示：同步胎心音强度显示

★三种工作模式：

胎心显示模式：不显示时，仪器处于瞬时心率显示状态

显示时，仪器处于平均心率显示状态

手动计数模式：标志闪烁时，仪器处于手动测量心率状态

电池种类设定：在使用普通电池时，调整心率显示状态下不显示

在使用充电电池时，调整心率显示状态下显示
	

	11
	除颤仪电池
	1
	0.28
	0.28
	1.电池容量 3000mAh

2. DC 14.8V

3. 44.4 Wh
	

	12
	胎心监护仪探头
	1
	0.2
	0.2
	指套式探头(重复用)

符合人体工学设计，严格的工程及临床测试，保证探头测量性能;

光电器件优良，可确保测量精确;

良好的电磁抗扰性能，使其适用于各种复杂的电气环境;

良好的抗光干扰性能，使其适用于强光环境下的血氧测量;

良好的抗电刀性能，使其在手术室使用不受电刀设备干扰;

严格的电气安全指标，确保使用安全;

硅胶套式设计，不易跌落受损，不易脱落;

较少的坑位设计，不易藏污，便于清洁;

选材优异，可耐受消毒液清洁消毒;

不含天然乳胶。

良好的生物兼容性使人体不会产生过敏
	

	13
	输液泵
	7
	0.5
	3.5
	1.输液精度≤±5%

2.速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h

3.预置输液总量范围：0.1-9999ml

4.快进流速范围：0.1-1400ml/h

5.支持ml/h和滴/min两种流速单位

6.屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息；

7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

11.压力报警阈值可调，最低150mmHg

12.电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

13.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

14.防进液等级IPX4

15.可升级无线模块，实现无线联网监测；

16.泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。

17.整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

18.适合在救护车使用。
	

	14
	肢体气压治疗仪
	6
	0.8
	4.8
	技术参数

1、操作方式：数码显示，按键控制，使用简便。

2、主机重量：净重≤4Kg，方便医护人员随时取用。

★3、核心配件：原装气泵、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。

★4、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，标准配备双下肢气囊（4腔），可同时对两个4腔气囊进行充气治疗，可选择治疗一个肢体或两个肢体，气囊具备一类备案。

5、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa，实现精准调压。

★6、压力调节：使用数据采集技术，快速识别压力值，利用旋钮电位器进行快速压力调节，操作简便。

7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

8、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。

★9、提示与警示：具备过压保护提示功能。

10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

11、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。

12、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。

13、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。

14、自动报警：设备故障时，会有报警提示功能。
	

	15
	中草药打粉机
	1
	0.5
	0.5
	容量:1000克

电压:220V

功率:2KW

电机转数:25000r/min

重量:9kg

细度:30-300目
	

	16
	胰岛素泵
	6
	3.3
	19.8
	一、技术参数：

★1、外形尺寸：89mmx48mmx23mm

2、重量：86g(含电池)

3、储药器容量：3.0ml

★4、电池：1节AAA 3.2V 磷酸铁(LiFePO4)可充电电池，市面可购买不受专用电池限制

5、屏幕类型：OLED 屏幕

6屏幕文字颜色：彩色

★7屏幕首页面显示：11 项内容首页面同屏显示，当前日期时间、剩余电量、剩余药量、当前基础率模式、当前时段基础率总量、当前时段基础率已输入量、大剂量输注提醒、报警信息、蓝牙提醒、大剂量设置入口、菜单入口

★8、屏幕显示文本行数：≥7行

9、菜单语言：中文

10、菜单显示类型：图形+文字

11、电池状态显示：0-100%实时显示

★12、操作按键：电容屏触摸按键

13、防水：IPX7，防溅水

★14、数据传输方式：BLE蓝牙传输，通过云端进行数据交互

★15、配套 APP 管理：具有独立开发的设备配套管理APP。

★16、配套APP 管理功能：手机APP数据同步，可与蓝牙血糖仪、CGM 进行连接，对胰岛素输注、血糖、生活事件进行管理、记录、计算，实现体外半闭环

17、马达：一体化输注机构包括直流电机、减速齿轮箱、编码器和底层控制系统

18、电机：直流微电机

19、马达位移精度：≤+2%

20、控制芯片：≥4 个

★21、微量输注机构：具备。

22、CPU处理器：双CPU 处理器

23、阻塞压力传感器：具备

24、装药自动定位读数安全保护：具备，自动复位，自动计算装药量和剩余药量

25、安全检查：自动锁屏及锁键功能

26、剂量限制功能：具备日总量、基础率、大剂量限制功能

27、密码保护功能：具备密码保护功能

28、岛素浓度：U-100

29、胰岛素类型：可用速效、短效胰岛素

30、基础率输注范围：0-96U

31、基础率分时调整范围：0-4U/h

32、基础率调整步长：0.1U/h

33、基础率分段：6段和 24段

34、基础率模式选择：日常及特殊基础率模式

35、预设临时基础率：具备

36、临时基础率设置时间范：0-24h

★37、胰岛素输注模式：生理性脉冲式胰岛素输注，每5min 输注一次

38、胰岛素输注精度：≤+5%

39、基础率输注方法：每5min 一次微量输注

40、基础率输注提示：首页面实时显示当前时段基础率总量及当前时间已输注量

41、基础率设置方式种类：>3 种

42、基础率设置方式基础率快设数据库：自动分配基础率，个性化分时调整基础率，多基础率模式预设

43、大剂量设置范围：0-25U

44、大剂量调节步长：0.1U

45、大剂量最小输注量：0.1U

46、大剂量预设功能：三餐时间预设参考

47、显示上次大剂量： 具备

48、大剂量快捷方式：有

49、方波时长：>3小时，0-180min

50、方波时间调节步长：30min

51、双波剂量调节：联动调节

52、大剂量向导功能：有

53、校正大剂量：可进行计算

★54、活性胰岛素计算：连接 APP 同步信息，具备活性胰岛素计算功能

55、碳水化合物系数设置：具备

56、胰岛素敏感系数设置：具备

57目标血糖范围设置：具备

★58、事件标记：可进行 5 类事件记录

★59、日总量记录：>30 条及>1000 条同步存储回顾

★60、大剂量记录：>30 条及>1000 条同步存储回顾

★61、基础率记录：>30 条及>1000 条同步存储回顾

★62、报警记录：>30 条及>1000 条同步存储回顾

★63、记录储存：连接 APP 同步后实现历史记录回顾存储>1000 条，10年以上不丢失

★64、参数设置存储方式：断电信息不丢失

65、报警信息类型：阻塞、低电量、电尽、低药量、药尽、无输注

66、报警方式：蜂鸣、振动、文字、彩色视觉信号

67、低液量报警：具备智能报警，>3 种方式提示，提示剩余单位

68、低电量报警：具备智能报警，>3种方式提示，提示剩余电量百分比

69、胰岛素输注阻塞报警：具备智能报警，>3种方式提示，提示阻塞

70、泵输注暂停报警：具备智能报警，>3 种方式提示，提示输注关闭

71、输注管路：多种耗材供选择，配备助针器，确保无痛进针，安全植入

72、输注管路连接接口：标准接口、鲁尔接口

73、输注管路快速分离器：具备
	

	17
	微波多功能治疗仪
	2
	0.6
	1.2
	1.理疗功能：连续输出

2.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%

3.输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；

4.时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—30分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

5.微波频率：2450MHz±50 MHz；

6.整机功率：580W；

7.辐射器驻波比：S≤3；

8.传输线驻波比：S≤1.5；

9.外壳泄露： ≤10mw/cm²；

10.无用辐射： ≤10mw/cm²；

11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。
	

	18
	电脑中频治疗仪
	2
	0.46
	0.92
	1、规格尺寸：380×310×120mm。

★2、输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。

3、中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

5、中频载波波形：双向方波。

6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

8、脉宽：50μs～250μs，允差±10％。

9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

10、干扰电性能

10.1、工作频率：4kHz，允差±10％。

10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10％。

10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

10.4、调幅度：0%、100%，允差±5％。

★11、处方：60个固定处方。

12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

15、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

16、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

17、治疗时间：每个处方治疗时间为20min、30min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

技术优势

★1、两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出，治疗选择多样化；

★2、具备60个处方，便于临床使用；

★3、中频具备不少于六种调制波型和六种调制方式；

4、液晶显示按键调节，操作简便；

5、采用调制中频电流，兼具中频和低频的特点，体感丰富。
	

	19
	短波热疗治疗仪
	2
	1.8
	3.6
	1、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

2、机器类别：I类BF型

3、★工作频率：40.68MHz，误差±1.5%

4、输入功率：≤1000VA

5、输出功率：200W最大，误差±20%

6、输出强度：50W、100W、150W、200W连续可调

7、★操控旋钮：具有语音播报功能的人性化设计旋钮

8、★控制系统：具有预热开始、剩余时间、治疗结束等语音播报功能的智能人性化系统

9、★治疗时间：0～30min分回零、10、15、20、25、30六档可调

10、声显提示：治疗过程中具有倒计时数码显示，时间段和结束时语音播报提示功能

11、输出模式：连续波输出

12、调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐

13、智能控制：微电脑计算处理器，开机预热、输出强度等智能控制

14、输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用

15、输出导线：特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠

16、导线长度：导线长度不小于1.1米，最大化满足临床需求和方便使用

17、导线性能：缆线外塑模厚达8mm，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优

18、场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱

19、电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级

20、产品样式：流线形设计，落地推车式，移动方便

21、存放装置：配置有电极板存放装置，人性设计方便临床使用
	

	20
	多频震动排痰机(带推车)
	2
	0.98
	1.96
	1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA；

2、输出方式：单路输出，适用于成人；

3、显示方式：高亮度数码管显示，触摸按键式操作；

4、 软轴轴心:

a) 、长度：1800mm；

b）、成人传动轴直径：6mm；

c) 、不锈钢可插拔软轴便于清洁、消毒与更换；

d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；

5、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；

6、振幅：叩击头振幅不大于7mm;

7、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；

8、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

9、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，

10、工作模式：手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

11、定时功能：设置范围1min～60min可调，步进值1min；

12、频率范围：成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；

13、成人型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

① 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm*1；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm*1；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm*1；

④圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm*1；

⑤轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm*1；

14、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

15、主机尺寸：手提式长240mm*210mm*143mm,主机重量≤7Kg；

16、包含推车；
	

	21
	低速离心机
	1
	0.45
	0.45
	1、触摸面板、数码显示，操作简便。

2、采用微机控制、直流无刷电机，转速控制精度高。

★3、自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键，最短加/减速时间20/25s。时间设定可精确到秒，倒计时小于一分钟时以秒显示。

★4、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

★5、机械门锁，简单耐用。故障报错，自动停机。

6、10档升降速（0档为自由停车）工作模式。

★7、设有门盖保护、超速等多种保护功能，防止意外修改参数避免操作失误，故障自动报警功能。

★8、适用于2/5ml真空采血管离心，离心完毕后声音提示，具有瞬时离心和离心不平衡补偿功能。

★9、最高转速： 4200r/min

★10、最大相对离心力：2760×g

11、最大容量：6*50ml/24×10ml

12、显示类型：数码显示

13、时间控制：0sec-99min

14、电机功率：直流无刷电机100W

15、转速精度： ±10rpm

16、噪音： ≤65 dB(A)

17、电源：DC220V±22V  50Hz 10A

18、外形尺寸： 390×320×275mm（LxWxH）

19、重量：16Kg
	

	22
	脉搏波血压计
	1
	1.95
	1.95
	显示分析度：血压值：0.1kPa（1mmHg）

脉搏值：1次/分钟

测量范围：收缩压/舒张压：0kPa~37.3kPa（0mmHg~280mmHg）

脉搏：（400~200）次/分钟

精确度：静态压力：±0.4kPa（±3mmHg）

脉搏：读值的±5%以内

电源：AAA电池1.5V4节，或DC5V适配器

电击防护类别：内部电源类或Ⅱ类设备

电击防护程度：BF型应用部分
	

	23
	智能化电子身高体重秤
	2
	0.42
	0.84
	身高量程：50 ~ 200cm，测量精度：±2mm；

体重量程：1kg ~ 100kg，测量精度：±50g；

身高测量：带温度补偿算法的超声传感器；

体重测量：高精度称重传感器；

显示：7寸安卓PAD，蓝牙连接；

电池：8.4V可充电锂电池；

电源：9V/2A电源适配器；

打印：蓝牙无线打印，配58mm热敏打印机；
	

	24
	降温毯(带降温帽)
	1
	2.8
	2.8
	*1、自动控制，可将体温控制于34.0℃〜37.0°C任意值，整机操作简单，一键开机工作。

2、釆用优质低噪音磁力水泵和风扇，环保无氟压缩机，可保证主机能长期连续工作。

*3、制冷量大，降温快，可一机双毯也可水毯、水帽同时使用。

4、
水毯釆用优质的TPU材料，蜂窝状态水路畅通，柔软度好、使用寿命长。

5、
可根据临床的使用需求加长连接管件到6米。

6、采用测温芯片和防溢水的快速拔插接头，测温准确，操作方便。

7、
具有缺水，溢水，超低温声光报警提示功能。

8、
液晶屏显示（带背光），方便夜间使用。

9、
具有自动启动及断电自动恢复功能。

*10、毯温控制范围：6.0°C〜25.0°C连续可调，步进：0.5°C.

11、体温传感器设定温度范围:32.0°C〜40.0°C。步进：0.5°Co

12、体温探头具有腋温和肛温检测功能。

13、带降温帽
14、电源：AC 220V±22V； 50Hz±lHz,整机功率＜700VA,噪声＜60dB„
	

	25
	心电监护仪
	2
	1.8
	3.6
	1：整机要求：

★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

2.17、支持患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数；

2.18、穿戴传感器支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.12、配置临床评分系统，包括MEWS、NEWS，可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
	

	26
	新生儿T组合
	1
	5
	5
	适用对象：体重≤10Kg的婴儿

气体氧浓度：21~100%

气体流量范围：5~15L/min

尺寸：190（W）×100（D）×263（H）

压力表：量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度

最大安全压力设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O；

吸气峰压设置范围：当流量为5L/min时，1~57cmH2O；

当流量为8L/min时，2~58cmH2O；

当流量为10L/min时，3~59cmH2O；

当流量为15L/min时，5~60cmH2O

呼气末正压设置范围：当流量为5L/min时，0~8cmH2O；

当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O；

当流量为10L/min时，0.5~23cmH2O；

当流量为15L/min时，1~28cmH2O

工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：当流量为5L/min时，75min；

当流量为10L/min时，38min；

当流量为15L/min时，26min
	

	27
	煎药包装一体机机
	1
	0.86
	0.86
	1、煎药桶采用玻璃桶，煎药过程一目了然，煎药包装一体化，紧凑大方。

2、无纺布过滤袋，内胆，凹型过滤网三层过滤。

3、文火武火自动转换煎煮，可先煎后下。

4、包装机具有返转功能，防止包装机卡死。

5、包装能力：7-8（袋/min）

6、包装容量：50-300（ml）可调

7、额定电压：220（V）

8、煎药功率：1800（W）

9、总功率：2650（W）

10、外形尺寸:600×560×1200（mm）

11、煎药量:3-16（付）

12、煎药容量:20（L）

13、整机重量:60（kg）
	

	28
	气囊压力表
	2
	0.05
	0.1
	1.用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插

管充气、放气及压力检测。

2.气囊测压表为弹簧管机械指针式压力表

3.连接管为tpu材料.

4.面板保护圈为橡胶材料。

5.长度:连接管用于监测长度不小于10CM

6.阀门要求:使充气手柄即可以为气囊充气也可以为气囊放气8对口接口使用:可以经过连接管或直接与气管插管连接

7.充气手柄要求:橡胶材料使用来气囊充气
	

	29
	高流量氧湿化治疗仪
	1
	4.5
	4.5
	1.设备应具有流量，温度，氧浓度一体化调节功能并显示。

★2.设备应具备不低于3.5寸彩色液晶屏，实时显示主机设置流量和实际流量、设置温度和实际温度。

★3.显示屏可实时显示患者呼吸频率和sPEEP

4.设备应具有HFlow高流量和LFlow低流量工作模式

★5.设备流量设置范围应满足2—80L/min

★6.设备的温度控制范围应满足29℃~37℃，9档可调。

★7.设备应具有湿度补偿功能，±3档可调，共7档可调，应对各种不同季节的温湿度环境。

8.设备应具有热待机功能，便捷使用节省氧气。

9.设备应具有安全气路设计，氧气在风机后混氧，减少氧气和电路接触。

★10.设备的氧浓度应能够自动调节，范围：21%--100%.（手动调节外置氧流量阀控制不可）调节步长1%，在机器流量为 80L/min 时，气体氧浓度可达 100% ，氧浓度不受流量变化影响。

★11.设备的湿度输出范围在37℃时应满足33-44mgH2O/L，最低湿度不得低于33mgH2O/L。

12.设备在80L/min流量输出条件下，温度可达到37℃。

13.设备应具备超声实时氧浓度监测系统，无氧电池消耗，监测范围：21%--100%。

14.设备主机应具备免消毒设计，湿化罐具有单向保护装置，防止气体回流，减少因主机消毒带来的时间浪费，节省临床使用和维护时间。

15.设备应具备趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图，包括流量、温度、氧浓度、呼吸频率。

16.设备应具有以下各种报警功能指示：供电故障、压力高、管路脱落、检查水量、氧浓度高、氧浓度低、无法达到目标温度、无法达到目标流量、湿化器失效、鼻塞堵塞、进气口堵塞、SD卡写满、更换滤棉、请关闭氧气、管路损坏等。
	

	30
	高流量经鼻有创呼吸机
	1
	27.2
	27.2
	一．基本要求

1.采用12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。

2.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。

3.不小于110分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。

4.★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（124℃），以防止交叉感染。

5.★呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（124℃），以防止交叉感染。

6.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。

7.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

8.可选配旁流CO2监测。

9.可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。

10.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。

二．呼吸模式及功能

1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。

2.★高级模式：双相气道正压通气，压力调节容量控制通气（及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV、压力释放通气APRV，可选配智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式。

3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

4.具备通气模式自定义显示功能。

5.★高流速氧疗功能，氧疗流速不低于79L/min，并具有氧疗计时功能。

6.★具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。

7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

8.具备自动气管插管阻力补偿功能，插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。

9.★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。

三．设置参数要求

1.潮气量：20ml-1900ml

2.呼吸频率：1-100次/min

3.SIMV频率：1-50次/min

4.吸/呼比：1:10-4:1

5.最大峰值流速：≥210L/min

6.吸气压力： 5-80 cmH2O

7.压力支持：0-80cmH2O

8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O

9.压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O

10.流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min

11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%

12.氧浓度：21-100%

13.压力上升时间：0-2s

14.吸气时间：0.1-10s  (0.2-30s @ DuoLevel)

四．监测参数要求

1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。

2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。

3.★潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（。

4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

5.氧浓度参数：吸入氧浓度。

6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。

7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。

8.★屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。

9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。

10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。

11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。

12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。

五．报警要求

1.智能化分级报警、声光报警

2.气道压力：过高报警

3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警

4.自主呼吸频率：过高报警

5.呼出潮气量：过高/过低报警

6.呼气末正压：过高/过低报警

7.吸入氧浓度：过高/过低报警

8.EtCO2：过高/过低报警

9.窒息报警，时间可设置（5-60s）

10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

11.电源、气源中断报警

12.电池低压报警

六．其他功能要求

1.强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）

2.灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。

3.灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

4.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。

5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

6.配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。

7.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。
	

	合计
	1498920.00元
	


招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。供应商在响应中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上等于或优于招标文件中的要求，不能低于招标文件的参数要求。
二、采购要求

1、采购范围：有关本项目所需货物采购、包装费、运输费、 保险费、人员工资、技术培训、验收、免费期维护费及售后服务、税金等。运输途中风险由中标供应商自行承担。
2、交货时间：以甲方签订合同为准
3、质量要求：质保期1年，按照国家和行业标准及谈判文件的要求采购，质量达到合格，如质量达不到标准要求，采购方有权退货，因退货而产生的费用由供货方承担。验收时供应商需派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，清点货物，验收工程等。供货商在施工过程中的货物损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。

4、供货须知：（1）须按照采购需求数量供货；（2）由采购单位负责人在验收单上签署验收意见；（3）如因特殊情况不能及时卸货，供货方应妥善保管货物，否则发生的不良后果由供货方承担。
三、验收及付款方式

1、货物验收时，应按照国家及行业相关标准由甲方验收，甲方出具验收报告；对因货物不合格或质量达不到采购人要求标准而对采购人造成影响的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。因货物验收产生的一切费用由中标人负责，验收时采购单位领导及相应人员参加。
2、付款方式：按中标单位与采购单位签订合同的付款方式执行。

四、服务承诺★

报价方需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。报价方应有能力履行采购文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由供货方供应供应、搬卸、运输、和相关售后服务和其他技术服务的义务。未提供的将被否决投标。
第四部分 政府采购合同（样本）
合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                      

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
       年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 谈判响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 谈判文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；
1.2.2 货物数量：                              ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                       ；

1.4.2 发票开具方式：                                   。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；
1.5.2 交付地点：                                      ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                    。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的

物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第五部分 评审标准

一、评审

1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5、供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

6、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

7、谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终供货方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的供货方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二、评标标准

附表1、   投标人资格审查

附表2、   谈判响应文件评审表

附表1
资格审查表

	评审内容
	投标企业名称

	1
	提供经年审合格（三证合一）的营业执照；
	
	
	

	2
	是否提供法人（指本单位）2023年7月至2023年9月单位缴纳的社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料，完税类型不含社会保障基金缴纳）；
	
	
	

	3
	凡拟参加本次招标项目的投标单位须需提供2022年度有效的审计报告（2023年成立的公司可不提供）
	
	
	

	4
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	
	

	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）
	
	
	

	6
	企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格
	
	
	

	7
	是否按谈判文件要求缴纳保证金；
	
	
	

	8
	供应商为中小企业，是否按要求提供《中小企业声明函》
	
	
	

	9
	提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《三类医疗器械备案凭证》。
	
	
	

	10
	法定代表人的需提供法定代表人证明书（须附法人身份证正反面）或委托代理人需提供法定代表人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）;
	
	
	

	结论：通过评审打“√”       未通过评审打“×”
	
	


注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。
说明：以上证件除特殊标注外均须为原件的扫描件并加盖公章；未通过资格审查的报价人将拒绝进行下一阶段评审！请投标人特别注意！

附表2
谈判响应文件评审表
	序号
	评审内容
	是否通过评审（注：通过的打“√”，未通过的打“×”）

	1
	谈判响应文件签字或盖章是否满足谈判文件要求；
	

	2
	谈判响应文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；
	

	3
	谈判响应文件是否不齐全或者内容虚假的；
	

	4
	谈判文件记载的招标项目供货期是否超过谈判文件规定的供货期；
	

	5
	谈判有效期是否满足谈判文件要求的；
	

	6
	只有一个有效报价且未超过政府采购预算金额
	

	7
	投标人没有递交两份或两份以上内容不同的投标书，已声明哪一份有效的；
	

	8
	是否满足参数要求、质量指标和服务要求；
	

	9
	商务条款是否有偏离情况的；
	

	10
	谈判响应文件是否附有招标人不能接受条件的；
	

	11
	是否满足谈判文件实质性要求的其他情形；
	


注：投标人有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。
第六部分 谈判响应文件格式
                            项目

谈判响应文件

（采购编号：         ）

谈判响应人：          （盖章）           

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）   
日      期：        年      月     日

谈判响应文件目录

一、法定代表人身份证明书

二、谈判响应文件签署授权委托书

三、谈判函及谈判函附表

四、技术参数、功能偏离表

五、商务条款偏离表

六、投标人基本情况表

七、交纳投标保证金

八、实施方案

九、反商业贿赂承诺书
十、投标人认为应附的其他资料（格式自拟）

一、法定代表人身份证明及授权委托书
谈判响应人名称：               。
单位性质：                     。
地    址：                     。
成立时间：
年
月
日

经营期限：                      。
姓名：    性别：    年龄：    职务：    。
系                       （谈判响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判响应人：
               （盖单位公章）

       年       月       日
二、谈判响应文件签署授权委托书

                              （投标单位名称）法定代表人授权          为本公司的合法代理人，参加贵方组织的                  项目谈判文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

	授权人身份证复印件正面
	被授权人身份证复印件正面

	授权人身份证复印件反面
	被授权人身份证复印件反面


谈判响应人：       （盖章）         
法定代表人：    （签字或盖章）      

授权委托人：    （签字或盖章）      
                        授权委托日期：       年     月     日

三、谈  判  函

致（采购方名称）：

根据你方              项目的编号为：           谈判文件，本公司正式授权的下述签字人      （姓名和职务）代表本公司             （谈判响应人名称）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定提供服务的投标为（大写）
元人民币。

2.如果我方被评定为成交供应商，我们保证根据谈判文件规定履行合同责任和义务。具体实施时间承诺如下：     （具体时间以签订合同为准）  。

3.我方人民币        元的谈判保证金与本谈判响应文件同时提交。

4.如果我方成交，我方保证按谈判文件规定提交履约保证金，承担履约责任。
5.我们已详细阅读了全部谈判文件以及谈判文件的修改、补充文件和有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对谈判文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照谈判文件规定的时限和程序参加谈判活动。

7.我们同意在规定的公开投标时间起遵循本谈判文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为中标供应商。

8.如果我们在规定的投标有效期内撤回谈判响应文件，贵方可不予退还我们的谈判保证金。

9.我们同意向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低投标或收到的任何投标的规定。

11.本谈判响应文件自公开投标之时起     天内有效。

谈判响应人名称（加盖公章）：                      

谈判响应人代表姓名（签字或盖章）：                  
地址：                                       

电话、传真或电传：                           

邮政编码：                                   

日期：         年    月   日

报 价 一 览 表

采购项目名称：

谈判响应人名称（加盖公章）：
                                                              年  月  日

	序号
	项目名称
	采购内容
	总价
	供货期

	1
	
	
	
	

	质保期：

	总计
	小写：                            （￥               ）

大写：


注  1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.按政府采购规定程序进行报价。如果投标报价明显低于通过资格审查和符合性审查的其他投标人，投标人须提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会应当审查认定；经评标委员会审查认定，认为投标报价与市场报价存在较大差异且投标人对履约能力方面无合理说明的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

4.除谈判文件另有规定外，谈判响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

5.投标报价的小数点后保留2位有效数。  
谈判响应人：（盖章）

      法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：      年     月      日

分项报价明细表

                                                         单位：元（人民币）

	序号
	货物名称/服务内容
	规格描述/服务要求或标准
	品牌、产地（货物需填
	单位
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总单价:
	
	


注：1.此表需详列响应的每种产品

2.总单价金额与单价汇总金额一致。

3.供应商应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。谈判文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

供应商名称（盖章）： 

法定代表人（代表人）签字或盖章： 

日    期：   年   月   日
四、技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件规格条目号
	谈判文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与谈判文件技术参数要求逐条对应填写。

谈判响应人：（盖章）

      法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：      年     月      日

五、商务条款偏离表
	序号
	一般技术商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格谈判响应人、合格的货物、项目和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对谈判响应人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	报价有效期：报价有效期为自递交响应文件起至确定正式成交日止不少于60天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	5
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用
	
	

	6
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	7
	供货期：以甲方签订合同为准
	
	

	8
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	9
	同意采购方以任何形式对我方报价/谈判文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	10
	其它商务条款偏离说明
	
	


注： 1.对于上述要求，如谈判响应人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

谈判响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：          年      月     日

六、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金（万元）
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账 号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备 注
	


谈判响应人：（盖章）

      法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：      年     月      日

报价人证明谈判资格合格的相关证件证明的复印件

投标人按下列要求提交资格文件：

1、具有经年审合格的企业法人营业执照；

2、提供法人（指本单位）2023年7月至2023年9月单位缴纳的社保明细及缴费凭证，成立不足三个月的按实际提供；提供税务机关出具的近3个月的完税证明或依法报税资料（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料，完税类型不含社会保障基金缴纳）；

3、提供2022年度有效的审计报告（2023年成立的公司可不提供）

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）
5、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函），否则，皆取消投标资格；凡拟参加本次招标项目的投标人还须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”

6、网站截图

7、其他投标人认为有必要的资质文件。

    ……（谈判文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

注：

（1）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（2）所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/包段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/包段名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（诚信申明）

致采购人、采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，我司在此郑重声明：

我司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法行为以及记录，未处于任何投标禁止期内。

我司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。特此声明！

供应商：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（声明函）

致采购人、采购代理机构：

（内容自行承诺）

供应商：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

七、交纳投标保证金
（缴纳单位名称）：

       （投标人全称)   参加贵方组织的(项目编号/项目名称/包号及内容)项目采购活动。按谈判文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 

投标人：(公章) 

投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

        年   月   日

	 


注：请投标供应商认真填写银行信息，并要求与银行凭证的相关信息一致。

八、实施方案

1、所投项目详细实施方案

2、实施本项目的人员及设备
3、其他投标人认为需要提供的其他材料
九、反商业贿赂承诺书 

我公司承诺在                      竞争性谈判活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

谈判响应人法人代表：

谈判响应人法人授权代表：

十、投标人认为应附的其他资料（格式自拟）

（相关谈判文件要求的其他资料）



