新疆科技学院东校区监控维修服务采购项目

（项目编号：HYZB-2023-015）

竞争性谈判文件

招标人：新疆科技学院

联系人：王老师

联系电话：18196226107

地址：库尔勒经济技术开发区金河路360号

招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：黄工

联系电话：15609913520

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

二〇二三年九月

目录

一、招标公告	1

二、供应商须知前附表	3

第一章 投标须知	6

第二章 评标办法	10

第三章 合  同	12

第四章 服务要求	13

第五章 投标文件格式	24

第六章 补充条款	37

- 一、招标公告

新疆科技学院东校区监控维修服务采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

新疆科技学院东校区监控维修服务采购项目 招标项目的潜在供应商应在政采云获取谈判文件，并于2023年10月8日16点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYZB-2023-015

项目名称：新疆科技学院东校区监控维修服务采购项目

预算金额：300000元

最高限价（如有）：300000元

采购需求：详见谈判文件

合同履行期限：详见谈判文件

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

- （1）.供应商应在中华人民共和国境内依法注册，具有有效的营业执照；

- （2）.供应商不得是“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）。

三、获取谈判文件

时间：2023年9月27日至2023年10月7日，每每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台 https：//www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取磋商文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取磋商文件。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月8日16点30分（北京时间）

开标时间：2023年10月8日16点30分（北京时间）

地点：政采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(http：//www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https：//edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https：//service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆科技学院

地址：库尔勒经济技术开发区金河路360号

联系方式：王老师 18196226107

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401

3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电 话：15609913520

# 二、供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目概况 | 项目名称：新疆科技学院东校区监控维修服务采购项目 |
|  |  |  | 项目编号：HYZB-2023-015 |
|  |  |  | 项目地点：招标人指定地点 |
|  |  |  | 预算金额：300000元（叁拾万元整） 投标报价超出此价格按废标处理。 |
|  |  |  | 供货期：自合同签订之日起30日内 |
|  |  |  | 质保期：验收合格后6个月 |
| 2 | 1.2.1 | 采购范围 | 新疆科技学院东校区监控维修服务采购项目谈判文件范围内的全部采购内容 |
| 3 | 1.3.1 | 项目资金 | 资金来源：预算资金 |
| 4 | 1.3.2 |  | 资金到位情况：已到位 |
| 5 | 1.4.1 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 1.4.2 | 资格审查方式 评审办法 | 资格后审 评审方法：竞争性谈判 |
| 7 | 1.5.1 | 供应商最低资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 3.本项目的特定资格要求： （1）.供应商应在中华人民共和国境内依法注册，具有有效的营业执照； （2）.供应商不得是“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）。 |
| 8 | 1.5.2 | 联合体协议书 | / |
| 9 | 2.2.1 | 谈判文件澄清 | 供应商领取谈判文件后，若有疑问需要澄清的，以纸质形式递交至新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司，否则招标人不作任何解释。 |
| 10 | 2.3.1 | 谈判文件修改 | 投标截止日期前，招标人都有可能会以谈判文件补充形式修改谈判文件并通知各供应商。 |
| 11 | 3.1 | 投标报价 | 投标报价方式：直接报价（二次或多次（最终）报价） |
| 13 | 6.4.1 | 投标文件的份数 | 投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供： 纸质版投标文件：正本一份、副本四份。 投标文件电子版：以u盘为介质的投标文件电子版一份。 |  |
| 14 | 6.6.1 | 投标文件递交 | - 电子投标文件递交：供应商应于2023年10月8日16点30分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https：//edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： https：//service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子 招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 - 投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。 |  |
| 15 | 7.1 | 开标时间和地点 | 时间：2023年10月8日16点30分（北京时间） 地点：政采云平台 |
| 16 | 9.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天 |
| 17 | / | 投标保证金 | 投标保证金的金额：5000元 从供应商基本账户以支票或银行电汇或网银形式在投标截止时间前汇至指定账户，供应商递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。（汇款时请备注项目名称） 开户单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行 开户行行号：104881006151 账号：107083025521 投标保证金的形式：银行电汇或网银 退还投标保证金时，请将法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件（加盖公章）、基本户信息复印件（加盖公章），彩色扫描件PDF版发送1506064139@qq.com办理退款。 注：如保证金到账时间超出规定时间范围将被视为无效投标 |
| 18 | / | 付款方式 | 分批付款，协议签订付款35%，验收合格付款65%。 |
| 19 | / | 履约保证金 | 无 |
| 备注： 1、经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付（服务费收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）有关规定执行）以中标价为基数，由中标（成交）供应商支付。 2、供应商存在下列情况之一的，投标无效: （一）投标文件未按谈判文件要求签署、盖章的； （二）不具备谈判文件中规定的资格要求的； （三）报价超过谈判文件中规定的最高限价； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。 3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装； |  |  |  |

第一章 投标须知

1、总则

1.1、项目概况

1.1.1、本招标的项目概况已在供应商须知前附表第1项中说明。

1.2、招标范围

1.2.1、本招标范围已在供应商须知前附表第2项中说明，供应商除非接到招标人发布的《谈判文件补充》。

1.3、项目资金

1.3.1、本招标项目的资金来源已在供应商须知前附表第3项说明。

1.3.2、本招标项目资金到位情况已在供应商须知前附表第4项说明。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本招标招标方式已在供应商须知前附表第5项说明。

1.4.2、本招标项目供应商资格审查方式已在供应商须知前附表第6项说明。

1.5、合格供应商

1.5.1、合格供应商最低标准已在供应商须知前附表第7项说明。

1.5.2、本招标项目联合体协议书按供应商须知前附表第8项规定执行。如果要求提供联合体协议书，供应商必须在投标文件中附带。联合体协议书格式附后。

1.5.3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

1.5.4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5.5、招标人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便招标人做好资格审查工作。

1.6、投标费用

1.6.1、供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、谈判文件

2.1、谈判文件的组成

2.1.1、谈判文件由本文件及按本文件有关规定发出的《谈判文件补充》组成。

2.1.2、供应商应认真研究本谈判文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、谈判文件的澄清

2.2.1、供应商对谈判文件有疑问需要澄清的，谈判文件澄清方式已在供应商须知前附表第9项说明。

2.3、谈判文件的修改

2.3.1、本谈判文件发出后，如确需变更的，谈判文件修改方式已在供应商须知前附表第10项列清。

2.3.2、《谈判文件补充》作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

2.3.3、为使供应商在编制投标文件时把《谈判文件补充》内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在《谈判文件补充》中写明。

2.3.4、谈判文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称《谈判文件补充》。如果《谈判文件补充》内容与在此《谈判文件补充》发出之前的谈判文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行《谈判文件补充》的相关规定，先前发出的谈判文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.4、所有的《谈判文件补充》都将及时备案。

3、投标报价

3.1、招标项目的投标报价已在供应商须知前附表第11项说明。

3.2、供应商所报的投标报价不得高于本项目预算金额。

4、招标答疑会和现场踏勘

4.1、招标人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

5、投标文件

5.1、投标文件的组成。

5.2、投标文件包括：

5.2.1、响应书

5.2.2、投标报价一览表

5.2.3、法定代表人身份证明书

5.2.4、法定代表人授权委托书

5.2.5、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

5.2.6、供应商概况

5.2.7、近三年（2020-至今）类似业绩

5.2.8、服务方案

5.2.9、廉洁投标承诺书

5.2.10、供应商认为需要提供的其他资料

5.3、投标文件的份数和签署

5.3.1、供应商必须按供应商须知前附表第13项规定，编制投标文件份数。投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供。

5.3.2、投标文件中凡是要求盖供应商章和法定代表人章或授权代理人章的，供应商必须加盖。

5.4、投标文件递交

5.4.1、供应商必须按供应商须知前附表第14项规定递交投标文件。否则，整个投标文件将被视为不响应谈判文件，予以拒绝评审。

5.4.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

5.5、投标文件修改与撤回

5.5.1、供应商可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知，并将此通知备案。

5.5.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本谈判文件有关规定进行编制、标志、盖章和递交。

5.5.3、投标截止时间后，供应商不得撤回或修改投标文件。

5.6、投标文件的澄清

5.6.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求供应商就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

5.7、投标文件格式

5.7.1、投标文件格式见第四章。

5.7.2、供应商应使用本谈判文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本谈判文件未提供格式的，供应商可自行编制。

6、开标时间、地点

6.1、招标工程开标的时间、地点已在供应商须知前附表第15项说明。

6.2、招标人将邀请所有供应商派代表参加开标会。

7、开标会程序

7.1、代理机构按文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

7.2、招标会将于供应商须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加。在开标截止时间前不得解密响应文件。

7.3、解密标书。

7.4、宣布投标报价等重要信息。

7.5、招标代理机构记录开标情况。

7.6、评标委员会进行资格评审。

7.7、评标委员会对投标文件依据《投标文件完备性及符合性审查表》进行初评。

7.8、评标委员会对通过初评的供应商，进行二次或多次（最终）报价。

7.9、招标代理机构汇总出各供应商最终报价。

7.10、评标委员会负责人宣布各供应商最终报价并按有关条款规定推荐中标人，招标代理机构向供应商宣布中标候选人排名。

8、投标有效期

8.1、评标和定标将在供应商须知前附表第16项规定内完成，如果不能完成，招标人应通知供应商延长投标有效期。

第二章 评标办法

1、本招标工程评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

2、本次招标项目采用竞争性谈判进行评标。

2.1、供应商资格审查

评标委员会对投标文件按《供应商最低资格要求审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果投标文件造成供应商不足三个的，评标委员会应认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

供应商最低资格要求审查标准

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |
| 2 | 本项目专门面向中小企业，供应商按磋商文件要求的提供中小企业声明函； |
| 3 | 供应商应在中华人民共和国境内依法注册，具有有效的营业执照； |
| 4 | 供应商不得是“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询（查询截图须自招标公告发布之日起时间内从上述网站中查询）； |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

2.2、初步评审

评标委员会对投标文件按《完备性及符合性审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果投标文件造成供应商不足三个的，评标委员会应认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 2 | 供应商所报供货期、质保期必须要满足谈判文件规定。 |
| 3 | 报价一览表须按谈判文件规定格式提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人（签字或盖章）。 |
| 4 | 法定代表人身份证明书须按谈判文件规定格式提供，并要盖供应商章。 |
| 5 | 法定代表人授权委托书须按谈判文件规定格式提供，并要盖供应商章、法定代表人（签字或盖章）。 |
| 6 | 投标报价不得高于本项目预算金额。 |
| 7 | 响应文件是否附有采购人不能接受的条件； |
| 8 | 是否满足竞争性谈判文件实质性要求的其他情形。 |

- 定标原则

3.1、评标委员会对通过资格审查、投标文件符合性审查标准的合格供应商，进行二次（最终）报价，以供应商最低投标报价由低到高排序，供应商报价最低者为第一中标候选人。以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

3.2、招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。或招标人可重新招标。

第三章  合  同

1.合同

1.1、授予合同

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

# 1.2、合同签订

1.2.1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 服务要求

一、室内监控点位

| 序号 | 项目名称 | 区域名称 | 位置名称 | 摄像头数量 | 正常数量 | 需维修数量 | 维修问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期科达 | 2-3-4号宿舍楼 | 2号宿舍楼 | 26 | 21 | 5 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 3号宿舍1 | 30 | 21 | 4 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 3号宿舍2 | 30 | 25 | 5 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 4号宿舍1 | 29 | 25 | 4 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 4号宿舍2 | 28 | 14 | 14 | 摄像头损坏、线路损坏 |
|  |  | 5号教学楼 | 5号教学楼过道1 | 21 | 11 | 10 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 5号教学楼过道2 | 21 | 11 | 10 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 5号教学楼教室1 | 26 | 19 | 7 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 5号教学楼教室2 | 31 | 25 | 6 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  | 图书馆 | 图书馆1 | 82 | 51 | 31 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 图书馆2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 图书馆3 |  |  |  |  |
|  |  | 食堂合锅炉房 | 食堂合锅炉房 | 25 | 14 | 9 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  | 西门合操场 | 西门合操场 | 14 | 5 | 9 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
| 2 | 二期监控 |  | 16楼与9号楼过道 | 33 | 33 | 0 |  |
|  |  |  | 32号楼教室 | 27 | 0 | 27 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 33号楼教室 | 58 | 41 | 17 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 33与22号楼楼道 | 47 | 36 | 11 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 北操场及主干道 | 24 | 2 | 22 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 南门及室内体育馆 | 21 | 10 | 11 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 食堂后厨 | 15 | 11 | 4 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 停车场及主干道 | 22 | 4 | 18 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 图书馆 | 30 | 20 | 10 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 围墙1及食堂后厨 | 17 | 10 | 7 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 学校商铺 | 44 | 1 | 43 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 浴室 | 6 | 0 | 6 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  | 行政楼 | 36号行政楼A | 62 | 61 | 1 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 37号行政楼B |  |  |  |  |
|  |  | 活动中心 | 39号楼1 | 122 | 119 | 3 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 39号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 39号楼3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 39号楼4 |  |  |  |  |
|  |  | 教学楼 | 34号教学楼1 | 186 | 182 | 4 | 摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 34号教学楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34号教学楼3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34号教学楼4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35号教学楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35号教学楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35号教学楼3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35号教学楼4 |  |  |  |  |
|  |  | 实验室 | 38号实验楼1 | 186 | 177 | 9 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 38号实验楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 38号实验楼3 |  |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼 | 17号楼1 | 305 | 273 | 30 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏、节点设备损坏、交换机、光纤收发器 |
|  |  |  | 17号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18号楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19号楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20号楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21号楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22号楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22号楼2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23号楼1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23号楼2 |  |  |  |  |
|  |  | 新食堂 | 新食堂1 | 117 | 114 | 3 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  |  | 新食堂2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新食堂3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新食堂4 |  |  |  |  |
|  |  | 新浴室 | 新浴室 | 19 | 0 | 19 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  | 教师公寓 | 教师公寓 | 22 | 20 | 2 | 小耳朵电源损坏、摄像头损坏 |
|  |  | 立杆 | 立杆1 | 28 | 21 | 7 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏、及立杆老化腐蚀损坏 |
|  |  |  | 立杆2 | 23 | 19 | 4 |  |
|  |  |  | 立杆3 | 19 | 8 | 11 |  |
|  |  |  | 立杆4 | 21 | 0 | 21 |  |
|  |  | 重点部位 | 室外球机 | 55 | 32 | 23 | 线路损坏、摄像头损坏、小耳朵电源损坏 |
|  |  |  | 室外重点点位 |  |  |  |  |
| 摄像机统计 |  |  |  | 摄像头数量 | 正常数量 | 需维修数量 | 备注 |
|  |  |  |  | 1846 | 1419 | 427 |  |

二、室外监控点位

| 序号 | 维修主要位置 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36号楼、和37号楼后监控立杆损坏，用地埋方式布线，无法找到原有线路，需进行重新开挖铺设电缆光缆。 | 1 | 批 | 线路地埋、路面切割及恢复、部分监控立杆更换、部分预埋件更换、敷设电缆及光缆 |
| 2 | 思政楼至新食堂进门左侧沿路8根监控立杆损毁，用地埋方式布线，无法找到原有线路，需进行重新开挖铺设电缆光缆。 | 1 | 批 | 线路地埋、路面切割及恢复、部分监控立杆更换、部分预埋件更换、敷设电缆及光缆 |
| 3 | 北操场及周围二期监控立杆由于施工线路被挖断，用地埋方式布线，无法找到原有线路，需进行重新开挖铺设电缆光缆。 | 1 | 批 | 线路地埋、路面切割及恢复、部分监控立杆更换、部分预埋件更换、敷设电缆及光缆 |
| 4 | 职工宿舍楼前监控立杆线路被挖断损坏，用地埋方式布线，无法找到原有线路，需进行重新开挖铺设电缆光缆。 | 1 | 批 | 线路地埋、路面切割及恢复、部分监控立杆更换、部分预埋件更换、敷设电缆及光缆 |

三、NVR及监控平台维修

| 序号 | 品牌 | 型号 | 版本号 | 数量 | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宇视 | NVR-B200-R16 | NVR-B3111.28.45.200813 | 46 | 台 |  |  |
| 2 | 宇视 | NVR308-32E-DT | B3123P20 | 4 | 台 |  |  |

四、维修维护质保及提供给校方的其他材料

- 1、视频监控维修内容包括：摄像机维修；线路维修；节点收发装置维修；包括部分监控立杆维修及更换。

- 2、视频监控维修维护及后端机房存储设备软件升级需提供宇视厂家提供的售后服务承诺函。

- 2、视频监控维修施工时长约  30 天竣工。

- 3、视频监控维修完成后提供 6 个月质保时间，期间内1846路监控维修均由施工方承担（末端设备、核心节点设备及球机除外）。

- 4、自维修完成后 1 个月内整理好视频监控数据。数据包括：每栋楼监控汇聚点位置说明；校园监控整体线路图；每个摄像头名称及IP地址统计。

- 5、整理维修手册，每次维修登记在册，写明维修原因及维修结果。

- 第五章  投标文件格式

投标文件封面示例

# 正本或副本

# （项目名称）

# 投标文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年月日

目录

1、响应书

2、投标报价一览表

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

6、供应商概况

7、近三年（2020-至今）类似业绩

8、服务方案

9、廉洁投标承诺书

10、供应商认为需要提供的其他资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

# 1、响应书

致（采购人名称）：

我方收到并研究了贵方   （项目名称、项目编号）项目的谈判文件，愿意按照谈判文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本谈判文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方响应文件被接受，我方将按照谈判文件的规定，保证在所提供产品在同等价格条件下向采购人提供最优产品，并按招标要求和响应文件中的承诺按期、按质、按量交付采购人。如果发现以次充好的情况，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。

4、如果我方中标，我方将在谈判文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。

5、如果我方中标，我方将在谈判文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择成交供应商。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担政府采购代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本响应文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期 90  天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

# 2、投标报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：￥元 （大写：人民币元整） |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |

注：

1、投标总价应为各分项报价之和，投标文件差异修正准则参见投标报价说明。

2、报价中必须包含本项目的所有费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润。

3、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

4、报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误，若投标报价大小写不一致，以大写金额为准。

5、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

3、法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                     （供应商）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系                             （供应商）的法定代表人，现授权委托 （供应商）的     为我的代理人，以（供应商）的名义参加（项目名称和采购项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：  职务：

代理人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

5、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

致：（采购人）

我公司参加贵方组织的项目名称：      （项目编号：       ）的投标活动，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项声明如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

6、供应商概况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格之后，供应商须提供企业营业执照及年检合格证明等复印件。

7、近三年（2020-至今）类似的业绩

（提供通知书或合同扫描件）

8、服务方案

供应商应按《谈判文件》要求的内容，对完成整个项目提出相应的项目服务方案、进度计划，描述自身对本项目的理解等。方案编写可用文字结合图文进行编制，必须条理清晰、突出重点、科学合理、细致周全。

- 9、廉洁投标承诺书

致新疆科技学院：

根据《新疆科技学院关于对招投标实行廉洁承诺及合同备案管理制度的规定》，我单位在贵校                              项目投标过程中，郑重申明并承诺：

- 严格遵守《中华人民共和国招投标法》及配套法规规章和《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》等国家关于市场准入、招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定，坚持公平公正、诚实守信原则进行投标。

1. 严格遵守有关法律法规和行业标准规范，依法诚信参加投标，自觉维护公平竞争秩序。

2. 不得通过受让、租借或者挂靠资质投标；不得伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标；不得与招标人、招标代理机构或其他供应商串通投标；不得与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿谋取中标；不得恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动。

3. 中标人不得无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函，或者将中标项目转包、违法分包。

4. 对学校招标人发生违规违纪违法行为的，及时向学校纪检监察机构反映，同时积极配合支持有关部门履行职责（受理单位：中共新疆科技学院纪律检查委员会，举报电话：0996—8612388）。

5. 违反以上承诺，学校有权取消我单位投标资格或终止合同，由此引起的一切后果由我方承担。

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人

（签  字  或  印  章）：

# 时  间：    年    月    日

10、供应商认为需要提供的其他资料

- 1、投标保证金汇款凭证

- 2、信用信息查询截图

仅限于（但不包括）以上内容，供应商认为需要提供的其他资料也可提供。

第六章   补充条款