霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目 （标段一）（第三次）

竞争性谈判

采购文件

| 招标人： | 霍尔果斯市技工学校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构: | 霍尔果斯经济开发区政府采购中心 |
| 项目编号： | HEGSCG-2023TP-25号（标段一）（第三次） |

目录

第一章  招标公告

第二章 投标须知

投标须知前附表

投标须知正文

一、总则

二、谈判响应文件的编写

三、谈判响应文件的递交

四、谈判小组

五、谈判、评审和成立

六、谈判响应文件的无效和废除

七、授予合同

八、项目验收

第三章  政府采购合同格式、验收书

一、政府采购合同协议书

二、政府采购合同通用条款

三、政府采购合同专用条款

四、验收书

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

附件

# 第一章  招标公告

受霍尔果斯市技工学校的委托，霍尔果斯经济开发区政府采购中心对霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段一）（第三次）进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

- 招标编号：HEGSCG-2023TP-25号（标段一）（第三次）

- 项目名称：霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段一）（第三次）

- 3、招标内容及要求

3.1 标项：

| 名称 | 简要规格描述或项目基本概况 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 双眼单温电磁灶、双耳铁锅、手勺、炉边平台、调料车等，具体明细详见采购文件“第四章 采购需求”。 | 1批 | 具体技术参数要求，详见“第四章 采购需求” |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

（4）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（5）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（6）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（7）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
    5、投标人的资格要求：
    （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）；

（3）针对本项目的特殊资质；

（4）本项目不接受联合体，接受分公司投标，分公司参与投标需提供总公司营业执照及授权。

6、购买招标文件时间、地点、方式或事项：

（1）供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

（2）时间：2023年9月27日至2023年10月7日。

7、招标文件售价：免费
8、报名开始时间：2023年9月27日10点00分

报名截止时间：2023年10月7日20点00分

9、投标截止时间：投标人应于2023年10月8日10：30之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可通过政采云平台自助查询、钉钉群及政采云在线客服、或致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

10、开标、评标时间及地点（网址）：

（1）开标时间：2023年10月8日10：30

（2）开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

（3）评标时间：电子投标文件解密后

（4）评标地点：霍尔果斯市政务服务中心三楼公共资源交易中心评标室，评审小组到达后开启电子评标，投标人无需到达评标地点。

（5）注：建议投标供应商使用配备音视频输入输出设备（摄像头、麦克风、耳机或音响）的电脑参与投标。

11、本项目采购人：霍尔果斯市技工学校

地  址：霍尔果斯市技工学校

联系人：陈龙

联系电话：16622972448

采购代理机构：霍尔果斯经济开发区政府采购中心

地  址：霍尔果斯市政务服务中心二楼225办公室

联系人：祖力

联系电话：0999-8797331

注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段一）（第三次） |
| 第二章第1.2款 | 项目属性 | - 货物类 |
| 第二章第1.3款 | 项目地点 | 新疆霍尔果斯市 |
| 第二章第1.4款 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 第二章第1.5款 | 供货期限 | ★签订合同后20日内； |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：霍尔果斯市技工学校 地 址：霍尔果斯市技工学校 联系人：陈龙 联系电话：16622972448 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：霍尔果斯经济开发区政府采购中心 地 址：霍尔果斯市政务服务中心二楼225办公室 联系人：祖力 联系电话：0999-8797331 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 （要求请查看本文件后附《投标人的资格证明材料说明》） | 1、符合政府采购法二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印） |
| 第二章第4.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第5.1款 | 现场勘察 | 无需提供现场勘查证明 |
| 第二章第6.1款 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标。 |
| 第二章第7.1款 | 政府采购优先采购节能产品、环境标志产品 | 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 支持中小企业发展 | 本项目（标段一）专门面向小微企业预留，不再单独享受价格扣除，需提交《中小企业声明函》。 |
| 第二章第8.1款 | 质保期 | ★质保期1年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第二章第9.1款 | 提交电子投标文件的截止时间 | 2023年10月8日10：30 |
|  | 电子投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2023年10月8日11：00前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在30分钟内未按时解密的，视为无效投标。 |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第二章第10.1款 | 预算总资金 | 829060.00元 |
| 第二章第11.1款 | 业绩 | 提供同类项目近三年的业绩（2020年1月1日至今），证明材料扫描件编制于投标文件内（具体查看评分因素）。 |
| 第二章第12.1款 | 投标保证金 | 此项目暂不收取 |
| 第二章第13.1款 | 投标文件有效期 | 90日历日 |
| 第二章第14.1款 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件一份 |
| 四、投标文件递交 |  |  |
| 第二章第15.1款 | 投标地点（网址） | 电子版投标文件提交至政采云平台在线投标，投标人无需到达评标现场 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第二章第16.1款 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 六、中标结果信息公布与履约保证金 |  |  |
| 第二章第17.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第18.1款 | 履约保证金 | 本项目（标段一）履约保证金收取政府采购合同金额的5%。 发布中标公告后五个工作日内，中标单位请以企业名义（基本户）通过电汇、转账、保函、电子保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金采购单位银行账户，其有效期应不低于投标有效期（90日历日）；不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金。 1.履约保证金的递交方式： 1.1采用电汇形式递交保证金的，收款账户信息如下： 账户名称：霍尔果斯市技工学校 开户银行：中国农业银行股份有限公司霍尔果斯市支行 帐号：30108101040054790 行号：103899410817 注：不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金。（履约保证金需一次性足额缴纳，不得分批次、分时间缴纳；汇款时必须备注项目编号，如“2023年25号（标段一）”） 财务联系电话：马瑞 13325698080 - 2.中标供应商可以自主选择以上任一种形式递交履约保证金。 3.项目验收后10日内采购单位退还履约保证金。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 付款方式 | 验收合格后支付（具体要求与采购人签订合同约定） |  |
| 样品 | 投标现场无需提供样品。 |  |

## 投标须知正文

### 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购范围：详见投标须知前附表；

1.3项目地点：详见投标须知前附表；

1.4采购方式：详见投标须知前附表；

1.5完工期限：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.6偏离

2.6.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.7.特别说明

2.7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应提供法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

7.现场勘察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场设备型号、数量和周围环境进行现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及 财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第7.1款的，应提供相关证明材料。

9.2电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

### 二、谈判响应文件的编写

10、要求

10.1 供应商应详细阅读谈判采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按谈判采购文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对谈判采购文件做出实质性响应。否则，其谈判文件可能被拒绝。

10.2电子投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

11、谈判响应文件语言和度量单位

11.1 谈判响应文件及供应商和组织采购方就采购、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

11.2 除在谈判采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成和编制顺序

查看“第五部分 投标文件编制顺序”

13、谈判响应文件格式

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照谈判文件要求编制投标文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

14、谈判报价

14.1 组织采购方不接受有任何选择性的报价。

14.2 谈判报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

14.3 供应商应在报价明细表上标明单价和总价。如单价和总价不符时，以单价累计为准。小写和大写不符时，以大写为准。供应商应在投标报价明细表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价。

14.4 谈判报价时应注意下列几点：

（1）谈判采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）谈判采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

15、谈判报价的货币单位

15.1　谈判报价单位为人民币。

16、谈判有效期

16.1　谈判响应文件从开始谈判之时起，谈判有效期为90天（如不满足将导致废标）。

16.2　在特殊情况下，组织采购方可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期。

17、谈判响应文件的签署规定

17.1　采用电子签章

18.谈判保证金（本项目暂不收取）

18.1  谈判保证金是为了弥补采购中心因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购中心在因供应商的违规行为而受到损害时将没收供应商的谈判保证金作为所受损害的补偿。

18.2  供应商应在谈判开始时间前及时向采购中心交纳谈判保证金。

18.3  投标保证金以企业名义（基本户）通过支票、汇票、本票、保函、电汇、转账等非现金形式的形式交纳，其有效期应不低于投标有效期。

18.4  不同标段投标保证金应分开缴纳，本项目暂不收取保证金。

18.5  下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

（1）供应商在谈判采购文件规定的谈判有效期内撤回其投标的；

（2）成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

（3）因成交供应商自身原因导致弃标行为的。

19、履约保证金

19.1  履约保证金金额应不高于成交价的10%，按照投标须知前附表的规定支付。

19.2  中标人在收到采购代理机构的中标通知书后5个工作日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

19.3  项目验收后采购单位退还履约保证金。

19.4  未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。

三、谈判响应文件的递交

20、谈判响应文件的密封与标记

20.1　“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

20.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

20.3投标文件如果未按上述规定解密、上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

21、谈判响应文件递交的截止时间

21.1投标人应在本章第9.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达指定的地点（网址）。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

22、谈判文件的修改和撤销

22.1供应商在递交谈判文件后，可在规定的开始谈判截止时间之前，对其谈判响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有谈判代理人的签字，并得到组织采购方的确认。

22.2供应商对谈判响应文件修改的书面材料或撤消通知应按谈判响应文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改谈判响应文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按谈判采购文件的要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

22.3对谈判响应文件修改的书面材料应于开始谈判截止日前送达组织采购方，开始谈判截止时间以后不得修改谈判响应文件。

22.4 供应商不得在开标后至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。否则组织采购方将没收其谈判保证金。

### 四、谈判小组

23、谈判小组

23.1 组织采购方将根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建本次采购项目的谈判小组 ，负责本次采购评审活动。谈判小组负责向组织采购方推荐成交供应商候选人。

23.2  谈判小组人选于谈判开始时间前确定，成员名单在成交结果确定前保密。

23.3　谈判小组由有关工程技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

23.4　按前款规定，谈判小组成员通过政府采购云平台在监督部门在线监督下抽取，于谈判开始前以在线抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评审工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

24.5　有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

谈判小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

25.6  谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何投标人或者与谈判结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

25.7  谈判小组成员和与本次评审活动有关的工作人员（是指谈判小组成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审活动有关的其他情况。

五、谈判、评审和成交

26、谈判资格审查

26.1　供应商谈判资格审查由组织采购方组织，采购人在现场监督下逐一审查供应商资格是否符合谈判采购文件规定要求。资格符合采购文件规定的供应商方可准予谈判。

26.2  谈判资格审查时间和地点：2023年10月8日10：30；开启电子评标，投标人无需到达评标地点。

26.3  谈判资格审查顺序：按照递交谈判文件的正顺序依次进行。

26.4  谈判资格审查内容：详见本采购文件第一章“谈判资质要求”条款。

26.5  供应商应该按照谈判采购文件规定的时间和地点送审资格证明文件。

27、谈判

27.1　本次谈判按谈判响应文件中规定的时间和地点进行，查看投标须知前附表。

27.2　谈判的顺序，谈判小组按照递交谈判响应文件的正顺序依次进行。

27.3　开始谈判时间截止后，提交谈判响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

28、评审

28.1 评审依据

（1）评审的依据只能是组织采购方的采购文件、供应商递交的谈判响应文件，以及相关有效的补充、修改文件。谈判采购文件要求供应商提供实物样品的，该实物样品也应作为评审依据。

（2）评审应当根据谈判采购文件规定的标准和方法，对谈判响应文件进行系统地评估和比较,采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

28.2  评审方法

（1）本次采购项目的评审采用最低评标价法。

（2）谈判小组依据谈判采购文件，在对供应商谈判响应文件综合评审的基础上，要求供应商进行最终报价，并根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

29.3.1谈判响应文件初审

（1）依据谈判采购文件的规定，从谈判文件的有效性、完整性和对谈判采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判采购文件的实质性要求作出响应。

（2）谈判小组判断谈判响应文件的响应性仅基于谈判响应文件本身而不靠外部证据。

（3）谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的谈判报价。供应商不能通过修正或撤消不符合之处而使其谈判成为实质性响应的谈判报价。

29.3.2 谈判文件的澄清

（1）为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，组织采购方组建的谈判小组将对认为需要的供应商进行询问，请供应商澄清其谈判内容。供应商有责任按照组织采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，询问时供应商代表应对重要内容做出书面答复。

（2）重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由谈判法人代表或法人授权代表签字和（或）加盖供应商公章并作为谈判响应文件的组成部分。

29.3.3 谈判的报价方式

（1）本次响应报价实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。评审专家将依照现场情况确定是否继续三轮报价，如本轮为最终报价，政采云系统将会有标识，请供应商报价时关注。

（2）供应商在提交的第一次报价在开标现场当场不公示，在评审过程中，谈判后进行报价。该报价以谈判后供应商填报于电子交易平台的报价为准，只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

（3）经过政采云电子平台答疑及技术澄清后，谈判小组与供应商进行价格谈判，最终谈判价以供应商填报于电子交易平台的报价为准。

（4）最终报价采取加密的形式提交，投标供应商需在截止时间内提交最终报价。到报价截止时间后，由平台自动显示所有投标供应商最终报价，未在截止时间内提交视同放弃投标资格。

注:供应商应做好报价准备工作，每轮报价时间为30分钟，供应商未在规定时间内提交报价视同为放弃投标资格。

29.3.4 对谈判文件的评估和比较

（1）谈判小组将对实质性响应的谈判文件进行评估和比较，除考虑谈判报价外，应从以下方面予以评估和比较：

①供应商的技术实力和业务熟悉程度；

②供应商为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性及相关服务费用；

③企业的类似业绩；

④其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

（2）在评估和比较过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他谈判报价，使得其谈判报价有可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组可以认定该供应商的谈判报价低于成本价。

（3）在谈判和评审过程中，谈判小组发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，应该及时向组织采购方和现场监督部门报告。

（4）供应商不得误导、干扰组织采购方的采购活动。

（5）谈判一般应当在开始谈判后当日内完成。不能在当日完成的，组织采购方应当提前3天通知所有供应商。

（6）在谈判过程中，因有效谈判供应商不足二家使得谈判明显缺乏竞争性时，按《政府采购法》等法规规定处理。

30、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目（标段一）专门面向小微企业预留，不再单独享受价格扣除，需提交《中小企业声明函》。

31.4推荐成交候选供应商

（1）按评审后最终报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照最低评标价法由低到高的前三名为中标候选人名单。

（2）未满足采购文件要求的谈判方,不予推荐。

31.5谈判过程的保密

（1）开始谈判后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等亦小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何采购项目的评审。

（2）供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的不符合《政府采购法》及本次采购有关规定的活动，将被取消成交资格。

32、成交

32.1 成交标准

（1）根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，合同将授予实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、技术和商务条件都符合谈判采购文件要求的、政策享受优惠后报价最低的供应商。报价相同的在符合采购需求的前提下，质量和服务较优者排名优先。

（2）如果确定该供应商无条件圆满履行合同，组织采购方将按照供应商的推荐顺序把合同授予下一个成交候选人。

32.2 接受和拒绝任何或所有谈判的权力

为维护国家和采购人的利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何谈判的权力。

32.3 成交通知书

（1）谈判结束后7个工作日内，政府采购中心将通过政府采购云平台发出已电子签章的《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（2）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、谈判响应文件的无效和废除

33、无效的谈判响应文件

33.1　概念

无效的谈判响应文件一般是指由于供应商所递交的单个谈判响应文件，经审查不符合采购文件对资格性、符合性的要求，从而导致谈判小组拒绝接受该谈判响应文件。谈判响应文件的无效对其他供应商谈判行为的有效性不直接产生影响，该采购项目可以继续进行。

33.2  有下列情况之一的谈判应作无效文件处理：

（1）未在规定时间内按时解密的；

（2）应交未交投标保证金的；（本项目暂不收取）

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）投标文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求签章的；

（6）投标文件载明的采购项目供货期限超过采购文件规定期限的；

（7）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（8）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（9）投标文件附有采购人和组织采购方不能接受的其它条件的；

（10）所有参数须满足“第四章 采购需求”中技术参数要求，不得有负偏离，若有负偏离或不满足则导致投标无效；

（11）投标报价超出上限控制价的；

（12）不符合投标文件规定的其他实质性要求的；

（13）未在规定时间内填报最终报价的。

34、废除的谈判文件

34.1 概念

废除的谈判响应文件一般是指由于供应商所递交的所有谈判响应文件，经谈判小组审查，在合格谈判响应文件的数量、投标报价、采购过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致谈判小组拒绝接受所有谈判响应文件。谈判响应文件的废除对所有供应商的谈判行为都直接产生影响，标志着该采购项目立即终止，需要重新采购或改用其他采购方式。

34.2  采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

七、授予合同

35、签订合同

35.1　预成交供应商，必须在7日内完成相关产品的技术指标测试。完全符合标书要求者，才能与采购单位签订正式合同。对不符合标书要求的，采购单位有权利废除其成交资格。并且没收投标保证金。

35.2  成交供应商通过采购方的技术测试后7日内，按照谈判采购文件和成交供应商所投谈判响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对谈判采购文件和成交供应商的谈判响应文件作实质性修改。

35.3 谈判采购文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

35.4不允许成交供应商将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交供应商必须经采购方和采购人同意后，可将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交供应商必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合谈判采购文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

35.5评标结束后5个工作日内，在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上公布成交结果。

八、项目验收

36.1  政府采购合同及投标承诺是政府采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

36.2  对供应商履约和项目完成情况，由采购人组织验收人员进行验收，以确认政府采购项目是否符合合同的要求。霍尔果斯经济开发区政府采购中心视情况参与验收整个过程。

36.3  验收人员根据政府采购合同条款认真核对品牌、型号、配件、产地、数量、价格、服务内容和供应商等情况，现场检验设备运行状况或货物、服务质量。

36.4  项目验收应有验收记录，验收结束后，所有验收人员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 第三章  政府采购合同格式、验收书

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

| 总价 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   合同履行地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 2.23 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 2 | 履行合同的时间 | 签订合同后20日内 |
| 3 | 签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起三十日内签订完毕 |
| 4 | 响应时间 | 接服务咨询后2小时响应，24小时处理问题 |
| 5 | 合同价款支付方式和条件 | 经买方或其它有关部门验收合格后按照合同支付金额。 |
| 6 | 伴随服务 | 按通用条款执行 |
| 7 | 解决争议的方式 | 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 8 | 合同未尽事项 | 双方协商 |

四、验收书

政府采购项目验收书

（本验收书为验收书样稿，最终稿由双方协商后确定）

| 项目名称及编号 | 霍尔果斯市 项目 HEGSCG-20 - 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  |  | 交货单位 |  |
| 验收人 |  |  |  | 交货人 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 提供服务名称 |  | 数量（单位） |  | 相关服务要求 |  |
| ... |  | ... |  | ... |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收单位（盖章）： 日期： |  |  | 交货单位（盖章）： 日期： |  |  |

# 备注：本验收书一式四份，采购单位、中标供应商各一份，并报送采购办、采购中心留档。

- 第四章 采购需求

| 霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段一）（第三次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 标的物所属行业 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 双眼单温电磁灶 | 工业 | 额定电压（380v-420v）， 尺寸1800*1100（800+400）mm， 微晶玻璃直径400mm，面板厚度1.7mm-20c，侧板1.0mm带配锅直径500mm/锅深160mm，功率15kw 额定频率50HZ 工作频率17-40khz 防水等级ipx4 执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.52-2008 | 4 | 台 |  |
| 2 | 双耳铁锅 | 工业 | 铁质 厚度≧1.5MM 直径500mm/锅深160mm | 40 | 口 |  |
| 3 | 手勺 | 工业 | 木把手主体不锈钢制，8两 | 40 | 个 |  |
| 4 | 炉边平台 | 工业 | 800*1000*500mm/不锈钢制 | 4 | 个 |  |
| 5 | 调料车 | 工业 | 不锈钢制，800*480*640mm | 2 | 台 |  |
| 6 | 商用不锈钢四门冰箱 | 工业 | 立柜竖梁除霜功能，优质压缩机； 智能电脑版调控，保温层加厚； 自吸门铰链，无指纹油膜； 不锈钢层架，一体成型内胆 功率530w 可冷藏，冷冻/全脑版 | 2 | 台 |  |
| 7 | 多功能破壁料理机 | 工业 | 38000转/分钟，精钢破壁刀，食品级材料8升 | 2 | 台 |  |
| 8 | 电磁炉 | 工业 | 220v，3500w/商用大功率 | 2 | 个 |  |
| 9 | 微波炉 | 工业 | 220v，一级能效 | 2 | 个 |  |
| 10 | 消毒保洁柜 | 工业 | 1200w，1200*60*1800mm，双门5层，全钢 | 1 | 个 |  |
| 11 | 冷面工作台 | 工业 | 立柜竖梁除霜功能，优质压缩机；智能电脑版调控，保温层加厚 自吸门铰链，无指纹油膜；不锈钢层架，一体成型内胆 1800*750*800mm双门，220v 功率0.3kw/双温 | 2 | 个 |  |
| 12 | 简易工作台 | 工业 | 1800*600*800mm 不锈钢制/1.2mm | 8 | 个 |  |
| 13 | 简易模拟灶台架 | 工业 | 双眼，1800*600*800mm、焊接带锅架，用于练习翻锅教学 | 25 | 个 | 定制 |
| 14 | 三眼洗手池 | 工业 | 1800*600*800mm，不锈钢/1.2mm，二个活动可调笼头 | 2 | 个 |  |
| 15 | 不锈钢油烟罩 | 工业 | 12000*2400mm，采用1.5mm不锈钢板， 罩体及风箱采用SUS202-1.5m 不锈钢板， 背面U型边压死角，边型成加强筋，连接处为满焊，采用不锈钢接油盒，照明灯采用防爆牛眼灯，鲜风口采用不锈钢可调播风器；含不锈钢冲空油网。 | 20 | ㎡ | 定制 |
| 16 | 排风管道 | 工业 | 采用厚度 1.2mm 镀锌铁皮制作，外接法兰，接口处以密封胶整体封闭，20米 | 20 | 米 | 定制 |
| 17 | 送鲜风管道 | 工业 | 采用厚度 1.2mm不锈钢板制作，18米 | 18 | 米 | 定制 |
| 18 | 高压多翼式抽风风柜 | 工业 | 22Kw，柜式：低噪音、环保式、排风量大、多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用 SPCC 冷轧板，厚度2.OMM，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用 SX54 镀锌板组装，厚度§S=1.2mm，风柜骨架采用Q235-L50*50*5 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行 | 1 | 台 | 定制 |
| 19 | 风机减震架 | 工业 | 22kw/配置，国标槽钢按照风机尺寸现场焊制，并加装10cm减震垫 | 1 | 台 | 定制 |
| 20 | 风机保护箱 | 工业 | 22kw/配置，电子控制电机综合保护器，具有限制用电负荷的功能，同时对电机过载具有保护作用 | 1 | 台 | 定制 |
| 21 | 油烟净化机 | 工业 | 60000 风量;1310*1704*1261mm, 2.5Kp；拆装自由，清洗方便； 设有过流、过压、触电、漏电、故障保护装置；可实现设备与控制分离操作；结构紧凑、新颖、体积小、重量轻；电场电压稳定，不会随电场电流的增加而下降；阻力小、噪音低、能耗低、可靠性高、 去除率高 | 1 | 台 | 定制 |
| 22 | 平板车 | 工业 | 1000*600*800mm，带转向轮，加厚钢板 | 2 | 个 |  |
| 23 | 六门储物柜 | 工业 | 1850*900*420mm，钢制，6门，灰白，层板采用1.2mm | 2 | 个 |  |
| 24 | 四层货架 | 工业 | 1800*1200*400mm，层板采用1.2mm不锈钢板 | 2 | 台 |  |
| 25 | 实验台 | 工业 | 1.台面：采用12.7mm厚实心理化板边沿加厚至25.4mm，耐腐蚀，防酸碱，耐高温，易清洁 2.框架：采用40*60*1.2mm优质方钢，经无缝焊接，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长 3.柜体：采用E1级18mm厚优质环保型三聚氰胺板； 所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理。 4.背板：采用E1级18mm厚双面灰色优质环保型三聚氰胺板； 所有可见面优质PVC封边防水处理，所有板件采 用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用 5.铰链：优质合页铰链 6、地脚：每个柜体框架均配有金属调整脚，可自由调节高度10-40mm，保证整个柜体水平良好，采用ABS塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、 防潮，耐蚀.（一头带水槽，适合6人位），整体长3M、宽1.5M、高0.8M | 5 | 套 |  |
| 26 | 实验椅 | 工业 | - 1、PU发泡圆凳 - 2、结构：钢制一体 椅腿：电镀全钢脚 - 3、升降高度（45-60CM） | 40 | 个 |  |
| 27 | 蒸馏水器 | 工业 | - 容积：20L 2、蒸馏水产量：20/L 3、功率：13.5KW 4、电压：交流380V - 5、材质：不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 28 | 高压灭菌锅 | 工业 | - 内胆尺寸：280mm×350mm，不锈钢（24L） - 额定工作温度：126℃ - 额定工作压力： 0.142MPa - 最高工作压力： 0.165MPa - 适用环境温度： 5~40℃ - 环境相对湿度： ≤85% - 大气压力范围 70kPa~106kPa | 1 | 台 |  |
| 29 | 超净工作台 | 工业 | - 洁净等级：100级洁净等级≥0.5um - 尘埃粒子：过滤有效率99.995%(直径为0.5um) - 平均风速：0.25m~0.45/m/s - 沉降菌落：≤0.5个/皿时(90mm培养平皿) 5、振动半峰值：≤5um 6、日光照度：≥300lX 7、紫外波长：254nm 8、最大功耗：300W/600W 9、噪音：≤62dB 10、额定电源 ：AC单相220V/50Hz 11、全钢（1150*550*580cm） | 1 | 台 |  |
| 30 | 光照培养箱 | 工业 | - 电压:220V - 2、功率:230W 3、容量:100L，长63CM、宽：74CM、高156CM 4、温度范围:5-50℃ 5、层数:3层 6、四季通用带压缩机制冷 | 2 | 台 |  |
| 31 | 药品柜 | 工业 | 1、侧板：采用16mm厚优质三聚氰胺板制作，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2、柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与侧板相同。铝质（长1m、宽0.5m、高2m） 3、层板：采用不低于16mm厚三聚氰胺板制作，承重力强，长时间使用不会弯曲。所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 4、配件：铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。铝合金框架结构，外部框架采用30*27mm铝型材，1.0mm厚，不会出现生锈情况，配以ABS连接件而成 | 8 | 个 |  |
| 32 | 电子分析天平 | 工业 | 精确度：万分之一 - 称量范围去皮范围：0-100g - 稳定时间(典型)：≤8s 3、标配砝码：200g 4、准确度级别：I级 5、分度值：0.1mg 6、线性误差：±0.0005g 7、重复性误差：±0.0002g 8、电源：220V50Hz/5V路2.5A 9、功率：15w 10、RS232接口：有 11、称盘规格：φ80mm | 1 | 个 |  |
| 33 | 培养架 | 工业 | - 1、冷轧钢材质喷塑，5层搁板，单层承重200公斤，实用4层含灯，每层2支（每组8支）1.2米T8 LED 18W专用植物培养灯自然白光，每层含独立时控开关。 - 2、立柱、横梁采用0.7mm冷轧钢板折弯冲孔制作，搁板采用0.3mm冷轧钢板折弯焊接成型，所有部件外表面喷涂处理。 - 3、照明：自然光原色，全光谱，模拟外界自然光，提供植物生长所需的全光谱。 - 尺寸：（1.3*0.5*2.3米） | 6 | 套 |  |
| 34 | 化学分析用具 | 工业 | 1、玻璃滴管：0.5ML、1ML 2、玻璃试管：15*150mm、20*200mm 3、玻璃棒：10*300CM 4、玻璃漏斗：75ML 5、玻璃量筒：150ML 6、试管刷：尼龙材质、直径2.2cm 7、试管架：木质（300*90mm）、孔径：22mm 8、PH试纸：（PH 5.4-7.0） 9、塑料洗瓶：（500ML） 10、塑料喷壶：（500ML） 11、试管夹:(木质18CM) | 40 | 套 |  |
| 35 | 凭证打孔装订机 | 工业 | 最大装订厚度50mm,装订规格A4，打孔数1，孔距直径5.2mm,孔可调边距0-30mm,轻松装订50mm厚度，产品尺寸：410*208*136.5mm，配铆管500mm长，直径5.2mm | 2 | 台 |  |
| 36 | 机房电脑桌椅（双人） | 工业 | 1.基材：产品尺寸：1400*600*760mm侧板采用25mm厚三胺板；键盘托、主机箱门、层板采用16mm厚三胺板；侧板横条采用1.5mm厚冷轧钢板及方管板经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作,从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。 2.桌面：采用25mm厚三胺板 扛磨损、耐热、易擦洗； 桌面配套2个22寸液晶电脑翻转器（尺寸大小可选）。 3.翻转器：翻转器尺寸：630*445*110mm液压翻转，采用1.5mm厚优质冷扎方管二氧化碳焊接,经打磨、抛光表面平整光滑。表面经过酸洗、磷化、静电粉末喷涂，经高温烘烤漆面吸附力强，不易刮花、脱落，美观无气味，无污染。 4.台面胶板暖白+翻转器银灰色烤。 5.钢木椅，椅子高度850mm.椅宽380mm.做板高430mm.管40*40mm.方管制作隔壁厚度1.2mm，符合人体工程学。 | 46 | 套 |  |
| 37 | 纸箱 | 工业 | 1.外径：190mm*370mm*270mm； 2.外径：285mm*380mm*270mm； 3.外径：320mm*480mm*200mm； 4.外径：380mm*570mm*220mm； 5.外径：350mm*350mm*245mm； 6.外径：380mm*480mm*220mm； 7.外径：300mm*580mm*200mm。（每种不少于35个） | 250 | 个 |  |
| 38 | 条码打印机耗材 | 工业 | 1、可与条码打印机配套使用，包括原装碳带 10 套、条码纸 10 套，多联打印单据 1 箱 (约 2000 张) 等 | 1 | 批 |  |
| 39 | 焊条保温桶 | 工业 | 输入电压：AC220V；温度范围：50-200度； 焊条容量：5kg；焊条长度：450mm以下 | 2 | 个 |  |
| 40 | 空压机 | 工业 | 功率: 2.2KW； 最大排气量: 250L/MIN； 噪音值:≤70分贝 ；储气罐: 0.25升；电压380V;净重76公斤。 | 1 | 套 | 带120等离子切割机 |
| 41 | 接地线夹 | 工业 | 铜，300A电线夹，20mm。 | 40 | 个 |  |
| 42 | 立式砂轮机 | 工业 | 规格S2ST-200，功率0.75-2.20kw，电压380V，转速1430r-2850r，尺寸φ250×25×φ32 | 1 | 台 |  |
| 43 | 焊接检验尺 | 工业 | 40型,合金钢 | 1 | 个 |  |
| 44 | 角向磨光机 | 工业 | 功率700w，材质为碳素钢100型 | 4 | 台 |  |
| 45 | 电焊面罩 | 工业 | 手持式 ,高强度红钢纸 | 45 | 个 |  |
| 46 | 焊帽护眼镜片 | 工业 | 偏绿光，7号（108*50）mm | 500 | 片 |  |
| 47 | 透明镜片 | 工业 | 108*50mm，透明 | 400 | 片 |  |
| 48 | 敲渣锤 | 工业 | 500g，铁制 | 10 | 把 |  |
| 49 | 电焊钳 | 工业 | 300A，用铸造铜作夹子，陶瓷和塑料手柄做绝缘体。应具有良好的导电性能、不易发热、重量轻、夹持焊条牢固及更换焊条方便 | 30 | 个 |  |
| 50 | 电工技能实训考核设备 | 工业 | 一、设备要求 设备要求由钢板作制作的多功能安装板（网孔板）设备和电源装置等组成。实训时选择的各种元件、器件和部件，应能方便地安装在网孔板上。 二、技术指标 1、外型：整体尺寸1650mm×750mm×1650mm（±5%）； 2、设备的材料：钣金、铝合金结构； 3、电源： 1)输入：三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线； 2)固定交流输出：三相五线 380V 接插式2组、220V接插式2组、220V插座式4组 3)可调直流输出： 0～24V/2A连续可调2组（带有指针电压、指针电流表实时监控电源变化）； 4、接口及仪表：指针式电压表 2 只，时刻监控电网电压变化； 5、保护：熔断器作短路保护，断路器具有过载保护，漏电开关具有漏电保护功能，漏电保护动作电流≤30mA。 三、结构要求 设备应至少由实训屏（内置电源）、实训桌、储物柜三大部分组成。须以30mm×30mm成型方钢作为设备主要框架材料；实训屏、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接，表面经高温喷塑处理，美观大方且有效起到防锈绝缘的作用；由两条35mm×35mm铝合金型材及滑槽组成网孔板固定机构；固定机构的下方是铁制双工位电源箱，每工位电源箱的布局依次为电源保护装置、电源指示装置、电源输出；实训桌桌面应采用25mm麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级；实验桌底部装有至少4个导向轮，方便设备移动； 储物柜须采用标准结构和抽屉式，左侧有3层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计，可同时存放两块通用挂板。设备储物柜的位置可根据需要灵活调整，外形尺寸为：1300mm×600mm×500mm（±5%）。 四、实训项目 1、照明电路安装连接实训； 2、日光灯连接实训； 3、单相电能表的应用； 4、电动机点动与连续转动电路连接实训； 5、按钮联锁的电动机正、反转电路连接实训； 6、接触器联锁的电动机正、反转电路连接实训； 7、接触器和按钮双重联锁的电动机正、反转电路连接实训； 8、两地控制的电动机控制电路的安装； 9、按钮切换的Y－△启动控制电路的连接实训； 10、时间继电器切换的Y－△启动控制电路的连接实训； 11、电动机往返行程控制电路连接实训； 12、电动机顺序启动控制电路连接实训； 13、电动机定时运转控制电路连接实训； 14、按钮切换的双速电动机控制电路连接实训； 15、时间继电器切换的双速电动机控制电路连接实训； 五、设备配置 1、电气装配实训装置实训台 1台 2、电器元件 2套：至少包含三相漏电开关、三相熔断器、交流接触器、中间继电器、时间继电器、时间继电器、热继电器、单向电能表、综合支架、行程开关、线槽、接线端子、硬线、软线、导轨、灯开关、灯头、灯泡、明盒、塑料原木、辅助触头组等，投标时提供详细清单。 3、实训电机 1）三相异步电动机 （380V，单速）：PN(W):60、nN(r/min):1400、 UN(V)：三相 AC 380、IN(A):0.33、连接组别：△/Y 1台 2）三相异步电动机（380V，单速带离心开关）：PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V):三相 AC 380、IN(A):0.33、连接组别：△/Y 1台 3）三相双速异步电动机：PN(W):40/25、nN(r/min):2800/1400、UN(V):三相 AC 380、IN(A):0.25/0.2、连接组别：△/2Y 1台 4、实训用线 1套 5、常用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、斜口钳、剥线钳、压线钳、数字万用表等 6、电力拖动仿真软件：可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、按钮切换Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示。 7、机床电路仿真软件：系统应包括M7120平面磨床、Z3040型摇臂钻床、6140车床、起重机、镗床、万能外圆磨床、电动葫芦七种电路仿真。要求每种电路都采用FLASH动画技术，可以对电路上的开关进行操作，可以在每种电路上进设置故障，继电器、电动机及其它元器件运动状态也可以表示出来。 8、网孔板2块：774×580mm；用于学生实训安装电气元件、实训内容的自主创新、实训内容扩展升级 | 8 | 台 |  |
| 51 | 防静电工作台 | 工业 | - 1、外形尺寸：桌面长度150CM，宽度60CM，整体宽度连后面腿64CM总宽度，总高度167CM - 2、所用材质：支架为40mm*10mm喷塑钢质方管，活动柜为0.7mm铁皮弯折而成；桌面厚度为25mm，两侧围板后后板厚度为15mm，均为压缩板制成，桌面贴有绿色防静电橡胶片，厚度为1.8mm - 3、结构组成：活动柜有四个抽屉，货架有两层，下层配有四个五孔单相220V插座，上层配有两个五孔单相220V插座，上下层隔板上要铺设防静电橡胶片，上层要有25W LED条形照明灯 4.电源为220V单相三线输入，导线功率不小于1000W | 10 | 台 |  |
| 52 | 模电数电实验箱 | 工业 | 一、设备概述 电子技术实验箱要求采用优质铝合金便携式箱体，整体应采用双面张开方式，实验两面均应采用优质高强度PCB材料作基板。实验对象和实验内容应采用分块式，功能独立互相不影响，并且电源提供保护功能。 二、技术指标 1、工作电源： AC 220V±10% 50Hz 2、外形尺寸：长×宽×高=500×320×170mm（±5%） 3、环境温度：－5℃～40℃；环境湿度：≤85%（25℃） 4、整机容量：≤0.5KVA 5、安全保护措施：具有短路保护，安全性符合相关的国标标准。 三、功能要求 电子技术实验箱要求采用双面张开式布局，将模拟电子技术和数字电子技术分成两大块。 模拟电路实验面板部分其配置要求： 1、 直流固定电源：DC ±12V/1A、±5V/1A各一路具有电源工作指示灯并带有短路保护； 2、 双路直流电源两组连续可调：DC 0～+24V/1A、0～-24V/1A具有电源工作指示灯并带有短路保护； 3、 直流可调信号源：双路-5V～+5V连续可调具有电源工作指示灯。 4、 交流电源AC 50Hz 0V、6V、9V、12V、15V/0.2A各一路 ；以及带中心抽头7.5V/0.2A一路具有电源工作指示灯。 5、 板载配有6只可调电位器：470Ω、1K、10K、100K、470K、1M。 6、 板载报警部分：提供12V灯泡，蜂鸣器，带限流电路的发光二极管等。 7、 实验箱内应搭配不同类型电阻10Ω/3W、51Ω/2W、100Ω/2W、200Ω/2W、300Ω/2W、240、560、680、1K、2K、 3.3K 、5.1K、10K 、100K、470K等；电容470uF、100uF、10uF、0.47uF、0.33uF、0.1uF、0.01uF，二极管4007；发光二极管；稳压二极管8.2V,12V；晶闸管BT33；可控硅BT151、桥堆、脉冲变压器等器件。 8、 提供至少9种模拟电路独立实验单元模块，模块面板≥2mm厚度PCB板，配以白底黑字颜色，模块盒采用优质透明元件盒，盒璧厚度不小于3mm。模块上绘制对应的原理图方便示教。 数字电路实验面板部分其配置 1、 供电电源采用外部5V直流稳压电源供电，采用继电器常开触点闭合方式控制器数电主板上电工作。 2、 逻辑电平指示：采用十二位红色发光二极管指示逻辑电平（内部有限流电路），当输入高电平时，发光二极管亮。 3、 逻辑开关：十二组独立逻辑电平开关，可输出“0”“1”电平（正逻辑）当逻辑开关拔上时为高电平“1”，拔下时则为低电平“0”。 4、 板载配有至少3只可调电位器：4.7K、10K、100K。 5、 数码管显示：三组两位DCB码输入数码管显示（CD4511驱动）一组两位独立数码管（设有限流电阻）输入七段数码就能显示数字，既可使用共阳型，与也可使用共阴型的数码管。 6、 集成底座：DIP14*4个，DIP16*4个，DI20*2个，DIP28*1个 7、 面包板：优质面包板一块 8、 单次脉冲源：可同时输出正负两路单次脉冲，脉冲幅度为标准TTL电平。 9、 声音报警电路：提供一个8Ω/0.5W扬声器。输出声音质量比蜂鸣器更好。 10、阻容元件：板载多个电阻100Ω，470Ω，560Ω，1K,10K,100K。电容470uF、100uF、10uF、47uF、0.01uF、0.1uF等。发光二极管，以及二极管4007和4148等。 四、设备实训项目 1、模拟电路实验 1. 常用电子仪器使用 2. 二极管、三极管测试单级共射放大电路 3. 射级跟随器电路 4. 单相正弦波交流电研究 5. 电路基本定律 6. 场效应管放大电路 7. 集成压控振荡器（电压-频率转换电路） 8. 差动放大器 9. 两级负反馈放大器 10. 压控方波产生电路 11. RC串并联选频网络振荡器 12. 双T网络RC正弦波振荡器 13. RC移相式振荡器 14. RC桥式正弦波振荡器 15. LC晶体管振荡器 16. 晶闸管可控整流电路 17. 分立OTL功率放大器 18. 集成OCL功率放大器 19. KCMR/Uopp测试电路 20. Uicm测试电路 21. Uio/Iio测试电路 22. Aud测试电路 23. 积分运算电路 24. 减法运算电路 25. 同相/反相比例运算电路 26. 反相加法运算电路 27. 三角波、方波发生器 28. 方波发生器 29. 锯齿波电路 30. 三端稳压电路 31. 整流滤波电路 32. 串联晶体管稳压直流电源 33. 带通滤波器 34. 二阶高通滤波器 35. 一阶低通滤波器（同相、反相） 36. 二阶低通滤波器 37. 过零比较器 38. 反相滞回比较器 39. 窗口比较器 40. 单限电压比较器 2、数字电路实验 1. 二极管的开关特性与应用 2. 晶体三极管开关特性及应用 3. TTL集成逻辑与非门的功能与参数测试 4. 门电路逻辑功能测试及逻辑变换 5. 组合逻辑电路的分析与设计 6. 触发器及其应用 7. 集成逻辑电路的连接和驱动实验 8. 时序电路测试及研究 9. 集成计数器及移位寄存器 10. 译码器及数据选择器 11. 脉冲发生电路及单稳态触发器 12. 555时基电路及应用 13. CMOS集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 14. TS门、OC门实验 15. TTL不同系列芯片性能与参数功能测试 16. TTL与非门驱动能力测试 17. 逻辑笔实验与分析 18. 译码驱动器CD4511逻辑功能测试 19. MSI加法器 20. 竞争冒险 21. 移位寄存器及其应用 22. 计数器及其应用 23. 时序逻辑电路的分析及应用 24. 脉冲分配器及其应用 25. 施密特触发器及其应用 26. 单稳态触发器及其应用实验 27. 多路模拟开关及其应用 28. 数字定时器 29. 电压变换器 30. 四路优先判决电路 31. 用集成JK触发器构成的四分频电路 32. 光电耦合器4N25功能测试 33. D/A、A/D转换器 | 7 | 台 |  |
| 53 | 检测与转化传感器技术实验仪 | 工业 | 一、整体要求 传感器与检测技术实验台要求实用性强、并且功能要求综合，至少应包含传感器技术、信号处理、电子技术、单片机技术、无线技术等理论和技术。 应能满足以下5点要求： （1）能适应不同专业的需要,。 （2）能适应不断发展的形势，可以不断补充新型的传感器实验模块。 （3）指导教师和学生自己可以开发与组织新实验。 （4）可以利用实验仪的共用资源用于学生课程设计、毕业设计和自制装置。能够 “传感器原理与技术”“自动化检测技术”“非电量电测技术”“工业自动化仪表与控制”“机械量电测”等课程的实验教学，并且要求透明结构便于教学。 （5）结合NI 硬件设备的即插即用型实验室仪器和NI LabVIEW进行图形化编程。学生可使用所有可立即运行的软件仪器进行实验和练习。 二、实训项目要求 （1）基础实验 1）仪表放大实验 2）F/V转换实验 3）I/V转换实验 4）V/I转换实验 5）减法器实验 6）移相器实验 7）相敏检波实验 （2）应变片实验 1)金属箔式应变片--单臂电桥性能实验 2)金属箔式应变片--半桥性能实验 3)金属箔式应变片--全桥性能实验 （3）扩散硅压阻式实验 1)扩散硅压阻式压力传感器的气压力测量实验 （4）电容式传感器实验 1)电容式传感器位移特性实验 （5）电涡流传感器实验 1)电涡流传感器位移特性实验 2)被测材质对电涡流传感器的影响实验 3)被测面积对电涡流传感器的影响实验 4)电涡流传感器测量振动实验 5)电涡流式传感器转速测量实验 （6）霍尔式传感器实验 1)霍尔式传感器的位移特性实验 2)霍尔式感器转速测量实验 3)霍尔式传感器测量振动实验 4)开关霍尔实验 （7）压电式传感器实验 1)压电式传感器测振动实验 （8）差动变压器实验 1)差动变压器的位移特性实验 （9）光电传感器实验 1)光电传感器测速实验 （10）光纤传感器实验 1)光纤传感器的位移特性实验 2)光纤传感器测量振动实验 3)光纤传感器转速测量实验 （11）温度传感器实验 1)PN结温度传感器温度特性实验 2)PTC热敏电阻温度特性实验 3)NTC热敏电阻温度特性实验 4)PT100铂电阻温度特性实验 5)Cu50铜电阻温度特性实验 6)K、E型热电偶测温实验 7)集成AD590温度传感器温度特性实验 8)集成LM35温度传感器温度特性实验 （12）温度传感器实验 1)热电偶冷端温度补偿实验 2)智能调节仪温度控制实验 （13）气敏传感器实验 1)气敏（酒精）传感器实验 2)气敏（可燃气体）传感器实验 （14）湿敏传感器实验 1)湿敏传感器特性实验 （15）光电实验 1)光照度实验 2)光敏电阻特性实验 3)光敏二极管特性实验 4)光敏三极管特性实验 5)硅光电池特性实验 6)光电开关实验 （16）加速度实验 1)二轴加速度实验 （17）无线通讯实验 1)Zigbee通讯实验 2)蓝牙通讯实验 3)WiFi通讯实验 （18）红外线实验 1)红外线实验 （19）超声波实验 1)超声波测距实验 三、结构要求 3.1传感器模块：把被测的非电量转换成电量输出，要求至少由敏感元件、转换元件、测量电路三个部分组成。 敏感元件：能将被测非电量先变换成易于变换成电量的某一中间非电量。 转换元件：传感器中将敏感元件输出的中间非电量转换成电量输出。 测量电路：将转换元件输出的电量进一步变换成可直接利用的电信号。 3.2无线通讯传感网：要求传感器节点具有无线通信的能力，至少应配置三种无线通讯模块：Zigbee通讯模块，蓝牙通讯模块，WiFi通讯模块。应能根据需要搭设不同的无线通讯传感网。无线通讯传感网应由以下几部分组成：AD转换、发射部分、接收部分、上位机。 3.3传感器与NI数据采集：要求能让仿真、测量和自动化理论课程与实际实验操作相结合，要求投标人提供包含LabVIEW教学版传感器套件。学生还应能根据NI数据采集卡自行开发LabVIEW上位机软件。 3.4传感器试验台的安全性和实用性要求： （1）安全保护：具有接地保护、漏电保护功能。 （2）传感器处理电路要求采用模块化设计。 （3）传感器结构要求采用透明开放式，能够直观看到结构及运行，有较高的精度，使实验内容更接近实际应用，便于用计算机作实验的特性分析及控制。 （4）从传感器、测量仪表、专用电源、温度源、气源、振动源、转动源、信号源、数据采集控制器到实验连接线等均配套齐全，其性能、精度及规格均密切结合实验的需要进行配套。 （5）传感器和转化电路模块正面要求印有电路原理图。 四、设备配置 至少包含传感器与检测技术实验台；基础实验模块；移相、相敏、低通模块；振动源模块；转速控制模块；金属箔式应变片传感器模块；扩散硅压阻式传感器模块；热释电、霍尔传感模块；差动变压器及支架模块；电容、电涡流传感模块；加热源模块；温度传感模块；烟雾、酒精、湿敏传感模块；光纤、光电传感器传感模块；AD590、PT100传感器模块；K、E型和Cu50传感器模块；加速度传感器模块；STC数据采集主机模块；ZigBee通讯模块；蓝牙通讯模块；WiFi通讯模块；实验连接线（电子连线）；三芯航空插；学生凳；万用表；示波器；砝码；十字螺丝刀；串口线；USB转串口线；数据采集卡等。 五、技术指标 （一）传感器规格 序号; 名称; 量程; 精度. 1; 金属箔式应变传感器; 2KG. 2; 扩散硅压力传感器; 0-50kpa; ±1%. 3; 差动变压器位移传感器; ±5mm; ±1%. 4; 差动电容传感器; ±5mm; ±2%. 5; 开关霍尔传感器; 0-2400转/分; ±1%. 6; 压电传感器; ＞10kHz. 7; 电涡流传感器; 0-3mm; ±2%. 8; Pt100铂热电阻; -20℃～85℃; ±1%. 9; Cu50铜热电阻; -50℃～100℃; ±1%. 10; AD590集成温度传感器; -50～150℃; 1uA/℃. 11; LM35电压输出型集成温度传感器; -55℃～150℃; 10mV/℃. 12; K型热电偶; -50℃～180℃; ±3%. 13; E型热电偶; -100℃～110℃; ±3%. 14; PN结温度传感器; -100℃～150℃; ±1%. 15; NTC热敏电阻; -50℃～350℃; ±1%. 16; PTC热敏电阻; -50℃～150℃; ±1%. 17; 气敏传感器（酒精）; 50-2000ppm; ±5%. 18; 烟雾传感器; 100-1000ppm. 19; 光敏电阻; 暗阻≥50MΩ， 亮阻≤2kΩ. 20; 光电传感器; 0-2400转/分; ≤1%. 21; 硅光电池; 光谱响应420～675nm，光敏区7.34mm2. 22; 线性霍尔位移传感器; ±3mm; ±1%. 23; 湿度传感器; 1-99%RH; ±2%. 24; 超声波发射/接收传感器; 1.标称频率（KHz）：40KHz 2.发射声压at10V（0dB=0.02mPa）：≥117dB 3.接收灵敏度at40KHz (0dB=V/ubar)：≥-65dB 4.静电容量at1KHz,<1V (PF)：2000±30%. 25; 红外线发射/接收传感器. 26; 加速度传感器; ±1.7 g，分辨率1mg（60Hz）. ### （二）试验台结构及其性能指标 ### （1）高精度温度调节仪：多种输入输出规格，具有智能温度调节功能，内含人工智能调节以及参数自整定功能，先进控制算法，温度控制精度±0.5℃。 ### （2）5组固定直流稳压电源：±12V、+5V、±5V ### （3）五档稳压直流电源：±2V、±4V、±6V、±8V、±10V。 ### （4）0~30V直流连线可调电源，提供短路保护功能。 ### （5）恒流源：3W内连续可调最大60mA（1KΩ时）（负载电阻越大最大电流越小）。 ### （6）音频信号发生器：1K~10KHz音频信号，振幅VP-P=4~17V ### （7）低频信号发生器：1~30Hz低频信号，振幅VP-P=4~17V ### （8）数字式电压表：内部0~30V输出显示，外接输入有2V、20V两档，输入阻抗大，精度0.5级。 ### （9）光照表：0~9999LX。 ### （10）数据采集卡：两个差分模拟输入和模拟输出通道（200 kS / s，16位，±10 V）。 8 条数字输入和数字输出线（兼容3.3 V TTL）连接低电压TTL(LVTTL)和5 V TTL数字电路。+5 V、+15 V和-15 V电源输出（功率高达500 mW）。 ### （11）上位机软件：配合数据采集卡使用，实时采集实验数据，带有万用表、双通道虚拟示波器等功能。应能通过图形化开发软件软件进行编程，扩展功能。 ### （三）设备技术指标 ### （1）交流电源：AC220±10﹪ 50Hz ### （2）湿度：-10-40℃；环境湿度：≤90﹪（25℃） ### （3）外型尺寸：长×宽×高＝1300×750×1300mm（±5%） ### （4）整机功耗：≤0.3KVA （5）安全保护实施：具有接地保护、漏电保护功能、安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 | 5 | 台 |  |
| 54 | 80°外圆粗车刀 | 工业 | 规格：MCLNR25R2525K12，合金钢材质 切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 12 | 把 |  |
| 55 | 35°外圆精车刀 | 工业 | 规格：SVJBR2525K16，合金钢材质 切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 12 | 把 |  |
| 56 | 切槽刀 | 工业 | 规格：MGEHR2525M300，合金钢材质 切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 12 | 把 |  |
| 57 | 80°车刀刀片 | 工业 | 规格：CCGT12040404，合金钢材质 刀片长度：2mm～300mm | 20 | 片 |  |
| 58 | 35°车刀刀片 | 工业 | 规格：VCGT16040404，合金钢材质 刀片长度：2mm～300mm | 20 | 片 |  |
| 59 | 三个宽槽刀刀片 | 工业 | 规格：MGMN300，合金钢材质 刀片长度：2mm～300mm | 20 | 片 |  |
| 60 | 外螺纹刀车刀 | 工业 | 规格：SVJCR2020M16，合金钢材质 切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 12 | 片 |  |
| 61 | 外螺纹刀车刀片 | 工业 | 规格：16ERA60，合金钢材质 刀片长度：2mm～300mm | 25 | 片 |  |
| 62 | 螺纹刀座 | 工业 | 规格：20mm×20mm，碳钢，刀片长度：2mm～300mm | 15 | 片 |  |
| 63 | 内孔镗刀杆 | 工业 | 规格：H14N-SCLCR09，合金钢材质 削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 12 | 根 |  |
| 64 | 内孔镗刀刀片 | 工业 | 规格：CCMT09T304，合金钢材质 片长度：2mm～300mm | 15 | 片 |  |
| 65 | 内孔螺纹车刀 | 工业 | 规格：SNR0016M16，合金钢材质 削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 9 | 把 |  |
| 66 | 内孔螺纹车刀刀片 | 工业 | 规格：16nr，合金钢材质刀片长度：2mm～300mm | 12 | 片 |  |
| 67 | 内切槽刀 | 工业 | 规格：SIGER1210B，合金钢材质切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 12 | 把 |  |
| 68 | 内切槽刀片 | 工业 | 规格：GER200-010B，合金钢材质刀片长度：2mm～300mm | 9 | 片 |  |
| 69 | 锥柄钻头 | 工业 | 规格：麻花钻头Φ20，Φ25，Φ 30 ，合金钢材质 ，各5把 | 8 | 把 |  |
| 70 | 焊接切槽刀 | 工业 | 规格：2020-3，合金钢材质切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 8 | 把 |  |
| 71 | 焊接外螺纹刀 | 工业 | 规格：C303，合金钢材质切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 8 | 把 |  |
| 72 | 内孔镗焊接刀 | 工业 | 规格：25方45度-YT15正刀，合金钢材质切削刀柄直径：0.5mm～50mm 切削刀片长度：2mm～300mm 刀刃圆弧半径：0.1mm～3mm | 8 | 把 |  |
| 73 | 切割机 | 工业 | 规格：CG1-30，电压：AC220V；板厚：5～400mm；割圆Φ200～2000mm 切割速度：50～750mm/min；重量：16kg；导轨：梯状凸形1.8M,12kg | 2 | 台 |  |
| 74 | 划线平台 | 工业 | 高强度铸铁划线平台，规格400×600×80mm要求用3级平板 | 3 | 套 |  |
| 75 | 台虎钳 | 工业 | 全钢/铸铁，开口度200mm，带旋转底座 | 46 | 个 |  |
| 76 | 动力配电柜 | 工业 | 配电柜（GBL1800×800×600）;柜内配置（630A隔离开关，250A漏电断路器漏电动作电流100mA,14个63A漏电保护器、电压表及转换开关； | 1 | 套 |  |
| 1-24项为中式烹调实训室设备；25-34项为果蔬花卉专业实训室设备；35项为会计实训设备及耗材；37，38项为物流实训耗材；39-49，54-76项为机床实训耗材；50-53项为电子技术专业设备 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：费用包括人工费、材料费、税费、运输费、安装费等完成项目所需的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- （1）“第四章 采购需求”中技术参数要求，均为实质性条款，不得有负偏离，若有负偏离或不满足则导致投标无效。

# （2）加注“■”产品依照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件要求属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定，将视同为无效投标。

# （3）以上所有参数仅作为性能描述，潜在供应商提供的设备技术参数不低于（相当于）该参数性能均为满足。如果以上参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

# （4）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件，即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

# （5）标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

第五章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号（标项号）：

包装内容：

投标人名称：                      （加盖签章）

投标人地址：

投标联系人：

联系电话/传真:

投标文件编制顺序

| 名称 |  | 编制内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分： 开标记录表 |  | 投标人于电子交易平台填写 | 如投标价超出预算价或完工时间不满足招标文件要求，则视为无效投标。 | 需与报价文件中价格一致，电子交易平台生成的开标记录表内容与报价文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准。 |
| 第二部分： 资格响应 |  | 有效的营业执照 |  | 具体要求查看投标人的资格证明材料说明 |
|  |  | 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标) 或 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标) | 仅需提供任意一项即可。 |  |
|  |  | 附件3：政府采购供应商信用承诺函 |  |  |
|  |  | 附件3-1：信用记录 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印） |  |  |
|  |  | 附件13：中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位证明） | 本项目专门面向小微企业预留，如未提供，则投标无效 |  |
| 第三部分： 商务技术 | 符合性审查文件 | 附件11：开标记录表（第一次） |  | 说明：包括但不限于以上资料，投标人可根据项目具体情况提供其他有利于评审的资料 |
|  |  | 附件6：参数偏离表 |  |  |
|  |  | 附件4：投标函 |  |  |
|  |  | 附件12：投标报价明细表（第一次） |  |  |
|  | 商务技术响应文件 | 附件5：投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 附件7：近三年同类项目业绩表 |  |  |
|  |  | 附件8：拟投入本项目的服务人员及设备一览表 |  |  |
|  |  | 附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |  |  |
|  |  | 附件10：售后服务附表 |  |  |
| 第四部分： 报价 |  | 附件11：开标记录表（第一次） |  |  |
|  |  | 附件12：投标报价明细表（第一次） |  |  |

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人 （姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    标段投标文件、鉴定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

代理人:             。性别:             。年龄:            。

部门:              。职务:             。

| 法定代表人身份证复印件（人像面） | 代理人身份证复印件（人像面） |
| --- | --- |

投标单位：（盖企业公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：

传真：

邮政编号：

二0     年   月   日

附件3

政府采购供应商信用承诺函

致_                (采购人或采购代理机构) :

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码( 身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加   （项目名称、项目编号、标段）   政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法)》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;成立不足三年的，为实际时间。

(六)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(七)未曾作出虚假采购承诺;

(八)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照法律规定承担相应法律责任。

供应商(印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章):

日期:    年  月  日

注: 1.条款投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。（①无重大违法记录声明书、②2022年度财务审计报告或近六个月内银行出具的资信证明、③税务部门出具的2023年任一个月完税证明、④社保机构出具的投标单位给员工近三个月社保缴纳证明、⑤附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺）

2.提供本承诺函投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未按照此模版承诺内容提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件3-1

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标单位须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标单位须提供本单位近3年（本项目至递交投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标单位

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果

附件4：

- 投标函

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交电子加密投标文件一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件5

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

- 参数偏离表（商务、技术）

- 注：请填写完整，否则视同为不响应招标文件，做无效投标处理。

| 序号 | 采购文件品目名称 | 采购文件要求参数 | 投标文件响应参数（投标文件技术参数） | 相关证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章第1.5款：供货期限 | ★签订合同后20日内 |  | 开标一览表（符合性审查文件） |  |
| 2 | 第二章第8.1款：质保期 | ★质保期1年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |  | 开标一览表（符合性审查文件） |  |
| 3 | 第四章第1款： |  |  | 投标明细表 （页码） |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

注：

1、投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”等。

- 2、投标人可在此表后附其产品详细说明。

- 3、此表第1、2项不得存在负偏离，否则视同为无效投标。

- 4、此表第3项往后，请供应商应根据投标货物的性能指标、对照文件中“第四章 采购需求”中的所有参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况。

- 5、请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假参数信息，将上报失信名单并追究相关责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件7

近三年同类项目业绩表

近三年(2020年1月1日至今）同类项目业绩统计：

| 地 区 | 项目名称 | 中标日期或 合同签订日期 | 中标金额 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、此表可向下延伸，后附中标通知书或合同扫描件作为业绩评审资料，提供资料中须显示中标金额及日期。

兹证明上述声明是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标单位授权代表(签字)：________________________________

投标单位授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

签章：__________________________________________

附件8

拟投入本项目的服务人员一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月

附件10

售后服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 商务技术响应文件说明

商务技术响应文件可依照项目具体要求灵活提供：

- 附件11

开标记录表（第   次）

注：1、电子版投标文件内附《开标记录表（第一次）》

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期限 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有运输费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年     月     日

附件12

投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商、原产地 | 品牌型号 | 投标参数 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）   的     （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：1、填写前请认真阅读《财政部、工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。填写内容无漏项、能够明确体现每一项符合中小企业政策要求标的物。

2、请查看《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定后填报“行业”类型。行业应划分为：农、林、牧、渔业、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务业、其他未列明行业等。

3、中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.例：双眼单温电磁灶，属于工业；制造商为***有限公司，从业人员 30 人，营业收入为 50 万元，资产总额为 150 万元，属于微型企业。

5.《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6.本项目专门面向小微企业预留。不再单独享受10%的价格扣除，需提交《中小企业声明函》。（货物采购项目中，货物应当由中小企业制造）

附件13-1

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖单位章）：

日期：        年     月     日

说明：

1、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、监狱企业视同为小微企业。如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。