
公安视频监控维护材料项目
竞争性谈判文件
项目编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11
谈

判

文

件

项 目 名 称：公安视频监控维护材料项目
采 购 单 位：英吉沙县公安局(盖章)

联  系   人：胡警官
联 系 电 话：18999638178
代理机构名称：新疆中泰正信项目管理有限公司(盖章)
联   系   人：苏贺
联 系 电 话 ：15026328789
2023年08月

公安视频监控维护材料项目
项目编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11
第一册

目  录

第1章 投标人须知
1
一   总 则
1
1.采购人、采购代理机构及投标人
1
52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   响应文件的编制


68.
投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用


69.响应文件构成


610.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.响应文件的签署及规定


8四   响应文件的递交


815.响应文件的密封和标记


16.投标截止
9
917.响应文件的接收、修改与撤回


9五   开标及评标


918. 开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1020.响应文件符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1222.投标无效


1224.废标


1325.保密原则


13六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1330.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1433.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


15附件1：履约保证金保函（格式）


16附件2：履约担保函格式


16（采用政府采购信用担保形式时使用）


18第2章 响应文件格式


19第一部分 开标一览表及资格证明文件


201.开标一览表（响应文件格式一）


2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
22
3.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
23
254.谈判保证金缴纳凭证或政府采购用投标担保函


5.近三个月缴纳社会保障金的证明材料
27
6.近半年内连续三个月依法缴纳税收的证明
27
7.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书
27
8.针对本项目的反商业贿赂承诺书
28
289.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


2810.在“信用中国”无不良记录的证明材料


2811.中小企业声明函


12.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
28
29第二部分  商务及技术文件


301.投标书（响应文件格式五）


312.投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


333.投标分项报价表（响应文件格式七）


344.货物说明一览表（响应文件格式八）


355.技术规格偏离表（响应文件格式九）


366.商务条款偏离表（响应文件格式十）


377-1 .投标人企业（单位）类型声明函（响应文件格式十一）


387-2 .制造商企业（单位）类型声明函（响应文件格式十二）


397-3 .残疾人福利性单位声明函（响应文件格式十三）


408. 投标人关联单位的说明


419 .响应文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


第3章 招标公告
43
43

第4章 投标人须知资料表

第5章 货物需求一览表及技术规格
51

第6章  评标方法和标准
67
72初步评审-资格性审查表


73初步评审—符合性审查表


75第7章 政府采购合同




投标人须知

一   总 则
1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为响应文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 响应文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   响应文件的编制

8.
投标范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1      投标人应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“商务及技术文件”两部分。两部分合订成册，
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长响应文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交响应文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（响应文件格式二），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1   为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在响应截止时间前完成在系统上传递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在响应截止时间（即响应截止时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）
供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。
15.3   电子响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
16.投标截止

16.1
供应商应在供应商须知资料表中规定的截止时间前』各响应文件递交到招标公告中规定的地点。解密时间30分钟，逾期未解密的视为响应无效。
16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1   在响应文件递交截止时间后送达响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到响应文件后应当如实记载响应文件的送达时间和加密情况。

17.3   递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在响应截止时间前上传至新疆政采云平台https://www.zcygov.cn，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、加密、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。
17.4
在响应文件递交截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。
17.5
采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。
五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   本项目实行电子响应文件，电子响应文件的有关要求按供应商须知资料表要求，供应商应该使用供应商CA锁对电子响应文件加密，否则，其响应文件将被拒绝评审。开标时，供应商必须使用加密该文件的CA锁，以便开标时对其电子响应文件进行解密，由于供应商自身原因未能成功导入评标系统的，均视为不响应谈判文件，其响应文件将被拒绝评审。未按规定时间在谈判文件要求的开评标系统解密成功的电子响应文件无效。

18.3   供应商在规定时间内对响应文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签章确认。

18.5    供应商代表对谈判开启过程和谈判开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会
19.1  采购人依据法律法规和谈判文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未按要求提供资格审查资料的供应商或其中一项未通过的供应商，将视为资格审查不合格,未能通过资格审查的供应商不进入下一阶段的详细评审，将被认定为谈判无效。
19.2  采购人在资格审查期间查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判将被认定为谈判无效。
19.2.1不良信用记录指:供应商参加采购活动前三年内,被"信用中国"网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被〃中国政府采购网"网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商；以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加谈判的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体谈判将被认定为谈判无效。
19.3  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审委员会,负责本项目评审工作。
本项目评标委员会由3人单数组成，其中:业主评委代表0人，从政采云专家库随机抽取3人。

20.响应文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
响应文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3  响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的响应文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用最低评标价法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用最低评标价法，响应文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人在中标结果公示期满后3个工作日内领取中标通知书并与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

响应文件格式

商务和技术文件封皮格式
	（正本/副本）
***** *** *** *** ***   项目
编号＊＊＊＊＊＊
商务和技术文件
投标单位：（公章）
项目名称：
项目编号：
联系人：
电话：
地址：



第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见响应文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件;
3、法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章（见响应文件格式二，自然人响应的无需提供）;
4、投标保证金缴纳凭证；

5、近三个月的缴纳社会保障金的证明材料(社保证明和单位缴费个人明细表)；

6、近半年内连续三个月依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；
7、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
8、针对本项目的反商业贿赂承诺书；(须附书面声明）；

9、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2022年的年度财务审计报告书，2022年及2023年新办企业可提供银行资信证明）；    

10、凡拟参加本次招标项目的投标人，投标人在①“信用中国网”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

11、提供《中小企业声明函》，无需提供其他中小企业证明文件（如不是无需提供）

12、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件
1  开标一览表（响应文件格式一）
首轮报价一览表
项目名称：公安视频监控维护材料项目

谈判文件编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11

	项目名称
	报价总价（元）
	投标保证金
	供货期限
	供货地点
	备注

	　
	大写：
小写：
	
	
	
	


报价单位：元
供应商名称（单位盖章）：
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、如投标报价超过本项目最高限价，其报价无效。不能进入下一阶段评审。
2、
此表中，报价总价应和投标分项报价表的总价相一致。
3、
此报价包含本项目相关所有费用。
二轮报价一览表
项目名称：公安视频监控维护材料项目
谈判文件编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11

报价单位：        元
	服务名称
	报价总价
	投标保证金
	供货期限
	供货地点
	备注

	
	大写：
小写：
	
	
	
	


供应商名称（单位盖章）：
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。
2、此表中，单位为元。
  3.此表无需填写、无需装订在响应文件中，此表为现场填写。
2.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。（本项目不接受联合体）

3、3.1 法定代表人身份证明(法定代表人参与投标时提供)
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：        

附：代表人性别：      年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                 经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

[image: image1]
投标人（公章）：           
法定代表人（签字或盖章）：           
日期：           
3.2 法定代表人授权委托书

（响应文件格式二，授权委托人参与投标时提供）
   本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（公章）;                           

法定代表人（签字或盖章）：                     

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 

邮 政 编 码 ：                                 

传　　　　真：                                  

电　　　　话：                                 

年   月   日 

4 、投标保证金缴纳凭证
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、汇票或保证金收据（如有）的扫描件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函装订在本部分中。
政府采购投标担保函 （项目用）（响应文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

5、近三个月的缴纳社会保障金的证明材料(社保证明和单位缴费个人明细表)
说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。
      2.复印件上应加盖本单位章。
      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
6、近半年内连续三个月依法缴纳税收的证明（税务部门出具的 完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；
7 、 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

8、针对本项目的反商业贿赂承诺书；

9、 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2022年的年度财务审计报告书，2022年及2023年新办企业可提供银行资信证明）；

10 、凡拟参加本次招标项目的投标人，投标人在①“信用中国网”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；
11、提供《中小企业声明函》，无需提供其他中小企业证明文件（如不是无需提供）

12、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件
第二部分  商务及技术文件

1、投标书（响应文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见响应文件格式六）

3、投标分项报价表（响应文件格式七）

4、货物说明一览表（响应文件格式八）

5、技术规格偏离表（响应文件格式九）

6、商务条款偏离表（响应文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（响应文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（响应文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（响应文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、响应文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

10、有利于投标的资料

1   投标书（响应文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价    %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（响应文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（响应文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     

3   投标分项报价表（响应文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	参数描述
	品牌
	数量
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种品种填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（响应文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	品牌
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 1、各项货物详细描述应另页描述。

    2、标明各项货物的品种，标明数量及参数描述。

5   技术规格偏离表（响应文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6   商务条款偏离表（响应文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


7-1  投标人企业（单位）类型声明函（响应文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___ 

日　期：____________                     

　

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（响应文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：___________   ___ 

日　期：____________                     

7-3   残疾人福利性单位声明函（响应文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：_____________________________________________

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   响应文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

10  有利于投标的资料

公安视频监控维护材料项目
项目编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11
第二册

 投标邀请
公安视频监控维护材料项目

谈判公告

项目概况 

公安视频监控维护材料项目的潜在投标人应在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2023年08月11日上午12:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11
项目名称：公安视频监控维护材料项目
预算金额（元）：1136577.00（元）
最高限价（元）：1136577.00（元）（大写：壹佰壹拾叁万陆仟伍佰柒拾柒元整）
采购需求：采购满足英吉沙县公安视频监控所需的备品备件，使监控硬件损坏及时更换、可以做到监控掉线后以最短时间恢复。（详见招标文件）
本项目（否）接受联合体投标。

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件;
（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章（见响应文件格式二，自然人响应的无需提供）;
（3）投标保证金缴纳凭证；；

（4）近三个月的缴纳社会保障金的证明材料(社保证明和单位缴费个人明细表)；

（5）近半年内连续三个月依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；
（6）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
（7）针对本项目的反商业贿赂承诺书；(须附书面声明）；

（8）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2022年的年度财务审计报告书，2022年及2023年新办企业可提供银行资信证明）；    

（9）凡拟参加本次招标项目的投标人，投标人在①“信用中国网”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

（10）提供《中小企业声明函》，无需提供其他中小企业证明文件（如不是无需提供）
（11）本项目不接受联合体投标，不允许挂靠、转包或分包。

（12）本项目（否）接受联合体投标
三、获取招标文件

时间：2023年08月04日至2023年08月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件 

方式：政采云 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/（线上下载（供应商登陆政采云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，通过后可下载招标文件））

售价（元）：0元
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年08月11日12点00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云平台投标客户端制作文件并在政采云平台上传（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年08月11日12点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台 http://www.zcygov.cn/ 

公告期限；自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。
(2)本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
(3)各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应 商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
(4)供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后 ，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网( http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。
(5)供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电 脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。
(6)投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应 注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。
(7)供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： https://service.zcygov.cn/#/help ，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服 获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：
30349928 (如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播) ，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
(8)各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风 险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件)
(9)各供应商在投标截止时间前将“响应文件”上传至政采云平台。响应文件包括“开标一览表表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。响应文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs格式上传至政采云开评标平台(响应文件为正本扫描件)。
(10)所有投标供应商应在中标公告公示期结束后2个工作日内将纸质版响应文件邮寄至代理机构备案，纸质版响应文件包括“开标一览表表及 资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。(邮寄标书事项会影响退还投标保证金)
递交数量：正本：壹份、副本：叁份；电子文档1份(以正本为准，副本可以是正本的复印件)
纸质响应文件的签署及规定：响应文件的正副本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。
(11)解密时长为30分钟。
特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。(12)须供应商提供备份的响应文件,后缀为.bfbs

对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：英吉沙县公安局 

地址：英吉沙县公安局
联系方式：18999638178
2.采购代理机构信息

名称：新疆中泰正信项目管理有限公司
地址：新疆喀什地区英吉沙县光明路新商业街1号楼2-1号
联系方式：15026328789
3.项目联系方式

项目联系人：苏贺
电话：15026328789

第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：英吉沙县公安局
地  址：英吉沙县公安局
联系人：胡警官    电话：18999638178

	1.2
	采购代理机构：新疆中泰正信项目管理有限公司 
地址：新疆喀什地区英吉沙县光明路新商业街1号楼2-1号
联系人：苏贺     电话：15026328789

	1.3
	项目名称：公安视频监控维护材料项目

	
	项目编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11

	1.3.1
	合格投标人的其他资格要求：

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件;
（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章（见响应文件格式二，自然人响应的无需提供）;
（3）投标保证金缴纳凭证；；

（4）近三个月的缴纳社会保障金的证明材料(社保证明和单位缴费个人明细表)；

（5）近半年内连续三个月依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；
（6）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（7）针对本项目的反商业贿赂承诺书；(须附书面声明）；

（8）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2022年的年度财务审计报告书，2022年及2023年新办企业可提供银行资信证明）；    

（9）凡拟参加本次招标项目的投标人，投标人在①“信用中国网”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

（10）提供《中小企业声明函》，无需提供其他中小企业证明文件（如不是无需提供）

（11）本项目不接受联合体投标，不允许挂靠、转包或分包。

（12）本项目（否）接受联合体投标
未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

	1.3.2
	是否为专门面向中小企业采购：是（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	2
	项目预算金额：1136577.00元，本项目最高限价：1136577.00元

	3
	保证金形式：☑保函  ☑电汇  □支票 ☑网银

☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 

保证金数额：（按照控制金额1%以内的整数计算）

投标保证金：10000.00元（壹万元整）                                

开 户 名：新疆中泰正信项目管理有限公司开户银行：英吉沙县农村信用合作联社

账    号：863010012010118468618

联系电话：15026328789

备注：1、投标保证金于投标截止时间之前2023年06月12日12时00分（以到账户时间为准)之前从投标人基本账户以银行电汇形式交纳，并注明是投标保证金和采购项目的招标编号。投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，以投保证金到账或提交时间为准。投标人在递交响应文件时，缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。

2、投标人未按谈判文件规定缴纳投标保证金的,响应文件将被拒绝评审。

	4
	投标有效期：60日历日

	5
	(1)本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

(2)本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

(3)各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应 商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

(4)供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后 ，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网( http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

(5)供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电  脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。

(6)投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应 注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 

(7)供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为： https://service.zcygov.cn/#/help ，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服 获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：

30349928 (如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播) ，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

(8)各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。投标供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风 险。(严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件)

(9)各供应商在投标截止时间前将“响应文件”上传至政采云平台。响应文件包括“开标一览表表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。响应文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs格式上传至政采云开评标平台。   

(10)所有投标供应商应在中标公告公示期结束后2个工作日内将纸质版响应文件邮寄至代理机构备案，纸质版响应文件包括“开标一览表表及 资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。(邮寄标书事项会影响退还投标保证金)

递交数量：正本：壹份、副本：叁份；电子文档1份(以正本为准，副本可以是正本的复印件)

纸质响应文件的签署及规定：响应文件的正副本需打印或用不褪色墨水书 写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按文件规定在投

标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。

(11)本项目解密时长为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

	6
	投标截止时间：2023年08月11日上午12:00（北京时间）

	7
	开标时间：2023年08月11日上午12:00（北京时间）
开标地点：政采云平台线上 

	8
	评标方法：适用最低评标价法　　　　　

	9
	推荐中标候选投标单位的数量：3 

	10
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否）

	11
	履约保证金金额：合同总价的5%

履约保证金形式：转账、银行保函
提交履约保证金的时间：签订合同后3日历日打入甲方指定账户



	12
	中标服务费：此项目招标代理费为8000元（捌仟元整）招标代理服务费由中标单位支付
支付形式：电汇、网银、现金。

支付时间：领取中标通知书时。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：是 （是、否）

	备注
	


第五章 货物需求一览表及技术规格一览表
一采购需求
	     前端耗材清单

	序号
	名称
	品牌
	厂家参数
	数量
	备注

	1
	24芯光缆
	
	1、名称：24芯室外单模光纤（GYTA）
2、规格：低水峰单模光缆
符合 G.652D 要求
1383 nm E 频段时提供最低损耗
支持传统单模设备和应用
增加了 60% 以上的可用波长
最大程度地支持成本最低的 CWDM 技术，为未来单模应用开辟了一条成本最低的道路
单模光纤光学特性：衰减(+20℃)@1310nm≤0.35dB/km；@1550nm≤0.195dB/km；
包层直径:125.0 ± 1 μm
纤芯/包层偏移:≤ 0.6 μm
涂层直径（未着色）:245 ± 10 μm
涂层直径（着色）:254 ± 7 μm
纤芯/包层最大同心误差:≤12.5 μm
包层不圆度:≤ 1%
截止波长:≤ 1260
零色散波长: 1,300-1,324 nm
零色散斜率: 0.092 ps/[km-nm-nm]
温度相关性:(-40°C 至 70°C): ≤ 0.015 dB
拉伸附加衰减：长期拉力1000N，光纤附加衰减≤0.03；短期拉力3000N，光纤附加衰减≤0.1
	5
	托盘（3000米）

	2
	12芯光缆
	
	1、名称：12芯室外单模光纤（GYTA）
2、规格：低水峰单模光缆
符合 G.652D 要求
1383 nm E 频段时提供最低损耗
支持传统单模设备和应用
增加了 60% 以上的可用波长
最大程度地支持成本最低的 CWDM 技术，为未来单模应用开辟了一条成本最低的道路
单模光纤光学特性：衰减(+20℃)@1310nm≤0.35dB/km；@1550nm≤0.195dB/km；
包层直径:125.0 ± 1 μm
纤芯/包层偏移:≤ 0.6 μm
涂层直径（未着色）:245 ± 10 μm
涂层直径（着色）:254 ± 7 μm
纤芯/包层最大同心误差:≤12.5 μm
包层不圆度:≤ 1%
截止波长:≤ 1260
零色散波长: 1,300-1,324 nm
零色散斜率: 0.092 ps/[km-nm-nm]
温度相关性:(-40°C 至 70°C): ≤ 0.015 dB
拉伸附加衰减：长期拉力1000N，光纤附加衰减≤0.03；短期拉力3000N，光纤附加衰减≤0.1
	5
	托盘（3000米）

	3
	24芯接头盒
	
	产品标准：YD/T 814.1-2013
接头盒应满足四个光缆分支方向（双通式接头盒）
环境温度：B类：-40℃-+65℃
大气压力：70kPa-106 kPa
使用寿命：25年
外观：光缆接头盒应形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。
光纤接头保护：光纤接头应加以保护，经保护后的光纤接头应能免遭潮气的侵蚀，不应增加保护前的接头衰减。
光学性能：光缆接头盒内的余留光纤盘绕在光纤安放装置内，在光缆接头盒安装使用的操作中，光纤接头应无衰减变化，宽大熔纤盘设计，保证余纤弯曲半径≥40mm。
绝缘电阻：将光缆接头盒按规定的操作程序封装，光缆接头盒内光缆中金属构件之间，金属构件与地之间绝缘电阻应不小于2×104兆欧。
耐电压强度：将光缆接头盒按规定操作程序封装，沉入1.5米深水中浸泡24小时后，光缆接头盒内金属构件之间、金属构件与地之间在15kv直流作用下，1分钟不击穿，无飞弧现象。
接头盒应具有光缆线路监测尾缆引出的功能，设置完善的光缆及加强芯固定、开剥、接地保护装置。
设置重复开启装置和内嵌式密封胶条，重复开启方便、省力，再封装性能好，不影响其性能要求。
★接头盒外壳采用优质特种材料，强度高、耐腐蚀、抗老化、防火，可适应各种恶劣环境。采用的工程塑料（包括ABS、PC、PP料），其性能应符合热变形温度≥85℃，吸水性＜0.1%，透潮率＜0.1mg/h，体积电阻率＞1*1016Ω.cm。
接头盒所使用到的所有金属构件及紧固件应采用不锈钢材料，其性能应符合GB/T4237-2007和GB/T1220-2007的规定，性能不能低于304不锈钢。
产品用途：适用于电信网、接入网、局域网、FTTx、CATV光纤电视等光纤传输系统，实现光缆线路的中间接头、分配和保护
	200
	个

	4
	4口终端盒
	
	尺寸为：152×130×25mm，冷轧钢板，喷涂颜色为：PANTONE 413C，细砂纹，外包装为普通包装
	150
	个

	5
	大方头尾纤
	
	产品标准： YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》、YD/T1272.3-2018《光纤活动连接器 第3部分：SC型》、YD/T1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》
纤芯材料：G652D单模纤芯，烽火原厂纤芯
连接器材料：采用优质的A级陶瓷插芯，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求
外护套材料：环保阻燃PVC外被
连接器类型：SC/FC/LC/双工LC卡扣式
连接方式：插拔式锁紧/螺纹式锁紧（FC）
米长：根据工程所需定制长度
插入损耗：≤0.35db
回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db
工作温度范围：-40℃～+80℃
插拔寿命：≥1000次
包装：每条跳线配置保护套，独立包装
质量要求：各种例行试验后允许的插入损耗及回波损耗的变化量如下表所示：

序号 试验名称 损耗变化量 回波损耗变化量
a 低温 ≤0.2 ＜5
b 高温 ≤0.2 ＜5
c 湿热（稳态） ≤0.2 ＜5
★d 振动 ≤0.1 ＜5
★e 跌落 ≤0.1 ＜5
f 温度循环 ≤0.2 ＜5
★g 重复性 ≤0.1 ＜5
h 机械耐久性 ≤0.2 ＜5
i 锁紧机构强度 ≤0.1 ＜5
★j 光缆抗拉 ≤0.1 ＜5
★k 光缆扭转 ≤0.1 ＜5
各种试验后损耗及回波损耗变化（单位：dB）
	200
	条

	6
	小方头尾纤
	
	产品标准： YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》、YD/T1272.3-2018《光纤活动连接器 第3部分：SC型》、YD/T1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》
纤芯材料：G652D单模纤芯，烽火原厂纤芯
连接器材料：采用优质的A级陶瓷插芯，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求
外护套材料：环保阻燃PVC外被
连接器类型：SC/FC/LC/双工LC卡扣式
连接方式：插拔式锁紧/螺纹式锁紧（FC）
米长：根据工程所需定制长度
插入损耗：≤0.35db
回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db
工作温度范围：-40℃～+80℃
插拔寿命：≥1000次
包装：每条跳线配置保护套，独立包装
质量要求：各种例行试验后允许的插入损耗及回波损耗的变化量如下表所示：

序号 试验名称 损耗变化量 回波损耗变化量
a 低温 ≤0.2 ＜5
b 高温 ≤0.2 ＜5
c 湿热（稳态） ≤0.2 ＜5
★d 振动 ≤0.1 ＜5
★e 跌落 ≤0.1 ＜5
f 温度循环 ≤0.2 ＜5
★g 重复性 ≤0.1 ＜5
h 机械耐久性 ≤0.2 ＜5
i 锁紧机构强度 ≤0.1 ＜5
★j 光缆抗拉 ≤0.1 ＜5
★k 光缆扭转 ≤0.1 ＜5
各种试验后损耗及回波损耗变化（单位：dB）
	50
	条

	7
	方头转圆头尾纤
	
	产品标准： YD/T1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》、YD/T1272.3-2018《光纤活动连接器 第3部分：SC型》、YD/T1272.4-2018《光纤活动连接器 第4部分：FC型》
纤芯材料：G652D单模纤芯，烽火原厂纤芯
连接器材料：采用优质的A级陶瓷插芯，外壳为阻燃PEI新料或更好的材料，符合ROHS环保要求
外护套材料：环保阻燃PVC外被
连接器类型：SC/FC/LC/双工LC卡扣式
连接方式：插拔式锁紧/螺纹式锁紧（FC）
米长：根据工程所需定制长度
插入损耗：≤0.35db
回波损耗：UPC≥50db，APC≥55db
工作温度范围：-40℃～+80℃
插拔寿命：≥1000次
包装：每条跳线配置保护套，独立包装
质量要求：各种例行试验后允许的插入损耗及回波损耗的变化量如下表所示：

序号 试验名称 损耗变化量 回波损耗变化量
a 低温 ≤0.2 ＜5
b 高温 ≤0.2 ＜5
c 湿热（稳态） ≤0.2 ＜5
★d 振动 ≤0.1 ＜5
★e 跌落 ≤0.1 ＜5
f 温度循环 ≤0.2 ＜5
★g 重复性 ≤0.1 ＜5
h 机械耐久性 ≤0.2 ＜5
i 锁紧机构强度 ≤0.1 ＜5
★j 光缆抗拉 ≤0.1 ＜5
★k 光缆扭转 ≤0.1 ＜5
各种试验后损耗及回波损耗变化（单位：dB）
	50
	条

	8
	圆头尾纤
	
	插入损耗(dB)：≤0.30；
回波损耗(dB)：≥45；
拉力强度(N)：≥75；
重复性(dB)：≤0.10；
	100
	条

	9
	光缆扎线
	
	铁芯直径≥0.75mm约60米 
材质:PVC+铁
	200
	包

	10
	室外皮线
	
	芯数：2芯1钢丝，单模单芯，接口类型：SC-SC方形接口，工作及储存温度：-40度~+80度，2000米
	40
	卷

	11
	皮线热熔管
	
	光纤热缩管60mm单芯光缆皮线跳线热缩管光缆尾纤保护管熔接机热熔套管 单芯光缆热缩管 内径1.5mm（细）～3.8（粗）
	1000
	个

	12
	保护盒
	
	皮线光缆保护盒方形/圆形 固定热缩管保护壳光纤皮线尾纤熔接接续保护套
	500
	个

	13
	2.2钢绞线
	
	通信电力拉线钢绞线 7*2.2mm（1米)_外径6.6mm*500米
	40
	包

	14
	法兰
	
	电信级光纤耦合器法兰盘光缆尾纤插头适配器 光纤跳线延长对接头预埋式SC/UPC冷接子连接头 单工 圆口-方口-FC-SC 
	1000
	个

	15
	室外枪机电源
	
	输出：12V-2A
	300
	个

	16
	千兆收发器80公里
	
	千兆单模双纤，传输距离80km，型号：HTB-GS-03/80KM-N,SC接口，内置电源AC220V,CPU实时监控稳定运行，低延时，功耗小
	120
	双

	17
	网线
	
	超五类千兆网线【工程级0.50±0.005mm】无氧铜箱线CAT5e类非屏蔽纯铜双绞线家装网络监控305米 305A
	50
	箱

	18
	网线8+2
	
	8芯网线加2芯电源线
隔  离:十字骨架；
网线接法：568B；
理论下载速度：1000Mbps；
传输频宽：250MHz；
包装尺寸：135*195mm；
	50
	卷

	19
	室外电缆3.5
	
	铜线电线户外电缆线2芯电揽线3.5平方地埋线架空也可以/300米
	120
	卷/300米

	20
	分光器1:2
	
	分光器1分2 电信级一比二分光器 单模方头SC/UPC 插卡式光纤分路器
	100
	个

	21
	分光器1:8
	
	分光器1分8电信级一比二分光器 单模方头SC/UPC 插卡式光纤分路器
	200
	个

	22
	分光器1:16
	
	分光器1分16电信级一比二分光器 单模方头SC/UPC 插卡式光纤分路器
	200
	个

	23
	熔接机
	
	日本藤仓FSM-88S+87S+光纤熔接机六马达干线熔接机保证全新原装进口光缆熔纤机升级款 藤仓88S+（配CT08切割刀）
	1
	台

	24
	切割刀
	
	日本藤仓 CT-08光纤切割刀高精度热熔光钎切刀切纤器全自动光缆切割机
	3
	把

	25
	米勒钳
	
	三口米勒钳 剥纤钳 涂覆层剥离钳 光纤米勒钳 电信级 高稳定性 CFS3
	10
	把

	26
	光功率（60km）
	
	光功率计光源表2合1光万用表光纤测试仪稳定光源光功一体机电信版-70～+8dBm、60km
	10
	个

	27
	梯子
	
	伸缩式铝合金直梯（8米）
	5
	把

	28
	电笔
	
	电笔
	20
	个

	29
	手钳子
	
	手钳子
	20
	个

	30
	大风力皮老虎
	
	手风器鼓风机电动吹风机电器除尘机大风力皮老虎风葫芦220V 【】黄色1800W 6速
	10
	个

	31
	球机电源
	
	输出：AC 24V-2A
	150
	个

	32
	室内枪机电源
	
	输出：AC 12V-2A
	500
	个

	33
	录像机电源
	
	输出：AC24V-2A
	20
	个

	34
	XLR卡侬公对母音频线
	
	XLR卡侬公对母音频线
	50
	个

	35
	卡侬转3.5转接头
	
	卡侬转3.5转接头
	30
	个

	36
	6.5毫米转3.5毫米转接头
	
	6.5毫米转3.5毫米转接头
	50
	个

	37
	3.5毫米转6.5毫米转接头
	
	3.5毫米转6.5毫米转接头
	50
	个

	38
	卡侬线公对母音频线卡侬头话筒线
	
	卡侬线公对母音频线卡侬头话筒线
	50
	个

	39
	话筒线（20米）
	
	话筒线（20米）
	20
	卷

	40
	话筒线（10米）
	
	话筒线（10米）
	20
	卷

	41
	华为光猫
	
	华为（HUAWEI） OptiXstar F100D-4G 4口千兆网口 宽带接入ONU GPON 
	200
	个

	42
	傻瓜式交换机
	
	千兆交换机S1800-24G-AC、8口
	100
	台

	43
	水晶头
	
	超五类8芯镀金；
可接线径：φ5MM
外观颜色：透明
工作温度：-40℃至+85℃
接口类型：RJ45
接口工艺：镀镍+镀金
	300
	盒

	44
	摄像头支架
	
	摄像头支架
	50
	个

	45
	防水胶布
	
	耐温性(不锈钢板)：常温；
厚度：200±10μm；
180°剥离强度：≥8 N/25mm；
断裂伸长率≥15 %
	500
	个

	46
	电胶带
	
	绝缘PVC电气胶布 阻燃耐高温防水防潮防尘 无铅黑色；
电压等级：600V以下；
使用温度：0℃-80℃
	3000
	个

	47
	巡线仪
	
	NF-801R
	15
	个

	48
	充电红光笔
	
	充电式红光测试笔 光纤通光/打光笔 红光笔红光源 SC/FC/ST接头冷接子通用 GFB215；30公里
	30
	个

	49
	光缆附挂机
	
	全自动线缆附挂机6代FG-06 光缆附挂机 挂缆 扎缆 挂钩 扎线 束线神器
	4
	个

	50
	合式光分路器(1:16)
	
	分光器1分16 电信级单模方头SC/UPC 插卡式光纤分光器分路器
	200
	个

	51
	合式光分路器(1:8)
	
	分光器1分8 电信级单模方头SC/UPC 插卡式光纤分光器分路器
	200
	个

	52
	合式光分路器(1:4)
	
	分光器1分4 电信级单模方头SC/UPC 插卡式光纤分光器分路器
	200
	个

	53
	合式光分路器(1:2)
	
	分光器1分2 电信级一比二分光器 单模方头SC/UPC 插卡式光纤分路器
	200
	个

	54
	华为光猫电源
	
	TM25-12C
输入：200-240V0.3A
输出：12V-2A(额定1.5A)
	200
	个

	55
	万能表
	
	万能表
	1
	台

	56
	三型门电源适配器
	
	输出：AC 36V-2A
	100
	个

	57
	红光笔
	
	红光笔50公里
	10
	个

	58
	光缆横向开剥器
	
	光缆横向开剥器
	2
	个

	59
	RAISECOM光猫
	
	瑞斯康达政企网关a8-c天翼宽带4口企业级千兆光猫
	300
	个

	60
	光纤测试仪
	
	OTDR工程宝多功能监控维护光纤断点检测综合测试仪器 MT-6500（1310/1550）28丨26dB
	1
	个

	61
	防电手套
	
	白色PU涂掌款（十二双装）橡胶绝缘手套 电工电力防电耐高压劳保工作耐磨防滑12KV 适用电压4500V以下
	100
	个

	62
	工具箱
	
	二层铁盒工具箱双把两层五金工具箱收纳箱 
	20
	个

	63
	电烙铁
	
	电烙铁内热式恒温电洛铁工业级数显ESD多功能电焊笔日常用可调温度式电路板维修工具（80W）
	10
	个

	64
	电工包
	
	工具包加厚18.5英寸电工五金维修帆布工具包
	10
	个

	65
	钢绞线滑轮
	
	不锈钢滑轮吊轮U型轨道轮轴承滚轮钢丝绳起重轮重型滑轮 U型48小轮-201
	2
	个

	66
	光缆防线架
	
	卧式放缆盘放线盘落地放线架电缆光缆放线支架 直径80CM承重1-3吨槽钢材质ZJ-80
	1
	个

	67
	光皮线防线架
	
	皮线光缆放线架轴承电缆立式穿线漆包线电缆收电缆盘架线放线盘 轴承拉车款宽41高45
	4
	个

	68
	空开电路器
	
	400V、1P
	40
	个

	
	
	
	400V、2P
	40
	个

	
	
	
	400V、3P
	40
	个

	69
	插板
	
	插板5位总控，1米
	200
	个

	70
	腰带式公文包
	
	电工腰包 便携多功能加厚腰带家电维修腰袋牛津布包 水电工腰包【七合一工具腰包】
	30
	个

	71
	内流角扳手套装
	
	波顿BONDHUS黑色公制加长球头6件套1.5-5mm内六角扳手套装螺丝刀 Protanium钢
	10
	个

	72
	电脑主机电源HP proDesk 600 G3 MT
	
	480GT 额定300W电源 台式机主机箱电源 400w 
	260
	个

	73
	绝缘令克棒
	
	高压直扣拉闸杆220kV4节6米 电力拉闸杆令克棒 绝缘杆绝缘棒 
	8
	个

	74
	电缆故障定位器
	
	便携式电缆故障测试仪器地下线缆定位测距高低压地埋线断点短路检测仪漏电力综合长度路径智能设备（8公里）
	1
	个

	75
	电线盘
	
	卷线盘插座/接线盘排插/工程卷线盘/过热保护电缆卷盘插座/插排 工程专用 3位50米
	4
	个

	76
	南孚电池
	
	南孚 7号碱性电池60个装
	20
	盒

	77
	南孚电池
	
	 南孚5号碱性电池60个装
	20
	盒

	78
	南孚电池
	
	南孚 9V锂电池（充电式）60个装
	20
	盒

	79
	美工刀
	
	美工刀
	50
	箱

	80
	华为OLT电源
	
	华为ETP48100-B1交流转直流OLT嵌入式通信开关电源-48V100A 5G R4850G2
	100
	个

	81
	瑞斯康达OLT（包括OLT数据恢复）
	
	GSFP-CLCDM-R GPON OLT Class C+光模块（包括OLT数据恢复）
	5
	台

	82
	卡口电源
	
	卡口电源输出：24V2.2A
	100
	个

	83
	网线钳
	
	剥剪线钳材料:碳素钢
净重:310g
长度:190±3mm
颜色:钳身:黑;手柄:黑、红
	10
	个

	84
	海康解码器电源
	
	型号：FSB009

交流输入：100-240V，50-60Hz，4A

直流输出：

1、3.3V、12A

2、5V、14A

3、12V、17A

4、-12V、0.3A

5、5Vsb、2A

最大总功率：250W
	20
	个

	85
	头戴式照明灯
	
	头灯强光超亮长续航充电户外赶海夜钓鱼防水工作矿头戴式照明手电、品牌、查询防伪、SUPERFIRE神火、9510 5365、产品型号HL52、功能特性 续航 电池容量2000mAh 瓦数3W 射程约350M 重量145g 充电方式USB直充 档位强光·省电·爆闪·SOS信号 尺寸84*85*80mm 强光5小时省电15小时，物理特性 适用环境夜钓、徒步、骑行 材质 ABS塑胶
	40
	个

	86
	华为S9312核心交换机主控处理单元
	
	华为S9312 Y3 LEOMSRUA
	1
	个

	87
	熔接机
	
	康未C9S
	1
	台

	88
	网络话筒
	
	网络话筒 <10W，7寸智能触摸屏，宽239MM、长161MM、高144MM，TCP/IP UDP IGMP，网络接口
	2
	台

	89
	喇叭
	
	4G/网络音柱 ，DC12V/24V、AC220V，宽185MM、厚130MM、高（SKU标注），TCP/IP UDP IGMP，喇叭单元5
	4
	台


三、要求及说明

1、交付地点：采购人指定地点。

2、中标通知书发出后尽快与甲方签订政府采购合同，若第一中标人拒绝签订政府采购合同，将取消中标资格，应当承担相应的法律责任。确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3、供货期：按照甲方要求开始供货，具体要求以合同签订为准。

4、付款方式：按合同约定，中标人须向采购单位提供货物清单和开具正规发票，再由采购单位按照发票金额通过对公账户的方式转入供货商账户。

5、 投标报价含:货物本身价格、运输费用、搬运费、税金费用、管理费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。（中标单位必须向业主提供发票）。

6、验收单位：英吉沙县公安局。

7、成交投标人所供的商品必须各项技术指标完全符合国家有关质量检测、产品出厂标准。

8、售后服务非采购人的人为原因而出现产品质量问题由成交投标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

第6章  评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。（本项目评标委员会由3人单数组成，其中:从政采云专家库随机抽取3人。）
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价响应文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价响应文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

 1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表信息，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

　（九）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。 

3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、规格型号和商务要求以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查（见本章附件一）。

3.3符合性检查（见本章附件二）。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。

3.3.2本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。响应文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对响应文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.3如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

1.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

2.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3.未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

4.与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

5.属于招标文件规定的其他投标无效情形；

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

7.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行技术、型号、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4.1本项目参数要求、评审内容如有指向性，仅作为招标参考，投标产品不应低于招标要求，如有不符合要求，视为不响应招标文件规定。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商响应文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5、废标

废标后，采购代理机构应在网上公告。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：由采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，响应文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人响应文件和其他投标资料。
注：1.根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】  46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》（财库【2014】68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标单位企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标单位，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为  /  
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  /  
附件一：
初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标单位名称及审查情况

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件;
	
	
	

	2
	法定代表人证明或法定代表人授权委托书签字并加盖公章（见响应文件格式二，自然人响应的无需提供）；
	
	
	

	3
	投标保证金缴纳凭证；
	
	
	

	4
	近三个月的缴纳社会保障金的证明材料(社保证明和单位缴费个人明细表)；
	
	
	

	5
	近半年内连续三个月依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；
	
	
	

	6
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
	
	
	

	7
	针对本项目的反商业贿赂承诺书；(须附书面声明）；
	
	
	

	8
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2022年的年度财务审计报告书，2022年及2023年新办企业可提供银行资信证明）；
	
	
	

	9
	凡拟参加本次招标项目的投标人，投标人在①“信用中国网”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；
	
	
	

	10
	提供《中小企业声明函》，无需提供其他中小企业证明文件（如不是无需提供）
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标 文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位不足三家的，不得评审。
附件二
初步评审—符合性审查表
	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审

查

标

准
	1
	未按规定由投标人的法定代表人或投标投标人代表签字，或未加盖投标投标人公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的；
	
	

	
	2
	投标有效期不满足招标文件要求的；
	
	

	
	3
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；
	
	

	
	4
	响应文件付款方式不能满足招标文件要求的；
	
	

	
	5
	投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；
	
	

	
	6
	投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足招标文件要求的；
	
	

	
	7
	投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份投标文件中对同一招标项目出现两个或多个报价；
	
	

	
	8
	未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的；
	
	

	
	9
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.....
	
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

公安视频监控维护材料项目
项目编号：ZTZXYJSX（TP）DL-2023-11
第三册
第7章 政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日

        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











法定代表人身份证复印件正/反面





  








法定代表人身份证复印件正/反面


























法人身份证复印件正/反面








  





法人身份证复印件正/反面














授权委托人身份证复印件正/反面














授权委托人身份证复印件正/反面









 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]



