新疆星耀天都项目管理有限责任公司
新疆星耀天都项目管理有限责任公司                                              

新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（二次）
竞争性谈判文件

项 目 名 称：新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（二次）
项 目 编 号：XYTDZB-TP-2023194-1
采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
地        址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F
目录
1竞争性谈判文件


3第一部分  竞争性谈判公告


5第二部分  供应商须知


9第三部分  竞争性谈判说明


12第四部分  提交响应文件的说明


24第五部分 合同部分


29第六部分 附  件


52第七部分 采购需求及技术参数




第一部分  竞争性谈判公告
项目概况

新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（二次）的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2023年07月28日 10:30（北京时间）前提交响应文件。    

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZB-TP-2023194-1
项目名称：新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（二次）

采购方式：竞争性谈判
预算金额：60万元  

采购需求：新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（详见竞争性谈判文件 第七部分 采购需求及技术参数）

合同履约期限：详见竞争性谈判文件

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中国人民共和国特种设备生产许可证》额定速度≤2.5m/s；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年07月22日至2023年07月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0元

四、响应文件提交

    截止时间：2023年07月28日 10:30（北京时间）

    地点：请登录政采云投标客户端投标 

五、响应文件开启 

    开启时间：2023年07月28日 10:30（北京时间）

    地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 

   1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
   2、各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
   3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号 

联 系 人：刘老师  叶老师 

联系方式：0991-4362391
2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地 址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系方式：0991-3265858

3.项目联系方式

项目联系人：姚晓杰

电 话：15099561431
第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（二次）
项目编号：XYTDZB-TP-2023194-1

	 2
	采购人
	采购单位：新疆医科大学第一附属医院 

地    址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山南路137号 

联系方式：刘老师  叶老师   电话：0991-4362391 

	3
	采购代理

机构
	名  称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

地  址：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场A座24F

联系人：姚晓杰    电话：15099561431

	4
	资金来源
	自筹资金

	5
	采购内容
	新疆医科大学第一附属医院电梯维修项目（详见竞争性谈判文件 第七部分 采购需求及技术参数）

	6
	交货期、质保期
	交货期：30日历日

质保期：1年

	7
	采购方式
	竞争性谈判

	8
	预算资金
	60万元

	9
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中国人民共和国特种设备生产许可证》额定速度≤2.5m/s；

4.本项目不接受联合体投标。

	10
	供应商资格审查
	1.营业执照或公证件； 

2.被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证明材料及身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供本人身份证复印件；

3.近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）；

4.近一年任意月纳税证明及具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；
6.“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）；

7.“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

8.具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中国人民共和国特种设备生产许可证》额定速度≤2.5m/s；
(如提供不全或未提供，投标人责任自负）

	11
	响应文件递交截止及开标时间
	2023年07月28日10:30（北京时间）

	12
	响应文件递交地点
	新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

供应商应将加密的电子响应文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）（北京时间） 。

	13
	评审方法
	最低评标价法

	14
	响应有效期
	90日历日（从响应文件截止之日算起）

	15
	谈判保证金
	谈判保证金金额：10000.00元
账户名称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行
帐   号：991904723110215

谈判保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式从公司账户转出

注：汇款单上需注明供应商单位名称、项目名称、金额（可简写）。谈判保证金于响应文件首次递交截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳保证金,响应文件将被拒绝评审。

采用电子保函形式应按以下要求办理：

1）电子保函按照“一分包一保函”的原则。

2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。

3）为进一步优化政府采购营商环境，缓解供应商资金压力，降低政府采购供应商交易成本，政府采购电子保函功能已上线。

采用电子保函供应商，可登录政采云平台-【信用融资】—【保险保函服务】以保函形式提供：

具体操作网址详见以下网址（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/luban/home?utm=luban.luban-PC-42166.959-pc-websitegroup-navBar-front.1.3348ecb0279d11ee9e38c1d90fe19e5d，政采云金融专线400-903-9583。

下载供应商-新疆政府采购电子保函应用流程即可详见操作流程。以上保证金缴纳方式都支持使用。

 注:供应商未按照谈判文件上述要求提交保证金的,投标将被否决。供应商应充分考虑票据转存时间、到账时间、收据开具时间，否决后果自负。保函应由金融机构或担保机构出具。 

谈判保证金有效期：投标截止时间后 90 天。

	16
	响应文件份数
	注：成交单位递交纸质文件

（1）正本1份，并标明“正本”字样；

（2）副本5份，并标明 “副本”字样；

（3）响应文件电子文档1份(光盘或U盘)。响应文件电子文档应为PDF格式文件，并应是响应文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和响应文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。
正、副本不得采用活页装订。

	17
	报价要求
	设备采购单价、安装费用、调试费用、运输费用、税费、质保费、合理利润及其他费用。

	18
	付款方式
	最终付款以实际发生量为准，六个月进行一次统计付款

	19
	交货地点
	新疆医科大学第一附属医院。

	20
	报价方式
	1.本项目最高限价：58.3947万元
2.本项目以下浮率报价，报价方式：下浮15%（电梯常规维修材料为统一下浮率）注：各供应商的报价不得低于15%，否则将作废标处理。（例如：供应商下浮≥15%为有效报价，下浮＜15%为无效报价）（电梯常规维修材料为统一下浮率）

	21
	环境标志、节能产品的约定最高限价
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	22
	政府采购

政策支持
	（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目将对符合要求的中小企业的报价给予10%的扣除。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

	23
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1、在评审过程中，评审委员会认为供应商投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供得货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3、供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。

	24
	所属行业
	工业

	备注
	供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照谈判文件要求提交资料，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。为节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印。


第三部分  竞争性谈判说明

1、适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本文件所叙述的新疆星耀天都项目管理有限责任公司为采购人采购所需货物（服务）的合格供应商（包括制造商和代理商）。

竞争性谈判资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：/

2.3本项目的特定资格要求：具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中国人民共和国特种设备生产许可证》额定速度≤2.5m/s；
2.4.本项目不接受联合体投标。

3、定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购方”指采购人和新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

3.2 “响应方”、“供应商”“报价方”系指有资格提交响应文件的供应商（制造商和代理商）及竞争性谈判代表。

3.3 “货物”系指谈判文件规定的，供应商须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.4 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

4、竞争性谈判费用

4.1无论竞争性谈判结果如何，与参与谈判及与谈判活动有关的所有费用将由供应商自行

承担。

4.2供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5、竞争性谈判文件的构成

5.1谈判文件由下述部分组成：

第一部分 谈判邀请

第二部分 供应商须知

第三部分 竞争性谈判说明

第四部分 提交响应文件的说明

第五部分 商务部分

第六部分 附件（响应文件编制顺序及范本格式）

第七部分 采购需求及技术参数

5.2供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。
6、供应商的疑问

6.1供应商对谈判文件有疑问，并且以书面形式向采购方提出的，采购方对书面疑问将以书面形式予以答复，并将书面答复发给所有领取/购买谈判文件的供应商（答复中不注明问题的来源）。
7、竞争性谈判文件的澄清与修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方或者谈判小组应当在提交提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3对谈判文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8、支付费用

8.1 成交人须在确定成交之日起3日内向采购代理机构支付服务费。

8.2 服务费收费标准由成交人支付，参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的下浮40%计算方法收取。
采购代理收费标准

	             招标类别

成交价（万）
	货物取费标准
	服务取费标准
	工程取费标准

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

9、谈判文件的约束力 

9.1供应商一旦参加竞争性谈判会议，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

9.2供应商如认为本谈判文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购方提出，否则，将视为对本谈判文件要求无任何异议，并不得因此在谈判会开始后提出任何异议。

9.3本谈判文件由新疆星耀天都项目管理有限责任公司负责解释。

10、其他

10.1“投标人应当认真审查谈判文件及配套资料，凡未提出有关书面质疑的，视为无异议，由投标人自行承担相应的责任和损失。

10.2获得中标资格的投标人若以此为理由弃标，招标人不予退回投标保证金，并按延误工期追偿损失。

第四部分  提交响应文件的说明

第一章  对供应商的资质要求

1、竞争性谈判资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本次采购合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

1.营业执照或公证件； 

2.被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证明材料及身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供本人身份证复印件；

3.近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（公司成立不满一年的从成立之日起提供）；

4.近一年任意月纳税证明及具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；

6.“信用中国”网站中“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”的查询截图（需加盖公章）；

7.“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询截图（需加盖公章）；

8.具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中国人民共和国特种设备生产许可证》额定速度≤2.5m/s；

1.2所有资格证明文件，谈判结束后，可根据供应商的需要退回原件（针对本采购项目的特定授权原件不予退还）。

1.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式进行政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

联合体各方之间应当签订共同提交响应文件的协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同协议连同响应文件一并提交。

第二章  响应文件的编写

2、报价范围及响应文件中语言和计量单位的使用

2.1谈判文件中规定分包的，供应商可就其中的一个包或几个包提交响应文件，但不得将一个包中的内容拆开响应。

2.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购方就有关竞争性谈判的所有来往函电均应以简体中文书写。供应商提交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

2.3响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件的组成

3.1供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：

附件1——承诺函

附件 2——法定代表人身份证明书

附件 3——法定代表人授权委托书

附件 4——报价一览表

附件 5——报价明细表

附件 6——供应商资质证明文件复印件（详见“供应商须知前附表第10项”）

附件 7——关于资格的声明函

附件 8——反商业贿赂承诺书

附件 9——技术响应表

附件 10——商务响应表

附件 11——中小企业声明函

附件 12——保证金凭证复印件

附件13——供应商综合实力说明（企业简介、从业人员、资产总额、营业收入、技术实力、经济实力等

附件14——服务承诺书

附件15—--供应商自行提交的其他文件

上述3.1条外，响应文件还应包括本须知第4条的所有文件。

4、证明货物的合格性和符合谈判文件规定的文件

4.1供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

4.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人或使用单位开始使用至谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

（4）根据项目需求和特点，还应包含项目实施整体方案、项目进度计划、项目人员配备、售后服务承诺等有关内容。

（5）供应商应注意采购单位在技术规格中指出设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

5、响应文件格式（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印）
5.1 供应商应按谈判文件中要求提供的响应文件格式认真编写响应文件，供应商不得缺少或留空任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。如谈判文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

5.2 供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，且装定成册。不得采用活页装订，否则其响应文件将被视为无效。

 响应文件封面须标注项目名称、项目编号、所报包号、供应商名称（须加盖公章）、项目联系人及联系电话（详见第六部分二其它有关附件格式范本（一）响应文件封面）。
6、谈判报价

6.1所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  供应商的报价均不得超过采购项目预算金额，否则其报价无效。

6.2供应商应按谈判文件中规定的谈判报价表格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。谈判文件对每种货物只允许有一个报价，谈判小组不接受有任何选择的报价。

6.3报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

6.4报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

7、供应商应对谈判文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价，供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。

8、为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，供应商不得以低于企业自身经营成本报价，若谈判小组认为其报价有可能低于企业自身经营成本， 且该供应商的响应文件内所附资料不能做出合理解释或说明时，谈判小组可以通过澄清或少数服从多数的原则，投票确定其报价是否有效。

9、竞争性谈判有效期

9.1 谈判响应文件从谈判文件开启之日起，响应文件的有效期为90天（如不满足将导致其报价被拒绝）。

9.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

10、响应文件的签署及规定（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印、装订）
10.1供应商应按照谈判文件“第二部分供应商须知前附表”规定的份数提交响应文件正本、副本和电子版，每本响应文件须清楚地标明“正本”或“副本” 或电子版。若正本和副本或电子版不符，以正本为准。
10.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。响应文件应当装订成册，编制页码。响应文件的副本可采用正本的复印件。

10.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

10.4响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.5 本谈判文件中所要求加盖的供应商公章是指与供应商名称全称相一致的“行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指供应商法定代表人或授权代表在谈判文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人盖章”是指供应商法定代表人在谈判文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。
11、谈判保证金

11.1供应商应按照 “供应商须知前附表” 的规定提交谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。
11.2谈判保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的，不接受以现金形式提交的保证金。

11.3未成交供应商的保证金, 我公司将在成交通知书发出后5个工作日内，予以退还，不计利息。
11.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2） 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交后未按规定缴纳采购代理服务费的； 

（6）采购文件规定的其他情形。

11.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.6凡没有按规定交纳谈判保证金的，将被视为非实性响应文件予以拒绝。

11.7成交供应商的谈判保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内无息退还，未成交供应商的谈判保证金，将于成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还。
11.8成交供应商在退还谈判保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。
第三章  响应文件的递交

12、响应文件的密封与标记（本项目为电子标，无需按纸质标格式打印）
12.1 为方便开标唱标，供应商应将“报价一览表”单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

12.2 供应商应将响应文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。响应文件电子文档（必须是响应文件正本加盖公章的扫描件光盘或U盘）1份，单独密封。

12.3所有包装封皮上均应：

    （1）注明项目名称、项目编号、包号供应商名称和“在（谈判时间）之前不得启封”的字样。

    （2）在封口处加盖供应商单位公章。

12.4如果未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

13、提交响应文件截止时间

13.1供应商应按谈判文件规定的提交响应文件截止日期、时间和地点，将响应文件密封递交采购代理机构。
13.2在递交响应文件截止时间后送达的响应文件为无效文件,采购方有权拒收并原封退回。

13.3采购方有权按本须知的规定，通过修改谈判文件延长提交响应文件截止时间。在此情况下，采购方和供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14、响应文件的修改和撤销

14.1递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达谈判地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则修改后的响应文件或撤回行为无效。

14.2供应商不得在谈判开始至响应文件有效期期满前撤销响应文件，否则采购方将不予退还其谈判保证金。

第四章 响应文件的开启和谈判

15、响应文件开启

15.1本次谈判按谈判文件中规定的时间和地点进行谈判，允许供应商的法定代表人或其委托代理人参加谈判会。

15.2谈判文件约定的提交响应文件时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照政府采购相关规定处理。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）谈判时将检查所有响应文件的密封情况，并在确认无误后签字确认。

（5）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
16、谈判依据

16.1 谈判的依据为谈判文件（包括采购方的竞争性谈判文件和供应商的响应文件）。

17、谈判

17.1谈判小组

17.1.1采购人将根据《中华人民共和国采购法》和《政府采购非招标方式管理办法》的规定，依法组建本次采购项目的谈判小组，负责本次采购项目的谈判评审活动。

17.1.2谈判小组人选于谈判文件开启前确定。谈判小组成员名单在成交结果确定前保密。

17.1.3谈判小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4按前款规定，谈判小组的成员，由采购方从自治区政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足谈判工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

17.1.5谈判小组成员遵循法定的回避规定。

17.1.6 谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查供应商的响应文件并作出评价；

（二）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知采购方在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.1.7谈判小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购方答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

18、竞争性谈判的供应商：

18.1 一般情况下，采用多轮报价的方式。

18.1.1供应商在提交的首次响应文件中的报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.2 谈判过程中，评标委员会或采购人根据谈判情况，可进行多轮谈判报价。

18.2 每次报价采取密封的形式提交。供应商在进行每次报价时，报价应用大写书写， 写明

供应商名称，并由供应商被授权人签章后，以密封的形式送达谈判现场。所有供应商的每次报价收集齐全后，采购方将在监标人员的现场监督下，统一启封并在评审现场唱出最终报价。

18.3因特殊原因，谈判小组可以确定是否进行更多轮次的谈判和报价。
19、谈判和评审过程的保密性
19.1所有与本次谈判采购有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人员，

透露与谈判有关的资料以及授予合同的意见等。

19.2在谈判过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人

员施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

20、谈判程序、报价确认和澄清及成交原则
20.1谈判程序：

谈判小组根据谈判文件的规定，集体与资格审查合格的供应商分别进行谈判。

（1）在谈判过程中，在供应商介绍方案后，进行技术和商务谈判。

（2）在首轮谈判的基础上，谈判小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进

行谈判。

（3）进行第二轮报价。

20.2 对第二次报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，谈判小组有权决定拒绝所有响应文件。

20.3 谈判小组对响应文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的响应文件，将作无效报价处理：

（1）提交响应文件承诺函是否有单位盖章及法定代表人或委托代理人签字或盖章的；

（2）响应报价是否超过谈判文件要求；

（3）是否按采购文件的规定提交谈判保证金的；

（4）是否提供法定代表人授权委托书的；

（5）是否按规定的格式填写或图片、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）响应文件是否按照谈判文件要求编写、签字、盖章；

（7）响应有效期是否满足谈判文件要求的；

（8）供应商所报交货期质保期是否超过谈判文件规定期限的；
（9）响应文件载明的服务措施、技术规格、技术标准、检验标准和方法等是否符合谈判文件采购需求及技术参数要求；

（10）响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（11）是否有不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；

20.4 对报价的审查：谈判小组将确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

谈判小组将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十九规

定的方法进行修正错误。调整后的价格为谈判评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格， 其报价将被拒绝，其报价保证金将不予退还。

20.5 澄清：谈判小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

20.6 成交原则：本次谈判采取最低评标价法。

最低评标价法是在全部满足谈判文件实质性要求、符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。
（1）资格性审查

	评审内容
	供应商名称

	
	.
	
	
	

	1
	营业执照或公证书复印件(加盖单位公章)；
	
	
	
	

	2
	被授权人参与开标的，提供法人/单位负责人授权书及身份证复印件、被授权人身份证明材料及身份证；由法人/单位负责人参加开标的，提供本人身份证复印件；
	
	
	
	

	3
	近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；
	
	
	
	

	4
	近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）；
	
	
	
	

	5
	近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）；
	
	
	
	

	6
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书；
	
	
	
	

	7
	未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”其中之一；
	
	
	
	

	8
	未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
	
	
	
	

	9
	具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中国人民共和国特种设备生产许可证》额定速度≤2.5m/s；
	
	
	
	


（2）响应文件的符合性审查

	评审内容
	供应商名称

	
	1
	
	
	…

	1
	提交响应文件承诺函是否有单位盖章及法定代表人或委托代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	2
	响应报价是否超过谈判文件要求；
	
	
	
	

	3
	是否按采购文件的规定提交谈判保证金的；
	
	
	
	

	4
	是否提供法定代表人授权委托书的；
	
	
	
	

	5
	是否按规定的格式填写或图片、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	

	6
	响应文件是否按照谈判文件要求编写、签字、盖章；
	
	
	
	

	7
	响应有效期是否满足谈判文件要求的；
	
	
	
	

	8
	供应商所报交货期质保期是否超过谈判文件规定期限的；
	
	
	
	

	9
	响应文件载明的服务措施、技术规格、技术标准、检验标准和方法等是否符合谈判文件采购需求及技术参数要求；
	
	
	
	

	10
	响应文件是否附有采购人不能接受的条件；
	
	
	
	

	11
	是否有不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


第五章  确定成交   

21、成交标准

21.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、符合采购需求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的且报价最低的、对采购人最为有利的供应商。
21.2 如果确定该供应商无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能成交的供应商资格做出类似的评审。

22、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

22.1采购人可选择一家供应商为所有包的成交人，也可选择若干个供应商分别成交（谈判文件中有特别说明的除外）。为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部响应文件的权力。

23、成交通知书

23.1 评审结束后结果公告同时，新疆星耀天都项目管理有限责任公司将以书面形式发出《成交通知书》。但发出时间不超过响应文件的有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
23.2 《成交通知书》是签订合同的依据。

第六章  授予合同

24、签订合同

24.1成交人收到采购方的《成交通知书》后30日内，按照谈判文件的约定和成交人响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对谈判文件和成交人的响应文件作实质性修改。

24.2采购方在授予合同时，有权对谈判文件中规定的货物和服务的金额在10%的幅度内予以增加或减少，但不得对单价更改。

24.3 如成交人拒签合同，则按违约处理。采购方将不予退还其保证金。

24.4 谈判文件、成交人响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担，特殊情况下，成交人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合谈判文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。
第五部分 合同部分

                                       项目合同

甲方（发包方）： 
甲方代表人： 

地址： 

联系方式： 

乙方（承包方）： 
乙方代表人:  

联系方式： 

合同签订日期：
委托方                                    受托方

单位名称：（章）                             单位名称：（章）                                
单位地址：                                   单位地址：                                 
法定代表人：                                 法定代表人：                                 

法人委托人：             联系人：            法人委托人：                联系人：           

领导人：                                     电    话：                                                      
领导人：                                     传    真：                                                    
领导人：                                     邮政编码：                                                   
电    话：                                   急修电话：                                                    
传    真：                                   户    名：                                        
开户银行：                                   开户银行：                                      
帐    号：                                    帐    号：                                             
签约地点：                                    签订日期：          年        月           日

双方按照公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。

本合同经双方代表签字并盖章后生效。

服务对象、期限及修理标准

1、为保障新疆医科大学第一附属医院临床一线、患者安全用梯，提供电梯设备材料供应及维修。

2、维修期自      年       月      日起至     年       月             日止。

3、维修过程及结果符合《电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）》、《电梯安装验收规范（GB10060-1993）》、《电梯技术条件（GB10058-1997）》、《电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）》、《电梯试验方法（GB10059-1997）》的有关标准。维修部位不得对其他部位及整台电梯设备造成损害或成为潜在损害的因素。

三、维修工作量单价明细表

	序号
	材料名称
	单项控制价（元）
	单项报价（元）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


四、服务时间

本合同规定维修服务时间应符合医院的具体情况，受托方接到电梯配件更换需求通知时，90分钟内到达现场处理故障。
本合同所述设备若发生故障需要应急处理时，不受时间限制24小时急修服务。
五、受托方责任

1、向委托方提供与电梯品牌、型号匹配的合格配件。

2、根据委托方电梯品牌和医院实际情况进行合理的库存配件，保证配件供应的及时性。

3、接到电梯更换配件需求时，90分钟内到达现场处理故障，当天完成更换并调试到位，保证电梯运行安全、可靠。特殊情况，与委托方协商处理。

4、电梯更换配件必须经过委托方设备管理部门同意。维修项目书面报备委托方管理部门，经签字确认后，再进行维修。

5、维修前做好电梯修理内容的确认，不超项或漏项维修。确需增加维修项目时，必须及时向委托方汇报，取得同意后再进行维修。

6、维修过程中，保管好更换下的旧配件。

7、电梯维修过程中要及时填写设备维修技术资料方案和检修过程记录，包括技术参数、检测、选配、恢复等技术数据及所更换的配件记录资料，并由负责人签字。

8、维修结束，及时通知委托方进行现场验收交接，验收合格后双方签字确认。并向委托方设备管理部门提供相关的质量，技术文件及合格证等维修资料以及更换下的旧的零部件。

9、全面负责在接受设备至维修结束交给委托方前时段的电梯管理责任，维修过程中安全、质量等问题由受托方承担，造成委托方及第三方损失，按实赔偿。

10、凡因受托方维修质量而造成的返修项目，由受托方承担。

11、更换的新配件，质保一年。质保期间，新配件如因人为损坏，受托方不承担责任。委托方购买材料，受托方可免费更换。

六、委托方责任

1、保养时，给予受托方合理充分的停梯时间并协助设置现场安全警示标志。

2、受托方维修过程中，对设备维修质量进行全过程监督。

3、配合受托方做好维修后的验收，合格后签字确认。

4、及时向受托方付款。

5、维修过程中，设备操作人员必须配合受托方维修人员有序指挥，拒绝违规指挥。

七、支付方式

支付时间、金额
最终付款以实际发生量为准，六个月进行一次统计付款；

全年累计支付金额，不超60万元。维修工作量单价明细表中未列明的材料，按市场价    %下浮率支付。

支付方式

委托方按上述约定期限将保养费以  □  支票  □  汇付  方式支付
八、其他

与合同相关的谈判文件、招投标备案资料等均作为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。
服务期内，委托方需要增加设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对设备进行改造时，双方应另行签订协议，并给予价格优惠。

合同签订时，需要对合同条款增加或更改的，或者要求提供本合同的约定以外的服务时，受托方以报价单形式交委托方确认，确认后，双方在“另行约定事项”中约定，经双方代理人签字后生效。

合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另签“合同修改书”，经双方代理人签字生效。

“在维修前应事先通知委托方，并在服务项目结束后，必须由委托方代表签字认可，并将更换下的废旧零件给委托方，如没有得到委托方代表签字认可，委托方有权视本次服务无效。

依据《特种设备监察条例》之规定依据具体情况由责任方承担责任及相关费用。
受托方接到维修电话后，人员不到位每次按1000元罚款处理；最高不超过合同价款的2%罚款；
10、双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，可依法向新市区人民法院起诉。

12、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执两份。
 附  件

响应文件编制顺序

供应商应按下列顺序排列和装订响应文件：

提交响应文件的承诺函

法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

报价一览表

报价明细表

供应商资质证明文件复印件（详见“供应商须知前附表第10项”）

关于资格的声明函

反商业贿赂承诺书

商务响应表

技术响应表

中小企业声明函

保证金凭证复印件

供应商综合实力说明（企业简介、从业人员、资产总额、营业收入、技术实力、经济实力等）

服务承诺书

供应商自行提交的其他文件

二、其它有关附件格式范本

响应文件封面

项目名称：

项目编号： 

供应商单位名称: 

供应商单位地址：

项目联系人：


联系电话（手机）：

在响应文件的右上角标注“正本“或”副本“字样

（一）提交响应文件的承诺函
致：新疆星耀天都项目管理有限责任公司:
根据贵方为     （项目名称）    项目竞争性谈判的邀请（竞争性谈判文件编号）， 签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份。

响应报价一览表；
规格、技术参数、功能响应表；
商务响应离表；
按谈判文件供应商须知、技术需求及其他要求提供有关文件；
资格证明文件；
保证金，形式（支票、汇票、网银），金额人民币        。
1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物或服务投标报价        %。

2、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本项目有效期自竞争性谈判之日起  个日历日。

5、在规定的竞争性谈判时间后，如果在有效期内撤回，同意保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判的约定。

7、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：
电话：


供应商代表签字： 

供应商名称（公章）： 

2023年
月
日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：             职务：        

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖章）

                                    20    年   月    日

	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件


注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加竞争性谈判的供应商，提供此项证明文件。

2、身份证明书上应当附有法定代表人居民身份证复印件。

（三）法定代人表授权书格式（单独提交一份）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（委托代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

委托代理人签字：

公        章：

	法定代表人身份证正反面复印件
	委托代理人身份证正反面复印件


授

                                        授权日期：20  年 月 日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加竞争性谈判的供应商，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印件。

（四）报价一览表

供应商名称：                

项目名称：                        

项目编号：    

价格单位：元人民币                                               
	名称
	报价（下浮率%）
	备注

	
	小写：
大写：

	

	交货期;
	
	


      注：电梯常规维修材料为统一下浮率。
供应商名称（单位盖章）：

供应商代表签字：

20    年   月    日
（五）报价明细表

项目名称：

项目编号：

价格单位：元人民币

	序号
	名称
	数量
	单位
	产地
	规格
	品牌
	制造商
	报价（下浮率%）
	备注

	
	门电机皮带轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	开关电源
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	抱闸电源盒
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	曳引机
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	夹绳器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	导轨油
	1
	桶
	
	
	
	
	
	

	
	光幕（二合一）
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	光幕（MX128束）
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	轿内显示板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	轿厢显示板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	轿厢地板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	主接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	运行接触器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	转换接触器（扶梯）
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	运行接触器（扶梯）
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	安全接触器（扶梯）
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	抱闸接触器SC-4-0
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	抱闸开关
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	抱闸制动器
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	门机变频器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	主变频器
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	摩擦轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯压带轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	梯级
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	扶手带
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	摩擦条
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯龙头
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯传动轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯齿轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯驱动链
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	回转链
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	随行电缆
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	门钩锁
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	相序继电器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	MC2板（主板）
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	制动器磨擦片
	1
	片
	
	
	
	
	
	

	
	制动电阻
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	芯片MPH/U35
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	应急装置
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	旋转编码器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	五方通话设备
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	五方通话设备分机
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	外呼装置
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	轿门地坎
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	厅门地坎
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	轿顶反绳轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	钢带反绳轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	轿厢导靴
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	对重导靴
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	变压器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	模块
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	限速器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	安全钳
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	轿厢通讯板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	1.8米扶手
	1
	根
	
	
	
	
	
	

	
	反绳轮轴承
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	曳引机轴承
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	平层感应器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	安全回路板（扶梯）
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	变频器（扶梯）
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	主板（扶梯）
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	钢丝绳
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	钢丝绳
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	钢丝绳
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	钢丝绳
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	限速器钢丝绳
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	曳引机油
	1
	桶
	
	
	
	
	
	

	
	补偿链
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	畜电池
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	曳引轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	涨紧轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	门机控制板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	缓冲器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	三菱曳引轮
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	三菱扶梯抱闸制动器
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	滤波器45A输入型
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	导向轮
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	光电传感器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	三菱平层感应器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	医梯门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	客梯门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	相序继电器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	外呼显示板
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	西尔康厅门门头
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	西尔康门机控制器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	永磁同步电动机YCT133-2.7配莫纳克控制器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	巨人通力读码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯电磁铁
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	电容
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	通力安全回路板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	默纳克扶梯可编程电子安全系统
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	西尔康门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	语音报站电子板语音板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	广日光电开关
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	广日门机板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	广日语音报站板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	广日对讲应急照明控制板
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	外呼盒
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立继电器板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	日立门电机
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	日立扶梯检修盒
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立电梯三合一感应器CEDES光电开关
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	扶梯编码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	日立厅门挂板
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立门机板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	日立轿顶驱动板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	门机皮带
	1
	条
	
	
	
	
	
	

	
	日立轿厢横显
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	日立门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立厅门上坎
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立扶梯总成
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立扶梯驱动总成
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯18ATF主机闸皮
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯门机控制器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯老式土字门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯控制板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	门机编码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯驱动板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯门刀组件
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	GF-971L/AC100型贯流风机
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森指令板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森门机板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森门刀
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森横显
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森门区感应器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森轿厢液晶显示板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	电源板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森底坑检修盒
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	外呼液晶显示板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森主板MC2-V86.80
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森涨紧轮
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森仓门锁
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	莱茵门刀底板
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	轿厢横流风扇
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	零速制动器
	1
	台
	
	
	
	
	
	

	
	零速制动器-单侧制动盘
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	远程监控板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	主机编码器
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	钢带反绳轮
	1
	个
	
	
	
	
	
	

	
	SYFC01-A门机变频器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	霍德编码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	三菱反绳轮进口轴承
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	海德汉编码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	多挈带
	1
	条
	
	
	
	
	
	

	
	通力通讯板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	日立扶梯主板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	日立电梯三合一感应器CEDES光电开关
	1
	套
	
	
	
	
	
	

	
	日立编码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯显示板器
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯制动器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯变频器主板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯门机编码器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	奥的斯变压器
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森电源板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森抱闸电源盒
	1
	只
	
	
	
	
	
	

	
	蒂森应急电源板
	1
	块
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：电梯常规维修材料为统一下浮率。
供应商名称（单位盖章）：

供应商代表签字：

20    年   月    日
（六）供应商资质证明文件
供应商资质证明文件复印件（详见“供应商须知前附表第10项”）

（七）关于资格的声明函

致：新疆医科大学第一附属医院：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）竞争性谈判公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加谈判响应，并有能力提供（项目名称）项目中的（分包编号及货物名称）货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商  供应商名称     签字人姓名、职务：               

地址：                受权签署本资格文件人：授权人姓名 

传真：        

邮编：                      电话：      

供应商盖章：                                    

 20    年   月    日

（八）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、合同包号）招标活动中，不给予国家工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

                               供应商：（盖章）：

                           法定代表人签字：

　　　　　　　　　　　                

                                20    年   月    日

（九）商务响应表

供应商名称（公章）：                               项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


                           供应商名称（盖章）：
                                                         日   期：
（十）技术响应表

供应商名称（公章）：                                  项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：供应商应根据货物或服务内容的要求、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”并提供相应的佐证资料或承诺书。

                                               供应商名称（盖章）：

                                             日    期：
（十一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                                       企业名称（盖章）： 

                                       日 期：
（十二）保证金凭证复印件
（十三）供应商综合实力说明（企业简介、从业人员、资产总额、营业收入、技术实力、经济实力等）

（十四）服务承诺书

（十五）供应商自行提交的其他文件

 采购需求及技术参数

项目概述

单位:新疆医科大学第一附属医院
项目建设地点:新疆医科大学第一附属医院
项目目标:为保障临床一线、患者安全用梯。

项目内容及要求
新疆医科大学第一附属医院，电梯设备常用配件的供应。电梯常用配件表如下，可供参考：

对电梯维修材料供应商具体要求如下：

	电梯常规维修材料统计清单

	序号
	名称
	配件型号
	单位
	价格(元)
	备注

	1
	门电机皮带轮
	直径320mm
	个
	800
	

	2
	开关电源
	HF150W24V10A
	个
	650
	

	3
	抱闸电源盒
	
	个
	7600
	

	4
	曳引机
	
	台
	48000
	

	5
	夹绳器
	
	个
	7800
	

	6
	导轨油
	12000 XP320
	桶
	763.6
	

	7
	光幕（二合一）
	LEHY-IIIB
	套
	3984
	

	8
	光幕（MX128束）
	
	套
	1992
	

	9
	轿内显示板
	TBJ1600/1.75-JX
	块
	1012.6
	

	10
	轿厢显示板
	LME-液晶式
	块
	3100
	

	11
	轿厢地板
	
	块
	3500
	

	12
	主接触器
	SC-N4/SE 48V 2A2B
	个
	1377.8
	

	13
	接触器
	SC-N4 AC110V 2A2B
	个
	2241
	

	14
	接触器
	SH-4
	个
	650
	

	15
	接触器
	SC-4-0 110V
	个
	684.75
	

	16
	接触器
	SH-4 110V
	个
	600
	

	17
	接触器
	SH-4 110V加外挂
	个
	700
	

	18
	接触器
	SC-E3P
	个
	900
	

	19
	接触器
	LC1D25EL
	个
	1400
	

	20
	接触器
	LC1D50
	个
	1300
	

	21
	接触器
	LC1DS65F7C
	个
	1600
	

	22
	接触器
	3TF5022-OXFP(10T）
	个
	3500
	

	23
	接触器
	LC1D80
	个
	1700
	

	24
	运行接触器
	西门子3TF43
	个
	1100
	

	25
	转换接触器（扶梯）
	Schneider-LC1D40
	个
	1000
	

	26
	运行接触器（扶梯）
	Schneide-LEAN20
	个
	550
	

	27
	安全接触器（扶梯）
	Schneide-LEAN11
	个
	750
	

	28
	抱闸接触器SC-4-0  
	TBJ1600/1.75-JX
	个
	684.75
	

	29
	抱闸开关
	（330梯型）
	个
	464.8
	

	30
	抱闸制动器
	德国原装零速抱闸
	套
	12300
	

	31
	门机变频器
	MONT11
	个
	6400
	

	32
	主变频器
	15KW
	套
	26600
	

	33
	摩擦轮
	4*458*45*10
	个
	1600
	

	34
	扶梯压带轮
	70*50*6202
	个
	530
	

	35
	梯级
	
	个
	4814
	

	36
	扶手带
	
	台
	3842.9
	

	37
	摩擦条
	
	台
	800
	

	38
	扶梯龙头
	
	个
	1300
	

	39
	扶梯传动轮
	
	个
	5600
	

	40
	扶梯齿轮
	
	个
	1200
	

	41
	扶梯驱动链
	16A-2
	套
	14580
	

	42
	回转链
	
	套
	650
	

	43
	随行电缆
	TVVB-60
	套
	12700
	

	44
	门钩锁
	SL161
	个
	750
	

	45
	相序继电器
	RD6-W
	个
	600
	

	46
	MC2板（主板）
	TE-GL1
	块
	12450
	

	47
	制动器磨擦片
	MAYR ROBA-STOP-Z
	片
	3800
	

	48
	制动电阻
	常规
	套
	1500
	

	49
	芯片MPH/U35
	
	个
	2200
	

	50
	应急装置
	/
	个
	3800
	

	51
	旋转编码器
	C50-Y-500BNF29/S533B
	个
	3900
	

	52
	五方通话设备
	主机
	套
	3237
	

	53
	五方通话设备分机
	一拖二
	套
	996
	

	54
	外呼装置
	莱茵镶嵌式
	套
	2400
	

	55
	轿门地坎
	
	个
	2600
	

	56
	厅门地坎
	铝合金材质
	个
	2700
	

	57
	轿顶反绳轮
	常规
	个
	6800
	

	58
	钢带反绳轮
	
	个
	1600
	

	59
	轿厢导靴
	
	个
	850
	

	60
	对重导靴
	
	个
	800
	

	61
	变压器
	JBK3Z-1200VA
	个
	3600
	

	62
	模块
	CM150MXUD-24T1
	个
	4100
	

	63
	限速器
	
	个
	5500
	

	64
	安全钳
	
	个
	8300
	

	65
	轿厢通讯板
	
	块
	6100
	

	66
	1.8米扶手
	WLM-011,6MM不锈钢
	根
	1600
	

	67
	反绳轮轴承
	
	个
	2300
	

	68
	曳引机轴承
	
	个
	2100
	

	69
	平层感应器
	CEDES系列
	个
	1800
	

	70
	安全回路板（扶梯）
	ES111
	个
	3400
	

	71
	变频器（扶梯）
	LAY900
	个
	11100
	

	72
	主板（扶梯）
	KM8372
	个
	4400
	

	73
	钢丝绳
	8mm
	套
	810.4
	一层一套

	74
	钢丝绳
	10mm
	套
	1082.4
	一层一套

	75
	钢丝绳
	12mm
	套
	1447.2
	一层一套

	76
	钢丝绳
	13mm
	套
	1567.2
	一层一套

	77
	限速器钢丝绳
	
	套
	1000
	

	78
	曳引机油
	320#
	桶
	929.6
	

	79
	补偿链
	
	套
	580
	一层一套

	80
	畜电池
	DJW12-7.0
	台
	650
	

	81
	曳引轮
	GST-M105G
	个
	7400
	

	82
	涨紧轮
	CR600-NF
	个
	650
	

	83
	门机控制板
	DO3000
	块
	4565
	

	84
	缓冲器
	
	个
	3300
	

	85
	三菱曳引轮
	
	只
	4400
	

	86
	三菱扶梯抱闸制动器
	HTB-30-1024
	套
	4700
	

	87
	滤波器45A输入型
	
	只
	2200
	

	88
	门刀
	NBTB131A00G01
	套
	2200
	

	89
	导向轮
	
	只
	3500
	

	90
	光电传感器
	 E3S-GS3E4-1
	只
	900
	

	91
	三菱平层感应器
	PSMO-25G1
	只
	1500
	

	92
	医梯门刀
	
	套
	1460.8
	

	93
	客梯门刀
	
	套
	1153.7
	

	94
	相序继电器
	EDPC-08
	只
	900
	

	95
	外呼显示板
	A3J11945-A1
	套
	900
	

	96
	西尔康厅门门头
	
	套
	4800
	

	97
	西尔康门机控制器
	
	只
	6900
	

	98
	永磁同步电动机YCT133-2.7配莫纳克控制器
	
	只
	1900
	

	99
	巨人通力读码器
	
	只
	1000
	

	100
	扶梯电磁铁
	897200/AC110
	只
	2500
	

	101
	电容
	6800uf/400
	只
	540
	

	102
	通力安全回路板
	KM50006052G01
	块
	1500
	

	103
	默纳克扶梯可编程电子安全系统
	MCTC-PES-E1
	套
	3000
	

	104
	西尔康门刀
	
	套
	2100
	

	105
	语音报站电子板语音板
	
	块
	1900
	

	106
	广日光电开关
	GOS-30C
	只
	1100
	

	107
	广日门机板
	SB4-01H-05
	块
	3800
	

	108
	广日语音报站板
	
	块
	2100
	

	109
	广日对讲应急照明控制板
	RKP220/24-GR
	只
	1500
	

	110
	外呼盒
	
	套
	900
	

	111
	日立继电器板
	IOSB 12501749
	块
	3900
	

	112
	日立门电机
	YSMB7124
	只
	1500
	

	113
	日立扶梯检修盒
	
	套
	1300
	

	114
	日立电梯三合一感应器CEDES光电开关
	GLS126NT NC平层GLS326HIT
	套
	2200
	

	115
	扶梯编码器
	HES-036-2MHC
	只
	1300
	

	116
	日立厅门挂板
	
	套
	650
	

	117
	日立门机板
	DAB-D
	块
	3300
	

	118
	日立轿顶驱动板
	DAB-C
	块
	2100
	

	119
	门机皮带
	3/5M1060JB
	条
	650
	

	120
	日立轿厢横显
	
	块
	650
	带“救援”灯牌

	121
	日立门刀
	KS53
	套
	2400
	

	122
	日立厅门上坎
	900
	套
	3300
	

	123
	日立扶梯总成
	141*6205
	套
	1000
	

	124
	日立扶梯驱动总成
	24齿加29*6204齿
	套
	1500
	

	125
	奥的斯18ATF主机闸皮
	
	套
	1000
	

	126
	奥的斯门机控制器
	DCSS5-E
	只
	10800
	

	127
	奥的斯老式土字门刀
	
	套
	800
	

	128
	奥的斯控制板
	AMCB2-V35
	块
	1800
	

	129
	门机编码器
	C50-Y-500BNF29/S533B
	只
	3600
	

	130
	奥的斯驱动板
	ABA26800XU2
	块
	7500
	

	131
	奥的斯门刀组件
	
	套
	2000
	

	132
	GF-971L/AC100型贯流风机
	GYQF-370
	只
	1000
	

	133
	蒂森指令板
	MF4-C
	块
	1000
	

	134
	蒂森门机板
	CTU2-V1.0
	块
	2400
	

	135
	蒂森门刀
	
	套
	2000
	

	136
	蒂森横显
	MA1.1
	块
	600
	

	137
	蒂森门区感应器
	ZS TE-E MKF71ASAKX
	只
	780
	

	138
	蒂森轿厢液晶显示板
	5.7寸LDC057H-ST-SD
	块
	6500
	

	139
	电源板
	MH2
	块
	11200
	

	140
	蒂森底坑检修盒
	
	套
	1300
	

	141
	外呼液晶显示板
	PD057VT4(LF)
	块
	6500
	

	142
	蒂森主板MC2-V86.80
	
	块
	10000
	不带继电器

	143
	蒂森涨紧轮
	320*6205
	只
	900
	

	144
	蒂森仓门锁
	
	只
	800
	

	145
	莱茵门刀底板
	
	套
	3200
	

	146
	轿厢横流风扇
	
	台
	725
	

	147
	零速制动器
	MAYR ROBA-Z
	台
	12000
	

	148
	零速制动器-单侧制动盘
	MAYR ROBA-STOP-Z
	个
	8700
	

	149
	远程监控板
	/
	块
	4300
	

	150
	主机编码器
	1024式-15V
	个
	3100
	

	151
	钢带反绳轮
	
	个
	1600
	

	152
	SYFC01-A门机变频器
	
	只
	2700
	

	153
	霍德编码器
	DHL-120N/电压DC200v
	只
	2900
	

	154
	三菱反绳轮进口轴承
	400*90*5
	只
	3500
	

	155
	海德汉编码器
	1387
	只
	3900
	

	156
	多挈带
	
	条
	800
	

	157
	通力通讯板
	KN713720G71
	块
	700
	

	158
	日立扶梯主板
	FP-M-C32TC
	块
	2700
	

	159
	日立电梯三合一感应器CEDES光电开关
	GLS126NT NC平层GLS326HIT
	套
	2200
	

	160
	日立编码器
	TS5246N2418
	只
	4800
	

	161
	奥的斯显示板器
	A3N18173 DAA25140NNP14
	块
	750
	

	162
	奥的斯制动器
	TAB330AJ2
	只
	9900
	

	163
	奥的斯变频器主板
	 ADA26800VA1
	块
	3900
	

	164
	奥的斯门机编码器
	C50-Y-500BNF29/S533B
	只
	3600
	

	165
	奥的斯变压器
	
	只
	2800
	

	166
	蒂森电源板
	MH2
	块
	11200
	

	167
	蒂森抱闸电源盒
	SNT245
	只
	12000
	

	168
	蒂森应急电源板
	G-015/A75
	块
	1800.5
	

	
	
	合计金额：58.3947万元
	
	
	


1、供应商需向甲方提供与电梯品牌、型号匹配的合格配件。

2、供应商需根据电梯品牌和医院实际状况进行合理的库存配件，以保证配件供应的及时性。

3、电梯常用配件供应商应在接到电梯配件需求通知当天及时供货，并安装、调试到位，保证电梯设备安全、可靠性。

4、供应商在本地或者医院内设有材料库房，保证维修材料能及时供应，满足材料及时更换要求。

质保承诺

电梯更换维修材料承诺质保一年，材料质保期内发生质量问题。经确认后需免费更换，因材料供应造成的一切问题均由供货商承担。


