- 岳普湖县维吾尔医医院外科能力提升设备采购项目

询 价 通 知 书

项目编号：23LS-(XJ)001

采 购 人：    岳普湖县维吾尔医医院

联 系 人：          谢艳艳

联系电话：        18109986169

代理机构：喀什联胜项目管理有限责任公司

联 系 人：           巩丽

联系电话：        19190038815

2023年6月

目  录

第1章 供应商须知	5

一   总 则	5

1.采购人、采购代理机构及供应商	5

2.资金来源	6

3.采购活动费用	6

4.适用法律	6

二   询价通知书	6

5.询价通知书构成	6

6.询价通知书的澄清与修改	7

7.报价截止时间的顺延	7

三   报价文件的编制	7

8.	报价范围及报价文件成交准和计量单位的使用	7

9.询价通知书构成	8

10.	证明报价文件符合询价通知书规定的技术要求	8

11.响应报价	8

12.保证金	9

13.报价有效期	10

14.报价文件的签署及规定（成交供应商须在成交公告发布后三天内邮寄报价文件）	10

四   报价文件的递交	11

15.报价文件的密封和标记（成交供应商须在成交公告发布后三天内邮寄报价文件）	11

16.报价截止	11

17.报价文件的接收、修改与撤回	11

五   采购活动	12

18.采购活动	12

19.资格审查及组建询价小组	12

20.报价文件的符合性审查与澄清	14

21.偏离	15

22.报价无效	15

23.比较与评价	16

24.采购活动终止	16

25.保密原则	17

六   确定成交	17

26.成交候选人的确定原则及标准	17

27.确定成交候选人和成交供应商	17

28.采购任务取消	17

29.成交通知书和评审结果通知书	17

30.签订合同	18

31.履约保证金	18

32.成交服务费	18

33.政府采购信用担保	18

34.廉洁自律规定	18

35.人员回避	19

36.质疑与接收	19

质疑函范本	23

第2章 报价文件格式	25

第一部分 报价一览表及资格证明文件	25

1.报价一览表；	26

2.具有有效的营业执照；	26

3.法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)；	27

4.提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；	28

5.提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；	28

6.提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；	28

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）；	28

8.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	28

9.提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》；	29

10.缴纳询价保证金的有效凭证；	29

11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	29

12.供应商可提供有利于报价的其他资格证明材料。	29

1.报价书	31

2.分项报价表	32

备品备件设备分项报价表	33

3.货物说明一览表	34

4.技术规格偏离表	35

5.商务条款偏离表	36

6-1中小企业声明函	37

6-2 残疾人福利性单位声明函	40

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）	41

8.供应商可提供有利于报价的其他证明材料	41

9.报价文件格式范本	42

第3章 询价邀请	44

第4章 供应商须知资料表	48

第5章 采购需求及项目要求	52

一、采购需求	52

第6章 评审方法和标准	70

初步评审—资格性审查表	74

初步评审—符合性审查表	75

第7章 政府采购合同	77

1.1 合同组成部分	78

1.2 货物	78

1.3 价款	78

1.4 付款方式和发票开具方式	78

1.5 货物交付期限、地点和方式	78

1.6 违约责任	78

1.7 合同争议的解决	79

1.8 合同生效	79

2.1 定义	80

2.2 技术规范	80

2.3 知识产权	81

2.4 包装和装运	81

2.5 履约检查和问题反馈	81

2.6 结算方式和付款条件	81

2.7 技术资料和保密义务	81

2.8 质量保证	81

2.9 货物的风险负担	82

2.10 延迟交货	82

2.11 合同变更	82

2.12 合同转让和分包	82

2.13 不可抗力	82

2.14 税费	82

2.15 乙方破产	82

2.16 合同中止、终止	82

2.17 检验和验收	83

2.18 通知和送达	83

2.19 计量单位	83

2.20 合同使用的文字和适用的法律	83

2.21 履约保证金	83

2.22 合同份数	83

询 价 通 知 书

项目编号：23LS-(XJ)001

第一册

- 第1章 供应商须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者货物的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的询价通知书。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其报价将被认定为报价无效。

1.4     如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同作为报价文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同报价协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议报价总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目报价，否则相关报价将被认定为报价无效。

1.4.8   对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关报价将被认定为报价无效。

1.6    供应商在报价过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为报价无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次询价后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为报价无效。

3.采购活动费用

不论报价的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加采购活动有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、询价小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   询价通知书

5.询价通知书构成

5.1	询价通知书分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 报价文件格式

第二册

- 询价邀请

- 供应商须知资料表

- 采购需求及项目要求

- 评审方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商的报价文件没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价将被认定为报价无效。

6.询价通知书的澄清与修改

6.1    为了保证对询价通知书的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对询价通知书进行澄清的供应商，均应在报价截止期三个工作日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对询价通知书进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改询价通知书，澄清或修改内容作为询价通知书的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买询价通知书的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.报价截止时间的顺延

为使供应商准备报价时有足够的时间对询价通知书的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延报价截止时间。

三   报价文件的编制

8.	报价范围及报价文件成交准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对询价通知书其中某一个或几个分包货物进行报价，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包询价通知书中“采购需求”所列的所有内容进行报价，如仅响应某一包中的部分内容，其该包报价将被认定为报价无效。

8.3     无论询价通知书第5章采购需求及项目要求中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除询价通知书中有特殊要求外，询价通知书中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.询价通知书构成

9.1     供应商应完整地按询价通知书提供的报价文件格式及要求编写报价文件，询价通知书应包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册，上传至政采云平台。供应商应承担上传失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照询价通知书规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明报价文件符合询价通知书规定的技术要求

10.1	供应商应在报价文件中提交证明文件，证明其报价内容符合询价通知书规定。该证明文件是报价文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从采购人开始使用至询价通知书规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对询价通知书的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和货物的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评判时判定其报价是否有效的标准。

11.响应报价

11.1	所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为报价无效。

11.2	供应商应在分项报价表上标明所投货物及相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  所投货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），所投货物安装、调试、检验、技术货物和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，其报价将被认定为无效。

11.5	每种货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11.6    参加询价采购活动的供应商应当一次报出不得更改的价格。

12.保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的保证金，并作为其报价的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，保证金不予退还：

（1）在报价有效期内，撤销报价的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交货物费的；

（5）供应商在报价文件中提供虚假材料的；

（6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购担保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交保证金的，其报价将被认定为无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致保证金不能按时进入指定账户的，将按照询价通知书的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体报价的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金。以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	保证金的退还

12.6.1  成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理保证金无息退还手续。

12.6.2  未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还保证金手续。

12.6.3  政府采购担保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.报价有效期

13.1	报价应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。报价有效期不满足要求的报价，其报价将被认定为无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其报价，且本须知中有关保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长报价有效期的要求，其保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.报价文件的签署及规定（成交供应商须在成交公告发布后三天内邮寄报价文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交报价文件。

14.2	报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按询价通知书规定在报价文件上签字或盖章，并加盖单位鲜章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在报价文件中。如对报价文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。报价文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有报价文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其报价将被认定为报价无效。

14.4	报价文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   报价文件的递交

15.报价文件的密封和标记（成交供应商须在成交公告发布后三天内邮寄报价文件）

15.1   为方便评审及进行资格审查，供应商应将报价文件第一部分和第二部分的内容合订成册密封提交，并在封皮正面标明“报价文件”字样，密封提交。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明采购公告或询价邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（报价时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位章。

15.3    如果供应商未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.报价截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的截止时间前，将报价文件上传到采购公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟报价截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后上传的报价文件。

17.报价文件的接收、修改与撤回

17.1	在报价截止时间后上传的报价文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到报价文件后，应当如实记载报价文件的送达时间和密封情况。

17.3	上传报价文件以后，如果供应商要进行修改或撤回报价，须提出书面申请并在报价截止时间前上传报价地点，供应商对响应报价文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应报价文件的组成部分。

17.4	在报价截止日期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其报价文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收报价文件概不退回。

五   采购活动

18.采购活动

18.1    采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的报价时间和地点组织询价会议并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得开标。

18.2   供应商按照须知资料表中规定的报价时间和地点，在规定时间内上传报价文件。

18.3   采购代理机构在规定时间内对报价文件进行解密，时长为30分钟。

18.4   由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

19.资格审查及组建询价小组

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和询价通知书中规定的内容，对供应商的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在报价文件中：

（1）具有有效的营业执照；

（2）法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)；

（3）提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

（4）提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

（5）提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

（6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）；

（7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

(8)提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》；

（9）缴纳询价保证金的有效凭证。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各供应商提供“提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开展采购活动前1个工作日至采购活动截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动。

以联合体形式参加报价的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体报价将被认定为报价无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本询价通知书规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取3名专家组建询价小组，负责本项目的评审工作。本项目询价小组由3人组成。

20.报价文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据询价通知书的规定，从报价文件的有效性和完整性对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

20.2	报价文件的澄清

20.2.1  在采购活动期间，询价小组将以书面方式要求供应商对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在询价小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出报价文件范围或者改变报价文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为报价文件的一部分。

20.3  报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价一览表（报价表）内容与报价文件中相应内容一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价将被认定为报价无效。

对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书中评审办法规定的方式确定一个参加评审的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价将被认定为报价无效。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评审方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其报价将被认定为无效。

21.偏离

询价小组可以接受报价文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.报价无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的报价应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款的偏离，将被认定为报价无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其报价成为实质上的响应。

询价小组决定报价的响应性只根据询价通知书要求、报价文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其报价将被认定为报价无效：

- 未按询价通知书规定的形式和金额提交保证金的；

- 未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

- 未满足询价通知书中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通报价，或者与采购人串通报价；

- 属于询价通知书规定的其他报价无效情形；

- 询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 报价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经资格性审查和符合性审查合格的报价文件，询价小组将根据询价通知书确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评审严格按照询价通知书的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评审方法，详细评审标准见询价通知书第六章：

本项目采购方式为：询价采购。根据质量和货物均能满足询价通知书（询价通知书）实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的报价价格进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。

23.3   本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在报价文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

24.采购活动终止

出现下列情形之一，将导致项目采购活动终止：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价通知书做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评审将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应询价通知书的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的报价价格进行任何调整。评审结果按修正和扣除后的报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见询价通知书第6章。

27.确定成交候选人和成交供应商

询价小组应当从质量和货物均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和货物均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.成交通知书和评审结果通知书

29.1	在报价有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

29.2	成交通知书是合同的组成部分。

29.3    评审结果通知书和成交通知书同时发出。评审结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

30.签订合同

30.1	成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	询价通知书、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	成交供应商应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交供应商的保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

32.成交服务费

成交供应商须按照供应商须知资料表规定，向采购代理机构支付成交服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的担保函和履约担保函应符合本询价通知书的规定。

33.2.2 成交供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为询价通知书、采购活动过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为询价通知书、采购活动过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的询价通知书提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及询价通知书（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括询价通知书的发出、提交报价文件、报价文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

询价通知书获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第2章 报价文件格式

第一部分 报价一览表及资格证明文件

- 1.报价一览表；

- 2.具有有效的营业执照；

- 3.法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)；

- 4.提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

- 5.提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

- 6.提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

- 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）；

- 8.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- 9.提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》；

- 10.缴纳询价保证金的有效凭证；

- 11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

12.供应商可提供有利于报价的其他资格证明材料。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各供应商提供“提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

### 1.报价一览表；

报价一览表

项目名称：　                  项目编号：

| 货物名称 | 响应报价 (元) | 询价保证金 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  | 采购人指定地点。 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

注:1、此表中，响应报价应和分项报价表的总价相一致。

2、供应商报价时应包含税费、安装费及运费等一切与本次项目相关的费用。

### 2.具有有效的营业执照；

### 3.法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                 单位：

附：代表人性别：           年龄：           身份证号码：

联系电话：

具有有效的营业执照号码：                      经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、提供身份证正反面。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

4、将此证明书原件提交采购代理机构作为报价文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的具有有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位鲜章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体报价应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

### 4.提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

### 5.提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

### 6.提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

### 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）；

### 8.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

### 9.提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》；

### 10.缴纳询价保证金的有效凭证；

（注：本项目以缴纳询价保证金的银行转账回执单或保函

复印件加盖公章为准。）

缴纳询价保证金的银行转账回执单或保函

### 11.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

### 12.供应商可提供有利于报价的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1.报价书

2.分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2 残疾人福利性单位声明函

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

8.供应商可提供有利于报价的其他证明材料

9.报价文件格式范本

### 1.报价书

致：

根据贵方(项目名称)项目的询价邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）上传报价文件，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的询价保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附报价价格表中规定的应提供货物的报价总价详见报价一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占报价总价   %。

（2）本报价有效期为自报价截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部询价通知书，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的采购活动开始时间后，遵守询价通知书中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按询价通知书规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

（9）按照询价通知书的规定履行合同责任和义务。

与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日期

### 2.分项报价表

项目名称:                      项目编号:                       　 　          报价单位：人民币 元

| 编号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价邀请书。

4.如果报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表内容为准。

5.此表可根据报价需求调整，内容只可增加不可删减或更改。

### 备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于响应报价表总价，单独列名即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

### 3.货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

### 4.技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 询价通知书条款号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

### 5.商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:

| 序号 | 询价通知书条款号 | 询价通知书的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人(签/章):

日期 ：

### 6-1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目所属行业为零售业

注：潜在企业属于中小微企业的，请在报价文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

本询价通知书所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本询价通知书规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本询价通知书规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本询价通知书规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 6-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

### 7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

### 8.供应商可提供有利于报价的其他证明材料

### 9.报价文件格式范本

（正本和副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号＊＊＊＊＊＊ 包号** 响 应 文 件 报价供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址： 注： 在20**年 月 日 *午 之前不得启封

询 价 通 知 书

项目编号：23LS-(XJ)001

第 二 册

- 第3章 询价邀请

岳普湖县维吾尔医医院外科能力提升设备采购项目

询价公告

项目概况

岳普湖县维吾尔医医院外科能力提升设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取采购文件，并于2023年6月20日16 ：00（北京时间）前提交报价文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：23LS-(XJ)001

2.项目名称：岳普湖县维吾尔医医院外科能力提升设备采购项目

3.采购方式：询价

4.预算金额（元）：928300

5.最高限价（元）：928300

6.采购需求：外科能力提升设备采购一批。（具体参数详见询价通知书）

7.本项目不接受联合体报价。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有有效的营业执照；

- （2）法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)；

- （3）提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；

- （4）提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明；

- （5）提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明；

- （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）；

- （7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》。

三、获取采购文件

获取时间：2023年6月15日至2023年6月19日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

获取地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

售价（元）：0元

四、报价文件提交

截止时间：2023年6月20日16 ：00（北京时间）

地    点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、报价文件开启

开启时间：2023年6月20日16 ：00（北京时间）

地    点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669)。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务20号群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入，十九个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：岳普湖县维吾尔医医院

地    址：岳普湖县维吾尔医医院

联 系 人： 谢艳艳

联系电话： 18109986169

2.采购代理机构信息

名    称：喀什联胜项目管理有限责任公司

地　  址：喀什地区莎车县新盛锦绣嘉园1栋二单元101室

联 系 人：  巩丽

联系方式： 19190038815

喀什联胜项目管理有限责任公司

2023年6月14日

- 第4章 供应商须知资料表

本表是本询价项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：岳普湖县维吾尔医医院 联系人： 谢艳艳 联系方式： 18109986169 |
| 1.2 | 采购代理机构： 喀什联胜项目管理有限责任公司 地址： 喀什地区莎车县新盛锦绣嘉园1栋二单元101室 联系人： 巩丽 联系方式： 19190038815 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求（须将以下资格证明材料附在报价文件中）： （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)； （3）提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； （4）提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明； （5）提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明； （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）； （7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （8）提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》 （9缴纳询价保证金的有效凭证。 各供应商应注意以下事项：①本项目要求各供应商提供“提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） （注：潜在供应商属于中小微企业的，请在报价文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，供应商将承担由此造成的一切不利后果。） |
| 1.4 | 是否允许联合体报价： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.5 | 项目预算金额：92.83万元。最高限价：92.83万元 |
| 12.1 | 询价保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （本项目允许的投标保证金的其他形式：供应商以保函形式提交询价保证金的，须在报价截止时间前到我公司换取保函收据，报价文件须放保函复印件。） 询价保证金金额： 小写：¥18000元（大写：人民币壹万捌仟元整）。 （按照预算金额2%以内的整数计算） 询价保证金收款人： 单位名称：喀什联胜项目管理有限责任公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司莎车新城路支行 账 号：3012372109200120552（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是询价保证金） 行 号：102894600014 财务室联系人及联系方式：19190038815 注意事项： A:缴纳保证金要求：供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是询价保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退保证金：（1）询价结束后，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标报价管理办法》第三十八条供应商在报价截止时间前撤回已提交的报价文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的询价保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的询价保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的询价保证金或者转为成交供应商的履约保证金。（2）成交供应商的保证金在与采购人签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱2723087503@qq.com后，当日或次日原账户退回。 |
| 13.1 | 报价有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | 1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290(喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669)。 （2）本项目实行网上投标，采用电子报价文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作报价文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行报价文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子报价文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）询价保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将询价保证金汇入指定账户。询价保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+询价保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务20号群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入，十九个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在响应截止时间前完成在系统上递交电子报价文件。投标供应商的电子报价文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子报价文件） （9）各供应商在投标截止时间前将“报价文件”上传至政采云平台。报价文件包括“报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。报价文件应按照询价通知书规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（报价文件为正本扫描件）。 （10）须供应商提供备份的报价文件,后缀为.bfbs。 （11）解密时长为30分钟。 |
| 14.2 | 所有供应商应在成交公告公示期结束后5个工作日内将上传的报价文件完整打印三份加盖鲜公章提交给代理机构备案。 |
| 16.1 | 报价文件上传截止时间2023年6月20日16 ：00（北京时间） |
| 18.1 | 报价时间：2023年6月20日16 ：00（北京时间） 报价地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评审方法：最低评标价法，根据质量和货物均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 24 | 推荐成交候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托询价小组直接确定成交供应商： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 10% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在报价截止时间前撤回已提交的报价文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的询价保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的询价保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的询价保证金或者转为成交供应商的履约保证金。 |
| 32 | 成交服务费：根据发改价格[2015]299号文：确定代理服务费按照成交金额的1.5%收取。（由成交供应商领取成交通知书时一次性支付） 支付形式： 对公转账 支付时间： 领取成交通知书时 |
| 32.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

- 第5章 采购需求及项目要求

## 一、采购需求

| 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红光治疗仪 | 1产品注册登记表的适应症 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生 长、加速愈合的作用 2 光源材料 半导体固态光源（点阵芯片集成式） 3 峰值波长：红光：640±10nm; 蓝光：460±10nm; 4 光功率密度 红光：≥1200mW/c㎡ 蓝光：≥1200mW/c㎡ 5 最大治疗深度 治疗仪最大治疗深度≥10cm（需提供医疗器械注册检验报告证明） 6 最大治疗面积 红蓝＞1800cm 2 7特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升及此时的光功率密度要求）温升≤3℃，光功率密度≥40mW/c㎡：（需提供医疗器械注册检验报告证明） 8 出光口平面面积 红蓝光＞360c㎡ 9 光源高度电动调节，无需手动调节。 10 操作面板 彩色触摸屏、液晶显示 11 能量调节方式 五级焦耳剂量能量调节 12 照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选 13 定时时间 可从0min～99min内可调；≤±5% 14 光源自动切换功能 无需手动操作，蓝光和红光可根据预设时间自动切换 15 光源模块调节功能 光源模块平面可旋转，光源模块间弧度可调 16 输入功率 ＜500VA 17 售后服务 * 疆内有厂家直属售后服务机构及人员5人以上，并需提供社保证明。喀什地区有厂家常驻工程师人员，提供相常驻人员信息及资料证明。 | 台 | 1 |
| 医用高频电刀 | 一、主要技术参数： 1． 单极电切 ： 切1：300 W 切2：250W 切3：150W 2． 单极电凝： 点 凝：120W 喷射凝：100W 3． 双极电凝： 双极脚控电凝：70W 双极自动电凝：70W 4． 主频：450KHz 5． 额定输入功率：1100VA 二、系统包括： 主机 1台 高频手术电极 2把 高频手术电极刀头 1套（3个） 双脚开关 1个 一次性中性极板 10片 中性电极板专用电缆 1条 双极镊枪式 1把 双极镊专用电缆 1个 电源线 1条 三、特征： *1．具有单极（纯切、混切 I、混切II、点凝、喷射凝）、双极电凝（脚控、自动）六种工作模式。 2．具有双极自动输出功能。 *3．具有输出功率自动补偿功能，P.A.C系统自动适应各种人体阻抗。 4．具有输出功率300W。 5．具有记忆功能。 6．双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。 7．适合各种内窥镜手术。 *8．具有敷肌板回路电极接触面积实时监控系统（双片型电极板）。 9．随机易耗品采用国际通用标准接口，价格便宜。 四．安全性能： 自动检测吸收高频漏电流。 中性电极故障声光报警。 自动保护短路输出。 中性电极板监测。 输出功率误差自动检测、补偿。 五．手术器的正常工作条件： 环境温度：540C 相对湿度：80% 大气压强：86.0106.0Kpa 使用电源：22022V，501Hz 六．整机尺寸：长宽高约： 425 mm *400* mm 160mm 重量：10Kg | 台 | 1 |
| 医用吸引器 | 电动吸引器是一种高负压、高流量、手推式的医用吸引装置。适用于各医疗机构吸除患者气道内泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液。 一、性能特点： 1. 该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。 2. 摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。 3. 大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。 4. 反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。 5. 采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠。 6. 负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示。 7. 机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管。 8. 设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。 二、主要技术参数： 1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2.抽气速率：≥32L/Min 3.贮液瓶：2500mL×2 4.负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值 5.噪声：≤60dB(A) 6.电源：AC220V 50Hz 7.输入功率：150VA 8.外包装尺寸：40cm×38cm×47cm 9.毛/净重：14kg 电动吸引器保修服务承诺： 电动吸引器自购买之日起一年以内由于产品本身质量问题（非人为损坏）导致不能正常使用的，免费提供保修服务。超过免费保修时限，提供终身维修服务（仅收取材料成本费）。 电动吸引器为全新正品，产品保修卡、合格证齐全，所有产品均可享受全国联保服务。 全国联保，统一网上报修，在线24小时内响应。 | 台 | 2 |
| 骨科牵引床 | 产品规格：长2100×宽970×高530mm 产品配置：铝合金护栏、全刹静音轮、输液杆、床垫 功能描述： 1、摇杆：四组折叠隐藏式摇杆，操作轻松自如；可灵活调节患者背、腿部体位，采用到位极限保护装置，耐磨、寿命长。 2、摇杆采用四组原装摇杆， 超强承重能力， 每支摇杆可通过独立承重 700kg 的测试，隐藏式设计， 操作轻松自如， 可灵活调节患者背部、 腿部体位， 具有限位功能，摇杆采用不锈钢管加 ABS 强化塑料材料，具有高支撑力。调节范围：背部倾斜角度：85±5°；两腿部可独立倾斜，倾斜角度：45±5°，整体床面前、后倾斜，倾斜角度 0°-12°，头部、腰部、腿部全牵引。 3、产品静态承载重量：≥250kg； 4、床底具备前后左右共六个引流尿袋挂钩，六个点滴架插孔，极大方便医务人员操作； 5、床底面整体离地距离 420mm 以上，便于临床检查及卫生清洁； 材质说明： 主体由床头床尾、床框、床面、摇杆组成； 1、床头尾板全 ABS 材料，一次性注塑成型，可兼做 CPR 板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需求。 2、牵引架主管采用￠38*1.2mm 不锈钢圆管，横梁为￠25*1.2mm，竖向加强为￠16*1.0mm 不锈钢圆管，整体牢固耐用，坚固防腐。 3、床框主梁采用40×80×1.2MM优质冷轧钢管.整体牢固耐用,坚固防腐、框体大气，经久耐用。 4、床面板采用国内大型钢厂生产的优质冷轧钢板制成（首钢、宝钢、武钢），优质冷轧钢板整板经一次性机器冲压凹面条状成型，板厚度≥1.2mm，条防滑耐磨、牢固耐用。 5、床面两侧床框上配置铝合金折叠护栏，表面经电泳硬化处理，防夹手设计，可根据需要做升降调节，方便使用，安全可靠。 6、整套牵引架附有多处活动装置，多个坚固螺丝，并带有健身吊钩拉环一付； 7、床架采用固定式连接，确保整体稳固度，用材□40*40*1.2mm。 8、 床下架采用 30×60×1.2MM 优质钢管制成，牢固耐用，床脚底部选用原装进口静音轮,高耐磨、静音防腐、防缠绕的 5 寸静音轮，美观高档，永久防锈。 9、输液架采用不锈钢管制成，为双节自由可调升降式，使用方便，配备六个点滴架插孔，满足医院病员多方位输液需求。 10、整床金属表面处理采用脱脂除油、清洗、酸洗去锈、清洗、中和处理、表面处理、磷化处理、清洗、烘干、静电粉沫喷涂、高温烘烤固化等 十一道工序经全自动喷涂线而成，涂面覆着力强，平整光亮，耐腐蚀。表面粉体涂料，高温喷涂后为米黄色。 11、颜色：床头床尾主体颜色为淡天蓝色，床体为米黄色，颜色协调，整体美观高档。 12、床垫：设计独特，按最新标准制作，高质量全新原装产品；产品规格：厚度 80 ㎜，长宽依床体大小确定，医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 2 公分椰棕，透气，便于临床护理及卫生清洁。 | 张 | 6 |
| 心电监护仪 | 1.整机要求： 1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、≥12英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 1.3、标配锂电池，工作时间≥4小时 1.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.5、监护仪设计使用年限≥9年，提供机器标贴证明材料。 1.6、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。 1.7、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.8、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2.监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性，提供彩页或说明书证明文件。 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-18%，分辨率0.01%。 2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性，提供专利证书证明文件。 2.9、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量，提供说明书或检验报告证明。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~280mmH。 2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 3.系统功能： 3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。 3.2、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。 3.3、可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件。 3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.7、持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 3.8、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 3.9、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪，提供机器接口证明文件。 3.10、可升级内置记录仪，提供说明书或检验报告证明。 3.11、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。 4.安全与认证： 4.1、投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。 4.2、投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，提供证明材料。 | 台 | 4 |
| 血氧仪 | 标准配置参数： 指夹式血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR) 一、显示 1.液晶屏幕，实时显示波形、数字 2.大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度 二、数据存储、回顾 1.长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾 三、性能特点 1.4节AA电池可供电28小时，可选配镍氢充电电池 2.具有三级声光报警功能，报警上下限可调 3.可实现280个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要 4.自动关机功能和实时时钟显示 5.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取新生儿生命体征 6.支持掉电数据存储功能 7.适用于成人 8.具有三级声光报警功能，报警上下限可调 9.通过CE认证 10.通过UL认证 11.通过FDA注册 | 台 | 2 |
| 轮椅 | 加厚钢管轮椅宽63CM 折叠26CM 坐垫宽40CM，挡板之间45-46厘米。5厘米加厚坐垫。折叠后 大概90×28×90。带坐便器。 | 辆 | 10 |
| 起床、防褥疮气垫 | 气垫未充气尺寸（mm）：长1980± 100，宽890 ± 100；气垫充气尺寸（mm）：长 1910± 100 宽860 ± 100。 气道数21， 交替周期12±2（min）， 充气流量≥6（L/min) ，充气压力15±2kpa，频率50（Hz） ，噪音≤40 dB ，承重135kg ，电压AC220v ，功率,15W。静音，透气，省电，耐用 1，双气道波动，微孔喷气，防细菌繁衍。 2，软硬度可调节，气囊可拆卸更换清洗。 3，质保2年，15000小时。 气床配置：保险管TO.2A L250V Φ5*20，使用说明书，气室条（SL-S赠送，SL-S113、Q501、Q502不赠送）。 | 个 | 6 |
| 空气波治疗仪 | 1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，另外电疗对小儿脑瘫、焦虑、失眠、偏头痛有辅助治疗作用。 2、主要功能：同时兼备空气压力循环及脑循环双功效。提供注册证 3、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）、治疗主电极和治 疗辅电极组成。 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 5、显示及按键方式7寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。 6、空气压力循环部分 6.1、工作腔数：8腔，叠加气囊设计；主机可同时支持2个8腔套筒工作。 6.2、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 6.3、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 6.4、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 6.5、工作模式：共有8种预先设定的工作模式。 6.6、治疗方案：共有12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 6.7、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 6.8、套筒可承受压力：280mmHg,且承受时间不少于1分钟。 7、脑循环部分 7.1、输出路（线）数：1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）； 2路（4线）仿生电刺激上、下肢； 7.2、主频谱：≤20KHz。 7.3、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），25档可调 7.4、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤80mA（最大可达100mA），60档可调 8、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 9、 CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 10、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）及医疗器械注册证。 | 台 | 2 |
| 皮肤镜影像系统 | 医用电子皮肤镜影像系统 硬件标准配置技术参数 电子皮肤镜 图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集 图像分辨率：2560X1920 图像视频输出及速率：HDMI高清输出，1080P（30～65）fps 图像成像均匀度：不低于70% 图像灰阶：图像应能分辨灰度标尺的各级灰阶 图像中心偏差：不大于±3mm 图像畸变：不超过±5% 偏振度：80%～100% 信号传输：HDMI 图像放大倍率及允差：50倍、200倍，倍率允差：±15% 视觉分辨率：50倍镜头≥40线对/mm、200倍镜头≥70线对/mm。 图像视野范围：50/200倍镜头:50倍处不小于7.0mm×5.1mm、200倍处不小于1.5mm× 1.1mm。 光源波长范围：400nm＜λ＜700nm； 光源照度：Ev＞2000 Lux（在图像采集处） 光源功率：0.1W＜P＜0.8W 医用隔离垫：（防交叉感染）偏振法/浸润法，浸润法透光率≥85% 图像格式：导出的图像格式为JPEG格式 功能操作：图像冻结、视频录制、图像保存。 数码相机 图像像素：≧2400万 传感器类型：CMOS，尺寸：APS画幅 液晶屏尺寸：3.0英寸，像素：约18万，；触摸屏，电子取景器 支持接口：Wifi、HDMI、USB 软件 软件名称：皮肤镜影像管理软件 规格型号：CHM_DSPACS 登记信息 登记病人信息、检查信息、病人主诉、临床诊断、病史。 有快速复查功能，并有复诊提示。 图像采集 实时观察视频、采集图像/视频并保存。 上传图像、下载图像/视频。 辅助分析 色素分析 提供“ABCD法”、“七点检查表评分法”、“三点检测评法”、“Menzies评分法”、“ABC法”等色素类疾病分析法。 色素痣形态计算，包括（面积、周长、直径）。 毛发分析 可对毛发特征进行标注并计数，并能计算毛发平均直径、毛发密度，毛发总数，终毛、中毛、毳毛、黄点征、黑点征、单位毛囊毛发的根数、终毛/毳毛比。 提供毛发生长周期分析，包括（生长期、休止期、退行期）。 提供毛发诊断标准化术语。 辅助输入 提供丰富的皮肤图谱库病例辅助参考，并支持快速引用病例描述，便于报告编辑。 提供专家病例词汇术语,并支持快速引用病例描述，便于报告编辑。 辅助工具 图像处理辅助工具，包括图片标注、几何变换工具、图像效果、辅助线等，并能保存至数据库。 图片拼接，可对多个不同部部位图片进行合成，并能保存至数据库，可作为报告图片。 图片对比：支持图片并列显示，并进行对比分析。 检查对比：支持患者历史检查记录前后就诊信息对比分析。 报告编辑及打印 提供典型病历报告模板，支持报告编辑，并能自动排版。 可选择采集图片加入检查报告，图片可移动排序或移除。 报告编辑和打印预览同一界面内完成，以便快捷完成检查报告。 可将临床检查报告信息加入图谱库和专家词库作为临床案例，便于后期培训学习。 支持检查报告导出，并能生成检查报告电子版。 报告查询 根据查询条件检索检查报告、下载或批量下载报告信息。 查询患者历史检查报告，可导出检查报告信息。 数据统计：提供病种统计、工作量统计、特征统计，医保类型统计等以图表方式展示。 用户设置：支持用户管理、角色管理、用户授权 医生报告端 支持院内诊室联网通过医生报告端访问皮肤镜影像系统数据，并能进行检查报告查阅、编辑、打印，以及导出检查报告电子版等。 数据备份：备份或还原数据库 系统配置 计算机：CPU: Intel I5或以上、内存：8G或以上、硬盘：1T、独立显卡 采集卡：HDMI接口，视频输入1080P（30～65）fps 显示器：23.8英寸，全高清(1920x1080) 显示器 操作系统：WIN7 64bit、WIN10 64bit 数据接口 HDMI、USB 台车 医用台车，人体工学设计。 打印机 彩色打印机 电气技术参数 整机电源：100～240V AC， 50～60Hz 隔离变压器：PRI: 0-220V/50/60HZ SEC: 0-220V/2.3A | 台 | 1 |
| 下肢移动式牵引架 | 该牵引架与手术台连接，适应于骨科手术及牵引，可升降、延伸、C臂透视，结构合理，关节灵活，操作方便。 技术参数 规格：1080mm*500mm 手动高度调节：650mm-1000mm 牵引距离：200mm 支架长度：1100mm 腿托高度：600-850mm 两底架夹角：0-180° 标准配置: 1.牵引鞋 1双 2.骨盆座 1件 3.会阴柱 1件 4.台车 1件 材质: 304#不锈钢 | 台 | 2 |
| 微量泵 | 1.配置≥6英寸触摸屏，全中文显示。 2.双通道注射泵，两个通道独立电源控制，方便临床使用。 3.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 4.有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。 5.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 6.IP23防水防尘。 7.可存储≥2100种药物。 8.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml 9.多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等。 10.速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 11.预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 12.注射总量显示范围：0-9999.99ml。 13.注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。 14.KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 15.阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 16.具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 17.阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 18.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 19.再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消； 20.事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。 21.电池工作时间：不小于5h。 22.声音音量0-10级可调。 23.具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 24.产品使用寿命：≥10年。 | 台 | 2 |
| 输液泵 | 1.触摸屏操作，方便快捷 2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式 3.单个气泡监测，气泡等级7级可调：最大可选800ul 4.累积气泡监测，气泡等级7级可调：最大可选1000ul/15min 5.可以选择3种快进方式：手动快进、快速定量快进、自动快进 6.电动止液夹，按动【止液夹】按键，止液夹会自动打开或者关闭 7.电动泵门：开泵门按键，按键即可自动打开泵门 8.KVO速度0.10-5.00mL/h 9.声音音量等级：10级 10.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物 11.具有“按键”放大显示输液速度功能，一键放大输液速度数值 12.可联网输注中央监护系统，实现远程集中监护10个科室，并且每个科室可显示50个房间和50个床位的输注信息 13.可联网输注中央监护系统，其具有持续质量改进功能，并新建形成报告，用于统计输注报警事件、药物液量、输注模式等进行统计对比 14.可联网输注中央监护系统，支持显示监护仪数据，并与患者的用药情况进行同屏显示，为临床治疗提供参考 | 台 | 2 |
| 布朗式牵引架 | 以下各参数为可调部件处于展开状态下测量：长 1130mm，宽 230mm，高 430mm，最大牵引行程 200mm，最大牵引强度 20kg，纸箱/PCS 69*33*56cm/5pcs。 | 个 | 10 |
| 肌腱修复器械包 | 器械包由皮肤拉钩、肌腱钳、肌腱剥离器、肌腱套取器共4种9种组件及消毒盒等(非医疗器械)构成。 主要技术指标：1、器械包中组件排列应整齐，固定应牢固，无松动和脱落现象。2、器械包包装箱内外应整洁，无污物、污点。 3、器械包内每件组件应完整、外表光洁、无污渍锈迹。供肌腱修复手术用。 | 套 | 4 |
| 清创缝合包 | 主要用于患者清创伤口缝合的，缝合器械包由腰子盘，手术刀柄手术剪，止血钳，持针钳和医用镊等组成。 | 套 | 6 |
| 内痔套扎器包 | 由肛瘘探针，肛门镜。骨刮匙等器械组件构成。主要技术指标：1、器械包内组件的排列应整齐，固定应牢固。2、器械包包装箱内外应整洁，无污物、污点。3、器械包内每件产品应完整、光洁，无锈迹、锋棱、毛刺、裂纹。供肛肠外科作套扎内痔用。用途：肛门科做套扎内痔用。 | 套 | 4 |
| 合计 |  |  |  |

二、项目要求（实质性要求）

1.设备性能要求

（1）供应商在制作报价文件时，根据自己所投货物服务实际指标来撰写响应于询价通知书要求的指标。

（2）本项目技术参数均为公共参数，无指向性，技术参数中若指向某品牌均为参考指标。参数中的图片仅供参考，尺寸允许正负偏离10%。

（3）凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，供应商需要提供所投产品技术支持资料（或证明材料）。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告。若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。上述资料须在报价文件中承诺最迟在项目验收时提供，提供的资料数据与报价文件不符或不提供按违约处理。

（4）供应商应点对点应答本询价通知书的“货物需求”。技术参数中存在“正偏离”需设备真实技术支持资料（或证明材料） 。未提供的不得作为正偏离。对关键技术参数要求的事项，应给予明确的“无偏离”或“正偏离”的应答，并作出具体、详细的说明和提供所要求的证明材料。所有技术参数不允许负偏离，否则视为不响应询价通知书实质性条款，做无效报价文件处理。

（5）在质保期内，定期对产品进行维护，质保期内对所有产品实行“三包”服务，1个小时内响应、3个小时内到达设备现场，须提供质保方案。

2.项目的交货期和质保期

（1）交货期：成交公示后7日内送货安装调试完毕；未按时送达，采购单位有权取消成交资格，没收履约保证金。

（2）质保期：3年

3.付款方式和交货地点

（1）付款方式：签订合同时另行约定，三年内付清。

（2）交货地点：采购人指定地点。

4.实施方案及培训方案（需写到报价文件中）

（1）送货时给采购人提供详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册；

（3）供应商成交后确保有足够的备件、附件和易损件满足正常运行需要；

（4）供应商须承诺在免费维修期后有报价的按报价，无报价的按比市场优惠20%的价格提供零部件、附件或正确的替代件；

（6）供应商根据本项目具体特点及实际需求提供项目实施方案：包含货物的质量保证措施、供货安装、突发事件处理措施、各个阶段时间安排；

（7）供应商的安装调试人员有义务对采购人的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

（8）供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购人配合的事项以书面方式通知用户；供应商免费负责设备及系统的安装、调试，采购人协助开展工作；供应商安装调试技术人员应及时到达采购人指定地点，直至安装调试结束、通过验收。

5.售后服务（需写到报价文件中）

（1）供应商须到采购人提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障成交单位在接到故障报修电话后，3小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用；

（2）供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训；

（3）售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应怎样给予补偿；

（4）如有未尽事宜或收到货物需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在采购人，采购人有权利退回所购买产品。

6.验收

（1）验收时应附常见问题解决方案等；

（2）采购人按标准、技术要求在现场验收，验收按照国家最新标准及询价通知书中所提出的要求，如供方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按采购人标准验收；

（3）项目采购人在货物抵达交货地点之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准；

（4）项目所有内容实施并完工后，双方共同派员参加验收，如承包方在接到采购人通知之日起三日内无法派员抵达现场，则视为同意采购人自行验收的结果；

（5）上述检验和验收不能代替质保期内产品质量考核。

- 第6章 评审方法和标准

本项目将按照询价通知书第一章供应商须知中“五 采购活动”、“六 确定成交”及本章的规定评审。

注：1.报价无效的情形：

（1）供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关报价将被认定为无效报价。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其报价将被认定为无效报价。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其报价将被认定为无效报价。

供应商在报价过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效报价。

（4）供应商报价超过询价通知书规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为无效报价。

（5）供应商应认真阅读询价通知书所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照询价通知书的要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价将被认定为无效报价。

（6）供应商应当对所投分包询价通知书中“货物需求”所列的所有内容进行报价，如仅响应某一包中的部分内容，其该包报价将被认定为无效报价。

（7）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交报价保证金的，其报价资格将被认定为无效。

（8）所有报价均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其报价将被认定为无效报价。

（9）供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，其报价将被认定为无效报价。

（10）报价应在供应商须知表中规定时间内保持有效。报价有效期不满足要求的，其报价将被认定为无效报价。

（11）所有报价文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其报价将被认定为无效报价。

（12）采购人或采购代理机构将在报价文件提交截止前1个工作日至报价截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为无效报价。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价将被认定为无效报价。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的报价应是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条款的偏离，将被认定为无效报价。

（15）如发现下列情况之一的，其报价将被认定为无效报价：

未按询价通知书规定的形式和金额提交报价保证金的；未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；未满足询价通知书中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通报价，或者与采购人串通报价；属于询价通知书规定的其他无效报价情形；询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；报价文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

2.本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在报价文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 供应商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其报价将被认定为报价无效。

6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：

7.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：  提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审;报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个参加评审的供应商，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

8.成交候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则： 评标结果按报价由低到高顺序排列。报价相同的并列。报价文件满足询价通知书全部实质性要求且报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

## 初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明(须提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 提供近两年内任意一年的财务审计报告（成立未满一年的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）； |  |  |  |
| 4 | 提供依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险证明； |  |  |  |
| 5 | 提供依法缴纳近六个月内任意一个月税收证明； |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息；将拒绝其参加本次采购活动（以采购代理机构或采购人查询为准）； |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 8 | 提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《中华人民共和国医疗器械注册证》； |  |  |  |
| 9 | 缴纳询价保证金的有效凭证。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

- （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该报价文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；询价小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）报价文件最终合格与否，以所有询价小组成员的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商报价未高于采购最高限价金额； |  |
| 2 | 询价小组认为供应商的报价无明显低于其他通过资格性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 报价文件按照询价通知书的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 按询价通知书规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的； |  |
| 5 | 符合询价通知书中规定的实质性要求； |  |
| 6 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 7 | 两个政府采购项目中标或成交业绩； |  |
| 8 | 不同供应商的报价文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该报价文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；询价小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）报价文件最终合格与否，以所有询价小组成员的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）两个政府采购项目中标或成交业绩须提供中标或成交通知书及采购合同，否则无效。

询 价 通 知 书

项目编号：23LS-(XJ)001

第 三 册

- 第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 报价文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价通知书（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |