采购项目编号：2023-0602-173142

竞争性谈判采购文件

（政府采购货物）

项目名称：库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目

采购人(盖章)：库尔勒市第一人民医院

法定代表人(盖章)：

联系人：刘蓉

电话：0996-2280274

———————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

法定代表人(盖章)：

联系人：叶成

电话：13999292907

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街丽景名都10 号楼21 楼2115 室

目   录

供应商须知前附表	7

第一章 供应商须知	11

1．总则	11

2．竞争性谈判文件	14

3．竞争性谈判响应文件	15

4．投标	18

5．开标	18

6．评标	19

7． 定标及合同授予	19

8．纪律和监督	21

第二章 评标办法	22

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

3. 评标程序	23

第三章 合同条款及格式	28

（仅供参考，以采购人实际签订为准）	28

★第四章 采购标准和要求	35

第五章 竞争性谈判响应文件格式	36

（第一部分）资格证明文件	37

（第二部分）报价文件	44

（第三部分）商务及技术部分	46

（一）投标函	47

（二）法定代表人诚信投标承诺书	49

（三）谈判保证金	50

（四）项目团队成员一览表	51

（五）组织架构方案	54

（六）总体实施方案	54

（七）质量保证措施	54

（九）应急预备方案	54

（十）配套售后服务方案	55

（十一）商务条款偏离表	56

（十二）技术（服务）条款偏离表	57

（十三）供应商企业类型声明函	58

（十四）供应商认为有必要提交的其他资料	60

库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目竞争性谈判公告

库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目 的潜在供应商应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2023 年 6 月 9 日11:00北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： 2023-0602-173142

项目名称：库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）： 1500000

最高限价（元）： 1500000

采购需求：

标项名称：库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目

数量：不限

预算金额（元）： 1500000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备采购

合同履约期限：标项1，自合同签订之日起至质保服务期结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

1）、供应商须具有有效的营业执照，具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力；

2）、供应商所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

3）、供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

4）、提供《中小企业声明函》。

5）、其他说明：：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2023 年 6 月 6 日至2023 年 6 月 8 日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

方式：供应商须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 6 月 9 日11:00（北京时间）

地点：将响应文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收）。

五、响应文件开启

开标时间：2023 年 6 月 9 日11:00（北京时间）

地点：政采云网上不见面开标系统。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务支持。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购

人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：库尔勒市第一人民医院

地址：库尔勒市团结北路108号库尔勒市第一人民医院

联系人：刘蓉   联系方式：0996-2280274

2.采购代理机构信息

名称：新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都商住10号楼21楼2115室

项目联系人： 叶成 联系方式： 13999292907

3.财政监督电话：0996-2023072

新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

2023 年 6 月 6 日

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目 |
|  | 项目编号 | 2023-0602-173142 |
|  | 采购人 | 库尔勒市第一人民医院 |
|  | 采购 代理机构 | 新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司 |
|  | ★交货地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 资金来源 | 专项资金 |
|  | ★采购 预算金额 | 150万元，供应商投标报价不得超相应预算金额，否则，按废标处理。 |
|  | ★供货周期 | 自合同签订之日起 15 日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容）。 |
|  | ★质保期 | 2 年 |
|  | 是否单一产品 | 否，核心产品：体外冲击波碎石机 |
| 2 | ★采购范围 | 库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目采购范围内所有工作内容(包含体外冲击波碎石机1台、麻醉机1台、纤维胆道镜1套、多功能煎药机4台、中药汤剂包装机2台采购及后续相应的检测、维保服务)。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 成交方法 | 谈判小组推荐三名成交候选人 |
| 5 | 供应商资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： 1）、供应商须具有有效的营业执照,具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力； 2）、供应商所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 3）、供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； 4）、提供《中小企业声明函》。 5）、本采购项目不允许联合体投标。 6）、其他说明：：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 6 | 竞争性谈判文件费 | / |
| 7 | ★谈判保证金 | 要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的谈判保证金金额： 15000 元（ 壹万伍仟 元整） 账户名：新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司 开户行：建行五星路支行 行 号：105881000500 帐 号：65050161603800000351 谈判保证金缴纳形式：以非现金形式的电子保函缴纳或以电汇、网银等支付方式缴纳至采购代理机构指定账户。 1、电汇、网银转账须知：缴纳时需在附加信息及用途栏内注明谈判保证金、项目名称（简称）；谈判保证金于响应文件递交截止时间前确认到账（供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的谈判保证金到账延迟风险，并承担相应责任。） 2、政采云电子保函须知 (1)本项目推荐使用政采云电子保函形式缴纳谈判保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； (2)如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/produc t/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：95763 若供应商未按照上述缴纳谈判保证金,响应文件将被拒绝评审。 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 采购答疑 | 对竞争性谈判文件提出质疑的，应当在获取竞争性谈判文件或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。 澄清修改内容可能影响竞争性谈判响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日。 |
| 10 | 竞争性谈判响应文件 份数 | （1）加密的电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。供应商未按上述要求提供加密的电子响应文件的，将导致投标无效。 （2）未加密的纸质版响应文件须在本项目成交通知书发出后3个工作日内提供。成交单位须提供纸质版响应文件正本 1 份，副本 2 份。 说明： （1）未加密的纸质版响应文件应与加密的电子响应文件内容一致。 （2）纸质版响应文件递交或邮寄至：地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街丽景名都10号楼21楼2115室；收件人及联系电话：叶成13999292907 |
| 11 | 竞争性谈判响应文件递交 | 截止时间：2023 年 6 月 9 日11时00分（北京时间） 递交地点：政采云平台http://www.zcygov.cn |
| 13 | 开标 | 时间：2023 年 6 月 9 日11时00分（北京时间） 地点：政采云网上不见面开标系统 说明： 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 4、参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。 5、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 14 | ★投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 竞争性谈判公告发布媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订价款的10%或遵循甲方约定 |
| 17 | 所属行业 | 本项目根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件，所属行业划分为工业制造业。 |
| 17 | 代理服务费 | 招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》[2015] 299 号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改价格[2011]534 号）文件”及参照计价格[2002]1980 号的规定：根据上述文件的规定，本次招标代理服务费由成交单位支付。招标代理费按[2002]1980 号货物类收费标准计取。 |

# 第一章 供应商须知

## 1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8供货周期：见供应商须知前附表。

1.1.9质保期：见供应商须知前附表。

1.1.10是否单一产品：见供应商须知前附表。

1.2 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法及成交方法

1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2 成交方法：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格条件和能力要求

1.5.1 供应商应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6费用承担

1.6.1竞争性谈判文件费：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商应承担其编制竞争性谈判响应文件与递交竞争性谈判响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理费由成交人支付。

1.7谈判保证金：见供应商须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制竞争性谈判响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9答疑会和澄清答疑要求

1.9.1 供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商若有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.10竞争性谈判响应文件份数：见供应商须知前附表。

1.11竞争性谈判响应文件递交：见供应商须知前附表。

1.12开标：见供应商须知前附表。

1.13投标有效期：见供应商须知前附表。

1.14竞争性谈判公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.15履约保证金：见供应商须知前附表。

1.16保密

参与采购活动的各方应当对竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19偏离

1.19.1本条所称偏离为响应文件对竞争性谈判文件的偏离，即不满足、或不响应竞争性谈判文件的要求。偏离分为对竞争性谈判文件的实质性要求条款偏离和对竞争性谈判文件的一般商务和技术条款偏离。

1.19.2除法律、法规和规章规定外。竞争性谈判文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

1.20政府采购政策的支持

依据①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号； ②《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ③《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。本项目为专门面向中小企业。预算金额为：150万元。

依据《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：本项目根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号文件，所属行业划分为工业制造业。

参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）规定的品目范围内且符合标准（需提供证明材料），在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于品目内产品的证明资料，未单独分项报价且未提供属于品目内且符合标准产品的证明资料的不给予评审价格扣除。本项目采购范围内产品不适用。

## 2．竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务标准和要求；

（6）竞争性谈判响应文件格式；

根据本章第2.4款和第2.5款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

2.3竞争性谈判文件的澄清

2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现内容不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性谈判文件的修改

2.4.1 竞争性谈判文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

2.4.3 竞争性谈判文件的修改部分是竞争性谈判文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4 为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当顺延响应文件递交截止期。

2.4.5 当采购人发放的竞争性谈判文件及竞争性谈判文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果竞争性谈判文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，成交人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．竞争性谈判响应文件

3.1.要求

3.1.1供应商应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供电子响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

3.1.2响应文件语言和度量单位

1）响应文件及供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

2）除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

3.2.响应文件的组成

1）响应文件组成内容详见响应文件格式

2）所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如资质证书等）均须为加盖供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时审查。

3）评审前，采购人或采购代理机构将根据供应商提供的资格证明文件对其进行资格审查。所有资格证明文件必须满足竞争性谈判文件的要求，否则将导致投标被否决。

4）供应商可按竞争性谈判文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

3.3.符合竞争性谈判文件规定的证明文件

1）供应商提供的资格证明材料，须满足供应商须知前附表的要求。

2）供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

3）供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

4）供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

5）提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

6）对照采购人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应竞争性谈判文件的要求，如有偏离，须填报偏离表。

3.4 投标价格

3.4.1供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物（或服务）及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，成交后不予调整。

3.4.2其报价须保证在投标有效期及交付期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

3.4.3为了防止本次采购的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次采购项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其响应文件将被拒绝；如果所有供应商的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织采购。

3.4.4 谈判结束后，谈判小组可根据谈判情况，要求供应商进行第二次报价或多轮报价，并确定最终报价。最终报价是响应文件的有效组成部分。

3.4.5 参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

3.4.6投标报价货币单位：人民币。

3.4.7 供应商的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.5.响应文件的签署及规定

3.5.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及谈判文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照谈判文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.5.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

3.5.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与谈判文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

3.6 投标有效期

3.6.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其竞争性谈判响应文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.7.3 谈判保证金的有效期与投标有效期一致。

3.7 谈判保证金

3.7.1 供应商应于投标截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交谈判保证金。未提交谈判保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3.7.2谈判保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的谈判保证金。

3.7.3 供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的谈判保证金。

3.7.4谈判保证金有效期与投标有效期一致。

3.7.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其竞争性谈判响应文件的；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金的。

## 4．投标

4.1 竞争性谈判响应文件的密封

4.1.1响应文件的密封：加密的电子响应文件（.jmbs格式）加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4.2 响应文件递交截止时间

4.2.1 “电子加密响应文件”的递交截止时间及地点为竞争性谈判公告所规定的时间、地点，供应商将“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。逾期递交的响应文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

4.2.2 出现因竞争性谈判文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人或者采购代理机构规定的顺延时间递交。

4.3 响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.3.2供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

## 5．开标

5.1供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

5.2参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

5.3参与竞争性谈判项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

5.4 开标结束后由采购人或采购代理机构对供应商已解密的电子响应文件进行资格审查（详见资格审查标准）。

## 6．评标

6.1 谈判小组

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的谈判小组负责。谈判小组负责评标工作，并向采购人提交书面评标报告。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人。

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审。

- 定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。谈判小组按照竞争性谈判文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对竞争性谈判响应文件进行评审，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐成交候选人。采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人。

7.1.2 采购人从成交候选人中确定出成交人的原则：采购人应当按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，谈判小组将按照按技术指标优劣顺序确定。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排名依次确定其他成交候选人为成交人。

7.2 成交结果公示

成交供应商确定后，成交结果的情况将在竞争性谈判公告发布的媒体上公示，公示期1个工作日。

7.3 成交通知

成交结果发布同时，采购人向成交人发出成交通知书，并及时通知其它供应商成交结果。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交人竞争性谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿成交人损失。

7.5.3 发出成交通知书后，成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；具有有效的营业执照,具有独立订立合同的权利，能独立承担民事责任的能力； |
| 2 | 供应商所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；供应商所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； |
| 3 | 供应商须是在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 4 | 其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 5 | 谈判保证金是否按照采购文件要求缴纳。 |
| 6 | 供应商所投产品须是中小企业生产并且出具《中小企业声明函》。 |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，竞争性谈判响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 响应文件符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 凡竞争性谈判文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |
| 2 | 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊、无法辨认的。 |
| 3 | 响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |
| 4 | 一份响应文件应只有一个投标报价，在竞争性谈判文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |
| 5 | 供应商的投标报价未超出相应采购预算金额。 |
| 6 | 响应文件载明的供货完成期限未超出竞争性谈判文件规定的期限。 |
| 7 | 供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |
| 8 | 提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件供应商须知前附表的规定； |
| 9 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 10 | 不存在与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的情形。 |
| 11 | 法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

《投标品牌统计》

| 序号 | 统计内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商所报品牌（核心产品） |
| 备注：如采购文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。 |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用竞争性谈判。谈判小组对满足竞争性谈判文件实质性要求的竞争性谈判响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3投标品牌统计

评标委员会根据供应商所报核心产品品牌统计计算供应商家数（提供相同品牌产品且通过资格审查，符合性审查的不同供应商参加同一合同项下的投标的，按一家供应商计算）。如供应商家数不足三家，则该项目按废标处理。

### 3. 评标程序

  - 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

（1）评标准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）投标品牌统计

（5）谈判报价

（6）推荐成交候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1谈判小组成员签到

谈判小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 谈判小组的分工

3.2.2.1谈判小组首先推选一名谈判小组组长（非采购人代表担任）。谈判小组组长负责评标活动的组织领导工作。谈判小组组长与谈判小组其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 谈判小组组长除履行自己作为谈判小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织谈判小组成员学习竞争性谈判文件；

（2）汇总各谈判小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织谈判小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 谈判小组组长应当组织谈判小组成员认真研究竞争性谈判文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，谈判小组应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向谈判小组提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性谈判文件及其澄清修改等竞争性谈判文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各竞争性谈判响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个竞争性谈判响应文件不响应竞争性谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 谈判小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的竞争性谈判响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，谈判小组将认定整个竞争性谈判响应文件不响应竞争性谈判文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次采购的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指竞争性谈判响应文件在实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响竞争性谈判响应文件的有效性，谈判小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5品牌统计：提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且供应商不少于3个方可进入详细评审。谈判小组所有成员将对响应文件进行详细评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件的单一供应商分别进行谈判。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变供应商竞争性谈判响应文件实质性内容的前提下，谈判小组应当对竞争性谈判响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变竞争性谈判响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于竞争性谈判响应文件的组成部分。

3.6.2.3谈判小组针对需要供应商对所提交竞争性谈判响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确竞争性谈判响应文件中的遗漏和错误。供应商接到谈判小组发出的书面澄清通知后，应按谈判小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

3.6.3算术错误修正：投标价格有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

a. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

e. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评审小组应当否决其投标。

3.6.4 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求在合理时间内该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.7推荐成交候选人及提交评标报告

3.7.1详细评审工作全部结束后，评审小组应当根据最终投标报价情况，按照供应商最终投标报价由低到高的顺序排列，依次推荐3 名成交候选人（同品牌的不同供应商的最终投标报价，以最终投标报价最低的参加评标，最终投标报价相同的，谈判小组将按照按技术指标优劣顺序确定参加评标的供应商，其他同品牌供应商不参与评标），并编写评审报告。供应商最终投标报价相同的，评审小组将按照按技术指标优劣顺序排列推荐。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新采购。

3.7.3 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部竞争性谈判响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个谈判小组成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的谈判小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同条款及格式

# （仅供参考，以采购人实际签订为准）

库尔勒市第一人民医院医疗设备采购合同

甲方：

乙方：

签订日期：   年   月   日

签订地点：

采  购  合  同

需方（甲方）：

供方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》，本着诚实信用，互惠互利原则，为确定双方的权力和义务，为保护甲方的权益，乙方承诺，能够严格按照本合同的约定的数量、质量，向甲方提供合格产品，双方协商一致，现就有关事宜达成以下条款，双方共同遵守。

- 产品名称、型号、数量、单价及金额

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价（单位：元） | 合价（单位：元） | 生产商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：产品须符合国家标准。

二、质量技术标准: 按照技术规范要求，乙方保证交付的产品符合质量标准规定，所提供产品如果出现（非人为及不可抗因素除外）质量问题，乙方按照国家“三包政策”承担质保责任。

三、根据甲方需求，甲方购置以上货物，合计金额为：¥      元（大写：                    元整）。合同金额应包括：货物、外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、疫情防控费、配合费、检验验收、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、采购文件所要求的其它服务事项及与履行合同约定义务有关的全部费用。

四、合同履约期限：自合同签订之日起至质保服务期结束。

五、供货安装周期及供货地点：自合同签订之日起  日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容）。供货地点：由甲方指定地点交货。

货物交付乙方承诺：

1、乙方须保证该仓库内库存货物数量能够按照本合同约定的数量执行，或者仓库内库存货物足以履行本合同。

2、乙方应确保货物质量必须符合质量标准规定， 因乙方提供的货物产生的任何质量纠纷和责任，均由乙方全部承担。

3、乙方应确保按甲方要求向甲方指定的提货人交货，交货前所发生的一切费用含在合同价中。

4、乙方确保货物到安装现场后，甲乙双方共同确认产品安装质量达到合同约定的标准。

5、乙方应确保产品的安装，若因产品安装不当造成甲方货物损失，其损失费用（由甲方核算）、废品损失（含牵连报废损失）由乙方承担。

六、相关标准：

（1）包装标准、包装物的供应与回收：乙方应按相关标准及货物实际情况，采取相应措施对产品进行包装，确保产品安全无损的到达合同指定地点，包装物不计价。如产品在运输、装卸过程中出现损坏等质量问题，一律由乙方负责。

（2）验收标准、方法及提出异议期限：甲方对所供产品有权对实际交付产品的质量、品种、型号或规格、相关合同规定以及技术协议不符之处，可拒收不合格部分的货物并向乙方通过传真、电子邮件、电话等任一方式提出异议，乙方须在 2 日内整改，将符合要求的货物补送至甲方指定地点。

七、付款方式：

1、本合同使用的货币种类为人民币。

2、★付款方式：

合同签订生效后，货到买方指定地点后支付合同价款的30%，安装调试完毕，并验收合格后支付合同价款的65%，正常使用2年后支付合同价款的5%。

备注：支付费用时乙方应按甲方要求开具相应的增值税专用发票，以证明发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。不能因资金暂时不到位影响进度。

- 违约责任：

1、如果乙方延迟交付产品，每逾期一日，按未交付货物金额的1%支付违约金，逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付总价款10%的违约金。

2、乙方提供的货物质量不符合国家标准、合同约定及甲方要求的，应向甲方支付总价款10%的违约金。如果违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按照甲方实际损失予以赔偿。

九、解决合同纠纷的方式：协商解决。若协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼裁决。

十、本合同为固定单价，除供货数量发生变化按实调整外其余不因任何因素调整和变更，供货数量根甲方需求以及市场供应的能力等因素进行调整，履约过程中，乙方任何形式的涨价要求皆视为供方单方面违约。

十一、《产品质量安全承诺书》作为本合同附件，与合同具有同等效力，若违反，乙方需按《产品质量安全承诺书》的金额承担违约责任。

十二、本合同自双方盖章之日起生效。

十三、其它约定事项:

本合同如有未尽事宜应协商解决。甲乙双方应自觉遵守本协议一切规定，在本合同履行过程中发生争议，双方通过友好协商解决。协商不成的，在甲方所在地提起诉讼。

- 本合同一式八份，经甲乙双方同意盖章签署后生效，甲方执六份，乙方执两份。

合同附件：1）廉政责任书

2）产品质量安全承诺书

3）设备的配置清单

需方（甲方）                  供方（乙方）：

公司：                        公司：

地址：                        地址：

法定代表人:                   法定代表人：

委托代理人:                   委托代理人：

联系电话：                    联系电话：

盖　章：                      盖　章：

签订日期：  年   月   日

附件一：

廉政责任书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为加强项目履行过程中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲方承诺

1、严格遵守国家关于市场准入、市场活动等有关法律法规相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行双方合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反市场活动的管理、规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应主动按规定向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关部门举报。

5、不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

6、不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不利用工作之便向材料生产厂家和供应商（甲方负责采购的除外）索要礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

8、不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

9、不参加由乙方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方承诺

1、不以任何名义向甲方人员赠送钱物、有价证券、好处费等。

2、不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、严格履行合同，不出现擅自更改质量或使用不符合国家标准的劣质材料等违背合同的行为。

4、疫情期间，乙方不得哄抬物价损害甲方利益。

三、甲乙双方共同承诺

1、不以任何名义互相宴请。

2、分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

3、互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约承诺

1、如甲方人员涉及本责任违约，责任人应按照党纪政纪和廉政的有关规定严肃处理，甲方并向合同乙方通报处理结果。

2、如乙方涉及本责任违约，并影响对项目的执行，甲方将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告合同无效等处理措施。

五、甲方、甲方监察部门约请乙方监察部门对本责任的履行情况进行监督检查。

六、本责任随合同文件一并发行，随项目合同一并签订。

七、本责任有效时间随项目商务合同的有效时间。

八、本责任内容双方应公示于各自项目工作部显著位置。

甲方： (公章)                    乙方： (公章)

地 址：                             地 址：

法定代表人：                      法定代表人：

签约地：

合同签订日期：   年   月   日

附件二：

产品质量安全承诺书

为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，我方承诺如下：

1、我方所提供的产品已经过我方完整的测试、检验、包装等流程后方可出货，出货产品需符合要求，并保持完整的检验记录随时接受查验。

2、我方应在产品的包装物上施加标识，标识应清楚地标示产品的名称、型号规格、包装数量、生产日期、生产批号、制造商的名称及检验状态等信息。

3、我方应对交付的产品进行统一、合理的包装，包装应能保证产品在运输过程中以及贵院在合理的周转过程中不易损坏。

4、产品检验由贵院根据有效的质量技术标准在本项目现场进行，发现不合格项目即为不合格。

5、我方接到贵院通报其所提供的产品出现质量问题的信息后，应于24小时内答复并作出临时应对措施，满足贵院的返工、及更换不良品等要求。若我方没有按时答复或处理，则视为我方认同贵院的判定并同意贵院代为处理，相关处理费用由我方承担。

6、贵院有权退回所有属于我方责任的不合格产品，且我方应及时到贵院处确认并领回，并承担搬用费、装车费、往返运费及包装费，超过3天我方仍未前来处理的不合格品，贵院有权就地处理。

7、因我方提供产品的质量或因安装不当，造成贵院货物损失的，其损失费用（由贵院核算）、废品损失（含牵连报废损失），由我方承担。

8、我方保证提供合格、符合合同约定的产品，不符合要求的产品无条件运出甲方指定收货地点。

9、如果我方违约，我方以不低于合同总金额的双倍作为赔偿金，若给贵院造成的损失超过该赔偿金，贵院有权按实际损失抵扣。

10、因我方提供的产品出现质量问题造成第三方投诉并被第三方索赔时，贵院有权要求我方承担贵院以及第三方相应的经济损失。

特此承诺！

承诺人：

# ★第四章 采购标准和要求

体外冲击波碎石机技术规格

一、设备名称：体外冲击波碎石机

二、数量：壹台

三、设备用途：主要用于治疗人体泌尿系统结石

四、技术参数

4.1 冲击波源系统：

4.1.1电磁式冲击波源；

4.1.2高压放电治疗电压范围：12～16KV；治疗电压连续可调；

★4.1.3 焦斑径向值：-7.5mm～+7.5mm，正负径向值对称于焦点；

★4.1.4采用冲击波源智能负压装置（提供检测证明报告）

4.1.5冲击波焦点治疗深度≥135mm；

4.1.6脉冲上升时间：≤ 0.5μS；

4.1.7 脉冲宽度：≤1μS；

★4.1.8小C臂带冲击波源可上下翻转角度≥180°，实现碎石机床上位和床下位多向定位；

4.1.9冲击波水循环装置：具备自动排气，自动循环恒温功能；

4.1.10具备低能量、低剂量碎石功能；

★4.2 定位系统：具备X线和B超双定位系统（提供产品注册证证明）

4.2.1  X线定位系统：

1）C形臂X线双向定位：大C形臂通过旋转运动，可实现多角度定位；

2）IMD高频一体式X线球管；

3）影像增强器 ≥9寸，输出分辨率≥16LP/mm；

★4）CCD摄像机像素≥100万像素；

5）X线高频高压发生器，频率 40kHz；

6） X线定位误差 ：≤2mm；

7） 高清医用液晶显示器≥19 寸，X射线图象清晰度≥16LP/mm；

4.2.2 B超定位系统

1）环冲击波源多角度运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能；

2）B超电动探头运动定位范围：25～125mm；

3）探头具备对焦点作直线和环形运动，且定位误差≤±2mm；

4.3 操作系统

4.3.1隔室彩屏触摸屏控制系统

4.3.2床边彩色液晶触摸显示屏,与主控制台显示屏同步显示；

4.3.3冲击波次数预设；

4.3.4碎石能量无级调节；

4.3.5冲击波参数及运行状态实时显示；

4.3.6病例管理系统具备DICOM3.0，配备主机和≥19 寸高清液晶显示器用于图像存储，打印病例报告等；

4.4人工智能导航定位系统

★4.4.1超声智能导航定位系统（提供证明文件）

1）超声自动导航定位结石；

2）自动测距和显示；

3）自动监靶和跟踪；

★4.4.2 X线智能导航定位系统（提供证明文件）

1） X射线下智能自动导航定位结石；

2）自动测距和显示；

3）自动监靶和跟踪；

4.5治疗床及主机

4.5.1治疗床及主机一体化设计；

4.5.2电动治疗床可进行X、Y、Z三维六向运动；

4.5.3治疗床最大载重130kg；

4.5.4治疗床可做多功能手术床使用，在配置泌尿手术附件开展泌尿相关手术；

五、产品配置清单

|  | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 一体化主机治疗床 | 1套 |  |
| 冲击波源智能负压装置 | 1套 |  |
| X线C臂 | 1套 |  |
| 小C臂 | 1套 |  |
| 隔室主控制台(彩色液晶触摸屏) | 1台 |  |
| 床旁带液晶触控屏控制台 | 1台 |  |
| 电磁式冲击波源 | 1套 |  |
| 电容箱 | 1套 |  |
| 冲击波高频高压发生器 | 1套 |  |
| 水处理系统 | 1套 |  |
| IMD高频一体式X线球管 | 1套 |  |
| 医用X射线影像增强器 | 1台 | ≥9 寸 |
| CCD摄像机 | 1套 | 像素≥100万 |
| 高清医用液晶显示器 | 1台 | ≥19寸 |
| 病例管理系统 | 1套 | 含≥19寸高清液晶显示器、主机 |
| 对讲系统 | 1套 |  |
| 彩色B超机 | 1套 | 含导航定位、配2把碎石专用探头 |
| 离体碎石架、定位盘 | 1套 | 含大水囊 |
| 压腹带 | 1套 |  |
| 工具箱 | 1套 |  |
| 激光打印机 | 1台 |  |

六、其他服务要求

6.1 提供原厂质保期二年，质保期内产生的设备定期校验、计量检测、年度检测等产生费用由供应商承担；

6.2维修响应时间：维修人员2小时内响应，24小时内到达现场；

麻醉机技术参数

一、设备名称：麻醉机

二、数 量：一台

三、设备用途

3.1、适用于成人、小儿和婴幼儿麻醉

四、主要技术要求：

4.1  工作条件及基本配件

4.1.1操作环境，温度：15℃至35℃；

4.1.2电源：220V；

4.1.3标配一节锂电子(非铅酸)后备电池，使用时间≥90分钟；

4.1.4机架：带推车，抽屉，标配中央刹车；

4.1.5光照明系统，且照明亮度无极可调；

4.1.6标配多个附属输出电源接口；

4.1.7具有开机自检、快速启动功能、待机功能；

4.2 气源

★4.2.1标配氧气、空气、笑气三气源；

4.2.2 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%；

4.2.3 快速充氧范围25－75 L/min；

4.3 流量计

★4.3.1电子流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min;

4.3.2氧气、空气、笑气气体范围：0～10L/min；

4.4 挥发罐

4.4.1 标配高品质挥发罐，具有温度、压力、流量补偿功能；

4.5 呼吸回路

4.5.1一体化呼吸回路；

4.5.2回路整体可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染；

4.5.3呼吸回路带自动加热系统，非冷凝，不积水，保证患者吸入温暖潮湿的气体；

4.5.4具备智能回路识别报警系统；

4.5.5呼吸系统泄漏量报警≤60mL/min；

4.6呼吸机

4.6.1 气动电控呼吸机；

4.6.2适用范围：成人、小儿和婴幼儿

4.6.3通气模式：标配 容量控制模式(VCV)、压力限制模 式(PLV)、压力控制通气（PCV）、手动通气、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV；

4.6.4潮气量设置范围：10ml-1500ml；

4.6.5吸气压力设置范围：5-80 cmH2O；

4.6.6支持压力：3～60 cmH2O；

4.6.7呼吸频率：4-100次/分钟；

4.6.8吸呼比：4:1到1:8；

4.6.9压力限制范围：10-100 cmH2O；

4.6.10 PEEP设置，范围：OFF，3-30 cmH2O；

4.6.11吸气暂停设定范围：OFF，5%-60%；

4.7数字和波形监测

4.7.1彩色触摸屏≥12英寸；

4.7.2内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件；

4.7.3可选监测参数：气道压力、呼末正压、平均压、平台压、吸呼比、呼吸频率、氧浓度监测，可选配：二氧化碳监测、麻醉气体监测、麻醉深度监测等；

4.7.4  呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示；

4.7.5 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息；

五、服务要求

5.1 提供原厂质保期二年；

5.2维修响应时间：维修人员2小时内响应，24小时内到达现场

纤维胆道镜技术参数

一、设备名称：纤维胆道镜

二、数量:1套

三、技术参数

3.1纤维胆道镜

★3.1.1视场角:≥110°；

★3.1.2分辨率：≥4.4 lp/mm；

3.1.3景深:3mm-50mm；

3.1.4工作长度：≥380mm；

3.1.5 插入部外径:≤φ5.0mm；

3.1.6目 镜：≥40倍率放大；

3.1.7消毒：全防水浸泡式消毒或低温消毒；

3.1.8吸引功能：吸引按钮，吸引量：≥300 mL/min；

3.1.9弯曲度:上:≥130°;下:≥100°；

3.1.10钳道孔径：≥φ2.6 mm；

3.1.11接口：可兼容其他成像系统；

3.2 LED医用内窥镜冷光源:

★3.2.1显色指数：Ra≥90；

3.2.2色温：≥3000 K ；

3.2.3整机噪声：≤55dB；

3.2.4 灯工作寿命≥20000h;

3.2.5手动调光，亮度0-99连续可调；

3.2.6开启即亮，没有开始延时；

四、配置要求

4.1 纤维胆道镜              1条

4.2 吸引按钮                4个

4.3 清洗刷                  2把

4.4 测漏器                  1个

4.5 胆道镜专用取石网篮      2套

4.6 胆道镜专用异物钳        1套

4.7通气帽                  1个

4.8胆道镜专用消毒盒            1套

4.9医用内窥镜冷光源       1套

五、其他服务要求

5.1 提供原厂质保期二年；

5.2维修响应时间：维修人员2小时内响应，24小时内到达现场；

多功能煎药机技术参数

一、设备名称：多功能煎药机

二、数 量：4 台

三、主要技术要求：

★3.1符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%（提供国家认可的相关检测机构出具的检验报告）；

★3.2符合《中药煎药室管理规范》的相关要求，具备自动两煎功能，自动完成一煎两煎的全过程，可实现二煎煎药、自动加水，自动清洗功能；

3.3可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及煎药单据传输等通讯协议；

3.4一键式滑盖锁紧装置；

3.5先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

3.6采用电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

3.7拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。

3.8自动加热调节，文火、武火自动转换；

3.9不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐；

3.10具有安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合；

3.11有蒸汽冷凝功能；

3.12自动挤压功能，实现药渣自动分离；

3.13具有防温度过高和防干烧功能；

3.14数控煎药定时功能；

3.15可配备单体包装机

3.16 容量：≥30L

3.16生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证；

四、服务要求

4.1 提供原厂质保期二年；

4.2维修响应时间：维修人员2小时内响应，24小时内到达现场；

4.3质保期内对安全阀、压力表进行定期校验，所产生的费用由供应商承担；

中药汤剂包装机技术参数

一、设备名称：中药汤剂包装机

二、数 量：2台

三、技术参数要求：

★3.1符合《中药汤剂包装机行业标准》的相关要求，（以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准）；

3.2贮液筒容量：≥20L；

3.3自动完成制袋、计量、下料、封合、分切等功能；

3.4包装温度、包装量自动显示；

3.5具备联网通讯功能，可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

3.6封合温度数字化控制，可设定自动恒定；

3.7真空密封包装成袋，符合卫生标准，包装量为50-250ML无极变量可调；

3.8包装平均速度: ≥7袋/分；

四、服务要求：

4.1 提供原厂质保期二年；

4.2维修响应时间：维修人员2小时内响应，24小时内到达现场；

# 第五章 竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件封面示例

项目名称：

竞争性谈判响应文件

项目编号：

采购人：

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年  月  日

## （第一部分）资格证明文件

供应商应按下列顺序排序资格审查文件：

（一）投标单位营业执照（电子文件）；

（二）提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；（电子文件）

（三）供应商所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；（电子文件）

（四）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料（电子文件）

（五）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（电子文件）；

（六）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；（电子文件）

（七）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（电子文件）

（八）供应商无关联关系书面声明函（电子文件）

（九）《中小企业声明函》（电子文件）

1、提供合法有效的营业执照

提供供应商的营业执照复印件并加盖投标单位公章。

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （供应商名称）的法人代表人，现授权委托   （供应商名称）  的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的 项目名称  、项目编号:        的投标活动。代理人在参加整个项目采购活动、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我单位均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：

单  位：              部门：         职务：

联系电话：            邮箱：

代理人无转委权。特此委托。

授权人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件（正反面）。

3、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：            年龄：

职务：

系        （投标单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：

供应商名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日  期：        年        月        日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

4.供应商所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）

提供复印件并加盖投标单位公章。

5、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明材料

须提供相关证明材料，财务会计制度提供参加本次政府采购活动前一个月的会计报表或2021（或2022)年财务审计报告,成立不满一个月不需提供；

6、履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致： 新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司

本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

7、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

8、政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

9、供应商无关联关系书面声明函（格式）

新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司：

我单位郑重声明：与采购人不存在利害关系，与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的谈判。我单位不是为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商法定代表人盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

10、《中小企业声明函》（货物）

本公司        郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业          （企业名称）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 工业制造业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（第二部分）报价文件

一、报价一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号: |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 法人授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 投标 报价 | ￥：（元） 人民币（大写）： |  |  |
| 供货周期 | 自合同签订之日起 15 日历日内完成（期限内须完成设备材料的采购、安装、系统调试、检测、指导、人员培训等全部工作内容）。 |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.以上报价应一次性报定，应包括：货物、外购件、外协件、配套件、备品备件、全套设备全部内容、安装线材、专用工具、原材料及生产制造、检验、油漆、包装、专利费、保险、利税（各种税费）、管理、运输、装卸、运杂费、垃圾清运费、疫情防控费、设备的安装调试（含辅材、开箱费）、配合费、现场临时变更、检验验收、技术资料（含中文与外文的翻译费）、售后服务、技术指导、维保、采购文件所要求的其它服务事项及与合同有关的交钥匙工程等全部费用。中标单位在项目安装、调试过程中，要做到安全文明施工，如发生任何意外、伤亡责任事故，造成的经济损失和人员伤亡由中标人自行负责。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

二、报价明细表

供应商名称：

单位：元

| 序号 | 内容 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波碎石机 | 1台 |  |  |  |  |
| 2 | 麻醉机 | 1台 |  |  |  |  |
| 3 | 纤维胆道镜 | 1套 |  |  |  |  |
| 4 | 多功能煎药机 | 4台 |  |  |  |  |
| 5 | 中药汤剂包装机 | 2台 |  |  |  |  |
| … | 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |
| … | 安装调试 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表中的投标总报价必须与“报价一览表”中的“投标总报价”一致。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

（第三部分）商务及技术部分

谈判响应文件按下列顺序排列和装订谈判响应文件：（未提供格式的内容自拟）

（一）投标函

（二）法定代表人诚信投标承诺书

（三）谈判保证金

（四）项目团队成员一览表

（五）组织架构方案

（六）总体实施方案

（七）质量保证措施

（八）工作进度控制措施

（九）应急预备方案

（十）配套服务措施

（十一）商务条款偏离表

（十二）技术（服务）条款偏离表

（十三）供应商企业类型声明函

（十四）供应商认为有必要提交的其他材料

供应商提供的以上材料必须真实有效，需要年检的证书必须有年检记录，所有文件均须加盖单位公章，任何一项的虚假或提交的谈判响应文件资料不全，或未对谈判文件做出实质性响应，将可能导致谈判响应文件被拒绝接受。

### （一）投标函

新疆锐智时代建设工程项目管理有限公司：：

我们收到你们         号 库尔勒市第一人民医院医疗设备采购项目 第/包谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

l、愿意按照谈判文件的一切要求，提供以上服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了谈判文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意按谈判文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后  90  天。

5、我们愿意提供采购人在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商成交。

7、我方愿意遵守谈判文件中所列的收费标准。

8、在规定的谈判时间后，如果在谈判有效期内撤回投标，同意谈判保证金将被贵方没收。

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方在响应文件中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

11、我们愿意按谈判文件的规定交纳    元的谈判保证金。

12、若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。我方承诺接受谈判文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单  位：                 邮编：             传真：

联系人：                 地址：             电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （二）法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加（  项目、采购编号  ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按谈判文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、谈判文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通谈判响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （三）谈判保证金

附：谈判保证金缴纳凭

### （四）项目团队成员一览表

项目名称：

项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 年龄 | 学历 | 取得证书 | 职称 | 拟担任职位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺：以上人员均为现场实际团队成员，项目团队人员的所有材料均为真实有效的，贵单位有权对人员服务经验情况进行尽职调查，如发现存在虚假或内容不实情况的，贵单位有权将取消我单位中标资格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

项目负责人简历表

项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 在公司担任职务 |  |
| 联系电话 |  | 取得证书 |  |
| 项目负责人等从业经历概述： |  |  |  |

附：身份证复印件、职称证书复印件、学历证书复印件等相关证明文件并加盖供应商公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

项目成员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事相关工作年限 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 在公司担任职务 |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 本人从业经历概述： |  |  |  |

附：身份证复印件、职称证书复印件、学历证书复印件等相关证明文件并加盖供应商公章；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （五）组织架构方案

供应商针对本项目有合理的项目组织架构、固定的服务班底并设置分项专一工作小组，明确对接人（包括但不限于专人专岗、运输团队、售后服务人员等）。

### （六）总体实施方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的实施方案，包括但不限于①仓储能力；②订购方案及补订安排方案；③供货及配送运输方案等

### （七）质量保证措施

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的质量保证措施。

（八）工作进度控制措施

### （九）应急预备方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的应急预备方案。

### （十）配套售后服务方案

供应商根据本项目情况及评分细则制定针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：

1、售后服务机构情况；

2、售后服务人员配置；

3、退换货方案；

4、优惠措施等内容；

5、售后服务时间响应时间。

。

### （十一）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“供货安装周期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （十二）技术（服务）条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：供应商提供的技术条款偏离表须对照采购文件“第四章采购标准和要求”中的所有条款逐条列明是否响应及响应内容，产品技术参数响应有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

供应商对采购技术参数中标注★号的技术参数，应在技术条款偏离表中的注明页码；未提供技术支持证明资料，或参数与其提供的技术支持证明资料不一致的，或未按要求注明页码的，均视为负偏离。技术支持证明资料非具体指明之外包含资料、截图、证书、检验报告、技术白皮书等各类证明资料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

### （十三）供应商企业类型声明函

13-1、中小微企业声明函

《中小企业声明函》（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于  工业制造业 ；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于工业制造业 ；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13-2监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

13-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十四）供应商认为有必要提交的其他资料

供应商应提交的其它资料应包括：

（1）其他增值优惠承诺；

（2）评分细则提及或供应商认为需要提供的其他说明和资料。

（3）谈判文件要求提供的其它资料等；

（4）..