## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:二类 2.弃土运距:现场自定 |  | m2 | 222.64
2 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类 2.挖土深度:详设计 |  | m3 | 355.65
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填，压实系数不小于0.94 2.填方材料品种:素土分层夯实回填，分层厚度不大于300mm 3.填方来源、运距:结合现场实际踏勘,自行考虑 |  | m3 | 291.78
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场余土 2.运距:现场自定 |  | m3 | 63.87
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚多孔砖，MU10 2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 |  | m3 | 67.76
2 | 010401012003 | 卫生间蹲台 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖，MU10 2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 3.部位：卫生间蹲台 |  | m3 | 0.33
3 | 010401014002 | 厨房排水沟 | 1.名称：排水沟 2.作法参：新12J09-B07-2 |  | m | 5.2
4 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.名称：排水沟上钢箅子 2.作法参：新12J09-B07-2 |  | t | 0.062
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.部位:基础垫层 |  | m3 | 11.69
2 | 010501001006 | 地面垫层 | 1.80厚砼垫层,商品砼C15 2.新12J01-36-地25、26 |  | m3 | 16.39
3 | 010501001007 | 地面垫层 | 1.150厚戈壁垫层 2.新12J01-35-地25 |  | m3 | 22.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 60.48
5 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.46
6 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.49
7 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.82
8 | 010503004005 | 止水台 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 3.08
9 | 010503004006 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.94
10 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.72
11 | 010505003003 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 21.93
12 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.69
13 | 010505008005 | 斜板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 10.13
14 | 010505008006 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.31
15 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1、80厚C25细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2、150厚戈壁土，宽处面层300, 3、详新12J01-9-散4 |  | m2 | 65.56
16 | 010507004003 | 台阶 | 1、素土夯实 2、300厚戈壁土垫层分两层碾压 3、80厚C25混凝土，台阶面外坡1% 4、详新12J01-5-台5 |  | m2 | 1.82
17 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6.5 |  | t | 0.77
18 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 |  | t | 0.029
19 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 |  | t | 0.189
20 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 |  | t | 1.152
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 |  | t | 2.157
22 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 |  | t | 0.204
23 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 |  | t | 3.966
24 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 |  | t | 0.406
25 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 |  | t | 0.174
26 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 |  | t | 0.074
27 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 |  | t | 0.135
28 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 |  | t | 0.127
29 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25 |  | t | 1.047
30 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ6.5 |  | t | 0.394
31 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ8 |  | t | 0.072
32 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ6.5 |  | t | 0.014
33 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ8 |  | t | 0.104
34 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10 |  | t | 0.139
35 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ12 |  | t | 0.269
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607002003 | 外窗防护栏 | 1.材料品种、规格:铁艺栏杆 2.新12J03-C19 |  | m2 | 33.12
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.成品防火窗 2.框、扇材质:65系列塑钢窗，带纱 3.玻璃品种、厚度: 4腔3密封（4+9A+4+9A+4） |  | m2 | 3.15
2 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:65系列塑钢窗，带纱 2.玻璃品种、厚度: 4腔3密封（4+9A+4+9A+4） |  | m2 | 33.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.塑钢窗：消防救援窗 2.框、扇材质:65系列塑钢窗，带纱 3.玻璃品种、厚度: 4腔3密封（4+9A+4+9A+4） |  | m2 | 7.56
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:灰色瓦 2.钢挂瓦条L30*4，中距按瓦材规格 3.钢顺水条25*5，中距600，固定用Φ3.5长40水泥钉@600 |  | m2 | 95.12
2 | 010902001007 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 2.防水层数:3+3mm，二道 3.隔汽层详见图纸设计 |  | m2 | 338.22
3 | 010902001008 | 屋面卷材防水-雨蓬 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 2.防水层数:4mm，一道（自带保护层） |  | m2 | 14.66
4 | 010902004003 | 屋面排水管 | 1.品种:外排雨水管 2.规格:直式φ100铸铁 |  | 个 | 8
5 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.涂刷部位:防水要求外墙内侧 2.涂料品种、刷涂遍数:聚氨脂涂膜一道 |  | m2 | 87.03
6 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5厚合成高分子涂膜防水 2.卫生间、厨房地面 |  | m2 | 61.62
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001006 | 保温隔热屋面 | 1.150厚EPS板保温，双层错缝铺贴 2.泡沫混凝土找坡2%，最薄处30厚 3.30厚C20细石混凝土找平层 |  | m2 | 222.64
2 | 011001001007 | 保温隔热屋面-雨蓬 | 1.30厚真金板保温（A级） 2.找坡层：1:6水泥珍珠岩找坡，最薄处30厚 3.找平层：30厚C20细石混凝土 |  | m2 | 7.82
3 | 011001001008 | 保温隔热屋面-斜屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚EPS苯板保温层。 2.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 96.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.35厚C20细石混凝土（内配4@150*15钢筋网片与屋面板预埋 10钢筋头绑牢
4 | 011001003006 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚岩棉板保温板 2.部位:雨棚底、拦板外、门窗侧壁 3、具体做法详见设计 |  | m2 | 41.15
5 | 011001003007 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板保温板 2.部位:外墙、挑板底 3、具体做法详见设计 |  | m2 | 261.16
6 | 011001003008 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚EPS板保温板 2.部位.斜屋面底、拦板内 3、具体做法详见设计 |  | m2 | 94.7
7 | 011003003005 | 基础防腐 | 1.涂刷部位:与土壤接触构件 2.涂料品种、刷涂遍数:冷底子油两遍 |  | m2 | 371.81
8 | 011003003006 | 基础防腐 | 1.涂刷部位:与土壤接触构件 2.涂料品种、刷涂遍数:沥青胶泥涂层≥500um |  | m2 | 371.81
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101006002 | 地面找平层 | 1.1:3水泥砂浆找坡，最薄处20厚，坡向地漏 2.新12J01-36-地26 |  | m2 | 53.3
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底，6mm厚，1：2.5水泥砂浆抹面，压实抹光。 |  | m2 | 384.72
2 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚，1：3水泥砂浆抹面 |  | m2 | 277.21
3 | 011203001003 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:砼 2.新12J01-146-棚7 3.部位:天棚+雨棚底抹灰 |  | m2 | 230.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701002005 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 |  | m2 | 280.1
2 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 |  | m2 | 152.59
3 | 011702001006 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 9.12
4 | 011702001007 | 带形基础 | 1.带形基础模板 |  | m2 | 343.11
5 | 011702001008 | 垫层模板 | 1.垫层模板 |  | m2 | 31.29
6 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 43.06
7 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.梁模板 |  | m2 | 52.99
8 | 011702008005 | 止水台模板 | 1.止水台模板 |  | m2 | 26.23
9 | 011702008006 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 17.89
10 | 011702009003 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 21.25
11 | 011702016003 | 平板 | 1.板模板 |  | m2 | 199.4
12 | 011702021002 | 栏板 | 1.栏板模板 |  | m2 | 13.09
13 | 011702020003 | 斜板 | 1.斜板模板 |  | m2 | 88.49
14 | 011702023004 | 悬挑板 | 1.悬挑板模板 |  | m2 | 56.27
15 | 011702023005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.雨篷模板 |  | m2 | 11.52
16 | 011702029003 | 散水 | 1.散水模板 |  | m2 | 13.11
17 | 011702027003 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 2.91
18 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输 |  | m2 | 237.84
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 5.15
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 2.13
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.51
5 | 4 | 其中：智慧工地基础配置费
6 | 011707002005 | 夜间施工 |  |  | 0
7 | 011707003005 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
8 | 011707004005 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
9 | 011707005005 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
10 | 011707006005 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
11 | 011707007004 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.11
12 | X011707008005 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.12
13 | X011707009005 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 1.1
14 | X011707010005 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0.17
15 | X011707011005 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费+可计量措施机械费+分部分项机械费 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 55800 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 55800
合 计 |  |  |  | 55800 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：昌吉市2022年第二批中央林业改革发展资金（森林资源管护—森林生态效益补偿补助）基层管护站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.25
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 8.85
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.79
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 2.51
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.31
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 0.38
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 |  |  | 1.92
1.4 | 大型机械检测检验费 |  | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13