| 财政局两栋楼材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 外控线条灯 | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 米 | 800 |  |  |
| 2 | 点光源 | 产品尺寸： Φ100mm 光源芯片： 台湾晶元 灯珠数量： 12 pcs 灯具功率： 3W 灯体材质： 铝材+PC / 玻璃面盖 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： DC24 控制方式： 常亮 光源颜色： 白、 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 120° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 80 |  |  |
| 3 | 投光灯 | 产品尺寸： Φ90、Φ130、Φ 180、Φ230mm 光源芯片： 台湾晶元/美国科锐/德国欧司朗 灯珠数量： 5-36pcs（1W/pcs） 灯具功率： 5 - 36W 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V（可定做低压12/24V） 控制方式： 常亮/内控/外控 光源颜色： 红、绿、蓝、黄、白、暖白、七彩（可定制） 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 15°30°45°60°90°（可根据要求定做） 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 24 |  |  |
| 4 | 洗墙灯 | 产品尺寸： 50*30*1000MM（可定制任何非标长度） 光源芯片： 欧司朗 灯珠数量： 36 pcs（1W/pcs） 灯具功率： 24W/18W） 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V / DC24V 控制方式： 常亮 光源颜色： 黄光 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标， 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-120LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 457 |  |  |
| 5 | 开关电源 | 材质：航空铝材 尺寸：115*200*50mm功率：DC24v/400w | 台 | 105 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 电线 | RVV2*2.5无氧纯铜 | 米 | 5400 |  |  |
| 8 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 20 |  |  |

| 迎宾路第一批五栋材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 外控线条灯 | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 米 | 410 |  |  |
| 2 | 手表灯 | 24V、5公分点光源 | 个 | 4760 |  |  |
| 3 | 开关电源 | 材质：航空铝材 尺寸：115*200*50mm功率：DC24v/400w | 台 | 120 |  |  |
| 4 | 控制器 | 12路输出可编程 | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 电表安装 |  | 块 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 电缆 | 3*16无氧纯铜 | 米 | 150 |  |  |
| 8 | 电线 | 4平方 | 米 | 4200 |  |  |
| 9 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 21 |  |  |
| 10 | 线管 | B型2.5 | 米 | 150 |  |  |

| 迎宾路第二批五栋楼材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 外控线条灯 | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 米 | 402 |  |  |
| 2 | 十字灯 | LED十字星光灯,LED十字灯,LED星光灯-十字星光灯[1]灯具外壳采用优质铝材压铸而成，散热性能优良，仅适用于室内照明。 ◎ 灯具采用PMMA光学级透镜， ◎ 压铸铝灯体，外观简洁，大方，便于使用； ◎ 可选用15°25°30°45°60°等角度，使之达到最佳投光效果； ◎ 采用大功率1W（3W）LED作为光源，取代传统式灯泡，具有节能，环保等功能； ◎ 3W，也可做各种单黄 ◎ 灯具电器一体化，造型轻巧美观，安装简单； ◎ 前开式更换光源，维护简便； ◎ 防尘防水等级高达IP65； | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 洗墙灯 | 产品尺寸： 50*30*1000MM（可定制任何非标长度） 光源芯片： 欧司朗 灯珠数量： 36 pcs（1W/pcs） 灯具功率： 24W/18W） 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V / DC24V 控制方式： 常亮 光源颜色： 黄光 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标， 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-120LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 112 |  |  |
| 4 | 点光源 | 产品尺寸： Φ100mm 光源芯片： 台湾晶元 灯珠数量： 12 pcs 灯具功率： 3W 灯体材质： 铝材+PC / 玻璃面盖 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： DC24 控制方式： 常亮 光源颜色： 白、 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 120° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 80 |  |  |
| 5 | 控制器 | 12路输出可编程 | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 电表安装 |  | 块 | 1 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 电缆 | 3*16无氧纯铜 | 米 | 150 |  |  |
| 9 | 电线 | 4平方 | 米 | 2200 |  |  |
| 10 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 17 |  |  |
| 11 | 线管 | B型2.5 | 米 | 150 |  |  |

| 迎宾路第三批五栋楼材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 外控线条灯 | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 米 | 480 |  |  |
| 2 | 投光灯 | 材质：压铸铝+钢化玻璃 尺寸：220*160*80mm 功率：50w 光源：晶元 功率：2000k 电压：DC24v 防水等级：ip65 | 个 | 12 |  |  |
| 3 | 点光源 | 产品尺寸： Φ100mm 光源芯片： 台湾晶元 灯珠数量： 12 pcs 灯具功率： 3W 灯体材质： 铝材+PC / 玻璃面盖 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： DC24 控制方式： 常亮 光源颜色： 白、 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 120° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 120 |  |  |
| 4 | 控制器 | 12路输出可编程 | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 开关电源 | 材质：航空铝材 尺寸：115*200*50mm功率：DC24v/400w | 台 | 45 |  |  |
| 7 | 电表安装 |  | 块 | 1 |  |  |
| 8 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 电缆 | 3*16+1无氧纯铜 | 米 | 150 |  |  |
| 10 | 电线 | RVV2*4无氧纯铜 | 米 | 1500 |  |  |
| 11 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 10 |  |  |
| 12 | 线管 | B型2.5 | 米 | 150 |  |  |

| 西路口检查点材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 双头壁灯 | 产品尺寸： Φ90*H260mm（可定制任何非标长度） 光源芯片：欧司朗 灯珠数量： 12 pcs（1W/pcs） 灯具功率： 12W（可定做各种功率） 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V（可定做低压12/24V） 控制方式： 常亮 光源颜色： 白 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 30° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 16 |  |  |
| 2 | 洗墙灯 | 产品型号： CY-XQD-5030 产品尺寸： 50*30*1000MM（可定制任何非标长度） 光源芯片： 欧司朗 灯珠数量： 36 pcs（1W/pcs） 灯具功率： 24W/18W） 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V / DC24V 控制方式： 常亮 光源颜色： 黄光 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标， 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-120LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 米 | 88 |  |  |
| 3 | 开关电源 | 材质：航空铝材 尺寸：115*200*50mm功率：DC24v/400w | 台 | 45 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电线 | 4平方 | 米 | 2200 |  |  |
| 6 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 6 |  |  |
| 7 | 线管 | B型2.5 | 米 | 180 |  |  |

| 人民广场亮化材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 线条灯（博格拉楼体） | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 条 | 120 |  |  |
| 2 | 洗墙灯 | 产品尺寸： 50*30*1000MM（可定制任何非标长度） 光源芯片： 欧司朗 灯珠数量： 36 pcs（1W/pcs） 灯具功率： 24W/18W） 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V / DC24V 控制方式： 常亮 光源颜色： 黄光 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标， 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-120LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式：支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 252 |  |  |
| 3 | 投光灯 | 产品尺寸： Φ90、Φ130、Φ 180、Φ230mm 光源芯片： 台湾晶元/美国科锐/德国欧司朗 灯珠数量： 5-36pcs（1W/pcs） 灯具功率： 5 - 36W 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V（可定做低压12/24V） 控制方式： 常亮/内控/外控 光源颜色： 红、绿、蓝、黄、白、暖白、七彩（可定制） 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 15°30°45°60°90°（可根据要求定做） 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 盏 | 36 |  |  |
| 4 | 满天星 | 产品尺寸： Φ90*H260mm（可定制任何非标长度） 光源芯片：欧司朗 灯珠数量： 12 pcs（1W/pcs） 灯具功率： 12W（可定做各种功率） 灯体材质：塑胶 输入电压： AC220V（可定做低压12/24V） 控制方式： 常亮 光源颜色： 黄 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 30° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP67（防水防尘，适用于户外环境） | 个 | 920 |  |  |
| 5 | 防水发光字 | 材质：不锈钢+亚克力 | 平方 | 4.8 |  |  |
| 6 | 开光电源 | 材质：航空铝材 尺寸：115*200*50mm功率：DC24v/400w | 个 | 32 |  |  |
| 7 | 电线 | 4平方 | 米 | 450 |  |  |
| 8 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 872 |  |  |

| 广告牌装灯材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 高炮广告牌 | 材质：压铸铝+钢化玻璃灯珠：led 尺寸：50*60*18mm功率：400w 电压：220 | 台 | 24 |  |  |
| 2 | 迎宾路广告牌 | 材质：压铸铝+钢化玻璃 灯珠：led 尺寸：25*30*15mm功率：100w 电压：220 | 台 | 16 |  |  |
| 3 | 电线 | RVV2*4无氧纯铜 | 米 | 210 |  |  |

| 西入口大桥材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 线条灯 | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 条 | 288 |  |  |
| 2 | 点光源 | 产品尺寸： Φ100mm 光源芯片： 台湾晶元 灯珠数量： 12 pcs 灯具功率： 3W 灯体材质： 铝材+PC / 玻璃面盖 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： DC24 控制方式： 常亮 光源颜色： 白、 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 120° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 90 |  |  |
| 3 | 投光灯 | 产品尺寸： Φ90、Φ130、Φ 180、Φ230mm 光源芯片： 台湾晶元/美国科锐/德国欧司朗 灯珠数量： 5-36pcs（1W/pcs） 灯具功率： 5 - 36W 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V（可定做低压12/24V） 控制方式： 常亮/内控/外控 光源颜色： 红、绿、蓝、黄、白、暖白、七彩（可定制） 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 15°30°45°60°90°（可根据要求定做） 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 盏 | 105 |  |  |
| 4 | 发光字 | 12v亚克力发光字 | 个 | 28 |  |  |
| 5 | 电线 | 4平方 | 米 | 120 |  |  |
| 6 | 电缆沟开挖 | 40cm*40cm*40cm | 米 | 120 |  |  |
| 7 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 340 |  |  |
| 8 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 12 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 1 |  |  |

| 西入口公园走廊材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 外控线条灯 | 输入电源 Input Voltage DC24V 电源频率 Freqency Range 功率因数 Power Factor ≤8.8 LED驱动方式 LED Driving Mode DMX512 OFF/ON LED灯珠LED lights 欧司朗 LED寿命 LED Life 50000H LED颜色 LED Color 3500K 4300K 6500K RGB 配光方式 Light Design LED+透镜（Lens) 光束角 Beam Angle 60° 90° LED功率 LED Power 12W LED结点温升 LED Node Temperature ＜45°C 工作温度 Working Temperature -40°C- +55°C 防护等级 IP Grade IP65 外壳材质 Shell Material 6063铝表面喷涂处理 电源连接线 Power Cables 棕Brown 蓝Blue 地线GND 灯具尺寸 SIZE 灯具照度 Lm 100Lm/W | 条 | 224 |  |  |
| 2 | 投光灯 | 产品尺寸： Φ90、Φ130、Φ 180、Φ230mm 光源芯片： 台湾晶元/美国科锐/德国欧司朗 灯珠数量： 5-36pcs（1W/pcs） 灯具功率： 5 - 36W 灯体材质： 高压铸铝成型表面阳极氧化处理或特殊粉体烤漆、 强化玻璃、耐高温矽橡胶密封圈 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： AC220V（可定做低压12/24V） 控制方式： 常亮/内控/外控 光源颜色： 红、绿、蓝、黄、白、暖白、七彩（可定制） 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 15°30°45°60°90°（可根据要求定做） 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 内置防水电源 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 带滑槽，可移动，可调节仰视角 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 盏 | 29 |  |  |
| 3 | 电线 | 4平方 | 米 | 80 |  |  |
| 4 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 220 |  |  |
| 5 | 结构胶 | 995硅酮结构胶 | 箱 | 10 |  |  |
| 6 | 配电箱 | 40*60定时配电箱 | 个 | 1 | 1200 | 1200 |

| 水利局小区新装、维修材料明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 点光源 | 产品尺寸： Φ100mm 光源芯片： 台湾晶元 灯珠数量： 12 pcs 灯具功率： 3W 灯体材质： 铝材+PC / 玻璃面盖 PCB材质： 高导热系数铝基板 输入电压： DC24 控制方式： 常亮 光源颜色： 白、 显示指数： ≥85%，EMI符合全球指标，显色失真率极小 光束角： 120° 配光方式： LED+透镜 灯具亮度： 100-110LM/W 工作环境： -40℃+55℃ 频率范围： 50—60HZ 使用寿命： 50000H 电源连接线： 棕Brown 蓝Blue 地线GND 驱动方式： 防护等级： IP65/IP67（防水防尘，适用于户外环境） 安装支架： 安装方式： 支架安装（膨胀螺丝固定于安装面即可） | 个 | 96 |  |  |
| 2 | 开关电源 | 400w24V防水电源 | 台 | 22 |  |  |
| 3 | 电线 | RVV2*2.5无氧纯铜 | 米 | 120 |  |  |