伊宁市自然资源局档案馆消防改造提升项目

竞 争 性 磋 商 文 件

采购项目编号：XJJKZB-YL2023-025

招标人：伊宁市自然资源局

招标代理机构：新疆嘉扩项目管理咨询有限公司

二零二三年十二月

目     录

第一部分 竞争性磋商公告 	 2

第二部分 供应商须知 	4

第三部分 技术要求 	19

第四部分 项目合同书范本 	 23

第五部分 响应文件格式 	34

伊宁市自然资源局档案馆消防改造提升项目

竞争性磋商公告

项目概况 伊宁市自然资源局档案馆消防改造提升项目的潜在供应商应在新疆政采云平台线上获取竞争性磋商文件，并于 2023年 12 月 26 日 16：00 ( 北 京时间) 前递交响应文件。

# 一、项目基本情况

项目编号：XJJKZB-YL2023-025

项目名称：伊宁市自然资源局档案馆消防改造提升项目

采购方式：竞争性磋商

资金来源：财政资金

预算金额 (元) ：336800.00

最高限价 (元) ：336800.00

采购需求：

标项名称:伊宁市自然资源局档案馆消防改造提升项目

数量:1

预算金额 (元) :336800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：七氟炳烷消防气体灭火系统（气体灭火系统主要由灭火剂储瓶和瓶头阀、驱动钢瓶和瓶头阀、选择阀(组合分配系统)、自锁压力开关、喷嘴以及气体灭火控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、指示发生火灾的火灾声光报警器、指示灭火剂喷放的火灾声光报警器(带有声警报的气体释放灯)、紧急启停按钮、电动装置等组成，及排烟通风系统。），包括供货、运输保险、安装、验收及质保等，具体内容详见竞争性磋商文件。

合同履约期限：60日历日；

本项目不接受联合体投标。

二、 申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3、本项目的特定资格要求：

（1）具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；

- （2）具有有效的安全生产许可证；

（3）项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书、本单位注册(不接受临时执业注册建造师)且具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理的书面声明；

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：获取时间：2023年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 22 日，每日上午 00:00-12:00， 下午 12:00-23:59 (北京时间，法定节假日除外) 。

2、地点：新疆政采云平台线上获取。

3、方式：供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件 (登

录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载竞争性磋商 文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190) ；

4、售价：0 元/本。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023 年 12 月 26 日 16:00 (北京时间)

投标地点：政采云平台客户端投标。

开标时间：2023 年 12 月 26 日 16:00 (北京时间)

开标地点：政采云电子开标大厅。

# 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

# 六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)”。 供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件 前 还 需 申 领  CA  证 书 并 绑 定 帐 号 ，   CA  申 领 地 址 查 看 网 址 https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html ，  CA 服 务 电 话 ： 0991-281-9290。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购 文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将 被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政 府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供 应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密 响应文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构 (含集采机构) 及供应商对不见面开评标系统的 技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可 在 政 采 云 帮 助 中 心 常 见 问 题 解 答 和 操 作 流 程 讲 解 视 频 中 自 助 查 询 ，  网 址 为 ： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府 采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的 问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190 	(工作时间：工作日 08:00~20：00) 。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：伊宁市自然资源局

地 址：伊犁哈萨克自治州伊宁市文化路94号

联系人：黄俊义

联系方式：13679928957

2.采购代理机构信息

名 称：新疆嘉扩项目管理咨询有限公司

地 址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区重庆北路558号伊宁.八达广场一期B14号商业楼2层201号

3.项目联系方式

项目联系人：徐毅飞、蒋璐泽

电 话：15559347937、18095899272

第一章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJJKZB-YL2023-025 |
| 2 | 项目名称 | 伊宁市自然资源局档案馆消防改造提升项目 |
| 3 | 采 购 人 | 采购人：伊宁市自然资源局 单位地址：伊犁哈萨克自治州伊宁市文化路94号 联 系 人：黄俊义 电 话：13679928957 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理：新疆嘉扩项目管理咨询有限公司 联 系 人 ： 徐毅飞、蒋璐泽 电 话：15559347937、18095899272 |
| 5 | 采购内容 | 七氟炳烷消防气体灭火系统（气体灭火系统主要由灭火剂储瓶和瓶头阀、驱动钢瓶和瓶头阀、选择阀(组合分配系统)、自锁压力开关、喷嘴以及气体灭火控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、指示发生火灾的火灾声光报警器、指示灭火剂喷放的火灾声光报警器(带有声警报的气体释放灯)、紧急启停按钮、电动装置等组成，及排烟通风系统。），包括供货、运输保险、安装、验收及质保等，具体内容详见竞争性磋商文件。 |
| 6 | 供应商资格条件、能力和信誉 |  | 资格条件：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定；②具有经年检合格且在有效期内的工商营业执照； ③具备消防设施工程专业承包二级及以上资质；④具有有效的安全生产许可证；⑤项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书、本单位注册(不接受临时执业注册建造师)且具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理的书面声明； 财务要求：①投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供2022年财务审计报告或银行出具的资信证明材料（如提供银行资信证明的，须自采购公告发布之日起至首次提交投标投标文件截止时间内出具）。②提供法定代表人或委托代理人2023年6月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 信誉要求：提供无重大违法记录声明函。 其他要求：①与采购人、采购代理机构存在利害关系。②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。③除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。④供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 |
| 7 | 采购项目类型 | 服务类 |
| 8 | 最高限价 | 本项目最高投标限价：336800.00 元 (大写：叁拾叁万陆仟捌佰元整) 。 注：供应商磋商报价不得超过最高限价，超过此控制价视为 无效投标。 |

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 磋商有效期 | 90 日历天 (如不满足将导致否决投标) |
| 10 | 是否接受联合体投 标 | 不接受 |
| 11 | 竞争性磋商文件发 放日期及地点 | 2023年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 22 日，每天上午 00:00 至下午 23:59 (京时) ； 地点：新疆政采云平台线上获取。 |
| 12 | 磋商保证金 | 磋商保证金的形式：①支票；②电汇；③保函； 磋商保证金的金额：6000.00 元 (大写：陆仟元整) 递交方式：采用第①②种形式递交保证金的，供应商须将投 标保证金从企业基本帐户汇至以下账户 单位名称：新疆嘉扩项目管理咨询有限公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司重庆路支银行账号：812050512010108855128 采用第③种形式递交保证金的，供应商须在投标截止时间 前，将所投项目对应的保函随响应文件一起提交 注：潜在供应商可以自主选择以上任一种形式递交保证金。 磋商保证金以到账时间为准，只有确认到账后才开具保证金 收据 |
| 13 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘 联系人：黄俊义 联系电话：13679928957 |
| 14 | 投标截止时间 | 供应商应于 2023 年 12 月 25 日 16：00 之前将电子响应文件 上传到“政采云”平台。开标时间后 30 分钟内供应商登录“政采云”平台，用 “项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商 在规定时间内未按时解密 的，视为无效投标。 (解密时间开始时政采云平台将以短信 形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请 供应商及时关注。) |
| 15 | 响应文件递交地点 及磋商地点 | 供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上 传递交至“政府采购云平台” ，否则投标无效。 |
| 16 | 是否采用电子采购 投标 | □否 ■是，具体要求： 1 、响应文件解密时间：响应文件解密时间 30 分钟，开标前 需投标单位用CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密响应文件。在 30 分 钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。 (解密时 间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台 预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。) 2、供应商报价 CA 签字确认：报价文件开启后将开启签字时 段，供应商须在 20 分钟内用CA 证书对报价进行签字确认， 未按时签字确认的视为默认投标报价。 |

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3、备注: (1) 本次采购采用电子交易方式， 电子交易平台为“政府 采购云平台 (www.zcygov.cn) ”。供应商参与本项目电子 交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子 响应文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。 注：CA 服务电话：0991-281-9290 CA 申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/cont ent/201802/582/1.html (2) 供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商 客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户 端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件， 将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客 户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新 疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统-- 电子招 投标供应商客户端”版块获取。 (3) 供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应 商客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。 (5) 服务与支持。各政府采购代理机构 (含集采机构) 及 供应商对不见面开评标系统 的技术操作 咨询 ， 可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查 询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视 频 中 自 助 查 询 ， 网 址 为 ： https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流 程— 电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供 应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题 可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线 人工号码：400-881-7190 (工作时间：工作日 08:00~20： 00) |
| 17 | 合同履行期限 | 60日历日 |
| 18 | 履约保证金 | / |
| 19 | 磋商响应性文件的密封和标记 | 投标现场无需递交投标文件，中标单位在公示完之后需提供纸质版投标文件：正本一份、副本三份。投标文件电子版：以u盘为介质的投标文件电子版三份，并密封完好邮寄至新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济合作区重庆北路558号伊宁.八达广场一期B14号商业楼2层201号 联系方式：15559347937 |

注：如有矛盾， 以本表为准!

A  说  明

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次投标中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1  “采购代理机构”系指新疆嘉扩项目管理咨询有限公司；

2.2  “采购人”系指伊宁市自然资源局；

2.3  “供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的供应商；

2.4  “成交供应商”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供竞争性磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格

4.1 符合供应商须知前附表。

5．投标费用

5.1 供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# B  竞争性磋商文件

6．竞争性磋商文件 (以上简称磋商文件) 构成

6.1 磋商文件包括：

(1) 竞争性磋商公告 (2) 供应商须知    (3) 技术要求

(4) 项目合同书范本 (5) 响应文件格式

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件 作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部响应文件或资料，没有对磋商文件作 出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑点，可在递交响应文件截止时间五日前书面递交同时 Email：15559347937@126.com通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以 澄清。采购人认为有必要时，可将答复内容 (包括原提出问题，但不包括问题的来源) 分发 给所有供应商。

8. 竞争性磋商文件的修改

8.1 在递交响应文件截止时间  五日前   的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清 的问题而修改或补充竞争性磋商文件，竞争性磋商文件的澄清或者修改在新疆政府采购网上 公布(新疆政府采购网，  http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)，供应商应自行查阅澄清公告 或更正公告，澄清或者修改文件作为竞争性磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

8.2 为使供应商在准备磋商时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购人有权决定推迟递交 响应文件截止时间及磋商开始时间，并将此变更通知所有的采购人。

8.3 竞争性磋商文件的修改和补充文件将构成竞争性磋商文件的一部分，并且对采购人具有 优先约束力。

# C  响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提 供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1 响应文件及供应商与采购人/采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书 写。

11、响应文件的签署及规定

11.1 采用电子签章或公章。

注： 电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章。

12、投标的语言及度量衡单位

12.1 响应文件及有关的所有文件均应使用中文和中华人民共和国法定计量单位。

13、投标报价

13.1 除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的报价一览表格式标明拟提 供服务的投标报价等内容。不接受有任何选择性报价。

13.2 算术性修正。算术性修正是指对响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算 上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置 差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。 如果供应商拒绝确认，则其响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13.3 投标报价应注意下列要求：

13.3.1 投标报价应包括实施该项目涵盖的所有内容。

13.4 最终报价在规定时间内线上递交至“政府采购云平台”指定地点。格式响应本竞争性 磋商文件“磋商报价表”。所有供应商的最终报价收集齐全后，采购人将在监标人员的现场 监督下，统一启封并唱出最终报价。

14、投标货币:本工程报价采用的币种为人民币。

15、磋商有效期：90 日历天。

16、供应商的替代方案：拒绝比选申请人提交替代方案。

17、无效投标的情形

(1) 不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

(2) 不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的；

(3) 未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；

(4) 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或者数字签名的；

(5) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(6) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7) 法律、行政法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

18、响应文件的密封和标记

18.1“电子加密响应文件”的递交：在线上传递交。供应商应在投标截止时间前将“电子加 密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台” ，否则投标无效。

18.2“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

18.3 响应文件如果未按上述规定上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

19、响应文件的补充、修改或者撤回

19.1 供应商在本章第 12 款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行 补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或 其委托代理人签字。

19.2 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

20、响应文件的递交与接收

20.1 供应商应在本章第 12 款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达投标须知前 附表中指定的地点 (网址) 。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒 收。

D  磋商与评审

21、组建磋商小组

21.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非采购采购方式管理办法》 的规定，依法组建本次磋商的磋商小组，负责本次磋商的磋商活动。磋商小组负责向采购人 推荐成交候选人，由采购人确定成交供应商。

21.2 磋商小组人选于磋商前确定，磋商小组成员名单在磋商结果确定前保密。

21.3 磋商小组由采购人代表和评审专家共三人及以上的单数组成，其中评审专家的人数不少于成员总数的三分之二。

21.4 磋商小组职责：

21.4.1 准时参加磋商评审会议。

21.4.2 确定合格的供应商参加磋商。

21.4.3 审查供应商的响应文件并做出评价。

21.4.4 要求供应商澄清其响应文件。

21.4.5 编写磋商评审报告。

21.5 按前款规定，磋商小组的成员，由采购人从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于 技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专 家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

21.6 磋商小组成员遵循法定的回避规定。

21.7 磋商会议全过程由采购代理机构主持，邀请相关行政监督部门监督整个磋商过程。

22、磋商程序

22.1 磋商活动将按以下程序进行：

(1) 采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标， 所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

(2) 向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在 接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密，如未按时解密则视 为无效投标。

(3) 开启《开标记录表》，公布投标供应商报价，各投标供应商代表应当在 20 分钟内 CA 签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。

(4) 开启资格证明文件， 由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投 标供应商进行符合性审查。

(5) 通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因。

(6) 开启在线评标，评审小组进行商务、技术评分并汇总商务技术评分及结果。

(7) 开启报价文件，汇总报价得分。

(8) 汇总商务、技术评分及报价得分，得出有效投标 (响应) 供应商评分排名。

(9) 推荐 3 个中标候选供应商名单，采购人在 5 个工作日内确认中标供应商，公示结果。

22.2 磋商过程

22.2.1 磋商的依据为磋商文件和响应文件。

22.2.2 磋商小组将确定每一响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性的响应，而没有重 大偏离。实质性响应的响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离 或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购 人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应

商的公平竞争地位。

23、磋商注意事项

23.1 供应商代表应保持磋商期间电话畅通 (磋商开始后 48 小时内) ，以便磋商小组检查和 质询磋商有关的事项。因无法联系上而造成的后果由供应商自行负责。

23.2 开始磋商后，直到签订合同协议书为止，凡有关对响应文件的审查、澄清、评价和比 较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向供应商或与上述工作无 关的人员泄露。

23.3 供应商在上述工作过程中对采购人施加任何影响的行为，都将会导致取消其响应文件 的评定。

24、磋商标准

24.1 磋商活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。竞争性磋商文件及响应文件是评比工 作的首要依据。

25、评审方法和标准。

25.1 本次招标采用综合评分法进行评审。磋商小组按照磋商文件要求对响应文件中的 重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响 应的磋商文件，进行第二个步骤：对实质性响应的响应文件进行评估和比较采用综合评分法 进行打分评比，打分方法：总分为 100 分，其中投标报价部分 30 分、商务技术部分 70分。将每位供应商的所有得分相加即为该供应商的总得分。详细评审内容标准如下：

注：为方便电子评审， 目录需关联至指定信息处，否则视同为未提供。

25.2 资格审查

磋商小组对各供应商的响应文件进行资格审查。未通过资格审查的供应商，其响应文件 视为无效且不进入符合性审查，具体审查内容详见《资格审查表》。

资格审查标准如下：

《资格审查表》

| 序号 | 审查内容 | 要求说明 | 是否 通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目授权 | 提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供2022年财务审计报告或银行出具的资信证明材料（如提供银行资信证明的，须自采购公告发布之日起至首次提交投标投标文件截止时间内出具）。 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 提供投标人2023年6月至今任意一个月依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明，依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。 |  |
| 6 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供法定代表人或委托代理人2023年6月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  |
| 7 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供无重大违法记录声明函 |  |
| 8 | - 本项目的特定资格要求 | （1）具备消防设施工程专业承包二级及以上资质； （2）具有有效的安全生产许可证； （3）项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书、本单位注册(不接受临时执业注册建造师)且具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建设工程项目的项目经理的书面声明； |  |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳凭证或保函 |  |
| 10 | 供应商不存在第一部分供应商须知1.3.2项（1）-（4）规定 | （l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 |  |
| 11 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |
| 结论：是否通过资格审查。 |  |  |  |

备注：供应商须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台查验，如果提供不全 则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段，经 审查证件齐全有效的供应商为合格的供应商。

25.3 符合性审查

磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足 竞争性磋商文件的实质性要求。具体审查内容详见《符合性审查表》。

符合性审查标准如下：

《符合性审查表》

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件是否有供应商法定代表人或其授权代表人签字和加盖供应商公章； |
| 2 | 保证金是否按竞争性磋商文件要求足额缴纳； |
| 3 | 磋商报价是否超出采购预算或最高限价； |
| 4 | 合同履约期限是否响应磋商文件要求； |
| 5 | 响应文件是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 6 | 响应文件载明的技术标准、商务要求、成果内容等不符合磋商文件要求的； |
| 7 | 响应文件中是否存在采购人不能接受的条件； |
| 8 | 不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。 |
| 结论：是否通过评审 (通过打√、不通过打×) |  |

注：符合性审查的全部内容审核通过后即视为实质性响应磋商文件的响应文件，否则将作为

否决投标处理。

详细评审内容标准

一、投标报价部分 (30 分)

报价得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最 低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式 计算：报价得分=  (评标基准价/投标报价) × 30，如此类推，算出所有供应商的报价得分。

根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》对符合政府采购优先(节

约能源、保护环境) 采购政策及促进中小企业 (监狱企业、残疾人福利性单位) 发展政策的 供应商，其投标报价扣除 10%后参与评审。

评审因素权重表

| 序号 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 报价 | 商务、技术部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

报价部分评分标准（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分； 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（得分保留两位小数） 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |

商务、技术部分详细评审（70分）

| 2 | 商务技术标评 | 评分内容 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务方案与计划 | 20 | 根据所投服务方案与计划、项目现场安全保障措施、方案中对正常办公的影响程度及保障措施实施方案计划针对性强，切实可行，内容详实，得15-20分；针对性一般，可行性一般，内容较为详实，得9-14分；针对性较差，可行性较差，内容较为简单，得3-8分；针对性差，可行性差，内容简单，得1-2分。 |
|  |  | 企业经营业绩 | 10 | 提供类似业绩证明，每提供一项类似业绩得2分，最多10分；（业绩证明要求近三年内，提供证明资料为合同和中标通知书复印件） |
|  |  | 设备的维护、移交 | 10 | 投标人需承诺所供设备或产品在移交前（包括设备在运输过程中的、设备达到目的地的装卸等）能精心维护，检验检测、验收、移交程序规范、手续齐全，应提交的资料完整，技术交底充分得10分，少一项扣2分。 |
|  |  | 售后服务 | 5 | 详细完整的售后服务说明和计划，免费保修、售后服务方案，服务响应时间修复时间、应急处理预案及措施、售后服务机构、售后服务内容完整、拥有本项目售后服务人员配置和职责等，进行打分。 |
|  |  | 人员配备 | 10 | 人员配备3人（含3人）得4分，每增加1人加2分，最高得10分。人员需提供与本项目相关的上岗证书复印件、身份证复印件。符合条件得分，不符合不得分。（注：上述人员需提供身份证及证书扫描件并提供近三个月社保证明复印件加盖公章。） |
|  |  | 改造提升服务的设备情况 | 10 | 针对改造提升服务的供给措施计划与保证措施，设备验收的方案和措施贴合项目实际情况，改造提升服务的设备质量及性能等综合考量，能充分满足本项目需求的得6-10分；能基本满足本项目需求的得1-5分；不完善或者不能满足本项目需求的不得分。 |
|  |  | 企业的承诺及优惠性条件 | 5 | 企业的承诺及优惠性条件：有非常满意的承诺和优惠条件：得 4-5 分； 有较好的承诺和优惠条件：得 2-3 分； 承诺较差、优惠条件一般：得 0-1 分；没有不得分。 |
| 备注 | 技术标评审由评标委员会推荐的评标委员会主任组织评标委员会全体成员依据评审标准统一定性，然后由评标委员会成员在同一定性区间内独立打分。 |  |  |  |

注：磋商小组认真了解本磋商文件和项目有关情况后，做出须自己负责的评审，最终投标报 价部分得分与商务部分得分、技术部分得分之和为供应商的总得分。

25.4 供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标；评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

26．确定成交候选人的办法

26.1 磋商小组按照磋商文件要求对响应文件中重要技术指标以及技术、经济和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2 磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术、经济和服务的要求。

26.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

26.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选人。 评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5 采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交人。如果排名第一的成交候选人的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排 名第二的成交候选人递补，以此类推。

26.6 成交候选人确定后 2 个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在新疆政府采购网 www.ccgp-xinjiang.gov.cn 上公布。

E  询问及质疑

27.质疑

27.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

27.2 供应商若认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

(1) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(2) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

27.3 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

27.4 质疑书应当包括下列内容：

(1) 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

(2) 质疑事项；

(3) 事实依据及相关证明材料；

(4) 相关请求及主张。

27.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

27.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形 式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

27.7 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的 期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

F  授予合同

28.成交通知书

28.1 成交人确定后，采购或采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

28.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

28.3 成交人在收到采购代理机构的成交通知书后 10 日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。

28.4 成交人没有按照约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格。

29．合同授予标准

29.1 合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且综合评分最高的供应商。

29.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

29.3 排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提 交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新采购。

30．签订合同

30.1 竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

30.2 采购应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3 成交人应当按照合同约定履行义务。成交人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

30.4 成交人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2) 未按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 违反法律、规章、规范性文件规定的。

30.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人 民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31．履约保证金 (如适用)

31.1 成交人应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。履约保证金见供应商须知前附表 。

32．采购代理服务费

采购代理服务费由成交人向采购代理机构支付。参照国家发展价格 (2002) 1980 号文件和

(2011) 534 号文件的有关规定执行。

# G  磋商失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.法律法规另有约定的从其约定。

- 技术要求

伊宁市城建档案馆馆库面积 800余平方米包括自然资源局综合档案区、城建档案区、待整档案资料库房，目前馆存城建档案 40 余万卷，年档案调阅量 10000件。由于城建档案的重要性和特殊性，为确保档案安全，现采购七氟炳烷消防气体灭火系统。

- 功能：

- （1）满足采购人实质性需求；

（2）投标意向人承诺此次提供的气体灭火系统和档案馆原有火灾自动报警系统能够联网，能实现在消防总控制室进行远程操控，系统运行正常。

2.标准、规范参数必须全部满足。（消防验收规范标准）

商务需求

★1、交货期：合同签定后 60天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

★2、交货地点：甲方指定地点安装调试。

★3、报价要求：响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设计费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

★4、付款方式：甲乙双方签订合同时自行约定。

5、货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

6、安装、调试及验收方式：

6.1中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

6.2由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

6.3验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。（6）中标商所提供的所有设备须对用户方指定工作人员无偿进行培训，培训时间及地点由用户方确定。

★6.4设计图纸应满足《建筑设计防火规范》及《档案馆建筑设计规范》且必须是由具备相应消防设计资质的设计院出具的图纸

售后服务要求：

★7.1设备质量保证期为 3 年，中标供应商终身提供免费的应用咨询及技术帮助，如设备出现问题，中标供应商要在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在12小时内解决问题并维修完毕,不能在规定时间内修好的，12小时内要免费提供备品（机）备件，规定时间内不能提供备品（机）备件，采购方可寻找维修技术公司（人员）进行维修或购买备品（机）备件，相关费用从质保金中扣除。

7.2中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

7.3在保质期满以后，中标供应商为此设备应（以设备正常使用年限为限）提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务。

7.4在施工期间及质保期内，如果因中标供应商操作施工或没有及时维修造成的火灾事故损失或严重后果，由中标供应商负责承担所有损失和后果。

8、备件备品要求：

8.1在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

8.2备件备品符合国家相应规范要求，满足故障设施保护范围内的使用量，或者同等规格产品（在规定使用期的产品）。

# 第四部分   项目合同书（参考）

合同编号：

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：                 年        月        日

年     月     日，    (采购人名称)     以    (招标方式)    对    ( 同前

页项目名称)     项目进行了招标。经    (相关评定主体名称)     评定，    ( 中标供应 商名称)   为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商 文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之 规定，按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经    (采购人名称)     (以下简称： 甲方)和    (中标供应商名称)     (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以 兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列 文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照竞争性磋商文件确定的事项的前提下，组成 本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 响应文件 (含澄清或者说明文件) ；

1.1.4 竞争性磋商文件 (含澄清或者修改文件) ；

1.1.5 其他相关竞争性磋商文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                            ；

1.2.2 标的数量：                             ；

1.2.3 标的质量：                               。

# 1.3 价款

本合同总价为： ￥           元 (大写：                   元人民币) 。 分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                        ；

1.4.2 发票开具方式：         。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                 ；

1.5.2 履行地点：                 ；

1.5.3 履行方式：                 。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么 甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一 日 的应提供而未提供服务价格 的     %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最 高限额之日起， 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要 求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的     %计算，最高限额为 本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在 要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合 理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何

一方有腐败行为 (即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当 手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 或者欺诈行为 (即：以谎报事实 或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为) 的，对方当事人可 以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续 履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方 按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失 情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定 或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当 事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利 救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停招标活动的情

形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为 甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和 解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交               仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则 裁决；

1.7.2 向    (被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地 等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)      人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码或身份证号码： |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人或 | 法定代表人 |
| 授权代表 (签字) ： | 或授权代表 (签字) : |
| 联系人： | 联系人： |
| 约定送达地址： | 约定送达地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话: | 电话: |
| 传真: | 传真: |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户账号： | 开户账号： |

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包 括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应 支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的 其他投标对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表 其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人 或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标的，联合体各方均应为 乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6  “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果 有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果竞争性磋商文件中没有 技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利 权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并 承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检

查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方 的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应 以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等， 甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第 三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和 资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必 要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给 甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境 和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不 能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当

的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背竞 争性磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的 招标金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式 变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责 任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，

即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应 当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供 应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的 期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间 内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以 书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送 达对方当事人。

# 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙 方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙 方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者

终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责 任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告， 甲方按照合同专用条款 的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后， 甲方有权组织 (包括依法邀请国家认可的质量检 测机构参加) 对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收， 并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意 见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有 通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的， 应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前 的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达； 以电子邮件方式送达的，发出 电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，

邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1 竞争性磋商文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的 方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超 过合同价 5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定 期间届满之日起     个工作日内， 甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面 履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担 合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部 分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系

的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分  响应文件格式

注：为了便于查找，标注目录及页码

# (以下内容需按要求提供相应证明材料)

格式 1：响应文件封面

响应文件

项目名称：

项目编号:

供应商名称：  (公章)

法定代表人或委托代理人：  (签字)

年月日

# 格式 2：响应文件目录

(1) 响应文件封面…………………………………………………………所在页码

(2) 响应文件目录…………………………………………………………所在页码

(3) 竞争性磋商响应函……………………………………………………所在页码

(4) 报价一览表……………………………………………………………所在页码

(5) 分项报价明细表………………………………………………………所在页码

(6) 法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

(7) 法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

(8) 供应商承诺函…………………………………………………………所在页码

(9) 资格证明材料…………………………………………………………所在页码

(10) 商务文件………………………………………………………………所在页码

(11) 技术文件………………………………………………………………所在页码

(12) 磋商保证金证明格式…………………………………………………所在页码

(13) 供应商认为在其他方面有必要说明的事项…………………………所在页码

# 格式 3：竞争性磋商响应函

竞争性磋商响应函

致采购人：

我们收到 采购项目名称 (采购项目编号) 竞争性磋商文件，经研究，法定代表人 (姓 名、职务) 正式授权 (委托代理人姓名、职务) 代表供应商 (供应商名称、地址) 提交响 应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对 其完全理解并接受。

2.磋商有效期自提交响应文件之日起   90     日历天内有效。如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在磋商有效期内撤回响应文件或成交后不签约的，磋商保证金将不予退还。

3.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的 评标办法。

4.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________

电话：_______________

法定代表人姓名：  ___________

邮编：______________

传真：______________

职务：______________

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日

# 格式 4：报价一览表

报价一览表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 (包号) | 首 次 磋 商 报 价 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 合同履约期限：60日历日 |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式 (可按所投包增加行) 。

2.“首次磋商报价”为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和。 3.“合同履约期限”是指能够完成的具体时间。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日

# 格式 5：分项报价明细表

分项报价明细表

供应商名称：

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 内容 | 时间 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日

# 格式 6：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人

(法定代表人姓名) 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：  民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描件

供应商：                (公章)

法定代表人：

(签字)

年     月     日

格式7：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人

(供应商名称) 系中华人民共和国合法企业，地址。

(法定代表人姓名) 特授权 (委托代理人姓名) 代表我单位全权办理项目的竞争性磋商、 答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件 (在授权 书有效期内签署的) 不因授权的撤销而失效。

授权期限： 自   年  月  日起至   年  月  日止

被授权人联系电话：

被授权人 (委托代理人) 签字：   授权人 (法定代表人) 签字：

职务：

附法定代表人及被授权人第二代身份证双面扫描件。

供应商：

法定代表人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 格式 8：供应商承诺函

供应商承诺函

致：采购人

我公司作为本次采购项目的竞标人，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

( 一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六) 法律、行政法规规定的其他条件；

(七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文 件有异议，已在响应文件提交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文 件有异议的同时又参加磋商活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系 的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委 托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠的任何材料 (如有) 和技术、服务、 商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假， 我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年    月    日

# 格式 9：资格证明材料

资格证明材料

按照竞争性磋商文件资格性审查表要求，提供完整证明材料，格式自拟。相关承诺书 见附件。

# 格式 10：商务文件

按照竞争性磋商文件详细评审标准商务部分要求，提供完整证明材料，格式自拟。

# 格式 11：技术文件

按照竞争性磋商文件详细评审标准技术部分要求，提供完整证明材料，格式自拟。

# 格式 12：磋商保证金证明格式

磋商保证金证明

致：采购人

我方为(项目名称)项目(项目编号为：           )递交保证金人民币             (大

写：人民币        元) 已于     年    月    日以基本户转账方式汇入指定账户。

附件：保证金交款证明 (加盖公章)

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户(同递交保证金账户) 。若因提供内容不全、 错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任 和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 格式 13：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商在参加本项目竞争性磋商中根据竞争性磋商文件的要求认为需要说明的事项， 但不做为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。  (格式可自定)

# 附件 1：具有良好的商业信誉承诺函

具有良好的商业信誉承诺函

致：采购人

我公司承诺在参加此次项目竞争性磋商前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税 务部门、银行认定的失信名单，且在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约 过程中良好履约！

特此承诺！

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 2：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：采购人

我公司在完全理解项目竞争性磋商的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该 项目的竞争性磋商活动。并承诺，如成交，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证 本项目合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依 法承担相应法律责任。

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

4

# 附件 3：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

致：采购人

我公司承诺在参加此次项目磋商前，我公司依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违 法、不良记录及违反商业道德的行为而导致合同解除或招致法律诉讼，没有被纳入税务部 门、社会保险的失信名单。

特此承诺！

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 4：无重大违法记录承诺函

无重大违法记录承诺函

致：采购人

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违纪记录，我 单位将无条件退出本项目的竞争性磋商采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商：

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

(公章)

(签字)

# 附件 5：中小企业声明函（不满足要求无需填写）

中小企业声明函 (服务类)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司  (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提 供的 货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)， 从业人员           人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属 于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称)  ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)， 从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为             万元，属于(中 型企业、小型 企业、微型企业) ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与 大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ： 日    期：

# 附件 6：最终磋商报价表格式

最终磋商报价表

供应商名称：

| 序号 | 项目名称 (包号) | 最 终 磋 商 报 价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 合同履约期限：60日历日 |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式 (可按所投包增加行) 。

2.“最终磋商报件表”为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和。 3.“合同履行期限”是指能够完成的具体时间。

供应商：                (公章)

法定代表人或委托代理人：                (签字)

年     月     日