- 政府采购项目竞争性磋商文件

项目编号：XJJA-HTLPX-2023-01

项目名称：洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）

采 购 人（盖章）：洛浦县山普鲁镇人民政府

联 系 人：屈育杰

电    话：18799347977

详细地址：和田地区洛浦县

招标代理机构（盖章）：新疆建安项目管理有限公司

项目负责人：张旭

电    话：19326603668

详细地址：和田市乌鲁木齐北路411号

日    期：2023年12月

招投标监督管理机构备案登记栏

本招标文件已报备 项目名称：洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）

洛浦县政府采购办

目	  录

第一部分	竞争性磋商公告	3

第二部分	供应商须知	8

第三部分	服务需求及技术规格要求	35

第四部分	合同格式及合同条款	37

第五部分     竞争性磋商响应文件格式	43

第一部分 竞争性磋商公告

- 洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）

- 竞争性磋商公告

项目概况

洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取采购文件，并于2023年12月25日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJA-HTLPX-2023-01

项目名称：洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1200000.00元

最高限价：1200000.00元

采购需求：1.个性化平台定制研发部署，乡村及31个村；2.集成服务；3.硬件采购，监控（含内存），显示器、键盘、鼠标(31+4套)、液晶拼接单元、拼接矩阵（4进12出）、空调3P；4.硬件采购部分安装调测；5.32条100M互联网宽带；6.云桌面35个。（具体采购需求详见磋商文件）

合同履行期限：详见磋商文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2、落实政府采购政策需满的资格要求：本项目不专门面向小微企业；

- 3、本项目的特定资格要求:

- （1）提供经年审合格（三证合一）的营业执照；

- （2）法人参与投标需携带法人证明书及法人身份证，委托代理人投标需携带法人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近三个月社保证明（缴费凭证，个人明细）（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）；

- （3）提供2022年度的财务审计报告（2023年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

- （4）提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供)；

- （5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；③国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；（以开标现场将通过现场查询为准）；

- （6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

- （7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 三、获取采购文件

- 时间：2023年12月15日至2023年12月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上

- 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- 售价：0元

- 四、响应文件提交（上传）

- 截止时间：2023年12月25日 16:00（北京时间）

- 地点：请登录政采云投标客户端投标

- 五、响应文件开启

- 开启时间：2023年12月25日 16:00（北京时间）

- 地点：供应商登陆政采云https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅开标

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

- 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

- 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

- 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

- 特别提示：

- 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

- 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给中小微企业的比例不低于60%。

- 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的中小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

- 4、接受大中型企业与中小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家中小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定中小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名 称：洛浦县山普鲁镇人民政府

- 地 址：和田地区洛浦县

- 联系人：屈育杰

- 联系方式：18799347977

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：新疆建安项目管理有限公司

- 地 址：和田市乌鲁木齐北路411号

- 联系人：张旭

- 联系方式：19326603668

- 3.监督部门

- 本招标项目的监督部门为：洛浦县政府采购管理办公室

- 联系人：唐主任

- 联系电话：0903-6622186

第二部分	供应商须知

供应商须知一览表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：洛浦县山普鲁镇人民政府 联系人：屈育杰 电 话： 18799347977 |
| 2 | 代理机构 | 名 称: 新疆建安项目管理有限公司 地 址: 和田市乌鲁木齐北路411号 联系人: 张旭 电 话: 19326603668 |
| 3 | 监督机构 | 监督部门：洛浦县政府采购管理办公室 联系人：唐主任 联系电话：0903-6622186 |
| 4 | 采购项目名称 | 洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次） |
| 5 | 采购需求 | 1.个性化平台定制研发部署，乡村及31个村；2.集成服务；3.硬件采购，监控（含内存），显示器、键盘、鼠标(31+4套)、液晶拼接单元、拼接矩阵（4进12出）、空调3P；4.硬件采购部分安装调测；5.32条100M互联网宽带；6.云桌面35个。（具体采购需求详见磋商文件） |
| 6 | 资金来源 | 中国移动帮扶资金（已到位） |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商（本项目采用两轮或多轮报价，供应商提交二次或多次报价后，磋商小组对满足所有实质性要求提交最后报价的供应商的响应文件和供应商提交的二次或多次报价进行综合评分，得分由高到低排序推荐第一、第二、第三中标候选人） |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 供货地点及时间 | 时间：10日历天 地点：采购人指定具体服务地点（洛浦县山普鲁镇人民政府指定） |
| 10 | 服务质量 | 达到国家质量标准、行业质量标准要求 |
| 11 | 联合体投标 | 接受 |
| 12 | 采购概算价 | 1200000.00元（壹佰贰拾万元整），(此预算为最高报价，超过为无效报价) 投标报价高于预算限价按废标处理，敬请供应商注意！ |
| 13 | 磋商保证金 | 投标保证金的金额：10000.00元（大写：壹万元整）； 投标保证金的提交形式：电汇转账、保函 1、开户银行：中国农业银行股份有限公司洛浦县支行； 2、收款单位：洛浦县政务服务和公共资源交易中心； 3、银行帐号：30581601040888887； 注：保证金的递交要求： 注：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于投标时间截止前汇至采购代理机构指定账户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须换取收据。 2.电子保函使用方法：登录新疆自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】；依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投标项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线:400-9039583。 为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件并注明开户行行号、法人授权委托书交至洛浦县政务服务和公共资源交易中心财务室办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）； |
| 14 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满的资格要求：本项目不专门面向小微企业； 3、本项目的特定资格要求: （1）提供经年审合格（三证合一）的营业执照； （2）法人参与投标需携带法人证明书及法人身份证，委托代理人投标需携带法人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近三个月社保证明（缴费凭证，个人明细）（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）； （3）提供2022年度的财务审计报告（2023年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； （4）提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供)； （5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；③国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；（以开标现场将通过现场查询为准）； （6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 15 | 投标报价 | 1、投标报价不得高于采购预算价，如高于采购预算价视为无效投标报价；2、本次磋商采用两轮报价；（若二次报价过高，甲方有权利要求开启第三次报价）3、供应商的投标报价应包含本项目相关服务的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。 |
| 16 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知 |
| 17 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
| 18 | 供应商对磋商文件提出质疑的时间 | 自磋商文件发售时间起的五个工作日内（各潜在供应商如有质疑，请于规定的日期内提出，以书面形式提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章递交至新疆建安项目管理有限公司；供应商须对质疑内容的真实性承担责任，由采购人或招标代理机构负责解释。如在规定的日期内未收到任何供应商递交的质疑书，视为供应商可完全响应。） |
| 19 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年12月25日16:00（北京时间） |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天（从磋商截止之日算起） |
| 22 | 付款方式 | 中标单位与甲方签订合同后支付50%，审计验收合格后支付50%；（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 23 | 标前准备 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 |
| 24 | 递交投标文件的地点 | 投标人应于2023年12月25日 16:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 25 | 投标文件解密时间 | 开标方式：不见面电子开标 开标时间后60分钟内（2023年12月25日下午16:00-17：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年12月25日下午17:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 26 | 磋商小组的组建 | 磋商小组构成：3人或3人以上单数组成，业主代表1人。 评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年12月25日16：00（北京时间） 开标 地 点：洛浦县北京工业园区，北园区振兴路10号 |
| 28 | 关于运距补充说明 | 业主指定地点或合同中指定地点 |
| 30 | 履约保证金 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。由中标人和采购人协商确定金额，中标人与采购人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的服务期供货，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田市所有政府采购招投标活动。 |
| 31 | 低价认定 | 根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。 |
| 32 | 利害关系供应商处理 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 33 | 利害关系代理人处理 | 2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。 |
| 34 | 其他说明 | - 本次中标单位不得转包转卖此次合同，如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格，并上报监管部门追究责任。 |
| 35 | 政府采购政策支持 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号》等有关法律法规执行； 价格扣除幅度：货物服务采购项目给予中小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与中小微企业组成联合体或者大中型企业向中小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。 注：供应商应当对《中小微企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小微企业应当提供《中小微企业声明函》。 本项目中小企业划分标准为：其他未列明行业。 |
| 36 | 关于中小微企业报价扣除比例说明 | 1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为中小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2.接受大中型企业与中小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家中小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定中小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%-6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4.本项目不专门面向小微企业的采购项目，中小微企业享受价格扣除。 |
| 37 | 其他补充内容 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 4、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 5、投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 6、供应商针对响应文件的商务、技术和价格等内容进行磋商并提交二轮或多轮报价，二轮或多轮报价不得高于一轮报价，最终报价明细（分项明细报价必需小于等于投标文件内一次分项明细报价）否则以否决投标处理。若二次报价过高，甲方有权利要求开启第三次报价。 |
| 38 | 招标代理服务费 | 本次招标代理服务费由中标单位支付，本项目代理服务费按差额定率累进法计取。（100万以下按1.5%记取、100-500万按1.1%记取、500-1000万按0.8%记取、1000-5000万按0.5%记取） |
| 39 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至421468668@qq.com邮箱。 接受质疑的单位：新疆建安项目管理有限公司 地 址: 和田市乌鲁木齐北路411号 联系人: 张旭 电 话: 19326603668 |
| 备注：如招标文件中前后不一致时，请以前付须知表为准。 |  |  |

A总  则

1. 适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本投标中所述的服务招标项目。

2、投标人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满的资格要求：本项目不专门面向小微企业；

3、本项目的特定资格要求:

（1）提供经年审合格（三证合一）的营业执照；

（2）法人参与投标需携带法人证明书及法人身份证，委托代理人投标需携带法人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近三个月社保证明（缴费凭证，个人明细）（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）；

（3）提供2022年度的财务审计报告（2023年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

（4）提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供)；

（5）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；③国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；（以开标现场将通过现场查询为准）；

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.2 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3.定义

3.1 “采购人”系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

3.2 “供应商”系指响应招标，并按照竞争性磋商文件的要求参与投标竞争的法人，中标后即为中标人，签定合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”系指在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买服务的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，供应商须自行承担所有与参加投标有关的全部费用,采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B  磋商文件

5．磋商文件构成

5.1磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2） 供应商须知

（3） 服务需求及技术规格要求

（4） 合同条款及格式

（5） 响应文件格式

5.2 磋商文件以中文编写。

5.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

6．磋商文件澄清

6.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

6.2 供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后，在投标截止时间3个工作日前做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.  磋商文件的修改

7.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

7.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

8．要求

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9．投标语言

9.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

10．磋商响应文件的构成

10.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

11.1响应文件：具体详见招标文件第五部分磋商响应文件及格式

12、投标报价（本项目采用二轮或多轮报价）

12.1、投标报价不得高于采购预算价，如高于采购预算价视为无效投标报价；

13、供应商应逐条详细阅读竞争性磋商文件有关要求，表明所提供的服务是否对竞争性磋商文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起90天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、并逐页盖章签字装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，做废标处理。

15.2投标人应于2023年12月25日16：00：00分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

15.9开标时间（2023年12月25日下午16：00：00-17：00前）60分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年12月25日16：00：00-17：00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额详见投标人须知前附表。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以基本账户对公转账方式提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未能做到：中标后，无正当理由放弃中标资格。

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

- D  投标文件的递交

17.1.投标文件的准备和解密

17.1.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.1.3 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.1.4 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

17.1.5供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

17.1.6 投标截止时间后，供应商应及时登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：“投标人须知前附表”的中规定，若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。

17.1.7 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与政采云投标客户端进行联系。

17.1.8 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.1.9 投标文件的修改与撤回

17.1.10投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.1.11 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.1.12 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

E  磋商程序

18、开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

- 评标、定标

19.评标

19.1磋商小组组成及职责

19.2、磋商小组组成：在磋商开始前，磋商小组成员由采购人代表及有关技术、经济，法律等方面的专家组成，其中技术、经济、法律类专家人数不少于总人数的 2/3。

19.3、磋商小组或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

19.3.1 审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

19.3.2 可以要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

19.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

19.3.4 磋商小组成员应当履行下列义务：

19.3.5 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.6 按照竞争性磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.3.7对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

19.3.8 参与评标报告的起草；

19.3.9 配合财政部门的投诉处理工作；

19.3.10 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

19.3.11按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目采用竞争性磋商方式（本项目采用两轮报价，供应商提交二次报价后，磋商小组对满足所有实质性要求提交最后报价的供应商的响应文件和供应商提交的二次报价进行评审，综合得分最高的供应商为推荐成交供应商）。

19.3.14评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

19.3.15评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

19.3.16供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，将导致取消其中标资格。

19.3.17与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

19.3.18根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照竞争性磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）响应文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的；

（三）响应文件记载的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）技术条款有偏离情况的；

（六）投标附有采购人不能接受的条件；

（七）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求

（八)投标报价不符合竞争性磋商文件规定的要求。

响应文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。竞争性磋商文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

磋商小组应当审查每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20、评审标准对投标文件的初步审查和响应性确定

20.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

20.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

20.3 招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

21、投标文件的澄清

21.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22、评审标准：

22.1磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的三位专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济、法律等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标依据：磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组综合评分法法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，详细评审标准如下：

附表一：资格审查表

| 项目编号： |  | 开标时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（评审结果为合格/不合格） | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 提供经年审合格（三证合一）的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法人参与投标需携带法人证明书及法人身份证，委托代理人投标需携带法人授权委托书及委托代理人身份证；需提供公司近三个月社保证明（缴费凭证，个人明细）（新成立时间少于3个月的公司，按实际发生提供）； |  |  |  |
| 3 | 提供2022年度的财务审计报告（2023年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）； |  |  |  |
| 4 | 提供税务机关出具近三个月的完税证明（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供)； |  |  |  |
| 5 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |
| 6 | 保证金转账凭证. |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

符合性审查。磋商小组对通过资格审查的磋商响应文件的有效性、完整性和磋商文件的响应程度进行审查，有一项因素不符合审查标准的，供应商不能通过符合性审查，其磋商无效。

附表二：投标文件符合性审查

| 项目编号： |  | 开标时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目（评审结果为合格/不合格） | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 响应文件是否按照采购文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 2 | 响应文件是否按磋商文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |  |  |  |
| 3 | 响应文件是否不齐全或者内容虚假的； |  |  |  |
| 4 | 供应商是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力； |  |  |  |
| 5 | 技术性能、技术参数是否满足磋商文件要求； |  |  |  |
| 6 | 竞标报价是否超过本项目的采购预算； |  |  |  |
| 7 | 服务期是否符合磋商文件要求； |  |  |  |
| 8 | 响应文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |
| 9 | 供应商是否符合招标资格要求； |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

表三：详细评分表（满分100分）

|  | 评分因素 | 分数 | 评分标准（评分四舍五入保留2位小数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 30分 | 投标报价 | 30 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。有效投标报价为通过初步审查的供应商修正后的报价；修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见投标文件格式）为判定标准，否则不予认定。本项目的价格扣除幅度为：10%。 |
| 商务部分 36分 | 企业业绩 | 6 | 近三年供应商业绩，从2020年1月至今的业绩；每提供一个类似业绩，得1分，最高得6分； 提交的证明材料扫描件需包含中标通知书及合同，否则不得分。 |
|  | 企业实力 | 5 | 投标人具有 （1）信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）； （2）信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）； （3）质量管理体系认证证书ISO9001、环境管理体系认证证书24001、职业健康安全管理体系认证证书45001； （4）信息安全管理体系认证证书ISO/IEC 27001（以上证书需包含：计算机信息系统集成）； （5）信息技术服务管理体系认证证书20000（证书需包含：计算机信息系统、安防系统相关软硬件运维）； 全部具备得5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 项目人员 | 7 | 项目实施人员 1、项目经理（3分） （1）学历要求：获得与信息化相关专业的本科或以上学历，须提供学历证书证明扫描件； （2）项目管理资质要求：网络工程师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师，具备其中2个以上证书，须提供证书证明扫描件； 以上全部具备得3分，缺少其中一项不得分。 2、项目团队成员要求：（4分） （1）网络工程师（中级）≥1人，本科或以上学历； （2）注册信息安全管理人员≥1人； （3）信息系统项目管理师（高级）≥1人； （4）系统集成项目管理工程师（中级）≥1人； 以上全部具备得2分，缺少其中一项扣0.5分，扣完即止。 （须提供项目实施人员的社保缴纳证明、资质证书；成员证书若同一人同时具备的，只计分一次，不重复累计；） |
|  | ▲标记响应 | 11 | ▲标记点须逐条响应提供产品功能截图、资质证书等加盖公章的彩色扫描件。 以上全部具备得11分，其中少1项扣1分，扣完即止。 |
|  | 平台演示 | 13 | ●标记产品功能视频演示，全部演示完成的得13分，其中少1项扣1分，扣完即止。（投标时间截止后，演示视频发送至421468668@qq.com） |
| 技术部分 26分 | 实施方案 | 13 | - 劳动力及设备安排计划；方案合理、科学、全面的得4分，方案简单、不细致的得 2分、无此项说明不得分； - 技术服务方案；方案可行、科学、合理的得3分，方案不全面、操作性不合理的2，无此项说明不得分； - 质量安全保障及进度计划；对质量安全方案表述明确、全面、可行的得4分，表述不清、不全面、可行性较差的得2分，无此项说明不得分； 4.配送安装及验收方案：配送货物到指定地点并完成安装的时间，是否能承诺按采购人要求配送到指定地点并完成安装、验收方案等）能完成基本要求且能节约配送安装时间，验收方案合理有效的得 2分；不满足得0分。 |
|  | 质量保证方案及措施 | 3 | 1.供应商提供质保时间符合本次招标要求的， 得 2分。 2.质量保证方案及措施详细，实施计划、组织方案等方面均合理可行，方案总体科学合理、全面的，得1分；无质量保证方案及措施不得分。 |
|  | 培训方案 | 4 | 一、对投标人提供的培训方案进行评分： 1、培训方案阐述完善，内容具有针对性、合理性和可行性且完全适用且优于本项目用户需求的，得4分； 3、培训方案阐述不完善或内容针对性、合理性不足且有不适用本项目用户需求的，得2分； 4、不提供相关材料或方案、内容明显缺失的，得0分。 |
|  | 售后服务 | 4 | 1、售后服务方案及培训方案阐述完善，内容具有针对性、合理性和可行性且完全适用且优于本项目用户需求的，得4分； 2、售后服务方案及培训方案阐述完善，内容基本合理、具有一定可行性且完全适用本项目用户需求的，得2分； 3、售后服务方案及培训方案阐述不完善或内容针对性、合理性不足且有不适用本项目用户需求的，得1分； 4、不提供相关材料或方案、内容明显缺失的，得0分。（需提供承诺函，否则不得分） |
|  | 应急服务方案 | 4 | 评标委员会根据投标人编制应急方案的合理、完善情况打分。应急方案应有预防性、科学合理、应急有效且能及时解决突发状况的得4分；应急方案表对可能发生的突发情况的预防及发生后应急措施表达不清楚不明确的得2分；无应急方案不得分 |
| 投标供应商需保证以上各项资料的真实性和有效性，如提供虚假、无效资料，一经查实立即取消投标资格，已成交的取消成交资格并追究相应的经济和法律责任。 |  |  |  |

注：1、各评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、技术商务标在进行汇总时，分项项目评分进行算术平均，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

4、供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标；评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

5在报价评审中，若磋商小组发现供应商以明显低于市场或成本的价格投标，而供应商又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，磋商小组可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

6、磋商小组应当根据磋商报价情况，按照最终报由低到高顺序推荐3名成交候选供应商。

7、采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报综合得分最高的供应商。

28.2 未通过资格审查和符合性审查的最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

1 .评标结束后在“新疆政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日；

2.招标代理机构根据开标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

3.招标代理机构将开标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

4. 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

5. 在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

31．签订合同

1.供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

3.磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。履约保证金为不超过合同价款的10%。（具体以与甲方协商约定为准）。

33．2本项目代理服务费按差额定率累进法计取。（100万以下按1.5%记取、100-500万按1.1%记取、500-1000万按0.8%记取、1000-5000万按0.5%记取）由中标单位在领取成交通知书时一次性支付。

G  磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- H 法律责任

39．法律责任

39.1投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商磋商、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

39.2	中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

- I   特别提示

40、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

41、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

42、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

43、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

44、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

45、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

46、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》规定编制的，解释权属新疆建安项目管理有限公司。

- J  质疑及答复

47、质疑的提出

47.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

47.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

47.2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

47.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

47.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

47.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

47.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

47.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

47.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

47.9  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

47.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

48、质疑的审查和受理

48.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

48.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

48、质疑的处理和答复

48.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

48.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

48.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

48.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

48.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

48.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

48.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

48.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

48.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

48.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

政府采购供应商投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人： ____________________

地 址： ____________________ 邮 编： ____________________

法定代表人/主要负责人： ____________________

联系电话： ____________________

授权代表： ____________________ 联系电话： ____________________

地 址： ____________________ 邮 编： ____________________

被投诉人 1： ____________________

地 址： ____________________ 邮 编： ____________________

联系人： _____________________ 联系电话： ____________________

被投诉人 2

......

相关供商: ____________________________________________________________

地 址： ____________________ 邮 编： ____________________

联系人： ____________________ 联系电话： ____________________

二、投诉基本情况

采购项目名称： __________________________

采购项目编号： __________________________

包 号： __________________________

采购人名称： __________________________

代理机构名称： __________________________

采购文件公告:是/否公告期限： __________________________

采购结果公告:是/否公告期限： __________________________

三、质疑基本情况

投诉人于__年__月 __日 ,向__________________________提出质易，质疑事项为： __________________________

采购人/代理机构于__年__月 __日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1： __________________________________________________

事实依据： ____________________________________________________

法律依据： ____________________________________________________

投诉事项 2 ......

五、与投诉事项相关的投诉请求

请 求： ____________________________________________________

签字(签章): 公章:

日期:

投诉书制作说明:

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。委托书应当载明代理人的姓 名或者名称、代理事项、具体权限、期限相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律化据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字:投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第三部分 货物需求及技术规格要求

- 本次招标为洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）

- 采购金额1200000.00元。

- 一、项目概况

项目名称：洛浦县山普鲁镇智慧数字乡村建设项目（二次）

- 二、参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 税率 | 单位 | 预算单价（含税） | 预算总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧党建模块开发服务 | （1）党组织管理 实现党组织信息统一管理，规范党组织成立、变更、换届、撤销流程，构建党组织基础信息库，生成党组织综合看板，精准高效获取党组织信息。统一党组织审核规范，加强领导班子管理，明确责任。有效解决党组织分散、难于管理的问题，提高党建工作科学化管理水平。（提供现场演示） ●（2）党员管理 全面整合党员信息，实现党员自上而下逐级管理，对党员基本信息、出国、帮扶、流动、发展党员、思想汇报、心得体会等信息进行记录和查询。系统自动汇总党员历史工作记录，形成党员档案，内容全面，实时更新。（提供现场演示） （3）预警提醒管理 遵循《中国共产党党章》《中国共产党发展党员细则》相关规定，结合实际党员发展流程，将发展过程细化为5个阶段、25+环节、50+节点，对发展过程中的每一步进行有效规范和记录。内置20+提醒点，对各环节相关人员提供智能提醒。40+会议表决模板，入党材料电子归档，查找方便，可一键打印。从根本上杜绝了发展不积极、不规范、审核不严格、突击式发展等现象，有效提升党员队伍质量。 | 1 | 6% | 套 | 150300 | 150300 |
| 2 | 基层治理模块开发服务 | （1）人口信息管理 ●基层治理最大的难点在于人口管理，如何实现人口管理、精确区分人口类型，算清人口大账是基层治理的当务之急，平台紧密结合基层工作实际，将人口精准分类，增设各类智能算法，可以全面保障人口信息的完整性与正确率。（提供现场演示） 常住人口管理 用于管理、维护常住人口信息。包含常驻人口数据批量导入、指定人员数据 新增修改、数据一键导出、智能算法校验、人口业务办理、基本信息检索、关联信息添加等。常驻人口即当前村社区管辖范围下长期居住人口数，具体算法为：常驻人口=户籍人口+所有6个月以上关联房屋的流入人口-流出人口。 实有人口管理 用于管理、维护实有人口信息。包含实有人口数据新增修改、数据一键导出、 智能算法校验、人口业务办理、基本信息检索、关联信息添加等。实有人口即当前村社区管辖范围下实有管理人口数，具体算法为：实有人口=户籍人口+所有7天以上关联房屋的流入人口-流出人口。 户籍人口管理 用于管理、维护户籍人口信息。包含户籍人口数据新增修改、数据一键导出、智能算法校验、人口业务办理、基本信息检索、关联信息添加等。户籍人口即当前村社区管辖范围下的实际户籍人口数（本县市户籍）。 流动人口管理 用于管理、维护长期、短期流入人口信息。包含长期流入人口数据新增修改、数据一键导出、智能算法校验、人口业务办理、基本信息检索、关联信息添加等。长期流入人口即当前村社区管辖范围下在本村社区定居六个月及六个月以上人群。短期流入人口即当前村社区管辖范围下在本村社区定居7天以下人群。 外出人口记录管理 用于汇总记录户籍人口流出情况，支持用户针对辖区户籍人口的流出情况，进行批量导入、数据导出、快速检索等功能。 （2）房户家庭管理 ●户籍信息管理 用于管理、维护户籍信息。包含户籍信息批量导入、数据新增修改、数据一键导出（Excel）、智能算法校验、户籍情况业务办理、基本信息检索、证明模板导出（word）等。（提供现场演示） ●家庭信息管理 用于管理、维护家庭信息。包含家庭信息数据新增修改、数据一键导出（exel）、智能算法校验、家庭情况业务办理、基本信息检索、家庭信息删除等。（提供现场演示） ●房屋信息管理 用于管理、维护房屋信息。包含房屋信息批量导入、数据新增修改、智能算法校验、房屋情况业务办理、基本信息检索等。（提供现场演示） ●房屋分布情况 用于展示、查询房屋分布信息。基于GPS定位技术，实现辖区房屋分布全量展示，支持用户通过平台实时掌握辖区房屋数量与定位，每个房屋定位信息可通过点击方式来进行查看房屋及关联家庭人口信息等。（提供现场演示） （3）医疗养老保险 用于按年度汇总展示辖区内人员医疗、养老保险缴费情况，包含缴纳方式、缴纳时间、缴纳地点等，支持用户进行医疗养老信息的新增修改、基本信息检索、数据导出等功能。 （4）干部走访记录 ●用于对干部入户走访情况进行精准管理，干部通过手机app端实时采集入户数据信息，管理员通过pc端可以实时查询、管理、统计、分析干部入户情况，进行居中调度。（提供现场演示） 入户记录管理 用于采集、汇总、展示干部入户记录情况。主要是对通过手机端入户走访的数据进行管理，在线审核。 接待记录管理 用于采集、汇总、展示干部接待记录情况。主要是对通过手机端接待记录的数据进行管理，在线审核。 ●（5）户厕摸排记录 用于农村户厕改造数据的汇总、整合、统计、分析。针对国家农村厕所改造项目定制开发，给乡镇街道开展的摸排工作与信息提供了线上智能化的统计、分析功能。通过平台可以对辖区内户厕摸排信息进行实时掌握，针对户厕摸排情况支持用户批量导入、数据一键导出、基本信息检索、高级搜索、数据新增修改等功能。（提供现场演示） ●（6）网格划分管理 用于构建基层网格化管理体系，实现以辖区网格、联户为管理单元、数据单元、服务单元、业务单元的管理机制，网格长可通过登录账号维护、管理网格及联户内人口信息数据，结合网格化管理机制有效明确工作职能和落实管理责任。网格划分主要结合当地实际情况，支持对村社区管理辖区进行逐级分解，一般划分方式为片区-网格-联户，根据实际情况进行建立，建立关系为片区>网格>联户。（提供现场演示） ●（7）标准地址管理 用于构建标准地址库，实现区域完整性，助力基层精准定位辖区人口居住信息，后期通过标准地址库来扩展住址信息，实现干部精准掌握辖区所有人口房产信息、现居住地址信息等。标准地址信息由“行政区划+乡镇街道+街路巷+门牌号+小区（组）+楼排号+单元号+户室”等要素组成。（提供现场演示） （8）干部账号管理 用于平台账号运行、管理等。支持用户按照实际情况新增、修改、锁定、分配、管理账号信息。 （9）公告通知管理 平台设置公告通知版块，支持手机客户端随时随地查看公告内容，方便各级领导干部实时掌握当前工作的重点，及时了解国家、自治区关于基层各项工作最新的政策法规，修正条例及当地出台的实施细则，辅助工作人员精准高效开展工作。 （10）轮播图片管理 平台设置轮播图片版块，支持手机客户端首页图片置顶，滚动播放，方便各级领导干部、群众及时了解当前工作的重点。 （11）可视数据中心 支持对具体数据指标的实时统计、汇总。包含民族比例、男女比例、年龄分布等等。支持依据专业人员的具体要求，提供对应的可视化图形展示功能，包含饼状图、柱状图、线形分析图等。 ●（12）智慧大屏展示 利用平台数据进行智能分析、算法集成、智能数据探查等。让分析和展示智能化，通过大屏展示，实现各类数据的可视化动态展示，确保人、系统、数据之间的实时呈现。（提供现场演示） | 1 | 6% | 套 | 145000 | 145000 |
| 3 | 智慧民生模块开发服务 | ●（1）困难诉求 用支持群众通过手机端线下申报、pc端线上处理、实时反馈，实现全流程线上闭环管理，同时实时分析辖区内各族群众的困难诉求数据，汇总、分类、处理状态、群众反馈（满意度），可精确分类统计汇总周期性困难诉求分析数据，生成指定格式档案。（提供现场演示） ●（2）安全隐患 支持群众实时反馈安全隐患，管理员后台审核、线上办理，群众可通过手机端查看事件进度，了解当前安全隐患处理进度状态。（提供现场演示） （3）生活缴费 实现群众可以通过微信自助缴纳物业相关费用（水费、电费、燃气费、物业费、停车费等），有实际缴费和预交费两种方式可选择，省去以往需要跑到各个收费点缴费的麻烦； （4）接口预留 支持预留接口，实现各类民生服务业务嵌入，为群众提供线上快速缴纳电费等功能。 | 1 | 6% | 套 | 145000 | 145000 |
| 4 | 空调 | 操控方式：键控/遥控、能效等级：三级能效、变频/定频：定频、净化类型：无、类型：立柜式、冷暖类型：冷暖、匹数：3匹、功能：自清洁 | 1 | 13% | 台 | 19000 | 19000 |
| 5 | 显示器，鼠标键盘套装 | LED分辨率 1920×1080，21.5寸显示器，键鼠套装 | 33 | 13% | 套 | 1500 | 49500 |
| 6 | 显示器，鼠标键盘套装 | LED分辨率 1920×1080，24寸显示器，键鼠套装 | 3 | 13% | 套 | 1800 | 5400 |
| 7 | 摄像头 | 200万像素，枪式摄像机 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； | 3 | 13% | 个 | 800 | 2400 |
| 8 | 硬盘录像机（含6T硬盘） | 4路含6T硬盘录像机、存储编码：H.264，H.265，Smart H.264，Smart H.265、夜视类型：双光夜视、、智能识别：移动识别、监控类型：网络录像机/NVR、语音类型：语音对讲、供网方式：网线、防水等级：无防水等级、变倍变焦：数字+光学、存储方式：硬盘。 | 1 | 13% | 部 | 2100 | 2100 |
| 9 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 | 1 | 13% | 箱 | 750 | 750 |
| 10 | 交换机 | 8口百兆交换机 | 1 | 13% | 个 | 300 | 300 |
| 11 | 液晶拼接单元 | 面板背光类型 LED 分辨率 1920×1080 亮度 500cd/m2 静态对比度 1400:1 机械规格 一体式尺寸(含边框)(mm) 1.217×677.3×83 一体式重量 35.0kg 双边拼缝 3.5mm 安装方式 一体式 控制方式 按键控制，RS232串口控制，红外遥控 电源 电压 AC90~264V(±5%),50/60Hz 典型功耗 150W 待机功耗 ≤1W 环境 工作温度 0℃~50℃ 湿度 20%~90% 信号输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 输出 RS232(RJ45)*1 附件 遥控器、3米电源线、IR线、保修卡 | 9 | 13% | 套 | 12500 | 112500 |
| 12 | 拼接矩阵(4进12出) | 1、采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2、单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡； 3、单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。 4、单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游。 5、支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显 1、采用3U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。 2、单台设备同时最大支持7张可插式输入板卡及4张可插式输出板卡； 3、单台设备最大为16个输出接口，支持任意组合拼接，最大规格可达16个屏幕。 4、单台设备最多支持32个SL图层（2K×1K大小）或16个DL图层（4K×1K大小）或8个4K图层（4K×2K大小）；每个图层可放大到4K显示，支持图层在输出接口间任意漫游。 5、支持对所有输入源同时预监；输出支持对所有屏幕进行回显，且支持IP流回显 | 1 | 13% | 台 | 32500 | 32500 |
| 13 | 壁挂支架 | 3横3竖 屏幕尺寸：长3.639米高2.031米 | 9 | 13% | 套 | 1000 | 9000 |
| 14 | 工程线缆 | 设备（矩阵、拼接控制器）到大屏专业抗干扰工程线缆 | 9 | 13% | 套 | 250 | 2250 |
| 15 | 平板电脑 | 8G内存、256GB容量，支持5G、分辨率：2560*1600、屏幕尺寸：12.6英寸 | 2 | 13% | 台 | 10000 | 20000 |
| 16 | 电脑 | 台式计算机i5 CPU,8G内存，512G固态硬盘、品牌主板、27寸显示器、立式USB3.0机箱、键鼠套装 | 3 | 13% | 台 | 5000 | 15000 |
| 17 | 音箱 | 台式计算机专用2.1有源音箱，材质：木质。信噪比：≥85dBA、接口：3.5毫米音频接口、失真率（%）≤0.5，低音通道：1个5W、卫星箱：2个3W | 3 | 13% | 台 | 500 | 1500 |
| 18 | 话筒 | 有线桌面式话筒 | 2 | 13% | 台 | 300 | 600 |
| 19 | 高清线30米 | HDMI高清数字线 | 4 | 13% | 条 | 300 | 1200 |
| 20 | 无线网卡300M | 电脑专用无线网卡、速率：300M、接口：USB、类型：迷你网卡、天线：内置天线、连接方式：无线 | 1 | 13% | 个 | 350 | 350 |
| 21 | USB延长线 | 20米USB延长线 黑色 | 3 | 13% | 条 | 450 | 1350 |
| 22 | 辅材 | 办公桌椅、照明、电源插座，金属线槽，墙面宣传画册等 | 1 | 13% | 批 | 41000 | 41000 |
| 23 | 施工安装费 | 包含办公桌椅、显示屏、照明，墙面封窗粉刷 | 1 | 9% | 批 | 45000 | 45000 |
| 24 | 调试费 | 设备技术调试 | 1 | 6% | 批 | 15000 | 15000 |
| 25 | 专属云桌面 | 云服务器： CPU：1*6226R；内存：128G；显卡：NVIDIA P4*1；磁盘：3.84TB*2，raid卡支持raid1，5；网卡：2口千兆；冗余电源；每台承载10线4VC 8G 256G SSD 云桌面终端： 智能云终端 A2001（Android 系统） ARM 4核2.0GHz，2G 内存，8G 存储，1*HDMI，1*RJ45(1000M)，1*802.11b/g/n，4*USB2.0，1*USB3.0， 二合一四段式音频接口，支持背挂 | 36 | 6% | 个 | 6000 | 216000 |
| 26 | 防火墙 | 硬件规格 产品不少于6个10/100/1000M个以太网电口，支持2个USB口和1个RJ45串口。 产品性能 网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥350Mbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万。 工作模式 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。产品支持虚拟防火墙功能。 路由特性 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 NAT功能 产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 VPN功能 产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能。 ▲产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。（需提供产品功能截图证明） 应用控制 ▲产品支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于9100种。（需提供产品功能截图证明） DDoS防护 产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 入侵防御 ▲产品内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图证明） ▲产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网路特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明） 账号安全 ▲产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供产品功能截图证明） 蜜罐联动 ▲产品支持拓展主动防御功能，通过与云端蜜罐智能联动，通过仿真虚拟业务混淆黑客攻击，并对攻击进行溯源取证和阻断威胁IP，保护网络真实业务安全。（需提供产品功能截图证明） 终端安全软件联动 产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。（需提供产品功能截图证明） 策略生命周期管理 ▲产品支持对策略变更内容进行日志审计记录，至少包含策略变更日期、变更原因、变更内容等。（需提供产品功能截图证明） 双因素认证 ▲产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。（需提供产品功能截图证明） 产品资质 ▲要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 ▲要求所投产品具备中国国家信息安全产品认证证书，提供有效证书复印件。 ▲要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。 | 1 | 13% | 台 | 45000 | 45000 |
| 27 | 互联网专线 | 100M*3年 | 1 | 6% | 条 | 20000 | 20000 |
| 28 | IDC机柜 | 42U标准机柜*1 | 3 | 6% | 年 | 24000 | 72000 |
| 29 | VR移动党建工作服务 | 物理规格： 整机尺寸（长 x 宽 x 高）：820*480*1954mm 整机重量：100KG 电源规格：输入电源：220V 液晶屏参数： 屏类型∶WCG-LED背光 液晶屏 A规 全视角 尺寸∶49英寸(16:9) 分辨率∶1080(RGB)×1920 亮度∶350cd/m2 对比度∶1300:1 响应时间∶6 ms 色彩总数∶16.7M , 68% 帧频率∶60Hz 可视角度∶178°*178°全视角 使用寿命∶> 50000小时 触摸屏参数： 触摸技术：红外触摸屏 真十点触摸 流畅书写 抗强光干扰 响应时间：< 8ms 触摸点数：标配10点触摸,支持手势触摸 触摸有效识别：> 3mm 扫描频率：200Hz 扫描精度：32767×32767 通信方式：全速USB 2.0,3.0，串口 理论点击次数：5000万次以上 工作电流/电压：180Ma/DC+5V±5% 抗干扰：抗强光干扰，抗磁场电场干扰 触摸数据输出方式：坐标输出 表面硬度：物理钢化莫氏7级防爆玻璃 操作系统兼容性：XP/Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux 固件：可升级 驱动：免驱，即插即用 安卓系统工控主板参数： 系统：CPU：瑞芯微RK3399双核Cortex-A72+四核Cortex-A53 CPU GPU ARM Mali-T860MP4 RAM：LPDDR4 4GB 内存：64GB 操作系统：Android 7.1 网络：WiFi：802.11a/b/g/n/ ac 2.4G/5G双频 以太网：10M/100M/1000M Ethernet 接口：USB接口：支持USB2.0 host*1 USB接口：支持USB3.0 host*1 type-c接口：type-c*1 DC：DC电源12V输入 TF卡：最大支持64GB HDMI：支持HDMI_4K 2.0输出 屏接口：EDP屏接口_2K输出/LVDS屏接口_1080P输出 喇叭接口：8欧5W*2 UART接口：UART2接口*1 RJ45：以太网口 耳机：3.5mm立体声耳机输出 媒体播放：视频格式：支持H.264,MPEG2,VP6,VP8,MVC等视频格式的2160P@24FPS解码.YouTube等在线视频、最高可达4K、HTML5 视频播放、Flash10.1播放 音频格式：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 图片格式：支持JPG、BMP、PNG、GIF等各种图片格式浏览并支持旋转/图片放大功能 系统管理：APK安装：APK安装器 Root权限：原生态Android系统，开放root权限，可进行产品定制开发 OTA升级：支持OTA远程升级 可选 附件：适配器：电源适配器 12V/2A 路由器： 产品尺寸：305*210*50(mm) 产品净重：0.35(kg) 机身材质分类：塑料机身 使用-场景：普通户型 天线信息： 适用频段：2.4GHz, ,5GHz,2.4GHz+5GHz 参数： WAN接入口：千兆网口 LAN输出口：千兆网口 适用面积：中户型(60- -90m) 无线速率：1200M APP端控制：支持 防火墙：支持 音响： 产品型号∶ FT-175 输出功率∶ 3W*2 灵敏度∶ 500mv 产品尺寸∶90*140*193mm 频率响应∶ 20Hz-18KHz 信噪比∶ 65dB 外箱尺寸∶500*481*640mm 分离度∶≥45dB 净重/对∶ 1.05KG 阻抗∶ 4ohm 喇叭单元∶ 2.5寸*2 党建VR一体机参数： 分辨率：3840x2160； PPI：818, 4K分辨率 刷新率：75Hz ； 视场角：101° 电池：3500mAh(ATL)电池； 镜片：菲涅尔镜片 显示屏：5.5inchx 1 SFR TFT； 近视调节：支持配戴眼镜，无需手动调节 处理器：高通835，Kryo 280核心，8核64位，最高主频 2.45GHz,10nm制程工艺 操作系统：Android 8. 1/Pico SDK 内存：4GB,RAM,LPDDR4X,1866M 传输：支持USB3.0数据传输，5V/1A OTG扩展供电能力，USB3.0 OTG扩展功能(需要转接线支持) | 1 | 6% | 台 | 30000 | 30000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | \ | 1200000 |

第四部分 合同格式及合同条款

(根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权 利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。)

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格 (包括图纸，如果有的话)

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目 技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人 (盖章) ：                          供    方 (盖章) ：

单位地址：                                        单位地址：

法人代表授权人(签字)：               法人代表授权人(签 字)：

联 系 人 ：                                       联 系 人：

电    话 ：                                       电    话：

传    真：

邮政编码：

开户银行：

帐    号：

传    真：

邮政编码：

开户银行：

帐    号：

合 同 条 款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达 成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同 的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购 人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种 类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与 供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后 服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦 即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1 交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技 术规格响应表相一致。

2.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计 量单位。

3．专利权

3.1 供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提 出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权 诉讼，由供方承担全部责任。

3.2 供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等 所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所 有权力。

4.包装要求

4.1 除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原 始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒 绝接受或要求更换。

4.2 每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软 件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1 供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2 提单日期应视为实际交货日期。

5.3 供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应 对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1 本合同以人民币支付。

6.2 供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人, 采购人按合同规定审核后办理付款手续：

(1) 发票

(2) 质量证书

(3) 详细配置、数量清单

(4) 检验报告

6.3 采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1 供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中 文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或 服务指南等。

7.2 供方应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所必须的工具；

(3) 在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人 的要求提供技术培训。

7.3 伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

(1) 采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除 供方在合同保证期内所承担的义务；

(2) 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计 划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

(3) 在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购 方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

(一) 质量保证

9.1 供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同 规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条 件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提 供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在 供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或 材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内 对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质 量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书 面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3 供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4 供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要 的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定 向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异 常问题 (明显短于该零部件正常寿命时)，则由供方负责免费更 换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签 订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格 高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提 供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24 小时内 到达。

10．检验

10.1 在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详 细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报 告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、 规格、数量的最终检验。

10.2 货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行 检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1 采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2 在合同条款第 8 条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1 供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2 如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔 偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货 物交货价或未提供服务费用的百分之一 (1%) 计收，直至交货 或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服 务合同价的百分之五 (5%) 。一周按七 (7) 天计算，不足七 (7) 天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权 终止合同。

12.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服 务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限 和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评 价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误 期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4 供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，

采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价 10%的违 约金。

13．不可抗力

13.1 如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使 影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当 于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时 所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事 件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知 另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件 用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90 天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步 履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1 政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由 供方负担。

15．违约终止合同

15.1 出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措 施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书 面通知书。

(1)如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期 内提供部分或全部货物 (服务) 、完成工程施工；

(2) 供方在收到采购人发出的违约通知后20 天内，或经采购

人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3) 如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2 在采购人根据上述第 15.1 条规定，终止了全部或部分合同后， 采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、 服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或 进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终 止部分。

16．破产终止合同

16.1 如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形 式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害 或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1 除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应 履行的合同义务。

18．适用法律

18.1 本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1 合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2 本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政 府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协 商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1 除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的 情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

第五部分	投标文件格式

（正本/副本）

（项目名称）

招标文件编号：

竞争性磋商响应文件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

目  录

附件一、报价响应函；

附件二、法人证明书；

附件三、法人授权委托书及投标人被授权人身份证复印件；

附件四、供应商基本情况

附件五、报价一览表；

附件六、分项报价表；

附件七、投标方的资格声明

附件八、投标保证金；

附件九、商务条款响应/偏离表；

附件十、技术规格响应/偏离表；

附件十一、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

附件十二、服务计划；

附件十三、拟投入项目人员一览表；

附件十四、同类项目业绩一览表；

附件十五、售后服务承诺书

附件十六、磋商文件中所要求的其他内容及报价单位认为适宜的其它资料

附件一

- 投   标   书

招标人：             ：

我们收到你们的           竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供招标服务的供应、保障。人民币               大写：      元；小写：                  元（用阿拉伯数字书写） 。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按竞争性磋商文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供招标人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按竞争性磋商文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年    月    日

附件二

- 法人证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：     年龄：      职务：

系                        的法定代表人。

投标单位名称：                       （公章）

法人身份证复印件背面（人像面）

法人身份证复印件正面（国徽面）

日期：   年  月  日

附件三

法人授权委托书

招标人    ：

（投标单位名称）法人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

投标单位名称：                   法人公章

法定代表人签字或盖章：

日期：       年   月    日

被授权人姓名（签字）：

职    务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

需附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

被委托人身份证复印件正面（国徽面）

法人身份证复印件正面（国徽面）

被委托人身份证复印件背面（人像面）

法人身份证复印件背面（人像面）

附件四

供应商基本情况

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 售后人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

加盖单位公章：

法人签字并盖章：

日期：  年   月   日

附件五

报价一览表（格式）

项目编号：                                          单位：元

| 报价人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| 服务内容 |  |
| 服务期 |  |
| 质保质量 |  |

注：1、报价货币为人民币。

2、投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3、以上报价含一切费用,是指货物经验收交付采购人使用的价格。

4、各投标企业总投标报价不得高于本项目招标控制价，超过本项目招标控制价的视为无效报价，做否决投标处理。

5、若二次报价过高，甲方有权利要求开启第三次报价。

报价单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

附件六

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：1、报价人可根据需求自行增减表格行数；

2、报价人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由报价人自行承担；

3、以上报价的技术服务、有关本项目所需货物的运输、包装、仓储、装卸，保险、安装、税金等一切费用报价为含税金额，税票为增值税专用发票。

投标单位（盖章）：

投标人代表(签字):

日期：   年   月   日

附件七

投标方的资格声明（附资格证明文件）

洛浦县山普鲁镇人民政府：

关于贵方 2023年  	月  	日发出的                    项目招标文件，本签字人愿意参加投标，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1、法人证明。

2、法人授权书。

3、委托代理人身份证复印件。

4、其它证明文件或证件。

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称：（盖章）	             法定代表人（签字并盖章）：

地    址：                    	邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：	   签    字：

电    话：	                       传    真：

日    期：

附件八

投标保证金

投标保证金缴纳凭证

附件九

商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、供应商应对照招标文件商务要求，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、服务期（完工期)、付款方式、服务参数、售后服务、检验及验收、产品配送地点、质保期、保险、争端的解决等要求。

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件十

技术参数、功能要求响应/偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 招标参数、功能要求 | 投标响应参数、功能 | 响应/偏离 | 证明材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1）“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2）请按所投服务的实际技术参数、功能（规格），逐条对应招标文件的“服务需求”中的技术参数、功能（规格）要求认真填写该表。

3）投标人不能简单复制招标文件的技术参数、功能（规格）要求条款作为投标应答，应填写投标服务真实的技术参数、功能。

4）投标人须按本表格式认真填写，逐一响应技术参数、凡不按规定的格式填写的，评标委员会有权判定为负偏离。

投标单位（盖章）：

投标人代表(签字):

日期：   年   月   日
附件十一

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在        项目招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

项 目 经 理： （签字）

公司签章

年      月     日

中小企业声明函(符合本声明函填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）

的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司 同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公 司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加  单位的 项目采购活动提供本企业制 造的货物 ，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、 小型、微型）企业制造的货物。本条所

称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.提交本声明函的响应人必须在谈判响应性文件中提供相应的证明材料并对材料 的 真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度及上一月的财务报表；从业人员名单及工资

发放明细表。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：           （盖章）

法定代表人或被授权人：            （签字）

日 期：       年    月     日

说明： 1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于

印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300 号)和《财政部工业和信息化部关于印

发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》  (财库[2020]46号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与报价一览表保持一致。

3、如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱企业声明函

## 【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

## 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

## 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 单位名称（盖章）：

## 日  期：

## 扶持政策说明：

## 1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

## 2、监狱企业视同中小微企业，参加本项目投标的，享受中小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受中小微企业政策扶持。

附件十三

服务计划

总体服务方案，包对用户需求的理解及响应程度、服务内容、服务流程、管理服务架构、方法及人员档案/薪资管理等方案、客户服务及关系维护方案（含劳动争议处理、风险防范、增值服务等）等。

附件十四

拟投入项目人员一览表（表格格式自拟）

1、投入本项目（服务期内及服务期外）的主要管理、技术人员等相关人员、相关证书、类似项目经验等情况说明及证明材料。（格式自拟）

2、投入本项目车辆及人员证明材料。（格式自拟）

附件十五

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 项目规模 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此业绩指的是投标单位的销售业绩,其他代理商销售的业绩不予认可,需提供中标通知书及合同的清晰复印件并加盖投标单位公章，否则不予计算业绩；

供应商名称：（公章）

法定代表人或报价人全权代表：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件十六

服务承诺书

格式自拟

供应商：                        （法人公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

注：供应商必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应招标文件要求。

附件十七

磋商文件中所要求的其他内容及报价单位认为适宜的其它资料