新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目----磋商文件

新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目
磋商文件

（项目编号：TQZB-2023-016)
	采购人：

采购代理：
	新疆译制大厦建设工作领导小组办公室

新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司


二〇二三年十二月

目 录
2第一部分  磋商公告

第二部分  供应商须知
5
一、供应商须知正文部分
13
二、竞争性磋商文件
16
三、投标响应文件
18
四、投标保证金
22
六、开标
23
七、评标步骤和要求
23
八、履约保证金
27
九、代理服务费
27
十、签订、审核合同
28
十一、处罚、询问和质疑
29
第三部分  采购需求
31
第四部分   评审方法（综合评分法）
55
第五部分   政府采购合同
60
第六部分   投标响应文件格式
69



第一部分  竞争性磋商公告

	项目概况：
新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目的潜在供应商应在政采云平台：http://www.zcygov.cn获取采购文件， 并于2023年12月25日11：00（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：TQZB-2023-016

项目名称：新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额：180万元
最高限价：176万元
采购需求：
	标项序号
	标项名称
	数量
	最高限价金额
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目
	1
	176万元（含暂列金10万元）
	批
	新疆译制大厦采购安装一批安防监控系统。
	/


供货安装期限：自合同签订后60日历日内完成供货及安装。

本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：/

三、获取采购文件
时间：2023年12月14日至2023年12月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台：http://www.zcygov.cn
方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）：0
四、响应文件提交（上传）
截止时间：2023年12月25日11：00（北京时间）
地点：政采云平台http://www.zcygov.cn
五、响应文件开启
开启时间：2023年12月25日11：00（北京时间）
地点：政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达投标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

（3）各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登 录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。

（6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

（7）参与竞争性磋商项目的供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息名称：

名称：新疆译制大厦建设工作领导小组办公室

地址：乌鲁木齐市天山区解放南路348号

项目联系人：高磊
项目联系方式：0991-2837885

2.采购代理机构信息

名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期商务办公楼24层

项目联系人：赵工

项目联系方式：18129250873
第二部分  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目 

	2
	采购人
	名称：新疆译制大厦建设工作领导小组办公室

地址：乌鲁木齐市天山区解放南路348号

项目联系人：高磊

项目联系方式：0991-2837885

	3
	采购代理机构
	名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期商务办公楼24层

项目联系人：赵工

项目联系方式：18129250873

	4
	采购内容
	详见竞争性磋商文件第三部分 采购需求；

	5
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：/

	6
	投标响应文件的组成部分
	封面
	投标响应文件封面；

	
	
	资格审查材料
	资格审查材料；         

	
	
	报价  文件
	报价一览表；
投标报价明细表；

	
	
	商务

文件
	☆投标函；

☆法定代表人身份证明及授权委托书；

☆投标保证金；

商务条款偏离说明表；

供应商近三年（2020年1月至今）业绩案例一览表；

项目专业人员班子配备；

	
	
	技术

文件
	1、参数响应

2、实施方案

3、质量保障措施

4、售后服务

5、培训方案

	7
	是否允许联合体投标
	□是。

☑否。    

应满足要求：              /                       

	8
	是否允许投报进口产品
	□是。              

☑否。

	9
	是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	☑否。

□是。

中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

分包内容要求：    /    

	10
	踏勘现场
	  /  

	11
	答疑接受时间
	提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起  90  日历天。

	13
	投标截止时间
	截止时间： 2023年12月25 日11:00（北京时间）

	14
	投标响应文件
	采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标响应文件，加密的电子投标响应文件（文件格式为.jmbs），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标响应文件，系统内投标响应文件将被退回；

解密时长：30分钟。

3. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

4.供应商（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标响应文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担责任。

5.各供应商（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标响应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	15
	开标时间及地点
	开标时间： 2023年12月25日11:00（北京时间）
开标地点：政采云https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅 

	16
	磋商小组的组成
	磋商小组构成： 3 人，其中采购代表 0 人，专家评委3 人。

评委确定方式：政采云平台专家库中随机抽取

	17
	投标保证金
	缴纳方式：电汇或网银转账或银行保函

磋商保证金金额：35000.00元（大写金额：叁万伍仟元整）

开户名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司乌鲁木齐第二分公司

开户银行：乌鲁木齐银行北门支行

开户账号：0000 0200 8011 0009 8292 66

到账截止时间： 2023年12月25日11:00（北京时间，以到账时间为准)，投标保证金有效期与投标有效期一致。
注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入采购代理机构银行账户；未按招标要求缴纳磋商保证金的，视为非实质性响应。（请各供应商在缴纳保证金时注明项目名称、标段（若字数超标，可自行简写项目名称、编号），如未注明，造成保证金无法查明的，责任由供应商承担）

（2）供应商以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于磋商保证金递交截止时间前到账

供应商办理退款业务时需提供以下资料:

1、经办人授权委托书（包含经办人电话）

2、对开收据

3、汇保证金凭证加盖公章

4、公司账户信息（A4纸打印加盖公章）

	18
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：

采用综合评分法，加分幅度：

（1）政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库【2019】19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库【2019】18号）内标记★符号的产品。属于强制性采购节能产品必须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则其投标无效。

（2）政府采购优先采购：非标记★符号的节能产品和环境标志产品：采购产品为《节能产品政府采购品目清单》（财库【2019】19号和《环境标志产品政府采购品目清单》（财库【2019】18号）内的产品：

投标响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中非标记★符号的产品，提供属于品目清单内产品的证明资料（提供相关品目清单，提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖公章），未提供证明资料的不给予加分。
采用最低评标价法，加分幅度：       /                            

	19
	中小微型企业

有关政策
	本项目为非专门面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。制造商应出具竞争性磋商文件要求的《中小企业声明函》，否则磋商时不予认可。提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

	20
	技术部分是否采用

“暗标”评审方式
	☑否。

□是。

	21
	评审方法
	☑资格后审        □ 资格预审

☑综合评分法      □最低评标价法

注：

1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2、综合评分法是指在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的供应商作为中标人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。

	22
	履约保证金
	履约保证金：/

	
	
	交纳时间：/

	
	
	交纳金额：/。

	
	
	如乙方正常履行合同，无违约事项、货物（设备）无质量问题，合同履行期满后银行出具的履约保函转质保金保函一年后自动失效。

	23
	代理服务费
	□不交纳。

☑交纳。
交纳时间：在《中标通知书》核发前，向采购代理机构支付采购代理服务费
交纳金额：以项目中标金额为基准，参照国家计委计价格[2002]1980 号、发改办价格[2003]857 号、[2011]534 号文标准收取，由中标人支付。 

	24
	场地服务费
	☑不交纳。

□交纳。

	25
	公证费
	本项目由公证处公证： /

公证费： /

公证单位： /  

联系人： / ；联系电话：    /    

	26
	付款方式
	合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付本合同总金额的30%作为预付款。货到现场支付合同价款的40%。所有设备安装和调试完成，经相关部门验收合格出具检验报告后，按交钥匙工程标准交付甲方后，支付合同总金额的 20%。预留合同总价的10%作为产品质量保证金，质保期满，支付质量保证金。

具体付款方式以成交单位与甲方签订的合同为准。

	27
	交货地点
	乌鲁木齐市

	28
	供货安装期限
	自合同签订后60日历日内完成供货及安装。
质保期：2年

	29
	争议的解决
	向合同签订所在地法院提起诉讼。  

	30
	是否需要

提交样品
	☑不需要

□需要，样品要求如下

样品要求如下：

             /                                       

	31
	现场陈述
	☑不需要。

□需要，陈述要求如下：

陈述要求如下：

1、陈述内容：               /                      

2、陈述人员：             /                          

3、陈述时限：  /   分钟。

4、陈述形式：           /                          

5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)供应商可放弃陈述，但需要签字确认。

	32
	项目预算及最高限价
	项目预算及最高限价：小写：1760000.00元

大写：壹佰柒拾陆万元整
供应商投标报价超过项目预算及最高限价的按无效投标处理。

投标报价：

供应商的报价应为所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的直接费用（含人员工资、福利、保险、劳保、工具等）、间接费（含规费、企业管理费等）、利润及税金等应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

	33
	其他
	1、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。

	34
	采购人补充的其他内容
	1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与采购，应自行承担采购一切费用。

3.供应商应在采购前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64 位以上操作系统（不能用mac或者linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

7.供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商自行登录观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

8.开标当天，供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标响应文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如供应商提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

	35
	中标单位需递交纸质投标响应文件
	中标的供应商在结果公示结束后提供一正三副纸质投标响应文件加盖公章后交至代理公司，纸质投标响应文件须与网上提交的电子投标响应文件一致。


注：1、本表内容与竞争性磋商文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项。 

供应商须知正文部分

一、总则
1.说明

1.1本竞争性磋商文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第2项。

2.2“采购代理机构”名称见本竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指竞争性磋商文件第三部分所述所有货物；“服务”指竞争性磋商文件第三部分所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在供应商”指符合竞争性磋商文件各项规定的供应商。

2.5“供应商”指符合竞争性磋商文件规定并参加投标的供应商。

2.6“供应商公章”在投标响应文件中指与供应商标准公章一致的供应商电子签章。

2.7“电子投标响应文件”指利用政采云平台提供的“电子投标响应文件制作工具”编制加密和未加密的投标响应文件。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力； 

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4供应商须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5供应商在政采云平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6供应商按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同投标，按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体供应商整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的供应商组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7供应商不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

5.2.1.1供应商之间协商投标报价等投标响应文件的实质性内容；

5.2.1.2供应商之间约定中标人；

5.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.2.2.1不同供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标响应文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标响应文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同供应商的投标响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同供应商的投标响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同供应商的投标响应文件相互混装；

5.2.2.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在供应商发出，传真和电话号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商须立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、竞争性磋商文件
7.竞争性磋商文件组成

7.1竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织供应商踏勘现场见竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第10项的规定。无论是否统一组织，供应商应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标响应文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权
9.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及竞争性磋商文件的澄清和修改

10.1供应商如果对竞争性磋商文件有疑问或要求进行澄清的，应按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”第11项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就竞争性磋商文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答供应商疑问对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或修改的，应当在竞争性磋商文件要求提交投标响应文件截止时间5日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在供应商发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标响应文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得供应商同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对竞争性磋商文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对竞争性磋商文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行发布，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当竞争性磋商文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
上述澄清、修改在政采云平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标响应文件，否则将无法完成上传。

三、投标响应文件
11.投标响应文件的语言及计量单位

11.1供应商提交的投标响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文

翻译文件并加盖供应商公章。必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

11.3除非竞争性磋商文件另有规定，投标响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。供应商的投标响应文件一律不予退还。

12.投标响应文件组成及编制

12.1投标响应文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和报价文件。

商务文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的货物及服务符合竞争性磋商文件规定的文件。本次招标，供应商须按竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第6项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和报价文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2供应商递交的投标响应文件及相关要求按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第14项的规定。

12.2.1电子投标响应文件的编制

12.2.1.1电子投标响应文件使用政采云平台提供的投标响应文件制作工具以及竞争性磋商文件要求进行制作编制。投标响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照竞争性磋商文件中明确的投标响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。           

12.2.1.2电子投标响应文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招投标响应文件具有法律效力，与其他形式的招投标响应文件在内容和格式上等同，若投标响应文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标响应文件视为无效投标响应文件，将导致其投标被拒绝。
13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

13.2供应商投报多包的，须对每包分别制作投标响应文件并报价。
13.3除非竞争性磋商文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4本项目是否接受进口产品按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表中”中第8项的规定。

13.5本项目是否允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中的规定。如允许，供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6供应商须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7供应商对投标报价若有说明应在投标响应文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表中”中规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标响应文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。投标响应文件须对竞争性磋商文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标响应文件须严格按照竞争性磋商文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标响应文件，其投标有可能被拒绝。

15.3报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则磋商小组有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5供应商必须保证投标响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6供应商在投标响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。 
四、投标保证金
16.投标保证金 

16.1供应商应按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至供应商的汇款帐户，资金原路返回。

     16.5如开标时供应商对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，供应商应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或采购人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

五、投标响应文件的递交
17.投标响应文件的密封和标记

17.1供应商应通过电子投标响应文件制作工具严格按竞争性磋商文件要求制作投标响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标响应文件为有效投标响应文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标响应文件U盘、纸质投标响应文件。

18.投标响应文件的递交

18.1供应商应在竞争性磋商文件规定的投标响应文件递交截止时间前将电子投标响应文件上传到指定政采云平台。未在开标截止时间前完成上传的电子投标响应文件视为逾期送达。

18.2本项目采用不见面开标。只需将加密电子投标响应文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标响应文件，采购人不予受理。

19.投标响应文件的修改和撤回

19.1供应商在递交投标响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标响应文件。
六、开标
20.开标

采用不见面开标方式
采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标步骤和要求
21.组建磋商小组

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本竞争性磋商文件的规定，结合招标项目的特点组建磋商小组，对投标响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1磋商小组审查投标响应文件是否符合竞争性磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 

23.2磋商小组审查投标响应文件是否实质上响应竞争性磋商文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与竞争性磋商文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标响应文件未按竞争性磋商文件的规定签章的；

B、报价超过项目预算或经磋商小组认定低于成本的；

C、投标有效期不足的；

D、不符合竞争性磋商文件中有关分包规定的；

E、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

F、供应商递交的电子投标响应文件（加密电子投标响应文件和未加密电子投标响应文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

G、不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标响应文件的细微偏差是指在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标响应文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        

1）投标响应文件中的报价一览表与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5磋商小组对投标响应文件的判定，只依据投标响应文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1磋商小组有权要求供应商对投标响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由磋商小组成员签字。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该投标。

24.3如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1磋商小组只对实质上响应竞争性磋商文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中定以及竞争性磋商文件的要求进行。具体要求等详见竞争性磋商文件第五部分“评审方法”。

25.2磋商小组依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

26.2 磋商小组根据评审结果及竞争性磋商文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，供应商试图在投标响应文件审查、澄清、比较和评标时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.供应商瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的； 

2）供应商的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2供应商存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

(三)不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金
30.履约保证金

30.1履约保证金按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第22项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在签订合同后15日内及时足额交纳履约保证金。

九、代理服务费
31.代理服务费

31.1代理服务费按照竞争性磋商文件第二部分“供应商须知前附表”中第23项的规定由中标人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同
32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否已经收到该通知。中标人应按照规定交纳履约保证金(是否缴纳)、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照竞争性磋商文件、投标响应文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门、政采云平台审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.合同签订、审核

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到政采云平台进行合同公示审核、留存。
34.2甲、乙双方所签合同，以招标公示合同范本为蓝本，对本合同内容可作修改调整。以实际签订合同为准。

十一、处罚、询问和质疑 

35.处罚

35.1发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标响应文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）供应商其他未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.供应商有权就招标事宜提出质疑

37.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三部分  采购需求

一、项目概述

项目名称：新疆译制大厦安防监控系统采购及安装

预算金额：180万元

项目需求：本项目为译制大厦安防监控工程，安防监控点位370个，安装室内显示设备一套，人员通道摆闸，布放园区线缆等。
二、采购清单

	序号
	产品

类别
	商品

名称
	规格要求
	数量
	单位
	备注

	视频监控

	1
	★列全彩网络摄像机
	网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 全彩筒型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
8 mm：4 m~∞ 
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.6°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.6°
8 mm，水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角视场角：49.2°
补光距离: 最远可达30 m
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66
	26
	台
	负1负2

	2
	★支架
	摄像机支架
	壁装支架
外观 白
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装）
	26
	个
	负1负2

	3
	★全彩网络摄像机
	网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机
支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
景深范围: 
2.8 mm：1.7 m~∞
4 mm：2.1 m~∞
6 mm：3.5 m~∞ 
焦距&视场角:  
2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°
防补光过曝: 支持
补光灯类型: 柔光灯
补光距离: 最远可达30 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，20 mA）
音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
电源输出: 支持12 VDC，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W；PoE：（802.3af，36 V to 57 V），0.20 A to 0.13 A，最大功耗：7.0 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IP66
	280
	台
	室内公共区域

	4
	★场景定义摄像机
	网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机
智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测
遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75°
焦距＆视场角: 
2 mm，水平视场角：132.8°，垂直视场角：77.6°，对角视场角：152.5°
2.8 mm，水平视场角：107.8°，垂直视场角：59°，对角视场角：126.7°
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达10 m
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合 黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警: 1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线
复位: 支持
启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
防护: IK08
	11
	台
	电梯间

	5
	★电梯网桥
	无线网桥
	2.4G电梯网桥，802.11n制式
成对包装，距离200米
2网口设计
成对包装
支持轻智能统一管理功能
	11
	台
	电梯

	6
	★网络存储设备
	网络存储设备
	机架式，4U 24盘位，服务器架构，64位多核处理器，16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，2个千兆网口，含480TB企业级存储容量
支持视音频直存，1230Mbps接入带宽，VRAID2.0
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）
	2
	台
	负1负2

	院区监控

	1
	★球型鹰眼
	智能球型摄像机
	本产品星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列全景摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动球机跟踪，从而满足高等级要求的安保需求;
全景摄像机：4个1/1.8＂ 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 4096×1800@30fps;
视场角：水平180°，垂直85°;
星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）;
细节摄像机：1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2560x1440@30fps;
星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ;
40倍光学变倍，16倍数字变倍;
水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）;
采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m;
系统参数;
【全景】支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能;
【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径200米;
支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心。;
支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标;
支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪;
【细节】支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒;
支持软件集成的开放式API、ISAPI、 SDK、第三方管理平台接入、GB/T28181协议、视图库、萤石接入、ISUP、开放型网络视频接口;
内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 ;
光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计;
星光级全景网络智能球机的种种特性使之可广泛适用于机场、车站、体育馆、操场、景区、广场等需要大范围监控和细节捕捉的场景。;
支持GB35114安全加密;

传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS
 最低照度：【全景】0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 
宽动态：全景不支持，细节支持120dB超宽动态

光学变倍：40倍 

焦距：【全景】2.8 mm；【细节】6.0~240 mm
视场角：水平视场角 56.6-1.8度(广角-望远) 
垂直视场角 33.7-1.0度(广角-望远) 
对角线视场角 63.4-2.0度(广角-望远) 

红外照射距离：250m
防补光过曝：支持 

水平范围：360°
垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
水平速度：  水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 

主码流帧率分辨率：全景：50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192), 60Hz: 30fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192);
细节：50Hz:25fps (2560x1440，1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) ;全景：50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192), 60Hz: 30fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192);
 细节：50Hz:25fps (2560x1440，1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) 
 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 

网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据
光纤接口：FC接口;内置光纤模块;波长TX1310/RX1550nm;20km传输距离;单模单纤;1000M网络数据
SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入：7路报警输入
报警输出：2路报警输出
音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%
音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω
RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 
供电方式：DC36V
设备功耗：135W max(其中红外灯12W max)
工作温湿度：-40℃-70℃;湿度小于90%

恢复出厂设置：支持
除雾：支持
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	2
	台
	800万，180度全景鹰眼，400万40倍特写球机

	2
	快球支架
	快球支架
	立杆装支架/铂晶灰/铝合金/
	2
	个
	

	3
	★网络摄像机
	网络摄像机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。;
支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件;
全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别;
人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重;
人脸比对模式：a)支持前端人脸比对，b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，d)支持不同人脸库不同时间布防，e)支持黑名单比对成功报警输出，f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，h)最多同时检测60个目标;
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片;
Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测;
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码;
设备支持双通道镜头：;
上通道定焦全彩拼接镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达3632 × 1632 @20 fps，水平视场角可达180°，画面比例20:9;
下通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳，最高分辨率可达2688× 1520@30 fps，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB;
支持五码流技术，支持同时20路取流;
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库;
设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍;
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密;
支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口;
音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出，并支持拾音器供电;
报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）;
电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2，Class 4;
防护等级：IP67;

最低照度：通道1：
彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
通道2：
彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
传感器类型：通道1：
1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：
1/2.5" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520
通道2：3632 × 1632 
焦距&视场角：通道1：
8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° 
通道2：
4 mm：水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10° 
防补光过曝：支持 

补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850 nm + 暖白光 
补光距离：通道1：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m
通道2：普通监控：30 m  
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
第三码流：H.265/H.264 
第四码流：H.265/H.264/MJPEG 
第五码流：H.265/H.264/MJPEG 
宽动态：120 dB 
电源输出：DC12 V，50 mA
音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器
2路输入，1路输出 
复位：支持
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB
报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 
2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA
RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议（若IPC设备已连接PT支架则无额外485接口）
视频输出：1 Vp-p复合输出（75 Ω/CVBS）  
电源接口类型：3芯接口
文件系统双备份：支持
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
电流功耗：DC：12 V，1.76 A，最大功耗：21.1 W 
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.58 A~0.43 A，最大功耗：24.4 W
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Type 2，Class 4
防护：IP67 
	2
	台
	大门口人员通道

	4
	★星光智能警戒球机
	智能球型摄像机
	【400万像素7寸23倍星光智能警戒网络高清球机】
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
内置扬声器：功率5 W；30 m不低于60 dB
采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m
内置加热玻璃，有效除雾
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.00 1Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR
宽动态: 120 dB超宽动态
焦距: 4.8~110 mm，23倍光学变倍
视场角: 55°~2.7°（广角~望远）
防补光过曝: 支持
红外照射距离: 150 m
报警灯: 30 m
水平范围: 360°
垂直范围: -15°~90°（自动翻转）
水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR
支持互联网通信协议接入
内置扬声器: 一个内置扬声器，有效距离可达30 m
网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
供电方式: AC24 V
电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热最大功耗：10 W，补光灯最大功耗：18 W）
工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
防护: IP66
	2
	台
	400万，23倍星光警戒

	5
	支架
	摄像机支架
	吊装支架/200mm/白色喷塑
	2
	个
	

	6
	★智能人脸警戒网络摄像机
	网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图
最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 水平视场角：110°~35°，垂直视场角：58°~20°，对角视场角：132°~41°  
补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离: 红外光：最远可达50 m；白光：最远可达30 m
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合 黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）
复位: 支持
启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗: DC：12 V，1.08 A，最大功耗：13 W
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 
防护: IP67
	43
	台
	立杆上28个园区周界15个

	7
	★电源
	电源适配器
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	43
	个
	园区/周界

	8
	★高空抛物专用摄像机
	网络摄像机
	专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题;
支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出8 × 8像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用 播放器播放方可显示轨迹）;
设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰;
采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光;
设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污;
支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等;
专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题;
最高分辨率可达800万像素（默认3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像;
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;
支持宽动态120 dB;
支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪;
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181;
支持双码流技术，支持同时20路取流;
供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at;
防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水;

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
宽动态：120 dB
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 
焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：78°~55.5°，垂直视场角：42.5°~30.9°°，对角视场角：92.75°~63.9°
8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1° 
最大图像尺寸：3840 × 2160
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合 黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
复位：支持
雨刷：支持
扩展接口：支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 
电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.52 A~0.39 A，最大功耗：22.5 W
电源接口类型：2芯电源接口
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Class 4
启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 
防护：IP67 
	4
	台
	自清洁800万变焦

	室内显示屏清单

	1
	★3.5mm拼接屏
	LED显示单元
	LCD液晶显示单元；LG面板
尺寸：55英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：1000:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：3.5mm；
输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1
输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1
控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1
可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
功耗：≤ 185 W；
电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～90% RH（无冷凝水）;
外形尺寸：1212.21 (W) mm × 683.06 (H) mm × 69.5 (D) mm；
边框宽厚：1.3mm（左/上）,0.5mm（右/下）；
	16
	块
	监控室

	2
	支架
	支架
	1) 一般用于箱体产品
2）落地安装
3）屏表面离后墙70cm
4）地面需考虑承重
	1
	套
	3*5，落地

	3
	视频线
	视音频线缆
	DVI-D电缆,单通道,28AWG,4.5m,黑色
端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。
双磁环设计，抗干扰，信号高效传输。
即插即用，无需驱动程序。
环保加厚外被，耐磨抗弯折，不易断裂，经久耐用。
内置均衡器，信号传输距离更长，满足长距离使用场景。
对于穿管场景，采用航空头设计，施工更方便。
产品经过多项专业测试，有品质保证。
自带螺柱，可以固定在设备上，使用稳定可靠。
产品特性
接口类型：DVI
视频版本：DVI
支持最大分辨率：1080P 60Hz
线缆类型（音视频线）：铜缆
	16
	根
	

	4
	★视频解码器板卡
	视频综合平台
	HDMI接口输出265解码板（不支持MPEG-2）持4路HDMI信号输出，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，或64路720P@25fps及以下分辨率（例如4CIF）。奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出
	4
	台
	

	5
	★视频解码器板卡
	视频综合平台
	支持 4 路 VGA 信号接入，VGA 编码输入板，支持 H264 编码，支持 Smart264 编码
仅支持单口输入，不支持多口输入融合，如果需要多口输入融合，需要选择DP输入板
	1
	台
	

	6
	★视频解码器板卡
	视频综合平台
	5U机箱（10个业务槽位）+交换板+单主控板+双电源
	1
	台
	

	综合管理

	1
	★视频管理平台
	管理平台软件
	支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；
2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。；
3、支持管理最大人员数量5万；
4、支持管理最大卡片数量5万；
5、支持管理最大车辆数量3万；
6、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。
7、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；
8、支持联动上墙并发1次/秒；
9、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；
10、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；
11、支持联动并发发邮件2封/秒；
12、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；）
13、支持最大事件存储7200万条；
14、支持管理资源上图数量2万个。
备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。

功能：

1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 
2、包含视频网管、门禁网管等功能。
	1
	套
	

	2
	
	
	最大并发取流数量：1000；
视频播放路数（软解）:25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）；
视频播放路数（硬解）:36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）；
最大回放倍速:16倍；
2、支持电视墙管理数量：10；单屏幕最大窗格数量：25；
3、支持解码设备管理数量：128。

功能：

1、支持前端编码设备的集中管理；
2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能；
	400
	路
	

	3
	
	
	支持最大门禁点数量2万个； 2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）： 卡片：15-35张/秒； 人脸：1-2张/秒； 人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）； 3、权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路； 4、门禁事件处理（单台服务器）： 带图片：100条/秒； 不带图片：1000条/秒； 5、事件最大存储数量：5000万条。

功能：

通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
	50
	门
	

	4
	
	
	支持每秒过车处理30条； 
2、单个岗亭每秒过车处理3条； 
3、单个岗亭可管理车道数9个； 
4、支持最大管理车道数量60个 
5、支持管理最大固定车管理数量3万辆； 
6、支持过车数据最大存储7500万条；
7、支持过车数据最大保存时长3年。

功能：

出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 

1、出入口车道管理 ；2、车辆管理  ；3、车辆放行规则管理  ；4、出入口显示和语音播报管理  ；5、库内车辆管理  ；6、记录查询和统计  ；7、岗亭管控  ；8、中心管控
	2
	车道
	

	5
	
	
	支持无人值守单岗亭可管理车道数20个；
2、收费记录最大存储数量1000万条； 
3、支持记录最大保存时长3年

功能：

停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式 

车辆充值管理 1、支持对车辆进行批量充值、包期充值、对车主进行储值账户充值；支持充值退款和删除包期 2、固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 

收费规则管理 1、支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 2、支持多种收费规则包括：按日夜组合收费，按单位时间段收费，按总计时长收费，按次收费，按停车时间收费，支持跨天连续计时收费，计费时长不按日分割 

停车收费方式管理 1、支持岗亭缴费，车主出场时，在岗亭客户端缴费，支持现金/支付宝/微信的交付方式，通过扫码枪扫支付宝/微信的付款码进行缴费，并支持小票打印 2、支持人工缴费，车主在场内在中央缴费窗口，进行人工缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持现金/支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 3、支持自助寻车机缴费，车主在自助寻车机上寻车时，可以进行缴费，缴费之后在规定时间内出场。支持支付宝/微信，车主扫描二维码进行支付 4、支持收费宝缴费，当道闸故障或场内拥堵时，保安通过手持单兵进行收费，收费后，车辆在规定的时间内出场。支持现金/支付宝/微信，收费宝扫车主的付款码进行收费 5、支持手机H5页面缴费，停车场内张贴二维码，车主通过扫描二维码进入手机H5页面，输入车牌后进行缴费，缴费后，车辆在规定的时间内出场。支持支付宝/微信 6、支持无人值守场景下，无牌车车主，可扫描车道二维码进行车辆进出和自助缴费，有牌车车主扫描车道二维码进行缴费后放行。支持异常情况下，通过票箱/可视对讲机，呼叫中心管理员，中心管理员对车辆进行校正车牌、手动放行、入场人工匹配的操作 7、支持ETC停车付费，支持对接广东、上海、山东、福建、云南、宁夏等省份 8、支持平台中心服务离线后车辆进出仍能正常收费，中心服务恢复后同步收费和出场纪录 

岗亭收费员交接班管理 1、支持岗亭收费员交接班时，进行应收金额、优惠金额、全免金额和实收金额的交接对账 2、支持在平台查询和统计交接班 

收费记录查询 1、支持支持多种记录查询包括：充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、交接班记录查询 

六、收费报表统计 1、支持按日、月、年、自定义时间进行报表统计，报表包含收费报表统计、账户收费报表统计、临时车缴费统计
	1
	套
	

	6
	
	
	级联层级数量：3；
2、支持GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2011、DB33/T629-2011、GB 35114-2017协议

功能：

用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。

支持通用视频联网标准协议（GB/T28181、DB33/T629）,提供支持其他联网标准的扩展能力。
	1
	套
	

	7
	
	
	规格：200W/天数据量（大小图500-600K）；

功能：

一、支持按照不同协议对接第三方接入数据
 1、包括但不限于1400标准协议，治安部标协议以及其他第三方协议； 
二、提供企标相关的数据对接 
1、门禁、停车场、人脸、过车、访客、可视对讲等数据
三、提供不同设备的反控能力 
1、提供门禁设备反控能力，包含开、关门、常开、常闭；
 2、提供停车场出入口道闸反控、停车缴费服务能力；
	1
	套
	

	8
	★平台服务器
	服务器
	4210×1/64G DDR4/1.2T 10K  SAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM

2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
操作系统：HIK OS
	1
	台
	

	9
	★智能大屏管理平台标准版
	智能大屏管理平台标准版软件V1.1.0
	轻量版大屏显控软件，支持8Gwindows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能
	1
	套
	

	10
	★信息发布屏
	信息发布屏
	可视角 178°(H) / 178°(V)
显示尺寸 86 inch
屏幕可视区域 1895.2(H) × 1065.6(V)mm
背光源类型 LED
物理分辨率 1920 × 1080
亮度 300-350  cd/m² (Typ.)
色深度 8 bit, 16.7 M
对比度 1200:1
响应时间 8 ms
色域 72% NTSC
刷新率 60 Hz
操作系统 Android 7.1
CPU Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz
内存 2 GB
内置存储 16GB（EMMC）
音视频输入接口 HDMI IN × 1, LINE IN支持
音视频输出接口 LINE OUT支持
网络接口 LAN口 × 1
数据传输接口 USB 2.0 × 2, TF Card × 1，内置 Wi-Fi， 蓝牙（BT 4.0）

金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。画面细腻生动：采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。节目编排灵活：支持多种素材自由排版、分区显示； 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。终端集中管理：支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。
	1
	套
	

	人员通道

	1
	★摆闸
	左边道
	【配人脸需加交换机】
综合性能
1. 设备采用直流无刷电机，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持500万次无故障通行；
2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；
3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；
4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；
5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式；
通行控制
1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；
2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
3. 设备支持进出方向通行状态（常开、常闭、受控、感应）的灵活配置；
4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；
6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；
7. 设备集成了无线接收器，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联32个遥控器，1个遥控器能关联多个接收器实现一对多的功能）；
8. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果
安全设计
1. 上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；
2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；
4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；
5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
6. 设备具备防冲撞功能，通过电流大小形成反制力避免门翼在小于40Nm力下被推开
体验设计
1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；
2. 箱体侧筒采用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与不锈钢相融合的拉丝纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观；
3. 箱体侧筒更换方便，可在长期使用达到一定磨损程度时做更换
4. 根据现场实际的需求，可将6红外通过一定的配件升级为12红外
5. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护；
6. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节来适配环境
安装维护
1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题；
2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；
3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。
技术参数
1、产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10%，侧筒为工程塑料
4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)
5、电机类型：直流无刷电机
6、红外对数：6对，可定制12对红外。
7、使用场景：IP54 室内外
8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
9、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
10、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W
11、工作温度：-30℃~70℃
12、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
13、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ；M: 约52Kg ；R: 约45Kg
	3
	台
	

	2
	★摆闸
	中间道
	【配人脸需加交换机】
综合性能
1. 设备采用直流无刷电机，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持500万次无故障通行；
2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；
3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；
4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；
5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式；
通行控制
1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；
2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
3. 设备支持进出方向通行状态（常开、常闭、受控、感应）的灵活配置；
4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；
6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；
7. 设备集成了无线接收器，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联32个遥控器，1个遥控器能关联多个接收器实现一对多的功能）；
8. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果
安全设计
1. 上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；
2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；
4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；
5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
6. 设备具备防冲撞功能，通过电流大小形成反制力避免门翼在小于40Nm力下被推开
体验设计
1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；
2. 箱体侧筒采用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与不锈钢相融合的拉丝纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观；
3. 箱体侧筒更换方便，可在长期使用达到一定磨损程度时做更换
4. 根据现场实际的需求，可将6红外通过一定的配件升级为12红外
5. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护；
6. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节来适配环境
安装维护
1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题；
2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；
3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。
技术参数
1、产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10%，侧筒为工程塑料
4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)
5、电机类型：直流无刷电机
6、红外对数：6对，可定制12对红外。
7、使用场景：IP54 室内外
9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W
12、工作温度：-30℃~70℃
13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
14、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ；M: 约52Kg ；R: 约45Kg
	3
	台
	进方向：身份证阅读器USB接口、人脸开孔、

	3
	★摆闸
	右边道
	【配人脸需加交换机】
综合性能
1. 设备采用直流无刷电机，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持500万次无故障通行；
2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行；
3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计；
4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容；
5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式；
通行控制
1. 经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行；
2. 设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
3. 设备支持进出方向通行状态（常开、常闭、受控、感应）的灵活配置；
4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
5. 设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入；
6. 设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭等模式灵活选择；
7. 设备集成了无线接收器，搭配遥控器使用可实现遥控开门（1个接收器最多关联32个遥控器，1个遥控器能关联多个接收器实现一对多的功能）；
8. 设备支持可根据实际管人的需求选择宽松模式与警戒模式，来实现不同的防尾随及防夹效果
安全设计
1. 上置式电机及电源设计，最大程度降低电机进水的风险，提升产品使用可靠性；
2. 设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
3. 设备支持断电通行，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；
4. 设备采用6对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；
5. 设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；
6. 设备具备防冲撞功能，通过电流大小形成反制力避免门翼在小于40Nm力下被推开
体验设计
1. 极具辨识度的外观设计，造型美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的刻板印象；
2. 箱体侧筒采用免喷涂塑料结构件，采用一体化注塑成型工艺，打造与不锈钢相融合的拉丝纹理，无需表面喷塑或喷漆，更安全、更环保、更美观；
3. 箱体侧筒更换方便，可在长期使用达到一定磨损程度时做更换
4. 根据现场实际的需求，可将6红外通过一定的配件升级为12红外
5. 门翼采用抱箍设计，门翼更换更加便捷，方便后续设备维护；
6. 设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节来适配环境
安装维护
1. 设备采用特殊风道设计及器件保护罩，最大程度解决凝露问题；
2. 设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警；
3. 自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。
技术参数
1、产品尺寸：1200mm×218mm×1023mm
2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体
3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm，±10%，侧筒为工程塑料
4、门翼材质：不锈钢/亚克力(可选)
5、电机类型：直流无刷电机
6、红外对数：6对，可定制12对红外。
7、使用场景：IP54 室内外
9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录
10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：200W
12、工作温度：-30℃~70℃
13、物理接口：TCP/IP,I/O,RS232,RS485
14、整机(设备和包装)重量：L：约 42.5Kg ；M: 约52Kg ；R: 约45Kg
	3
	台
	进方向：身份证阅读器USB接口、人脸开孔、

	4
	★附加配件
	遥控器
	1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持32个遥控器，空旷条件下遥控距离可达30m。
2、遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开
3、发射频率：868MHz；
4、尺寸 ：80mm*36mm*20mm；
5、供电方式：碱性锌锰层叠电池  23A12V；
	4
	台
	

	5
	★通道人脸组件
	身份信息识别产品
	操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；
人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1；
通信方式：有线网络、WiFi；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：配合人员通道安装；
工作电压： DC 12V/2A；
产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含支架的设备尺寸）；
设备重量：净重1.7kg 毛重2.6kg。

功能介绍：
可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；
视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；
安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制；
识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；
外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；
读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式（外接读卡器后可实现含刷卡组合认证）；
多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门（外接读卡器后可实现含刷卡多重认证）；
黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	6
	台
	4个通道进方向刷脸，出方向自由。

	园区综合布线

	1
	监控立杆
	监控立杆
	高度4.5米、双横臂1米、含基础
	14
	套
	高度4.5米、双横臂1米、含基础

	2
	周界立杆
	周界立杆
	2米抱杆支架
	22
	套
	2米抱杆支架

	3
	监控箱
	监控箱
	200mm*300mm
	36
	个
	200mm*300mm

	4
	监控箱
	监控箱
	400mm*500mm
	5
	个
	400mm*500mm

	5
	PE管
	PE管
	32mm
	1000
	米
	32mm

	6
	光缆
	光缆
	12芯
	1200
	米
	12芯

	7
	网线
	网线
	6类
	600
	米
	6类

	8
	水晶头
	水晶头
	六类
	200
	个
	六类

	9
	电源线
	电源线
	2*1.5
	1200
	米
	2*1.5

	10
	光缆
	光缆
	72芯
	500
	米
	72芯

	11
	终端盒
	终端盒
	8芯
	20
	个
	8芯

	12
	1光4电光纤收发器
	1光4电光纤收发器
	1光4电
	26
	对
	1光4电

	13
	8口交换机
	8口交换机
	8口
	10
	台
	8口

	14
	枪机万向支架
	枪机万向支架
	
	28
	个
	

	15
	插线板
	插线板
	7孔
	35
	个
	7孔

	16
	公母插头
	公母插头
	
	50
	套
	

	17
	尾纤200
	尾纤200
	3米
	200
	条
	3米

	18
	六类跳线
	六类跳线
	2米
	100
	条
	2米

	19
	开挖管沟
	开挖管沟
	30*30cm
	1000
	米
	30*30cm

	暂列金
	10万元


三、服务要求

1．投标供应商须提供符合要求的货物及服务，并负责货物及服务中出现的任何问题。

2.所有涉及本项目相关货物及服务的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。 

3.本招标文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

4.本项目属交钥匙工程，报价需包含材料费、安装费（运输费、特种设备吊装费、打洞费）、管理费、利润、税费、安全文明施工费、脚手架搭拆费、其他措施费、保险费、施工期间维护费、维保费及调试、验收等所有发生费用。
5.本项目质保期：2  年。
四、品牌推荐
	序号
	系统名称
	推荐品牌
	备注

	1
	安防监控
	海康威视、大华、宇视、天地伟业
	产品均应出具原厂授权书；

所有产品均应提供原厂服务承诺书。

	2
	线材部分
	一舟、TCL、安普、爱谱华顿
	

	3
	信息发布系统
	三星、互视达、中银、海康威视
	

	备注:为有助于供应商选择投标产品，项目说明中列举了某些品牌(或型号、参数)等，但这些品牌(或型号、参数)仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于该品牌(或型号、参数)的其他产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。 

	


第四部分   评审方法（综合评分法）
评标程序：成立磋商小组→初步评审（资格审查、符合性审查）→磋商→二次报价及多次报价→详细评审（商务、技术部分评审及经济得分计算）→推荐成交候选人→完成评标报告。

本次磋商实行两次报价，加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在磋商小组对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）后，由磋商小组开启二次报价，各供应商须在二次报价开启后的30分钟内登录政采云系统进行二次（最后）报价。因供应商自身原因未在系统内及时填报二次报价的，其责任由供应商承担。

提示：开标时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信；注册时留下的注册人的手机短息（系统会推送短信至注册联系人的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

（1）初步审查
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件。
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（提供2022年度审计报告复印件或上年度财务报表或基本户银行出具的资信证明）复印件。
	
	

	
	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	供应商提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明。
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	递交投标响应文件前六个月内任意一个月份的企业缴税凭证或证明；

递交投标响应文件前六个月内任意一月份的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	
	

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	
	

	
	
	限制性情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	
	

	
	备注：如果投标响应文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标响应文件不响应竞争性磋商文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过资格性审查的以“√”标记；未通过资格性审查的以“×”标记，并予以说明。

	
	符合性检查
	供应商名称
	是否与营业执照或事业单位法人证书一致。
	
	

	
	
	法人授权
	响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明签字齐全，且符合竞争性磋商文件规定的格式。
	
	

	
	
	投标保证金
	按规定提交投标保证金。
	
	

	
	
	投标响应文件签署
	投标响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（可使用纸质材料签章后扫描上传）。
	
	

	
	
	投标有效期
	投标有效期满足竞争性磋商文件要求。
	
	

	
	
	报价
	报价未超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价。
	
	

	
	
	其他
	投标响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合竞争性磋商文件的其他要求。

2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。
	
	

	
	备注：如果投标响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个投标响应文件不响应竞争性磋商文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过符合性审查的以“√”标记；未通过符合性审查的以“×”标记，并予以说明。


初步审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过初步审查的供应商，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

（2）、评分细则如下：

	评分因素
	评分点
	评分标准

	详细评审
	价格评审
（30分）
	投标报价

（30分）
	满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最终报价)×价格权值×100。

本项目的价格权值为30%。

	
	商务评审

（18分）
	企业资质

（8分）
	1.具有信息安全服务（安全集成、安全运维、风险评估）二级及以上资质证书，每提供一个得1分，最高得3分；

2.具有信息通信网络系统集成企业服务能力资质证书（甲级2分，乙级1分,其他不得分）；

3.具有信息安全管理体系认证证书ISO27001、信息技术服务管理体系认证证书ISO20000、CMMI3及以上认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。

注：需提供复印件加盖公章，否则不计分；

如投标人为分支机构，使用总公司资质，需提供总公司授权委托书并盖章）。

	
	
	类似业绩

（10分）
	自2020年1月1日至本项目投标截止之日止（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一个得2分，满分10分。须提供中标通知书复印件或合同扫描件加盖公章。

	
	技术标评审（52分）
	参数响应

（20分）
	供应商必须如实根据所投产品及服务作出明确的响应承诺,在技术和服务要求响应表中列明是否偏离，并对其提供内容的真实性负责。完全满足磋商文件要求的得20分，每负偏离一条扣1分，扣完为止，正偏离不加分。（加★产品需提供产品功能检测报告或产品功能彩页照片，能够反映产品功能。未能反映产品功能及参数数据的，不得分。）

	
	
	项目团队人员（6分）
	1.项目经理1人，满足以下1项的得1分，共计3分，不满足不得分。

1)具有PMP认证证书；
2)具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）；
3)具有一级建造师（通信与广电工程专业）认证证书；

2.项目团队成员中每有1人具备中国网络安全审查与认证中心颁发的信息安全保障人员认证证书（CISAW），加0.5分，最多加1.5分。

3.项目团队成员中每有1人具有PMP认证证书，得0.5分，最多得1.5分。
注：（需提供人员证书、劳动合同或近6个月内任意1个月本单位社保缴纳记录，以上证明材料提供复印件加盖公章，提供不齐全或不提供者不得分）。

	
	
	实施方案（12分）
	对总体实施方案的理解和阐述，结合项目实际情况，包括：①实施目标②安装调试计划及实施③进度应急预案④安全防护措施⑤验收方案⑥运行维护流程等。 
(1)实施方案科学、合理，计划全面，各项保证措施健全，完全满足本项目需求的，每项得2分，最高得12分；
(2)实施方案较合理，计划较全面，各项保证措施较健全，基本满足本项目需求的，每项得1分； 
(3)实施方案较弱，实施性相对较差的，每项得0.5分。

	
	
	质量保障措施（5分）
	提供完整、可行性强的质量保证措施（包括但不限于）：质量管理方针、质量目标、承诺、维保质量保障方案、质控责任人员组成、维修材料零部件产品质量合格证及现场定期检查制度等。

保障措施科学、合理，各项保证措施健全，完全满足本项目需求的得5分；
(2)保障措施较合理，各项保证措施较健全，基本满足本项目需求的得3分； 
(3)保障措施较弱，实施性相对较弱的得1分。

	
	
	售后服务

（5分）
	根据供应商所提供的售后服务方案中的售后服务响应时间、人员配置、服务措施、升级更新方案、保修期后的服务承诺、故障解决方案、培训方案等方面，从整体售后服务方案的专业性、完整性、可靠性、先进性结合该项目实际需求及可行性进行打分。

上述售后服务方案内容全面、完整、售后响应时间及时的，得5分；

售后服务方案较完整、售后响应时间一般的，得3分；

售后服务方案存在缺陷、售后响应时间较长的，得1分。

	
	
	培训方案

（4分）
	供应商应针对本项目提供具体的培训方案，培训方案包含且不限于详细的培训计划、培训地点及时长、培训方式、培训频次、培训设施或其他额外培训等相关内容，提供培训方案及培训承诺，培训方案完整、承诺满足采购人需求的，得4分；培训方案不够完整、承诺能够满足采购人需求的，得3分；培训方案存在缺陷、承诺基本满足采购人需求的，得1分。

	
	合计
	
	100分

	
	注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

	废标条款
	(1) 未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的

(2) 投标响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的

(3) 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求

(4) 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的

(5) 投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

(6) 法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形


1、磋商小组应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，磋商小组应当封存全部投标响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原磋商小组继续评标。
2、除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。退出评标的磋商小组成员，其已完成的评标行为无效。根据本竞争性磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评标。
3、在任何评标环节中，需磋商小组就某项评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
第五部分   政府采购合同
政府采购合同
（具体以签订的合同为准）
项目名称：新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目

甲    方：新疆译制大厦建设工作领导小组办公室
乙    方：                                    
签订时间：      年    月    日

新疆译制大厦建设工作领导小组办公室（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）就新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目采购安装事宜，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。


第一部分 通用条款


在此供应的货物，乙方同意做如下保证:

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。 

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。     

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。 

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。 

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。    

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。    

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。 

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。 

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。    

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。 

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。 

第二部分 专用条款

一、 合同标的 

1、货物 

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。                  

注:乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

	序号
	物品名称
	生产厂家或品牌
	规格

型号
	技术

参数
	单位
	数量
	含税

单价

(元)
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：人民币（大写）                         小写：￥          元

	说明：含运输费、装卸费、技术指导、含增值税。


3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。

二、合同价款

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。总价为人民币大写：      整 （小写：￥      元）。包含增值税。以上合同价格包括货物供给、税费、包装费、运输、调试、安装费、调试、装卸费必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。 

三、货物质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

3、乙方应在安装完毕3个工作日内派出工程师对甲方工作人员进行培训，包含但不限于产品的安装、部署、调试、使用操作培训等，保障甲方工作人员熟练掌握产品的应用和常见问题的处理。确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期为    年，质保期自甲方验收合格之日起计算，在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。

2、质保期内，如产品发生质量问题，规格与合同规定不符，或有缺陷，乙方应在保证24小时内作出答复。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过3个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修并向乙方主张质保责任，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于    年   月   日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆译制大厦，并确保在    天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）             。甲方指定的接货人为：姓名：     ，电话：            ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
六、验收
1、乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确全面的检验。 

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试，双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》等进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同组织验收、出具验收单。如甲方认为需要第三方检测机构检验，则应委托第三方专业检测机构检测并出具相应的合格证书，委托第三方机构检测费用由乙方承担。

3、经甲方验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

4、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方全额退还货款。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后         ；

免费更换时间为交货并验收合格后                ；

乙方售后服务联系人                     ；
联系电话                      。 
八、货款的支付

1、本合同签订后，货物到达经甲方书面验收合格后付总价款的   %（大写：      小写：              ）；质保金为   %（大写：      小写：                ）质保期满后，经甲方再次验收，如无任何产品质量及技术问题，甲方一次性无息付清。 

2、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

3、乙方银行账户信息：

户    名：                

开户银行：                 

银行账号：                

4、甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责且包装物不得回收;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。 

2、运输途中的货物安全问题均由乙方负责，在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；

十、违约责任

1、甲方违约责任

1）乙方按协议约定履行完协议义务后，甲方无任何理由拒决验收 (遇不可抗力除外)的，乙方有权追究甲方逾期验收的违约责任，按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的，可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日，乙方按合同总额的千分之一承担违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

2）在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并于7日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3）乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按合同总额的百分之二十承担违约金。

4）乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的，甲方有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

5）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

6）本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

    7）乙方向甲方承诺，如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的30%的数额向甲方承担违约金。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件；

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法人或授权代表（签字）：               法人或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：                                 

电话：                                 电话：                               

日期：    年  月  日                   日期：    年  月  日                                                    

以实际签订合同为准！
第六部分   投标响应文件格式

投标响应文件封面

                                        （项目名称）

                         （项目编号）

投标响应文件
投标供应商名称                     （签章）
法定代表人                    （签字或盖章）

日期                   （年/月/日）
目录

资格审查材料

二、报价文件

（一）☆报价一览表

（二）☆投标报价明细表

三、商务文件

（一）☆投标函

（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

（三）☆投标保证金

（四）商务条款偏离说明表

（五）供应商近三年（2020年1月至今）业绩案例一览表

（六）项目专业人员班子配备

（七）技术文件

一、资格审查材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
①具有独立承担民事责任的能力：

提供法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件。
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（提供2022年度审计报告复印件或上年度财务报表或基本户银行出具的资信证明）复印件。
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）递交投标响应文件前六个月内任意一个月份的企业缴税凭证或证明；

（2）递交投标响应文件前六个月内任意一月份的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。
（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。
二、限制性情形

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

注：如果投标响应文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标响应文件不响应竞争性磋商文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
相关声明函：

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函
我单位参与                          （项目名称、项目编号）投标，本单位郑重声明，本单位具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。
供应商名称（单位公章）：                          
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：                         
日      期：                                      
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

书面声明函

本公司参加              项目（项目编号：　　　　）的招标活动，并声明：

郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法记录，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。特此声明！

供应商名称（单位公章）：                          
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：                         
日       期：                                      
3、不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在

直接控股、管理关系承诺

新疆译制大厦建设工作领导小组办公室

新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司：
我公司参加贵单位组织的新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目投标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

4、本项目不接受联合体投标。

非联合体投标承诺函

新疆译制大厦建设工作领导小组办公室：

我公司参加新疆译制大厦安防监控系统采购及安装项目投标，非联合体投标，特此承诺！

承诺人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

5、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（如为中、小、微企业时提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元。属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

二、报价文件

（一）☆报价一览表

项目名称：                                        项目编号：
	供应商名称
	

	投标总价
（人民币）
	小写：               
大写：               

	供货安装期
	

	质保期
	

	备注
	


备注：
1、投标总报价及分项报价以元为单位，小数点后保留2位。
2、投标报价为供应商本项目所包括的全部含税价格的体现。

3、供应商必须自行考虑本项目在期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

供应商（盖公章）：
法定代表人（签字盖章）：
授权代理人（签字）：
日期：  年  月  日
（二）☆投标报价明细表

（格式自拟）

说明：详细分项报价清单费用总计须与报价一览表中投标报价一致，若不一致，以报价一览表中投标报价为准。
三、商务文件

（一）☆投标函
 新疆译制大厦建设工作领导小组办公室：

                          (供应商名称)授权                    (供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标有效期为 90 日历天。为此：

1、我方同意在本项目竞争性磋商文件中规定的投标有效期内遵守本投标响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标响应文件，包括在政采云平台上传加密电子投标响应文件一份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方承诺完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标响应文件偏离表中予以明确特别说明。

6、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

7、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方承诺：投标响应文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标响应文件，包括投标响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目竞争性磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

14、我方承诺：接受竞争性磋商文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守竞争性磋商文件的规定。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                       电话：                            

供应商名称（盖章）：                 

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 
日期：    年    月    日
（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》正反面扫描件


 
供应商名称（盖章）：           
法定代表人（盖章或签字）：           
日期：           年           月           日
法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

投标供应商（盖章）：               
法定代表人（盖章或签字）：       
签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证正反面（扫描件）


（三）☆投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件。
（四）商务条款偏离说明表

供应商名称：                      项目编号：                    
	序号
	竞争性磋商文件的商务条款
	投标响应文件的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：凡响应文件中商务条款（包括供货安装期、质保期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与竞争性磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出或未填写此表的视同完全满足竞争性磋商文件要求。
供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
（五）供应商近三年（2020年1月至今）业绩案例一览表

	序号
	合同名称
	合同金额
	合同签订时间
	甲方名称
	甲方负责人
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：1、须提供合同关键页（金额页、内容页、盖章页、日期页等）或（如中标（成交）通知书）扫描件，否则不得分。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

供应商名称（公章）：                               
法定代表人（非法人组织负责人）

或其授权委托人(签字或盖章)：                     

日期：       年       月       日

（六）项目专业人员班子配备

	名    称
	姓名
	岗位
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（七）技术文件

1、参数响应

2、实施方案

3、质量保障措施

4、售后服务

5、培训方案

PAGE  
新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司                            tq18999206958@163.com

