	附件：
	
	
	

	阿图什市廉政文化教育基地升级改造项目清单

	序号
	项目
	工程量
	单位
	说明

	一
	拆除
	

	1
	拆除吊顶
	321
	㎡
	1、施工安全防护措施，防护服和安全帽，专用工具拆除；
2、石膏板和方通混合材料吊顶；
3、及时垃圾清理，腾出作业空间，吊顶拆除材料为抛货，占空间，无电梯，从4楼搬运至1楼指定地方，每平方米吊顶拆卸下来约有0.35m³的垃圾。

	2
	拆除墙体
	321
	㎡
	1、施工安全防护措施，防护服和安全帽，专用工具拆除；
2、墙面为树脂板、石膏板和金属龙骨等混合材料；
3、及时垃圾清理，腾出作业空间，拆除物为抛货，占空间，无电梯，从4楼搬运至1楼指定地方，每平方米吊顶拆卸下来约有0.35m³的垃圾。

	3
	拆卸设备
	1
	批
	液晶显示屏、触控屏、电子签名台、网络控制设备、警钟模型、雕塑、情景场地、立体字样等，拆卸完整不得损坏，保留以供升级改造使用。

	4
	清运垃圾
	1
	批
	垃圾车清运所有垃圾到指定垃圾场，垃圾装车，运输，卸车等全流程作业费用。

	二
	装修
	

	1
	精准放样
	400
	㎡
	含墙面隔断、墙面造型、显示设备、电源线路、控制线路的定位放样。

	2
	开门洞
	1
	项
	1.5米宽度，高度2.1米，砖墙，加门洞横梁

	3
	顶面喷黑
	174
	㎡
	材料：调配黑色哑光高附着力通用油漆；
方法：气泵喷枪均匀喷涂，覆盖天棚、龙骨、线管等可见物。

	4
	造型石膏板吊顶
	174
	㎡
	1、吊筋间距80cm，吊顶轻钢龙骨；
2、细木工板造型打底；
3、面贴防水石膏板贴面；
4、第一级吊顶面通铺，第二级吊顶造型。
5、异型造型格栅装饰吊顶，材质：生态木彩色格栅。

	5
	墙面龙骨造型
	375.3
	㎡
	1、主龙骨密度40cm，找平墙面；2、防火阻燃板敷面.

	6
	墙面艺术造型
	496.8
	㎡
	1、根据设计图纸效果进行墙面造型；
2、根据图纸设计要求在基层按照造型凸起0-40cm，在基层上龙骨造型，敷面欧松板+石膏板；
3、造型有预留显示设备挖洞、凸出、凹陷、圆角、非规则几何形装造型；
4、根据设计效果预留照明灯槽，安装光源等，布置220V交流电源线，DC12V直流低压电源线路，信号控制线、控制终端设备、音视频线路，网络线路等。特殊线材为铁氟龙耐高温阻燃线材，线芯直径1.5mm；
5、根据设计效果图对造型墙面进行彩色艺术漆涂装，涂装工艺：对石膏板造型轮廓贴阴阳角线条；板面贴网布补缝、一遍底层石膏，三遍腻子打磨；一遍水性底漆封底，分别对区块的不同颜色进行调色艺术漆，通过涂刷和喷涂等多种涂装工艺进行。罩光剂封面。
6、涂料材质：乳胶漆、水性底漆、聚氨酯罩光剂、硅藻泥、雅晶砂艺术漆等；
7、注意：对不同区域有颜色区分的必须贴保护胶带，确保涂料串色。
8、不含大理石铺贴。

	7
	吊顶乳胶漆涂料
	195
	㎡
	1.基层处理：对石膏板造型轮廓贴阴阳角线条；板面贴网布补缝、一遍底层石膏，二遍腻子。
2.乳胶漆、刷漆2遍。

	9
	地板胶
	402
	㎡
	1、展厅专用，高耐磨度地板胶。
2、将专用胶水均匀涂刮在地面，晾干。
3、将过道和房间内通铺。

	10
	垭口门套
	24.31
	m
	门套宽度285-305mm，含门套板和门套线，厂家定制。

	11
	硅藻泥艺术漆
	8
	㎡
	 国家标准

	12
	投影幕布漆
	14
	㎡
	 国家标准

	12
	水泥艺术漆
	92.4
	㎡
	 国家标准

	13
	地台
	1
	项
	1、规格：450*400*4000；
2、欧松板做造型，面贴硅酸钙板；
3、贴大理石材。

	三
	文化上墙
	

	1
	油画布壁贴
	455
	㎡
	定制油画布，按设计图定制UV喷绘图案。油画布按照墙块满贴，不允许拼接。

	2
	上墙图文精品画-面积≤0.25㎡
	54
	个
	上墙图文精品电镀装饰型材画框

	3
	上墙图文精品画-面积0.25㎡-0.5㎡
	40
	个
	上墙图文精品电镀装饰型材画框

	4
	上墙图文精品画-面积0.5㎡以上-1㎡
	6
	个
	上墙图文精品电镀装饰型材画框

	5
	卡布灯箱-面积≤0.5㎡
	44
	个
	材料+人工

	6
	卡布灯箱-面积0.5㎡-1㎡
	7
	个
	材料+人工

	7
	卡布灯箱-面积-1.5㎡-2㎡
	5
	个
	材料+人工

	8
	卡布灯箱-面积2㎡-3㎡
	2
	个
	材料+人工

	9
	卡布灯箱-面积3㎡-4㎡
	3
	个
	材料+人工

	10
	精品字（字体高度25cm以上
	153
	个
	高密度雪弗板烤漆

	11
	精品字（字体高度10cm-25cm
	102
	个
	高密度雪弗板烤漆

	12
	精品字（字体高度10cm一下
	400
	个
	高密度雪弗板雕刻

	13
	重拳出击立体雕塑工艺品
	1
	个
	定制开模成型，艺术油漆。

	14
	文化墙PVC雕刻UV
	57.5
	㎡
	PVC板+敷水晶膜

	15
	木饰装饰花格
	1
	项
	材料+人工

	16
	铁艺护栏
	12
	m
	喷黑色塑粉

	17
	天花彩色软膜
	45
	㎡
	含光源，LED光源需另配驱动器，可以同声音同步频闪。

	18
	人物硅胶模特
	1
	个
	定制人物模特，身穿囚服，模特比例同现实人物。

	四
	多媒体设备
	

	1
	LED弧形显示屏
	8.6528
	㎡
	弧形大屏，规格：P2.0小点距，高刷新率。拍照无频闪。含电源和接收卡控制系统。以及安装钢架结构。高2.08米*4.16米

	2
	激光投影仪
	1
	台
	亮度：ISO4500lm，分辨率达3840*2160，DMD数字显示芯片。适用于展厅沉浸显示。支持自动显示梯形校正。

	3
	激光投影仪
	1
	台
	 亮度：ISO7000lm，分辨率达1280*1200，DMD芯片0.67寸。适用于展厅沉浸显示。支持自动显示梯形校正。高2.88米*5.12米

	4
	网络播控视频处理器
	1
	台
	可实现中控系统，通过无线网关对播放视频进行播放、暂停、切换等操作。可对4096*2160的分辨率处理发送。

	5
	LED地砖屏
	12
	㎡
	规格：P3.91小点距，高刷新率。可实现人的交流互动。承重2000kg/㎡。宽1.5米，长8米。

	6
	LED交互显示播控系统
	1
	台
	智能显示画面素材，执行随机动态显示，互动显示。

	7
	网络播放盒
	3
	台
	支持远程视频文件发布，播放控制。无线/有线网络传输控制。

	8
	3D空中悬浮投影系统
	1
	套
	含3D素材制作，专用系统设备。

	9
	音频功放
	5
	台
	80W

	10
	体感交互系统
	1
	套
	伸手触发语音系统，播放录制好的音频。

	11
	阵列式全频音箱
	4
	套
	材料+人工

	12
	小蜜蜂讲解语音音箱
	2
	套
	材料+人工

	五
	中央智能控制系统
	

	1
	★中央控制系统主机
	1
	台
	控制照明、设备电源、多媒体音视频、空调、新排风系统。
处理器
a）CPU：32位Samsung ARM处理器；
b）处理速度：667MIPS；
存储器
a）标配内存：2048M SDRAM，3GM Flash；
红外接口
可编程RS-232/RS422/485接口数字I/O接口
a）硬件接口：凤凰端子
b）数字I/O接口：9路；
c）接口模式：数字和兼容模拟；
d）电压：0-5V；
e）电流：200mA；
f）触发方式：高电平和对地短路；
弱电继电器
a）硬件接口：8路（凤凰端子）；
b）额定电压/功率：12VDC / 200mW；

	2
	千兆交换机
	1
	台
	12口千兆企业级交换机。

	3
	数据网关
	3
	台
	中央空调、新风

	4
	企业级无线AP
	5
	台
	1200M，无线漫游

	5
	调光控制器
	4
	台
	接收中央控制系统指令，实现所有设备电源的管理和控制。

	6
	调光驱动器
	25
	个
	材料+人工

	7
	频闪灯
	2
	台
	LED声控频闪灯，模拟雷闪效果。

	8
	★笔记本电脑
	1
	台
	i5-16G内存，500g固态硬盘。

	9
	★平板电脑
	1
	台
	平板电脑10.4英寸 6G+128G

	六
	空调系统
	

	1
	★5P中央空调天花机
	2
	台
	制冷量12.5w、制热量,14.1kw，功率5P。

	2
	5P中央空调风管机
	1
	台
	制冷量12.1Kw、制热量,14.1kw，功率5P。  

	3
	铜管
	75
	米
	含主管和支管、保暖管套、关卡。

	4
	吊装支架
	8
	副
	材料+人工

	5
	冷凝水排水管道
	50
	米
	材料+人工

	6
	外机支架
	3
	副
	材料+人工

	7
	外机吊装
	1
	次
	吊车出场费

	8
	线操面板
	3
	个
	

	9
	导风口
	1
	个
	铁皮定制。

	12
	静压箱
	1
	个
	铁皮定制。

	14
	风管PVC100
	20
	米
	国标

	15
	管卡支架
	20
	个
	材料+人工

	16
	PVC110三通、直接、弯头
	12
	个
	材料+人工

	17
	风闸调节帽
	4
	个
	材料+人工

	七
	智能照明系统
	

	1
	门厅三层党徽吸顶灯
	1
	盏
	1.米直径。

	2
	LED筒灯
	19
	盏
	75mm开孔LED筒灯，中性光4200K色温，15W。

	3
	LED轨道射灯
	120
	盏
	窄光束25°，中性光4200K色温，15W。

	4
	轨道灯轨道
	60
	m
	材料+人工

	5
	LED线性光源
	2000
	m
	300K色温，支持调光

	6
	LED方形面板灯
	8
	盏
	400K色温,90W

	八
	监控系统
	

	1
	 ★200万微星光半球网络摄像机
	5
	个
	内置高品质麦克风，声音效果洪亮清晰
* 支持超级265、H.265编码算法，编码压缩效率更高
* 智能光敏，让日夜切换更精确
* 支持POE供电
* 智能红外补光，夜间图像更均匀
* 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
* 支持图片叠加OSD
* 采用红外增透面板，提升红外透光率

	2
	★高清监控硬盘录像机
	1
	台
	二盘位网络录像机S2系列高清监控硬盘录像机

	3
	监控级硬盘
	2
	块
	4T，监控级机械硬盘。

	4
	PoE交换机
	1
	台
	10口POE供电，千兆网口

	5
	网线
	1
	箱
	超六类网线

	九
	电源布线
	

	1
	电源线BV2.5mm²
	1300
	m
	BV2.5mm²国标

	2
	电源线BV4mm²
	1300
	m
	BV4mm²国标

	3
	RVV3*2.5mm²
	1000
	m
	RVV3*2.5mm²国标

	4
	电源线BVR10mm²
	400
	m
	 国标

	5
	VV3*25+1*16MM²
	60
	m
	国标

	6
	音频线VRB2* 1.5mm²
	6
	卷
	聚氯乙烯软护套线VRB2* 1.5mm²，双芯。

	7
	喇叭线
	2
	卷
	2.5㎡无氧铜

	8
	6类网线
	1
	箱
	 国标

	9
	RV2*4mm²
	6
	卷
	100米/卷

	10
	金属桥架100*50mm
	50
	米
	100*50mm

	11
	波纹软管2.0
	300
	米
	20MM

	12
	消防指示灯牌
	7
	个
	材料+人工

	13
	安全出口指示灯牌
	2
	个
	材料+人工

	14
	消防应急灯
	10
	个
	材料+人工

	15
	电源插座
	10
	个
	材料+人工

	16
	人工
	465
	㎡
	


