新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：MCBZZB-2023-52-HW

| 采 购 人 | : | 玛纳斯国家湿地公园管理局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | : | 新疆名诚博志工程项目管理有限公司 |
| 时 间 | : | 2023 年 11 月 22 日 |

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 投标须知	6

第三章 合同条款及合同格式	25

第四章 采购需求	35

第五章 评标方法和标准	36

第六章 附件-磋商响应文件格式	40

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目 招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.com）获取招标文件，并于2023年12月4日10:30（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：MCBZZB-2023-52-HW

项目名称：新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目

预算金额: 6540000.00元(人民币)

最高限价: 标段一:1320000.00元（人民币）

标段二:930000.00元(人民币)

标段三:830000.00元(人民币)

标段四:1300000.00元(人民币)

标段五:730000.00元(人民币)

标段六:1430000.00元(人民币)

采购需求：

[标段一]

标项名称:新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目-消防设备购置标段一

数量:1

单位:项

预算金额:1320000.00元（人民币）

简要规格描述:

1.夜视热成像观测镜3架；2.准专业化消防队伍设备购置1项；3.消防高压水枪冲锋舟1艇；4.防火巡查无人机1架等(米)。UJ800砼矩形槽五十六套：长2000mm，宽940mm，高902mm，渠板侧边厚度(上)70mm，渠板侧边厚度(下)100mm，底部厚度100mm；模具以4.75主板制作，长度2米，平模结构，模具以合页开合，拉杆拆卸，橡胶管密封。（附）震动器一台(4带电机每个电机1200瓦)

(详细参数见后附采购需求表)

[标段二]

标项名称:新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目-消防指挥中心及相关监控设备购置标段二

数量:1

单位:项

预算金额:930000.00元(人民币)

简要规格描述:

采购消防监测预警监控视频数据处理指挥中心防火监控设备。

(详细参数见后附采购需求表)

[标段三]

标项名称:新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目-灭火无人机购置标段三

数量:1

单位:项

预算金额:830000.00元(人民币)

其他要求:须承担一年保险及三年质保维护费用

简要规格描述:

灭火无人机完整设备，灭火药剂，配套软件，安装调试，人员培训，一年保险及三年质保维护费用等。

(详细参数见后附采购需求表)

[标段四]

标项名称:新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目-消防高空云台设备及监测服务购置标段四

数量:1

单位:项

预算金额:1300000.00元(人民币)

简要规格描述:

采购双光谱热成像夜视预警消防高空云台监测朋务及设备6处。

(详细参数见后附采购需求表)

[标段五]

标项名称:新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目-生物识别系统配套硬件设施及服务标段五

数量:1

单位:项

预算金额:730000.00元(人民币)

简要规格描述:

采购生物识别系统配套硬件设施及服务1项。

(详细参数见后附采购需求表)

[标段六]

标项名称:新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目-消防车辆及芦苇收割机购置标段六

数量:1

单位:项

预算金额:1430000.00元(人民币)

简要规格描述:

1.采购消防救援应急皮卡车辆2辆、小型消防水车1辆、中型消防水车2辆等。2.芦苇收割机4台。

(详细参数见后附采购需求表)

合同履行期限：合同签订后30日

付  款 方 式：合同签订后支付40%预付款，剩余款项设备交付，验收合格后支付97%,质保期后支付3%。

质   保   期：1年-3年(具体根据所投标段质保要求响应，若无具体要求的标段按照至少1年执行。)

本项目不接受联合体

## 二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的要求：本项目为专门面向中小企业

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]47 号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]78号）；

（3）财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]18号）；

（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行；

（6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

3.本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具有相应要求经营资质的营业执照；

(2) 法定代表人授权书原件及被授权人身份证(法定代表人直接投标可不提 供，但须提供法定代表人身份证明复印件)；

(3) 供应商须提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度或提供相应证明材料；

(4) 营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明材料或自然人身份证明；

(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

(6) 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)，不得参与本项目的政府采购活动；

(7) 本项目为专门面向中小企业采购项目，不接受大型企业投标，投标供应商需提供《中小企业申明函》(货物类：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；服务类：服务全部由符合政策要求的中小企业承接；工程类：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业)。

本项目不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

时间：2023年11月22日至2023年11月29日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

## 四、响应文件提交截止时间及地点：

截止时间：2023年12月4日10:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标（www.zcygov.com）

## 五、响应文件开启

开启时间：2023年12月4日10:30（北京时间）

地点：政采云开标大厅（www.zcygov.com）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领；

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；

3、各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+74位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；

5、供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁；

6、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过

(https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding)自助查询，也可在政采云帮助中 心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：

(https://service.zcygov.cn/#/help)，“项目采购 ”—“操作流程-电子招投标 ”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供 应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入 1-9 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习；

7、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程 建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：玛纳斯国家湿地公园管理局

地    址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中华路330号

联 系 人：张先生

## 联系方式：15026170200

## 2.采购代理机构信息

名    称：新疆名诚博志工程项目管理有限公司

地    址：玛纳斯县三园西路与文苑路交叉口东南海润天玺酒店西侧裙楼6楼

联 系 人：张女士、郭先生

联系方式：17881178442、18997822128

2023年11月22日

# 第二章 投标须知

# 磋商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：玛纳斯国家湿地公园管理局 地址： 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中华路330号 联系人：张先生 联系方式：15026170200 |
|  | 采购代理机构 | 名称：新疆名诚博志工程项目管理有限公司 地址：玛纳斯县三园西路与文苑路交叉口东南海润天玺酒店西侧裙楼6楼 项目联系人：张女士、郭先生 联系方式：17881178442、18997822128 |
|  | 项目编号及名称 | MCBZZB-2023-52-HW 新疆玛纳斯国家湿地公园防火及消防能力建设提升项目 |
|  | 预算金额 | 6540000.00元(人民币) 标段一:1320000.00元（人民币） 标段二:930000.00元(人民币) 标段三:830000.00元(人民币) 标段四:1300000.00元(人民币) 标段五:730000.00元(人民币) 标段六:1430000.00元(人民币) |
|  | 最高限价 | 标段一:1320000.00元（人民币） 标段二:930000.00元(人民币) 标段三:830000.00元(人民币) 标段四:1300000.00元(人民币) 标段五:730000.00元(人民币) 标段六:1430000.00元(人民币) 投标报价不得高于最高限价，否则投标文件将被拒绝。 |
|  | 招标方式 | 1、本项目采购方式为竞争性磋商，采用的方式是综合评分法。(即，在通过磋商确定了采购人及供应商认可的采购标的后，供应商进行一次报价。此次报价，作为竞争性磋商项目的报价部分，参与综合评分法中，价格分的计算。本项目具有二轮报价。) 2、评审专家委员会以综合评分法，针对项目的商务、技术、服务、价格等进行评审。综合得分最高的作为中标候选人。 |
| 2 | 资金来源 | 财政专项资金 |
|  | 出资比例 | 全额 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3 | 招标内容 | 标段一:1.夜视热成像观测镜3架；2.准专业化消防队伍设备购置1项；3.消防高压水枪冲锋舟1艇；4.防火巡查无人机1架等(米)。UJ800砼矩形槽五十六套：长2000mm，宽940mm，高902mm，渠板侧边厚度(上)70mm，渠板侧边厚度(下)100mm，底部厚度100mm；模具以4.75主板制作，长度2米，平模结构，模具以合页开合，拉杆拆卸，橡胶管密封。（附）震动器一台(4带电机每个电机1200瓦) 标段二:采购消防监测预警监控视频数据处理指挥中心防火监控设备。 标段三:灭火无人机完整设备，灭火药剂，配套软件，安装调试，人员培训，一年保险及三年质保维护费用等。 标段四:采购双光谱热成像夜视预警消防高空云台监测朋务及设备6处。 标段五:采购生物识别系统配套硬件设施及服务1项。 标段六:1.采购消防救援应急皮卡车辆2辆、小型消防水车1辆、中型消防水车2辆等。2.芦苇收割机4台。 (以上各标段详细参数，见后附参数表。) |
|  | 招标范围 | 招标文件中规定的所有内容 |
|  | 建设地点 | 玛纳斯县 |
|  | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 4 | 供应商资质条 件、能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定； 2.落实政府采购政策需满足的要求：本项目为专 门面向中小企业 （1）中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]47号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]78号）； （3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》库[2017]141号； （5）《财政部 发展改革委生态环境部市场监管 总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执 行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。 （6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文） 3.本项目的特定资格要求： (1) 供应商须具有相应设备销售经营资质的营业执照； (2) 法定代表人授权书原件及被授权人身份证(法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明复印件)； (3) 供应商须提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度或提供相应证明材料； (4) 营业执照副本或事业单位法人证书或其他组织证明材料或自然人身份证明； (5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书； (6) 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)，不得参与本项目的政府采购活动； (7) 本项目为专门面向中小企业采购项目，不接受大型企业投标，投标供应商需提供《中小企业申明函》(货物类：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；服务类：服务全部由符合政策要求的中小企业承接；工程类：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业)。 本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 是否接受联合体 投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 6 | 分 包 | ■不允许 |
| 7 | 偏 离 | ■不允许 |
| 8 | 付款方式 | 合同签订后支付40%预付款，剩余款项设备交付，验收合格后支付97%,质保期后支付3%。 |
| 9 | 开标时间及地点 | 开标时间：2023年12月4日10:30（北京时间） 开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn） |
|  | 响应文件递交解密时间 | 1.供应商应于2023年12月4日10:30（北京时间）整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2.开标时间后供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商 未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 10 | 投标有效期 | 90天 |
| 11 | 成交结果 公示媒体 | 在新疆政府采购网上予以公示，公示期1个工作日。 |
| 12 | 评审小组 的组建 | 评审小组共3人构成： 其中采购人代表0人，政采云专家库中随机抽取有关技术、经济等方面的专家3人。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 标段一:26400.00元(贰万陆仟肆佰元整) 标段二:18600.00元(壹万捌仟陆佰元整) 标段三:16600.00元(壹万陆仟陆佰元整) 标段四:26000.00元（贰万陆仟元整) 标段五:14600.00元(壹万肆仟陆佰元整) 标段六:28600.00元(贰万捌仟陆佰元整) 到账截止时间：2023年12月3日19:30(北京时间) 投标保证金的形式：从供应商基本账户对公转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式缴纳接受投标保证金的银行及帐号： 单位名称：新疆名诚博志工程项目管理有限公司 开户银行：新疆玛纳斯农村商业银行股份有限公司 账号: 8040 1001 2010 1205 61487 开户行行号: 402 885 400 019 |
|  | 政采平台缴纳 保函保证金说明 | 各供应商需采用政采云电子保函方式缴纳保证金的，搜索新疆政府采购网官网登陆入口→电子保函→填写相应要求； 如有问题可拨打政采云客户服务热线咨询：电话：400-903-9583 |
|  | 投标保证金退还 | (1)未中标供应商，自中标通知书发出之日起5个工作日内原账户退还； (2)中标供应商在合同签订生效并按规定交纳了投标保证金后五个工作日内予以退还； (3)因投标人账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任； (4)投标保证金退还不计付利息。 - 保证金退回须准备资料: - 营业执照复印件； - 打款保证金凭证； - 对开收据原件。 - 注:以上均须加盖公章。 |
| 14 | 投标人开标及 公示后要求 | 1、公示期结束后第一中标候选人将纸质版投标文件递交至玛纳斯县三园西路与文苑路交叉口东南海润天玺酒店西侧裙楼 5 楼 505 室，正本 1 份，副本 2 份； 2、须与上传政采云电子版投标文件内容一致，纸质投标文件不得采用活页胶装，需留存备案将一律不予退还。 如有疑问可与收件人联系：17881178442 |
| 15 | 质疑须知 | 接收质疑函的时间：应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑； 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位。 接受质疑的单位：新疆名诚博志工程项目管理有限公司 联系电话：17881178442 地址：玛纳斯县三园西路与文苑路交叉口东南海润天玺酒店西侧裙楼6楼 |

## 正文

## 一   总 则

### 1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人名称、地址及联系方式：见供应商须知前附表。

1.2 采购代理机构名称、地址及联系方式：见供应商须知前附表。

1.3 供应商：是指响应磋商、参加磋商竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在供应商：以磋商文件规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

2. 合格供应商资格条件

2.1  满足以下条件的供应商是合格的磋商供应商，可以参加本次竞争性磋商：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

（3）从采购代理机构正式获得了本项目的竞争性磋商文件。

（4）符合供应商须知前附表中规定的其他资格要求。

（5）若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“ 中小企业规模类型自测小程序 ” 自助查询到企业类型。

（6）响应标的所属行业见供应商须知前附表。

（7）本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见供应商须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为响应文件无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

2.2  如供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。

（2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

（4）联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

（6）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目的同一分包（或标段）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目的同一分包（或标段）磋商。

（7）联合体各方在同一磋商项目的同一分包（或标段）中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商响应文件均无效。

（8）对联合体的其他资格要求供应商须知前附表。

（9）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其响应文件无效。

2.4  为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，其响应文件无效。

2.5 供应商在响应过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其响应文件无效。

2.6  采购人在任何时候发现供应商有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任并取消其成交资格。如果采购合同已经履行的，给采购人、其他供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）与其他供应商恶意串通。

（3）向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

（4）成交后不按照磋商文件和其响应文件与采购人订立合同。

（5）法律、法规规定的其他情形。

3．适用法律和磋商费用

3.1 采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

3.2 供应商应承担自身所有与磋商活动有关的费用，不论磋商的结果如何，在任何情况下磋商组织者均无义务和责任承担这些费用。

3.3 供应商可对磋商文件其中一包或几包进行响应，除非在供应商须知前附表中另有规定。供应商应对所响应分包磋商文件中所列的所有采购内容进行响应，如仅响应一包中的部分采购内容，其响应文件无效。

3.4  无论磋商文件第四章采购需求中是否要求，供应商所提供服务均应符合国家强制性标准。

3.5  响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

(1)语言文字以及度量衡单位语言文字以及度量衡单位；

(2)所有文件使用的语言文字为简体中文，专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效；

(3)所有计量均采用中国法定的计量单位；

(4)所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

4. 现场踏勘现场踏勘

4.1 磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

4.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

4.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

5. 其他条款其他条款

无论中标与否供应商递交的响应文件均不予退还。

二   磋商文件

6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件包括：竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、合同条款、评分办法、附件等。

6.2 磋商供应商应认真阅读磋商文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果磋商供应商没有按照磋商文件的要求对磋商文件做出实质性响应，该响应文件无效。

7. 磋商文件的澄清或者修改

7.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并由采购代理机构发出。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。对磋商文件的修改，将以书面形式通知已获取磋商文件的所有潜在供应商。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前通知，不足5日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 在磋商过程中，磋商小组根据与供应商磋商情况，可能对技术要求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

三   响应文件的编制

8. 响应文件的密封和标注

8.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件 (加密和解密须用同一把数字证书)。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。投标截止时间以新疆政府采购网-政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

8.2 本项目是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表(本项目采用不见面开标方式)，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件(中标单位应按供应商须提供一份电子投标文件U盘、一式三份纸质投标文件)。

8.3 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

9. 报价

9.1 在提交响应文件时，供应商要按照磋商文件给出的格式提供报价函或报价表，报价货币应为人民币。

9.2 报价为固定价格，最终结算时不会因任何条件的变化而进行调整。

9.3 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

9.3.1 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

9.3.2 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其投标无效。

9.4  本项目预算金额、最高限价详见供应商须知前附表。供应商最后报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件无效。

10 响应文件有效期

10.1  响应文件应自首次提交之日起，按照供应商须知前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的，其响应文件无效。

四 响应文件的修改和撤回和递交

11 响应文件的修改和撤回

11.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

11.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章，修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改 ”字样。

11.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

11.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

12 响应文件的递交

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收；

12.2 项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网-政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

五  投标保证金

13  投标保证金金额为：详见须知前附表

13.1  投标保证金用于保护本次招标免受投标供应商的违规、违约行为而引起的风险；

13.2 投标保证金用人民币，由投标供应商按《竞争性磋商文件》中明确的银行账号，按13条要求的数额递交。

13.3 投标保证金以网银或电汇形式提交。

13.4 本次项目不接受联合体投标。

13.5 未按时缴纳投标保证金的投标，将被拒绝。

13.6 中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

13.7 发生以下情况投标保证金可能被没收：

(1) 如果投标供应商在投标有效期内撤回投标。

(2) 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的投标保证金的。

## 六  评审和磋商

14  响应文件的评审与澄清

14.1 磋商小组在确认了磋商文件后，按照磋商文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将进入符合性审查。不符合资格条件的供应商将按无效处理，不参加后续磋商。

14.2 磋商小组按照磋商文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加磋商的供应商进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。未实质性响应磋商文件的供应商将按无效处理，不参加后续磋商。

14.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应磋商文件：

（1）未按要求交纳保证金的。

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的。

（3）供应商在报价时采用选择性报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

14.4 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其响应文件成为实质性响应的文件。

14.5 在按照14.2 的规定进行审查时，磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

14.6对未被认定为参加磋商的供应商和其它未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组将及时告知。

15  磋商

15.1 依据磋商文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，磋商小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一单独进行一轮或多轮磋商，具体磋商轮次见供应商须知前附表。磋商小组将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.2 磋商包括但不限于以下内容：

（1）磋商小组根据磋商文件要求，对照各磋商供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问。

（2）按供应商须知前附表修改变动磋商文件，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（3）针对修改变动的磋商文件，与所有参加磋商的供应商进行确认或者询问。

16  保密原则

16.1 磋商将在严格保密的情况下进行。

16.2 磋商小组成员以及与磋商工作有关的人员不得泄露评审和磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和磋商情况。供应商试图影响采购人、采购代理机构和评审委员会的任何活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

17  开标程序

开标会主持人按照磋商文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

1、采购人在规定的响应文件递交截止时间（开标/磋商时间）和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标/磋商。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标/磋商现场，仅需在任意地点登录政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标/磋商会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标/磋商、报价、结果公布等交互环节。

2、开标/磋商时，各供应商应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子响应文件进行解密，如在规定的解密时间内仍有供应商未解密，采购代理机构将采取“异常处理”，开启该单位的备份标书。采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下开启响应文件。

3、供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

七  综合评审

18 评审

18.1 磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

18.2 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值高低进行排序。分值计算保留小数点后二位。

八   确定成交候选供应商

19 确定成交候选供应商原则

19.1 磋商小组按照打分结果由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见供应商须知前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算或最高限价。

注: 1、如出现评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；

2、如出现评审得分且最后报价相同的，按照技术评审得分由高到低顺序推荐。

20 最终评价确定

20.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

20.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

21 签订合同

21.1 采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

21.2 成交通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

21.3 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件、承诺等，均为签订合同的依据。

21.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

21.5 当出现供应商自动放弃成交资格时，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

22 采购终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；但市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目只有2家的情形除外；属于政府购买服务的项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的情形除外;

（5）法律法规规定的其他情形。

23 质疑与接收

23.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

23.2 供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，供应商将依法承担不利后果。

九   其它

24 中标服务费

24.1  参照国家计委计价格［2002］1980号文、发改办价格［2003］857号文及发改价格［2011］534号文计取为取费基础，收取代理费用（中标单位向招标代理机构一次性付清中标服务费)。

24.2  中标服务费的计算基数：中标通知书载明的中标金额。

25  廉洁自律规定

25.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

25.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

# 第三章 合同条款及合同格式

（此合同仅作为参考）

政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签 订 地：

签订日期：           年              月            日

年      月     日，    (招标人)以         （采购方式）对

（项目名称）、(标段名称)进行了采购。经  评标委员会   评定，         公司 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关政府采购法规，依据公开招标文件及投标书，经甲乙双方商定，同意按如下条款和条件签订本合同。乙方应严格按照如下清单的要求提交货物：

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 生产厂家 及 产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写： |  |  | 小写： ￥元 |  |  |
| 本合同价格已包含了购买货物的价格及包装费、运输费、装卸费、检验费、验 收费和履行合同所需的一切相关税费，乙方需按照投标文件中的方案内容提供售后服务。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                 ；

1.2.3 货物质量：                                                 ；

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                              ）。

# 1.3.1 付款方式和发票开具方式

1.3.2 付款方式：                                                 ；

1.3.3 发票开具方式：                                             。

# 1.4 履行期限、地点和方式

1.4.1 履行期限：                                                ；

1.4.2 履行地点：甲方指定地点                                     ；

1.4.3 履行方式：甲方指定方式                                      。

# 1.5 违约责任

1.5.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.5.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.5.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.6 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第二种方式解决：

1.6.1 将争议提交      仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.6.2 向工程所在地人民法院起诉。

# 1.7 合同生效

本合同自双方当事人盖章并签字时生效。

甲方（盖章）：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人:

授权代表（签字）：

联系人：

邮政编码：

电话:

传真:

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方（盖章）：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

授权代表（签字）:

联系人：

邮政编码：

电话:

传真:

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形 态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和 工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.5“ 甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.6“ 乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.7 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如

果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；若甲方予以承担，则乙方除向甲方按照本合同总价款承担20%违约金外，还须赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于：诉讼费、律师费、保单保函费、鉴定费等）。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进 行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合。

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等。

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，非因乙方主观原因的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。否则，乙方每延期一日，须向甲方承担本合同总价款1‰的违约金，延期超过   日，甲方有权单方面解除本合同，还须赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于：律师费、保单保函费、鉴定费等）。

# 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但 不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当 以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同。

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同

专用条款的约定进行定期验收。

# 2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可 的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同

专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的合同履行地人民法院发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释。

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定 的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起6-8个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同 约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1 | 本合同一式肆份 |

- 采购需求

- 标段一:消防设备购置

- 夜视热成像观测镜3架;

- 准专业化消防队伍设备购置1项;

- 消防高压水枪冲锋舟1艇;

- 4.防火巡查无人机1架等。

| 采购详细参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 夜 视 热 成 像 观 测 镜 | ▲1、热成像分辨率：640x512 |
|  |  | ▲2、像元尺寸：17μm |
|  |  | 3、视场角：7.5°×5.6° |
|  |  | ▲4、工作波段：8~14μm |
|  |  | 5、NETD：<50mk@25℃,@f/1.0 |
|  |  | 6、焦距：50mm |
|  |  | 7、帧率：≤50Hz |
|  |  | ▲8、调焦方式：电动调焦 |
|  |  | ▲9、探测距离： |
|  |  | ①人物：(1.7mx0.5mx0.3m) 3333米 |
|  |  | ②车辆：(4.5mx2.0mx1.5m) 8823米 |
|  |  | ▲10识别距离： |
|  |  | ①人物：(1.7mx0.5mx0.3m) 833米 |
|  |  | ②车辆：(4.5mx2.0mx1.5m) 2205米 |
|  |  | 11、探测器类型：超低照度CMOS |
|  |  | 12、光学分辨率：1920×1080 |
|  |  | 13、像元尺寸：4.0μm |
|  |  | 14、焦距：35mm |
|  |  | 15、调焦方式：免调焦 |
|  |  | 16、分辨率：1024x768 |
|  |  | 17、显示屏尺寸：0.39英寸 |
|  |  | 18、显示模式：红外/微光/双光融合/画中画 |
|  |  | 19、电子变倍：1X/2X/4X |
|  |  | 20、视度调节：±4SD |
|  |  | 22、调色板：彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 |
|  |  | 23、WIFI 2.4G图像传输 |
|  |  | ▲24、电子罗盘：方角位显示 |
|  |  | ▲25、定位：GPS/BD |
|  |  | 测距 |
|  |  | ▲26、测距范围：9米-1500米 |
|  |  | ▲27、测距精度：<400米，±1米；>400米，0.4% |
|  |  | 28、存储容量：内置16G eMMC(注：可使用的存储容量 小于此值，因系统软件占用一定的空间) |
|  |  | 29、接口CVBS输出，PAL制视频输出、USB接口、导出图片和视频 |
|  |  | 30、外接电源 DC12/1A |
|  |  | 31、提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现（原件备查） |
| 2 | 消 防 高 压 水 枪 冲 锋 舟 | ▲一、冲锋舟性能参数 |
|  |  | 1、总长：600cm，宽：200cm |
|  |  | 2、型深：66cm |
|  |  | 3、吃水：24cm |
|  |  | 4、定员：8-12人 |
|  |  | 二、适配舷外机马力：40HP |
|  |  | 1、缸数：2 |
|  |  | 2、最大输出功率对应转速（r/m）29.4kw(40ps)/ 5500 |
|  |  | 3、艉板高度/cm：66 |
|  |  | 4、最大油耗/L/H：9.6L |
|  |  | 5、排气量/cc：703 |
|  |  | 6、净重/kg：82 |
|  |  | 二、超轻消防水泵（2台），性能参数： |
|  |  | 启动方式：电启动和手拉两用 |
|  |  | ▲额定工况：≥400 L/min @ 0.4 MPa；≥240 L/min @ 0.7 MPa（6米吸深） |
|  |  | ▲最大出口压力：≥1.0 MPa |
|  |  | ▲最大流量：≥550 L/min |
|  |  | 吸水口：2.5英寸 |
|  |  | 出水口：1.5英寸 |
|  |  | ▲发动机冷启动时间：≤3秒 |
|  |  | 叶轮：高强度不锈钢 |
|  |  | ▲引水方式：自带耐腐蚀合金材料手动引水泵引水，框架上有引水泵安装支架，支架可调节，手动引水泵可快速拆装 |
|  |  | ▲引水时间：≤6秒（3米吸深） |
|  |  | 泵轴密封：采用轴向石墨碳化硅密封，可以自调节、自润滑，并防震、耐摩擦 |
|  |  | ▲水泵型式：单级离心泵 |
|  |  | ▲重量：≤16.5 kg |
|  |  | ▲发动机功率：≥9 HP/7500转,带电子数字超速控制装置 |
|  |  | ▲冷却方式：强制风冷； |
|  |  | 油管接头：快插式耦合器 |
|  |  | 空气过滤器：不锈钢空气过滤器，保证清洗后反复使用 |
|  |  | 水泵出口压力检测：水泵壳体设有压力检测口 |
|  |  | 电启动系统：启动电路系统与发动机集成为一体，启动电机置于空气过滤器的下部 |
|  |  | ▲携行方式：全包围双肩背包，一体式框架带把手，可背负、可手提 |
|  |  | ▲外形尺寸（长X宽X高）：≤420X450X300mm |
|  |  | 启动电池单元：采用轻便型锂电池，电池容量：8500 mAh（31.45Wh）；启动电池单元具备照明及对外充电功能 |
|  |  | 充电器：自动防过充USB充电器，5V/2.4A |
|  |  | 燃油箱容积：12 L；采用卧式油箱，油箱带独立加油口，可以不停机加油 |
|  |  | 带“▲”条款须提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章。 |
|  |  | ▲12.每台消防水泵配20-40-30水带10盘，每盘长度≥30m。主要技术要求： |
|  |  | （1）水带内径：38mm±2； |
|  |  | ▲（2）水带工作压力：≥2.0Mpa；爆破压力：≥8.0MPa； |
|  |  | ▲（3）水带编织层与衬里之间的附着强度≥70.4N/25mm；轴向延伸率≤1.9%；直径膨胀率≤3.1%；扯断伸长率≥460%；扯断强度≥49.5MPa；单位长度质量≤162g/m； |
|  |  | ▲（4）配铝合金压铸森林接口：密封性能：接口成对连接后，在0.3 MPa水压和额定工作压力5.0MPa水压下均不应发生渗漏现象；耐水压强度：在≥12Mpa压力水压下不应出现可见裂缝或者断裂现象；接口经水压强度试验后应能正常操作使用。 |
|  |  | 带“▲”条款须提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章。 |
|  |  | ▲13、水枪：森林消防四模一体直流水枪，材质：红色氧化涂层铝镁合金（配可调节背带），接口：1.5"(40mm)，出水口直径：8mm、10mm、12mm，3*12扇形，长度：38.5mm，净重: ＜1kg |
|  |  | ▲14、提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现 |
| 3 | 准 专 业 化 消 防 队 伍 设 备 购 置 | ▲一、碳纤维头盔技术参数： |
|  |  | 1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、EPP、内衬组成。 |
|  |  | 2、头盔壳由碳纤维复合材料制成。 |
|  |  | 3、头盔悬挂后设有头围可调节装置，头盔后面设有护目镜固定夹。 |
|  |  | 4、下颏带、头盔悬挂系统组件完整，紧急脱扣应扣解方便，下颏带可调节。 |
|  |  | 5、产品尺寸：盔壳内部： |
|  |  | L号：L长度268mm±2mm，B宽度230mm±2mm，H高度200mm±2mm。 |
|  |  | M号：L长度260mm±2mm，B宽度222mm±2mm，H高度198mm±2mm。 |
|  |  | 6、悬挂带可调节长度为505mm～580mm，悬挂带由调节装置调整到佩戴人员所需尺寸 |
|  |  | 7、头盔两侧设有L型导轨：L型导轨固定在护耳上方。用来固定手电、护目镜等及其他辅件，用阻燃PC/ABS树脂注塑成型。 |
|  |  | 8、头盔成品的总重量≦750±30g。 |
|  |  | 9、▲性能检验依据标准：GB 2811-2019。 |
|  |  | 9.1▲冲击吸收性能： |
|  |  | 按照GB/T 2812中4.3规定的方法，经高温低温、浸水预处理后做冲击测试，传递到头模上的力不超过3780N，帽壳不得有碎片脱落。 |
|  |  | 9.2▲耐穿刺性能： |
|  |  | 按照GB/T2812中4.4规定的方法，经高温低温、浸水预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。 |
|  |  | 9.3▲电绝缘性能： |
|  |  | 按照GB/T 2812 中4.7规定的方法进行测试，泄漏电流不超过1.2mA。 |
|  |  | 9.4▲侧向刚性： |
|  |  | 按照GB/T 2812 中4.8规定的方法进行测试，最大变形18mm，残余变形5mm，帽壳不得有碎片脱落。 |
|  |  | 9.5▲阻燃性能 |
|  |  | 按照GB/T 2812 中4.9规定的方法进行测试，续燃时间不超过5s，帽壳不得烧穿。 |
|  |  | 9.6▲耐低温性能 |
|  |  | 按照GB/T 2812 中4.3规定的方法，经低温(-30℃)预处理后做冲击测试，冲击力值3261N；帽壳无碎片脱落。 |
|  |  | 按照GB/T 2812 中4.4规定的方法，经低温(-30℃)预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面；帽壳不得有碎片脱落。 |
|  |  | 9.7▲耐熔融金属飞溅性能 |
|  |  | 按照GB/T 2812或附录B规定的方法进行测试，帽壳耐受1400℃金属倾倒不被穿透，无损坏变形，帽壳续燃时间小于5s。 |
|  |  | ▲提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现 |
|  |  | ▲二、护目镜技术参数： |
|  |  | 1、材质：PC |
|  |  | 2、净重：≤150g |
|  |  | 3、性能：耐高温、耐磨、防刺穿、防雾气、阻燃、防炸裂， |
|  |  | 4、抗冲击性能：在经受22 mm、重约45g钢球从1.3米高度自由落体下的冲击，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。 |
|  |  | 5、光透射比≥16； |
|  |  | 6、平均透射比≥0.25； |
|  |  | 7、色坐标符合国家标准； |
|  |  | 8、提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现。 |
|  |  | ▲三、森警款防火服技术参数： |
|  |  | 1、防火服采用上下衣分体结构，包括上衣、裤子。 |
|  |  | 2、防火服面料采用永久阻燃芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能，面料克重205±5g/㎡； |
|  |  | 3、缝纫线为100%阻燃芳纶纤维，单线断裂强力≥12N。 |
|  |  | 4、防火服通过国家级消防检验部门的检测并出具检验报告，检验依据必须为： GB/T33536- - 2017《防护服装—森林防火服》标准，开标时候提供检验报告原件备查（该报告可通过扫描二维码验证真伪）。 |
|  |  | 5、森林防火服面料洗涤50次后的阻燃、隔热性能应符合以下的要求： |
|  |  | 续燃时间/s≤0.1； |
|  |  | 阻燃时间/s≤0.1； |
|  |  | ▲损毁长度/mm 径向≤15，纬向≤15； |
|  |  | 熔融、滴落 不应有，炭化； |
|  |  | 热防护系数 TPP（kw.s/m²）≥300； |
|  |  | 6、森林防火服面料的理化性能应符合以下 的要求： |
|  |  | ▲断裂强力（洗涤 50 次后）/N 经向≥2300；纬向≥2000； |
|  |  | ▲撕破强力（洗涤 50 次后）/N 经向≥730；纬向≥700； |
|  |  | 水洗尺寸变化率/%≤-0.3 ～ +0.3； |
|  |  | 甲醛含量/（mg/kg）≤75； |
|  |  | PH 值：6.0-7.0； |
|  |  | 热稳定性（%）：径向≤-0.5，纬向≤-0.5； |
|  |  | 色牢度 / 级 耐光色牢度 ≥4； |
|  |  | 耐洗（变色/沾色） ≥4/3-4； |
|  |  | 耐水（变色/沾色） ≥4/3-4； |
|  |  | 耐干摩擦 ≥3-4； |
|  |  | 耐湿摩擦 ≥3； |
|  |  | 耐汗渍（变色/沾色） ≥3-4/3-4； |
|  |  | 单衣片接缝强力≥260N |
|  |  | 后档接缝强力≥680N |
|  |  | 肩缝接缝强力≥680N |
|  |  | 7、肩部、肘部、膝部、臀部采用补强工艺。补强面料要求（需要提供质检报告）： |
|  |  | 采用原液染色芳纶纤维制作，蜂窝状双层结构； |
|  |  | 续燃时间/s≤0.1； |
|  |  | 阻燃时间/s≤0.1； |
|  |  | ▲损毁长度/mm 径向≤15，纬向≤15； |
|  |  | 熔融、滴落 不应有，炭化； |
|  |  | ▲断裂强力（洗涤 50 次后）/N 经向≥3600；纬向≥3500； |
|  |  | ▲撕破强力（洗涤 50 次后）/N 经向≥1200；纬向≥1200； |
|  |  | 水洗尺寸变化率/%≤-0.3 ～ +0.3； |
|  |  | 热稳定性（%）：径向≤-0.5，纬向≤-0.5； |
|  |  | 标识要求：胸标、袖标及背部标识按照用户要求执行 |
|  |  | 8、提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现。 |
|  |  | ▲四、防火手套技术参数： |
|  |  | 1、扑火手套按照手型五指设计； |
|  |  | 2、整个手部采用头层纯牛皮制作，皮层厚度约1mm； |
|  |  | 3、手臂处加长部分为芳纶阻燃面料制作，阻燃性能： |
|  |  | 洗涤50次后，阻燃时间经向及纬向（S）≤1， |
|  |  | 阴燃时间经向及纬向（S）≤1； |
|  |  | 损毁长度（mm）经向≤25；纬向≤25； |
|  |  | 热防护系数 TPP（kw.s/m²）≥270； |
|  |  | 水洗尺寸变化率：经向-1.0%～+1.0%； |
|  |  | PH值：6.5～7.0， |
|  |  | 甲醛含量≤50mg/kg； |
|  |  | 热稳定性≤1.0%， |
|  |  | 各种色牢度均符合标准； |
|  |  | 4、手臂面料长度≥15cm，上部有收紧设计，手套整体长度≥35cm。 |
|  |  | 5、质量要求：提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现（原件备查）。 |
|  |  | 五、扑火靴技术参数： |
|  |  | 1、款式：高帮靴，鞋帮高度≥18cm； |
|  |  | 2、颜色：黑色； |
|  |  | 3、鞋面材质：铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革+黑色涤长丝阻燃复合鞋面布； |
|  |  | 4、鞋底：防穿刺中底+阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺； |
|  |  | 5、系带：防锈鞋眼八对，前系带方式。 |
|  |  | 6、阻燃性能：鞋底、鞋帮、鞋带等全区域阻燃。 |
|  |  | ▲7、参数要求： |
|  |  | ①鞋座区域全封闭， |
|  |  | ②鞋底结构中内底不可移动， |
|  |  | ③鞋的特定工效学特征全部合格， |
|  |  | ④鞋底厚度≥15.0mm |
|  |  | ⑤鞋帮穿刺力≥700N |
|  |  | ⑥鞋底抗穿刺力≥1700N |
|  |  | ⑦续燃时间≤3s，阴燃时间≤3s，损毁长度≤20mm |
|  |  | ⑧防滑性能：始滑角≥15° |
|  |  | ⑨重量≤2kg |
|  |  | 质量要求提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现（原件备查）。 |
|  |  | 六、佩戴式强光照明灯 |
|  |  | ▲1、具有强光，工作光，中光，弱光，爆闪，SOS 六档光。 |
|  |  | 2、精选用进口高硬度合金材料做外壳，确保产品抗强力冲击和碰撞:防水及耐高低温、高湿性能好，可在各种恶劣环境和气候条件下使用。 |
|  |  | ▲3、开关处具有电量显示功能，满电为绿色，警示电为红色。（提供具有资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 4、结构检查:该产品为本安型防爆产品，外壳为铝合金材质，供电选用带有双重化保护的锂离子电池，额定电压DC 3.7V。火花点燃试验;防爆级别IIC，试验气体:采用21%氢气和空气的混合气体，所检试验未发生点燃。（提供具有资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 5、外壳防护试验:符合GB/T4208-2017中防护等级IP68（1.5m，1h）相关规定。 |
|  |  | ▲6、灯具具有尾部绿色警示方位灯设计，可作信号传递、方位指示、警示功能使用。 |
|  |  | 7、防爆等级≥Ex ib ⅡCT4 Gb ，适用于各种易燃易爆场所安全工作。 |
|  |  | 8、连续放电时间:8小时(强光)/16小时(工作光)/20h(中光)/35h(弱光)/25h(频闪)/20h(SOS)。（提供具有资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章） |
|  |  | ▲9、可实现聚、泛光功能，聚光模式可照射200米以上，远距离搜索;泛光模式作为近距离大面积检修工作使用，也可正面朝上，平放置桌面，作为台灯使用，光线柔和不刺眼。（提供具有资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章） |
|  |  | 10、开标现场须提供样品，带▲的参数功能，需样品演示。 |
|  |  | 七、森防专业背囊技术参数： |
|  |  | 1、背包必须为阻燃面料并达到GB/T33536--2017标准. |
|  |  | 2、背包：双肩背负式，采用 6020D PVC 防水面料面料制作；可防水，背囊有束腰及束胸带，重点部位双线加固。规格为 35×24 × 48cm，颜色：森林防火橘红色，二侧储物格，正面三挡储物格及挂带，可悬挂多种产品，背部设有海绵靠垫，增加舒适度。 |
|  |  | ▲3.洗涤 50 次后： |
|  |  | 续燃时间：经向：≤0s，纬向：≤0s； |
|  |  | 阴燃时间：经向：≤0s，纬向：≤0s； |
|  |  | 损毁长度：经向：≤25mm，纬向：≤25mm； |
|  |  | 面料断裂强力： |
|  |  | 洗前：经向：≥1600N，纬向：≥1400N： |
|  |  | 面料撕破强力： |
|  |  | 经向：≥160N，纬向：≥120N； |
|  |  | 单位面积质量/（g/m2）：≤210 |
|  |  | 耐光色牢度：≥4/3-4 级： |
|  |  | 耐洗（变色/沾色）：≥4/3-4 级 |
|  |  | 耐水（变色/沾色）：≥4/3-4 级： |
|  |  | 耐干摩擦：≥3-4 级： |
|  |  | 耐湿摩擦：≥3 级 |
|  |  | 耐汗渍（变色/沾色）：≥3-4/3-4 级 |
|  |  | 质量要求：提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现。 |
|  |  | 八、多功能水壶技术参数： |
|  |  | 1、材质：铝材+绿色帆布水壶套 |
|  |  | 2、规格:本品为组合式，军绿色外布袋、铝制水壶、铝制餐盒，可以分解成水壶、饭盒、菜碟。 |
|  |  | 3、经过严格的氧化处理，耐高温，不怕烧，不怕腐蚀。 |
|  |  | 说明： |
|  |  | 1、容量:1升, 10*15*19CM |
|  |  | 2、规格:军绿色外布袋、铝制水壶、铝制餐盒 |
|  |  | 特点： |
|  |  | 1、铝制壶体重量轻，带绳的防漏壶盖连壶体，不会丢失。 |
|  |  | 2、套合壶体有一个带盖的铝制饭盒，饭盒有支架可作杯用支架连接，并盖上盖子，又可以挂起作锅用。 |
|  |  | 3、体积小巧，功能众多，非常实用、携带方便、减轻森防队员野外负重。另有军绿色水壶外套，可以背在身上。 |
|  |  | 4、不怕磕打，重量轻、森防队员野外作业、巡山、灭火之最佳助手。功能介绍： |
|  |  | 1、外出时，将水壶灌满水装入外挎包袋即可背行.用餐时取下套装在水壶底部的饭盒，即可拿来盛装您准备好的食物，宜可烧水、做汤、煮熟食物,如：方便面、蔬菜、鸡蛋等食品。使用前请注意先将饭盒的手柄装好，以免烫手。 |
|  |  | 2、在野外生火后，可以用登山仗、树枝为支架将饭盒手柄装好，吊在支架上可以用来烧水煮饭，无需气罐、炉头等装备，无论什么样的环境，只要能就地取材（也可配合**燃料或其他固体、液体燃料），两用水壶和饭盒都能派上用场。 |
|  |  | 九、急救包：应急医疗救助，盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 |
|  |  | 十、阻燃头套技术参数： |
|  |  | 1、该面罩采用100%芳纶制作，有效保护防火队员的头发、面部不被火焰灼伤，能够对头部、侧面和颈部区域实施有效保护，协助队员迅速撤离火场。 |
|  |  | 2、款式：全覆盖式 |
|  |  | 3、颜色：橘黄色 |
|  |  | ▲4、参数要求：洗涤 50 次后： |
|  |  | 续燃时间：经向：≤0.5s，纬向：≤0.5s； 阴燃时间：经向：≤0.5s，纬向：≤0.5s； |
|  |  | 损毁长度：经向：≤20mm，纬向：≤20mm；甲醛含量：≤75mg/kg；水洗尺寸变化了率：直向≥0.5%，横向≥0.5%起球：≥4级；异味：无 |
|  |  | ▲5、质量要求：产品通过国家级消防产品及阻燃材料质量监督检验部门检验且提供质检报告复印件，▲标在报告中体现。 |
|  |  | 十一、消防腰带就参数： |
|  |  | 1、符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 |
|  |  | 2、该产品符合 17 式消防安全腰带款式标识统型要求。 |
|  |  | 3、由织带、带扣、D 型环和移动板组成。 |
|  |  | 4、主体颜色为藏蓝色。 |
| 1 | 防 火 巡 查 无 人 机 | 一、无人机硬件参数 |
|  |  | 1、飞行器轴距≤900mm，机体重量（不含电池）≤5kg； |
|  |  | 2、任务载重≥2.45kg，可搭载多种不同挂载； |
|  |  | 3、飞行器具备 RTK 定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下 |
|  |  | 利用 RTK 定向安全飞行，同时 GNSS 系统至少支持北斗、GPS 导航系统； |
|  |  | 4、最大起飞海拔≥7000m； |
|  |  | 5、飞行器外观无裸露导线，无工具起飞准备时间≤3 分钟； |
|  |  | 6、最大水平飞行速度≥15m/s，最大上升飞行速度≥6m/s； |
|  |  | 7、续航时间(空载)≥50 分钟； |
|  |  | 8、抗风能力≥6 级 |
|  |  | 9、工作温度：最低温度≤-18℃ 最高温度≥48℃; |
|  |  | 10、防水防尘≥IP45 级； |
|  |  | 11、飞行器内置 AieSence 系统：能感知≥30KM 范围内的民航客机、直 |
|  |  | 升机等位置、高度、航向和速度信息，实时提供上述飞行器的接近风险 |
|  |  | 等级，向用户提供警示信息； |
|  |  | 12、飞行动力电池支持热拔插，低温自加热；动力系统双链路备份、双 |
|  |  | 智能电池备份、图传链路备份、三桨迫降模式；能实时查看电池电量； |
|  |  | 电量不足时地面站软件能提示用户执行返航或自动返航； |
|  |  | 13、飞行器视觉系统前、后、上、下、左、右均能探测，发现障碍物时 |
|  |  | 能发出警示信息；距离障碍物距离较近时能主动刹停； |
|  |  | 14、自主降落时飞行器能检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水 |
|  |  | 面时飞行器保持悬停，同时发出警示信息；具备双 IMU（惯性测量单元）、 |
|  |  | 双气压计、双指南针冗余； |
|  |  | 15、配置 FPV 摄像头且分辨率≥720p |
|  |  | 16、失去通讯信号时，飞行器能自动终止飞行任务、按原路径返航降落； |
|  |  | 在返航过程中，如通讯恢复，可中止返航； |
|  |  | ▲二、一体化地面工作站 |
|  |  | 1、无干扰、无遮挡信号最大有效距离≥10km；支持 1080p 高清图传输； |
|  |  | 双信号控制传输支持 2.4GHz 和 5.8GHz 双频通信，信道能切换；支持图 |
|  |  | 传认证；遥控器和飞机之间的控制及图传链路能通过 4G 进行备份，在自 |
|  |  | 有图传链路信号质量较差时可以自动切换到 4G 图传； |
|  |  | 2、内置电池：锂离子电池≥5000mAh@7.2V、充电方式：使用规格为 |
|  |  | 12V/2A的 USB 充电器、额定功率：≤17W，充电时间：≤2.5h（使用规 |
|  |  | 格为12V/2A的USB充电器）； |
|  |  | 3、续航时间：内置电池：≥2.5小时；内置电池+外置电池：≥4.5小时； |
|  |  | USB-A 接口供电电压/电流：5V/1.5A； |
|  |  | ▲三、无人机镜头（4 镜合一） |
|  |  | 1、重量：≤685g |
|  |  | 2、 尺寸：≥148×110×149mm |
|  |  | 3、防护等级：≥IP45 |
|  |  | 4、工作温度：最低温度≤-18℃最高温度≥48℃; |
|  |  | 5、变焦相机参数 |
|  |  | （1）传感器：≥1/1.7"CMOS，有效像素≤2000万 |
|  |  | （2）视频分辨率支持：≥1920x1080@30fps |
|  |  | 6、广角相机参数 |
|  |  | （1）传感器：≤1/2.3"CMOS，有效像素≥1200 万 |
|  |  | （2） DFOV：≥82°焦距：≤4.5mm（等效焦距：24mm）最小对焦 |
|  |  | 距离：≤1.5m |
|  |  | （3）视频分辨率支持：≥1920×1080@30fps |
|  |  | 7、激光测距仪参数 |
|  |  | （1）波长：≥905nm |
|  |  | 8、热成像相机 |
|  |  | （1）DFOV：≥40.6° |
|  |  | （2）焦距：≤13.5mm（等效焦距：58mm） |
|  |  | （3）最小对焦距离：≤5m |
|  |  | （4）视频分辨率支持：≥640×512@30Hz |
|  |  | （5）.测温方式支持：点测温、区域测温 |
|  |  | （6）高温警报：支持 |
|  |  | ▲四、无人机数字语音广播系统 |
|  |  | 1、音频传输距离：≥8km |
|  |  | 2、设备重量：≤550g |
|  |  | 3、功率：≤120W |
|  |  | 4、最大分贝：≥140 |
|  |  | 5、供电电压：自带电池 |
|  |  | ▲五、 探照灯 |

|  |  | 1、重量：≤750g |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、流明度：≥5500Lm |
|  |  | 3、光照强度：≥35000cd |
|  |  | 4、照射距离：≥700m |
|  |  | 5、尺寸：≤130*W135*H230mm |
|  |  | ▲六、飞行电池组 |
|  |  | 1、容量：≥5935mAh |
|  |  | 2、电压：≤52.8V |
|  |  | 3、能量：≥274Wh |
|  |  | 4、电池整体重量≤1.4kg |
|  |  | 整体包含：整体飞行器一套（续航55分钟）、电池（4组）、一体化地面工作站一套、无人机镜头1套（含变焦镜头、高清广角镜头、激光镜头、热成像镜头）、智能充电箱一套、喊话器（1 套）、探照灯（1套）、双云台组件（1 套）、包含上门培训，硬件质保一年，一年后成本价维护。 |

标段二:消防指挥中心及相关监控设备购置

- 采购消防监测预警监控视频数据处理指挥中心防火监控设备

- 1.1消防指挥中心建设

| 模块 | 功能 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络升级改造 | 防火墙 | 防火墙 | 内存:16GB Console接口:1个 管理接口:设备默认板载1个管理口 网络接口:设备默认板载6个电口+2个万兆光 口，最大支持2个扩展槽， USB接口:2*USB2.0 吞吐量:最大网络吞吐量40G；应用层吞吐量4G连接数:并发连接数400万；每秒新建连接数22 万 VPN性能:IPSecVPN吞吐量1G，最大接入数 1000，默认接入数1000 网络特性:部署方式：支持网关、单臂部署方式。链路支持：支持链路探测功能，支持链路接口聚合功能。网络服务：支持DNS、DHCP功能。 路由 安全防护:内置基于状态监测的企业级防火墙，提供网关设备安全、组织内网安全双重保护， 支持抗Ddos。 功率:实际功率55W；最大功率150W 电源:冗余电源 工作温度:0~45℃ 工作湿度:5~90%RH 产品尺寸:600mm×440mm×89mm 包装尺寸:795mm×570mm×300mm 毛重:18.65kg 净重:12.95kg | 个 | 1 |
|  | 接入交换机 | 接入交换机 | 设备拥有24个10/100/1000Mbps自适应以太网 接入端口（电口） 交换容量：336Gbps，包转发率：51Mpps； 设备拥有4个100/1000Mbps自适应光接口。 支持4KVLAN表项，支持GVRP，支持voiceVLAN。支持静态配置和动态学习MAC地址，支持查看和清除MAC地址，MAC地址老化时间可配置，支 持MAC地址学习数量限制，支持8K表项 全双工方式开启流控功能，在端口出现拥塞的情况下，拥塞设备会发出流控帧，源端会降低 流量发送速率，防止网络丢包 支持ERPS，环网切换＜50ms 支持STP、RSTP和MSTP，支持BPDU保护、根保 护、环路保护。 支持IGMPv1/v2/v3，支持IGMPSnooping。 支持ipv4/ipv6双栈协议，支持静态路由，支 持RIP、OSPF动态路由 | 台 | 1 |
|  | 存储服务器 | 存储服务器 | 主处理器：高性能多核处理器； 操作系统：嵌入式LINUX操作系统； 控制器：单控； 高速缓存：标配4GB； 视频直存（私有协议）：256路（512Mbps）接入，256路（512Mbps）存储，64路（128Mbps） 转发，16路（32Mbps）网络回放； 硬盘接口：16个，SATA单盘容量支持1~20TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘，（硬盘型 号参考配套产品） | 台 | 1 |
|  | 存储硬盘 | 存储硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256M | 块 | 12 |
|  | 视屏综合管理平台 | 视屏综合管理平台 | 施工服务 | 套 | 1 |
|  | 半球摄像机 | 半球摄像机 | 采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器， 低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制， 背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适 用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式 支持IP67、IK10防护等级 | 个 | 2 |
|  | 电脑主机 | 电脑主机 | ◎标配：Intel11代酷睿i5-11400，6核12线程，最大睿频4.4GHz，基本频率2.6GHz处理器平台 ◎标配：IntelH510主板 ◎标配：8GBDDR4内存，支持扩展至64GB ◎标配：1个512GB固态硬盘，1个2TB机械硬盘 ◎标配：GT730-2GBDDR3独立显卡 ◎标配：Windows10操作系统可选装国产Linux系统 | 台 | 2 |
|  | 电脑显示器 | 电脑显示器 | 面板尺寸：27英寸； 亮度：250cd/m²; 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Audioout×1； 信号输入标配：HDMI×1、VGA×1； 支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 2 |
|  | 单路解码器 | 单路解码器 | 支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标 准网络视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500 W/600W/800W/1200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入； 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持smartIPC； 支持底色选择； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用 的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平 台上轻松实现互联互通 标准1U机箱，美观大方 | 个 | 2 |
|  | 55寸监视器 | 55寸监视器 | 面板尺寸：55英寸； 亮度：380cd/m²; 对比度：4000：1； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内 置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI2.0×3、USB2.0×1、AV ×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160 | 台 | 2 |
|  | 硬盘录像机 | 硬盘录像机 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 操作界面：WEB方式，本地GUI操作； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大10T； 分辨率： 多路回放：最大支持16路回放； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 画面分割：主屏：1、4、8、9、16、25、36分 割；辅屏：1、4、8、9分割； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人 群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、 周界防范、SMD； 音频输入：1路，RCA输入口，语音对讲输入； 音频输出：1路，RCA输出口，复用语音对讲输 出； HDMI接口：1个，最大支持4K分辨率输出； VGA接口：1个； 人脸检测前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路， 单路最多同时检测12张人脸每秒； 人脸识别前智能性能（路数）：8路； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1、前FD+前FR支持8路，前FD+后FR支持4路，后 FD+后FR支持1路2、支持图片流人脸4张/秒 | 台 | 1 |
|  | 网络机柜整理 | 网络机柜整理 | 网络机柜 整理 | 套 | 4 |
|  | 路由器 | 路由器 | 施工服务 | 套 | 1 |
| 数据传输服务 | 1、保障前端设备及后台系统的数据传输服务 2、保障视频数据清晰回传 3、保障多个画面同时上屏，且不卡顿 | 有线传输服务（3年） | 20M传输专线服务 | 条 | 1 |
|  |  |  | 50M传输专线服务 | 条 | 1 |
| 配套施工 服务费用 | 含机柜整理、视频调测、安装配套等服务 | 配套施工服务费用 | 含机柜整理、视频调测、安装配套等服务 | 套 | 1 |
| 设备安装及采 购 | 玛纳斯八家户游客集散中心机房安装工程 | 设备安装及采 购 | 参数详见湿地公园网络升级改造系统（八家户游客集散中心机房安装工程） | 套 | 1 |
| 装修及采 购 | 玛纳斯八家户游客集散中心机房装饰装修工程 | 装修及采 购 | 参数详见湿地公园网络升级改造系统（八家户游客集散中心机房装饰装修工程） | 套 | 1 |

- 1.2消防指挥中心建设（八家户游客集散中心机房安装工程）

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 线槽 | 200*100 | m | 12 |
| 2 | 铁构件 | 桥架支架 | kg | 6 |
|  |  | 紧定式扣押管 |  |  |
| 3 | 配管 | JDG25 | m | 12 |
|  |  | 镀锌钢管 |  |  |
| 4 | 配管 | SC25 | m | 10 |
|  |  | 镀锌钢管 |  |  |
| 5 | 配管 | SC15 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:电力电缆 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 2.型号:ZAYJV-3*2.5mm2 | m | 65 |
|  |  | 1.名称:电力电缆 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 2.型号:ZAYJV-3*4mm2 | m | 38 |
|  |  | 1.名称:电力电缆 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 2.型号:ZAYJV-3*6mm2 | m | 60 |
|  |  | 1.名称:电力电缆 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 2.型号:ZAYJV-5*4mm2 | m | 20 |
|  |  | 1.名称:电力电缆 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 2.型号:ZAYJV-5x16mm2 | m | 40 |
|  |  | 1.名称:电力电缆头 |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 2.型号:6mm2 以内(三芯) | 个 | 6 |
|  |  | 1.名称:电力电缆头 |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | 2.型号:25mm2 以内（五芯） | 个 | 6 |
|  |  | 1.名称:控制电缆 |  |  |
| 13 | 控制电缆 | 2.型号:ZAKVV-2*1.5mm2 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:控制电缆 |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 2.型号:ZAKVV-4*1.5mm2 | m | 30 |
|  |  | 1.名称:控制电缆 |  |  |
| 15 | 控制电缆 | 2.型号:ZAKVV-7*1.5mm2 | m | 15 |
| 16 | 接线盒 | 1.名称:钢制分线盒 | 个 | 11 |
| 17 | 按钮 | 1.名称:防爆按钮盒 | 个 | 2 |
| 二、避雷接地 |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:紫铜带 |  |  |
| 1 | 接地母线 | 2.规格:30*3mm | m | 10.18 |
| 2 | 配线 | 1.名称:接地铜导线 | m | 9.6 |
|  |  | 2.型号:6mm2 |  |  |
| 3 | 接地母排汇聚排 | 接地排，汇流排 | 个 | 1 |
| 三、空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 空调器 | 2P | 台 | 1 |
| 2 | 打洞（孔） | DN40 | 个 | 1 |
| 四、消防工程 |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:氢气气体控制器 |  |  |
|  |  | 2.规格:甲方定 |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 3.类型:符合规范及相应图集要求 | 台 | 1 |
|  |  | 1.名称:氢气气体监测装置 |  |  |
| 2 | 气体终端 | 2.气体种类:甲方定，符合规范及相应图集要求 | 个 | 1 |
|  |  | 1.类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷灭火系统 |  |  |
| 3 | 无管网气体灭火装置 | 2.型号、规格:70kg | 套 | 1 |
|  |  | 1.形式:手提式灭火器 |  |  |
| 4 | 灭火器 | 2.规格、型号:MT7 | 具 | 2 |
|  |  | 1.名称:灭火器箱 |  |  |
| 5 | 接线箱 | 2.材质:不锈钢 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:空气呼吸器 |  |  |
| 6 | 空气呼吸器 | 2.规格:符合国家相关规范要求 | 套 | 1 |
|  |  | 1.名称:氧气呼吸器 |  |  |
| 7 | 空气呼吸器 | 2.规格:符合国家相关规范要求 | 套 | 1 |
|  | 柜式(无管网)预制七氟 |  |  |  |
| 8 | 丙烷灭火系统底座 | 套 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:气体灭火控制器 IP65 |  |  |
|  |  | 2.规格:甲方定 |  |  |
| 9 | 气体灭火控制器 | 3.类型:符合规范及相应图集要求 | 台 | 1 |
|  |  | 1.名称:紧急启停按钮 室外为 IP65 |  |  |
| 10 | 按钮 | 2.规格:见图纸描述 | 个 | 1 |
| 五、智能化工程 |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:壁装式综合动环柜 |  |  |
|  |  | 2.材质:见 |  |  |
|  |  | 3.规格:内含 24 口 POE 交换机 1 台，综合动环服务器 1 台，智 |  |  |
|  |  | 能安防系统数据服务及存储设备 1 套，现场监控单元 FSU(16 |  |  |
|  |  | 口)1 个 |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 4.安装方式:挂墙,底距地/架空地板+1.5m | 台 | 1 |
|  |  | 1.名称:综合显示屏 |  |  |
| 2 | 显示设备 | 2.类别:大屏幕形式、规格由业主确定 | 台 | 1 |
|  |  | 1.名称:单管空气采样早期报警探测器 |  |  |
| 3 | 点型探测器 | 2.规格:含系统专用电源及 PVC25 采样管 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:短路隔离模块 |  |  |
|  |  | 2.类型:总线隔离模块 |  |  |
| 4 | 模块(模块箱） | 3.输出形式:见 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:输入模块 |  |  |
|  |  | 2.类型:输入模块 |  |  |
| 5 | 模块(模块箱） | 3.输出形式:见 | 个 | 4 |
|  |  | 1.名称:输入输出模块 |  |  |
|  |  | 2.类型:输入输出模块 |  |  |
| 6 | 模块(模块箱） | 3.输出形式:见 | 个 | 3 |
|  |  | 1.名称:智能感烟探测器 |  |  |
| 7 | 点型探测器 | 2.类型:符合规范及相应图集要求 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:智能感温探测器 |  |  |
| 8 | 点型探测器 | 2.类型:符合规范及相应图集要求 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:独立式双鉴探测器 |  |  |
| 9 | 点型探测器 | 2.类型:符合规范及相应图集要求 | 个 | 1 |
| 10 | 声光报警器 | 1.名称:声光警报器 室外为 IP65 | 个 | 2 |
| 11 | 声光报警器 | 1.名称:警铃 室外为 IP65 | 个 | 2 |
| 12 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防报警扬声器 5W,110V | 个 | 1 |
|  |  | 2.安装方式:壁装 |  |  |
|  | 消防报警电话插孔(电 | 1.名称:固定式火警电话机 |  |  |
| 13 | 话） | 2.安装方式:挂装 | 部 | 1 |
|  |  | 1.名称:2 门出入口控制管理器 |  |  |
|  |  | 2.规格:含读卡器 IP651 套，电控锁 1 套，出门按钮 1 个及相 |  |  |
| 14 | 出入口控制设备 | 应配件 | 台 |  |
|  |  | 1.名称:放气指示灯 室外为 IP65 |  |  |
| 15 | 放气指示灯 | 2.规格:甲方定 | 个 | 1 |
| 16 | 执行机构 | 1.名称:手动/自动转换装置 室外为 IP65 | 台 | 1 |
| 17 | 传感器 | 1.名称:温湿度传感器 | 个 | 1 |
|  |  | 1.名称:弱电桥架 |  |  |
|  |  | 2.材质:金属 |  |  |
| 18 | 线槽 | 3.规格:100*100 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:业务网桥架 |  |  |
|  |  | 2.材质:金属 |  |  |
| 19 | 线槽 | 3.规格:100*100 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:桥架支架 |  |  |
|  |  | 2.材质:见 |  |  |
| 20 | 铁构件 | 3.规格:热镀锌圆钢和角钢综合考虑 | kg | 15 |
|  |  | 1.名称:紧定式扣押管 |  |  |
| 21 | 配管 | 2.规格:JDG20 | m | 50 |
|  |  | 1.名称:镀锌钢管 |  |  |
| 22 | 配管 | 2.规格:SC25 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:镀锌钢管 |  |  |
| 23 | 配管 | 2.规格:SC32 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:镀锌钢管 |  |  |
| 24 | 配管 | 2.规格:SC20 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:6 类网线 |  |  |
| 25 | 双绞线缆 | 2.规格:CAT6-4UTP | m | 30 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:WDZB-BYJ-1.0mm2 |  |  |
| 26 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 10 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZB-BYJ-1.0mm2 |  |  |
| 27 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 9 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZB-RVV-2*1.0mm2 |  |  |
| 28 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 7 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZB-RYSP-2*1.0mm2 |  |  |
| 29 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 15 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZBRYYSP2x0.5mm2 |  |  |
| 30 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 20 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZN-RVS-2*1.5mm2 |  |  |
| 31 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 50 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:穿管敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZN-RVSP-2*2.5mm2 |  |  |
| 32 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 25 |
|  |  | 1.名称:电气配线 |  |  |
|  |  | 2.配线形式:桥架敷设 |  |  |
|  |  | 3.型号:ZBRYYSP2x0.5mm2 |  |  |
| 33 | 配线 | 4.材质:铜芯 | m | 25 |
|  |  | 1.名称:控制电缆 |  |  |
|  |  | 2.型号:ZN-KVV-4*1.5mm2 |  |  |
|  |  | 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  |  |
| 34 | 控制电缆 | 4.电压等级(kV):1kv | m | 2 |
|  |  | 1.名称:控制电缆 |  |  |
|  |  | 2.型号:ZN-KVV-6*1.5mm2 |  |  |
|  |  | 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  |  |
| 35 | 控制电缆 | 4.电压等级(kV):1kv | m | 10 |
|  |  | 1.名称:控制电缆 |  |  |
|  |  | 2.型号:ZN-KVV-4*2.5mm2 |  |  |
|  |  | 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  |  |
| 36 | 控制电缆 | 4.电压等级(kV):1kv | m | 40 |
| 六、机房主设备 |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:IT 机柜标准 2 柜（12KW） |  |  |
|  |  | 2.材质:见 |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 3.规格:1200*600*2000 | 台 | 1 |
|  | IT 机柜标准 2 柜（12KW） |  |  |  |
| 2 | 底座 | 抗震底座 | 个 | 1 |
| 3 | ups 设备 | 6kUPS | 台 | 1 |
| 4 | UPS 机柜底座 | 抗震底座 | 个 | 1 |
| 5 | 电池 | 200AH | 节 | 16 |
| 6 | 电池柜底座 | 抗震底座 | 个 | 1 |

- 1.3玛纳斯八家户游客集散中心机房装饰装修工程

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机房标准粉刷 |  |  |
| 1 | 墙面粉刷 | 白色墙面漆 | m2 | 18 |
| 2 | 吸音吊顶 |  | m2 | 30 |
|  |  | 机房建设封堵 两扇窗户，不透 |  |  |
|  |  | 光，石膏板隔断 |  |  |
| 3 | 窗户封堵 |  | m2 | 18 |
|  |  | 玻璃隔断,1.2 钢化玻璃，全断 |  |  |
|  |  | 桥含全骨架 |  |  |
| 4 | 玻璃隔断 |  | m2 | 14 |
|  |  | 600X600X30 的 全钢（PVC）防 |  |  |
|  | 防静电活动 | 静电地板 |  |  |
| 5 | 地板安装 |  | m2 | 30 |
|  |  | 增加 3 个墙面 |  |  |
| 6 | 墙面插座 | 插座 | 个 | 3 |

标段三:灭火无人机购置

- 1.灭火无人机完整设备，灭火药剂，配套软件，安装调试，人员培训，一年保险及三年质保维护费用等。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 森林草原灭火救援应急无人人 机及配套设施 | 重载双仓灭火投弹无人机（50kg） |
|  |  | ▲提供两年质保以及飞行无忧保险， |
|  |  | ▲培训两名无人机操作驾驶员取得超视距机长证。 |
|  |  | 一、飞行平台要求如下 |
|  |  | 1、机身类型：纯电动四旋翼无人机； |
|  |  | 2、机身材质：碳纤维或碳纤维增强铝基复合材料材质； |
|  |  | ▲3、拆装结构：机体与机臂采用折叠式快拆结构，防松动组合式关节设计，展开时间≤3min；（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查）。 |
|  |  | 4、桨叶：≥50英寸高强度折叠桨； |
|  |  | ▲5、动力电源：锂聚合物电池每组≥40000mAh*2（实配≥4支，支持快充）； |
|  |  | ▲6、轴距：≤2400mm；（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查） |
|  |  | 7、高度：≤950mm； |
|  |  | 8、最大直径：≤2000mm； |
|  |  | 9、空机重量：≤40kg； |
|  |  | ▲10、载重：≥50kg；（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查）。 |
|  |  | ▲11、起飞重量（含动力电源）：≥100kg；（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查）。 |
|  |  | 12、海拔升限：≥1000m； |
|  |  | 13、测控链路半径：≥5km(通视无干扰)； |
|  |  | 14、空载留空时间：≥45min； |
|  |  | 15、搭载最大载荷留空时间：≥20min； |
|  |  | 16、最大平飞速度：≥54km/h(15m/s)； |
|  |  | 17、最大升降速度：≥18km/h(5m/s)； |
|  |  | 18、巡航速度：≥36km/h(10m/s)； |
|  |  | 19、配备双仓灭火弹投放系统，可同时挂载、分时投放2枚25L灭火弹；或可喷干粉。 |
|  |  | 20、灭火弹采用垂直投放方式，弹体配备智能控制系统，配合机载激光雷达实现定高自爆破； |
|  |  | 21、机载激光测距雷达系统，能显示无人机实高度、灭火弹距地爆破高度，且支持远程操控； |
|  |  | 22、无人机地面站系统集成灭火弹控制功能，可实时显示机载激光测距雷达数据，且能调节设定灭火弹爆破高度； |
|  |  | 23、有效投放高度：≥500m； |
|  |  | 24、抗风能力：≥10m/s； |
|  |  | 25、工作温度：-10℃～﹢40℃； |
|  |  | ▲26、无人机系统具有低电压保护功能，根据电压可以给出低电压保护提示操作；（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查）。 |
|  |  | ▲27、无人机具有失控保护功能，能够在控制中情况下，无人机自动平稳降回原起落点；（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查）。 |
|  |  | 28、无人机具备自主起飞、自主着陆、自主巡功能，具备GNSS定位(包含GPS定位、北斗定位)。 |
|  |  | ▲29、无人机具备全方位避障功能； |
|  |  | ▲30、无人机具备高精度RTK模块（提供检测报告，响应技术指标需在检测报告内体现并有效可查）。 |
|  |  | 二、手持地面站要求如下： |
|  |  | 1、图数一体遥控链路； |
|  |  | 2、遥控通道数≥16； |
|  |  | 3、工作频段2.4GHz-2.483GHz,支持FHSS跳频，射频频率20DB@CE/23DB@FCC； |
|  |  | 4、支持1080P数字高清图传； |
|  |  | 5、通讯距离≥5km； |
|  |  | 6、显示屏尺寸≥7英吋，支持≥1920*1080分辨率； |
|  |  | 7、支持HDMI、RJ45、SENSOR接口、SUBUS接口，双路串口透传等多种接口，支持Type-C高速USB接口、OTG接口、拓展TF卡槽； |
|  |  | 8、支持教练PPM输入、输出； |
|  |  | 9、工业级防水、防尘设计，采用气象硅胶、磨砂橡胶、不锈钢、航空铝合金等，满足户外恶劣使用条件； |
|  |  | 10、支持安装多种地面站APP，可实现视频悬浮、RTSP视频流分享等； |
|  |  | 11、内置高性能锂电池，工作时间≥8h。 |
|  |  | ▲三、光学吊舱要求如下： |
|  |  | 1、视频输出信号接口：以太网口 |
|  |  | 2、控制信号输入方式：S.Bus、UART、网口 UDP |
|  |  | 3、高精度三轴增稳：航向、俯仰、横滚 |
|  |  | 4、工作电压范围：11 ~ 25.2 V |
|  |  | 5、功耗：平均功耗 9W 峰值功耗 20W |
|  |  | 6、防护等级：≥IP4X |
|  |  | 7、工作环境温度：-10 ~ 50℃ |
|  |  | 8、产品尺寸（含快拆减震爪）≥182*140*134.5 mm |
|  |  | 9、产品重量（含快拆减震爪）≥854 g |
|  |  | 快拆减震抓参数 |
|  |  | 1、产品尺寸≥141*140*42.5 mm |
|  |  | 2、产品重量≥104 g |
|  |  | 云台参数 |
|  |  | 1、角度抖动量≥± 0.01° |
|  |  | 2、可控俯仰转动范围：-90° ~ +25 |
|  |  | 3、可控水平转动范围：无限位 |
|  |  | 4、横滚转动范围：-45° ~ +45° |
|  |  | 变焦相机 |
|  |  | 1、镜头≥30 倍光学变焦（180 倍混合变焦） |
|  |  | 2、镜头焦距：4.8 ~ 149 mm (±5%) |
|  |  | 3、影像传感器：大小≥ 1/2.7 英寸，有效像素≥ 800 万 |
|  |  | 4、光圈：F1.3 ~ 4.8 (±5%) |
|  |  | 5、FOV：水平 62° |
|  |  | 6、卡录视频分辨率 |
|  |  | 4K (4096 x 2160) @ 30 fps |
|  |  | 2K (2560 x 1440) @ 30 fps |
|  |  | 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps |
|  |  | 720p (1280 x 720) @ 30 fps |
|  |  | 7、拍照分辨率 4K (4096 x 2160) |
|  |  | 红外相机参数 |
|  |  | 1、分辨率 ≥ 640 x 512 |
|  |  | 2、变焦：2x 电子变焦 |
|  |  | 3、镜头：焦距 19 mm / F1.1 定焦无热化 |
|  |  | 4、波长范围：8 ~ 14 um |
|  |  | 5、测温范围：高增益：-20 ~ +150℃ 低增益： 0 ~ +550℃ |
|  |  | 6、测温精度：-20 ~ 150℃（±2℃） 0 ~ 550℃（±5℃） |
|  |  | 7、测温模式：全局测温、定点测温 |
|  |  | 广角相机参数 |
|  |  | 1、影像传感器：大小≥1/2.8 英寸，有效像素≥ 400 万 |
|  |  | 2、焦距：等效焦距 ≥21 mm |
|  |  | 3、FOV：水平 88° |
|  |  | 4、卡录视频分辨率：2K (2560 x 1440) @ 30 fps |
|  |  | 5、拍照分辨率：≥2560 x 1440 |
|  |  | 激光测距仪参数 |
|  |  | 1、测距范围：5 ~ 1200 m |
|  |  | 2、波长范围：900 ~ 908 nm |
|  |  | 3、分辨率：0.1 m |
|  |  | 4、测量精度：3 ~ 100 m (±1 m) |
|  |  | 100 ~ 600 m (±1 + L*0.25% m, L 为到目标距离) |
|  |  | 5、激光脉冲频率：3 Hz |
|  |  | 6、最大激光功率：5 mW |
|  |  | 相机其他参数 |
|  |  | 1、视频存储码率：15 Mbps（H.265 编码） |
|  |  | 2、支持文件系统：FAT32 |
|  |  | 3、拍照文件格式：JPG |
|  |  | 4、视频文件格式：MP4 |
|  |  | 5、支持存储卡类型：MicroSD class10 最大支持 128 GB |
|  |  | 6、拍照模式：单拍 |
|  |  | 7、白平衡：自动 |
|  |  | ▲四、视频终端 |
|  |  | 1、视频接口：标准的HDMI输入1080P：25/30/50/60Hz，720P：25/30/50/60Hz |
|  |  | 压缩标准 H265/264 Main Profile |
|  |  | 2、音频接口：音频输入 3.5mm耳机插孔 编码标准 AAC/G711/ARM |
|  |  | 3、网络接口：RJ45 TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE协议 |
|  |  | 4、电源接口：DC12.6V 3A |
|  |  | 5、电池容量：锂电池8000mAH 工作时间6小时 |
|  |  | 6、MicroSD卡 TF卡 最大支持128G |
|  |  | 7、5GSA/NSA组网模式， LTE-TDD/LTE- FDD ，5G/4G/3G全频段兼容/FDDFDDFDDFDDFDDFDD/WCDMA/EVDO/TDS-CDMA多种网络可定制400M、1.4G、1.8G专网 |
|  |  | 8、电源按键：金属自锁式 绿色指示灯，按下开机长亮。 |
|  |  | 9、WIFI（可选）：工作模式 路由模式、支持热点功能 |
|  |  | 10、尺寸：整体尺寸≥133mm×83mm×33mm |
|  |  | 11、重量：≥整机（含天线×4） 500g |
|  |  | 12、功耗：整机 6W |
|  |  | 13、环境：工作温度 -10°---70° |
|  |  | 14、存储温度：-20°--70° |
|  |  | 五、激光测距雷达要求如下 |
|  |  | 1、工作温度：-25℃～55℃； |
|  |  | 2、有效投放高度：≥500m； |
|  |  | 3、定高误差：±1m； |
|  |  | 4、测高刷新率：5Hz； |
|  |  | 5、系统启动时间：≤0.5s。 |
|  |  | 六、喊话器要求如下 |
|  |  | 1.声音传输距离：≥600m |
|  |  | 2.产品尺寸：≥175*152*185MM ； |
|  |  | 3.频率：45MHz； |
|  |  | 4.声音分贝：≤180db； |
|  |  | 5.喊话器电源内置电池； |
|  |  | 七、提供第三方检验检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件，▲标在报告中体现 |

标段四:消防高空云台设备及监测服务购置

- 采购双光谱热成像夜视预警消防高空云台监测朋务及设备6处。

| 序号 | 模块 | 功能 | 子模块 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注（服务期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5KM高空云台防火监测告警服务 | 一、烟火识别功能 1.通过配备的可见光烟火自动识别算法及红外烟火自动识别算法进行24h自动巡航； 2.火情识别能力：报警时间＜0.1秒，在识别目标与背景的对比度不小于10%时，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤1×1 像素。； 3.热成像报警距离与面积：距离5KM，火源面积>5㎡； | 5公里双光谱热成像防火预警云台监控设备 | 一般要求 外观结构 （1）摄像机表面应无明显机械损伤、涂覆层剥落损伤、锈蚀现象，表面应色泽均匀，铭牌的标志和文字字迹应清晰，塑料件应无起泡开裂变形等现象。 （2）摄像机零部件应装配牢固，连接可靠。应采用模块化结构，基于一体化、集成化设计，方便安装维护，当某一模块或子系统发生故障时，不得影响其他模块或子系统的运行。 （3）应在摄像机醒目位置喷涂中国铁塔品牌标识，所使用标识应符合中国铁塔视觉识别系统相关要求，且标识尺寸应与摄像机大小及其他标识协调。 电源及功耗 （1）摄像机应支持直流48V、直流36V、直流24V、交流24V中一种或多种供电方式，推荐采用直流48V。 （2）摄像机应能在额定电源电压的-15%～10%范围内正常工作。 （3）摄像头应支持电源电压异常告警，当电压超出摄像头可正常工作电压范围时，摄像头可自动告警。 （4）功耗：最大功耗≤260W。 环境适应性 （1）★整体防护等级应不小于GB4208规定的IP66。 （2）设备整体具有耐腐蚀、抗锈蚀特性，满足GB/T10125试验周期168小时的规定。（3）★在-40℃~70℃范围内、湿度90%RH-95%RH条件下，可正常工作。 （4）应采取有效防护措施避免镜头结露。 （5）具备自动雨刷或镜头自清洁功能。 （6）★可见光镜头应支持光学或电子防抖功能，请说明防抖的具体类型（纯电子防抖、陀螺仪辅助电子防抖、陀螺仪辅助光学防抖等）、原理及性能。 电磁兼容 （1）浪涌（冲击）抗扰度：对于摄像机电源端口，应按GB/T17626.5-2019试验等级 4（线-线2kV、线-地4kV）要求进行试验；对于信号端口，应按试验等级2（线-线0.5kV、线-地1kV）要求进行试验。波形均为1.2/50µs（8/20µs），正负极各5次，试验结果至少应满足b类要求。 （2）电磁兼容其他指标应符合GA/T1127-2013相关要求。 安全及可靠性 （1）物理安全：摄像机绝缘电阻、抗电强度、泄露电流和防过热要求，应符合GA/T1127-2013中5.1.6的要求。 （2）★系统安全：摄像机安全等级应符合GB35114-2017的相关要求，摄像机安全能力等级应不低于A级。 （3）可靠性：在全天24小时连续工作情况下，寿命≥5年。 热成像系统要求 热成像镜头 （1）★热成像焦距要求： 5km摄像机焦距（mm） ≥100 （2）响应波段：8～14μm。 （3）光圈：F≤1.2。 图像传感器 （1）传感器类型：氧化钒非制冷红外焦平面探测器。 （2）★热成像分辨率：≥384×288（即横向384像素，纵向288像素）。（3）像元间距：≤17μm。 主控制器 （1）噪声等效温差（NETD）：≤40mK(@25°C，F=1.0)。 （2）在识别目标与背景的对比度不小于10%时，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤2×2像素。 （3）★火点探测距离要求： 5km摄像机 2m×2m火源探测距离（km） ≥5 （4）侦测报警：应支持区域入侵、移动侦测、越界侦测、离开区域侦测等报警功能。 （5）非均匀性校正：应具有快门校正和背景校正功能，需电动控制，应具有开启/关闭自动快门校正功能。 （6）自动保护：应具有自动强光探测及规避功能。 可见光系统要求 可见光镜头 （1）★可见光焦距要求： 分类 5km摄像机 焦距（mm）≥300 （2）透雾功能：应支持光学透雾。 图像传感器 （1）★传感器像面尺寸：≥1/3"。 （2）★分辨率：有效像素≥200万。 （3）★低照度（F1.2，AGCON）：彩色：≤0.002lux，黑白：≤0.0002lux。 主控制器 （1）支持自动聚焦。 （2）支持逆光补偿。 （3）支持自动白平衡。 （4）支持宽动态能力。 （5）支持3D降噪。 （6）支持日夜切换，自动控制ICR滤光片彩转黑。 （7）镜头图像同轴度：≤1/4。 （8）镜头变焦重复精度：允许误差在±1%之内。 （9）镜头驱动方式：支持电动变焦、调焦，支持自动光圈控制。 （10）多码流：支持码流数≥2，主辅码流可分别设置不同分辨率，最大码流分辨率不应低于1080P（1920×1080）。 （11）应支持多用户同时浏览视频流或回看录像。 （12）画面质量侦测：支持对画面质量问题（如虚焦、遮挡等）进行侦测。 云台系统要求 旋转角度 （1）水平旋转范围：0°~360°可连续旋转。 （2）水平旋转速度：0.1°/s～30°/s，速度可设置。 （3）垂直旋转范围：上下运动夹角之和≥105°,其中最大下倾角≥60°。（4）垂直旋转速度：0.1°/s～15°/s，速度可设置。 定位精度 （1）定位精度要求： 分类 3km摄像机 5km摄像机 10km摄像机 水平定位精度 ≤0.5° ≤0.5° ≤0.35° 垂直定位精度 ≤0.04° ≤0.04° ≤0.01° 巡航要求 （1）预置位个数：≥256。 （2）巡航扫描：应具有连续巡航和预置位巡航功能，可设置巡航路径数≥8，每条至少可添加32个预置点。 （3）巡航周期要求：部署在监控塔上的摄像机设备在监控范围内应无漏点巡航，全区域巡航周期应满足下表要求： 分类 3km摄像机 5km摄像机 10km摄像机 巡航周期（min） ≤15 ≤15 ≤20 （4）扫描模式：支持区域扫描、水平扫描、垂直扫描、随机扫描、花样扫描、全景扫描。 硬件技术要求 硬件配置 （1）处理器：处理器主频≥1GHz。 （2）内存：RAM≥2GB，FLASH≥512MB。 物理接口 （1）RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口≥1。 （2）RS485接口≥1。 （3）报警输入接口≥2，报警输出接口≥1。 （4）音频输入口≥1，音频输出口≥1。 （5）内置存储卡插槽≥1，支持存储容量≥128GB的MicroSD、SDHC或SDXC卡。 软件技术要求 压缩编码 （1）视频帧率：最大帧率不低于30fps，帧率可调。 （2）★视频压缩：同时支持H.265/H.264/MJPEG。 （3）音频压缩：至少应支持G.711a/G.711u/G.726。 网络通信 （1）基础网络协议：支持IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，FTP，SMTP，UPnP，SNMP， DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTP，TCP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE。 （2）★摄像头接入协议：ONVIFProfileS/G/T、GB/T28181，对于私有协议需提供SDK或RestfulAPI，支持第三方管理平台接入。 （3）NAT穿越：支持主动发包动作以实现NAT穿越。 （4）支持动态域名解析（DDNS）。 （5）单IP设计：可通过单IP实现热成像和可见光双视频输出。 （6）时钟同步：摄像头联网时，应支持基于NTP与视频平台保持时钟同步。 操作维护 （1）系统配置管理：支持提供图形化界面，实现系统参数设置、视频设置、报警设置、网络设置、用户设置等功能。 （2）★在线升级：应支持摄像机软件在线升级，在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况时，应能恢复到升级前状态。 （3）配置保存获取：应支持对摄像机参数（视音频参数、网络参数等）进行设置，可自动保存并获取配置信息，并支持配置导入导出功能。 （4）具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名、IP地址、访问时间、设置参数等信息。 （5）支持恢复出厂设置和重启。 （6）应支持掉电记忆。 （7）支持摄像机实时方位角、倾角等信息回传。 （8）对云台进行在线固件升级。 （9）3D定位功能：支持通过浏览器或客户端软件选择目标区域或对象，监控画面应能自动调节到目标区域或对象位置并放大居中显示。 （10）报警功能：支持移动侦测报警、故障报警（视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突、电压异常等），以及信号量报警输入。 （11）录像功能：支持手动录像和基于事件的自动录像，并支持录像断网续传功能。（12）★系统权限：支持按需开放嵌入式系统ROOT权限，可实现第三方SDK的植入。 （13）支持热成像和可见光联动跟踪功能。 （14）应支持区域遮盖功能。 （15）推荐支持智能分析：支持按需内置可见光烟火识别、车辆识别、行人识别等智能分析功能。 平台对接 （1）★摄像机应支持GB/T28181、ONVIF等标准，对接中国铁塔视频平台，实现设备接入、视频流推送、实时参数上传、告警数据上报和对平台下发指令的处理等过程。 （2）★摄像机应根据中国铁塔后续发布的视联网系统总体技术要求及相关接口规范进行更新升级，保证与平台的互联互通及业务功能实现。 （3）摄像机应支持基于上述标准协议对接中国铁塔边缘计算节点（边缘网关、边缘服务器、边缘云等），实现设备接入、视频流上传、告警数据上报和对平台下发指令的处理等过程。 （4）摄像机应对其功能进行封装，基于SDK提供相关API接口，实现视频实时浏览、参数配置、设备管理、云镜控制等功能，可在云端平台或边缘节点进行调用。 （5）★当上述国标、行标及中国铁塔视联网接口规范等更新时，摄像机应支持在线软件版本升级。 | 套 | 6 | 3年 |
| 2 | 网络及安防服务 | 视联网安防监控服务 | 定点安防摄像机设备 | 支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常 | 台 | 12 | 3年 |
| 3 | 数据传输服务 | 1、保障前端设备及后台系统的数据传输服务 2、保障视频数据清晰回传 3、保障多个画面同时上屏，且不卡顿 | 有线传输服务 （3年） | 20M以上传输专线服务 | 条 | 6 | 3年 |
| 4 | 基础设施服务 | 1、保障云台高点挂载服务 2、提供配套电力、传输服务 3、提供定期铁塔维护服务 | 35米铁塔高点挂载服务 | 提供35米铁塔，作为云台搭载基础设施，需保证电力及传输到位，减少电力引入及光缆投入成本。 | 座 | 6 | 3年 |
|  |  |  | 附加服务 | 配套安装、调试服务 | 套 | 6 | 3年 |
| 5 | 售后保障服务 | 1、提供本地化维护团队服务 2、提供7*24小时动环监控服务 3、提供应用培训服务，确保护林员正确使用 | 驻地维护服务 | 做到县域范围内具有长期驻扎的维护团队，做到设备故障后48小时现场响应，72小时故障排查处理 | 年 | 3 | 3年 |
|  |  |  | 动环监控服务 | 配备后台运维监控人员，按天反馈设备运行情况，发生故障第一时间进行维护派单 | 年 | 3 | 3年 |
|  |  |  | 巡检服务 | 定期对设备、平台、传输、电力、基础进行巡检维护。 | 年 | 3 | 3年 |
|  |  |  | 维护报告服务 | 定期根据维护维修记录出具纸质版报告。 | 年 | 1 | 3年 |
|  |  |  | 数据报告服务 | 平台侧定期提供火点告警情况，出具数据报告。 | 年 | 1 | 3年 |
|  |  |  | 应用培训服务 | 提供现场培训服务以及后期远程服务指导 | 年 | 1 | 3年 |
| 6 | 电力保障服务 | 1、提供前端电力保障服务 2、配备备电服务，对于临时停电可提供蓄电池持续放电，保障电力正常 3、对于重大、应急火情调度可提供现场发电服务 | 直供、转供电力服务 | 含电缆、配电箱、电表等配套设施，通过就近环境提供电力引入服务，确保电力供应 | 套 | 6 | 3年 |
|  |  |  | 附加服务 | 配套施工、调试服务 | 套 | 6 | 3年 |

标段五:生物识别系统配套硬件设施及服务

- 采购生物识别系统配套硬件设施及服务1项。

| 序号 | 名称 | 建设内容 | 内容参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物多样性监测管理平台 | 物种识别统计 | 1、对接现有的物种监测摄像头，集成新建监测摄像头，通过实时画面对接，点 位布设信息对接，将湿地内物种活动画面实时展示在平台上，支 持随时访问。 2.物种实时识别 根据湿地物种资源定制10个物种识别算法 (1)针对湿地进行定制化算法升级，确保湿地内物种识别准确率达到80%以上； (2) 进行定时巡航功能，不间断对于湿地内物种识别统计； (3) 支持采用 B/S 架构； (4) 实时识别，算法处理延迟低于 1 秒钟。 3.物种识别视频展示 将影像资料数据进行运算算法分析，经物种智能识别 系统识别统计，屏幕展示物种种类列表，点击物种种 类，GIS 地图可展示物种活动点位、数量及详情介绍 等信息。 4.物种识别结果统计分析 须建立物种基础数据库，将原有物种基础数据进行录 入，并结合后续监测得出物种数据进行汇总及对比分 析，通过物种统计分析系统得出物种活动频繁的区域 范围，在 GIS 平台以热力图的形式展示。再结合不同 种类物种的生活习惯指标，例如经纬度、生态因子、 水源等，并按周期形成统计报表，支持统计报表打印。 5、通过空间地图实现对湿地物种监测信息进行总览展示，包括湿地基本信息、图像资料信息、监测设备信息、物种影像信息、物种鉴定结果统计信息，支持展示辖区内物种的热力图分布等。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 灾害预警管理 | 1、监控画面对接。对接湿地内的监测摄像头，通过实时画面对接，点位布设信息对接，将灾害画面实时展示在平台上，并支持随时访问。 3.支持查看火情消息的电子地图定位、关联图片、关 联监控点的实时画面和录像； 4.支持火情上报功能，上报信息包括手动定位的经纬 度坐标、图片和短视频； 5.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传 区域的经纬度坐标预测受灾植被 (植被信息已维护) 面积及比例； 6.支持蔓延分析，通过设置多种参数 (风速、风向、 温度、湿度) 分析火势走向，并在电子地图上展示火 势预计影响范围； 7.支持对扑火资源信息进行管理，扑火资源分为：扑 火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防 火检查站；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定 位；支持批量导入和导出扑火资源信息； 8.支持通过工具组件获取双光谱摄像机校准信息，并 可上传至 BS 端； 9.生态因子火险等级预测，结合网络服务与数据库服务等,实现森林、草原火险 气象等级预报的网络发布。 | 1 | 套 |
| 3 | 高清监测球机 |  | 1、监控画面对接。对接湿地内的监测摄像头，通过实时画面对接，点位布设信息对接，将灾害画面实时展示在平台上，并支持随时访问。 3.支持查看火情消息的电子地图定位、关联图片、关 联监控点的实时画面和录像； 4.支持火情上报功能，上报信息包括手动定位的经纬 度坐标、图片和短视频； 5.支持灾损评估，通过在地图上手动绘制区域或上传 区域的经纬度坐标预测受灾植被 (植被信息已维护) 面积及比例； 6.支持蔓延分析，通过设置多种参数 (风速、风向、 温度、湿度) 分析火势走向，并在电子地图上展示火 势预计影响范围； 7.支持对扑火资源信息进行管理，扑火资源分为：扑 火队、水源地、林业局、林场、机降点、气象站、防 火检查站；支持在电子地图上通过拖拽方式进行定 位；支持批量导入和导出扑火资源信息； 8.支持通过工具组件获取双光谱摄像机校准信息，并 可上传至 BS 端； 9.生态因子火险等级预测，结合网络服务与数据库服务等,实现森林、草原火险 气象等级预报的网络发布。 | 5 | 套 |
| 4 | 运维服务 |  | 软件系统运维保障，数据库维护与更新，BUG修改；硬件设备维修维护 | 3 | 年 |

标段六:消防车辆及芦苇收割机购置

- 采购消防救援应急皮卡车辆2辆、小型消防水车1辆、中型消防水车2辆等。

- 芦苇收割机4台。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型消防水炮车抽、喷一体 | 总质量：≥7300Kg，额定载质量：≥3900Kg； |
|  |  | ★整备质量：≥3000Kg； |
|  |  | ★外形尺寸：≥5990×2000×2600（mm）±10mm； |
|  |  | 轴距：≥3300mm±10mm； |
|  |  | 罐体容积：≥4立方； |
|  |  | 乘员人数：2人； |
|  |  | 驾驶室：单排驾驶室，加装取力器控制开关。 |
|  |  | 罐体采用优质碳钢制作； |
|  |  | 发动机： |
|  |  | 排放标准：GB17691-2018国Ⅵ； |
|  |  | 功率/排量：≥95/2200； |
|  |  | 车速：≥95Km/h； |
|  |  | 空车驻车角（%）：≥18； |
|  |  | 行驶接近角：≥18°； |
|  |  | 驱动形式：4×2； |
|  |  | 轴荷：≥2600/4700 |
|  |  | 前悬/后悬：1100/1500(mm) |
|  |  | 水泵参数： |
|  |  | 吸水深度：≥7m； |
|  |  | 引水形式：采用全自动智能型真空泵进行水环式引水，引水时间：≤35s； |
|  |  | 水炮流量：≥15L/s； |
|  |  | 水泵转速：1450； |
|  |  | 射程：≥25m； |
| 2 | 中型消防水炮车抽、喷一体 | 总质量：≥11900Kg，额定载质量：≥6700Kg； |
|  |  | 整备质量：≥5000Kg； |
|  |  | 外形尺寸：≥7300×2300×2600（mm）±10mm； |
|  |  | 轴距：≥3800mm±10mm； |
|  |  | 罐体容积：≥7立方； |
|  |  | 乘员人数：3人； |
|  |  | 驾驶室：单排驾驶室，加装取力器控制开关，指示灯，报警器。 |
|  |  | 罐体采用优质碳钢制作； |
|  |  | 器材箱采用三门式铝合金卷帘门设计 |
|  |  | 器材箱储物空间大，后置消防泵，车顶安装消防炮。 |
|  |  | 发动机： |
|  |  | 排放标准：GB17691-2018国Ⅵ； |
|  |  | 功率/排量：≥110/2490； |
|  |  | 车速：≥95Km/h； |
|  |  | 空车驻车角（%）：≥20； |
|  |  | 行驶接近角：≥20°； |
|  |  | 驱动形式：4×2； |
|  |  | 轴荷：≥4300/7600 |
|  |  | 前悬/后悬：1100/2100(mm) |
|  |  | 消防泵参数： |
|  |  | 吸水深度：≥7m； |
|  |  | 引水形式：采用全自动智能型真空泵进行水环式引水，引水时间：≤35s； |
|  |  | 消防炮流量：≥30L/s； |
|  |  | 压力：≥1.0MPa； |
|  |  | 射程：≥50m； |
| 3 | 应急车辆 | 1.最大总质量（kg）：≤3600； |
|  |  | 2.乘员人数（人）≥9； |
|  |  | 3.轴距（mm）：≥2900； |
|  |  | 4.发动机排量（ml）≥1990； |
|  |  | 5.额定功率（Kw）≥100； |
|  |  | 6.外形尺寸（mm）≤5000*2100*2400； |
|  |  | ▲7.燃料型式：汽油； |
|  |  | ▲8.主动安全：ABS防抱死； |
|  |  | ▲9.带探查灯；外漆改字； |
|  |  | ▲车辆通过工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录且提供相关证明，并能够在山东境内办理落户手续。交货时须提供证明材料，投标文件中附相应扫描件。 |
| 4 | 芦苇收割机 | 1、割幅(MM)≥900 |
|  |  | 2、留茬高度(MM)：≥50 |
|  |  | 3、铺放角度(度)≥90 ± 20 |
|  |  | 4、铺放形式：侧向捆放 |
|  |  | 5、生产率(亩/小时)：≥2-3 |
|  |  | 6、配套动力水冷柴油机≥6.6马力 |
|  |  | 7、净重(KG)≤330 |
|  |  | 8、包装尺寸(长*宽*高)米≤1.55*1.35*0.9 |
|  |  | 9、割捆率(%)≥90% |

# 第五章  评标方法和标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分 100 分，其中报价分值30分，商务技术 分值70分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的磋商报价由低到高顺序排列。评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。评标方法如下:

二、资格审查

磋商小组依据磋商文件，对响应文件中的资格证明文件、项目保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。审查内容如下：

| 此项标准一项不通过不得进入下一项评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审类别 | 评审内容 | 是否通过 |
| 初 步 审 查 | 供应商须具有相应设备销售经营资质的营业执照； |  |
|  | 法定代表人授权书原件及被授权人身份证(法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明复印件)； |  |
|  | 供应商须提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度或提供相应证明材料； |  |
|  | 供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的资格承诺函或提供相应证明材料； |  |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书； |  |
|  | 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)，不得参与本项目的政府采购活动； |  |
|  | 本项目为专门面向中小企业采购项目，不接受大型企业投标，投标供应商需提供《中小企业申明函》(货物类：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；服务类：服务全部由符合政策要求的中小企业承接；工程类：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业)。 |  |
|  | 投标人名称必须与营业执照名称保持一致； |  |
|  | 投标人无违反《本招标项目禁止投标人串标、弄虚作假投标特别条款》的行为； |  |
|  | 投标保证金是否按要求提供。 |  |
| 注：1、如果初步评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。 2、并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

三、符合性审查

3.1 磋商小组依据磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求做出响应。审查内容如下：

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标承诺书中所报供货期、质量标准必须要满足磋商文件规定； |
| 2 | 磋商文件按规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或授权代理人章； |
| 3 | 法定代表人身份证明书必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章； |
| 4 | 法定代表人授权委托书必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章； |
| 5 | 投标人须提供投标保证金缴纳凭证； |
| 7 | 项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；投标报价不能高于招标控制价； |
| 7 | 投标总价必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或授权代理人签字或盖章； |
| 8 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； |
| 9 | 是否存在不符合竞争性磋商文件是实质性要求的其他情形。 |
| 备注：如果中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

3.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（一）响应文件中首次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价表为准。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注:同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

四、评审

评审标准中应考虑下列因素：

标段一、标段三、标段六评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 注:其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 技术 （质量） 部分 （50%） | 50 | 1.评分： 有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款： (1)投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要参数需求表的（带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除6分，扣完为止。 （2)投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性参数需求表的(“▲”号标注的部分除外），从起评分中扣除2分，扣完为止。 带“▲”号标注的技术参数需提供有资格的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验或检测报告复印件(或原件)（在检测结果中体现具体招标要求），并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务 部分 （20%） | 20 | 1.业绩（2分） 投标人提供森林消防物资,防汛抗旱、应急抢险等物资销售业绩，一个合同业绩得1分，最多不超过2分。 提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 2.培训方案（6 分）。 (1)按照招标文件要求，提出完整的产品操作培训方案（包括每年培训对象、次数、时间、方式及其他服务承诺等）。 (2)以上内容包含完整、方案说明详细准确、符合要求的为优，得6分； (3)以上内容包含完整、方案说明较为详细准确、较符合要求的为良，得4分； 以上内容未包含完整、方案说明准确度不高为差，得2分； - 说明内容和本项目无关及未提供，得0分。 提供方案（格式自定） |
|  |  |  | 3.服务方案（8 分）。 按照招标文件要求，提出完整的售后服务方案（包括维修响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式，是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺）： (1)以上内容包含完整、方案说明详细准确、符合要求的为优，得8分； (2)以上内容包含完整、方案说明较为详细准确、较符合要求的为良，得5分； (3)以上内容未包含完整，方案说明准确度不高，说明内容和本项目无关为差，得2分； (4)说明内容和本项目无关及未提供，得0分。 提供方案（格式自定） |
|  |  |  | 4.质保期（4分） (1)完全响应招标文件质保期要求，得2分； (2)优于招标文件质保期要求，得4分。 提供承诺函（格式自定） |

标段二评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 注:其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 技术 （质量） 部分 （55%） | 55 | 方案设计(25分) (1)方案从点位布置的合理性、组网规范性、设备配置、系统功能等方面对玛纳斯国家湿地公园现有监控中心进行全面的升级改造，根据内容丰富和周密程度1-10分线性得分； (2)提供监控中心升级改造网络拓扑图，根据存量监控配置不小于90天的视频存储，符合可得5分； (3)承诺具备视频监控平台对接能力，实现与现有视频监控中心兼容，得5分； (4)不得出现与本项目无关的项目内容及方法，符合得5分。 |
|  |  |  | 施工进度及保障措施(10分) 施工组织计划科学、合理，编制全面清晰准确完整提供施工进度计划和施工保障措施的得10-7分；一般的得6-4分；差的得3-1分；没有不得分。 |
|  |  |  | 售后服务(10分) (1)根据投标人提供售后服务响应时间、售后维护体系、应急维修时间安排等，为确保招标人的项目建成后使用中遇到问题能够及时获得售后服务响应，投标人提供本地化驻场服务，提供本地化驻场服务承诺。 (2)售后服务承诺周到的得10-7分，售后服务承诺一般得6-4分，售后服务体系不完备的得3-1分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 运营维护 (10分) - (1)有服务组织机构人员构成和联系方式的得2.5分； - (2)运营维护工作分解分工明细的得2.5分； (3)制定运营维护工作计划的得5分。 |
| 3 | 商务 部分 （15%） | 15 | 业绩（5分） 投标人提供自2020年1月1号至今已完成相关项目同类业绩每提供一个得1分，满分5分，（提供合同或与合同对应发票等证明材料，不能提供业绩证明材料的视为无效业绩）提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 投入项目团队人员情况 (6分) - 团队成员具有通信保护相关专业中级或以上技术职称的，每人得2分；该项累计最多得4分。 - 具有初级技术职称的，每人得1分；该项累计最多得2分。 （投标文件需提供职称证复印件） |
|  |  |  | - 投标文件编制及投标响应(4分) (1)标书编制是否完整规范、是否便于检索、证件页码是否清晰、投标文件与评审内容是否正确关联。 (2)满分4分，若有1项不正确扣1分，扣完为止。 |

标段四评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 注:其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 技术 （质量） 部分 （55%） | 55 | 方案设计(25分) (1)方案从点位布置的合理性、监控区域覆盖率、设备配置、系统功能、网络安全等方面对玛纳斯国家湿地公园防火监控系统进行全面的规划设计，根据内容丰富和周密程度1-10分线性得分； (2)提供现场布点详图和明细说明，监视区域覆盖率不得小于90%，高于90%每增加1%加0.5分，最多5分； (3)对系统运行风险控制措施得当，可行性强得5分； (4)提供其他方案可行性证明材料（布点现场图片、布点航拍视频截图或设备技术测试报告等），根据内容丰富和周密程度加1-5分。 |
|  |  |  | 施工进度及保障措施(10分) 施工组织计划科学、合理，编制全面清晰准确完整提供施工进度计划和施工保障措施的得10-7分；一般的得6-4分；差的得3-1分；没有不得分。 |

|  |  |  | 售后服务(10分) (1)根据投标人提供售后服务响应时间、售后维护体系、应急维修时间安排等，为确保招标人的项目建成后使用中遇到问题能够及时获得售后服务响应，投标人提供本地化驻场服务，提供本地化驻场服务承诺。 (2)售后服务承诺周到的得10-7分，售后服务承诺一般得6-4分，售后服务体系不完备的得3-1分，未提供不得分。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运营维护 (10分) - (1)有服务组织机构人员构成和联系方式的得2.5分； - (2)运营维护工作分解分工明细的得2.5分； (3)制定运营维护工作计划的得5分。 |
| 3 | 商务 部分 （15%） | 15 | 业绩（5分） 投标人提供自2020年1月1号至今已完成相关项目同类业绩每提供一个得1分，满分5分，（提供合同或与合同对应发票等证明材料，不能提供业绩证明材料的视为无效业绩）提供合同复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  |  | 投入项目团队人员情况 (6分) - 团队成员具有通信保护相关专业中级或以上技术职称的，每人得2分；该项累计最多得4分。 - 具有初级技术职称的，每人得1分；该项累计最多得2分。 （投标文件需提供职称证复印件） |

|  |  |  | - 投标文件编制及投标响应(4分) (1)标书编制是否完整规范、是否便于检索、证件页码是否清晰、投标文件与评审内容是否正确关联。 (2)满分4分，若有1项不正确扣1分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- | --- |

标段五评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 （10%） | 10 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。 注:其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 2 | 技术 （质量） 部分 （70%） | 70 | 产品质量和稳定性(10分) - 所投产品的性能参数、产品选型高，稳定性强的得10-7分； - 所投产品的性能参数、产品选型一般，稳定性一般的得6-3分； - 所投产品的性能参数、产品选型差，稳定性差的得2-0分。 |
|  |  |  | 产品易用、易维护(10分) - 所投产品维护时间短、零配件获取简单的得10-7分； - (2)所投产品维护时间较短、零配件获取较简单的得6-3分； (3)所投产品维护时间长、零配件获取复杂的得2-0分。 |
|  |  |  | 产品技术先进、扩展能力(10分) (1)产品技术先进、扩展能力：所投产品可升级性、兼容性强的得10-7分。 (2)所投产品可升级性、兼容性一般的得6-3分。 (3)所投产品可升级性、兼容性差的得2-0分。 |
|  |  |  | 售后服务保障（10分） (1)有且准确提供本项目售后服务总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，否则不得分。 (2)评标委员会对售后服务方案进行评价： (3)在质保期内对维修、服务时间等的响应标准，响应程度好，维修方案完整可靠，详细可行的得9-7分；维修方案一般的得6-4分；维修方案较差的得3-1分。 |
|  |  |  | 项目整体措施方案(10分) 针对服务事项，提出具体的工作部署，保密保障措施、服务进度保障措施、资料完整性保障措施，横向比较； (1)根据实际情况方案优秀的，得10-7分。 (2)方案良好的，得6-3分。 (3)方案一般至较差的，得2-0分。 |
|  |  |  | 项目实施技术团队配置（10分） (1)具备开展项目实施和技术支持，现场技术支援的能力： (2)技术团队人员配置合理，分工明确，专业配套齐全、年龄结构合理，经验丰富的得9-7分；年龄结构一般，经验欠丰富的得6-4分；年龄结构较差，经验一般，得3-1分。 (3)可提供7X24小时的技术支持和免费服务电话得1分。 |
|  |  |  | 培训：对培训方案、培训内容、培训团队构成、培训计划进行评分（10分） (1)(1)培训方案最具体，培训内容最全面，培训团队构成最合理，培训计划最可行，得10-7分； (20(2)培训计划较可行得6-4分； - (3)培训方案、培训内容、培训团队构成、培训计划不具体、不全面、不合理、不可行，得3-1分。 |
| 3 | 商务 部分 （20%） | 20 | 业绩（15分） (1)磋商人提供软件项目合同案例，提供的合同案例以磋商人自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单复印件作为证明。 (2)每提供一个在投标截止日期三个年度内签署的农林信息化软件平台业绩，同时具备合同和中标通知书的得3分，不同时具备合同和中标通知书的不得分，最高得15分。 |
|  |  |  | - 投标文件编制及投标响应(5分) (1)按招标文件要求的内容和格式编制响应文件的得2分，否则不得分。 (2)对响应文件编排页码的得2分，未编排页码或编制不完整的不得分。 (3)按招标文件要求的字体、字号编制响应文件以及使用招标文件要求的计量单位的得1分，否则不得分。 |

1. 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财 库〔2020〕47 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕78号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合 体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2 % 的最后报价扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或 环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为:采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 1 分。供应商所投产品列入无线局域网产品清单 ，应提供相关证明 ，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为:  在技术部分打分项中加 0.5 分  如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝。

4. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕 27号）的规定，采购人采购农副产品的 ，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：   /   。

# 第六章  附件-磋商响应文件格式

为保证磋商工作的顺利进行，各供应商需参照如下的格式，认真进行响应文件的编写工作。需建立详细的目录。

各供应商提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

### 磋商响应文件

招标编号：

项目名称：

采购人名称：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）

年   月   日

目录

一、投标函

二、报价表

三、供应商财务会计制度

四、营业执照

五、法定代表人身份证明

六、法定代表人授权书

七、保证金缴纳凭证

八、供应商简介

九、商务响应与偏离表

十、技术方案

附件 1 供应商声明函（统一格式）

附件 2 虚假应标承担责任声明（统一格式）

附件 3 供应商关联单位的说明（格式自拟）

附件 4 供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

附件 5 中小企业声明函（如是）

附件 6 监狱企业声明函（如是）

附件 7 残疾人福利性单位声明函（如是）

附件 8 供应商认为有必要提供或磋商文件中要求的其它技术、商务文件

一、投标函

致：采购人/采购代理机构

在审阅了  （项目名称）     磋商文件（项目编号：     ) (包括确已收到的补充修改文件)我方下述签字人将按照竞争性磋商文件的规定提供的总价为小写：    大写： （用文字和数字表示的总价）的货物和服务。

并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

6、我方已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

供应商：               （公章）

法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日期：     年     月   日

二、报价表

| 序号 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： | (元) 大写： |
| 2 | 磋商保证金 | 元 |  |
| 3 | 响应文件有效期 |  |  |
| 4 | 合同履行期限 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

供应商法定代表人或委托代理人签字：

1、在表上供应商法人授权代表签字，否则无效；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商名称  (盖章) ：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) ：

日期：     年     月   日

三、供应商财务会计制度

四、营业执照

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

五、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：            性别：           年龄：          职务：

系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正反面

投标人：                           （盖单位章）

日  期：     年     月      日

六、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

授权代表身份证复印件 （正反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力

七、保证金缴纳凭证

说明：供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证作为缴纳凭证放在响应文件中 ，复印件上应加盖本单位公章。

八、供应商简介

## (一) 供应商综合情况一览表

| 供应商名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 企业经营范围或经营业绩（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员 工 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商同类型项目业绩情况介绍

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同履约期限 |  |
| 内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：本表后附相关证明材料。每张表格只填写一个类似工程业绩并标明序号。

- 主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 以上人员附相关证明材料

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

九、商务响应与偏离表

- 项目名称：

| 序号 | 文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应与偏离 |  |  |  |  |  |

说明：指付款条件、交货 (完工) 期、质保期等商务要求，不提供此表将视为没有实质性响应招标文件；表格内容全空视为商务条款完全响应招标文件要求；

供应商名称 (加盖公章) ：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日 期:      年      月         日

十、技术方案

# 附件 1 供应商声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目采购活动中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目采购活动的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目采购活动的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

供应商名称：                 （盖章）

供应商授权代表 ：              (签字或盖章)

日  期：

（注：供应商实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺)

说明： 自然人投标的无需盖章，需要签字。

# 附件 2 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目采购过程中（包括开评审、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的工程（或产品或服务）与响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或盖章)：

日 期：

# 附件 3 供应商关联单位的说明（格式自拟）

供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

2.与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

# 附件 4 供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章自然人投标的无需盖章，需要签字。

## 附件 5 中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞47 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附)。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库(2020)46 号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员        人，营业收入为         万元，资产总额为        万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员        人，营业收入为           万元，资产总额为         万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的 ，视同为小型 、微型企业，请填写此声明函 ，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

## 附件 6  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2） □（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同  金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、

戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） □（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为        。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件 7  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件 8 供应商认为有必要提供或磋商文件中要求的其它技术、商务文件