新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目（二次）竞争性磋商采购文件

项目编号：[2023]24345-02号

招 标 人：新疆医科大学附属肿瘤医院

招标代理： 华诚博远工程咨询有限公司

联 系 人： 刘宁

联系电话： 17609059997

2023年11月

目录

第一章 磋 商 公 告	1

第二章 投标须知	4

投标供应商须知前附表	4

一、总则	9

二、  磋商文件	10

三、响应文件	11

四、 响应文件的递交	14

五、开标	15

六、评标、定标	16

七、授予合同	22

第五章 响应文件格式	29

# 第一章 磋 商 公 告

## 新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目

## 竞争性磋商公告

华诚博远工程咨询有限公司受新疆医科大学附属肿瘤医院委托，对新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目（二次）以竞争性磋商的方式进行招标，现欢迎符合要求的投标人参与本次招标活动。

- 项目基本情况

- 招标项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目（二次）

2.项目编号：[2023]24345-02号

3.招标内容：新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测

4.资金来源：自筹资金 。

5.预算金额：18.18万元/年。本项目按单价招标，维保和检测两项单价控制价不超过1元/㎡/年，其中消防设施维保费单价控制价不超过0.8元/㎡/年,消防设施年度检测费单价控制价不超过0.2元/㎡/年，控制总价不超过18.18万元/年。

6.服务周期：两年（具体日期与甲方签订合同为准）。

## 二、申请人的资格要求：

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

（2）.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

（3）.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（4）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）.具有有效的营业执照。

（6）.须具有在消防部门注册备案相关证明材料。

（7）.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

（8）.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

（9）.近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

（10）.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

（11）.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（12）.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。

（13）.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动

（14）.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

## 三、获取磋商文件：

1.时间：2023年11月17日至2022年11月24日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

3.方式：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间及开标日期：2023年11月28日16：00时（北京时间）（过期不予受理）。

2.开标地点：政采云平台。

## 五、联系事项：

1.采购人信息：

名 称：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：新疆乌鲁木齐市新市区苏州东街789号

联系电话：0991—7819055      0991—7968067

2.招标代理机构：

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室

联系人：许雪洁

联系电话: 17609059997

华诚博远工程咨询有限公司

2023年11月17日

- 投标须知

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称:新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目（二次） 项目编号:[2023]24345-02号 |
| 2 | 采购方 代理方 | 采购方名称:新疆医科大学附属肿瘤医院 招标代理方名称:华诚博远工程咨询有限公司 |
| 3 | 资金来源及 预算金额 | 资金来源：自筹资金 预算金额：18.18万元 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6 | 招标范围 | 新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测 |
| 7 | 服务周期 | 两年（具体以与甲方签订的合同为准） |
| 8 | 投标人资格 | （1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录； ⑥法律法规规定的其他条件。 （2）遵守国家法律、法规有关招标的规定。 （3）与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 （4）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 （5）.具有有效的营业执照。 （6）.须具有在消防部门注册备案相关证明材料。 （7）.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。 （8）.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。 （9）.近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。 （10）.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 （11）.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （12）.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。 （13）.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。 （14）.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 （15）.缴纳投标保证金凭证。 |
| 9 | 投标有效期 | 90天 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本叁份（共肆份），加盖公章的电子版文件一份（用U盘存储）(中标单位中标后提供) |
| 11 | 投标保证金 | 保证金金额：1800（大写：壹仟捌佰元整） 投标保证金的缴纳形式：应在2023年11月28日16:00时以银行电汇保证金必须由投标人的基本账户（即投标人经中国人民银行核准的基本账户《开户许可证》上载明的账户）一次性汇入华诚博远工程咨询有限公司账户，否则其投标保证金视为无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：华诚博远工程咨询有限公司新疆分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街支行 账 号：30014701040006436 行 号：103881001479 备注须填写项目名称（项目名称可简写，但内容要明确） 备注须填写项目名称（项目名称可简写，但内容要明确） |
| 12 | 响应文件 递交 | 递交截止时间：2023年11月28日16时00分(北京时间) 地址:政采云平台 |
| 13 | 开标时间及 开标地点 | 开标日期及地点：2023年11月28日16时00分(北京时间) 开标地点：政采云平台 |
| 14 | 开标资格审查（上传至政采云平台） | ①具有有效的营业执照（三证合一）; ②须具有在消防部门注册备案相关证明材料。 ③法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书原件被授权人有效身份证原件； ④近一年任意月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）； ⑤凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） ⑥须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算） ⑦须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算） ⑧缴纳投标保证金凭证。 资格审查不合格，将取消其投标资格。(开标前需上传以上证件） |
| 15 | 招标代理费 | 按发改价格[2011]543号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%。 |
| 16 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 | - 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 - 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。 - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。 - 注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 |
| 17 | 低于成本价不正当竞争预防措施(实质性要求) | 1.在评审过程中,评审委员会认为供应商投标价低于成本价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明,并提交相关证明材料,供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求,逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章,否则无效。书面说明的签字确认,由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表人签字确认。 3.供应商提供书面说明后,磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的,磋商小组应当将其响应文件作为无效处理 |
| 18 | 节能、环保产品政策体现（如涉及） | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 2、本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求 提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则作无效响应处理。（实质性要求） 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 19 | 付款方式 | 1、在合同有效期内，先维保，后付款。按照合同条款维保合格后，招标人每六个月付款一次，共计付款四次。第一个维保年度结束前，招标人将根据当年的维保工作情况进行工作评价，经评估合格，则继续执行第二年度维保任务。如果因每月没有按照维保计划完成三次以上（包括三次），维保人员工作不到位，或因投标人原因使消防设施故障，没有得到及时解决，不能正常运行而因此受到上级部门处罚等情况，招标人有权终止合同，不继续执行第二年度的维保工作。 2、维保满6个月，中标人完成合同约定维保内容，招标人验收合格，支付总价50%的维保费用，维保满一年，在消防检测公司出具合格的消防设施检测报告后，招标人认可维保工作报告后，按程序支付第二次50%的维保费用。第二个维保年度付款进度同第一年一致。（具体付款方式与甲方签订的合同为准） |

## 一、总则

1.合格的投标供应商：

1.1 凡有能力提供本采购文件所述内容的，具备有效的企业或事业法人或其它组织均可能成为合格的供应商。

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

（2）.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

（3）.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（4）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）.具有有效的营业执照。

（6）.须具有在消防部门注册备案相关证明材料。

（7）.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

（8）.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

（9）.近一年任意月人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。

（10）.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

（11）.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（12）.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。

（13）.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动

（14）.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

（15）.缴纳投标保证金凭证。

2.定义。

2.1 “招标代理机构”系指华诚博远工程咨询有限公司

2.2 “投标供应商”系指向招标代理机构提交响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指卖方按合同要求，向买方提供的货物及其配套产品。

2.4 “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、配送、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5 “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.6 “买方”系指购买货物和服务的单位。

3.投标费用

3.1 投标供应商在投标时应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。

4.本次项目不接受联合体投标。

## 二、  磋商文件

5.磋商文件的构成

5.1磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

5.2供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

6.磋商文件的澄清

6.1招标采购单位对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.磋商文件的澄清与修改

7.1.1供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在投标截止日期前 2 日以书面形式要求招标采购单位澄清，在招标现场以任何方式和理由对磋商文件提出的质疑都将被拒绝。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间 2 天前，以书面形式通知所有磋商文件收受人。

7.1.2采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

7.1.3磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变招标需求相关内容，且自磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足 5 天的，招标采购单位应推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有磋商文件收受人。

7.1.4磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.1.5磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

## 三、响应文件

8.响应文件的组成

8.1供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

9.投标的语言及计量单位

9.1投标供应商的响应文件以及投标供应商与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标供应商应将其译成中文。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.响应文件的格式

10.1磋商文件附件及磋商文件各章节提供了一部分用于编制响应文件时必要的格式，投标供应商应按此格式编制响应文件。

10.2 磋商文件中未提供格式的部分由投标供应商自行编制。

10.3 供应商应执行磋商文件第四章的规定要求编制。

11. 证明投标供应商合格和资格的文件。

11.1按照投标须知前附表的规定，投标供应商应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2投标供应商应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

12.符合磋商文件规定的文件

12.1投标供应商应逐条对磋商文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对磋商文件做出实质性的响应，并认真填写磋商文件所附的“商务技术条款偏离表”。

12.2证明设计的合格性和符合磋商文件规定的文件应包括下列内容：

12.2.1执行的制造、验收标准；

12.2.2投标供应商认为有必要提供的其它证明文件。

13.响应文件的有效期

13.1响应文件从实际开标之日起90天内有效。

13.2在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，招标代理机构可与投标单位协商延长响应文件的有效期，并经投标方确认。

14.投标无效

14.1投标存在下列情况之一的,投标无效:

(1)未按照磋商文件的规定提交投标保证金的;

(2)响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的;

(3)不具备磋商文件中规定的资格要求的;

(4)报价出现超过磋商文件中最高限价规定的

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形;

14.2其他投标无效情形:

(1)不符合磋商文件关于进口产品规定的;

(2)任何选择性报价(或多个方案)的投标;

(3)任何保函价格调整要求的投标;

(4)投标有效期不满足要求的投标;

(5)评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履行的,投标人不能证明其报价合理性的;

(6)响应文件报价出现前后不一致,投标人不确认修正后的报价的;

(7)未按照磋商文件要求提交”投标人申明函”的;

(8)服务期限(或交货期)不满足磋商文件要求的;

(9)未按照磋商文件要求单独递交报价一览表原件的;

15.响应文件的书写要求、签署、装订及数量。

15.1响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印，磋商文件中提到的所有复印件均为彩色扫描件或彩色复印件。响应文件正本中提供的复印件均为彩色扫描件或彩色复印件，副本可以是正本的复印件。（中标单位提供）

15.2响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

15.3未实质性响应磋商文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件将被定为废标。

15.4响应文件应由投标供应商企业法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替

15.6在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，供应商须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行最终报价。否则，将导致响应文件无效。

15.7投标供应商可根据响应文件要求具体需要自行编制，其它文件一式肆份纳入投标书中。

15.8响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

15.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

16.投标保证金

16.1投标保证金金额为：1800（大写：壹仟捌佰元整）

16.2投标保证金用于保护本次招标免受投标供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3投标保证金用人民币

16.4投标保证金以电汇形式提交。

16.5本次项目不接受联合体投标。

16.6未按时缴纳投标保证金的投标，将被拒绝。

16.7中标供应商的投标保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。

16.8发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.8.1如果投标供应商在投标有效期内撤回投标；

16.8.2如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

- 响应文件的递交

## 17.响应文件的密封与标记

17.1响应文件如果未按上述规定加密和解密，将导致代理机构无法接收解密响应文件，招标代理机构不对其后果负责。

18.响应文件递交的截止日期

18.1投标供应商必须在2023年11月28日16时00分（北京时间）前将经加密的电子版文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

18.2超过磋商文件规定的投标截止时间上传的响应文件将不予接受。

19.响应文件的修改和撤销

19.1投标供应商对其响应文件进行的修改或撤销应以书面形式并在磋商文件规定的投标截止时间前送达招标代理机构。

19.2投标供应商对响应文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3投标截止时间后不得修改响应文件。

19.4投标供应商不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

19.5投标报价

19.5.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“响应文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

19.5.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

19.5.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

19.5.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

19.5.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 五、开标

## 20.20.1 采购人在本供应商须知前附表第13项规定的时间和地点组织磋商会议。

## 20.2 本次采用网上评标系统，供应商在线参加磋商（无需到开标现场）。磋商前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复磋商小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

## 20.3 供应商登录政采云平台，在磋商时间后30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

## 20.4 磋商会议由采购代理机构组织并主持。

## 20.5 在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

## 20.6开标异议

## 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 六、评标、定标

21评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为三人或三人以上单数。

21.1.2招标采购单位就磋商文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

21.1.3评标人员应认真执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定，同时维护采购人和投标供应商的合法权益

21.1.4评标的依据为磋商文件和响应文件

21.1.5评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

21.2评标纪律

（一）不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

（二）评标人员不得私自泄露评标内容。

（三）评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

21.3评标委员会成员应当履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

22评标原则

22.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23评标方法

23.1 开标后评标委员会将审查响应文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,若投标供应商拒绝接受修正，其投标将可能被拒绝。

23.2 在对响应文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份响应文件是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、名称、种类、规格、数量、运送时间、送达地点、和规格或在实质上与磋商文件不一致，而且限制了买方的权力和投标供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该投标供应商和其它投标供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

23.3 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不寻求外部证据。

23.4 对已被评标委员会确定为非响应性的投标，投标供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.5 评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.6 本项目将采用：综合评分法

综合评分法。评标委员会将采用综合评分法对响应文件所载明的供应商的投标报价、企业资质、配送规格、数量、运送时间、质量保证、付款方式、交货期、信誉服务、企业业绩等内容进行打分，选取1名中标人。按总分从高到低的原则，确定中标候选人的先后次序，得分相同的投标人，由评委投票确定其排序的先后。选取第一中标候选人为中标人，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为100分、商务技术标占70%、经济标占30%。投标单位最终得分=技术标得分+经济标得分，具体评分标准如下：

23.6.1评审标准

①、申请人的资格审查：

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 具有有效的营业执照 |
|  | 须具有在消防部门注册备案相关证明材料。 |
|  | 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函 |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  | 缴纳投标保证金凭证。 |
|  | 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） |
|  | 投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。 |
| 符 合 性 审 查 | 投标人名称是否与营业执照一致 |
|  | 符合招标文件要求，投标有效期90天 |
|  | 投标文件是否按照招标文件要求编写、加密 |
|  | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |
|  | 投标人是否有违反招标投标纪律的。 |
|  | 未有明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的） |
|  | 是否符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求； |
|  | 商务条款未有偏离情况的 |
|  | 投标报价是否超过单项控制价及总价 |

24、评分标准

| 商务部分（20分） | 近三年(2020年1月1日至投标截止日之前)完成同类项目业绩(须提供中标通知书、合同)每完成一项得1分,最多得5分；满分5分。 |
| --- | --- |
|  | 项目负责人近三年(2020年1月1日至投标截止日之前)完成同类项目业绩(须提供中标通知书、合同)每完成一项得1分,最多得4分；满分4分。 |
|  | 有明确的组织形式，项目班子人员结构合理,专业齐全,职责任务明确得5分。 |
|  | 除项目负责人以外，其他项目班组人员具有消防专业中级消防工程师及以上职称证的，每提供一个得1分，最多得4分（须提供消防设施操作员证，身份证，不提供不得分）。 |
|  | 投标单位未在社会消防技术服务系统(https://shhxf.119.gov.cn)中列入黑名单的加2分,(需提供截图，不提供不得分)。 |
| 技术部分（50分） | 质量保障措施合理性并满足标书要求（横向对比优得：10分，良好得6分，一般得：3分）。 |
|  | 工期措施得力,制订了计划表，满足标书要求（横向对比优得：10分，良好得6分，一般得：3分）。 |
|  | 安全措施全面、可行,满足标书要求（横向对比优得：10分，良好得6分，一般得：3分）。 |
|  | 应急预案方案，针对此项目预制定提供合理有效的方案，全面、可行。满足标书要求（横向对比优得：10分，良好得6分，一般得：3分）； 有应急预案方案，但不全面，不能充分辨识和评估潜在重大危险，安排不明确具体（横向对比优得：8分，良好得5分，一般得：3分）。 无应急预案，不得分 |
|  | 对招标项目的理解和设计思路，从以下三点进行阐述 - 能够根据项目情况制订合理工作方案； - 对项目理解深入，方案有针对性思路切合本项目特点； - 能充分考虑项目情况。 （从三个方向横向对比优得：10分，良好得6分，一般得：3分） |
| 投标报价（30分） | 1.有效投标价：指响应文件形式、资格、响应性评审且不存在废标情形的投标报价。 2.评标基准价的确定：满足磋商文件要求通过初步评审的且投标报价最低的作为评标基准价。 3.投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 |

对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照上述公式计算。

按照评标委员会成员评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：投标得分=评标委员会所有成员评分合计数/标委员会组成人员数

25.评标办法。本项目评标办法是综合评分法。

26.评标程序

26.1响应文件初审：投标人的资格检查。

26.2资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容 。

26.4与评价。按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.5推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

26.6响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

26.7招标采购中，出现下列规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

（一）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

26.8废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

27.定标

27.1用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（最低报价不作为中标的唯一依据）

28.中标供应商的确认

28.1 评标委员会以书面形式推荐三名中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标供应商。评标委员会无义务向投标供应商进行任何有关评标的解释工作。

28.2 使用国有资金投资或者国家融资的项目，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

28.3 评标委员会提出书面评标报告后，采购人一般应当在十五日内确定中标供应商，但最迟在投标有效期结束三十个工作日前确定。

28.4在确定中标供应商前，招标采购单位不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行商谈。

29.中标通知

29.1中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

29.2在发布公告的同时，招标代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

## 七、授予合同

30.签订商务合同

30.1中标供应商应当在收到《中标通知书》后的7日内与采购人签订合同。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.2中标合同不得转让。合同分包需在响应文件中予以说明，并需经买方同意。否则，买方有权取消中标供应商的中标资格。

30.3如中标供应商拒签合同, 采购人可从评委推荐出的中标候选人中按推荐顺序重新选定中标供应商，并组织中标供应商和买方签订商务合同，也可以重新开展政府采购活动。

31.商务合同的组成

31.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

31.1.1  磋商文件；

31.1.2  中标供应商的响应文件；

31.1.3  中标通知书；

31.1.4  投标供应商澄清、说明或补正文件。

合同编号：

新疆建筑消防设施维护保养合同

# 项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护保养

# 使 用 说 明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民 共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地 维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条 款约定具体、严密。

三、承包人 (乙方) 应具有相应的消防工程维保资质 (或消防工程 施工资质) ，发包人 (甲方) 签订合同前应验看承包人的《企业法人营业 执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的维保工程规模相一 致。具有相应的消防工程施工资质 (或消防工程维保资质) 的单位可以登 陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及 报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理 系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版 本前，本版本延续使用。

合同编号：

甲方 (发包人) ：    新疆医科大学附属肿瘤医院

乙方 (承包人) ：

根据《中华人民共和国消防法》  、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施的维护管理》  (GB 25201-2010) 等法律法规和技术 标准的规定，经双方协商确定，就甲方所委托范围及期限内的建筑消防 设施维护保养工作相关具体事宜，签订本合同。

《建筑消防设施检测技术规程》  (GA503－2004) 、《建筑消防设 施质量检测评定规程》 (DB65/T3253-2011) 等相关规定，经甲乙双方协 商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

维护保养建筑工程名称：新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护保养

维护保养建筑工程地址：乌鲁木齐市新市区苏州东街 789 号

第一条 维护保养消防工程范围

本合同指定的建筑消防设施系统包括以下（    15  ）项内容：

消防供电配电

电气火灾监控系统

消火栓（自动寻的灭火装置）灭火系统

泡沫灭火系统

机械加压送风系统

应急照明和疏散指示系统

消防专用电话

消防电梯

干粉灭火系统

水喷雾灭火系统

其他消防设施

火灾报警系统

消防供水设施

自动喷水灭火系统

气体灭火系统

机械排烟系统

应急广播系统

防火分隔

细水雾灭火系统

灭火器

探火管灭火装置

第二条维护保养消防工程内容

乙方根据《建筑消防设施的维护管理》 (GB25201－2010) 及甲方建筑消防设施的实际情况，向甲方提供《维护方案》并经甲方审核书面确认。

本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照甲、乙双方确定的《维

护方案》进行消防系统的维修服务，具体为：

一、委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修。

二、委托消防工程范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

三、委托消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

四、《维护方案》中确定的其他维护保养服务。

第三条 维护保养消防工程时间周期

每月按《维护方案》对消防系统各设备至少进行一次检测维护，每季度按《维护方案》中季检要求对消防系统进行全面检测维护。每年度按《维护方案》中年检要求对系统进行全面的年度检测维护。

注：1、月、季、年检要求详见维护方案。

2、季、年检的检测时间甲、乙双方具体商定。

3、在进行季、年检的当周不再进行周检。

第四条 维护保养消防工程的合同期限、金额及付款方式

一、消防工程维修服务的期限为2年，自 2024年 01 月 01 日起至2025 年 12 月 31 日止。

二、本合同维保建筑面积为 平方米，维保单价为  元/平方米。消防设施维护保养费用为每年  元整。两年共计   元整 (人民币大写：   ) (含税) 。本合同为固定总价合同，上述价格在本合同维保期内固定不变，已包含乙方为履行本合同所产的一切相关费用，包括但不限于维护保养、检测、培训、人工、物耗等一切相关费用，乙方明确，甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再行支付其他任何费用及款项。

三、支付方式

1、甲方在本合同签订之日起 / 日内(即 / 年 / 月 / 日前) 向乙

方支付本年度维护费用的 / %，即人民币 0 元。

2、乙方完成合同约定的本年度维护服务工作一半后 (即服务满半年) ，且经甲方对乙方1-6月提供的维保工作验收通过后，甲方向乙方支付合同总额维保费用的25 %，即人民币    元。

3、本年度维护服务期满后 ，乙方完成本合同约定的全部维护服务，依据消防检测公司出具的检测合格报告和甲方对乙方提供的年度维保工作整体书面验收合格通过，且确认合同期内乙方无任何违约情形后，甲方向乙方支付合同总额维保费用的25 % 费用即人民币   元 ，经对第一年维保工作进行整体评估合格后后，开始第二个维保服务周期，付款进度同第一年保持一致。

4、乙方应在甲方付款前提供真实合法有效且符合甲方财务做账需求

的正规等额增值税发票，经过甲方财务部门审批后付款，否则甲方有权拒

付款项且不承担违约责任。

5、甲方向乙方账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对账户信息的准确性和可用性承担全部责任。

第五条 甲方的权利和义务

一、甲方必须按本合同约定的付款方式按时拨付合同款给乙方，不得

借故拖欠各种应付款项，如发生无故拖欠现象，视为甲方违约，将按本合

同约定承担违约责任。

二、甲方消防控制室实行 24 小时值班制度，且均应通过消防行业

特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书；值班

人员必须严格落实日常巡视、检查、记录等制度，一旦发现故障不能自

行排除时，应及时通知乙方。

三、甲方应为给乙方提供检测维修现场使用必要的机具、设备等，为乙方的工作提供便利。

四、甲方应向乙方提供有关消防系统的有关竣工图、设备逻辑关系表、端子图、消防系统各设备详细资料以及消防控制设备的操作说明书等乙方需要的相关资料。

五、甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应无故障和损坏，

并由乙方认可；若系统存在明显的故障和设备损坏，甲方应负责解决。

六、合同期间内，在维修保养过程中如发现消防设备或部件存在质量问题，影响系统正常工作需另购置时，设备由甲方负责购买，乙方负责对设备或部件进行更换，更换费用包含在合同价中。

七、合同期间非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生的更换和维修费用由甲方承担。

八、乙方送达甲方的检测记录或工作报告，甲方在收到后七日内应

给予书面答复。

九、乙方不按合同规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告

的， 甲方有权解除维修保养合同。

十、有权核查现场维护保养人员执业资格。

第六条 乙方的权利和义务

一、认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作内容：

（一）按照国家相关消防规范规定和《维修方案》的具体内容，对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及修缮；

（二）委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时,及时负责进行维修，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调分析报告；

（三）建筑物进行改建或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆

卸、改变位置（敷设管线），或需要增加消防设施时，负责协助甲方制

定消防设施整改方案，并进行实施；并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况 及功能进行检查测试；

二、根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的工作方案，明确项

目负责人。执业人员应当认真如实填写维护保养记录。乙方月检和季检、

年检工作完后，应填写巡检单、维修单，并出具季、年检报告，出具真

实、规范的维护保养记录，由甲、乙双方负责人签字分别存档备案。及

时向甲方出具维护保养记录或问题反馈意见书。

三、在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线

路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可书面同意后改动。并向甲

方提供更换后的技术资料。乙方擅自改动消防设施给甲方造成损失的，

应承担赔偿责任。

四、消防设施维护保养合同有效期间，消防设施发生故障，在接到

甲方通知确认后，2 小时以内派人到达现场进行处理，并据实填写维修

单，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查。

五、乙方收到甲方提供的其所需要的相关材料时应向甲方出具收条，

乙方应妥善保管甲方提供的上述材料，合同期满后应全部无损的返还甲

方，如有损害造成甲方损失的，乙方应付损害赔偿责任。合同到期后，

乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检

测维保报告交付甲方确认。

六、乙方建立日常走访培训制度，应甲方要求义务培训甲方操作人

员，提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设施系

统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

七、维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全责

任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管理人

检查确认。

八、本合同期限内发生火灾，因乙方维护保养不到位造成消防设施

未能及时、有效动作，造成甲方财产损失的应由乙方承担相应法律责任。

因乙方原因致使甲方消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚，乙

方承担相应法律责任。同时，乙方应承担由此产生的一切经济赔偿责

任。

九、因设备质量、安装工艺、工程质量、设计缺陷等原因造成乙方

不能正常对甲方设施维护保养，乙方在提出整改意见或方案后，甲方未

及时 回应或解决，由此导致的各类问题，乙方不承担法律责任。

十、合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并

出具合格的消防设施检测维保报告交付甲方书面确认。

十一、乙方在进行维护维修过程中应遵守消防安全管理的有关规定，

如因乙方原因造成事故的（包括造成乙方人员人身伤亡、财产损害或甲

方及任何第三人人身伤亡、财产损害等安全事故），乙方应承担全部的

法律责任，甲方对此不承担任何责任。

十二、具备消防设施维护保养的相应从业资格，依照法律法规、技

术标准和执业准则，开展消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养

质量负责。

十三、乙方如发现设备明显故障和潜在故障，应及时通知甲方，若

需维修和更换设备、材料及时告知甲方。其维修更换材料由甲方购买，安装费用包含在合同价中。

十四、不得转包、分包消防设施维护保养技术服务项目。

十五、在维保期内，如设备发生故障时，乙方接到甲方的通知后及

时到现场，对设备进行维修，并对整个系统进行综合检查达到正常运行。

第七条 违约责任

（一）乙方应当按照合同约定和《维护方案》的规定，及时、全面

履行维护保养义务，否则甲方有权拒付维护服务费用，造成甲方损失的，

乙方还应负损害赔偿责任。乙方无故拒绝提供维保服务或在半年服务期

内未能提供本合同及《维护方案》确定的维护保养义务50%的，甲方有

（二）消防设施维护保养合同有效期间，消防设施发生故障，在接

到甲方通知确认后，两小时以内派人到达现场进行处理，紧急情况或特

别重大隐患需在一小时以内派人到达现场进行处理。如乙方不能按时到

达现场，每发生一次，乙方需承担：500元至1000元的违约金，具体数

额由甲方视情节严重程度决定；上述情形发生三次以上，甲方有权单方

面终止本合同。

权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

（三）对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不

负责任的，或转包、分包消防设施维护保养技术服务项目的，甲方有权

解除维保合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

（四）乙方未能依照技术标准和执业准则，导致消防设施出现质量

问题或损坏的，乙方应照价赔偿。

（五）合同履行过程中，如甲方因乙方维保不及时等原因被消防主

管部门处罚的，乙方应承担全部赔偿及行政责任。

（六）甲乙双方不得无故提前终止合同履行，否则违约方应向守约

方支付违约金，同时守约方还有权要求违约方继续实际履行本合同。

（七）乙方应保证，经其维护保养过的消防设施，能正常有效运转。

若在本合同期限内发生火灾，因乙方维护保养不到位造成消防设施不能

正常运转，未能及时、有效动作，造成甲方财产损失的，或导致相应消

防行政处罚的，应由乙方向甲方承担本合同总额30%的违约金，并承担

相应的法律责任；

（七）乙方支付上述违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方的实际

损失为准。

第八条 增补内容

（略）

与本合同有关的招标文件、投标文件、答疑附件、合同附件、新疆医科大学附属肿瘤医院建筑消防设施维护保养项目服务方案等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条 合同的生效与解除

一、本合同正本一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法

律效力。

二、本合同未尽事宜双方协商解决，并以书面形式签订补充协议，

补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

三、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（盖章）并加盖

公章后生效，合同到期及合同义务履行完毕自行终止。

第十条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部

门、消费者协会申请协调解决；或按下列第 2 种方式解决：

一、向/ 仲裁委员会仲裁；

二、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 合同附件

本合同的附件包括：《建筑消防设施维护保养项目服务方案》，与

本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方:（加盖印章）                  乙方：（加盖印章）

新疆医科大学附属肿瘤医院

司

法定代表人：                      法定代表人：

授权代表人：                      授权代表人：

电话： 电话：

地址：乌市苏州东街789号         地址：

开户行：中国农业银行股份有限公司          开户行：

乌鲁木齐苏州路（兵团）支行

克拉玛依西路友行

帐号：30-705601040004288 账号

签约时间:                            签约时间:

新疆建筑消防设施检测合同

2024、2025年度检测

项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施检测

# 使 用 说 明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和 国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用， 合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人 (乙方) 应具有相应的消防工程维保资质 (或消防工程施工资质) ，发包人 (甲方) 签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质 (或消防工程维保资质) 的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及 报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理 系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版 本前，本版本延续使用。

合同编号：

甲方 (受检单位) ：新疆医科大学附属肿瘤医院

乙方 (检测公司) ：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《新 疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施检测技术规程》  (GA503 －2004) 、《建筑消防设施质量检测评定规程》  (DB65/T3253-2011) 等有关法律法规和技术标准的规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑 消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

受检项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施检测项目

受检项目地址：乌鲁木齐市新市区苏州东街 789 号

第一条  检测内容 (检测内容在方框内打“ √ ”)

▉消防水源

▉室内消火栓系统

▉火灾自动报警系统

▉气体灭火系统

▉固定消防炮灭火系统

□细水雾灭火系统

□水喷雾灭火系统

▉防火分隔系统

▉消防应急照明

▉消防电梯

□其他

▉消防给水系统

▉室外消火栓系统

▉ 自动喷水灭火系统

□泡沫灭火系统

□干粉灭火系统

□厨房灭火装置

▉防烟排烟系统

▉疏散指示标志

▉灭火器材

▉消防供配电设施

乙方对上述消防设备设施的系统功能、运行状态、安装施工质量、 设备质量数量(包括消防产品是否具有符合法定市场准入规则的证明 文

件) 等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，并对甲方消防控 制室

职守人员持证上岗和操控消防设施能力进行测评，乙方根据相关消防检 测规程，本着客观、公正、科学的原则进行检测，检测完毕应当如实出 具检测报告，作为甲方改进消防系统的依据。

## 第二条   消防设施检测服务合同的工期、金额及付款方式

一、检测工期：乙方接到甲方书面进场通知后    日内进场检测。 自 乙方进场之日起计算，本合同检测工期为   日。

二、合同总价

1、甲方检测项目建筑面积:      m2 ，检测费用单价:    元/m2；

2、合同总额 (检测费用总价) ：人民币  元，大写:     。上述合同总额包括但不限于乙方投入的人工、设备、管理、办公、 物耗、交通、利润、保险、税费、各种风险及其他为完成本次项目有关的 所有费用，甲方除支付上述合同约定的费用外，无需再行支付其他任何费用及款项。

三、付款方式

1、乙方完成本合同约定的第一年度的检测工作，向甲方提交正式《检测报告》并经甲方书面验收合格后，甲方向乙支付合同总额的 50%，即人民币        元，大写:           。第二年度检测完成，各项工作符合甲方要求，提交正式的《检测报告》，甲方向乙支付合同总额的 50%，即人民币        元，大写:           。

2、甲方付款前，乙方应出具真实合法有效且符合甲方财务做账要求 的等额增值税专用发票，否则甲方有权不予付款且不承担违约责任。

3、甲方向乙方账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义 务。乙方对账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若账户状态或信息 发生任何变更，乙方应提前 7 个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟 延收到或未能收到任何款项承担责任。

第三条   甲方的权利和义务

一、甲方新建工程项目受检应提供建设工程消防验收意见书复印件 一份、消防工程施工合同复印件一份、消防设计图纸及变更记录、隐蔽

工程施工、施工检查、调试 (试验、冲洗、试压) 记录、见证取样检测

报告、消防设施设备产品合格证等乙方需要的相关资料。检测过程甲方 应安排专业人员协调施工方到位，配合检测人员全程实施检测工作。

二、 甲方受检项目如经过验收投入使用 (年度检测项目) ，则应提供验收意见书复印件、设施运行记录、更换消防设施设备的产品合格证等乙方需要的相关资料；检测过程应有甲方专业工作人员在场。

三、 甲乙双方按照合同确定的工期商定检测日期，如时间有所变

更，甲方应及时通知乙方以便协商解决具体检测事宜。

四、 甲方有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资 格证书。

第四条  乙方的权利和义务

一、乙方按照商定的检测日期，如期对甲方设施实施检测。

二、乙方严格执行国家有关消防规范标准，实施科学检测。乙方 实施检测的相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的《培训合格  证》，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应 按国家现行有关规定计量检测合格。

三、乙方在检测过程中发现甲方的消防设施存在不符合消防标准规范 的，乙方应及时向甲方提出书面的整改意见，甲方根据乙方的意见整改完 毕后，乙方应予以复检。复检费用双方协商确定。

四、乙方负责对甲方所有控制室值守人员持证上岗情况及操控消防设 施能力水平进行核对和评价，可以根据甲方的要求，对控制室职守人员进 行在岗培训。

五、乙方保证在检测过程中不得降低检测标准和服务水准，开展检测工作有完整的检测记录。乙方对甲方提出的有关检测结果的疑问，应当及时进行检测、复核和答复。

六、如因乙方原因造成甲方消防设施故障后，乙方负责进行包工包料免费维修及更换。

七、乙方应对本合同履行期间自身的安全问题负责，检测时应采取必要的安全保护措施。如在本合同履行过程中，发生乙方人员任何的人身危险和损害，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担。

八、检测报告须经检测人员、技术负责人签署，并加盖检测专用章后方可生效。见证检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。

五、检测报告的提交

1、乙方应在检测完毕后在五个工作日内出具《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《检测报告》一式叁份，交甲方贰份。

2、乙方应对检测报告的完整性、准确性、真实性负责。

3、甲方按照《建筑消防设施检测技术规程》标准验收。检测报告出 现重大瑕疵的，乙方应当进行修正或者重新提交检测报告。

4、甲方按照《建筑消防设施检测技术规程》标准验收。检测报告出现重大瑕疵的，乙方应当进行修正或者重新提交检测报告。

5、乙方在出具检测报告中，不允许一个检测报告中出现多个建筑物，只能体现出单个建筑物消防设施检测的完好有效情况。

六、乙方保证在检测过程中不得降低检测标准和服务水准，开展检测工作有完整的检测记录。乙方对甲方提出的有关检测结果的疑问，应当及时进行检测、复核和答复。

七、如因乙方原因造成甲方消防设施故障后，乙方负责进行包工包料免费维修及更换。

八、乙方应对本合同履行期间自身的安全问题负责，检测时应采取必要的安全保护措施。如在本合同履行过程中，发生乙方人员或任何第三方人员任何的人身危险和损害，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担。

九、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告。检测报告须经检测人员、技术负责人签署，并加盖检测专用章后方可生效。见证检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。

十、根据甲方的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定 2 名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。

十一、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。

第五条 违约责任

1、甲方逾期支付检测费用的，按中国人民银行同期存款利率支付逾期付款违约金。

2、乙方出具的检测报告应当科学、客观、公正且符合法律要求，否则应承担相应的法律责任，若乙方提供的检测报告不符合上述要求或检测 结论存有误判，造成甲方损失的应负损害赔偿责任，并向甲方支付合同总额 20%的违约金，上述违约金不足以弥补甲方损失的，以甲方实际损失为准。

3、乙方未按照合同约定的工期进场检测的，每逾期一天应向甲方支付合同总价 1%的违约金，逾期超过十天（含十天）以上的，甲方有权解除合同并拒绝支付任何款项。

4、乙方因非甲方原因而未能按期向甲方交付《检测报告》的,甲方有权拒付检测费用，乙方每逾期一天向甲方支付检测费用 1 %的违约金；逾期超过十天（含十天）以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的实际损失。

5、乙方不按合同约定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款 20%的违约金。

6、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，应承 担相应的法律责任。

第六条 增补内容（添加条款时填写）

1、支付费用时乙方需向甲方开具等额增值税专用发票；

2、如果因乙方检测工作疏漏导致消防主管部门开具罚单，由乙方承担相应责任。

3、如因乙方原因造成甲方消防设施故障后，乙方负责进行包工包料费维修及更换。

4、乙方必须具有国家相关部门颁发的消防设施检测资质并经过消防主管部门认可，负责检测的人员应当具有国家颁发的执业资格。检测人数必须达到规范标准要求，检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格。如因乙方原因造成甲方消防设施故障，乙方负责进行包工包料免费维修及更换。

5、乙方对甲方的消防系统进行年度检测，检测程序及检测结果符合国家相关建筑消防设施检测标准。在检测过程中不得降低检测标准和服务水准，开展检测工作有完整的原始检测记录。

6、按照甲方要求的检测时间对消防系统进行检测，做好初检、复检及提供符合要求的检测报告等相关工作。

7、及时提交在检测工作中发现的问题并协助甲方进行整改。

8、乙方对甲方消防设备设施的系统功能、运行状态，安装施工质量、设备质量数量等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，根据相关消防检测规程，本着客观，公正、科学的原则进行检测，检测完毕应当如实出具检测报告，作为甲方改进消防系统的依据。

9、乙方完成检测工作，向甲方正式提交有效的《检测报告》并经甲方验收合格，甲方按程序进行付款。

10、乙方人应对履行合同期间人员的自身安全问题负责，检测时应采取必要的安全保护措施。在合同履行过程中，发生乙方任何的人身危险和损害，甲方不承担任何责任，由乙方自行承担。

11、检测范围：外科楼、综合楼、放疗楼、教学综合楼、食堂、高层住宅楼、锅炉房、门诊综合楼、核医学楼。

12、与本合同有关的招标文件、投标文件、答疑附件、合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第七条合同的生效与解除

1、本合同正本一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜双方协商解决，并以书面形式签订补充协议，补 充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字（盖章）并加盖公章后生效，检测服务结束及合同义务履行完毕自行终止。

第八条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第 2 种方式解决：

一、向 / 仲裁委员会仲裁；

二、向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条 合同附件

本合同的附件包括： 无

（以下无正文，为合同签署页）

甲方:（加盖印章）                    乙方：（加盖印章）

新疆医科大学附属肿瘤医院

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表人：                             授权代表人：

电话：                                     电话：

地址：乌市苏州东街789号                  地址：

开户行：中国农业银行股份有限公司            开户行：

乌鲁木齐苏州路（兵团）支行

帐号：30-705601040004288                      账号：

签约时间:                            签约时间:

## 八、其他事项

32.中标服务费

32.1按发改价格[2011]543号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮50%的收费标准一次性付清中标服务费。（招标代理服务费不得在投标报价表中单列）

32.2中标服务费的计算基数：中标通知书载明的中标金额。

32.3本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属华诚博远工程咨询有限公司。

# 32.4参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

# 第三章 技术方案

一、消防设施维护保养项目技术要求

一、维保范围

1、外科楼，建筑面积31153平米，地上16层，地下1层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、无管网气体灭火系统和防火卷帘系统。

2、综合楼，建筑面积35741平米，地上17层，地下1层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、无管网气体灭火系统和防火卷帘系统。

3、放疗楼，建筑面积35972平米，地上16层，地下2层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、高压水炮系统、气体灭火系统（有管网、无管网均有）和防火卷帘系统。

4、教学综合楼（含发热门诊），建筑面积7554平米，地上6层，地下1层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统。

5、食堂，建筑面积3778平米，地上3层，地下1层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统和防火卷帘系统。

6、门诊综合楼，建筑面积42071平方米，地下两层，地上九层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、集中供电式应急照明疏散指示安全出口系统、无管网气体灭火系统和防火卷帘系统。

7、锅炉房（洗衣房），建筑面积2248平方米。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统。

8、高层住宅楼，建筑面积23250平米，地上18层，地下1层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、防排烟系统、无管网气体灭火系统。

合计：181767平方米

二、维保周期：两年，从2024年1月1日至2025年12月31日止。

维保内容：

中标人负责对以下产权归属招标人所有的消防设施设备保养，并且必须达到符合国家相关部门规定的维修、维护标准。

1、自动报警系统

①、火灾报警控制器及火灾探测器；

②、手动报警按钮、消火栓按钮；

③、声光报警器、楼层报警显示器；

④、各类报警联动模块及报警联动线路。

2、自动喷水灭火系统

①、自动喷水灭火系统水泵；

②、自动喷水灭火系统联动功能；

③、信号阀、水流指示器；

④、湿式报警阀组；

⑤、喷淋头、管网及水泵接合器等配套设施。

3、室内消火栓系统

①、消火栓系统水泵；

②、消火栓系统联动功能；

③、室内消火栓管网及水泵接合器等配套设施。

4、消防广播系统

①、壁挂、吸顶式广播；

②、CD、VCD、卡座、功放。

5、消防通讯系统

①、消防电话主机；

②、消防电话分机；

③、各类消防插孔电话机模块。

6、防火卷帘系统

①、防火卷帘电控箱；

②、启停按钮、行程开关；

③、防火卷帘帘板；

④、防火卷帘传动机构。

7、防排烟系统

①、加压送风口、排烟风口；

②、机械执行机构、防火阀；

③、机械正压送风机、机械排烟风机；

8、气体灭火系统；

9、高压水炮系统；

10、室外消火栓、水泵接合器及其管网等配套设备；

11、应急照明及疏散指示标志、应急照明集中电源；

12、消防供配电系统；

13、防火门闭门器、集中控制防火门电子闭门器监控系统。

三、付款方式

1、在合同有效期内，先维保，后付款。按照合同条款维保合格后，招标人每六个月付款一次，两个维保年度共计付款4次。第一个维保年度结束前，招标人将根据当年的维保工作情况进行工作评价，经评估合格，则继续执行第二年度维保任务。如果因每月没有按照维保计划完成三次以上（包括三次），维保人员工作不到位，或因投标人原因使消防设施故障，没有得到及时解决，不能正常运行而因此受到上级部门处罚等情况，招标人有权终止合同，不继续执行第二年度的维保工作。

2、维保满6个月，中标人完成合同约定维保内容，招标人验收合格，支付总价25%的维保费用，维保满一年，在消防检测公司出具合格的消防设施检测报告后，招标人认可维保工作报告后，按程序支付第二次25%的维保费用。第二个维保年度付款进度同第一个维保年度一致。

四、维保质量保证

1、维护保养质量等级要求为每年消防检测单位检测合格。

2、执行《中华人民共和国消防法》相关条款。

3、中标人根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201－2010）及招标人建筑消防设施的实际情况，向招标人提供《建筑消防设施维护保养项目服务方案》并经招标人审核后执行。

4、质量与验收规范：执行国家有关施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。

5、中标人承诺的维保质量等级为合同的约定条件。因中标人原因致使招标人消防设施运行不正常的，招标人有权要求中标人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，中标人应当承担违约责任。

6、执行公安部61号令。

五、维保的责任和义务

1、中标人应保证建筑消防设备达到正常运转，中标人必须有专人值守驻场（不低于一名维保人员），招标人为中标人维保人员提供宿舍，水电暖等费用中标人自行承担，价格按照招标人相关规定执行，并保持宿舍整洁和安全稳定，随叫随到，发现隐患及时排除，并做好书面记录。维保人员必须固定，持证上岗。除因招标人认为该维保人员能力不能胜任维保工作，招标人提出更换或不可抗力外，中标人不得以其他理由更换驻场人员，否则，招标人将视为违约，扣减违约金。

2、在遇到重大节日或上级消防主管部门检查，中标人应提前介入，使消防设备始终处在完好的运行状态。

3、在维保期间，消防供配电系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、消防广播系统、消防通讯系统、防火卷帘系统、防排烟系统、气体灭火系统、高压水炮等系统的正常维修所产生的费用（更换消防材料的，单件在500元含500元以下的材料费用）由中标人支付。

4、中标人应严格按照维保计划实施维保工作，每月对系统进行一次全面检查，出具报告并上传。

5、每月按计划对灭火设备进行一次检测和调试。

6、中标人应严格按照投标文件中消防设施维护保养方案；售后服务、质量保证承诺、质量责任承诺书、安全责任承诺书中的承诺进行维保服务，如果招标人有临时保养需求，中标人在能力范围内，应保质保量完成保养。

7、由于相关法规要求或督导检查提出问题的原因，需对消防设备进行整改、增减或移位时，施工材料由招标人提供，中标人负责施工，费用包含在维保费用中不再另算。在维修保养过程中，如发现招标人消防设备或部件存在质量问题，影响系统正常工作需要另购置时，设备由招标人负责购买，中标人负责对设备或部件进行更换，费用包含在维保费用中不再另算。无论何种原因，维保范围内消防管线、阀门及其附属设施发生破裂、冻裂、渗漏等情况，所需维修材料由招标人负责购买，中标人负责对设备或部件进行更换，费用包含在维保费用中不再另算。

8、合同期限内发生火灾，是由于中标人维护保养不到位而造成消防设施未能及时、有效动作，造成招标人财产损失的应由中标人承担相应的法律责任和经济损失；因中标人维护保养不到位使招标人各类消防设施不能正常运转，导致受到上级消防行政部门处罚罚金，中标人承担相应法律责任和中标价30%的违约金，如违约金不足以支付罚金，违约金按照实际金额支付。如因中标人维保工作疏漏造成招标人装修、设备损坏的，中标人需向招标人承担2000元-10000元违约金，具体数额由招标人视情节严重程度决定，上述情形发生三次以上，招标人有权单方面终止合同。中标人上述违约金不足以弥补招标人损失的，以招标人实际损失为准。

9、每一维保年度到期前，中标人应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检测维保报告交付招标人确认。

10、中标人派驻的维保人员应具有电工资格证书，负责对维保区域的应急照明灯、安全出口指示灯、疏散指示灯等进行新增、维修和测试，如损坏无法维修需更新时，在维保年度消防灯具由招标人负责采购，中标人负责维修或安装，辅材和安装维修包含在投标费用中，不另计费。

11、如维保期内报警主机内配件如主板、层显板发生故障或集成块损毁造成报警主机功能不完整或不能使用，在新的配件采购安装之前，投标人因积极寻找替代品安装进行过渡，不能放任故障长期存在。同时对故障配件交由专业人员进行检测，确定是维修还是更换新品。如确定需要更换新品，投标人使用的替代品为全新品，在同等条件下，招标人优先从投标人处采购。

六、服务的内容及频次

（一）检查内容

（1）火灾自动报警系统：火灾探测器、手动报警按钮报警功能；警报装置警报功能；报警控制器、火灾显示盘等报警、显示、打印等功能；消防联动控制器及控制模块的手动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的检查数量每个防火分区不少于1个。

（2）消防供水设施：消防水池进水阀供水功能；消防水泵自动、手动启泵和主、备泵切换功能；稳压泵、增压泵及气压水罐的自动启泵和主、备泵切换功能；阀门启闭功能；消防水泵接合器外观、配件；消防水泵房内环境是否整洁，管道和设备有无漏水、锈蚀等现象。

（3）消火栓（消防炮）灭火系统：室内、外消火栓以及系统最不利点消火栓静压检测；最不利点消火栓、消防炮出水压力；消火栓启泵按钮检查数量每个供水分区不少于1个。

（4）自动喷水灭火系统：喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离；消防水泵接合器外观、配件；报警阀组放水，末端试水装置、试水阀放水，其中试水阀放水检查数量不少于总数量的10%，且不少于1个。

（5）气体灭火系统：灭火剂和驱动气体储存容器内的压力、储量；检漏装置称重、检漏报警功能；紧急启动/停止按钮模拟试验；选择阀手动启闭试验。

（6）防烟和排烟设施：电动送风阀启闭功能，送风机启、停功能；排烟阀启、闭功能，排烟机启、停功能。

（7）消防应急广播系统：扬声器广播质量及音量，主、备扩音机切换功能，分区及选层广播功能。

（8）消防专用电话：电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量,消防水泵房、配电室、风机房、消防电梯及其机房内消防插孔电话必须检查。

（9）防火分隔设施：防火卷帘自动启动和现场手动功能及信号反馈功能；检查数量每次不少于1个防火分区，每年应当对所有防火分区检查一遍。

（10）应急照明及疏散指示标志、应急照明集中电源：应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。应急灯、出口指示灯、疏散指示灯固定牢靠端正，电线及接头不得外露。按计划每月分层对楼层设备进行检查。应急照明集中电源定期进行维护。

（三）保养内容

（1）对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。

（2）储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按《气瓶检测规程》的有关要求定期进行试验、标识。

（3）以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。

（4）其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。

（5）对产品设备及时进行更换：易损件的更换周期不应超过其寿命；消防设备的更换周期不应超过产品寿命期；经检查测试，已不能再投入使用的火灾探测器等。

七、合同违约及其它

1、招标人按合同规定的付款要求履约，由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知中标人。

2、中标人在合同有效期内，不按时履行维保义务，应向招标人支付违约金二万元。

3、根据招标人要求进行消防设施检测若验收不合格，中标人负责重新整改及承担相关费用；若逾期未完工由中标人承担消防主管部门相关处罚费用。

4、在维保过程中，中标人所有施工人员、设备安全由中标人负责。如在维保过程中由于中标人的责任造成双方人员伤亡或者设备损毁，由中标人承担所有责任及经济赔偿。

5、维保满6个月（半年保结束后），如消防设施不能正常运行，招标人将不予支付当年维保费的50%款项；若年底未通过年检，招标人将不予支付当年维保费剩余50%款项。

6、中标人在合作期间出具的发票必须为真实有效的税务发票，凡出现虚假发票，一律停止付款，终止合同，同时所造成的一切后果由中标人承担。

7、招标文件、招标答疑、投标文件、成交通知书与本合同具有同等法律效力。

8、中标人负责对招标人辖区内所有钢制防火门闭门器（包括电子闭门器)进行维修、安装更换（主材由招标人提供）。

9、中标人在服务期间，应遵守招标人医院的疫情防控和院感防控政策，如因此收到上级和医院院感部门督导和通报，视情节轻重中标人将承担500元-10000元违约金。

10、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定 ，未尽事项皆受上述法律法规约束。双方发生争议时，应先协商解决，经协商在三十天内不能达成协议时，应向招标人当地人民法院诉讼。

11、维保费用包含招标人智慧消防系统运行每年物联网使用费用和维修费用。

12、维保费用包含招标人北院区2024年6月竣工（暂定）的核医学楼维保工作，建筑面积：1.36万平方米，地上4层，地下3 层。工程保修期因质量问题、技术问题需要更换消防设施配件时，招标人负责协调承建单位进行配合。

13、中标人有责任发挥自身专业作用，在招标人需采购消防专用配件及材料时，协助招标人在市场寻找购买同类型质优价廉配件及厂家，以便于及时进行维修，不能以没有合适配件作为无法维修保养的理由。

14、维保期内，在招标人有消防设施改造计划时，中标人有义务配合招标人及时出具改造方案，按招标人相应程序参与后续的改造工作，不能以是否最终承担该项工作作为前提，延迟或推托出具方案。如发生此种情况，招标人将视为违约，中标人将承担1000-10000元的违约金。

15、维保期内，投标人维保范围内的各类设备设施、控制柜、控制主机等发生故障，如超出投标人自身的维修能力，需由专业公司进行检测和维修时，由投标人负责联系厂家人员来现场进行处理，除经检测需更换的大额配件由招标人进行采购外，其他任何费用包括但不限于开机费、上门费、检测费等均包含在投标价中，招标人不再另行支付。如因投标人维修不及时造成招标人消防设施不能正常运行，投标人保留另外聘请其他专业公司进行维修的权利，产生的费用将从维保费中扣除。

16、如合同到期下个维保年度由其他公司承接维保工作，中标人有责任和义务同其进行有序的交接和技术交底，需将所维保的消防设施平稳合格的移交至承接的公司，参与的各方验收无异议后，签字确认，作为后期付款流程依据之一。

二、消防设施检测项目技术要求

一、检测范围

1、外科楼，建筑面积31153平米，地上16层，地下1层。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、无管网气体灭火系统和防火卷帘系统。

2、综合楼，建筑面积35741平米，地上17层，地下1层。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、无管网气体灭火系统和防火卷帘系统。

3、放疗楼，建筑面积35972平米，地上16层，地下2层。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、高压水炮系统、气体灭火系统（有管网、无管网均有）和防火卷帘系统。

4、教学综合楼（含发热门诊），建筑面积7554平米，地上6层，地下1层。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统。

5、食堂，建筑面积3778平米，地上3层，地下1层。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统和防火卷帘系统。

6、门诊综合楼，建筑面积42071平方米，地下两层，地上九层。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统、集中供电式应急照明疏散指示安全出口系统、无管网气体灭火系统和防火卷帘系统。

7、锅炉房（洗衣房），建筑面积2248平方米。

设施内容：火灾自动报警系统、消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统。

8、设施内容，建筑面积23250平米，地上18层，地下1层。

维护范围：火灾自动报警系统、消防栓系统、防排烟系统、无管网气体灭火系统。

合计：181767平方米

二、检测年度：2024、2025两年。

检测内容：

中标人负责对以下产权归属招标人所有消防设施进行检测，必须达到符合国家相关规范标准。

自动报警系统；

自动喷水灭火系统；

室内外消火栓系统；

消防广播系统；

消防通讯系统；

防火卷帘系统；

防排烟系统；

高压水炮系统；

气体灭火系统；

应急照明及疏散指示标志；

消防供配电设施。

检测要求：

中标人必须具有国家相关部门颁发的消防设施检测资质并经过消防主管部门认可，负责检测的人员应当具有国家颁发的执业资格。检测人数必须达到规范标准要求，检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格。如因中标人原因造成招标人消防设施故障，中标人负责进行包工包料免费维修及更换。

中标人对招标人的消防系统进行年度检测，检测程序及检测结果符合国家相关建筑消防设施检测标准。在检测过程中不得降低检测标准和服务水准，开展检测工作有完整的原始检测记录。

按照招标人要求的检测时间对消防系统进行检测，做好初检、复检及提供符合要求的检测报告等相关工作。

及时提交在检测工作中发现的问题并协助招标人进行整改。

中标人对上述消防设备设施的系统功能、运行状态，安装施工质量、设备质量数量等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，中标人根据相关消防检测规程，本着客观，公正、科学的原则进行检测，检测完毕应当如实出具检测报告，作为招标人改进消防系统的依据。

中标人完成检测工作，向招标人正式提交有效的《检测报告》并经招标人验收合格，招标人按程序进行付款。

中标人应对履行合同期间人员的自身安全问题负责，检测时应采取必要的安全保护措施。在合同履行过程中，发生中标人任何的人身危险和损害，招标人不承担任何责任，由中标人自行承担。

合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定，未尽事项皆受上述法律法规约束。双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，向招标人当地法院提起诉讼。

检测费用包含招标人北院区预计2024年6月竣工的核医学楼检测工作，建筑面积：1.36万平方米，地上4层，地下3 层。

投标人负责联系专业培训师，每季度对消防控制室全体工作人员按照中级以上知识水平，进行一次业务培训，主要培训最新的法律法规和相关的规范和规程，对工作人员正确操控消防控制报警主机和楼宇内的消防设施使用进行提高和培训。

法律依据：

《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规定。

# 第四章 合同条款

（仅供参考，具体以甲方签订合同为准）

# 第五章 响应文件格式

# 招标项目投标书

# 招标项目名称：

# 磋商文件编号：

# 投 标 单 位 ：

# 投标单位全权代表：

# 投标单位：（公章）

# 附件1：投标函

华诚博远工程咨询有限公司：

我方确认收到贵方提供的关于《新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目（二次）》的全部内容，我方（投标人名称）作为投标者正式授权 （授权代表姓名）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、我方决定参加贵方新疆医科大学附属肿瘤医院消防设施维护及检测项目(二次）。

2、全部货物供应和有关服务的投标价见投标报价表。

3、本响应文件的有效期为在投标截止日后90天内有效，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

4、我方已详细研究了磋商文件（含修正文）的所有内容，包括所有已提供的参考资料以及相关附件并完全明白。无其它需要澄清的问题和要求。

5、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

6、我方如中标，将保证履行磋商文件（含修改书）中的全部责任和义务，按质按量，按期完成合同书中的全部任务。

7、所有与本次招标有关的函件由我方派人亲自领取或由贵方发投如下地址：

地址：

邮政编码：

电话：                  传真：

授权代表姓名：          职务：

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

# 附件2：法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人身份证“正”面

法定代表人身份证“背”面

投标单位名称：                                 （单位公章）

日期：  年   月   日

- 附件3：法定代表人授权委托书

华诚博远工程咨询有限公司：

现委托             参加贵公司组织的                 招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。（附代理人身份证复印件）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：

邮政编码：

传  真：

单位名称（公章）                      法定代表人（盖章或签字）

年   月   日

# 附件4：开标一览表

新疆医科大学附属肿瘤医院医院消防设施维护及检测项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单项报价（元/㎡/年） 维保 | 单项报价（元/㎡/年） 检测 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价：不得超过18.18万元,(单项维保不超过0.8元/㎡/年，单项检测不超过0.2元/㎡/年) |  |  |  |  |

注：1、本项目报价应是磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，供应商应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在内，成交后不作调整。

- 超过最高限价的报价无效。

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年   月   日

# 附件5：商务技术条款偏离表

投标单位名称：                       招标编号：

| 序号 | 采购文件规格功能要求条目号 | 采购文件要求规格 | 投标规格功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、应与采购文件要求逐条对应填写，如本表空白则视为商务技术条款响应磋商文件要求无偏差。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年   月   日

# 附件6：资格、资质证明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附以下资料（后附资料须加盖公章及法人或授权委托人签字）

- 具有有效的营业执照

- 须具有在消防部门注册备案相关证明材料。

- 须具有认监委或省级质量技术监督局核发的有效合格的计量认证证书（CMA）;

- 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；

- 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）

- 近一年任意月法人或授权委托人人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）

投标单位名称（加盖公章）：                   投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月   日

# 附件7、人员情况一览表

主要负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 专 业 |  | 学 历 |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人近三年（2020年1月1日至今）类似项目业绩一览表 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 完成日期 |  | 质量等级 |
| 承担在建工程情况 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程一旦我单位中标，将配备上述项目负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

- 项目负责人简历后应附身份证及与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明材料复印件，以上加分项均须提供证明材料，包括但不限于身份证、职称证书、资格证书等复印件。

投标单位名称（加盖公章）：                    投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

拟投入其他人员一览表

1、其他人员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、与投标人签订的劳动合同及社保缴纳证明材料复印件，以上加分项均须提供证明材料，包括但不限于身份证、职称证书、资格证书、合同文件等复印件。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事施工工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本工程一旦我单位中标，将配备上述项目负责人。上述填报内容真实，如不真实，

将按照有关规定接受处理。

投标单位名称（加盖公章）：                    投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件8：类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

投标单位名称（加盖公章）：                   投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 人员类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。

2.每张表格只填写一个人员，表格可自行添加。

投标单位名称：                      投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件9：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

华诚博远工程咨询有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位名称：                      投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件10：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

______年____月____日

# 附件11：报价方（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

报价方（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

1、重大违法行为；

2、商业贿赂行为；

3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。

投标单位名称：                     投标单位法人盖章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

# 附件12、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为   万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(磋商文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额 为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业；不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：

- 此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

# 附件13、监狱企业声明函（如有）

（格式自拟）

说明：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称(盖章):

日期:

# 附件14、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 附件15、技术文件

## 主要服务内容、方案、承诺、计划等说明

# 附件16、其 他

1、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。

2、投标人认为有必要提交的其他资料。

3、投标保证金凭证