	[image: image4.png]



	新疆驰珑信诚招标代理有限公司                       
	严谨·专业·诚信


	[image: image3.png]



	新疆驰珑信诚招标代理有限公司                       
	严谨·专业·诚信



采购项目编号：XJCLXC（2023）-101-FW
昌吉州人民医院洁净手术室维保项目
竞

争

性

磋

商

文
件

	采 购 人
	：
	昌吉回族自治州人民医院

	招标代理
	：
	新疆驰珑信诚招标代理有限公司

	共同编制

	二〇二三年十一月


竞争性磋商文件
	项目名称
	：
	昌吉州人民医院洁净手术室维保项目

	文件编号
	：
	XJCLXC（2023）-101-FW

	采 购 人
	：
	昌吉回族自治州人民医院

	联 系 人
	：
	郭玉霞

	联系电话
	：
	18699497700

	联系地址
	：
	昌吉市延安北路303号

	邮政编码
	：
	831100

	
	
	

	
	
	

	招标代理
	：
	新疆驰珑信诚招标代理有限公司

	代理联系人
	：
	侯超

	代理人电话
	：
	0994-2237888

	代理人地址
	：
	昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1015室

	邮政编码
	：
	831100


廉洁自律承诺书
为进一步规范新疆驰珑信诚招标代理有限公司政府采购行为，维护政府采购制度，净化政府采购市场环境。新疆驰珑信诚招标代理有限公司在代理政府采购事务过程中郑重承诺：
一、坚持公开、公平、公正原则，严格按照法律法规和委托代理协议的约定办理政府采购事宜，恪守职业道德，规范代理行为，努力提高专业能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。 
二、公司员工遵纪守法，不得以不正当手段争取、承揽代理政府采购事务和向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益的行为。 
三、公司员工自觉抵制商业贿赂，不得接受供应商的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供应商报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向供应商索要和收受回扣或变相收受贿赂，不得参加可能对公正执行采购工作有影响的宴请或娱乐活动。 
四、公司员工不得与供应商存在任何商业上的利害关系，不得在供应商单位兼职和任职，不得泄漏政府采购过程中的机密。 
五、公司员工在业务交往中，不得故意刁难供应商，影响正常的业务开展。公司全体员工接受来自社会各界的监督、举报，请各位政府采购参与者充分了解并自觉践行本准则，共同营造廉洁诚信的政采环境，共同推动阳光透明的政府采购。 
举报电话：0994-2237888 
新疆驰珑信诚招标代理有限公司 
交通指引
新疆驰珑信诚招标代理有限公司位于昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1015室 ，可采用以下交通方式： 
1、公交：52路 ; 53路 ; 56路 ; 521路 ; 522路；恐龙馆下车，步行 500 米即可到达。 
2、自驾：高德地图导航输入“昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座”，停车场入口位于和谐巷。 
3、建议将车辆停放于地面停车场。来访人员在大堂选乘客梯上10楼。
[image: image1.png]4t

m
o
3
L}

115

L3
st kaeE |
35, i
285 B
= 0 Hus
—WRE g
Lzl 0R S
A1
1
1
ATE2099AK |

l
427

FrenensQ

o
ErEER
0o

e

e ansQ

(o]

TR
Lo L

Quare. Ouxe

BRI

B

BRI b

S+

T3

oic2

W





温馨提示
各供应商： 
欢迎参与本次采购活动，为优化营商环境，减少供应商参加采购活动成本，温馨提示如下：
一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。 
二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后 5 个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应将采购合同发送我司指定邮箱后办理保证金退还，我司将在 5 个工作日内原路径退还。 
三、制作投标（响应）文件：注意采购文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意采购文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。
四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。 
五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。 
六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。 
七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交） 的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领取手续。 
八、采购合同：中标（成交）人应在采购文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。
目  录


1第1章 磋商邀请


5第2章 磋商须知


52.1 供应商须知前附表


122.2 总  则


152.3 磋商文件


162.4 响应文件


202.5 评审


202.6 成交事项


222.7 签订及履行合同


242.8 磋商纪律要求


252.9 询问、质疑和投诉


252.10 其他


26第3章 供应商资格条件要求


28第4章 供应商资格证明材料


31第5章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求


34第6章 采购项目实质性要求


35磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容


36第8章 响应文件格式


62第9章 评审办法


621．总则


622．磋商程序


703．综合评分


724．磋商纪律及注意事项


735．磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：


736．评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：


74第10章 拟签订的合同文本





  磋商邀请

昌吉州人民医院洁净手术室维保项目竞争性磋商公告

项目概况

昌吉州人民医院洁净手术室维保项目的潜在登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年10 月14日上午11点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：XJCLXC（2023）-101-FW

项目名称：昌吉州人民医院洁净手术室维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：240000.00

最高限价（元）：240000.00

采购需求：

标项一: 

标项名称:昌吉州人民医院洁净手术室维保项目

数量:13

预算金额（元）:240000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：(一)、九楼洁净手术部( 9个手术间，其中包括但不限于2 间百级,3间千级、3间万级、1间负压手术间，辅助间、辅助区、生活区、污物通道等所有配套的设备及设施等。(二)、十楼洁净手术部( 包括但不限于4间手术室，其中百级2 间含放射防护，千级2间，辅助间、辅助区，非净化间、生活区、污物通道等所有配套的设备及设施等，招标有效期为一年。（具体数量及参数详见竞争性磋商文件技术要求）
备注：

合同履约期限：一年。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：标项一:（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；（2）参加投际公司须是具有净化工程的施工、净化设备的安装，维保专业公司，提供单位营业执照；（3）法定代表人需携带法定代表人身份证明书原件及身份证原件（委托代理人购买需携带法人代表授权委托书原件及本人身份证原件）；（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）；（5）近两年任一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明；（6）近一年任意月企业缴纳社保证明材料和近一年任意月企业完税证明材料；（7）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（9）本项目不接受联合体投，不接受转包分包。
三、获取采购文件

时间：2023年11月2日至2023年11月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/
方式：登录新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，过期不予受理。未按上述要求获取采购文件的，其响应文件不予接收。平台操作过中如需帮助，可联系政采云平台客服热线 400-881-7190获取技术支持。

售价（元）：0元/份

四、提交响应文件截止时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年11月14日上午11点00分（北京时间）

磋商地点：投标人应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台
五、响应文件开启时间及地点
开标时间：2023年11月14日上午11点00分（北京时间）
开标地点：新疆政采云平台https://www.zcygov.cn/
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日，发布于新疆政府采购网。

七、其他补充事宜

1、投标保证金

1）投标保证金形式：以银行转账、电汇、银行汇票、电子保函等非现金形式提交。电子保函或银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。以供应商基本账户以外的个人、供应商的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的投标保证金无效。为保障资金的安全性和简化程序，建议供应商采用银行转账或者保函形式递交投标保证金为宜。

2）投标保证金：人民币贰仟元整（￥2000.00）投标保证金（由供应商基本账户一次性汇入）。投标保证金必须在提交响应文件截止时间前缴纳，供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金交纳手续。投标保证金采取银行转账、电汇方式递交的，以电汇凭证和网银对账单的时间为准，采取支票、银行汇票、保函方式递交的，以实际递交至投标代理机构的时间为准，超过时限交纳投标保证金视为无效响应。

3）银行转账保证金递交账户      

账户名称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

帐号：65050162604900000418；行号：105885000050

开户行名称：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行经济开发区支行。

供应商在缴纳投标保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和响应项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。

2、本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

3、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6、投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

7、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

9、发布媒介：发布于新疆政府采购网。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昌吉回族自治州人民医院

地 址：昌吉市延安北路303号

联系方式：郭老师 18909945698
2.采购代理机构信息

名 称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

地 址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座10楼1015室

联系方式：0994-2237888/13899819470
3.项目联系方式

项目联系人：侯超

电 话：0994-2237888/13899819470
 磋商须知

 供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明与要求

	1
	确定邀请磋商的供应商数量和方式
	本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家，即首次递交响应文件的供应商不少于3家。

本次邀请供应商参加磋商的方式：见第1章磋商邀请。

	2
	采购预算
	人民币240000.00元

	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属

行业
	标的物：昌吉州人民医院洁净手术室维保项目，属于其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

	3
	最高限价
	本项目最高限价为人民币240000.00元（大写：贰拾肆万元整），供应商报价超过本项目最高限价的，其响应文件作为无效处理。

	4
	低于成本价

不正当竞争预防措施
	1．在评审过程中，供应商最后报价明显低于其他有效供应商最后报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。

供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程或服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字确认。
供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	5
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除
	本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。 
注：中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、 
国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定。

	6
	进口产品
	本项目为服务类采购项目，不涉及进口产品采购。

	7
	国家规定的优先、强制采购范围

（节能、环保）
	本项目为服务类采购项目，不涉及国家规定的强制采购产品范围。

	8
	磋商保证金
	1.金额：人民币贰仟元整（￥2000.00）。

2.交款方式：以银行转账、电汇、支票、银行汇票、电子保函等非现金形式提交。电子保函保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。以供应商基本账户以外的个人、供应商的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的磋商保证金无效。为保障资金的安全性和简化程序，建议供应商采用银行转账或者保函形式递交磋商保证金为宜。

3.磋商保证金由供应商基本账户一次性汇入。磋商保证金必须在提交响应文件截止时间前缴纳，供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥磋商保证金交纳手续。磋商保证金采取银行转账、电汇方式递交的，以电汇凭证和网银对账单的时间为准，采取支票、银行汇票、保函方式递交的，以实际递交至磋商代理机构的时间为准，超过时限交纳磋商保证金视为响应无效。
3.银行转账保证金递交账户      

账户名称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

帐号：65050162604900000418；行号：105885000050

开户行名称：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行经济开发区支行。

供应人在缴纳磋商保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和磋商项目名称，并注明联系人及电话，以便查对核实。

	9
	考察现场标前

答疑会
	详见供应商须知2.3.3。

	10
	响应有效期
	本项目响应有效期：从首次提交磋商响应文件截止之日起，不得少于90天。在响应文件有效期内，供应商不得撤销响应文件，坚持撤销的，撤销无效。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

	11
	响应文件装订

方式
	纸质版投标文件要求：项目开标结束后，成交候选人需提供3份（与网上上传标书一致）纸质投标文件至招标代理机构（可邮寄），采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订；

地址：新疆昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座1015室    收件人：侯超 联系电话：0994-2237888、13899819470

	12
	电子文档
	/

	13
	响应文件、电子文档的包装

和密封
	1、本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7、为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，投标人开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

	14
	评审方法
	综合评分法。

	15
	磋商文件咨询、磋商过程、结果工作咨询
	联系人、联系电话：详见第1章磋商邀请中的采购代理机构联系方式。

	16
	供应商询问
	对采购公告、采购文件、评审过程、评审结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。

联系人：侯超
联系电话：0994-2237888。

注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。

	17
	质疑
	1．对采购文件的质疑：

以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

质疑时间：获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内。

2．对评审过程和结果的质疑：

以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

对评审过程质疑时间：为磋商环节结束之日起七个工作日内。

对评审结果提出质疑时间：为评审结果通知之日起七个工作日内。

3．质疑必须以书面形式(原件)提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。
联系人：侯超
联系电话：0994-2237888。

注：供应商按要求领取采购文件的，为依法获取采购文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、评审过程、评审结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

	18
	投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，昌吉州财政局

联系电话：0994-2517760
联系地址：昌吉市
注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	19
	履约保证金
	无

	20
	采购代理

服务费
	根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，本磋商文件特别约定，采购代理服务费以投资额为计算基数，参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)文件规定标准（见下表），下浮50%收取。

[image: image2.png]100-500 77 7T

1.1% 0.8% 0. 7%

500-1000 77 7T 0.8% 0.45% 0.55%
1000-5000 77 0.5% 0.25% 0.35%
0.25% 0.1% 0. 2%





注: ①按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。②招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 
例如：某工程招标项目中标金额为 6000 万元，计算招标服务费如下： 
100 万元×1.0%=1 万元 
(500－100)万元×0.7%=2.8 万元 
(1000－500)万元×0.55%=2.75 万元 
(5000－1000)万元×0.35%=14 万元 
(6000－5000)万元 ×0.2%=2 万元 
合计收费=1＋2.8+2.75+14+2=22.55万元
收取时间：成交通知发出后二个工作日内由成交人一次性支付至采购代理机构。
由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳采购代理服务费，可使用银行转账或采购代理机构认可的方式支付。

采用对公账户转账的，相关账户信息如下：
  账户名称：新疆驰珑信诚招标代理有限公司

  账号：6505 0162 6049 0000 0418

开户银行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行经济开发区支行

	21
	成交通知书

领取
	接到采购代理机构通知后，三个工作日内，请成交供应商凭有效身份证明证件到新疆驰珑信诚招标代理有限公司领取成交通知书。

若未在规定时间领取，也无正当理由予以说明，将视为自动放弃第一成交候选人资格，保证金不予退还。

联系人：侯超

联系电话：0994-2237888
地址：昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座1015室

	22
	开标方式
	采用不见面开标：

（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标。

（2）潜在投标人领取文件须提前完成注册、CA证书和电子签章申领和绑定、下载投标客户端。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。CA证书办理可通过在线APP“新疆政务通”或新疆CA网点办理CA数字证书和电子签章；若单位已经办理过新疆CA证书且证书符合国产密码算法要求，可直接联系发证机构，申请增加“政采云”招投标电子签章，无需重新办理。

（3）投标人操作指南详见新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

（4）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，投标人须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

（5）纸质版投标文件要求：项目开标结束后，成交供应商需提供3份（与网上上传标书一致）纸质投标文件至招标代理机构（可邮寄），采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订；

地址：新疆昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座1015室    收件人：侯超  联系电话：0994-2237888、13899819470
（6）系统操作问题请咨询技术支持电话0991-2899144，CA办理问题请咨询新疆CA服务电话0991-2819290，或加QQ号800175577。

	23
	温馨提示
	1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，且解密CA必须和加密CA为同一把。

2.政府采购云平台供应商注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry


 总  则

适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

采购主体
本次磋商的采购人是昌吉回族自治州人民医院。

本次磋商的采购代理机构是新疆驰珑信诚招标代理有限公司。

合格供应商
合格供应商应具备以下条件：

具备法律法规和本磋商文件规定的资格条件； 

不属于禁止参加本项目采购活动的供应商； 

按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不

同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺）

前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。（提供承诺函原件加盖供应商公章，可以与其他承诺一并进行承诺。）

回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
联合体竞争性磋商
本项目不接受联合体参与采购活动，供应商应以非联合体形式参加磋商，否则作无效响应处理。
响应文件有效期
本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

知识产权
供应商应对以下有关知识产权进行承诺，否则作无效响应处理。

供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 
除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权），同时应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件，否则视为供应商未在本项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果，不影响有效性。 
采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因供应商采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。 
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。供应商需将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。
 磋商文件

磋商文件的构成
磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性和有效性负责，一经发现有虚假行为的，将取消其成交资格，并承担相应的法律责任。

磋商文件的澄清和修改

在递交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以依法对磋商文件进行澄清或者修改。

采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起 5 日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。
供应商要求对磋商文件进行澄清的，均应按磋商文件中的联系方式，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出申请，但采购人或者采购代理机构可以决定是否采纳供应商的申请事项。供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在 5 日前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。
答疑会和现场考察
根据采购项目和具体情况，采购人或者采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。
采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

 响应文件

响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关竞争性磋商活动的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中所附或引用的外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，供应商的法定代表人（主要负责人/经营者）为外籍人士的，则法定代表人（主要负责人/经营者）的签字或印章、护照除外。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若供应商响应文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。

计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

报价货币

本次磋商项目报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

联合体响应
本项目不接受联合体响应，供应商应以非联合体形式参加响应，否则作无效响应处理。

响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订，否则作无效响应处理。
资格性响应文件用于资格审查，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件的所有证明材料。（详见竞争性磋商文件第3章、第4章）
其他响应文件用于磋商，应包括供应商响应磋商文件要求的资格条件以外的所有材料（详见竞争性磋商文件第8章）。
响应文件格式


供应商应严格按照磋商文件第8章的规定要求。

对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

响应文件的编制和签署（1）与网上上传标书一致
资格性响应文件正本一份副本两份。资格性响应文件正本和副本应分别制作，分包件的应按包件分别制作。资格性响应文件封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
其他响应文件正本一份副本两份。其他响应文件正本和副本应分别制作，分包件的应按包件分别制作。其他响应文件封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。
响应文件的打印和书写清楚工整。
响应文件编制目录并逐页编码。
响应文件统一用 A4 幅面纸印制，另有规定除外。
响应文件应在磋商文件要求签字的地方签字或加盖印章（供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字或加盖印章；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字或加盖印章；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字或加盖印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

响应文件中任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人（主要负责人/经营者）或其授权代表签字并盖供应商公章。
响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。
响应文件应根据磋商文件的要求制作，响应文件副本可采用正本的复印件。
投标文件的制作和签章、加密（2）

1.本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）
2.投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）
3.投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）
4.招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

5.使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往新疆CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与新疆政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）
响应文件的递交

本项目采用远程不见面电子标的方式开标，投标人须在响应文件递交截止时间前通过新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的”政采云登录入口”登录后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的指定位置。

2.纸质版投标文件要求：项目开标结束后，成交候选人需提供1份正本、2份副本（与网上上传标书一致）纸质投标文件至招标代理机构（可邮寄），采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订；地址：新疆昌吉市建国西路199号和谐国际广场K座1015室;收件人：侯超 联系电话：0994-2237888、13899819470
3.首次递交响应文件的供应商不足 3 家的，本次竞争性磋商采购活动终止，并发布终止竞争性磋商公告。
响应文件的修改和撤回

供应商在响应截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回， 并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
供应商修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代理人签署并盖供应商公章。修改或撤回的书面通知应按规定进行编制、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应”字样。
供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件（已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，根据磋商情况退出磋商的除外）。
供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
2.4.10投标文件的解密
投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。
电子开标程序：
1.开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。
提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。
2.解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。
3.确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。
4.投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。
5.因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。
6.不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。
 评审
磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第9章的规定进行
 成交事项
确定成交供应商

采购代理机构自评审结束后 2 个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人 确定成交供应商。
采购人收到磋商报告及有关资料后，将在 5 个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

磋商小组在出具的评审报告中确定成交供应商后，由采购代理机构向其发出成交通知书并发布成交结果公告。

采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的； 

成交候选供应商因不可抗力，无法履行合同的； 

成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争； 

成交候选供应商提供虚假材料； 

成交候选供应商恶意串通。 

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。
关于行贿犯罪档案查询
供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录，否则供应商响应文件应当认定为无效。[供应商承诺单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录或者可以通过“中国裁判文书网”自行查询供应商及其现任法定代表人、主要负责人的行贿犯罪记录，提供查询网页截图（现任法定代表人、主要负责人为同一人的需进行情况说明）]。
若存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

成交结果

采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。
成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金，成交供应商应当及时向采购人交纳。
成交供应商不能及时领取成交通知书，采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。
成交通知书

成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。
成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
 磋商代理服务费

详见供应商须知前附表。

 签订及履行合同

签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。
采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。
成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。
竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。
合同分包

本项目不允许合同分包，否则作无效响应处理。

合同转包

本项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

履约保证金

无
合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

履行合同

成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构（若有）将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205 号）的要求进行验收。
验收结果合格的，成交供应商按采购人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
资金支付
采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。
 磋商纪律要求

供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

提供虚假材料谋取成交； 
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商； 
与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通； 
向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 
在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商； 
成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同； 
未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同； 
将政府采购合同转包或者违规分包； 
提供假冒伪劣产品； 
擅自变更、中止或者终止政府采购合同； 
拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况； 
法律法规规定的其他情形。 
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。
 询问、质疑和投诉

询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》和《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

 其他

本磋商文件中所引相关法律制度规定以及政府采购政策，在政府采购过程中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行。本章和规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定及政府采购政策的变化导致不符合相关法律制度规定及政府采购政策的，直接按照变化后的相关法律制度规定及政府采购政策执行，本项目不再发布更正公告、磋商文件不再做调整。

本磋商文件中未引用的相关法律制度规定，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，以及其他相关的法律、规章的规定执行。

国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，供应商必须承诺符合其要求，否则作无效响应处理。
本次采用竞争性磋商的采购方式，根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库[2014]214 号）相关规定及条法司回复：采用竞争性磋商方式采购的不再开设开标环节，故本项目不再开设开标环节。供应商按规定递交密封性完好且符合文件密封要求的响应文件后，即可离场，但须保证登记的手机号准确无误且保持手机通畅，以便采购人或采购代理机构可及时联系到位。因供应商原因无法联系到位的，由此产生的一切后果由供应商承担。

报价：本项目所有与报价（包括首次报价、二次/最终报价）相关内容均不在采购过程中公开唱标。报价情况请于新疆政府采购网相关栏目下查看。

 供应商资格条件要求
一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件
（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1．具有独立承担民事责任能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；（2）参加投际公司须是具有净化工程的施工、净化设备的安装，维保专业公司，提供单位营业执照；（3）法定代表人需携带法定代表人身份证明书原件及身份证原件（委托代理人购买需携带法人代表授权委托书原件及本人身份证原件）；（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）；（5）近两年任一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明；（6）近一年任意月企业缴纳社保证明材料和近一年任意月企业完税证明材料；（7）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（9）本项目不接受联合体投，不接受转包分包。
8.按照规定获取了竞争性磋商文件；
9.按照规定缴纳了磋商保证金。
10．本项目不允许联合体参加。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（三）其他类似效力要求：

授权参加本次采购响应活动的供应商代表证明材料。
二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动。

注：

资格要求中“5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商的资格及其他具有类似效力的要求的证明材料详见磋商文件第4章。

 供应商资格证明材料 

供应商的资格、资质性要求相关证明材料：
（一）资格要求相关证明材料：
1．具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”副本复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印件；（注：上述材料均需在有效期内，加盖供应商公章。）
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（加盖供应商公章。)：

（1）提供具有良好的商业信誉承诺函原件； 

（2）财务状况报告：①近两年任一年度的经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件；②近一年内银行出具的资信证明复印件；
注：a.以上①②提供任意一项即可；b.供应商成立时间至递交响应文件截止时间为止不足一年的，供应商内部出具的2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（承诺函原件加盖供应商公章。）；

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（①加盖供应商公章；②采购活动结束后，采购代理机构将通过信用中国等网站核实供应商所作承诺真实性。）：

（1）2023年以来任意1个月的税收缴纳证明材料复印件（注：证明材料可为银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或有效票据的复印件）；

（2）2023年以来任意1个月的社保缴纳证明材料复印件（注：证明材料可为银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料或有效票据复印件）；

5．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（承诺函原件加盖供应商公章。）；

6．具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件（加盖供应商公章。）；

7．采购人根据采购项目提出的特殊条件证明材料：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；（2）参加投际公司须是具有净化工程的施工、净化设备的安装，维保专业公司，提供单位营业执照；（3）法定代表人需携带法定代表人身份证明书原件及身份证原件（委托代理人购买需携带法人代表授权委托书原件及本人身份证原件）；（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）；（5）近两年任一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明；（6）近一年任意月企业缴纳社保证明材料和近一年任意月企业完税证明材料；（7）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（9）本项目不接受联合体投，不接受转包分包。
8．按磋商文件要求获取成功（代理机构出具的登记表即可，供应商无须提供）

9．按照规定缴纳了磋商保证金（保证金缴纳证明）。
10．本项目不接受联合体参与响应，联合体参与响应的，作无效处理。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，需提供中小企业声明函。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件（注：①授权书按本磋商文件第8章“法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件”格式提供，并按格式要求签字或加盖印章；②如响应文件均由供应商法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章的，则可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。
二、不属于禁止参加本次采购活动的供应商
根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在首次递交响应文件当日之前的信用信息记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参加本项目的采购活动（采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供）；

注意：

竞争性磋商文件要求相关证明材料签字或盖章的，应签字或盖章，否则视为无效证明材料；

上述内容中涉及承诺函的，供应商可以单独提供，也可以一并进行承诺；
本章要求提供的相关证明材料应当与第3章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权拒绝提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。
供应商若未将用于资格审查的证明材料装订入资格性响应文件的，视为未提供相应资格证明材料，资格审查将不予通过。
 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、采购内容

(一)、九楼洁净手术部( 9个手术间，其中包括但不限于2 间百级,3间千级、3间万级 、1间负压手术间，辅助间、辅助区、生活区、污物通道等所有配套的设备及设施等(见附表一，见附表一)。

(二)、十楼洁净手术部( 包括但不限于4间手术室，其中百级2 间含放射防护，千级2间，辅助间、辅助区，非净化间、生活区、污物通道等所有配套的设备及设施等(见附表二，见附表二)，招标有效期为一年。
二、服务内容及要求
(一)、 在招标范围内的全年维护保养费用、应急维修人工费、过滤器及配件更换费用。

1、墙面、吊顶、地面的维护保养。

2、洁净手术部内手推门、电动门、各处墙上的柜门等装饰部分、灯管及面板控制系统的维护保养。

3、手术示教系统、呼叫系统的维护保养。

4、空气净化机组、新风机组、风机盘管及自控系统的清洁、维护、保养。

5、净化系统控制柜、分配箱的维护保养。

6、医用气体终端箱、二氧化碳站房的维护保养。

7、保障手术室全部吸引装置（包括吊塔及墙面）的吸力正常，按期检查，及时更换相关配件（包括减压阀），满足手术需求。

8、其它为保障空气净化系统正常运行所采取的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件，费用列入投标价内。

9、初、中、亚高效、高效过滤器由投标单位负责更换（提供更换方案），材料均由投标单位提供（请注明材料材质、规格、产地、价格）。初、中效、亚高效过滤器、高效过滤器材料费及日常更换易损配件等各种费用（注明清单）包含在总投标价内。

10、温度湿度要求：温度(22-26)℃；湿度(40-60)％。

 ★11、更换手术室电动平移门一樘，更换5套二级减压箱。

 ★12、常驻一名工程师进行日常的维护保养，随机时解决净化手术室的问题。每天进行巡检做好登记。

★13、投标单位的操作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》（操作项目为：制冷安装、维修、电工等），提供证书复印件（加盖投标人公章）。

★14、投标方技术人员应有熟练处理各种故障的能力，投标方必须配备有专业工具和检测仪器：尘埃粒子计数仪、温湿度仪、风速仪、压差仪等。
（二）、投标文件中必须按规范要求制定详细全年维护保养及应急维修方案

1、日常工作要求：

 (1)每日：

投标方委派维修经验丰富的工作人员负责日常洁净空调系统的运行巡检保养维护、突发故障的处理等，保证每天有1名维修人员驻院工作。工作人员每日到使用科室如手术室洁净空调、供应室巡视洁净空调运行情况并作好记录，保证温湿度在正常控制范围内，保证换气次数满足规范要求，发现问题及时处理。接到故障报修电话，紧急需要处理的0.5小时内赶到现场及时予以解决处理，如无法解决应及时增派技术人员前来快速解决，每天巡检，定期维护，出现问题，小问题随时解决，一般维修24小时内修复，常用配件日常备物，换件等维修72小时内完成，需更换已停止生产的配件及厂家定制配件等复杂情况，维修时限相应延长，并保证时效性。确保医院手术的正常开展。半年或年度进行大型维护保养时投标方应集中派技术人员进行处理，有双方鉴定。

(2)每周：

检查新风机组内部卫生情况、新风和排风过滤网卫生情况并定期清理，保持空气处理机组内洁净，并定期消毒。检查医用气体终端、废弃排放泵，负压吸引保证正常运行，巡检有双方鉴定。

(3)每月：

检查加湿系统，更换清洗过滤装置。 检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。检查监控系统、电子显示屏、对讲系统运行状态、动作是否正常，电气箱定期检查保养，隨时检查强弱电系统绝缘是否达标等，出现问题及时解决。洗手池检修自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查和保养。墙面、地面、顶面装饰面层完好性检查和保养室内污垢检查和清理巡检。

(4)每季：

机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。冷、热水盘管检查保养。检查轴承有无磨损及润滑油泻露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。隨时对强弱电系统行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭实验、电动门气密性检查、检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除及巡检。

(5)每半年：

风管风速测定，发现异常及时调节阀门，房间压差测定，保证合理的压差梯度。供水管水过滤器检查、清洗电磁阀检查、清洗。见记录。

(6)投标人列所有操作均必须有详细的记录，记录上有甲、乙方双方现场解决问题的签字确认。

（三）、质量管理及要求：

1、维护管理：维修所用主要配件必须是国家的优质产品及原配进口品牌。

2、运行管理：巡查规范，手术室、设备间环境符合国家规范，设备、设施正常运行。

3、人员管理：维修人员严格执行国家洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》、建筑技术规范，《医院空气净化管理规范》，职业技能符合医院维护管理要求。

①、空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

②、新风机组初效滤网宜每2天清洁一次；初效过滤器宜1月～2月更换一次，检查发现有不符合要求的随时更换；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次，检查发现有不符合要求的随时更换；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。见进货清单，和更换记录。

③、末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换见记录，检查发现有不符合要求的随时更换。

④、新风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换见记录。

⑤、定期检查各回风口过滤网，过滤网保持完好宜，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面见记录。

更换上述过滤器、过滤网时中标方应通知设备科与手术室共同参与，记录签字。并将其发货单复印件交院感办。

⑥、根据《医院空气净化管理规范》的要求，更换高效过滤器后应进行空气采样监测，要求更换高效过滤器时必须通知院感办，以便采样监测。

⑦、每日晨8:30需进入手术间内现场查看温度并调节，保证10:00温湿度正常。

⑧、24小时手机开机，随时解决手术室故障。

⑨、限定维修期限，简单维修1-2小时修复，一般维修24小时内修复，常用配件日常备物，换件等维修72小时内完成，需更换已停止生产的配件及厂家定制配件等复杂情况，维修时限相应延长，并保证时效性。

⑩、清洗及更换初中高效过滤器需叫设备科人员和手术室人员参与并拍照留底，购买票据设备科和手术室留存。

⑪十一、在医院做每月或每季度院感空气培养时需全力配合手术室完成院感相关工作，有问题积极处理沟通解决。

⑫、每月或者每季度维保记录需设备科及手术室留存，每周进入层流净化机房的巡检，设备科做好监督，保证设备正常使用有记录。

4、每个手术间档案管理：

定期监测，记录完整，档案按要求进行归档，并对监测报告进行归纳中标方、医院各保留壹份。

5、质量管理：

(1)、维护质量符合最新的国家标准及行业标准如：《医院洁净手术部建筑技术规范》、《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准等。

洁净手术部每周定期对设备层的新风机组设备进行彻底清洁，每两周对净化机组设备进行彻底清洁，并进行记录；

(2)、层流效果检查，每天通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决，每半月对洁净手术部的正负压力进行监测并记录，每月对各级别洁净手术部手术室每个机组至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录，每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测，监控高效过滤器的使用状况并记录，每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。所有检查应符合洁净手术室国家标准。

(3)、投标方应保证设备设施处于安全正常状态。每季度提前向医院设备科方提交保养预排表，内容要包含区间位置、保养时段等，以便提前安排工作。日常保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量安排在夜间节假日进行。每月对维保范围内的设备设施进行二次维护保养。月、季度、年度检查要落实并有相关记录。

(4)、每间手术室建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。保证检测一次通过。要从设备设施长期可持续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。

（5）、每日检查洁净区的测压表压力是否正常。

（四）、投标人每季度对净化区域的静压差、截面风速、温湿度、噪音、照度等项目进行检测，每次检测数据由双方签字确认备案。

（五）、每条细则未按相应的质量要求落实维保责任的，将根据维保事项的相应内容给于相应的处罚。

（六）、在投标期间，投标人如有不清楚的，可派人到现场勘查。招标方没有涉及到的要求及项目，而投标人认为有必要添加或有自己看法的，可以详细列出，并注明费用。投标人在投际文件中未注明的内客，而设备系统中存在的，将视为投标方默认承担存在的费用。

（七）、在维护保养期间因中标人违约而造成投标人系统或设备不能正常使用，未在规定的时间内到达现场，甚至造成不良后果，中标人须承担相应的赔偿责任,照价赔偿。

★（八）、每年由疾控中心或有资质的第三方公司全面检测一次，并取得检测报告。如果医院方有重大活动时，应根据院方要求加大现场的监护力度。

★（九）、如果有故障，24小时隨时有人解决处理完成。

★（十）、投标公司有充足配件来源及技术维护人员，保证手术室的正常运行。

★三、服务项目：此保修为全保(包括人工费、材料费)。

四、付款方式：中标后，中标公司完成半年维保服务并经甲方验收合格付50%，维保时间结束后经甲方验收合格付50%。
★五、项目不得转包，一经查出，中标作废，并作出相应处罚。

附表一：

	九楼洁净手术部主要保修细则及清单

	序号
	材料名称
	品牌
	规格
	数量
	单位
	备注

	一、净化机组

	1
	恒温恒湿机组（AHU-901)
	Air master
	风量11920m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	2
	恒温恒湿机组（AHU-902)
	Air master
	风量5410m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	3
	恒温恒湿机组（AHU-903)
	Air master
	风量6480m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	4
	恒温恒湿机组（AHU-904)
	Air master
	风量2630m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	5
	恒温恒湿机组（AHU-905)
	Air master
	风量2630m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	6
	恒温恒湿机组（AHU-906)
	Air master
	风量2630m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	7
	恒温恒湿机组（AHU-907)
	Air master
	风量2740m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	8
	恒温恒湿机组（AHU-908)
	Air master
	风量7280m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	9
	恒温恒湿机组（AHU-909)
	Air master
	风量3290m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	10
	新风机组（FAU-901)
	Air master
	风量9370m3/h
	1
	台
	保证正常运行

	11
	风机盘管（FCU-200)
	Air master
	冷量2030w
	4
	台
	保证正常运行

	12
	风机盘管（FCU-300)
	Air master
	冷量3080w
	3
	台
	证正常运行

	13
	风机盘管（FCU-400)
	Air master
	冷量4120w
	1
	台
	保证正常运行

	14
	风机盘管（FCU-600)
	Air master
	冷量5770w
	1
	台
	保证正常运行

	15
	风机盘管（FCU-1000)
	Air master
	冷量9210w
	1
	台
	保证正常运行

	16
	风机盘管看着系统
	Air master
	含温度控制器
	10
	套
	保证正常运行

	17
	风机盘管风口
	BUNSTAT
	
	20
	个
	保证正常运行

	18
	落地式铝合金控制柜
	Air master
	
	9
	个
	保证正常运行

	19
	新风控制柜
	Air master
	
	1
	套
	保证正常运行

	20
	温湿度传感器
	西门子
	QFM65
	9
	个
	保证正常运行

	21
	温度传感器
	西门子
	QAM22
	9
	个
	保证正常运行

	22
	风阀执行器
	西门子
	GLBI31.1A
	9
	个
	保证正常运行

	23
	高温断路器
	西门子
	LSC1
	9
	个
	保证正常运行

	24
	恒温器
	西门子
	BRC
	9
	个
	保证正常运行

	25
	压差开关
	西门子
	QBM81-5\-3
	9
	套
	保证正常运行

	26
	电动比例积分阀
	西门子
	R249
	9
	个
	保证正常运行

	27
	控制线路
	
	
	9
	套
	保证正常运行

	28
	卫生消声器
	
	
	19
	台
	保证正常运行

	29
	风管防火阀
	迪高
	
	18
	套
	保证正常运行

	30
	冷、热水管路、阀门
	
	
	
	
	(手术室、设备间)保证正常运行

	31
	洁净排风系统
	百得
	
	13
	套
	保证正常运行

	32
	普通排风系统
	百得
	
	3
	套
	保证正常运行

	33
	铝合金百叶回风口
	BUNSTAT
	
	61
	个
	保证正常运行

	34
	自动风量调节阀
	
	
	11
	套
	保证正常运行

	35
	手动风量调节阀
	
	
	18
	套
	保证正常运行

	36
	净化送风口
	
	
	19
	套
	保证正常运行

	37
	净化送风天花（I级）
	BUNSTAT
	3100*3750
	1
	套
	保证正常运行

	38
	净化送风天花（II级）
	BUNSTAT
	3100*2500
	5
	套
	保证正常运行

	39
	净化送风天花（III级）
	BUNSTAT
	3100*2500
	4
	套
	保证正常运行

	二、      手术室装修及设施
	
	
	
	
	
	保证正常运行

	1
	手术室进口导静电胶地板
	
	
	303
	M2
	保证正常运行

	2
	埃特板隔墙、墙面装饰部分
	
	
	121
	M2
	保证正常运行

	3
	功能房及走廊胶地板
	英国保丽
	
	577
	M2
	保证正常运行

	4
	气密封自动门
	BUNSTAT
	
	10
	扇
	保证正常运行

	5
	双玻璃插卡门
	BUNSTAT
	
	1
	扇
	保证正常运行

	6
	单开门
	BUNSTAT
	
	10
	扇
	保证正常运行

	7
	内嵌式四联X光看片箱
	BUNSTAT
	
	8
	个
	保证正常运行

	8
	内嵌式六联X光看片箱
	BUNSTAT
	
	1
	个
	保证正常运行

	9
	组合电源插座
	奇胜
	
	54
	个
	保证正常运行

	10
	接地端子
	
	
	27
	个
	保证正常运行

	11
	六联控制面板


	BUNSTAT
	含时钟、计时器、
	1
	套
	保证正常运行

	
	
	
	温度调节及温湿度
	
	
	保证正常运行

	
	
	
	显示、压差报警、
	
	
	保证正常运行

	
	
	
	风量调节控制、照
	
	
	保证正常运行

	
	
	
	明系统等
	
	
	保证正常运行

	12
	四联控制面板


	BUNSTAT
	含时钟、计时器、
	8
	套
	保证正常运行

	
	
	
	温度调节及温湿度
	
	
	保证正常运行

	
	
	
	显示、压差报警、
	
	
	保证正常运行

	
	
	
	风量调节控制、照
	1
	
	保证正常运行

	
	
	
	明系统等
	8
	
	保证正常运行

	13
	藏墙气体输出口及插头
	BUNSTAT
	氧气、真空、笑气、压缩气体
	40
	套
	保证正常运行

	14
	麻醉废气体输出口及插头
	BUNSTAT
	麻醉废气
	10
	套
	保证正常运行

	15
	器械柜
	BUNSTAT
	1800*1000*300
	28
	个
	保证正常运行

	16
	手术室记录台
	BUNSTAT
	900*2050
	10
	套
	保证正常运行

	17
	单开门
	BUNSTAT
	700*2100
	24
	扇
	(辅房)

保证正常运行

	18
	双开门
	BUNSTAT
	1200*2100
	4
	扇
	(辅房)

保证正常运行

	19
	双开门
	BUNSTAT
	1500*2100
	4
	扇
	(辅房)

保证正常运行

	20
	双开门
	BUNSTAT
	
	7
	扇
	(辅房)

保证正常运行

	21
	膝控不锈钢洗手池
	BUNSTAT
	丹麦进口自动恒温水龙头
	7
	组
	保证正常运行


	22
	笑气汇流排
	
	2+2
	1
	套
	保证正常运行

	23
	二氧化碳汇流排
	
	1+1
	1
	套
	保证正常运行

	24
	护士呼叫对讲面板
	
	NPP-017/000
	9
	台
	保证正常运行

	25
	护士呼叫主机
	
	NCS-015/060
	1
	个
	保证正常运行

	26
	配电箱
	基业
	9AP01
	1
	个
	保证正常运行

	27
	配电箱
	基业
	SAP01
	1
	个
	保证正常运行

	28
	气密封灯盘
	BUNSTAT
	40W*3
	30
	个
	保证正常运行

	29
	气密封灯盘
	BUNSTAT
	20W*3
	51
	个
	保证正常运行

	30
	吸顶灯
	超霸
	36W
	4
	盏
	保证正常运行

	31
	插座、开关
	松本
	10A、250V
	1
	批
	保证正常运行

	32
	吊塔
	BUNSTAT
	单摇臂
	10
	套
	保证正常运行

	33
	无影灯
	
	
	6
	套
	保证正常运行

	34
	其他维修须确保手术室正常运行

	三、手术室、净化室空调机组维护检查表

	维保设备
	保养间隔时间
	维护内容

	手
术
室
维
护
保
养
	对讲系统
	一个月
	检查对讲系统通话是否正常

	
	自动门
	三个月
	自动门是否能自动开关

	
	各种插座
	三个月
	维护检查其安全性以及接触点是否松动

	
	医气终端
	三个月
	终端是否在漏气和堵得现象

	
	膝控洗手池
	三个月
	膝近代开关冷热水是否可调

	
	净化送风天花
	三个月
	天花是否破损，三个月清洗一次

	
	器械柜
	六个月
	是否变开，压帽是否在松动

	
	各类灯及其开关
	六个月
	灯是否有损坏、开关是否正常、及时更换灯管

	空
调
机
组
维
护
保
养
	风机
	一个月
	检查风机是否过热。电流是否正常

	
	水盘清洗
	一个月
	清除水渍

	
	手术间回风
	一个月
	每周检查

	
	各类阀门
	一个月
	能否正常开关

	
	比例调节阀
	一个月
	是否正常

	
	冷、热水盘管
	一个月
	检查其是否漏水

	
	设备内部清洗
	一个月
	初效清洗、机箱内清洁

	
	控制箱
	三个月
	箱内灰尘清除及显示是否正常

	
	排风系统
	三个月
	清洁维护

	
	温湿度探头
	三个月
	显示值是否正常

	
	冷凝水排放
	三个月
	冷凝水能否排出去

	
	净化送风口
	一个月
	清洁维护，每月清洗1次

	
	风机减震弹簧
	三个月
	检查风机压缩的均匀度，有无属塑性变形

	
	压力表、温度计
	三个月
	检查其是否准确、无误损坏、视情况更换

	
	皮带及皮带轮
	六个月
	皮带轮线性度的良好性，皮带松紧度

	
	初、中效过滤器、高效过滤网器
	六个月
	隨时检查初、中、亚高效过滤器、高效过滤网器是否报警

	
	
	
	1、新风机组初效滤网宜每2天清洁一次；初效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

	
	
	
	2、中效过滤网每月清洗一次，每3个月更换一次，有损坏随时更换。

	
	
	
	3、排风机组中的亚高效过滤器宜每年更换，有问题发现污染和堵塞及时更换。

	
	
	
	4、亚高效过滤器每年更换一次，发现污染和堵塞，有问题随时更换。

	
	
	
	5、定期检查各回风口过滤网，保持过滤网的完整性，过滤网及内表面每周清洁一至二次，有破损随时更换。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

	
	
	
	6、末端高效过滤器宜每年检查一次，2.5年更换一次，当阻力超过设计初阻力160Pa，有损坏或监测，有问题随时更换。

	
	风机接口帆布口
	十二个月
	是否牢固、有无破损

	
	冷、热水过滤器
	十二个月
	过滤器是否堵

	
	机组内部清洗
	十二个月
	对机组内外清洗，保持清洁

	
	检查风机轴承、清洗风机
	十二个月
	检查电机空载、电流

	
	洁净区测压表
	一个月
	压力表功能是否正常

	
	其他维修须确保手术室正常运行
	
	


附表二：
十楼洁净手术部主要保修细则及清单

	序号
	维护名称
	型号
	单位
	数量
	维护内容
	备注

	1
	手术室自动门
	2100*1420
	套
	2
	保证正常运行
	

	2
	手术室铅防护自动门
	2100*1420
	套
	2
	保证正常运行
	

	3
	病人通道电动门
	2100*1420
	套
	1
	保证正常运行
	

	4
	手术室后气密门
	2100*900
	套
	2
	保证正常运行
	

	5
	手术室后铅防护后门
	2100*900
	套
	2
	保证正常运行
	

	6
	手术室麻醉塔
	
	套
	4
	保证正常运行
	

	7
	手术室外科塔
	
	套
	4
	保证正常运行
	

	8
	手术室麻醉废气系统
	
	套
	4
	保证正常运行
	AGSS

	9
	十楼手术部医用气体部分
	
	
	
	保证正常运行
	

	10
	十楼手术部电器照明部分
	
	
	
	保证正常运行
	

	11
	手术室控制系统
	
	套
	6
	保证正常运行
	

	12
	手术室器械柜、药品柜、麻醉柜、观片灯
	
	个
	24
	保证正常运行
	

	13
	十楼手术部所有地面部分
	
	
	
	保证正常运行
	

	14
	十楼手术部所有墙面部分
	
	
	
	保证正常运行
	

	15
	十楼手术部所有吊顶部分
	
	
	
	保证正常运行
	

	16
	十楼手术部辅房所有气密单门
	
	
	22
	保证正常运行
	

	
	十楼手术部辅房所有气密双门
	
	
	4
	保证正常运行
	

	18
	手术室净化空调机组
	1050风量
	台
	2
	保证正常运行
	

	19
	手术室净化空调机组
	7500风量
	台
	2
	保证正常运行
	

	20
	手术室净化空调机组
	3600风量
	台
	2
	保证正常运行
	

	21
	手术室净化空调室外机
	
	台
	15
	保证正常运行
	包括加冷台式机媒

	22
	手术室电加湿器
	
	台
	6
	保证正常运行
	

	23
	手术室排风机
	
	台
	6
	保证正常运行
	

	24
	手术室新风机
	
	台
	6
	保证正常运行
	

	25
	手术室净化机组自动控制系统
	
	套
	6
	保证正常运行
	

	26
	所有各种插座、灯管、紫外线灯管更换
	
	
	
	保证正常运行
	

	27
	设备间、手术部所有水龙头、阀门维修更换水
	
	
	
	保证正常运行
	

	28
	设备间、手术部所有设备带、各种管路
	
	
	
	保证正常运行
	

	29
	视频、呼叫系统
	
	
	
	保证正常运行
	

	30
	排风管路系统
	
	
	
	保证正常运行
	

	31
	其他维修须确保手术室正常运行

	手术室、净化室空调机组维护检查表

	维保设备
	保养间隔时间
	维护内容

	手

术

室

维

护

保

养
	对讲系统
	一个月
	检查对讲系统通话是否正常

	
	自动门
	三个月
	自动门是否能自动开关

	
	各种插座
	三个月
	维护检查其安全性以及接触点是否松动

	
	医气终端
	三个月
	终端是否在漏气和堵得现象

	
	脚控洗手池
	三个月
	脚控开关冷热水是否可调

	
	净化送风天花
	三个月
	天花是否破损，每三个月清一次

	
	器械柜
	六个月
	是否变开，压帽是否在松动

	
	各类灯及其开关
	一个月
	灯是否有损坏、开关是否正常

	空

调

机

组

维

护
	风机
	一个月
	检查风机是否过热。电流是否正常

	
	水盘清洗
	一个月
	清除水渍

	
	手术间回风
	每周
	每周检查

	
	各类阀门
	一个月
	能否正常开关

	
	比例调节阀
	一个月
	是否正常

	
	冷、热水盘管
	一个月
	检查其是否漏水

	
	设备内部清洗
	一个月
	初效清洗、机箱内清洁

	
	控制箱
	三个月
	箱内灰尘清除及显示是否正常

	
	排风系统
	三个月
	清洁维护

	
	温湿度探头
	三个月
	显示值是否正常

	
	冷凝水排放
	三个月
	冷凝水能否排出去

	
	净化送风口
	一个月
	清洁维护，每1个月清洗一次

	
	风机减震弹簧
	三个月
	检查风机压缩的均匀度，有无属塑性变形

	
	压力表、温度计
	三个月
	检查其是否准确、无误损坏、视情况更换

	
	皮带及皮带轮
	六个月
	皮带轮线性度的良好性，皮带松紧度

	
	初、中效、亚高效过滤器过滤器、回风口过滤网、高效过滤网器

	
	隨时检查初、中、亚高效过滤器、高效过滤网器是否报警

	
	
	
	1、新风机组初效滤网宜每2天清洁一次；初效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

	
	
	
	中效过滤网每月清洗一次，每3个月更换一次，有损坏随时更换。

	
	
	
	3、排风机组中的亚高效过滤器宜每年更换，有问题发现污染和堵塞及时更换。

	
	
	
	4、亚高效过滤器每年更换一次，发现污染和堵塞，有问题随时更换。

	
	
	
	5、定期检查回风口过滤网，宜每周清洁一至二次，每年更换一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

	
	
	
	6、末端高效过滤器宜每年检查一次，2.5年更换一次，当阻力超过设计初阻力160Pa，有损坏或监测，有问题随时更换。

	
	风机接口帆布口
	十二个月
	是否牢固、有无破损

	
	冷、热水过滤器
	十二个月
	过滤器是否堵

	
	机组内部清洗
	十二个月
	对机组内外清洗，保持清洁

	
	检查风机轴承、清洗风机
	十二个月
	检查电机空载、电流

	
	洁净区测压器 
	一个月 
	压力表功能是否正常

	
	其他维修须确保手术室正常运行
	
	


注：（1）涉及须提供承诺函的内容，提供承诺函原件，加盖投标人公章，格式自拟。

（2）本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。
注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定磋商文件编制存在重大缺陷，磋商小组应当停止评审。
 采购项目实质性要求
项目要求

“第5章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求”中★项要求。

 磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

针对第5章、第10章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表书面确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

 响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为强制要求的，一律不具有强制性。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。 
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。
一、资格性响应文件格式 
（一）资格性响应文件封面格式 
资格性响应文件
采购项目名称： 
采购项目编号： 
供应商名称：                （加盖公章）
（二）资格性响应文件封面格式

资格性响应文件

（ 正 本 或 副 本 ）

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：            （加盖公章）
温馨提示：

供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

二、资格性响应文件组成材料

 具有独立承担民事责任能力的证明材料

按磋商文件第4章“具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件”的要求提供。

 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

1．具有良好的商业信誉：按磋商文件第4章“具有良好的商业信誉承诺函原件”的要求提供，可单独提供，也可按第8章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

2．健全的财务会计制度：按招标文件第4章“财务状况报告”的要求提供。

 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

按磋商文件第4章“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料”的要求提供，可单独提供，也可按第8章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。

 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

按磋商文件第4章“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料”的要求提供；证明材料为承诺函的，应提供承诺函原件加盖供应商公章。

 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

按磋商文件第4章“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料”的要求提供。
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
按磋商文件第4章“法律、行政法规规定的其他条件”的要求提供证明材料复印件或承诺函原件。提供承诺函原件的，可单独提供，也可按第8章“承诺函”格式内容与其他承诺内容一并提供。
承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

新疆驰珑信诚招标代理有限公司：

我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下： 
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定中的下列条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。 
供应商名称：               （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）： 
日 期：

 采购人根据采购项目提出的特殊条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；（2）参加投际公司须是具有净化工程的施工、净化设备的安装，维保专业公司，提供单位营业执照；（3）法定代表人需携带法定代表人身份证明书原件及身份证原件（委托代理人购买需携带法人代表授权委托书原件及本人身份证原件）；（4）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图）；（5）近两年任一年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明，新成立不满一年的单位提供财务说明；（6）近一年任意月企业缴纳社保证明材料和近一年任意月企业完税证明材料；（7）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）；（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（9）本项目不接受联合体投，不接受转包分包。
不属于禁止参加本次采购活动的供应商
采购代理机构出具的信用记录结果网页截图即可，供应商无须提供。
授权参加本次投标活动的供应商代表
按以下要求提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权书原件及法定代表人（主要负责人/经营者）身份证、代理人身份证复印件。

法定代表人（主要负责人/经营者）授权书
新疆驰珑信诚招标代理有限公司：

 
   （供应商全称）    法定代表人（主要负责人/经营者） 

           授权委托  （被授权人姓名、职务） 
为为我方参加                          项目（采购项目编号：                     ）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自       年     月     日生效，特此声明。

供应商名称（公章）：                            
法定代表人（主要负责人/经营者）（签字或加盖印章）：               

职务：                        
被授权人（签字或加盖印章）：                
职务：                        
日期：
说明：

上述证明文件在资格性响应文件中附有法定代表人（主要负责人/经营者） 身份证复印件和代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效，不允许粘贴。   

响应文件均由供应商法定代表人（主要负责人/经营者）签字或加盖印章的,资格性响应文件中可不提供法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书及代理人身份证复印件，但必须提供法定代表人（主要负责人/经营者）身份证复印件。
[image: image3.png][image: image4.png]法定代表人（主要负责人/经营者）身份证和代理人身份证样式（仅供参考）：
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）      ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业 收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业 收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标保证金缴纳凭证
	  须附投标保证金缴纳凭证复印件与《基本账户开户许可证》（或基本存款账户信息的扫描件）加盖公章。 


三、其他响应文件格式

（一）其他响应文件封面格式
其他响应文件
采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：              （加盖公章）
（二）其他响应文件封面格式

其他响应文件
采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：              （加盖公章）
温馨提示：

供应商提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

四、其他响应文件组成材料 
(一) 报价函
新疆驰珑信诚招标代理有限公司： 
1．我方全面研究了            项目磋商文件（采购项目编号：            ），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。 
2．我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务采购，总报价详见报价一览表。 
3．一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。 
4．我方若为本项目成交人将提交响应文件为资格性响应文件正本一份副本两份，其他响应文件正本一份副本两份。 
5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。 
6．本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起 90 天。 
7．我方自愿按照磋商文件规定的各项要求完成本项目，最后报价以《最后报价表》为准，接受采购人按照政府采购合同约定金额支付采购资金。

8.（其他补充说明）。
供应商名称：            （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：               
通讯地址：                           
邮政编码：                           
联系电话：                           
传    真：                           
日    期：                           
(二) 承诺函
新疆驰珑信诚招标代理有限公司： 
我方作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下： 
我方已知晓全部磋商文件的内容，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。 
在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。或者（供应商根据自身实际情况进行选择）二、在参加本次采购活动中，存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为，与单位负责人为同一人的供应商：               ；与我单位存在直接控股、管理关系的相关供应商：          （说明：填写 “（1）供应商名称１；（2）供应商名称２ ；（3）……”） 。 
在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 
在参加本次采购活动前，没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 
我方实际控制人或者中高级管理人员，不存在同时是采购代理机构工作人员的情形。
我方与采购代理机构不存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司。 
响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。 
国家或行业主管部门对供应商和采购服务的服务标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。 
我方单位及其现任法定代表人、主要负责人不存在行贿犯罪记录。 
如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。 
若我方成交，我方承诺按照本磋商文件约定支付招标代理服务费，否则视为虚假应标并承担由此带来的一切后果。 
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。 
供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：                 
日 期：
(三) 报价一览表
采购项目名称： 
采购项目编号： 

	序号
	服务明细
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合同履约期限
	

	合计金额：（大写）人民币：                                

（小写）：                               元


注：
1．以上表格格式行可增减。 
2．供应商必须按“报价一览表”的格式及本项目采购内容，详细报出各类服务的价格，不得漏报，否则视为已包含在合计金额中不再单独另行报价，不影响有效性。 
3.所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格。报价应是竞争性磋商文件（相应包件）要求的全年维护保养费用及磋商文件要求的全部内容的最终报价（因汇率产生的实际价格变化由投标人自行承担）应急维修人工费、过滤器及配件更换费用、检验、培训、税金、知识产权费（若有）和保险等费用以及磋商文件规定的其他费用均应包含在报价中。 
供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：
（四）中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）      ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业 收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业 收入为           万元，资产总额为           万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：

注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（五）监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。

说明：
1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.投标人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

（六） 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。
2.投标人为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。
(七) 供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
（主要负责人/经营者）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其 中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：
(八) 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求应答表
采购项目名称：

采购项目编号：

	 编号
	磋商文件服务要求
	响应文件响应
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.供应商需对磋商文件第 5 章“采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求”的要求应答填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任，以上表格格式行可增减。

2.如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，供应商不得以未作答而拒不接受。

供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：

(九) 供应商本项目团队人员情况表
采购项目名称：

采购项目编号：

	职务
	姓名
	职称
	常住地
	相关资料（无可不提供）

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：

以上表格格式行可增减。

证明材料详见综合评分明细表。

供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：

（十）供应商类似项目业绩一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上表格格式行可增减。

供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：

(十一) 本项目的实施方案
采购项目名称： 

采购项目编号：

由供应自行编写，格式不限。但应包含且不限于：综合评分明细表涉及内容。

供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：

(十二) 知识产权承诺函
采购项目名称： 

采购项目编号：

（采购人名称）：

针对以下内容，我方承诺： 
我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。 
除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）,同时将在响应文件中声明并提供相关知识产权证明文件。 
我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。 
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。 
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。
供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人（主要负责人/经营者）或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：

（十三）最后报价表

项目名称：                                     项目编号：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	总报价（￥，元）保留小数点后两位
	备注

	1
	
	1
	项
	
	


总报价（大写人民币）：

供应商名称：                   （盖单位公章） 
法定代表人或授权代表（签字或加盖印章）：           
日 期：

注：

供应商可不在响应文件中填写并提供此表。此表为每轮磋商结束后，由供应商填写（表格由磋商小组提供），经供应商法定代表人或授权代表签字后密封递交给代理机构工作人员，由其收集齐后集中递交磋商小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性，其报价以每轮磋商结束后提交的报价为准。

报价应是包括磋商文件规定的全部相应内容的报价。报价应是竞争性磋商文件（相应包件）要求的全年维护保养费用及磋商文件要求的全部内容的最终报价（因汇率产生的实际价格变化由投标人自行承担）应急维修人工费、过滤器及配件更换费用、检验、培训、税金、知识产权费（若有）和保险等费用以及磋商文件规定的其他费用均应包含在报价中。 
供应商根据磋商小组要求进行两轮及以上报价的（含响应文件中的首轮报价），在未提高其响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，每轮次的报价均不能高于上一轮次报价，否则，作无效响应处理；其中，第一次现场报价不能高于在响应文件中的报价，否则，作无效响应处理
评审办法

1．总则 
 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。
 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（1）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；
（2）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价； 
（3）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正； 
（4）推荐成交供应商； 
（5）起草评审报告并进行签署； 
（6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为； 
（7）法律、法规和规章规定的其他职责。 
 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。 
磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。  
2．磋商程序 
2.1 审查磋商文件和停止评审。 
2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。 
2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审： 
（1）磋商文件的规定存在歧义，采购人或采购代理机构未进行书面澄清影响评审的；
（2）磋商文件的规定存在重大缺陷影响评审的； 
（3）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的； 
（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的； 
（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的； 
（6）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的； 
（7）磋商文件载明的成交原则不合法的； 
（8）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。 
2.1.3 出现本条 2.1.2 规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。 
2.1.4 磋商小组熟悉和理解磋商文件完成后，应书面签字确认本磋商文件是否有属于应当停止评审的情形。 
2.2 资格审查。 
2.2.1 本项目需要磋商小组对供应商递交的资格性响应文件进行资格性检查。 
磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料（第4章）、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
资格审查标准如下：
	项目
	
	
	

	具有独立承担民事责任能力的证明材料
	
	
	

	良好的商业信誉承诺函和财务状况报告
	
	
	

	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	
	
	

	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	
	
	

	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料
	
	
	

	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料复印件或承诺函原件
	
	
	

	采购人根据采购项目提出的特殊条件
	
	
	

	联合体
	非联合体形式响应
	
	
	

	法定代表人（主要负责人/经营者）授权委托书原件及法定代表人（主要负责人/经营者） 身份证、代理人身份证复印件
	
	
	

	是否提供中小企业声明函（供应商为中小企业）
	
	
	

	是否缴纳了磋商保证金
	
	
	

	不属于禁止参加磋商的供应商
	符合本磋商文件中《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求
	
	
	

	结  论
	
	
	


注：

以上每一项结论均为“合格”的，则供应商通过资格审查，方能允许其参加磋商，如有任意一项结论为“不合格”的，则供应商不通过资格审查，不允许其参加磋商。如果磋商小组认为供应商有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。 
2.2.2 资格审查结束后，磋商小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。 
2.2.3 采购代理机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有供应商当场宣布。采购代理机构宣布未通过资格审查的供应商名单位时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。 
2.3 通过资格审查的供应商不足 3 家的（本章 2.3.1 的情况除外），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。 
2.3.1 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124 号的要求：“磋商项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”，若采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家，且采购人要求继续进行的，评审委员会应当遵照相关要求进行评审。

符合性评审标准如下：
	评审因素
	
	

	响应有效期
	
	

	语言、计量单位、报价货币、知识产权等
	
	

	★项要求（若有）
	
	

	投标报价符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定
	
	

	不存在招标文件第2章、第8章规定的投标无效情形（资格审查表的内容需符合）
	
	

	满足磋商文件得实质性要求
	
	

	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	按磋商文件规定和要求格式签署、盖章
	
	

	结 论
	
	


注：以上每一项结论均为“合格”的，则投标人通过符合性审查，如有任意一项结论为“不合格”的，则投标人不通过符合性审查，其投标文件按无效投标文件处理。如果认为投标人有任意一项不合格的，应载明不合格的具体原因。
2.4 磋商。 
2.4.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。 
2.4.2 每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。 
2.4.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。 
2.4.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 
2.4.5 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更
其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。 
2.4.6 磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 
2.4.7 磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。 
2.4.8 磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。 
2.4.9 磋商小组与供应商磋商和对供应商的响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。
2.4.10 供应商退出磋商的，应向磋商小组提供退出磋商的书面说明。供应商不提供退出磋商的书面说明，也未在磋商小组规定时间内递交《最后报价表》的，视为其退出磋商。
2.5 最后报价。 
2.5.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有，响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。 
供应商可在磋商室外填写最后报价表，密封递交采购代理机构工作人员，由工作人员收齐后集中递交磋商小组。工作人员不能拆封供应商最后报价表。 
2.5.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家（本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况除外）。 
2.5.3 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财库》〔2014〕214 号第三条第四项（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目）情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。 
2.5.4 供应商最后报价应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。 
2.5.5 最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 
2.6 比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。 
2.7 磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对畸高、畸低的重大差异评分，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。 
2.8 采购组织单位现场复核评审结果。 
2.8.1 评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织 2 名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果： 
（1）资格审查认定错误的； 
（2）分值汇总计算错误的； 
（3）分项评分超出评分标准范围的； 
（4）客观评分不一致的。 
存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。 
采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。 
2.8.2 有下列情形之一的，不得现场修改评审结果： 
（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的； 
（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的； 
（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的； 
（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的； 
（5）采购代理机构未提供书面建议的。 
2.9 推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 家（本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况除外）以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，磋商小组优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商）。 
2.10 编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容： 
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况； 
（2）响应文件开启日期和地点； 
（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单； 
（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等； 
（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。 
磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。 
2.11 磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。 
2.12 供应商澄清、说明 
2.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 
2.12.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当签字或者加盖公章，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字；供应商为其他组织的，由其负责人或者代理人签字；供应商为自然人的，由其本人（经营者）或者代理人签字。由代理人签字的，应当附授权书（代理人为同一人的可不再提供）。 
2.13 终止磋商采购活动。 
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）除本章 2.3.1 和 2.5.3 的情况外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。 
3．综合评分 
3.1 本次综合评分的因素：详见综合评分明细表。 
3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。 
3.3 综合评分明细表 
3.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。 
3.3.2 综合评分明细表

	项目
	分值
	评审内容及规则
	得分

	价 格


	30
	采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。
	

	商务部分共10分
	标书制作
	2
	响应文件制作规范，标书制作优得2分，良得1分，不满足要求不得分。
	

	
	类似业绩
	5
	供应商提供近三年（2020年至今）的类似维保业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得5分。（评审时以中标通知书或成交通知书或合同复印件为准，并加盖投标公司公章。）
	

	
	人员资质
	3
	在当地配专业维保技术人员，3名及以上得3分，2名2分，1名的1分，不提供的不得分。（须提供相关证明或证明材料复印件）
	

	技术部分

60分
	服务能力
	12
	1、售后服务体系完备半个小时内到达现场解决问题（须提供相关证明材料）得5分。在一个小时到达现场解决问题的得2分（须提供相关证明材料），其他得1分。

2、提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得2分，不提供不得分。3、响应竞争性磋商文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，得3分，服务方案不完整的得1分，不提供服务方案不得分。（评审时以提供相关证明材料为准）。

4、提供服务单位安装记录表3份以上的得2分，提供2份的得1分，提供1份得0.5分。不提供不得分。
	

	
	技术指标
	48
	1、响应文件全部满足竞争性磋商文件要求的得44分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，关键参数一项不满足扣6分，其他参数一项负偏离扣2分扣完为止。

2、技术指标和性能高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项加1分，最多加4分。
	

	总得分
	技术参数中标注“*”或“★”号的为关键参数
	


注：
评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 
评审专家应对每个供应商每项评分因素给出详细的评审说明（报价评分项除外）。
4．磋商纪律及注意事项 
4.1 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。 
4.2 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。 
4.3 对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。 
4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。 
4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。 
5．磋商小组在政府采购活动中承担以下义务： 
5.1 遵守评审工作纪律； 
5.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审； 
5.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密； 
5.4 及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为； 
5.5 发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况； 
5.6 及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况； 
5.7 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项； 
5.8 法律、法规和规章规定的其他义务。
6．评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律： 
6.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。 
6.2 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。 
6.3 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。 
6.4 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。 
6.5 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行评审专家规定的义务，不得向外界透露评审内容。 
6.6 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监 
督。
6.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
 拟签订的合同文本

合同条款甲乙双方根据实际情况进行签订，签订内容不得违反国家法规政策，不得违反磋商文件及响应文件的约定。（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内作进一步的细化和修改。）

 （合同最终以釆购单位提供的为准）
维修保养合同（模板）
甲方：昌吉州人民医院

所在地：

乙方：

所在地：

甲、 乙双方在平等互利的基础上，按照下列条款签订合同，签订定地点昌吉市。

一、采购内容：

二、维保内容：

1、维保类别：

2、服务内容包括：

三、维保期限：甲方委托乙方维护、保修甲方的设备，乙方根据此合同为甲方提供使保修设备正常运行的维保服务，期限：自    年   月   日起至   年   月     日止，维保服务期限为    年。

四、合同金额：总计人民币     元整 （¥     ）；（每年人民币    元整，    年总金额人民币     元整（¥    ））。

五、付款方式：

六、验收：

1、乙方在更换核心部件、设备调试结束后，由甲、乙双方共同组织验收，乙方提供自治区计量测试研究院、特种设备检验研究院、卫生监督所或原厂质量认证等相关检测单位出具的合格的检测证明，进口配件提供相关资料（资质文件、合格证、部件详细信息、海关报关单等）。

2、维保到期验收按国家有关的规定、规范及维修保养设备原厂家的维修保养说明进行。验收时若设备维修保养后不符合设备原厂家或本合同维修保养的要求，不能正常稳定的运行由乙方负责对该设备进行维修，直至确保该设备可正常稳定使用且运行良好，由此产生的有关费用及设备维修保养期间对甲方造成的损失由乙方承担。

七、维保服务要求

1、根据保修类型进行维护，乙方在接到甲方保修电话后及时响应，3小时内到达现场解决问题，节假日必须无条件响应。

2、乙方保证在维修保养期间内为甲方最终用户提供7*24小时技术服务热线，负责中文解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、维保期内乙方无条件免费提供设备所有密码（维修密码等）、软件升级服务，并保证为最新版本，以便甲方查询设备运行情况。维修、保养时需提前通知甲方维修工程师。

4、乙方提供包括质控培训在内的技术支持。无论维修保养期内外，协助甲方建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；确保升级设备处于良好状态。

5、维保期内乙方保证设备开机率不低于95%（按工作日计算），即累计故障停机不超过12.5个工作日，每超过1天保修期按1:3顺延；开机率低于90%（按工作日计算）甲方有权解除合同，乙方返还合同预付款。

6、乙方必须保证甲方在维修配件、服务及其任何一部分时出现配件纠纷或其他侵权的指控，由乙方负责交涉并承担发生的一切经济费用和法律责任。

7、乙方所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。

8、设备故障提供设备维修过程中所需的全部备品备件，更换备件须为全新货品，特殊状况若无甲方同意不接受旧货品或翻新货品。提供所供备品配件若为进口的，必须提供海关报关单，乙方在当地设有维修站点及备品库。

9、乙方在维修保养期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的或是在国家标准或国际标准中可以达到替换要求的，其质量和性能等同于或高于原厂替换件质量和性能的；维修保养后的设备应是可正常使用的，符合临床要求的合格设备；更换核心部件，有规定需要计量检测，必须提供检测合格报告。

八、保修设备在保修期内，停止使用或报废，甲方有权终止合同，并按照已保修的时间按月（超过15天以一个月计算）支付保修费。由甲方自身原因、意外事件及天灾等不可抗拒因素导致设备无法正常运行时，甲、乙双方协商解决。

九、维保期内，因设备质量问题产生的医疗纠纷由乙方承担，因甲方原因造成的医疗纠纷乙方不承担责任。由甲方自身原因、意外事件及天灾等不可抗拒因素导致设备无法正常运行时，甲、乙双方协商解决。

十、本合同引起的任何争议，双方应尽量协商解决，若无法达成共识双方均可在合同签订地法院提起诉讼。

十一、未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定透露给任何人。

十二、补充协议：见附件

十三、本合同经签字盖章后生效，一式7份，甲方执5份，乙方执2份。

甲方：昌吉州人民医院                        乙方：  

法人签字（盖章）：                          法人签字（盖章）：

主管院长：                                 开户银行：

                                           账号：

使用科室及设备管理部门：                   电话：

   年    月     日                         年    月    日  

      备注：合同版本最终以与甲方签订为准。







身份证复印件背面











身份证复印件正面









