## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外配套 |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外配套 |  |  |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 45
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 45
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 De63 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 50
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN63 |  | 个 | 1
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:4*70 4.材质:铜芯 |  | m | 15
6 | 030402018001 | 组合型箱式变压器 | [项目特征] 1.名称:组合型箱式变压器 2.容量（kV·A):200kVA [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1
7 | 040801005001 | 高压进线柜 | [项目特征] 1.名称:高压进线柜 2.型号:进线柜 3.规格:900*900*2000 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 |  | 台 | 1
8 | 040801005002 | 高压计量柜 | [项目特征] 1.名称:高压计量柜 2.型号:计量柜 3.规格:900*1000*2000 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外配套 |  |  |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地
9 | 040801005003 | 高压PT柜 | [项目特征] 1.名称:高压PT柜 2.型号:PT柜 3.规格:900*900*2000 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 |  | 台 | 1
10 | 040801005004 | 高压出线柜 | [项目特征] 1.名称:高压出线柜 2.型号:出线柜 3.规格:900*1000*2000 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 |  | 台 | 1
11 | 040801005005 | 低压进线柜 | [项目特征] 1.名称:低压进线柜 2.型号:进线柜 3.规格:800*600*2000 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 |  | 台 | 1
12 | 040801005006 | 低压电容柜 | [项目特征] 1.名称:低压电容柜 2.型号:电容柜 3.规格:800*600*2000 [工作内容] |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外配套 |  |  |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地
13 | 040801005007 | 低压出线柜 | [项目特征] 1.名称:低压出线柜 2.型号:出线柜 3.规格:800*600*2000 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.本体安装 3.附件安装 4.焊、压接线端子 5.端子接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 |  | 台 | 1
14 | 03B002 | 箱式变电房 | 1.箱式变电房（含房屋全部） 2.包括箱式变电房所需的人工、材料、机械、安装等所有费用 3.具体详具体标准规范 |  | 个 | 1
15 | 080801011001 | 母线槽 | [项目特征] 1.名称:母线桥 2.规格:低压连接铜排 [工作内容] 1.支架安装 2.母线槽安装、试验 3.附件安装 4.绝缘板安装 5.接地 6.补刷油漆 7.运输 |  | 套 | 1
16 | 030414001002 | 电力变压器系统 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV·A):1250KVA [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
17 | 03B003 | 接火费 | 1.接火费 2.包括接火点接火费所需的人工、材料、机 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外配套 |  |  |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
械、安装等所有费用 3.具体详现场实际施工
18 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 20
19 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地系统测试 接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1
20 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌80*80接地极 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 4
21 | 080807005001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:特殊项目测试与性能验收试验 电缆故障点测试 [工作内容] 1.试验 |  | 根 | 1
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外配套 |  |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外配套 |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外配套 |  | 标段：疏勒县特色小镇建设(罕南力克镇)二期项目行政综合服务中心 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13