| 搬迁设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备设施 | 参数 | 备注 |
| 1 | 中心1 | 防静电地板（0.8×0.8平方米） | 17.25×7.7米 |  |
| 2 |  | LED显示屏 | 6.23×2.18米 |  |
| 3 |  | 屏下设备柜 | 6.23×0.66米 |  |
| 4 |  | 大屏支架 | 6.23×2.84×0.6米 |  |
| 5 |  | 会议桌 | 6.2×2.4米（含显示器升降架及配件13套） |  |
| 6 |  | 电脑桌 | 5×0.8米（三张） |  |
| 7 |  | 其他设备 | 空调1台；会议话筒主机（含话筒）；音频处理器；接口机；DVI分配器；摄像机；音箱；门禁 |  |
| 8 | 机房1 | 防静电地板（0.8×0.8平方米） | 7.3×4.3米 |  |
| 9 |  | 其他设备 | 1.2×0.6×2米机柜12个（含设备）；精密空调3台（含上下水管）；七氟丙烷气体灭火器（含烟雾报警器和控制器）；门禁 |  |
| 10 | 配电室 | 防静电地板（0.8×0.8平方米） | 8×4.3米 |  |
| 11 |  | 其他设备 | 配电柜4个；UPS控制柜2个；UPS开关柜2个；电瓶及支架2套； |  |
| 12 | 中心2 | 防静电地板（0.8×0.8平方米） | 10.1×6.9米 |  |
| 13 |  | 液晶显示屏 | 4.9×2.06米 |  |
| 14 |  | 屏下设备柜 | 4.9×0.72米 |  |
| 15 |  | 大屏支架 | 4.9×2.78×0.33米 |  |
| 16 |  | 电脑桌 | 4×0.8米（三张） |  |
| 17 |  | 其他设备 | 会议话筒主机（含话筒）；音频处理器；接口机；DVI分配器；摄像机；音箱；可视电话设备；门禁 |  |
| 18 | 机房2 | 防静电地板（0.8×0.8平方米） | 6.9×3.6米； |  |
| 19 |  | 其他设备 | 空调1台；1.2×0.6×2米机柜2个（含设备）；门禁 |  |
| 20 | 会议室 | 防静电地板（0.8×0.8平方米） | 12.7×6.85米 |  |
| 21 |  | 显示器 | 一台 |  |
| 22 |  | 会议桌 | 8×2.2米 |  |
| 23 |  | 其他设备 | 会议话筒主机（含话筒）；音频处理器；接口机；DVI分配器；摄像机；音箱 |  |
| 24 | 中心3 | LED显示屏 | 5.61×2.2米 |  |
| 25 |  | 屏下设备柜 | 5.61×0.6米 |  |
| 26 |  | 大屏支架 | 5.61×2.8×0.5米 |  |
| 27 |  | 电脑桌 | 4×0.8米（三张） |  |
| 28 |  | 会议桌 | 6×2.2米 |  |
| 29 |  | 其他设备 | 会议话筒主机（含话筒）；音频处理器；接口机；DVI分配器；摄像机；音箱；门禁 |  |
| 30 | 综合集成 |  | 强电、弱电改造；综合布线；音频接地专线；线缆桥架；设备拆装、搬迁、运输、调试等服务 |  |