工程量清单编制说明

工程名称：巴州发改委办公区域设施维修改造项目                    第1页 共1页

作者：Lenovo User
一、工程概况


本项目为巴州发改委办公区域设施维修改造项目，建设地点：库尔勒市萨依巴格路6号（巴州发展和改革委员会院内）。


项目主要建设内容为新建消防、给水、排水管道及附属设施；改造自行车车棚及仓储库房，新建汽车遮阳棚；装修改造干部职工宿舍、办公楼外立面、地面硬化；购置安装汽车充电桩、快递柜、地面景观灯、花箱等设施。


其中：宿舍内装修改造面积为56.86m2，外立面装修改造面积148.63m2，地面硬化面积2478m2，自行车车棚及仓储库房面积80.19m2，汽车棚90m2。


二、工程招标范围：设计图及工程量清单包括的范围。


三、工程量清单编制依据


1、工程量依据设计院设计的建筑物改造，给排水、消防外网施工图（2023.7电子版），图纸答疑及建设方要求计算。按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及解释和勘误进行计算编制。


2、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。


3、其他有关文件、资料。


四、其他说明


1、暂列金额为143000元。


2、工程暂估价为：汽车充电桩（含线缆）84000元，105门快递柜32000元，景观灯22000元，花箱22000元，树池2000元，更换40t铸铁井盖5000元，清理化粪池15000元。


3、工程量清单中带★的项目需进行清单综合单价分析。


4、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。












表-01   

