工程量清单编制说明

- 工程名称

- 自治区人民医院医美中心装修改造项目

- 工程概况

- 建设地点位于乌鲁木齐市龙泉街新疆维吾尔自治区键龙大厦三楼，改造面积为1100平方米。

- 招标控制价包括范围

- 本次招标控制价范围为建设单位提供的施工图、工程量清单以及答疑内容。

- 招标控制价编制依据

- 1．中华人民共和国国家标准 GB 50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》;

- 2．中华人民共和国国家标准 GB 50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》;

- 3中华人民共和国国家标准GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》;

- 4．招标工程量清单；招标文件中有关计价的要求，施工图及业主要求内容；

- 5．国家及自治区颁发的有关计价文件；

- 6.《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表（2020)》;

- 7.《2020版新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额》《2020版新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》及相应费用定额；

- 8．新建标［2018]6号文《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》计取；《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》新建标［2019]4号文件，本项目计取增值税税率为9%;

- 9．材料价格执行乌鲁木齐地区2023年8月的材料信息价，对于工程造价信息没有发布的价格信息的材料，其价格按市场价询价计入；

- 10．人工费执行《关于发布乌鲁木齐地区2023年第二季度建设工程定额内市场人工单价信息的通知》，使用2020版自治区房屋建筑与装饰、安装、市政工程定额计价的工程项目，一类人工114元／工日；二类人工148元／工日，二类人工（通用安装及新疆补充安装、市政各类管道、场站安装、路灯与配电工程）调增至152元／工日；三类人工172元／工日；本项目使用2010定额计价的项目，人工调整如下：1．建筑工程人工费单价调增至112.91元／定额工日；2．安装工程人工费单价调增至115.69元／定额工日；3.装饰装修工程人工费单价调增至124.16元/定额工日；

- 11.本工程计入智慧工地费用按《关于建设工程智慧工地基础配置费用记取事项（试行）的通知》新建标函【2021】17号文件执行；

- 12.常态化防控费按《自治区关于新冠病毒感染疫情防控期间房屋和市政基础设施工程计价有关问题的指导意见》执行；

- 五、暂列金

- 本工程暂列金额为350000元（不含税）。

- 六、安全文明施工费、规费、税金都属于不可竞争费用。

七、暂估价

1、2mm同质透心PVC卷材（含自流平、地板胶清洗、打蜡）综合单价为197.87元/m2，该项综合单价为暂估价，在投标时不得变动。

- 防火门监控系统专业工程暂估价30000元。

- 医疗废水处理设备专业工程暂估价20000元。

- CT室增加空调系统专业工程暂估价80000元。

- 手术室控制面板、送排风系统（考虑设置过滤净化装置）专业工程暂估价150000元。

- 新风系统专业工程暂估价50000元。

- 八、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范与施工图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工图纸，施工组织设计、招标答疑、设计变更及施工规范考虑在报价中。工程量清单中项目名称、项目特征所述内容只作为该项目在图纸中的一部分，投标人报价应按照施工图纸、施工组织设计及有关规范完成该项目的全部内容。施工图有节点、剖面图尺寸标注不详的，投标人在招标答疑时提出，否则认为投标人已经按常规做法考虑到报价中。