## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【昌吉州中医医院内科楼加装
单项工程投标报价汇总表
工程名称：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 内科楼5-15层装修
2 | 内科楼暖气、给排水管道包立管
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 封-1 招标工程量清单封面【内科楼5-15层装修】
|  | 内科楼5-15层装修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【内科楼5-15层装修】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 内科楼5-15层开水间
1.2 | 内科楼5-15层病房层治疗处置室
1.3 | 内科楼5-15层抢救室
1.4 | 内科楼5-15层护士站吧台改造
1.5 | 内科楼15层外二科、中医治疗室、医生值班室
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【内科楼5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
内科楼5-15层开水间
1 | 011501009001 | 石材低柜 | 1.位置:开水间 2.规格（长、宽、高）:3.7*0.7*0.85，上翻防水台0.1 3.材料种类:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质、石英石台面 4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 5.台面开洞尺寸根据台盆尺寸 6.防护材料种类:防火 7.内部分隔布局:应甲方要求 8.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 41
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:新装不锈钢洗脸盆 2.规格、类型:500*400*220 mm 3.组装形式:应甲方要求及图纸设计 4.附件名称、数量:包含感应高弯水龙头，等配件 5.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 组 | 11
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:开水间改水 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合相关规定及要求 6.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 28
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:开水间改水 2.介质:污水 |  | m | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.材质、规格:PVC-DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合相关规定及要求 5.其他:详见图纸或按甲方要求
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有不平整瓷砖地面 2.饰面材料种类:瓷砖 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m2 | 26
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:原地瓷砖地面恢复 2.找平层厚度、砂浆配合比:根据现场实际情况 3.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 4.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m2 | 26
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 1.3
分部小计
内科楼5-15层病房层治疗处置室
1 | 011501009002 | 石材低柜 | 1.位置:5-15层处置室 2.规格（长、宽、高）:2.78*0.53*0.85，上翻防水台0.1 3.材料种类:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质，石英石台面 4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 5.台面开洞尺寸根据台盆尺寸 6.防护材料种类:防火 7.内部分隔布局:应甲方要求 8.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 32.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011501010001 | 木质吊柜 | 1.位置:5-15层治疗室 2.规格（长、宽、高）:3.25*0.35*0.7 3.材料种类、规格:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质 4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 5.防护材料种类:防火 6.内部分隔布局:应甲方要求 7.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 35.75
3 | 011501009003 | 石材低柜 | 1.位置5-15层:治疗室 2.规格（长、宽、高）:3.25*0.75*0.85，上翻防水台0.1 3.材料种类:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质、石英石台面 4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 5.防护材料种类:防火 6.内部分隔布局:应甲方要求 7.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 35.75
4 | ★011207001001 | 墙面装饰板（白色抗菌板） | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.龙骨材料种类、规格、中距:100*50*3矩形不锈钢@400，20*40不锈方钢@400 2.基层材料种类、规格:8mm中纤板 3.面层材料品种、规格、颜色:白色抗菌板 4.压条材料种类、规格:弧形阳角金属护角线20 5.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m2 | 460.95
5 | 030404034001 | 照明开关-拆 | 位置：内科楼5-15层病 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 除 | 房层治疗处置室 1.名称:原有开关拆除 2.规格:根据现场情况 3.其他:详见图纸或按甲方要求
6 | 030404034002 | 照明开关 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:旧开关恢复（利旧） 2.安装方式:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 44
7 | 030404035001 | 空调面板-拆除 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:空调面板拆除 2.规格:根据现场情况 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
8 | 030404034003 | 空调面板 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:旧空调面板恢复（利旧） 2.安装方式:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
9 | 030404035002 | 插座-拆除 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:原有插座拆除 2.规格:根据现场情况 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
10 | 030404035003 | 插座 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:新装插座安装 2.规格:12孔排插 3.安装方式:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
11 | 030404035004 | 插座-拆除 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:原有消毒机插座拆除 2.规格:根据现场情况 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
12 | 030404035005 | 插座 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:消毒机插座安 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装（利旧） 2.规格:5孔插座 3.安装方式:详见图纸或按甲方要求
13 | 030701003001 | 消毒机-拆除 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:拆除原有消毒机 2.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 台 | 11
14 | 030701003002 | 消毒机 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:安装原有消毒机（利旧） 2.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 台 | 11
15 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.材质:拆除原有洗脸盆 2.规格、类型:立式 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 套 | 11
16 | 031004003002 | 洗脸盆 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.材质:新装不锈钢洗脸盆 2.规格、类型:500*400*220 3.组装形式:应甲方要求及图纸设计 4.附件名称、数量:包含高弯感应水龙头，排水管等配件 5.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 组 | 11
17 | 030411004001 | 配线 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:改电 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV3*2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:依据甲方要求 6.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 110
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001001 | 配管 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.名称:改电配线穿管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:依据甲方要求 5.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 110
19 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.包管子 2.基层材料种类、规格:不锈钢包封 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m2 | 5.5
20 | 010103002002 | 余方弃置 | 位置：内科楼5-15层病房层治疗处置室 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 1.37
分部小计
内科楼5-15层抢救室
1 | ★011207001002 | 墙面装饰板（白色抗菌板） | 内科楼5-15层抢救室 1.龙骨材料种类、规格、中距:100*50*3矩形不锈钢@400，20*40不锈方钢@400 2.基层材料种类、规格:8mm中纤板 3.面层材料品种、规格、颜色:白色抗菌板 4.压条材料种类、规格:弧形阳角金属护角线20 5.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m2 | 353.96
2 | 030404034004 | 照明开关-拆除 | 内科楼5-15层抢救室 1.名称:原有开关拆除 2.规格:根据现场情况 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
3 | 030404034005 | 照明开关 | 内科楼5-15层抢救室 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:旧开关恢复 2.安装方式:详见图纸或按甲方要求
4 | 030404035006 | 插座-拆除 | 内科楼5-15层抢救室 1.名称:原有插座拆除 2.规格:根据现场情况 3.其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
5 | 030404035007 | 插座 | 内科楼5-15层抢救室 1.名称:旧插座恢复 2.规格:5孔插座 3.安装方式:详见图纸或按甲方要求 |  | 个 | 22
6 | 01B001 | 病房设备带拆除及恢复 | 内科楼5-15层抢救室 1.名称:原有设备带拆除并恢复 2.规格:包含设备带上所有阀门开关等 3.其他:更具现场实际情况考虑 |  | m | 29.7
分部小计
内科楼5-15层护士站吧台改造
1 | 011614003001 | 吧台石材板拆除 | 1.拆除护士吧台石材桌面 |  | m | 48
2 | 011614003002 | 吧台石材板安装 | 1.5-15层护士吧台石材桌面 2.1.位置:护士站吧台石材面层更换 2.规格:0.75宽，靠外侧下翻8cm 3.材料种类:石英石台面 4.内部分隔布局:应甲方要求 5.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 48
3 | 011501009004 | 石材低柜 | 1.位置:15楼护士吧台石材面矮柜 2.规格（长、宽、高）:1.5*0.75*0.8 3.材料种类:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质、石英石台面 |  | m | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 5.防护材料种类:防火 6.内部分隔布局:应甲方要求 7.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 1.1138
分部小计
内科楼15层外二科、中医治疗室、医生值班室
1 | 011501010002 | 木质吊柜 | 1.位置:15楼中医治疗室 2.规格（长、宽、高）:1.7*0.35*0.7 3.材料种类、规格:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质 4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 5.防护材料种类:防火 6.内部分隔布局:应甲方要求 7.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m | 1.7
2 | 011501009005 | 石材低柜 | 1.位置:15楼中医治疗室 2.规格（长、宽、高）:1.7*0.55*0.85，上翻防水台0.1 3.材料种类:18mm实木生态板柜体、柜门为晶钢门材质、石英石台面 4.五金种类、规格:包含液压不锈钢飞机合页，拉手，轨道，磁性碰珠等中高档五金辅材 |  | m | 1.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.防护材料种类:防火 6.内部分隔布局:应甲方要求 7.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求
3 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.15层医生值班室新建轻质隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:石膏板 4.面层材料品种、规格、颜色:乳胶漆两遍 5..颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | m2 | 6.96
4 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.15层医生值班室 2.钢木门 3.门代号及洞口尺寸:1200*2000 4.子母门 5.颜色及其他:详见图纸或按甲方要求 |  | 樘 | 1
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.15层医生值班室 2.名称:塑料线槽 3.规格:50mm以下 |  | m | 5
6 | 030411004002 | 配线 | 1.15层医生值班室 2.名称:线槽配线 3.型号:BV4mm2 |  | m | 15
7 | 030404035008 | 插座 | 1.15层医生值班室 2.名称:新增五孔插座 |  | 个 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【内科楼5-15层装修】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【内科楼5-15层装修】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表【内科楼5-15层装修】
暂列金额明细表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 50000 |  | 据实结算
合 计 |  |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【内科楼5-15层装修】
规费、税金项目计价表
工程名称：内科楼5-15层装修 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 封-1 招标工程量清单封面【内科楼暖气、给排水管道包立管】
|  | 内科楼暖气、给排水管道包立管 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【内科楼暖气、给排水管道包
单位工程投标报价汇总表
工程名称：内科楼暖气、给排水管道包立管 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【内科楼暖
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼暖气、给排水管道包立管 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.包管子 2.基层材料种类、规格:不锈钢板δ1.0厚包封 3.预留检查口 4.其他:详见图纸或按甲方要求 5.包含辅材及脚手架等措施费 |  | m2 | 803.13
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【内科楼暖气、给排水管道
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼暖气、给排水管道包立管 |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：内科楼暖气、给排水管道包立管 |  |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【内科楼暖气、给排水管道
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：内科楼暖气、给排水管道包立管 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【内科楼暖气、给排水管
规费、税金项目计价表
工程名称：内科楼暖气、给排水管道包立管 |  | 标段：昌吉州中医医院内科楼加装改造（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13