|  |  | 新疆阿克苏地区塔里木 歌舞剧团改造提升项目 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |

扉— 1

| # 建设项目投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧 团改造提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升 项目 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。                                                                  	                                 表-02

| # 单项工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧 团改造提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造 提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除 |  |  |
| 1.2 | 新做 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 1 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆、栏板种类:拆 除原有栏杆 | m2 | 54 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆 除原有原有护墙板 | m2 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | 1.龙骨及饰面种类:拆 除原有软包 | m2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 礼堂椅拆除 | 1.名称:礼堂椅拆除 | 位 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:排座 椅大理石拆除 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | 01B007 | 垃圾外运 | 1.名称:垃圾外运 2.工作内容:完工打扫 卫生，垃圾人工搬运至 楼外，自卸汽车运至指 定地方。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新做 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B002 | 礼堂椅 | 1、椅脚：采用优质铝 合金经模具一体压铸成 型，Z造型，铝合金壁 厚4MM± 1%。 表面均经 打磨处理后静电喷塑， 附着力极强，抗腐蚀。 稳固的铝合金站脚结构 。站脚内固定结构： Z 结构中心带一斜线，上 带一条线连接上侧框架 ,下相切圆形结构连接 下侧后侧框架。外露铝 合金下脚呈三角形。 2、★椅座：采用高密 度聚氨酯定型海绵冷固 发泡一体成形，环保耐 用，高密度、高回弹， 久不变形，不易老化， 海绵密度不小于60Kg/m ³± 1%,海绵软硬度可按 用户要求调整，海绵造 型设计符合人体工程学 原理。座包外覆麻绒面 料，座包内为钢 | 位 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 2 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制框架，并配有S型弹 簧，座包采用自动翻转 的阻尼回复机构，回复 时无撞击、无噪音。座 外板为曲木板材，外贴 防火板经200度高温高 一次压制成型，座外板 带吸音孔，座尺寸430 MM*460MM± 1%，座高为 450MM± 1%。 3、人体工程学椅背： 采用高密度聚氨酯定型 海绵冷固发泡一体成形 ,海绵密不小于50Kg/m ³± 1%，最薄处不低于1 0mm± 1%厚。海绵造型 设计符合人体工程学原 理，外覆麻绒面料。外 板为曲木板材，外贴防 火板经200度高温高一 次压制成型，尺寸为上 宽440MM+下宽530MM*长 775MM*100mm± 1%。 4、★扶手：扶手采用 铝合金与木材结合方式 ,采用铝合金经模具一 体压铸成型，表面均经 打磨处理后静电喷塑， 扶手尺寸475MM*50mm± 1%，木材采用实木榉木 材质，尺寸355MM*50mm ± 1%，外涂环保清漆。 5、写字板机构：与左 侧扶手一致，支架及旋 转轴为铝合金经模具一 次性压铸成型，写字板 为ABS材质经模具射出 成型，尺寸370MM*260 MM± 1%，厚度为8mm± 1 %，笔槽尺寸为： 180MM *15MM± 1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 3 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | ,写字板支架可以通过 扶手上的旋转轴翻转上 下180° ,写字板可以 沿扶手上的旋转轴翻转 90° ,写字板隐藏在右 侧站脚内，在遇到需要 紧急疏散的情况下，座 椅上的人员可以直接起 身向前推开写字板后快 速离开座位，写字板收 起后放置于扶手下方。 6、技术说明：总高102 0m± 1%m中心距560-580 MM。 座椅尺寸：中心 距：560-580mm，座高 ：450mm± 1%，椅背高 度1020mm± 1%，排拒： 950-1000mm。 7、★为满足使用需求 ,座椅满足理化性能要 求以及力学性能要求和 挥发性有机化合物以及 香烟抗引燃特性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01B003 | 椅子水杯架 | 1.名称:椅子水杯架 | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B004 | 座椅头套 | 1.名称:座椅头套 | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B005 | 座椅套 | 1.名称:座椅套 | 个 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格 、颜色:纯彩2.1地胶 2.压线条种类:纯彩2.1 2cm× 5cm× 20m 3.规格及参数:1、儿 童玩具标准不含重金属 、联盟高危致癌物。 2、甲醛释放量检测值 为03、TVOC释放量28 天 检测欧标1/200 5ug /m3 | m2 | 800 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.工程部位:排座椅大 理石 2.面层材料品种、规格 、颜色:定制大理石 | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B006 | 刷漆 | 1.名称:舞台两侧加上 面顶灰色造型艺术漆 | m2 | 180 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 4 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.做法:高空作业基层 施及处理并刷艺术漆 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格 :品牌结构胶，发泡剂 2.面层材料品种、规格 、颜色:碳晶木饰面， 0 .9mm | m2 | 75 |  |  |  |
| 9 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格 、颜色:布艺吸音软包 | m2 | 90 |  |  |  |
| 10 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格 、颜色:护墙板 | m2 | 60 |  |  |  |
| 11 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、 栏板 | 1.扶手材料种类、规格 :定制木质栏杆 2.栏杆材料种类、规格 :定制木质扶手 | m | 49.09 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升 项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升 项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 -【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |  |

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造 提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 机械消防设施维护改造 |  |  |
| 1.2 | AV催场系统建设 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 1 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械消防设施维护改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:不小于六寸， ≥12w,暖白光≥4500k | 套 | 460 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:6-7m 2.灯具种类:筒灯 | 套 | 460 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 1450 |  |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 吸顶LED灯线路拆除 及更换 | 1.拆除原有顶灯电线 重新安装顶灯电线 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:6-7m 2.灯具种类:壁灯 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:led造型壁灯 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光条形灯 2.型号:舞台副台演员 紫外线条形灯 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:DLW 远程追光 灯 2、输入电压： AC200-2 40V 50/60Hz ▲3、输入功率： 1700W , 功率因素PF≥0.98 4、色温： 1700K 5、寿命：≥750小时 6、光通量： 135000lm 7、变焦范围： 2-8° 8、均匀度：≥80% 9、显色指数： Ra≥90 10、效果配置：线性色 温调节； 0-100%机械调 光；0-100%光圈； 1个 雾化柔光效果； 7个颜 色选项（可安装图案片 ) 11、防护等级：≥IP20 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 2 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | （实质性响应参数，未 提供相关证明材料或不 满足按照投标无效处理 ) |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B002 | 侧屏升降维修 | 1.名称:侧屏升降维修 2.做法:侧屏拆卸、维 修并安装 | 套 | 6 |  |  |  |
| 10 | 03B003 | 纱幕 | 1.名称:纱幕 ▲2.可制造显形、隐形 效果纱幕。也可作为大 型音箱覆盖（透声度极 佳）或用于展台。网孔 尺寸: H1.25 mm x W 2 .5 mm 3.宽度： ± 1215 cm 1.长度： ± 70 m 5.阻燃标准 NF P 92-503 (1995) CLASS M1 BS 5867 PART 2 TYPE B (1980) PASS GB-B1 PASS AS 1530.3 PASS AS 1530 .2 PASS NFPA 701 ( 2019) PASS 1180 cm 宽通过DIN4102-B1阻燃 认证。（实质性响应参 数，未提供相关证明材 料或不满足按照投标无 效处理） | ㎡ | 180 |  |  |  |
| 11 | 03B004 | 防火幕 | 1.名称:防火幕 2.规格等:消防联动装 置；手动导向滑轮 钢 丝绳改位置 所有更 换 设备及配件必须与 原设 备和系统完全匹 配相同 且甲方认可； 安装消防 箱 消防锤 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 03B005 | 升降台维修 | 1.名称:升降台维修 2.做法:三号平台电机 维修 变频器跟换 路 维修检测 所有更换设 备及配件必须与原设备 和系统完全匹配相同且 甲方认可。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 3 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 13 | 03B006 | 变频器更换及检查 | 1.名称:变频器更换及 检查 2.做法:所有更换设备 及配件必须与原设备和 系统完全匹配相同且甲 方认可。 | 项 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*6+1 4.材质:铜芯电力电缆 5.电压等级(kV):1KV | m | 630 |  |  |  |  |  |
| 15 | 03B007 | 拆除原有电缆 | 1.名称:拆除原有电缆 | m | 630 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:抽风电箱控制 柜 2.型号:消防联动按照 老控制柜更换 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:拆除原有 消防风机柜 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:楼顶消防风机 柜 2.型号:100mm双层，中 间石棉防火彩钢材质 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 03B008 | 楼顶消防风机柜防 水 | 1.名称:国标3mm油毡 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | 03B009 | 消防剧院排烟风机 | 1.名称:消防剧院排烟 风机维修及保养 2.做法:排烟风机维修 、维护保养、 配置联 动模块及配电线，所有 更换设备及配件必须与 原设备和系统完全匹配 相同且甲方认可。维修 与更换不限于以上内容 , 如有其它故障机损 坏需完全维修及更换。 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 03B010 | 消防剧院排烟电机 | 1.名称:消防剧院排烟 电机维修及保养 2.做法:电机维修、更 换配件、维护保养，配 置联动模块及配电线， 所有更换设备及配件必 须与原设备和系统完全 匹配相同且甲方认可。 维修与更换不限于以 上 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 4 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 内容，如有其它故障机 损坏需完全维修及更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 03B011 | 消防剧院风机系统 | 1.名称:消防剧院风机 系统维护 2.做法:配电箱、 消防 联动、 线路整体更换 、所有更换设备及配件 必须与原设备和系统完 全匹配相同且甲方认可 。维修与更换不限于以 上内 容，如有其它故 障机损坏需完全维修及 更换。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 03B012 | 消防剧院电机系统 | 1.名称:消防剧院电机 系统维护 2.做法:配电箱、消防 联动线路整体更换，所 有更换设备及配件必须 与原设备和系统完全匹 配同且甲方认可。维修 与更换不限于以上内容 ,如有其它故障机损坏 需完全维修及更换。 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 03B013 | 安防X光安检机 | 1.名称:安防X光安检机 2.规格:穿透力强/穿透 48mm 钢板~(可定制穿 透力≥10mm 48mm钢 板)m ponupLatermquayTA超 薄物体检测/轻松分辨 直径0.0787 1mm金属线 功能强大/ 图像分析 处理彩色显示轻松识别 违禁物、运行储存容量 大、 连续保存50万幅 图片，并处理重智能联 网功能/自动 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 03B014 | 消防故障维修升降 机 | 1.名称:消防故障维修 升降机 2.做法:电动起重液压 升降机移动式高空作业 检修车 升高11米载重3 00KG | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 03B015 | 楼顶水箱消防稳压 泵 | 1.名称:楼顶水箱消防 稳压泵 2.做法:消防增压稳压 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 5 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 成套设备、屋顶消防稳 压装置、消火栓泵、喷 淋泵、消防水箱、消防 增压稳压 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AV催场系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B016 | 播放器 | 1.名称:播放器 2.规格参数:1.具有≥4 .3寸TFT彩色液晶触摸 式显示屏显示机器所有 状态，并实现触摸屏操 控。 2.具有≥ 1个U盘接口和≥1个SD 卡接口，可定时播放U 盘、SD卡上的MP3音乐 节目。 3.具有≥1个耳机接口 （可连接耳机监听播放 状态），≥1个触摸笔 存放插孔 4.支持电源及EMC短路 输出控制功能：手动电 源打开时， EMC端口有 短路信号输出 ;程控电 源打开时， EMC端口有 短路信号输出； 5.支持定时点操作功能 ：可编辑≥8个定时方 案按周循环，≥一个日 方案最多可编辑100个 定时点，具有定时点信 息掉电记忆功能。 6.支持下载定时点功能 ：可在电脑上编辑定时 点，可以对SD卡编制好 的定时点进行下载， 也可以将定时点/ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 6 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 歌曲名导出到SD卡里。 7.支持不少于1路AC220 V 2000W电源输出插座, 接口输出的电源其开关 状态可以受定时点定时 控制，也可以手动进行 开关控制。 8.支持定时点到来前1- 60秒（时间可以设置 )内自动提前打开定时 电源。 9.支持不少于1路短路 信号输出接口，不少于 1路音频信号输出接口 （4个插座并联输出） , 输出LED电平指示(LED 电平指示组≥5个） 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B017 | 合并式数字广播功 放 | 1.名称:合并式数字广 播功放 2.规格参数:1.不少于 三个话筒输入口，两个 辅助输入口， 一个辅 助输出口。 2.不小于100V, 70V定 压输出和P1输出。 3.有默音功能,便于插 入优先广播。 4.各通道独立音量控制 。 5.高音和低音音调控制 。 6.5单位LED 电平表,甚 易监察工作状态。 7.额定输出功率: 550W 8.输出方式: 4~16欧， 70V、100V定压输出 9.辅助输出电平: 1000 mV± 100mV 10.话筒：≤5.5mV（不 平衡）,线路：≤300 mV （不平衡） 11.频率响应: 80Hz-15 KHz ( ± 3dB） 12.总谐波失真 ≤1% ( | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 7 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 1KHz，正常工作条件 ) 13.信噪比 线路输入： ≥74dB（宽带） 14.音调调节范围:低音 : ± 10dB（100Hz）, 高 音： ± 10dB（10 kHz) 15.保护:交流保险丝, 直流输出，过载, 输出 短路保护并告警。 16.默音功能 Mic1 输 入覆盖其它输入（衰减 0 到 -30dB） 17.电源AC220V/50Hz 1 8.额定功耗: 700W |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03B018 | 室内音柱 | 1.名称:室内音柱 2.规格参数:1.工作电 压70/100V，额定功率2 0W （多个配接端子）， 适应不同的公共广播线 路； 2.箱体采用优质纤维板 和桦木冷压皮制造； 3.声音清晰、明亮，适 宜室内使用； 4.面网：采用尼龙高纤 维晶丝拉线制作，透气 度良好； 5.采用4寸原色海藻打 捞纸浆鼓纸，全方位双 锥扬声器； 6.安装控件精密防锈处 理； 7.频响范围： 140Hz-20 kHz 8.灵敏度（1m，1W）： 90dB± 2dB 9.最大声压级（1m）： 102dB± 2dB | 只 | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:55寸显示器 2.参数:面板 LCD尺寸5 5" 面板进货检查标准A 规 光源 DLED背光分辨 率1920 x 1080pixels , 亮度(typ)/(min) | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 8 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 250cd/m²(typ.)，对比 率(typ)/(min) 40 00: 1(typ.)， 视角178度( H)/178度(V) ， 可视 面积≥ 1209.6mm(H)× 680.4 mm (V) 伴音， 输出功率 2X10W ，内 存DDR 1GB 储存 eMMCFlash 8G ，系统 版本Android 9.0 2.4 GWIFI Wifi x 1电源 , 整机功耗 ≤108W， 待机功率≤0.5W 整机 寿命 50000小时，电源 要求 100-240V, 50/60 Hz环境， 工作温度 0 ℃ ~40 ℃, 储藏温度 -20℃~60℃ ,工作湿 度 10% 90%无凝结 接 口不少于 RJ45， 网络 输入 X 1COAX OUT ， 同轴输出 X 1 CVBS1/ AUDIOIN ，视频输入X2 TVIN ， 电视输入X1 EARPHONE OUT 耳机音 频输出X1， HDMIIN 高 清输入X3， USB U盘输 入X2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:65寸显示器 2.参数:面板 LCD尺寸 65" 面板进货检查标准 A规 光源 DLED背光分 辨率 3840 x 2160 pixels 亮度(typ)/( min) 220cd/m²(typ.) 对比率(typ)/(min) 50 00:1(typ.) 视角 178 度(H)/178度(V) 可视 面积 1430（H）x804 ( V）mm 伴音输出功率 2 X10W 内存DDR 1GB 储 存eMMC Flash 8G 系统 版本 Android 9.0 2.4 GWIFI Wifi x1 电 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 9 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 源 整机功耗 ≤108W 待机功率 ≤0.5W整机 寿命 50000小时 电源要求 100-240V, 5 0/60Hz 环境工作温度 0℃ 40 ℃ 储藏温度 -20℃ 60℃ 工作 湿度 10%～90%无凝结 接口不少于 RJ45 网 络输入 X 1 COAX OUT 同轴输出X 1 CVBS1/AUDIO IN 视频 输入 X 2 TV IN电视输 入 X 1EARPHONE OUT 耳机音 频输出 X 1 HDMI IN高清输入 X 3 USB U 盘输入 X 2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030904017001 | 75寸会议一体机 | 1.名称:75寸会议一体 机 2.参数:1.显示参数 显 示屏尺寸 75英寸（16 ：9） 显示屏类型 LCD 液晶显示屏 画面 显示 尺寸 1650.24 ( H) x 9 28.26(V)mm 物 理分辨 率 3840（H） × 2160 ( V） 刷新 率 60HZ 亮度 300cd/m² 对比度 120 0：1 视角（度） 178 ° 显示屏防护 4mm全 钢化高防爆玻璃 背光 灯寿命 50000小时 2.操作系统 内存4G 存 储空间32GB 3.功能接口参数 视频 支持H263,H264,H265, MPEG2,MPEG4,VC1,VP 6, VP8,VP9,MJPEG,AVS ,AVS+,AVS2 ... 音频 支 持格式 MP3,WAV, AAC, AC3,EAC3, Vorbis,FLAC ,APE, TrueHD,DTS,DTSHD .. 支持分辨率 480i / 4 80p / 576i | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 10 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p 解 码 3D数字梳状滤波器 、3D图像运动降噪、 3 D 运动自适应梳状滤波 等喇叭规格10W /8欧× 2 扬声器 音频特性 平衡，自动 音量控制 ,环绕声，均 衡器 端 口 RJ45 In*1 RJ45 Out*1HDMI In*1 HDMI Out *1 HDMI(eARC) * 1 RS232*1Audio Out* 1Coaxial*1 MIC In*1 DP In*1 PC Audio In *1 VGA In *1 PCTouch*1 USB3.0*1 USB2.0*1 TF Card*1 4.触摸参数 触摸嵌入 方式 内置一体式，非 外挂式 触摸感应技术 红外感应识别触摸技 术 （10点） 书写方式 手 指、触摸笔或其它 直径不小于5mm非透明 物体（多点8mm）光标 速度120点/s 定位精度 90 %以上触摸区域为 ± 2mm 通讯接口 B型 USB公头 触摸分辨率 3 2767*32 767 触摸次数 理论无限次计算机响 应 系统 自动识别；≤ 15ms 驱动程序免驱 5.整机特性 外壳及外 观铝合金面框角块设计 、前置按键、前置端口 、前置喇叭，最大功耗 率 ≤350W(含电脑 )待 机功率 ≤0.5W 6.产品功能 触摸功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 11 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 支持10点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、 旋转 支持各信号源 切换后，触摸功能可用 支持各信号源显示状 态下，通过触摸控制信 号源、音量等菜单控制 其他功能睡眠定时、关 机记忆 支持遥控器 , 遥控电源开机功能支持 光感识别，实现对 不 同光亮的环境下，自动 调整屏幕亮度功能( 需 要选件支持） 支持触 摸菜单，实现返回键、 菜单操作、任务预览、 通道切换、音量调整、 快捷电子白板操作等 功能 支持在系统主页 面点击任一信号源 支 持遥控器童锁功能 支 持无线wifi，有线 LAN 支持无线蓝牙连 接，支持前置按键一键 开关 电脑、一键电脑 复位以 及主页键功能 支持嵌 入式高清摄像 头拍照， 录像功能( 需要选件支 持）支持 嵌入式高清麦克风 话 筒（需要选件支持） 7.标准随机附件(根据 实际情况配附件) 75 寸 交互式智能会议一 体机1台 遥控器1个 保修卡1张 触摸笔1 支 合格证1张 1.5米 电源线1根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03B019 | 32-S200/42/43/49/ 55/65 显示器通用 壁挂 | 1.名称:显示器通用壁 挂 2.参数:监控显示器配 件。 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 03B020 | 无线投屏器 | 1.名称:无线投屏器 2.参数:配合一体机， 点脑实现无线投屏，双 5G WIFI，自建局域 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 12 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 网，不需要链接2.4G外 网，1080P高清最大支 持15米距离高清画面无 损传输 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 03B021 | LED显示屏（核心产 品） | 名称:LED显示屏（核心 产品） 参数: 1.★点间距：≤2mm； 像素密度≥250000点/ 平米； 2.亮度：≥600cd/㎡ 3.发光点中心距偏差≤ 1% 4.对比度9000:1 5.水平视角≥140° 垂 直视角≥140° 6.换频率 (Hz) ：符合 SJ/T 11141-2017 标 准 C级: 50Hz、60Hz、 120Hz、240Hz； 7.亮度调整：支持 0-2 55 级灰度调节: 8.基色主波长误差：符 合 SJ/T 11141-2017 标准 C级； 9.对地漏电流： LED 显 示屏模组对地漏电流 1 .89mA/㎡ 10.刷新率：支持通过 配套软件调节刷新率的 设置选项，刷新率≥19 20Hz,同时支持 0~100% 无极调节 11.★温升：按 GB4943 .1-2011 的规定进行, LED 显示屏在满负荷工 作 30min 后用测温计 测试各可触及点温度， LED 显示屏正常使用时 在达到热平衡后，屏体 结构的金属部分的温升 应不超过 35K，绝缘材 料温升应不超过 35K。 | m2 | 37.5 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 13 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.高低温试验：高低 温存储试验，按 GB/T2 423.2-2008的规定方法 进行，测试样品不包装 、不通电，样品放入试 验箱中，试验箱内温度 80℃(同一条件下，试 验箱内温度-40C)，存 放 72h，试验后，样机 能正常工作，无异常； 13.高低 温工作试验，按 GB/T2 423.2-2008的规定方法 进行，测试样品不包装 、样品放入试验箱中， 试验箱内温度50℃(同 一条件下，试验箱内温 度-40℃)，通电存放 7 2h，试验后，样机能正 常工作，无异常； 14.★各部件阻燃试验 (UL94 测试标准)：内 部线材满足 V-1 阻燃 等级要求:对样品进行 两组燃烧测试，试验结 果，一组燃烧时间 13S , 一组燃烧时间 12s， 没有燃烧物掉落； 15.套件 (塑料面板、 面罩) 依据GB4943.1-2 011 标准,阻燃等级达 到 UL94V-0 等级； 16.抗扰度：静电放电 ESD: LED 显示的显示 模组抗扰度限值应符合 GB/T 17618-2015 规 定至少取 4个点进行静 电放电，正负极各 100 次，接触放电 4kV，空 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 14 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气放电 8kV； 17.浪涌试验: 交流电 源端: 差模 0.5KV.共 模1kV，抗雷击； 18.设计安全：依据标 准 GB 4943.1-2011 信 息技术设备安全； 19.IP 防护等级 (户内 )：符合IP3X 20.低亮高灰：支持 PWM 灰阶控制技术提升 低灰视觉效果:支持软 件实现不同亮度情况下 ,灰度8-18bit 任意设 置 0-100%亮度时， 8-1 6bits任意灰度设置； 2 1.冷热冲击：将 LED 显示屏加温到 60℃再 隆温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验，符 合 GB4943.1-2011 信 息技术设备安全 第1部 分通用要求； 22.跌落测试：按 GB/T 2423.7-1995,样品处 于自由状态下: 检测面 跌落、角跌落。倾跌与 翻倒、自由跌落、弹跳 跌落后合格； 23.内部线材：使用低 烟无卤素环保线材； 24.PCB电路设计： PCB 采用 FR-4 材质，灯驱 合一，电路及表面处理 采用双层板 OSP 工艺 ; 25.显示模组运输试验 ：按GB/T6587-2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 15 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中5.10.1.3的流通条件 等级 3 级对显示模组 进行； 26.维护方式：前/后维 护、支持磁吸固定方式 ; 27.动态节能：带有智 能节电功能、带电黑屏 节电功能，开启智能节 电功能比没有开启节能 45%以上； 28.电气防护：LED 显 示屏通过过流、断路、 短路、过压、欠压、超 温、超负荷、断电等测 试； 29.监控自检技术：可 实现 LED 单点检测、 通讯检测、温度检测， 电源检测，温度监控等 功能； 30.★摩尔纹抑制功能 ：显示屏支持抑制摩尔 纹功能，减轻摩尔纹视 觉主观效果 80%； 31.★拼缝亮线暗线校 正：从控制系统和结构 设计两方面消除亮、暗 线，彻底改善困扰 LED 显示屏安装精度造成 的亮、暗线问题； 32.★系统加密功能： 具有信号加密传输功能 ,支持控制器与屏体之 间信号加密传输功能， 防止网络恶意入侵； 33.★ 一体化控制平台，模块 化统一管理，可对所有 的 LED 显示模块进行 统一管理，设置亮度， 色温，灰度等参数； |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 16 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 34.▲所投屏体须通过 CCC认证，不接受OEM产 品，要求证书中申请人 、制造商、生产企业三 者名称须一致或为同一 集团、法人企业，并提 供证书复印件加盖投标 方公章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1.名称:电源 2.规格:200W 3.参数:工作温度： -40 至70度，输入电压范围 ：176～264VAC，额定 输出电压： 5V-24V，稳 压精度： ± 3%，负载调 整率： ± 2%，温度系数 : ± 0.03%℃,纹波和 噪声：＜200mV，短路 保护：输出端短路时电 源保护，输出关断，去 掉短路恢复正常输出， 容性负载至少5000uF， 输入电流最大值3A，空 载功耗最大值5W，启动 时间3Sec，效率最小值 86%，冷启动冲击电流 最大值50A，纹波噪声 最大不超过200mV。 | 台 | 84 |  |  |  |  |  |
| 11 | 080904010001 | 接收器 | 1.名称:接收卡 2.规格:DH7512S 3.参数:单卡带载512× 384像素，支持逐点亮 色度校正，有效消除色 差，显著提升LED画面 显示的一致性，给用户 带来更加细腻的画面。 硬件设计和软件设计 充分考虑用户部署、系 统运行和维护时的场景 ,使部署更容易，运行 更稳定、维护更高效。 硬件设计：集成12个标 准HUB75接口，免接HUB 板 。采用千兆网口， 可以 | 张 | 56 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 17 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 连接PC端。软件设计： 支持逐点亮色度校正 。 支持接收卡预存画 面设置。支持温度、电 压、网线通讯和视频源 信号状态检测。支持5 Pin液晶模块。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03B022 | 拼接控制器（核心 产品） | 1.名称:拼接控制器( 核心产品） 2.参数:1、纯硬件插卡 式架构设计， 19英寸标 准机架式安装，金属结 构机箱； ★2、内置不 小于7英寸触摸屏，可 通过触摸屏进行监测状 态查看、参数设置、固 件升级、预监回显等操 作； ★3、设备机箱规模支 持不少于40路输入、 12 路输出，支持单链路 和双链路输入模式切换 ,本套至少不低于16路 输入8路输出并包含发 送卡设备； ★4、单张输出板卡支 持不少于16个图层，支 持图层在输出接口间漫 游且规格不减，可进行 图层参数设置； ★5、支持不少于3张二 合一网口输出卡，输出 无需其它设备可直接连 接LED显示屏显示； ★6、IPC输入卡支持不 低于4K 视频接入，不 低于16路视频解码输出 ; 7、为了提升设备的 故障排查效率，可监测 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 18 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备温度、电压、风扇 在线状态，支持智能识 别板卡接口组合，板卡 和接口状态监测，信号 丢失预警； 8、支持屏幕背景图显 示；支持对输入添加文 字或图片台标，文字与 图片背景、位置可调； 支持对输入添加 OSD， OSD属性可调； 9、支持不少于2000个 用户场景，场景切换支 持淡入淡出可设置为图 片或视频，场景切换支 持淡入淡出、直切效果 ;支持不少于4种屏幕 画质调节模式； ★10、支持对所有输入 源同时预监，对所有输 出进行回显（包含IP流 回显）； 11、支持用户权限分级 管控，超级管理员可分 配用户使用权限，支持 多用户同时在线编辑、 控制、上屏操作，可预 览其他用户操作； 12、支持实时和预编模 式，实时模式可实现画 面控制实时上屏显示， 预编模式支持在软件端 进行显示内容预编辑后 ,再上屏显示； ★13、支持输入源画面 任意截取，对截取的画 面开窗调用，并可作为 一个新的输入源， 不 影响原输入源的使用； ★14、系统需具备良好 的兼容性，拼接器配置 软件至少需支持 windows、麒麟、 IOS、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 19 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | Android、Linux等操作 系统访问设备及交互操 作； ▲为了保证产品质量 所投产品厂家至少需具 有ISO9001质量管理体 系认证，所投产品需提 供3C认证、产品彩页等 证明材料。（投标人提 供证明材料复印件并加 盖投标商鲜章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B023 | 配电系统 | 1.名称:配电系统 2.规格:40KW 3.参数:40KW智能控制 柜。 1、配电柜内装有空气 开关、交流接触器、电 源防雷器等，配电柜门 上还装有旋钮开关和指 示灯等； 2、保护功能：具有过 流、过压、欠压、短路 、断路、超温、超负荷 、断电、等保护功能； 3、定时开关电，支持 手动控制、自动控制。 4、额定输入电压（V） 三相 220/380VAC， 5、PLC智能控制模块。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 03B024 | 备品备件 | 1.名称:备品备件 2.规格:定制 3.参数:显示屏模组： 3 0张，电源30个，接收 卡10张，透明屏： 1㎡ | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:8寸400万全智 能柔光双色GPS网络球 机 2.参数:传感器类型： 1 /1.8英寸CMOS； 像 素: ≥400万； 最大分 辨 率：≥2560× 1440 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 20 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ;最低照度：彩色： 0 .00 1lux@F1.4黑白： 0.000 1lux@F1.40Lux （柔光 双色开启）； 最大补 光距离：≥8 0m（柔光 双色-白光 单开）； 250m （柔光 双色-红 外单开）； 补光类型 ：柔光双色 ; 雨刷功 能：雨刷； 镜头焦距 ：6.25mm~3 00mm； 镜头光圈： F1. 4～F4.5；视场角：水 平： 62.36 ° ~1.71 ° 垂直：36.5 5° ~0 .~99° 对角：69.7 6° 1.97° ; 光学变 倍：≥48倍； 定时任 务：预置点 ;巡迹 ;巡 航 ;线扫； 定位 功能：支持GPS；可视 域功能：支持； 方位 传感器： G -sensor； 智能分类：全智能； 人脸库支持创 建10个 人脸库,并进行 布控 ;视频结构化：支 持 机动车、非机动车、 人脸、人体检测；支持 优选；支持抓拍；支 持上报最优的抓图机动 车 属性（车牌，车辆 类型 ,车身颜色，车牌 颜色 ,车标，车系/年 款，其他属性：遮阳板 ,安 全带，抽烟，打 电话，车内饰品，年检 标志） 非机动车属性 （类型， 车身颜色， 骑车人数， 上衣类型 ,上衣颜色） 人体属 性（上衣类型， |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 21 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 下衣类型，上衣颜色， 下衣颜色，背包，帽 子 ,性别）人脸属性( 性 别，年龄，表情， 戴眼 镜，戴口罩，胡 子）；周界防范：支持 绊线 入侵；支持区域 入侵； 支持穿越围栏 ;支持徘 徊检测；支 持物品遗留；支持物品 搬移；支持快 速移动 ;支持停车检测 ;支持 人员聚集；支持 人车 分类报警；支持联 动 跟踪；人脸识别：支持 人脸检 测；支持人脸 轨迹框； 支持优选； 支持抓拍； 支持上报 最优的人脸抓 图；支 持人脸增强，人 脸曝 光；支持人脸属性 提 取，支持6种属性， 8 种表情：性别，年龄， 眼镜，表情（愤怒， 悲 伤，厌恶，害怕， 惊讶 ,平静，高兴，困 惑） , 口罩，胡子；支 持人 脸抠图区域可设 ：人脸 ,单寸照；支持 实时抓 拍，优选抓拍 ,质量优 先三种抓拍 策略；支持 添加5个人 脸库；支持单个以及批 量人员注册； 支持人脸识别 相似度 设置；支持1万 人脸底 库的人脸比对 ; 智能 说明：视频 结构化、人 脸检测、 通用行为分析 智能互 斥； 透雾功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 22 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | ：光学透雾；支持设置 不少于50个自动标定 点 ,在自动定标成功后 ,定标点有效数目不少 于50 个； 网络接口： 1个( 内置RJ-45网口 ,支持1 0M/100M网络 数据）；音频输入： 1 路（LINE IN；裸线） ; 音频输 出：1路( LINE OUT裸线）； 语 音对讲：支持； 人脸 库本地存储15万张人脸 图片,(单张人脸图不大 于150KB)； 支持批量人员信息注册 功能, 批量注册速度 不小于15 人/秒； 报 警输入： 7路，开关量 输入（0~5V/DC）； 报 警输出： 2 路； 供 电方式： DC36V /2.23 A± 25%； 防护等 级 ：IP67;TVS 8000V防 雷、防浪涌和防突波保 护 ;符合GB/T17626.5 4级标准；接口类型 ：BNC接口;RJ45接口 ; RS4 85接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:球机壁装支架 2.参数:安装方式：壁 装； 承重：9.0kg； 执行标准： Q/DXJ 064- 2018； | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 03B025 | 解码器 | 1.名称:解码器 2.参数:画面分割：单 屏支持1/4/6/8/9/16/2 5/36/64固定分割；支 持M×N自定义分割， M × N≤64； 视频压缩标 准：H.265;H.264; MJPEG;MPEG4;SVAC;MPE | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 23 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | G2； 解码能力：支持1 路32MP@25fps/3路 12 MP@15fps/4路 8MP@30 fps/6路 6MP@25fps/8 路 5MP@25fps/9路4MP@ 25fps/10路 3MP@30fps /16路 1080p@30fps/64 路 D1@30fps同时解码 ;视频输出路数：≥1 路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:云管交换机 2.参数:云管桌面式接 入交换机；≥8个10/10 0/1000Mbps自适应电口 ,≥2个1000Mbps上行 光口；交换容量：≥25 6Gbps，包转发率：≥1 9.5Mpps/27 Mpps；支 持基于端口的VLAN，支 持环路告警，流量控制 ;支持网络拓扑自动生 成；工作温度：≥-10 ℃~+55 ℃; | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 19 | 080903004001 | 模块（接口） | 1.名称:百兆光模块 2.参数:工业级百兆SFP 光模块（收发一体） 光纤类型：多模双纤； 接口类型： LC； 波长 ：850nm发送， 850nm接 收； 传输距离： 2km； 工作电压： 3.3V； 工 作温度：≥-40℃~85 ℃; | 只 | 9 |  |  |  |  |  |
| 20 | 080604006001 | 基站设备 | 1.名称:无线基站（8通 道通话主站） 2.参数:▲单个主机可 支持8个腰包，可以多 台串联。设备工作在 UHF频段，设备支持DFH 自动跳频功能，可自 动避开干扰信道设备接 收灵敏度-93dBm,可视 条件下，实现稳定传输 400米以上高质量全双 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 24 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 工语音通话。（实质性 响应参数，未提供相关 证明材料或不满足按 照 投标无效处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03B026 | 8通道无线腰包（全 双工无线通话腰包 ) | 1.名称:8通道无线腰包 （全双工无线通话腰包 ) 2.参数:▲无线子机具 备大容量内置锂电池， 充满电可以使用10小 时以上 1.9/2.4GHZ数 字 无线腰包具备大尺 寸彩色液晶屏，可以显 示信号强度、电池电量 、子机编号、设备状态 ( LOST、LINK、CALL 、MUTE）一个听说键， 音量控制旋钮同开关旋 钮。 （实质性响应参数，未 提供相关证明材料或 不 满足按照投标无效 处理 ) | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称:腰包电池 2.参数:无线子机具备 大容量内置锂电池，充 满电可以使用10小时以 上 | 个 | 36 |  |  |  |  |  |
| 23 | 03B027 | 无线腰包单耳麦耳 机 | 1.名称:无线腰包单耳 麦耳机 2.参数:★专业单边通 话耳机，包耳式设计， 有效隔绝环境噪音通 话耳机采用8芯LEMO接 口，体积小巧、坚固耐 用通话耳机采用动圈 麦克风，可有效降低环 境噪音通话耳机支持麦 克风开关，旋转麦克 风杆可以关闭/开启麦 克风 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030904014001 | 对讲机 | 1.名称:对讲机 2.参数:实际距离： 一 般环境可通讯3公里左 右，技术规格频率范围 ：403--470MHz 信道 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 25 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 数量： 16防尘和防潮： 通过EIA 603B测试射频 输出功率：（高） 4W、 （低） 1W 冲击和振动 ：耐冲击压铸件， ABS 外壳，通过EIA603B测 试 |  |  |  |  |  |
| 25 | 03B028 | 玻璃钢天线 | 1.名称:玻璃钢天线 2.参数:★增益全指 向天线（需提供相关检 验报告） | 个 | 6 |  |  |  |
| 26 | 03B029 | POE适配器 | 1.名称:POE适配器 2.参数:通过一根标准 网线连接主机Power接 口来给主机供电（需提 供相关检验报告） | 套 | 3 |  |  |  |
| 27 | 03B030 | 充电底座 | 1.名称:充电底座 2.参数:可以同时为8个 腰包以及8块电池供电 （需提供相关检验报告 ) | 个 | 3 |  |  |  |
| 28 | 03B031 | 航空箱 | 1.名称:航空箱 | 个 | 3 |  |  |  |
| 29 | 040502004001 | 转换件 | 1.名称:对讲机转换盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:网线 2.材质:铜芯 3.参数:设备间音频跳 线。 | m | 2000 |  |  |  |
| 31 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:信号线 2.规格:RVS-2*1.5 3.参数:设备间音频跳 线。 | m | 2000 |  |  |  |
| 32 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:广播音箱线 2.规格:RVV2*1.5 3.材质:铜芯 4.参数:国标，室内小 功率喇叭、短距离使用 。 | m | 500 |  |  |  |
| 33 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG/KBG管 3.规格:DN25 | m | 5000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团 改造提升项目 | 第 26 页 共 26 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升 项目 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 ) |  |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升 项目 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 1 |

| # 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型 号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 2 |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表— 12— 3 |  |  |

| # 计 日 工 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 4 |

| # 总承包服务费计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 5 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：新疆阿克苏地区塔里木歌舞剧团改造提升项目 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |