## Sheet1
建设项目投标报价汇总表 工程名称：新疆科技学院西校区二期实训 楼西楼计算机实验室改造项目 | [18 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 单项工程名称 | [8 empty] | 金额（元） |  |  | 其中 : （元）
[14 empty] | 暂估价 |  |  |  |  | 安全文明施工费 | [5 empty] | 规费
1 | 1 | 新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算 机实验室改造项目
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02
单项工程投标报价汇总表 工程名称：新疆科技学院西校区二期实训 楼西楼计算机实验室改造项目 | [18 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 单位工程名称 | [8 empty] | 金额（元） |  |  | 其中 : (元)
[14 empty] | 暂估价 |  |  |  | 安全文明施工费 | [5 empty] | 规费
1 | 1 | 建筑及装饰工程
2 | 2 | 安装工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表— 03
工程名称：建筑及装饰工程 | [5 empty] | 单位工程投标报价汇总表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼 计算机实验室改造项目 | [12 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额(元) | [6 empty] | 其中：暂估价(元)
一 |  |  |  | 分部分项工程费
1.1 | 1.1 |  |  | 教室环境改造
1.2 | 1.2 |  |  | 其他
二 |  |  |  | 措施项目费
2.1 | 2.1 |  |  | 单价措施项目费
2.2 | 2.2 |  |  | 总价措施项目费
2.21 | 2.21 |  |  | 其中：安全文明施工费
三 |  |  |  | 其他项目费 | [18 empty] | -
3.1 | 3.1 |  |  | 暂列金额 | [18 empty] | -
3.2 | 3.2 |  |  | 暂估价
3.3 | 3.3 |  |  | 计日工 | [18 empty] | -
3.4 | 3.4 |  |  | 总承包服务费 | [18 empty] | -
四 |  |  |  | 规费 | [18 empty] | -
五 |  |  |  | 税前工程造价
六 |  |  |  | 税金 | [18 empty] | -
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼 西楼计算机实验室改造项目
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [5 empty] | 计量单 位 | 工程量 |  | 金额（元）
[16 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中
暂估价
分部分项
教室环境改造
1 | 11601001001 |  |  |  | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:墙体拆除 | [5 empty] | m3 | 64 | 64
2 | 10402001001 |  |  |  | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度 等级:0.2m厚加气块墙 | [5 empty] | m3 | 18 | 18
3 | 11201001001 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:砌体墙 2.面层厚度、砂浆配合比 :20厚抹灰 | [5 empty] | m2 | 180 | 180
4 | 11406001001 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 : 乳胶漆2遍 | [5 empty] | m2 | 180 | 180
5 | 11105003001 |  |  |  | 块料踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:120mm 2.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷地砖踢脚线 | [5 empty] | m2 | 7.2 | 7.2
6 | 11302001001 |  |  |  | 吊顶天棚 |  | 1.名称:拆墙处吊顶修补 2.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 : 矿棉板吊顶 | [5 empty] | m2 | 30 | 30
7 | 11201001002 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.名称:拆墙处墙面修补 2.面层厚度、砂浆配合比 :20厚零星抹灰 | [5 empty] | m2 | 24.4 | 24.4
8 | 11406001002 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 1.基层类型:拆墙处墙面 修补 2.油漆品种、刷漆遍数 : 乳胶漆2遍 | [5 empty] | m2 | 24.4 | 24.4
9 | 11105003002 |  |  |  | 块料踢脚线 |  | 1.名称:拆墙处墙面修补 2.踢脚线高度:120mm 3.面层材料品种、规格、 颜色:陶瓷地砖踢脚线 | [5 empty] | m2 | 0.62 | 0.62
10 | 11102003001 |  |  |  | 块料楼地面 |  | 1.名称:拆墙处地面修补 2.找平层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1:0.5 3.面层材料品种、规格、 颜色:零星陶瓷地砖 | [5 empty] | m2 | 30 | 30
11 | 10103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  | 1.名称:建筑垃圾清运 2.运距:人工清运至楼下 ,人工装车外运20KM | [5 empty] | m3 | 70 | 70
12 | 10810001001 |  |  |  | 窗帘 |  | 1.窗帘材质:实验室窗户 窗帘，含布质窗帘，罗马 杆，支架 2.窗帘高度、宽度:宽3.2 m，高3m | [5 empty] | 套 | 50 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼 西楼计算机实验室改造项目
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [5 empty] | 计量单 位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[17 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中
暂估价
分部小计
其他
1 | 01B001 |  |  |  | 制度展板 |  | 1.名称:制度展板共27块 尺寸 2.8米*1.2米 3.发泡底板 | [5 empty] | 套 | 27 | 27
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰工程 | [8 empty] | 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算 机实验室改造项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  | 调整费 率(%) |  |  |  | 调整后金 额(元) |  |  | 备注
1 |  | 11707001001 | 11707001001 |  | 安全文明施工
2 |  | 11707001002 | 11707001002 |  | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8
3 |  | 11707001003 | 11707001003 |  | 其中：临时设施费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  | 1.38 | 1.38
4 |  | 11707001004 | 11707001004 |  | 其中：智慧工地基础配 置费
5 |  | 11707002001 | 11707002001 |  | 夜间施工增加费 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。
6 |  | 11707004001 | 11707004001 |  | 二次搬运费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 11707005001 | 11707005001 |  | 冬雨季施工增加费 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。
8 |  | 11707007001 | 11707007001 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07
9 |  | X011707008001 |  |  | 工程定位复测、点交清 理费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  | 0.08 | 0.08
10 |  | X011707010001 |  |  | 检验试验费
11 |  | X011707010002 |  |  | 其中：自检试验费 | [8 empty] | 0 | 0
12 |  | X011707010003 |  |  | 其中：检验试验配合费 |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  |  | 0.11 | 0.11
13 |  | X011707011001 |  |  | 特殊地区增加费 | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 结合工程 实际情
编制人（造价人员）： | [18 empty] | 复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、 “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑及装饰工程 | [8 empty] | 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算 机实验室改造项目 | [10 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费 率(%) |  |  | 调整后金 额(元) |  |  | 备注
况，按相 关规定计 取(高海 拔地区施 工增加费 计算过程 详见【取 费设置】 - 【高海 拔地区施 工增加费 】功能界 面)
14 |  | 01B991 |  |  | 竣工档案编制费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 |  |  |  | 0.27 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [19 empty] | 复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、 “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
表-11
工程名称：建筑及装饰工程 | [5 empty] | 其他项目清单与计价汇总表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算机实 验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目名称 | [9 empty] | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注
1 |  |  | 暂列金额 | [18 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  |  | 暂估价
2.1 |  |  | 材料暂估价 | [9 empty] | — | [8 empty] | 明细详见表-12-2
2.2 |  |  | 专业工程暂估价 | [18 empty] | 明细详见表-12-3
2.3 |  |  | 施工技术专项措施项目暂估价 | [18 empty] | 明细详见表-12-7
3 |  |  | 计日工 | [18 empty] | 明细详见表-12-4
4 |  |  | 总承包服务费 | [18 empty] | 明细详见表-12-5
合 计 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
工程名称：建筑及装饰工程 | [6 empty] | 暂列金额明细表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼 计算机实验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目名称 | [8 empty] | 计量单位 |  |  | 暂定金额(元) | [5 empty] | 备注
1
合 计 | [20 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表— 12— 1
工程名称：建筑及装饰工程 | [5 empty] | 规费、税金项目计价表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算机实 验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | [6 empty] | 计算基础 | [7 empty] | 计算基数 |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元）
1 | 规费 | [6 empty] | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | [6 empty] | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费
1.12 | 失业保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费
1.13 | 医疗保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费
1.14 | 工伤保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费
1.2 | 住房公积金 | [6 empty] | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费
2 | 税金 | [6 empty] | 税前工程造价
合计
编制人（造价人员）： | [20 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-13
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 单位工程投标报价汇总表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼 计算机实验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  |  | 汇总内容 | [11 empty] | 金额(元) | [6 empty] | 其中：暂估价(元)
一 |  |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  |  | 总配电改造
1.2 |  |  |  | 楼层强电改造
1.3 |  |  |  | 供电综合布线
1.4 |  |  |  | 网络综合布线系统
1.5 |  |  |  | 教室设备安装调试
二 |  |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  |  | 单价措施项目费
2.2 |  |  |  | 总价措施项目费
2.21 |  |  |  | 其中：安全文明施工费
三 |  |  |  | 其他项目费 | [18 empty] | -
3.1 |  |  |  | 暂列金额 | [18 empty] | -
3.2 |  |  |  | 暂估价
3.3 |  |  |  | 计日工 | [18 empty] | -
3.4 |  |  |  | 总承包服务费 | [18 empty] | -
四 |  |  |  | 规费 | [18 empty] | -
五 |  |  |  | 税前工程造价
六 |  |  |  | 税金 | [18 empty] | -
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼 西楼计算机实验室改造项目
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [5 empty] | 计量单 位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[17 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中
暂估价
分部分项
总配电改造
1 | 30404019001 |  |  |  | 控制开关 |  | 1.名称:空气开关 2.型号:3P塑壳 3.规格:250A | [5 empty] | 个 | 6
分部小计
楼层强电改造
1 | 03B006 |  |  |  | 电缆拆除 |  | 1.名称:拆除原电缆（YJV 4*50+1*16） | [5 empty] | m | 200
2 | 30408001002 |  |  |  | 电力电缆 |  | 1.名称:YJV4*95+1*50 | [5 empty] | m | 200
3 | 03B007 |  |  |  | 配电箱拆除 |  | 1.名称:原楼层分箱拆除 2.规格:700mm*800mm*240 mm | [5 empty] | 个 | 6
4 | 30404017007 |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:楼层分配电箱 2.型号:150KW 3.规格:700mm*800mm*240 mm | [5 empty] | 台 | 3
5 | 30404017008 |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:楼层分配电箱 2.型号:190KW 3.规格:700mm*800mm*240 mm | [5 empty] | 台 | 1
6 | 30404017009 |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:楼层分配电箱 2.型号:260KW 3.规格:700mm*800mm*240 mm | [5 empty] | 台 | 2
7 | 30404017010 |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:室内配电箱 2.型号:40KW 3.规格:500mm*600mm*240 mm | [5 empty] | 台 | 18
8 | 30404017011 |  |  |  | 配电箱 |  | 1.名称:室内配电箱 2.型号:30KW 3.规格:500mm*600mm*240 mm | [5 empty] | 台 | 4
9 | 30408001003 |  |  |  | 电力电缆 |  | 1.名称:YJV5*16mm2 | [5 empty] | m | 1630
10 | 30411001003 |  |  |  | 配管 |  | 1.名称:KBG管 2.材质:镀锌 3.规格:1.5mm壁厚， DN32 | [5 empty] | m | 345
分部小计
供电综合布线
1 | 30411004005 |  |  |  | 配线 |  | 1.名称:BV3*2.5mm2 | [5 empty] | m | 1500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [9 empty] | 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼 西楼计算机实验室改造项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [5 empty] | 计量单 位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[17 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中
暂估价
2 | 30411004006 |  |  |  | 配线 |  | 1.名称:BV3*6.0mm2 | [5 empty] | m | 3000
3 | 30411001004 |  |  |  | 配管 |  | 1.名称:KBG管 2.材质:镀锌 3.规格:1.2mm壁厚， DN20 | [5 empty] | m | 1000
4 | 30411006001 |  |  |  | 接线盒 |  | 1.名称:过线盒（86*50） | [5 empty] | 个 | 200
5 | 30411002001 |  |  |  | 线槽 |  | 1.名称:铝合金线槽 2.规格:80型 | [5 empty] | m | 1000
6 | 30404035001 |  |  |  | 插座 |  | 1.名称:排插（6孔） | [5 empty] | 个 | 250
7 | 30404035002 |  |  |  | 插座 |  | 1.名称:利旧排插（6孔） | [5 empty] | 个 | 750
8 | 30413002001 |  |  |  | 凿（压)槽 |  | 1.名称:墙面剔槽及恢复 | [5 empty] | m | 270
9 | 30404035003 |  |  |  | 插座 |  | 1.名称:墙面3孔插座 | [5 empty] | 个 | 200
10 | 30411001005 |  |  |  | 配管 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN40 | [5 empty] | m | 150
11 | 30901013001 |  |  |  | 灭火器 |  | 1.规格、型号:2个二氧化 碳灭火器，配置相应墙面 标识、地面反光贴 | [5 empty] | 组 | 18
分部小计
网络综合布线系统
1 | 31101024001 |  |  |  | 网线 |  | 1.名称、类别:网线 2.型号:国标六类 | [5 empty] | m | 49100
2 | 30502009001 |  |  |  | 跳线 |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:单模双头SC跳线 3.规格:1.5米 | [5 empty] | 条 | 1490
3 | 30904008001 |  |  |  | 模块(模块箱） |  | 1.名称:六类非屏蔽模块 , 24口 | [5 empty] | 个 | 74
4 | 80703010001 |  |  |  | 光纤配线架 |  | 1.名称:理线架 2.规格:金属 (带盖板） 1U 24 档位 | [5 empty] | 架 | 110
5 | 30411003001 |  |  |  | 桥架 |  | 1.名称:钢制桥架 2.规格:内宽200mm,内高1 00mm | [5 empty] | m | 920
分部小计
教室设备安装调试
1 | 80902001001 |  |  |  | 计算机 |  | 1.名称:计算机调试 | [5 empty] | 台 | 1232
2 | 30608006001 |  |  |  | 网络系统及设备 联调 |  | 1.名称:交换机上电调试 ,包含用户名密码配置、 远程管理配置、路由配置 与VLAN划分等 | [5 empty] | 套 | 19
3 | 30506007001 |  |  |  | 视频系统设备 |  | 1.名称:利旧与新购智慧 | [5 empty] | 台 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼 西楼计算机实验室改造项目
序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [5 empty] | 计量单 位 | 工程量 |  |  | 金额（元）
[17 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中
暂估价
屏壁挂安装，相应线缆的 端接与敷设，与上电调试
4 | 30506001001 |  |  |  | 扩声系统设备 |  | 1.名称:无线接收器、功 放与壁挂音箱的安装，相 应线缆敷设与调试 | [5 empty] | 台 | 12
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [8 empty] | 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算 机实验室改造项目 | [10 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费 率(%) |  |  | 调整后金 额(元) |  |  | 备注
1 |  | 31302001001 |  |  | 安全文明施工
2 |  | 31302001002 |  |  | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  | 0
3 |  | 31302001003 |  |  | 其中：临时设施费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  | 1.61
4 |  | 31302002001 |  |  | 夜间施工增加费 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。
5 |  | 31302004001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  | 0
6 |  | 31302005001 |  |  | 冬雨季施工增加费 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。
7 |  | 31302006001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  | 0.07
8 |  | 31301009001 |  |  | 特殊地区增加费 | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 (高海拔 地区施工 增加费计 算过程详 见【取费 设置】 - 【高海拔 地区施工 增加费】 功能界面 )
9 |  | X031302008001 |  |  | 工程定位复测、点交清 理费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  | 0.27
10 |  | X031302010001 |  |  | 检验试验费
11 |  | X031302010002 |  |  | 其中：自检试验费 | [8 empty] | 0
12 |  | X031302010003 |  |  | 其中：检验试验配合费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 |  |  |  | 0.18
13 |  | 03B991 |  |  | 竣工档案编制费 |  |  |  |  | 分部分项人工费+单价 |  |  |  | 0.32
编制人（造价人员）： | [19 empty] | 复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、 “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [8 empty] | 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算 机实验室改造项目 | [10 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  |  | 调整费 率(%) |  |  | 调整后金 额(元) |  |  | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [19 empty] | 复核人（造价工程师）：
注： 1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、 “ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
表-11
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 其他项目清单与计价汇总表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算机实 验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目名称 | [8 empty] | 金额(元) |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注
1 |  |  | 暂列金额 | [18 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  |  | 暂估价
2.1 |  |  | 材料暂估价 | [8 empty] | — | [9 empty] | 明细详见表-12-2
2.2 |  |  | 专业工程暂估价 | [18 empty] | 明细详见表-12-3
2.3 |  |  | 施工技术专项措施项目暂估价 | [18 empty] | 明细详见表-12-7
3 |  |  | 计日工 | [18 empty] | 明细详见表-12-4
4 |  |  | 总承包服务费 | [18 empty] | 明细详见表-12-5
合 计 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 暂列金额明细表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼 计算机实验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目名称 | [8 empty] | 计量单位 |  |  | 暂定金额(元) | [5 empty] | 备注
1
合 计 | [20 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表— 12— 1
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 规费、税金项目计价表 标段：新疆科技学院西校区二期实训楼西楼计算机实 验室改造项目 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | [6 empty] | 计算基础 | [7 empty] | 计算基数 |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额（元）
1 | 规费 | [6 empty] | 社会保险费+住房公积金 | [7 empty] | 26757.63
1.1 | 社会保险费 | [6 empty] | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 | [7 empty] | 24011.25
1.11 | 养老保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 | [7 empty] | 261560.47 |  |  |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 | [7 empty] | 261560.47 |  |  |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 | [7 empty] | 261560.47 |  |  |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 | [6 empty] | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 | [7 empty] | 261560.47 |  |  |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 | [6 empty] | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 | [7 empty] | 261560.47 |  |  |  |  | 1.05
2 | 税金 | [6 empty] | 税前工程造价 | [7 empty] | 952793.28 |  |  |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： | [20 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-13
工程名称：建筑及装饰工程
第 1 页 共 2 页
工程名称：建筑及装饰工程
第 2 页 共 2 页
第 1 页 共 3 页
工程名称：安装工程
第 3 页 共 3 页
工程名称：安装工程