## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | A.15其他装饰工程
1.13 | A.16拆除工程
1.14 | 补充分部
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位结合现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 73.63
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土回填 3.填方来源、运距:投标单位结合现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 51.17
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.部位:基础内回填 2.密实度要求:满足设计要求 3.填方材料品种:3:7戈壁土 4.填方粒径要求:满足施工质量验收规范要求 5.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 11.84
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标单位结合现场实际情况自行考虑 |  | m3 | 22.46
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.墙体类型:景墙 2.砖品种、规格、强度等级:普通烧结砖Mu10 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 6.11
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:150X240mm灰色陶瓦 2.砂浆强度等级:交错叠砌，用耐候胶固定 |  | m3 | 0.85
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:Mu5蒸压加气砼砌块Mb5砌筑 |  | m3 | 2.96
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层-景墙 | 1.混凝土种类:商砼 |  | m3 | 5.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土强度等级:C20素混凝土垫层
2 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:100厚C15素混凝土垫层 |  | m3 | 2.19
3 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40混凝土，抗渗等级10 |  | m3 | 12.85
4 | 010501002002 | 带形基础-景墙 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土，抗渗等级10 |  | m3 | 0.66
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 3.77
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40混凝土 |  | m3 | 0.13
7 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:柱脚包 2.构件规格:C40细石砼(加钢网)高度高于地面150mm包裹厚度>50mm |  | m3 | 0.06
8 | 010507007002 | 其他构件 | 1.构件的类型:柱脚包 2.构件规格:C40细石砼(加钢网)高度高于地面150mm包裹厚度>50mm |  | m3 | 0.18
9 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:40混凝土，抗渗等级P10 |  | m3 | 2.32
10 | 010503004001 | 砼窗台 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:捣370宽100高C25素砼窗台C25混凝土 |  | m3 | 0.07
11 | 010503004002 | 压顶 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 2.69
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 0.28
13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 6.85
14 | 010505003002 | 栏板 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 0.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30混凝土 |  | m3 | 2.97
16 | 010507001001 | 坡道 | 100厚花岗岩坡道:详12J003-A8页-12B 1.100厚毛面花岗岩(或其他天然石材)板面层 2.水泥浆灌缝 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.100厚C20混凝土 5.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆(或300厚3:7灰土分两步夯实),宽出面层300 6.素土夯实 |  | m2 | 3.46
17 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ≤10 |  | t | 0.895
18 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 2.542
19 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25 |  | t | 0.596
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹套管钢筋连接 2.规格:Φ20 |  | 个 | 4
21 | X010516004001 | 焊接 | 1.名称:电渣压力焊接 |  | 个 | 60
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:GZ1 2.钢材品种、规格:250x8 3.最终工程量据实结算 4.探伤要求:符合设计要求 5.防火要求:符合设计要求 6.未尽事宜详设计 |  | t | 1.617
2 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:GL1 2.钢材品种、规格:150x600x6x6 |  | t | 1.778
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.最终工程量据实结算 4.探伤要求:符合设计要求 5.防火要求:符合设计要求 6.未尽事宜详设计
3 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:GL2 2.钢材品种、规格:HN200x200x8x12 3.最终工程量据实结算 4.探伤要求:符合设计要求 5.防火要求:符合设计要求 6.未尽事宜详设计 |  | t | 0.621
4 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:热镀锌扁通弧形定制，深灰色氟碳漆饰面 2.未尽事宜详设计 |  | t | 1.183
5 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:钢构件 2.防火等级要求:二级 3.涂料品种、喷刷遍数:屋面钢系杆耐火极限1.5小时；防火涂料类型为20mm厚非膨胀型（厚型） 4.未尽事宜详设计 |  | m2 | 88.21
6 | 020509025001 | 螺栓 | 1.螺栓品种、规格:M20锚筋 2.螺栓长度:详见M20锚栓大样 |  | 根 | 64
7 | 010605001001 | 楼承板 | 1.楼承板:新加钢结构楼面采用闭口楼承板,参照国标05SG522第52页的YXB42-215-645(B). 压型钢板厚0.9mm,镀锌量为275g/m . 2.未尽事宜详设计 |  | m2 | 27.02
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0927,900*2700 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.五金配备齐全，其余详见设计
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:MLC19271900*2700 2.玻璃品种、厚度:外门选型：保温隔热断桥铝合金门系统,表面氟碳喷涂处理。 3.五金配备齐全，其余详见设计 |  | 樘 | 1
3 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M1327,1300*2700 2.玻璃品种、厚度:外门选型：保温隔热断桥铝合金门系统,表面氟碳喷涂处理。 3.五金配备齐全，其余详见设计 |  | 樘 | 1
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1417，1400*1700 2.框、扇材质:外窗选型：PA断桥铝合金（5+12A+5）框中空玻璃窗,表面氟碳喷涂处理。 3.玻璃品种、厚度:五金配置齐全，开启扇带纱 4.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 4
5 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1717,1700*1700 2.框、扇材质:外窗选型：PA断桥铝合金（5+12A+5）框中空玻璃窗,表面氟碳喷涂处理。 3.玻璃品种、厚度:五金配置齐全，开启扇带纱 4.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 4
6 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1926,1900*2600 2.玻璃品种、厚度:外门选型：保温隔热断桥铝合金门系统,表面氟碳喷涂处理。 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.五金配备齐全，其余详见设计
7 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色:石材窗台板 2.未尽事宜详设计 |  | m2 | 5.85
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:灰色树脂瓦 2.原有树脂瓦铲除更换 |  | m2 | 110.52
2 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:灰瓦铺贴(加铜线及钉固定牢固 2.25厚M5防水水泥砂浆批面 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 20.04
3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2厚自粘式防水卷材,四周反上 |  | m2 | 35.19
4 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | φ100柔性机制排水铸铁管(雨水管) |  | 根 | 1
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、最薄40厚C30细石混 2、凝土找平层,内配φ6@150双向 3、2厚自粘式防水卷材,四周反上四周反上（另计） 4、砼面包60厚聚氨酯发泡 5.未尽事宜详设计 |  | m2 | 29.76
2 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:与土壤接触部位， 2.胶泥种类、配合比:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度≥500μm |  | m2 | 23.9
3 | 011002003002 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:与土壤接触部位， 2.胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥500 |  | m2 | 26.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
μm;
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.裂缝修补后重批20厚M20水泥砂浆找平(内配10x10x1镀锌钢网) 2.裂缝灌填M30环氧砂浆 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 50
2 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:新做环氧地坪漆(仿木地板色) 2.未尽事宜详设计 |  | m2 | 127
3 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 8厚防滑地砖铺实拍平,专用美缝剂擦缝,面层材料具体详室内装修 2. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 3. 40厚C15混凝土,随打随抹,散热管上皮最薄处≥30 4. 铺%%C3@50双向钢丝网片,用专业塑料卡具与散热管绑牢 5. 0.2厚真空铝聚脂薄膜 6. 20厚聚苯乙烯泡沫板(表面密度≥20kg/m3) 7. 素水泥浆一遍 8. 现浇钢筋混凝土楼板(楼面) |  | m2 | 162.17
4 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1. 1.0厚铝合金贴牢 2. 9mm厚难燃夹板(防潮,防腐,防虫处理),用木楔,圆钉固定于墙体找平 3.踢脚线高度：80mm |  | m | 95.97
5 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、30厚花岗岩板面层,1∶1水泥砂浆勾缝,合口加厚20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、撒素水泥面(酒适量 |  | m2 | 45.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
清水) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10~40卵石(砾石)M2.5混合砂黎分两步灌注(或300厚3:7灰土分两步夯实)，宽出面层100素土夯实
6 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.贴结合层厚度、材料种类:大理石 |  | m2 | 1.61
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1. 刮内墙腻子三遍,封底涂料一道 2.刷无味白色内墙无机墙体涂料两道 |  | m2 | 245.91
2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 刷专业界面剂一道 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹 3. 5厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 245.91
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | A级透光灯膜 1.0.2mm厚透光膜专用五金件固定找平(应由专业厂家深化图纸及工艺安装并经原单位确认) 2.专用可开启式铝合金骨架及配件 3.钢吊杆不小于φ8钢吊杆固定于楼板拉杆固定于楼板,吊装找平 4.原建筑天花楼板 5.未尽事宜详设计 |  | m2 | 5.33
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:2.5厚白色铝板天花 2.龙骨材料种类、规格、中距:L50x4镀锌角铁底架@1200x600 |  | m2 | 29.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.未尽事宜详设计
3 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.面层材料品种、规格:1.2mm厚 彩虹色铝格栅 2.龙骨材质 ：龙骨材质、规格： 轻钢龙骨 间距≤1200 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 23.03
4 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 木纹铝格栅 1. 吊顶内部涂灰色无机涂料 2. 可用分格龙骨安装,也可以不分格组装 3. 面层材料品种、规格：0.8mm厚300x40木纹铝吊顶格栅,间隔为1000 4.龙骨材质、规格： 轻钢龙骨 间距≤1200 5.未尽事宜详设计 |  | m2 | 7.77
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:原戏台四角柱面涂料翻新及原有栏板面喷白色氟碳漆 |  | m2 | 66.4
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 3.未尽事宜项设计 |  | m2 | 223.82
3 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.刮腻子要求:刮内墙腻子三遍,封底涂料一道 3.涂料品种、喷刷遍数:刷无味白色内墙无机墙体涂料两道 |  | m2 | 245.91
4 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:景墙 2.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料 |  | m2 | 92.39
5 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:檐口 2.涂料品种、喷刷遍数:面喷啡色外墙真石漆 |  | m2 | 8.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.清理基层 2.刮2厚腻子,刮面砂纸打磨光滑 3.刷内无机涂料三道 |  | m2 | 79.17
7 | 011408001001 | 定制墙纸 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制墙纸，颜色按甲方要求 2.裱糊部位:详见立面图 |  | m2 | 88.1
8 | 011408001002 | 木纹晶板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚木纹晶板，颜色按甲方要求 2.裱糊部位:详见立面图 3.防护材料种类:防火A级 4.备注:其余详见设计 |  | m2 | 15.61
9 | 011408001003 | 背景墙 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制木方格背景墙 2.裱糊部位:详见立面图 3.备注:其余详见设计 |  | m2 | 11.24
10 | 011408001004 | 定制木纹铝合金卯榫构件 | 1.面层材料品种、规格、颜色:定制木纹铝合金卯榫构件带艺术造型人工雕刻 2.裱糊部位:详见立面图 3.备注:其余详见设计 |  | m2 | 42.53
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011501005001 | 定制卡座软包 | 1.台柜规格:定制卡座软包 2.、规格:500*400 3.备注:其余详见设计 |  | m | 8.44
2 | 011501006001 | 书柜 | 1.台柜规格:定制书柜 2.规格:高3000，宽400 3.备注:其余详见设计 |  | m | 26.59
3 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.箱体规格:1180*3800 2.基层材料种类:广告字及标识(发光) 安装不锈钢支架等由专业公司深化 |  | m2 | 4.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.面层材料种类:广东援疆 4.具体做法详设计
4 | 011507002001 | 定制木纹铝合金卯榫构件 | 1.箱体规格:5400*680 2.基层材料种类:定制木纹铝合金卯榫构件 3.具体做法详设计 |  | 个 | 1
5 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.镌字材料品种、颜色:读书之乐何处寻、数点梅花天地心、地炉茶鼎烹活火、一清足称读书者 2.字体规格:100*100 3.具体做法详设计 |  | 个 | 28
6 | 020206001001 | 柱顶石 | 1.石料种类、构件规格:石柱墩410*410*500 2.石表面加工要求及等级:花岗岩 3.其余详见设计 |  | 只 | 4
7 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:新建100x200白色花岗石花基 2.详见国标图集15J012-1-H9 |  | m | 41.9
8 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.材料品种、规格:新建白色花岗石花基 150x250，顶面凸出地坪100mm 2.详见国标图集15J012-1-H9 |  | m | 36
9 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.部位:坡道 2.材料品种、规格:新建白色花岗石花基 两侧设100x120mm花岗石侧挡(高于坡道面100mm) 3.详见国标图集15J012-1-H9 |  | m | 4.2
10 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.树池盖面材料品种:1800x540x30压型镀锌钢板(3厚）树池篦子，面喷仿木色氟碳漆参详国标图集15J012-1-H12 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.16 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砌体 2.拆除高度:800 3.拆除砌体表面的附着物种类 4.未尽事宜详设计 |  | m3 | 3.02
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、裂缝两侧原有20厚M20水泥砂浆找平层凿除 2、原有室外C25砼地面 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 50
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类:拆除原有建筑内墙批荡层至结构砖层,重新批荡 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 349.61
4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类:原外墙拆除面层 2.未尽事宜详设计 |  | m2 | 180.78
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:200厚垫层 2.饰面材料种类:拆除原有建筑内所有地砖 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 158
6 | 011607001001 | 原有树脂瓦拆除 | 1.拆除:原有树脂瓦拆除 2.保留原有基层，底架不动、 3.未尽事宜详设计 |  | m2 | 110.52
7 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:现有1.8m高铁制宣传栏拆除 2.未尽事宜详设计 |  | m2 | 45.9
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:C1417，1400*1700 2.拆除原有建筑全有门户、窗户及防盗网。 3.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 4
9 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:C1718，1700*1800 2.拆除原有建筑全有门户、窗户及防盗网。 4.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1327，1300*2700 2.拆除原有建筑全有门户、窗户及防盗网。 3.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 3
11 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M0922,900*2200 2.拆除原有建筑全有门户、窗户及防盗网。 3.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 2
12 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1422,1400*2200 2.拆除原有建筑全有门户、窗户及防盗网。 3.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 1
13 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1927,1900*2700 2.拆除原有建筑全有门户、窗户及防盗网。 3.未尽事宜详设计 |  | 樘 | 2
14 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:原有墙开门洞 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:DK2027 |  | 个 | 1
15 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:原有墙开门洞 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:DK2627 |  | 个 | 1
16 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:原有墙开门洞 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:DK0927 |  | 个 | 3
17 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.部位:景墙造型 2.打洞部位材质:砌体 3.洞尺寸:200*450 |  | 个 | 43
18 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.运距:投标单位结合现场实际情况堆放到甲方指定地点 |  | m3 | 100
分部小计
补充分部
1 | 01B001 | 户外遮阳伞 | 1.名称：户外遮阳伞 2.每个遮阳伞定制休闲座椅4套 3.具体做法详设计 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 050305010001 | 户外休闲桌 | 1.成品高品质材质购置，座椅规格、颜色:白色塑钢户外定制异形休闲桌 2.规格尺寸:桌子直径 650 3.防护材料种类:其余未详详见设计 4.具体做法详设计 |  | 个 | 8
3 | 050305010004 | 户外异形休闲椅 | 1.成品高品质材质购置，座椅规格、颜色:白色塑钢户外定制异形休闲椅 2.规格尺寸:异形座椅直径 1400 3.防护材料种类:其余未详详见设计 4.具体做法详设计 |  | 个 | 4
4 | 050305010005 | 室内休闲书桌 | 1.成品高品质材质购置，座椅规格、颜色:实木定制休闲书桌，外涂环保清漆 2.规格尺寸:直径600 3.防护材料种类:其余未详详见设计 4.具体做法详设计 |  | 个 | 6
5 | 050305010006 | 室内休闲椅 | 1.成品高品质材质购置，座椅规格、颜色:实木定制休闲座椅，外涂环保清漆 2.规格尺寸: 椅子600*700 3.防护材料种类:其余未详详见设计 4.具体做法详设计 |  | 个 | 26
6 | 01B002 | 定制展台 | 1.成品高品质材质购置，定制展台 2.展台1000*1800 3.实木定制展台，外涂环保清漆 4.具体做法详设计 |  | 台 | 1
7 | 050305010007 | 休闲吧椅 | 1.成品高品质材质购置，座椅规格、颜色:实木吧椅，外涂深褐色木纹漆 2.规格尺寸:550*550 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.防护材料种类:其余未详详见设计 4.具体做法详设计
8 | 01B003 | 水吧台 | 1.成品高品质材质购置，水吧台 2.3500*700 3.定制科技木皮吧台，人造石台面 4.具体做法详设计 |  | 台 | 1
9 | 050305010008 | 异形卡通座椅 | 1.成品高品质材质购置，木座板面截面:异形卡通座椅 2.座椅规格、颜色:实木框架，50厚海绵填充，针织椅套 3.规格尺寸：1000*400 4、未尽事宜项设计 |  | 个 | 5
10 | 050305010009 | 异形卡通座椅 | 1.成品高品质材质购置，木座板面截面:异形卡通座椅 2.座椅规格、颜色:实木儿童座椅.50厚海绵软垫，橡胶椅脚 3.规格尺寸：450*450 4.具体做法详设计 |  | 个 | 2
11 | 050305010010 | 圆形休闲凳 | 1.成品高品质材质购置，木座板面截面:圆形休闲凳 2.座椅规格、颜色:实木框架，50厚海绵填充，针织椅套 3.规格尺寸：450*450 4.具体做法详设计 |  | 个 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 基础垫层模板 |  | m2 | 31.19
2 | 011702001002 | 基础-景墙 | 基础模板 |  | m2 | 8.21
3 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 |  | m2 | 33.04
4 | 011702002001 | 矩形柱 |  |  | m2 | 10.22
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁模板 |  | m2 | 2.2
6 | 011702008002 | 压顶 |  |  | m2 | 22.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 |  | m2 | 1.09
8 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 162.17
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 甲供数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：2024年伽师县巴仁镇城市书吧项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22