## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目(体育基础设施建设类) |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目(体育基础设施建设类) |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目(体育基础设施建设类) | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 1.工程名称：2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目（体育基础设施建设类） 2.工程地点：乌鲁木齐市红山体育中心 3.工程规模： 1)、本工程为改造工程，在红山体育场、馆屋面增加融雪设备，发热电缆用电等级为三级，本次电气设计为其增加配电设施； 2)、在体育馆地下一层原有配电室旁增加2面GGD型配电柜； 3)、由体育馆新增配电柜引出4路WDZ-YJY22-4x185+95电缆至屋顶检修平台，电缆长度约为550m，在检修平台设置4面GBL室外型配电柜为屋顶发热电缆供电； 4)、由体育馆一层原有高杆灯配电柜引出WDZ-YJY22-4x95+50电缆至上方看台，电缆长度约为30m，在看台就近设置1面GBL室外型配电柜为屋顶发热电缆供电。 二、编制范围 《2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目(体育基础设施建设类)》设计图纸及相关文件的全部内容。 三、编制依据 1.清单编制依据：《建设安装工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2.工程量计量依据：由建设单位提供的本项目设计图纸、技术标准和技术要求以及答疑会后相关设计变更； 3.消耗量定额依据：执行《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》； 4.工程计价依据：执行《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》； 5.费用定额依据：执行《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》。 6.招标文件、补充通知； 7.其它有关文件、资料。 四、其它说明的事项： 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准； 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准； 3、环境保护要求：满足自治区、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定； 4、本工程投标报价按执行《全统安装工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)》的规定及要求； 5、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价； 6、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准； 7、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，具体详细内容以施工图、技术标准为主，并结合相关标准图集。报价时包括完成本清单项目工序工作内容。 8、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，自行考虑材料运输方式及运输费用并作出报价； 9、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计算规范”、招标文件及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目(体育基础设施建设类) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 2024年市红山体育场、馆屋面融雪设备改造项目(体育基础设施建设类)
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02