## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:平整场地 |  | m2 | 209
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 |  | m3 | 1832.68
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:投标单位自行考虑 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 562.52
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 1270.16
5 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 6.6
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:聚合物混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 25.68
7 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P10 |  | m3 | 140.35
8 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P10 |  | m3 | 7.56
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.54
10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P10 |  | m3 | 9.49
11 | 010503004001 | 门槛 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.15
12 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P10 |  | m3 | 96.51
14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P10 |  | m3 | 39.82
15 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.46
16 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2.门框或扇外围尺寸:1000*2300 3.门框、扇材质:成品钢制甲级防火门 |  | 樘 | 1
17 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1523 2.门框或扇外围尺寸:1500*2300 3.门框、扇材质:成品钢制甲级防火门 |  | 樘 | 1
18 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0406 400*600 2.框、扇材质:防水百叶窗 |  | 樘 | 2
19 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.覆土435mm厚 2.铺200g土工布一层 3.25厚塑料透水疏水板（采用块材型塑料疏水板） 4.70厚C20细石混凝土，内配φ4@150双向钢筋网，设间距6000分隔缝（钢筋必须断开）缝宽10，缝内嵌PVC密封材料 5.10mm厚低标号砂浆隔离层 6.4.0厚酯胎改性沥青耐根穿刺防水卷材一道（化学阻根） 7.刷基层处理剂一道 8.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 176.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
找平层上刷冷底子二道 9.轻集料混凝土2%找坡（最薄处30厚） 10.50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）压缩强度大于500KP 11.4.0厚SBS自粘型聚合物改性沥青防水卷材一道 12.1.2厚聚氨酯 防水涂料隔汽层 13.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
20 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚竖丝岩棉条保温板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:铺设玻纤网格布 |  | m2 | 11.26
21 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.30厚C20细石混凝土，随打随抹平 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.20厚DS M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）找平层 |  | m2 | 152.57
22 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚DS M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）抹面 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.20厚DS M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）找平层 |  | m2 | 26.97
23 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆随打随抹平 |  | m2 | 4.64
24 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚DS M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）抹面 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 3.20厚DS M20砂浆（或1:2.5水泥砂浆）找平层 |  | m2 | 180.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（砼） | 1.2厚DP M20砂浆罩面 2.8厚DP M15砂浆打底 |  | m2 | 143.46
26 | 011406001001 | 抹灰面油漆（砼） | 1.喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1~2道 2.满刮2厚耐水腻子找平 |  | m2 | 143.46
27 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（块） | 1.2厚DCA砂浆罩面 2.8厚DCA砂浆打底 3.DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、满粘耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 88.8
28 | 011406001002 | 抹灰面油漆（块） | 1.喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1~2道 2.满刮2厚耐水腻子找平 |  | m2 | 88.8
29 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1.无机涂料2道 2.现浇板底刮2厚耐水腻子 |  | m2 | 52.62
30 | 011301001004 | 天棚抹灰 | 新22J06-110页-1 1.刷无机涂料 2.板底腻子找平 |  | m2 | 33.98
31 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.部位:消防水池天棚 |  | m2 | 129.6
32 | 01B001 | 集水坑 | 1.做法：铸铁篦子，内抹1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 2.尺寸：1500*1500*1500mm 3.包括所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 座 | 1
33 | 01B002 | 排水沟 | 1.750*300*成品铸铁篦子 2.截面尺寸：300*300mm 3.沟内做15厚聚合物砂浆，1.0厚水泥基防水 |  | m | 12.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
涂膜，C20细石混凝土找坡 4.包括所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用
34 | 01B003 | 吸水槽 | 1.名称：吸水槽 2.做法详设计图 3.包括吸水槽所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | m | 10.2
35 | 01B004 | 通气管 | 1.名称：通气管 2.规格：钢制，DN150 3.高度：700mm 4.包括通气管所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 个 | 2
36 | 01B005 | 检修口 | 1.名称:检修口（带保温及锁子） 2.做法详新22J02-A34 3.包括检修口（带保温及锁子）所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 座 | 1
37 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢防护栏 2.高度：1200mm 3.包括不锈钢防护栏所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | m | 21.66
38 | 010605002001 | 钢板墙板 | 1.名称：3厚止水钢板 2.高度：300mm 3.包括止水钢板需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | m2 | 20.45
39 | 01B006 | 不锈钢爬梯 | 1.名称:不锈钢爬梯 2.做法详设计图大样a 3.包括不锈钢爬梯所需要的人工、材料、机械、安装等所有费用 |  | 座 | 1
40 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面-防水底板 | 1.40厚细石砼保护层 2.4.0厚SBS自粘型聚合物改性沥青防水卷材两道 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 233.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.100厚C20砼垫层（另计）
41 | 011001003002 | 保温隔热墙面-挡土墙外侧 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.涂刷基层截面处理剂 3.防水层另计 4.20厚1:3水泥砂浆保护层 5.60厚挤塑聚保温板 6.砖胎膜另计 7.素土夯实 |  | m2 | 271.51
42 | 010903001001 | 墙面卷材防水-挡土墙外侧 | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS自粘型聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:二道 |  | m2 | 303.11
43 | 010401004001 | 砖胎膜-挡土墙外侧 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 36.37
44 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 10.57
45 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹光 2.踏步防滑条详新22J06-104页-14 |  | m2 | 26.14
46 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:金属钢（16号钢丝，孔径10） 2.加固方式:不同墙体交接处 |  | m2 | 6.37
47 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:与土壤接触部位 2.胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300um |  | m2 | 316.69
48 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位:集水坑外侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚聚苯板保温 |  | m2 | 12
49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 |  | t | 0.004
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径8mm
50 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径10mm |  | t | 0.01
51 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径10mm |  | t | 0.376
52 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径12mm |  | t | 8.702
53 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径14mm |  | t | 16.221
54 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径16mm |  | t | 1.218
55 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径18mm |  | t | 0.834
56 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径20mm |  | t | 3.325
57 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径22mm |  | t | 0.102
58 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径25mm |  | t | 0.773
59 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径28mm |  | t | 0.233
60 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径6mm |  | t | 0.144
61 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径8mm |  | t | 1.802
62 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径10mm |  | t | 0.3
63 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现 |  | t | 0.056
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm
64 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400 直径8mm |  | t | 0.708
65 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒冷压连接 2.规格:φ25 |  | 个 | 9
66 | X010516004001 | 焊接 | 1.氧气压力焊:电渣压力焊接 |  | 个 | 314
分部小计
措施项目
1 | 011702001002 | 满堂基础 | 1.满堂基础模板 |  | m2 | 70.28
2 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱模板 |  | m2 | 6.43
3 | 011702001003 | 垫层 | 1.垫层模板 |  | m2 | 8.74
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 |  | m2 | 114.49
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 |  | m2 | 56.27
6 | 011702008001 | 门槛 | 1.门槛模板 |  | m2 | 1.49
7 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 1.18
8 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 |  | m2 | 542.18
9 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 |  | m2 | 162.13
10 | 011702016001 | 平板 | 1.平板模板 |  | m2 | 2.14
11 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 |  | m2 | 10.57
12 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框剪结构 |  | m2 | 209
13 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2.建筑物檐口高度、层数:地下一层 |  | m2 | 209
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机、推土机 |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水池-建筑工程 |  | 标段：喀什市养老院、伯什克然木乡敬老院消防安全改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13