## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 兔子湖区域临时管护点
1.2 | 阿其克湖南岸区域临时管护点
1.3 | 鲸鱼湖区域临时管护点
1.4 | 盟布拉克区域临时管护点
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
兔子湖区域临时管护点
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.名称:兔子湖区域临时管护点 2.土壤类别:三类土 3.弃土运距:现场综合 4.取土运距:现场综合 |  | m2 | 900
2 | 011101001001 | 水泥砂浆地面 | 1.名称:兔子湖区域临时管护点 2.做法:（1）150厚戈壁垫层；（2）150厚C25混凝土垫层（6*6m分割）；（3）水泥砂浆找平层。 3.其他:见施工图纸及建设单位要求 4.要求:含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 |  | m2 | 900
3 | 011501020001 | 八人住宿房 | 1.名称:八人住宿房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 3
4 | 011501020002 | 厨房餐厅会议室房 | 1.名称:厨房餐厅会议室房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求
5 | 011501020003 | 储物室房 | 1.名称:储物室房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
6 | 011501020004 | 配电房 | 1.名称:配电房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
分部小计
阿其克湖南岸区域临时管护点
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.名称:阿其克湖南岸区域临时管护点 2.土壤类别:三类土 |  | m2 | 625
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.弃土运距:现场综合 4.取土运距:现场综合
2 | 011101001002 | 水泥砂浆地面 | 1.名称:阿其克湖南岸区域临时管护点 2.做法:（1）150厚戈壁垫层；（2）150厚C25混凝土垫层（6*6m分割）；（3）水泥砂浆找平层。 3.其他:见施工图纸及建设单位要求 4.要求:含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 |  | m2 | 625
3 | 011501020006 | 八人住宿房 | 1.名称:八人住宿房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
4 | 011501020007 | 厨房餐厅会议室房 | 1.名称:厨房餐厅会议室房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
建设单位要求
5 | 011501020008 | 储物室房 | 1.名称:储物室房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
6 | 011501020009 | 配电房 | 1.名称:配电房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
7 | 011501020011 | 住宿房 | 1.名称:住宿房 2.规格:6.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求
分部小计
鲸鱼湖区域临时管护点
1 | 010101001003 | 平整场地 | 1.名称:鲸鱼湖区域临时管护点 2.土壤类别:三类土 3.弃土运距:现场综合 4.取土运距:现场综合 |  | m2 | 625
2 | 011101001003 | 水泥砂浆地面 | 1.名称:鲸鱼湖区域临时管护点 2.做法:（1）150厚戈壁垫层；（2）150厚C25混凝土垫层（6*6m分割）；（3）水泥砂浆找平层。 3.其他:见施工图纸及建设单位要求 4.要求:含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 |  | m2 | 625
3 | 011501020012 | 八人住宿房 | 1.名称:八人住宿房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
4 | 011501020013 | 厨房餐厅会议室房 | 1.名称:厨房餐厅会议室房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求
5 | 011501020014 | 储物室房 | 1.名称:储物室房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
6 | 011501020015 | 配电房 | 1.名称:配电房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
7 | 011501020017 | 住宿房 | 1.名称:住宿房 2.规格:6.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求
分部小计
盟布拉克区域临时管护点
1 | 010101001004 | 平整场地 | 1.名称:盟布拉克区域临时管护点 2.土壤类别:三类土 3.弃土运距:现场综合 4.取土运距:现场综合 |  | m2 | 625
2 | 011101001004 | 水泥砂浆地面 | 1.名称:盟布拉克区域临时管护点 2.做法:（1）150厚戈壁垫层；（2）150厚C25混凝土垫层（6*6m分割）；（3）水泥砂浆找平层。 3.其他:见施工图纸及建设单位要求 4.要求:含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 |  | m2 | 625
3 | 011501020018 | 八人住宿房 | 1.名称:八人住宿房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求
4 | 011501020019 | 厨房餐厅会议室房 | 1.名称:厨房餐厅会议室房 2.规格:9.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
5 | 011501020020 | 储物室房 | 1.名称:储物室房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
6 | 011501020021 | 配电房 | 1.名称:配电房 2.规格:3.6m（长）*3.6m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求
7 | 011501020023 | 住宿房 | 1.名称:住宿房 2.规格:6.1m（长）*3.1m（宽）*2.9m（建筑高度） 3.做法:专业厂家制作（做法见施工图纸要求），施工单位采购、运输、保管、安装、调试等。含交通偏远地区、高海拔人工作业、安装、运输等各类费用 4.要求:建设单位看样订货 5.其他:见施工图纸及建设单位要求 |  | 个 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：临时管护点（移动营房）建设 |  | 标段：巴州阿尔金山国家级自然保护区2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）--临时管护点（移动营房）建设 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13