## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除
1.2 | 消防电
1.3 | 喷淋
1.4 | 消火栓
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除
1 | 011613001001 | 拆除可燃气体探测器 | 1.拆除灯具高度:拆除可燃气体探测器 |  | 套 | 8
2 | 011613001002 | 拆除控制模块 | 1.拆除灯具高度:拆除控制模块 |  | 套 | 11
3 | 011613001003 | 拆除声光报警器 | 1.拆除灯具高度:拆除声光报警器 |  | 套 | 18
4 | 011613001004 | 拆除手动报警按钮(附消防电话插孔) | 1.工作内容:拆除手动报警按钮(附消防电话插孔) |  | 套 | 55
5 | 011613001005 | 拆除消火栓按钮 | 1.工作内容:拆除消火栓按钮 |  | 套 | 43
6 | 011613001006 | 拆除扬声器 | 1.拆除灯具高度:拆除扬声器 |  | 套 | 58
7 | 011613001007 | 拆除智能型感温探测器 | 1.拆除灯具高度:拆除智能型感温探测器 |  | 套 | 15
8 | 011613001008 | 拆除智能型光电感烟探测器 | 1.拆除灯具高度:拆除智能型光电感烟探测器 |  | 套 | 172
9 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN25内外热镀锌钢管（喷淋管） 2.含拆除管道上的喷头 |  | m | 1081.57
10 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN32内外热镀锌钢管（喷淋管） |  | m | 705.39
11 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN40内外热镀锌钢管（喷淋管） |  | m | 259.14
12 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN50内外热镀锌钢管（喷淋管） |  | m | 174.19
13 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN65内外热镀锌钢管（喷淋管） |  | m | 55.14
14 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN80内外热镀锌钢管（喷淋管） |  | m | 228.76
15 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除DN100内外热镀锌钢管（喷淋管） |  | m | 173.3
16 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆 |  | m | 61.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
除DN150内外热镀锌钢管（喷淋管）
分部小计
消防电
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:详见图纸设计 3.线制:详见图纸设计 |  | 个 | 286
2 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:详见图纸设计 |  | 个 | 42
3 | 030904006002 | 火灾报警电话 | 1.名称:火灾报警电话 2.规格:详见图纸设计 |  | 部 | 6
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:详见图纸设计 |  | 个 | 42
5 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:双输入模块 2.规格:详见图纸设计 |  | 个 | 11
6 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.功率:详见图纸设计 |  | 个 | 84
7 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸设计 |  | 个 | 49
8 | 030904009001 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 |  | 台 | 23
9 | 030904008002 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.规格:详见图纸设计 |  | 台 | 12
10 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:1000点以下 2.线制:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详见图纸设计 |  | 个 | 543
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 78.49
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 2784.47
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN15 |  | m | 661.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.配置形式:暗配
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-BVR 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 1293.9
16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVVP 3.规格:2*1.5mm2 4.材质:详见图纸设计 |  | m | 1399.78
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-BVR 3.规格:1.5mm2 |  | m | 1600.05
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-RVS 3.规格:2*2.5mm2 |  | m | 2209.17
19 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV 3.规格:8*2.5mm2 |  | m | 80.46
20 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.型号:NH-KVV 3.规格:8*2.5mm2 |  | 个 | 2
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVSP 3.规格:2*1.5mm2 |  | m | 35.06
22 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:剔槽（加砌块墙面） 2.规格:管径40mm内 含墙面恢复 3.类型:详见图纸设计 |  | m | 404.11
分部小计
喷淋
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN25 压能力1.6 MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 1221.07
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 708.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN32 压能力1.6 MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计
3 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN40 压能力1.6 MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 264.34
4 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN50 压能力1.6 MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 229.8
5 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN65 压能力1.6 MPa 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 31.37
6 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN80 压能力1.6 MPa 4.连接形式:丝接 |  | m | 163.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计
7 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN100 压能力1.6 MPa 4.连接形式:卡箍式机械接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 208.43
8 | 031001001008 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN125 压能力1.6 MPa 4.连接形式:卡箍式机械接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 24.09
9 | 031001001009 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管DN150 压能力1.6 MPa 4.连接形式:卡箍式机械接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合设计要求 6.具体:详见图纸设计 |  | m | 119.98
10 | 030901004001 | 湿式报警阀阀 | 1.名称:湿式报警阀阀 2.型号、规格:ZSFZX150 DN150 |  | 组 | 1
11 | 031003011002 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN150 |  | 副 | 15
12 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:信号阀 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格、压力等级:ZSFD-16Z-DN150
13 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:下垂型闭式喷头 2.材质、型号、规格:ZST-15(K=80)(68℃) |  | 个 | 916
14 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:ZSJZ150 DN150 |  | 个 | 11
15 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.具体:新12S6-96页和图纸设计 |  | 组 | 2
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15-ZP88-1 3.连接形式:详见图纸设计 |  | 个 | 13
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:详见图纸设计 |  | 个 | 9
18 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 133
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 |  | kg | 133
20 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:墙面开孔 2.打洞部位材质:详见图纸设计 3.洞尺寸:φ200以内 |  | 个 | 221
分部小计
消火栓
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器(严重危险级) 2.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 3.规格、型号:MF/ABC5 |  | 具 | 128
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓室内消火 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
栓箱(甲型) 2.型号、规格:铝合金箱1000X700X240(衬胶水龙带25m,水枪Φ19,消防软管卷盘30m,采用SNW65减压稳压型消火栓)
3 | 030901002001 | 内外热浸镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管DN100 承压能力1.6 MPa 3.连接形式:沟槽连接件连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 47.91
4 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
5 | 031003011001 | 法兰 | 1.名称:法兰 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 |  | 副 | 4
6 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 5.06
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.结构类型:管道支架 |  | kg | 5.06
8 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.工作内容:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：和静县福利服务中心消防改造项目-消防工程 |  | 标段：和静县福利服务中心消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13