## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 给水管网土方
1.2 | 排水管网土方
1.3 | 消防管网土方
1.4 | 喷淋管网土方
1.5 | 室外电气管网土方
1.6 | 路灯
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
给水管网土方
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 185.4
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 164.72
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 20.68
4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:砂垫层 2.压实系数:满足设计要求 |  | m3 | 19.65
5 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.阀门井做法详新12S2-2页;井盖为球墨铸铁井盖,井盖、底板详新12S2-3页,爬梯详新12S2-7页,以上各种井均要求用保温做法,详新12S2-6页。泄水阀井做法见图集06S501”第160页检查井及阀门井盖需安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。 |  | 座 | 3
6 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.总水表井 2.阀门井做法详新12S2-2页;井盖为球墨铸铁井盖,井盖、底板详新12S2-3页,爬梯详新12S2-7页,以上各种井均要求用保温做法,详新12S2-6页。泄水阀井做法见图集06S501”第160页检查井及阀门井盖需安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。
7 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.新建管线转角、三通、弯头、阀门、盲板处均设支墩,做法详见图集10S505柔性接口给水管道支墩。 |  | 个 | 6
分部小计
排水管网土方
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 881.59
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 756.38
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 125.21
4 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:砂垫层 2.压实系数:满足设计要求 |  | m3 | 101.34
5 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.管道检查井采用重型球墨铸铁井盖,详新12S3,H14、H15页检查井采用Φ1250预制钢筋混凝土井,踏步做法及安装详新12S3,H6-H9页。检查井及化粪池井盖需安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。 |  | 座 | 29
6 | 01B001 | 化粪池 | 1.钢筋混凝土化粪池(1座),有效容积50立方米,化粪池做法详新12S3-E8页-7# 2.包含所有配套施工内容、土方、主材、辅材 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
等
分部小计
消防管网土方
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 272.45
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 258.75
3 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 13.7
4 | 010201001003 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:砂垫层 2.压实系数:满足设计要求 |  | m3 | 10.56
5 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井盖、井圈材质及规格:井盖采用∅700重型球墨铸铁井盖,做法见新12S2-4页 2.踏步材质、规格:爬梯材质为球墨铸铁,做法详见06MS201-6第14、17页 3.防渗、防水要求:井外壁防腐做法为刷环氧煤沥青两道,干膜厚度不小于0.2mm 4.检查井内应安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。防坠落安全网的的技术及质量标准应符合《Q/1621HJG001-2012》的要求 5.盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.未尽事宜详见设计图纸
6 | 010401011004 | 砖检查井 | 1.消火栓井 2.消火栓井土建做法详见新12S8-2 3.井盖采用重型球墨铸铁井盖,做法见新12S2-4页，保温井盖做法见新12S2-6页 |  | 座 | 2
7 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.新建管线转角、三通、弯头、阀门、盲板处均设支墩,做法详见图集10S505柔性接口给水管道支墩。 |  | 个 | 9
分部小计
喷淋管网土方
1 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 46.2
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 43.88
3 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 2.32
4 | 010201001004 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:砂垫层 2.压实系数:满足设计要求 |  | m3 | 1.78
5 | 010401011005 | 砖检查井 | 1.阀门井土建做法详见新12S8-2。设计中井室位置可根据现场实际情况略微调整,阀门井盖顶标高在道路上与路面平齐,在绿化带中应高出绿化带地面200mm。井座及爬梯:井盖采用∅700重型球墨铸铁井盖,做法见新12S2-4页。爬梯材质为球墨铸铁,做法详见06MS201-6第14、17页。所有井外 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
壁防腐做法为刷环氧煤沥青两道,干膜厚度不小于0.2mm。 所有阀门井、检查井内应安装双层弹性防坠网,弹性防坠网采用耐腐蚀、高强度聚乙烯材料制作,网绳直径不小6mm,边绳直径不小于8mm,呈网状结构,网目小于100mm。防坠落安全网的的技术及质量标准应符合《Q/1621HJG001-2012》的要求。防盗功能的重型墨铸铁井盖(新12S3-H12井盖和支座采用镀锌链条连接),上应根据检查井性质铸有"消防"等字样。盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰。
6 | 040503002003 | 混凝土支墩 | 1.新建管线转角、三通、弯头、阀门、盲板处均设支墩,做法详见图集10S505柔性接口给水管道支墩。 |  | 个 | 3
分部小计
室外电气管网土方
1 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 342.35
2 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:细砂 |  | m3 | 267.31
3 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 75.04
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:80厚C10混凝土 |  | m3 | 12.73
5 | 010501002001 | 水泥垫条 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 4.16
6 | 040205001001 | 人（手)孔 | 1.材料品种:电缆井做 |  | 座 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 井 | 法详新12D3图集 2.盖板材质、规格:电缆井盖均为双层防水井盖,做法详新12D3图集 3.每个电缆井内电缆均应设置电缆标牌,注明电缆截面、敷设日期、用途
7 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 336.27
8 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:细砂 |  | m3 | 245.92
9 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 90.35
10 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:80厚C10混凝土 |  | m3 | 17.28
11 | 010501002002 | 水泥垫条 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 5.51
12 | 040205001002 | 人（手)孔井 | 1.材料品种:电缆井做法详新12D3图集 2.盖板材质、规格:电缆井盖均为双层防水井盖,做法详新12D3图集 3.每个电缆井内电缆均应设置电缆标牌,注明电缆截面、敷设日期、用途 |  | 座 | 3
分部小计
路灯
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 11.52
2 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 35.79
3 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 3.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.35
5 | 010201001005 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:150mm厚碎石垫层 |  | m3 | 0.77
6 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:M28螺纹钢，300*300*5钢板 |  | t | 0.279
7 | 011002001001 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位:基础 2.胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥500μm |  | m2 | 21.76
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 7.2
9 | 040805004001 | 庭院太阳能路灯 | 1.名称:庭院太阳能路灯 2.型号:4m高 3.规格:LED30W*2,4米庭院灯双灯笼-12V系统、主杆方管150*δ3.0-方管100*3、法兰280*280*δ12灯笼灯具、锂电池50AH100W电池板 |  | 套 | 8
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:挖掘机 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由 一施工地点运至另一施工地点所发生的 |  | 台次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
运输、装卸、辅助材料等费用
2 | 011702001001 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 21.76
3 | 011702001002 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:门球场挡墙垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 10.75
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 57000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 57000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 国旗台 | 包含基础，旗台，旗台面层贴瓷砖，不锈钢国旗杆，具体依据现场实际结算为准。 |  | 12000
2 | 八角亭 | 防腐木材质，具体规格样式甲方自定，具体依据现场实际结算为准。 |  | 45000
合 计 |  |  |  | 57000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13