## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 监控
1.4 | 室外接线
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压开关柜AA1 2.型号:GCS-01 3.规格:800*800*2200 4.种类:进线柜，包含箱内开关、断路器、熔断器等所有所需配件 5.低压配电柜距墙不小于1000mm,正面操做距离不小于1500 |  | 台 | 1
2 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压开关柜AA2 2.型号:GCS-34 3.规格:1000*800*2200 4.种类:电容补偿柜，包含箱内开关、断路器、熔断器等所有所需配件 5.低压配电柜距墙不小于1000mm,正面操做距离不小于1500 |  | 台 | 1
3 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压开关柜AA3 2.型号:GCS-11(改) 3.规格:800*800*2200 4.种类:包含箱内开关、断路器、熔断器、数显电测表等所有所需配件 5.低压配电柜距墙不小于1000mm,正面操做距离不小于1500 |  | 台 | 1
4 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压开关柜AA4 2.型号:GCS-11(消) 3.规格:800*800*2200 4.种类:包含箱内开关、断路器、熔断器、数显电测表等所有所需配件 5.低压配电柜距墙不小于1000mm,正面操做距离不小于1500 |  | 台 | 1
5 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB11-630KVA/10/0.4 Ud=4.5%,D, yn11(节能 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
环保型、低损耗、低嘈音)的干式变压器 3.容量（kV·A):630KVA
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4X120+70mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 102.97
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x185+95mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 193.37
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4X150+70mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 211.29
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4x95+50mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 196.19
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-4x25+16mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 254.35
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5X16mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 102.97
12 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5x10mm2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 151.38
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC200 |  | m | 20
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 |  | m | 151.38
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 |  | m | 357.32
16 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 |  | m | 299.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:钢管 3.规格:SC100
17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC125 |  | m | 211.29
18 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 |  | m | 193.37
19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 |  | m | 1296
分部小计
监控
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:视频配线 2.规格:SYV-75-5 3.材质:铜芯 |  | m | 378.32
2 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:BV-2.5mm2 3.材质:铜芯 |  | m | 1513.28
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 378.32
4 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1.类型:半球形摄像机 2.规格、型号:详见设计图纸 |  | 台 | 33
分部小计
室外接线
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:电线杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:φ190*12米 4.类型:单杆 |  | 根 | 2
2 | 03B001 | 电缆护管及支架 | 1.φ110㎜² 2.沿电杆装设电缆护管 |  | 根 | 3
3 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*70㎜2 3.材质:铜芯电缆 |  | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.型号:10kv 3.规格:10KV-120㎜2 4.安装部位:户内 |  | 个 | 1
5 | 03B002 | 线鼻子 | 1.70㎜² 2.户外安装 |  | 只 | 20
6 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1.名称:电缆警示桩 |  | 根 | 6
7 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.电缆警示带 |  | m | 100
8 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-4x300mm2 3.材质:铜芯电缆 4.地形:进线 |  | m | 20
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.规格:YJY-4x300mm2 3.安装部位:户内 |  | 个 | 4
10 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:双铁横担 2.规格:63*6*1700mm 3.类型:含横担、双头螺栓、五眼连板 |  | 组 | 2
11 | 03B003 | 悬式绝缘子串 | 1.XP-70 2.含单联碗头、球头挂环、 直角挂板、磁悬瓶、耐张线夹 |  | 套 | 6
12 | 03B004 | 耐张拉线 | 1.耐张拉线 2.进线电缆 |  | 组 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991003 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 20000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 20000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 监控设备 | 电视墙、主监视器、长延时录像机、多画面处理器、多媒体监控主机、中心控制器、稳压电源、监控支架等 |  | 20000 |  |  |  | 规格型号数量据实结算
合 计 |  |  |  | 20000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13