## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | A.15其他装饰工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 |  | m2 | 58.41
2 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 97.74
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 41.57
4 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:符合设计要求的原土 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 113.36
5 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废弃土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 25.95
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结黏土多孔砖 2.墙体类型:240厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 19.04
2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结黏土多孔砖 2.墙体类型:240厚砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 2.97
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:C25聚合 |  | m3 | 3.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
物水泥混凝土垫层
2 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 19.14
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.13
4 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.2
5 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.72
6 | 010503004001 | 压顶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.77
7 | 010503004002 | 地圈梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.79
8 | 010503004003 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.32
9 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.41
10 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.69
11 | 010507001001 | 散水 | 新12J01-9-散4，散水宽度1000 1.80厚C25细石混凝土面层撒1∶1水泥砂子压光 2.150厚戈壁土垫层,宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% |  | m2 | 29.6
12 | 010507001002 | 坡道 | 1.混凝土坡道新12J01-6页-坡4 2.50厚C25细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 3.素水泥浆一道(内掺粘胶） 4.100厚C25混凝土 5.300厚戈壁土垫层分两层碾压 6.素土夯实 |  | m2 | 9
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.037
14 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 HPB300 直径≤18mm |  | t | 0.095
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.375
16 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 1.061
17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 0.086
18 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.024
19 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 0.281
20 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 |  | t | 0.119
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:砌块墙钢丝网加固 |  | m2 | 32.92
2 | 010606008001 | 爬梯 | 1.钢材品种、规格:屋面上人梯，做法详见新22J02-A38 2.钢梯形式:爬式 |  | 座 | 1
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门FM乙1522 1500X2200 2.门框、扇材质:新04J705 3.成品钢制乙级防火门,设置150高混凝土门槛,消防部门合格产品 4.包含闭门器、顺位器等五金配件 |  | 樘 | 2
2 | 010807002001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1515 1500X1500 |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.框、扇材质:新06J706 3.65系列单框双玻四腔三密封塑钢窗,间隔层气体及厚度:5+12A(空气)+5,分格大样详本页,门窗五金按图集要求配备齐全 4.五金配件齐全
3 | 010807005001 | 钢丝网窗 | 1.框、扇材质:带钢丝网（网孔≤10*10） |  | m2 | 6.75
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)+2厚非焦油聚氨酯防水涂料 |  | m2 | 54.52
2 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加3-5%防水剂的墙身防水层 |  | m2 | 9
3 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料两道 |  | m2 | 57.65
4 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:成品装饰彩钢顶（样式型号甲方自定） 2.金属檩条材料品种、规格:包含龙骨，具体规格详见设计图纸 3.接缝、嵌缝材料种类:镀锌铁皮 |  | m2 | 76.91
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.详见新22J01图集F-17页平屋面分层做法细石混凝土平屋-04 2.40 厚 C20 细石混凝土保护层捣实压光，内配φ4 双向@100 钢筋 |  | m2 | 33.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 3.10厚 DS M15 砂浆(1∶3 水泥砂浆)隔离层 4.防水层一道（另计） 5.25厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层或 30厚C20 细石混凝土找平层 6.轻质找坡层找 2%坡，最薄处 30厚 7.保温层为100厚模塑聚苯板(EPS)0.33级(燃烧性能B1级) 8.防水层一道（另计） 9.现浇钢筋混凝土屋面板，随打随抹平或抛丸处理
2 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.详见新22J01图集F-17页平屋面分层做法细石混凝土平屋-04 2.40 厚 C20 细石混凝土保护层捣实压光，内配φ4 双向@100 钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度>10，按纵横3~6m设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 3.10厚 DS M15 砂浆(1∶3 水泥砂浆)隔离层 4.防水层一道（另计） 5.25厚DS M15 砂浆(1:3水泥砂浆)找平层或 30厚C20 细石混凝土找平层 6.轻质找坡层找 2%坡，最薄处 30厚 7.100厚岩棉板防火隔离带 8.防水层一道（另计） |  | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9.现浇钢筋混凝土屋面板，随打随抹平或抛丸处理
3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:排烟井及电梯井出屋面部分墙面 2.保温隔热方式:外墙面保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:80厚岩棉板 |  | m2 | 122.71
4 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚岩棉板 |  | m2 | 17.35
5 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗洞口侧壁 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚岩棉板 |  | m2 | 5.07
6 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位:周边地面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚模塑聚苯板(EPS)0.33级 |  | m2 | 60
7 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:与土壤接触部分 2.涂料品种、刷涂遍数:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度≥500μm |  | m2 | 123.76
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.新22J01图集C-12页细地-02;细石混凝土地面 2.C25 细石混凝土内配φ1@50 双向钢丝网片，从门口处向地漏找 1%泛水，最薄处>30厚，随打随抹平 3.防水层另计 |  | m2 | 48.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.20厚DS M20 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)找平层 5.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.100 厚 C20 混凝土垫层 7.150 厚戈壁土碾压密实 8.素土夯实，压实系数>0.94
2 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.详见新22J01图集D-68页面砖踢-01 2.地砖踢脚高150mm，燃烧性能A级 3.6厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)勾缝 4.5厚DPM20砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)(内掺建筑胶)粘结层 5.8厚DPM15砂浆(或1:3 水泥砂浆)(内掺建筑胶)打底扫毛或划出纹道 6.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  | m2 | 4.36
3 | 010507003001 | 电缆沟 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.2厚聚氨酯防水涂膜(未千时撒豆石) 3.素水泥砂浆压光 4.100厚C20混凝土 5.150厚卵石灌W混合砂浆 6.素土夯实，奔实系数0.94。 7.花纹钢板盖板 8.电缆沟应增加钢丝网（网孔≤10*10） 9.其余做法详见设计图纸 |  | m | 7.96
4 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:绝缘橡胶垫 |  | m2 | 21
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙面 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.2厚 DP M20 砂浆罩面 4.10厚DPM15砂浆打底 5.非黏土多孔砖墙基层 |  | m2 | 92.07
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.20厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙: |  | m2 | 123.82
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.详见新22J01图集D-11页内涂-01 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料墙面，燃烧性能A级 |  | m2 | 92.07
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.详见新22J01图集B-11页外墙面分层做法外涂-01 3.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆 4.外保温系统外保温系统抗裂层完成面 |  | m2 | 123.82
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.做法参新22J01图集E-06页涂棚-01 3.无机涂料顶棚，燃烧性能A级 4.现浇楼板底刮2厚耐水腻子 |  | m2 | 52.71
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011502008001 | 装饰线条 | 1.线条规格:80*160 2.线条安装部位:外墙 3.填充材料种类:保温线条 |  | m | 98.25
2 | 011502008002 | 装饰线条 | 1.线条规格:100*100 2.线条安装部位:外墙 3.填充材料种类:保温 |  | m | 65.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
线条
3 | 01B001 | 挡鼠板 | 1.成品钢制活动挡鼠板 2.1.5m*0.5m |  | 个 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:具体详图纸 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m2 | 58.41
2 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:依据施工现场 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由 一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 |  | 台次 | 1
3 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 |  | m2 | 58.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.建筑物檐口高度、层数:具体详图纸 [工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销
4 | 011702001003 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:垫层模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 6
5 | 011702001004 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:带形基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 102
6 | 011702003001 | 构造柱 | [项目特征] 1.类型:构造柱模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 31.14
7 | 011702006001 | 矩形梁 | [项目特征] 1.类型:矩形梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 5.97
8 | 011702008001 | 地圈梁 | [项目特征] 1.类型:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 |  | m2 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
9 | 011702008002 | 圈梁 | [项目特征] 1.类型:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 7.75
10 | 011702008003 | 压顶 | [项目特征] 1.类型:圈梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 6.39
11 | 011702009001 | 过梁 | [项目特征] 1.类型:过梁模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 5.22
12 | 011702016001 | 平板 | [项目特征] 1.类型:平板模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 47.39
13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | [项目特征] 1.构件类型:散水模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 7.32
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001005 | 安全文明施工
2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010004 | 检验试验费
11 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：疏勒县民生改造提升项目-疏勒县牙甫泉敬老院附属提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13