## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.2地基处理与边坡支护工程
1.3 | A.4砌筑工程
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | A.6金属结构工程
1.6 | A.8门窗工程
1.7 | A.9屋面及防水工程
1.8 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.9 | A.11楼地面装饰工程
1.10 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.11 | A.13天棚工程
1.12 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.13 | A.15其他装饰工程
1.14 | 补充分部
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m2 | 241.23
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 325.61
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:无腐蚀土回填 |  | m3 | 220.1
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方外运 2.运距:1公里 |  | m3 | 106.54
分部小计
| A.2 | 地基处理与边坡支护工程
1 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:150mm厚戈壁土 |  | m3 | 31.6
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 匀质材料自保温砌块 | 1.墙体类型:自保温砌块 |  | m3 | 120.88
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 |  | m3 | 43.3
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层--基础 | 1.混凝土种类:C20聚合物混凝土 |  | m3 | 20.54
2 | 010501001002 | 垫层--一层地面垫层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 100厚 |  | m3 | 21.04
3 | 010501001003 | 垫层--地暖砼保护层 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:60厚C20细石砼 |  | m3 | 25.11
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 2.3
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 79.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 18.33
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 23.4
8 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 2.5
9 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 7.61
10 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 48.47
11 | 010503004001 | 圈梁--止水台等 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.79
12 | 010503004002 | 圈梁--女儿墙压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.52
13 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.4
14 | 010505010001 | 其他板--栏板等 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.79
15 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.6
16 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 43.36
17 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 36.95
18 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚戈壁土垫层，100mm厚C30混凝土 2.面层厚度:30mm厚DS M20砂浆或1:2.5水泥砂浆抹面压光 3.其它:详见新22J01-A13-砼散01 |  | m2 | 54.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 010512001001 | 预制平板 | 1.混凝土强度等级:C30，排气道盖板 2.其它做法:详见新22J02-A37 |  | m3 | 0.3
20 | 010514001001 | 排气道 | 1.规格:卫生间排气道 2.其它:详见新21XJ004-7 |  | m | 8.9
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ6.5 |  | t | 0.329
22 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件低碳热轧盘条(高线) Φ8 |  | t | 0.077
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧光圆钢筋 HRB400 Φ8 |  | t | 3.197
24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 |  | t | 0.232
25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12 |  | t | 3.842
26 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14 |  | t | 0.971
27 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16 |  | t | 1.811
28 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18 |  | t | 2.025
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20 |  | t | 1.318
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22 |  | t | 2.626
31 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25 |  | t | 8.527
32 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28 |  | t | 2.346
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ6.5 |  | t | 0.278
34 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ8 |  | t | 0.151
35 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 一级钢 Φ10 |  | t | 2.621
36 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8 |  | t | 0.151
37 | 010516003004 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹套管钢筋连接Φ16 |  | 个 | 12
38 | 010516003007 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹套管钢筋连接Φ18 |  | 个 | 24
39 | 010516003003 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹套管钢筋连接Φ≤20 |  | 个 | 30
40 | 010516003001 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹套管钢筋连接Φ≤22 |  | 个 | 58
41 | 010516003002 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:套管冷压连接 Φ≤25 |  | 个 | 298
42 | 010516003006 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹套管钢筋连接Φ≤28 |  | 个 | 72
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1.材料品种、规格:外防护栏做法见22J03 D02 |  | m2 | 30.87
2 | 010607005001 | 钢丝网 | 1.材料品种、规格:楼梯间与人流通道处(剪力墙、梁、柱等)钢丝网片 |  | m2 | 197.77
3 | 010607005002 | 钢丝网 | 1.材料品种、规格:砌体隔墙与混凝土构件(剪力墙、梁、柱等)结合缝处镀锌钢丝网片 |  | m2 | 54.37
4 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.做法:爬梯，见22J02-第A34页 |  | t | 0.018
5 | 01B005 | 排水管 | 1.材质:铸铁排水管 2.规格:DN80 |  | m | 1.5
分部小计
| A.8 | 门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:80系列铝合金门 ，闭门器等,详见设计 |  | m2 | 18.9
2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门（含闭门器等），耐火极限1.0h，详见设计 |  | m2 | 5.52
3 | 010801001001 | 成品套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品套装门，含门锁等五金,尺寸1000mm*2300mm |  | m2 | 20.7
4 | 010801001002 | 双扇成品套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:双扇成品套装门，含门锁等五金,尺寸1500mm*2300mm |  | m2 | 6.9
5 | 010805004001 | 手动开启装置 | 1.高窗手动开启装置,详见设计 |  | 樘 | 4
6 | 010807001001 | 金属（塑钢）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:65系列断桥隔热铝合金窗，含隐形纱窗等,详见设计 |  | m2 | 24.45
7 | 010807001002 | 金属（塑钢）窗--卫生间 | 1.窗代号及洞口尺寸:65系列断桥隔热铝合金窗磨砂玻璃含隐形纱窗等,详见设计 |  | m2 | 17.28
8 | 010807001003 | 金属（塑钢）窗--消防救援窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:65系列断桥隔热铝合金消防救援窗含隐形纱窗等,详见设计 |  | m2 | 12.96
9 | 010807003001 | 金属百叶窗--排气道 | 1.金属百叶窗详见新22J02-A37-1 |  | m2 | 0.42
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水--不上人屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材二道，见设计 |  | m2 | 262.85
2 | 010902003001 | 屋面刚性层--不上人屋面 | 1、40厚C20细石砼保护层（内配4@ 100钢筋网片） 2、10厚1：3水泥砂浆隔离层 3、25厚1：3水泥砂浆 |  | m2 | 253.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
找平层 4、碎加气块找坡层2%找坡最薄处30mm 5、1.2mm厚聚氨酯防水涂料隔汽层 6、详见新22J02-A10-平屋11
3 | 010903001001 | 墙面卷材防水--排气道 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS二道 2.其它:详见新22J02-A37-1 |  | m2 | 1.6
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮）（-0.06米处） | 1.防水层做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆防潮层 |  | m2 | 37.56
5 | 010904002001 | 地面涂膜防水--涉水房间 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道 2.反边高度:300mm 3.其它:详见新22J01-C21-面砖地04 |  | m2 | 92.99
6 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水--涉水房间 | 1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料两道 2.反边高度:300mm 3.其它:详见新22J01-C53-面砖楼11 |  | m2 | 58.36
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面--不上人屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:120mm厚XPS 2.其它:详见新22J02-A10-平屋11 |  | m2 | 231.85
2 | 011001002001 | 保温隔热天棚--底板 | 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm厚岩棉板，抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 10.86
3 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗洞侧 2.保温隔热方式:30mm厚岩棉板，抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 25.46
4 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙及女儿墙压顶、雨棚 |  | m2 | 144.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
栏板 2.保温隔热方式:30mm厚岩棉板，抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm
5 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:排气道 2.保温隔热方式:30mm厚岩棉板，抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 1.6
6 | 011001005002 | 保温隔热地面--其它 | 1.保温隔热部位:地面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.其它:详见新22J01-C20-面砖地03 |  | m2 | 210.4
7 | 011001005004 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:周边地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS保温板60mm厚 |  | m2 | 108.41
8 | 011001005005 | 保温隔热楼面--其它 | 1.保温隔热部位:楼面 2.防护材料种类、做法:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.其它:详见新22J01-C52-面砖楼10 |  | m2 | 208.08
9 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:基础 2.面层厚度:沥青冷底子油两遍、沥青胶泥图层，厚度500uM |  | m2 | 158.55
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料地面--涉水房间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:铺10mm厚地砖地面，干水泥勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:甲方自定,≤0.36m2 4.其它:详见新22J01-C21-面砖地04 |  | m2 | 70.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011102003002 | 块料地面--其它 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:铺10mm厚地砖地面，干水泥勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:甲方自定,≤0.64m2 4.其它:详见新22J01-C20-面砖地03 |  | m2 | 156.57
3 | 011102003003 | 块料楼面--涉水房间 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:铺6mm-10mm厚地砖地面，干水泥勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:甲方自定,≤0.36m2 4.其它:详见新22J01-C53-面砖楼11 |  | m2 | 40.04
4 | 011102003004 | 块料楼面--其它 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:铺6mm-10mm厚地砖地面，干水泥勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:甲方自定,≤0.64m2 4.其它:详见新22J01-C52-面砖楼10 |  | m2 | 135.23
5 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:6mm厚DPM 20砂浆或1:2.5水泥砂浆粘接层，6mm厚DP M5砂浆或1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.面层材料品种、规格、颜色:甲方自定 4.其它:详见新22J01-D68面砖踢01（块） |  | m2 | 32.26
6 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、规 |  | m2 | 36.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格、颜色:地砖楼梯面层，面砖颜色甲方定，含防滑条，详见设计 2.其它:详见新22J06-107-3
7 | 011107001001 | 水泥砂浆坡道 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:300mm厚戈壁土垫层，100mm厚C30混凝土 2.粘结材料种类:30mm厚DS M15砂浆或1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚水泥砂浆压实收光，其余甲方自定 4.其它:见22J01第A-11页 石坡-01，详见设计 |  | m2 | 4.32
8 | 011107001002 | 水泥砂浆台阶面--平台 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:300mm厚戈壁土垫层，100mm厚C30混凝土 2.粘结材料种类:30mm厚DS M15砂浆或1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:520厚水泥砂浆压实收光，其余甲方自定，其余甲方自定 4.其它:详见新22J01-A07-石台01 |  | m2 | 11.74
9 | 011107001003 | 水泥砂浆台阶面--台阶 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:300mm厚戈壁土垫层，100mm厚C30混凝土 2.粘结材料种类:30mm厚DS M15砂浆或1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚水泥砂浆压实收光，其余甲方自定，其余甲方自定 4.其它:详见新22J01-A07-石台01 |  | m2 | 9.12
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰--电 | 1.墙体类型:内墙 |  | m | 31.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 井热计量间 | 2.底层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆找平抹光；8厚1：1：6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道；3mm厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛；聚合物水泥砂浆修补墙面，满贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2.5水泥砂浆找平抹光 4.其它:详见新22J01-D14-内浆01 |  | 2
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰--其它 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2mm厚界面砂浆修补墙面，3mm厚专用砂浆抹面，5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平，2mm厚精品粉刷石膏罩面 3.其它:详见新22J01-D14-内涂01 |  | m2 | 651.98
3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰--外墙 | 1.底层厚度、砂浆配合比:专用抹面砂浆找平层，中间压入耐碱玻璃纤维网布首层两道，10mm厚DP M20或1：:25水泥砂浆找平 2.其它:详见新22J01-B-21-外涂03 |  | m2 | 520
4 | 011201001004 | 墙面一般抹灰--排气道 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆 2.其它:详见新22J02-A37-1 |  | m2 | 3.2
5 | 011204003001 | 块料墙面--涉水房间 | 1.面层材料品种、规格、颜色:粘贴8mm厚陶瓷锦砖(300*600) 2.其它:详见新22J01-D14-内面砖02 |  | m2 | 170.2
6 | 011210004001 | 塑料隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:酚醛树脂复合板（防潮板）新22J05-47 |  | m2 | 69.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰--其它 | 1.抹灰厚度、材料种类:5mm厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆 2.其它:详见新22J01-E07-涂棚02 |  | m2 | 337.1
2 | 011301001002 | 天棚抹灰--楼梯底板 | 1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.其它:详见新22J06-109-1 |  | m2 | 36.59
3 | 011302001002 | 吊顶天棚--涉水房间 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢次龙骨横撑中距600，T型轻钢次龙骨中距600找平后与吊杆固定，U型轻钢次龙骨中距≤1200,与现浇板钢筋吊环固定 2.面层材料品种、规格:0.5mm厚铝合金不穿控方板面层 3.其它:详见新22J01-E24-金属顶07 |  | m2 | 112.44
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆--外墙 | 1.油漆品种、刷漆遍数:罩面涂料一遍，涂饰第二遍面层涂料，涂饰面层涂料，喷主层涂料陶彩漆 2.其它:详见新22J01-B-21-外涂03 |  | m2 | 587.92
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆--雨蓬底、栏板、女儿墙压顶等 | 1.油漆品种、刷漆遍数:罩面涂料一遍，涂饰第二遍面层涂料，涂饰面层涂料，喷主层涂料陶彩漆 2.其它:详见新22J01-B-21-外涂03 |  | m2 | 175.2
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料--其它 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 |  | m2 | 578.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.刮腻子要求:满刮2mm厚耐水腻子找平 4.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2道 5.其它:详见新22J01-D14-内涂01
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料--其它 | 1.喷刷涂料部位:无机薄涂涂料2道 2.腻子种类:2mm厚耐水腻子 3.其它:5mm厚DGP（粉刷石膏）抹平 4.其它:详见新22J01-E07-涂棚02 |  | m2 | 337.1
5 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料--楼梯底板 | 1.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料两道 2.其它:详见新22J06-109-1 |  | m2 | 36.59
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011502008001 | 装饰线条 | 1.基层类型:装饰线条100mm宽 2.其他:详见新19J108，10J121 |  | m | 360
2 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板--坡道 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2.其它:详见新22J10-34-1A,1B |  | m | 7.4
3 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板--楼梯 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2.其它:详见设计 |  | m | 20.2
4 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.坐便器抓杆详见新22J10-86-1 |  | m | 1.34
5 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.洗脸盆抓杆详见新22J10-85-2 |  | m | 1.9
分部小计
补充分部
1 | 01B001 | 免拆模板 | 1.100mm厚保温免拆模板，详见设计 2.铺设玻纤网，抗裂保护层 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm |  | m2 | 171.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 01B002 | 屋面检修孔 | 1.屋面检修孔盖板等，详见新22J02-A34 |  | 处 | 1
3 | 01B003 | 雨水口 | 1.屋面雨水口，详见新22J02-E10 |  | 处 | 4
4 | 01B006 | 排气道出屋面做法 | 1.排气道出屋面做法 |  | 处 | 1
5 | 01B007 | 楼梯滑动支座 | 1.楼梯滑动支座 |  | m2 | 3.2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 74.68
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 |  | m2 | 19.85
3 | 011702001003 | 基础 | 1.基础垫层 复合模板 |  | m2 | 17.99
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 155.23
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 复合模板 |  | m2 | 179.72
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.构造柱 复合模板 |  | m2 | 35.22
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁 复合模板 |  | m2 | 358.2
8 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁、止水台、女儿墙压顶复合模板 |  | m2 | 54.24
9 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁 复合模板 |  | m2 | 42.71
10 | 011702016001 | 平板 | 1.平板 复合模板 |  | m2 | 361.25
11 | 011702023001 | 雨篷板 | 1.雨篷 复合模板 |  | m2 | 11.8
12 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板 复合模板 |  | m2 | 16.34
13 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯 直形 复合模板 |  | m2 | 36.95
14 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶复合木模板 |  | m2 | 20.86
15 | 011702029001 | 散水 | 1.复合木模板 |  | m2 | 12.14
16 | 011702029002 | 坡道 | 1.复合木模板 |  | m2 | 4.32
17 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:9m |  | m2 | 482.48
18 | 011701002001 | 建筑物密目网 | 1.密目网垂直封闭 |  | m2 | 659.31
19 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.层高:3.9m 3.建筑物檐口高度、层数:9m(2层)以内 |  | m2 | 482.48
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 |  | 台次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011701005001 | 屋面及楼层临边防护栏杆 | 1.屋面及楼层临边防护栏杆 |  | m | 124.4
22 | 011701005002 | 楼梯防护栏杆 | 1.楼梯防护栏杆 |  | m | 17.2
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 30000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 30000
合 计 |  |  |  | 30000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：乃门莫墩--建筑与装饰工程 |  | 标段：巴州和静县2024年“五小”工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13