## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A建筑工程
1.2 | 补充分部
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A | 建筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙~封堵窗口 | 1.名称:封堵窗口 2.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 10.37
2 | 010507007001 | 卫生间混凝土蹲台 | 1.部位:卫生间 2.构件的类型:卫生间蹲台 3.构件规格:详设计 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:150mm厚C20砼 6.模板材质:自行考虑 |  | m3 | 3.12
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.48
4 | 011702009001 | 过梁~模板 | 1.构建名称:过梁 2.模板材质:自行考虑 |  | m2 | 7.8
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.钢筋制作及安装:自行考虑 |  | t | 0.189
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋名称:箍筋 2.钢筋种类、规格:HPB300 φ8以内 3.钢筋制作及安装:自行考虑 |  | t | 0.123
7 | ★010801002001 | 成品实木复合防火门(同墙面木饰面色) | 1.门代号及洞口尺寸:详设计 2.材质:成品实木复合防火门(同墙面木饰面色) 3.五金:达到设计验收要求 4.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 5.门牌:门牌由专业公司设计制作安装，五金齐全等计入造价内 |  | m2 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.防火等级:B1级，套装门均做防烟密闭条，达到防烟要求
8 | 010805005001 | 成品磨砂玻璃门 | 1.名称:成品磨砂玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:BLM0924 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃厚度12mm厚，应采用安全玻璃 |  | m2 | 1.92
9 | ★010808005001 | 电梯门包花岗岩门套 | 1.部位:电梯门 2.技术要求:①竖向50*50*5热浸镀锌角铁架安装，采用镀锌钢板焊接 （防锈处理），膨胀螺栓固定； ②横向50*50*5热浸镀锌角铁架、与竖向角铁焊接 （防锈处理），间距根据石材排版； ③石材使用不锈钢干挂件安装，采用专用结构胶加固,大理石厚度为20mm厚。 3.骨架:轻钢龙骨骨架 4.粘结层厚度、砂浆配合比:干挂 5.面层材料品种、规格:花岗岩石材门套 6.其他:达到设计及验收要求 |  | 樘 | 5
10 | 010810001001 | 成品窗帘 | 1.窗帘材质:详设计 2.窗帘层数:1:2宽幅 3.带幔要求:达到设计及验收要求 |  | m | 177.96
11 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.细部做法:窗帘盒 2.窗帘盒基层材质:12厚阻燃层板基层 3.窗帘盒面层材质:12厚耐火石膏板刷两遍乳胶漆 4.窗帘轨道:窗帘滑轨固定在方管龙上 5.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规 |  | m | 177.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定所有项目，达到设计及验收要求
12 | ★010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位:卫生间墙面 2.卷材品种、规格、厚度:SBS卷材防水层 3.防水层数:一道 |  | m2 | 223.66
13 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.部位:卫生间地面 2.卷材品种、规格、厚度:SBS卷材防水层 3.防水层数:一道 4.反边高度:四周卷起至450mm |  | m2 | 98.87
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:卫生间地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:2水泥砂浆找平层 |  | m2 | 98.87
15 | ★011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:男女卫生间及盥洗间地面 2.参考图集:新12J01-53页楼38新12J01-53页楼38 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑爵士白瓷砖 4.嵌缝材料种类:美缝，达到设计要求 5.成品保护:楼地面成品保护 6.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 7.耐火等级:A级 |  | m2 | 98.87
16 | ★011104001001 | 地毯楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:拼装阻燃地毯(选样) 2.防火等级:为B1级 3.找平层:30mm厚水泥砂浆找平层 4.压线条种类:达到设计及验收要求 |  | m2 | 940.66
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm高 2.面层材料品种、规格、颜色:6公分高黑色不锈钢踢脚线 |  | m2 | 51.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:封堵窗口处 2.墙体类型:内墙 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹面 |  | m2 | 103.7
19 | ★011204003001 | 块料墙面 | 1.部位:卫生间及盥洗间墙面 2.墙体类型:内墙 3.安装方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:400*800防滑爵士白瓷砖 5.缝宽、嵌缝材料种类:美缝，达到设计要求 6.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 7.墙面保护:墙面成品保护 |  | m2 | 317.4
20 | 011207001001 | 18mm原木色饰面板 | 1.名称:18mm原木色饰面板 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm原木色饰面板 4.防火要求:所有基层木材均应满足防火要求,涂上规范要求涂刷的遍数、本地消防大队同意使用的防火涂料; 5.其他:达到设计及验收要求 |  | m2 | 79.36
21 | 011207001002 | 浅灰色B1级阻燃壁布硬包 | 1.部位:详设计 2.名称:米白色硬包 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4.防火要求:所有基层木材均应满足防火要求,涂上规范要求涂刷的遍数、本地消防大队同意使用的防火涂料; 5.面层材料品种、规格、颜色:米白色硬包 |  | m2 | 45.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.其他:达到设计及验收要求
22 | 011208001001 | 包房间立管 | 1.部位:立管 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*2镀锌方管龙骨，间距@400 3.基层材料种类、规格:12mm厚防水性石膏板金特板基层刷白色乳胶漆 4.面层材料品种、规格、颜色:刷白色乳胶漆两道 5.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 |  | m2 | 42.36
23 | 011210005001 | 成品高间隔断 | 1.隔断名称:成品高间隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:成品深灰色全钢高间隔断5+5钢化防火玻璃贴渐变膜 3.耐火等级:耐火极限≥1h 4.周边材质扣条:双边深灰色全钢配套扣边条，15宽黑色拉丝不锈钢扣边 5.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 |  | m2 | 156.84
24 | 011210006001 | 男卫生间小便斗隔板 | 1.名称:男卫生间小便斗隔板 2.材质:灰色隔厕板 3.五金:齐全 |  | m2 | 2.87
25 | 011210006002 | 轻钢龙骨石膏板间隔的隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:C100系列轻钢龙骨配套体系,竖龙骨间距400mm 2.隔音棉:内填充隔音棉 3.面层:面封双层12mm纸面石膏板 |  | m2 | 105.6
2 | ★011302001001 | 吊顶天 | 1.部位:房间 |  | m | 1815.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 |  | 棚 | 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.技术要求:所有纸面石膏板天花超过200平方米或长度超过20米范围的,应考虑伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子。 |  | 2
27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 3.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板 5.技术要求:所有纸面石膏板天花超过200平方米或长度超过20米范围的,应考虑伸缩缝,板接缝、阴阳角均需用80-120mm宽的确凉布封贴两层,以防开裂,嵌缝采用专用腻子。 |  | m2 | 98.87
28 | 011302005001 | 软膜吊顶 | 1.名称:软膜吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:软膜吊顶 |  | m2 | 72.88
29 | 011304001001 | 黑色不锈钢灯槽 | 1.名称:黑色不锈钢灯槽 2.灯带型式、尺寸:150*40 3.其他:达到设计及验收要求 |  | m | 415.19
30 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.部位:房间内墙面 2.基层类型:石膏板及抹灰面 |  | m2 | 1740.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.腻子种类:油腻子 4.刮腻子遍数:一遍底漆，两遍面漆 5.油漆品种、刷漆遍数:米白色质感涂料
31 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.部位:过道内墙面 2.基层类型:石膏板及抹灰面 3.腻子种类:油腻子 4.刮腻子遍数:一遍底漆，两遍面漆 5.油漆品种、刷漆遍数:米白色质感涂料 |  | m2 | 1051.8
32 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:房间天棚 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:油腻子 4.刮腻子遍数:一遍底漆，两遍面漆 5.油漆品种、刷漆遍数:白色质感涂料 |  | m2 | 1915.69
33 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.部位:卫生间天棚 2.基层类型:石膏板 3.腻子种类:油腻子 4.刮腻子遍数:一遍底漆，两遍面漆 5.油漆品种、刷漆遍数:白色防水乳胶漆 |  | m2 | 98.87
34 | 011501003001 | 衣柜 | 1.台柜规格:2060*3000 2.材料种类、规格:详设计 3.五金种类、规格:齐全 |  | 个 | 1
35 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.部位:盥洗间 2.规格:1800*600 3.龙骨及基层:40*40*3镀锌方钢龙骨木工板 4.材料品种、规格、颜色:台面、挡水线及下翻侧面为20mm厚云灰石石材 5.材料品种、规格、颜色:台面下柜子为成品灰色枫木免漆板柜门 6.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定所有项目，达到设计及验收要求
36 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.部位:盥洗间 2.规格:2350*600 3.龙骨及基层:40*40*3镀锌方钢龙骨木工板 4.材料品种、规格、颜色:台面、挡水线及下翻侧面为20mm厚云灰石石材 5.材料品种、规格、颜色:台面下柜子为成品灰色枫木免漆板柜门 6.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 |  | 个 | 1
37 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.部位:盥洗间 2.规格:2900*600 3.龙骨及基层:40*40*3镀锌方钢龙骨木工板 4.材料品种、规格、颜色:台面、挡水线及下翻侧面为20mm厚云灰石石材 5.材料品种、规格、颜色:台面下柜子为成品灰色枫木免漆板柜门 6.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 |  | 个 | 2
38 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.部位:残疾人卫生间拉手及扶手 2.材料品种、规格、颜色:详设计 |  | 个 | 4
39 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:详设计 |  | 个 | 20
40 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.部位:盥洗间墙面镜面玻璃 2.镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜玻璃饰面 3.框材质、断面尺寸:40*40*3镀锌方钢龙骨 |  | m2 | 14.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.包边材质:1.5拉丝不锈钢扣边 5.基层材料种类:18mm实木阻燃多层板基层 6.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求
41 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:根据现场实际情况自行考虑 2.搭设高度:详设计，自行考虑 3.脚手架材质:自行考虑 |  | m2 | 1915.69
42 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 | 1.部位:详设计 2.搭设方式:根据现场实际情况自行考虑 3.搭设高度:详设计，自行考虑 4.脚手架材质:自行考虑 |  | m2 | 105.6
分部小计
补充分部
1 | 01B001 | 拆除 | 1.拆除部位:设计图纸规定需要拆除的部位 2.拆除范围:设计图标注的原建筑、装修、安装等部分 3.拆除垃圾运距:自行考虑 4.其他要求:拆除时保护好原有建筑结构，并进行必要的保护 5.其他:完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求，本项结算不做调整 |  | 项 | 1
2 | 01B002 | 定制原木色墙面造型柜体(暗藏LED灯带) | 1.名称:定制原木色墙面造型柜体(暗藏LED灯带) 2.技术要求:详设计，满足设计及验收要求 |  | m2 | 509.4
3 | 01B003 | 75寸成品TV | 1.名称:75寸成品TV 2.其他:满足设计及验 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
收要求
4 | 01B004 | 定制墙面山水画 | 1.名称:定制墙面山水画 2.技术要求:满足设计及验收要求 |  | m2 | 24.3
5 | 01B005 | 定制洗手台 | 1.名称:定制洗手台 2.其他:满足设计及验收要求 |  | 个 | 1
6 | 01B006 | 卫生间蹲位 | 1.部位:卫生间 2.材质:抗倍特板，18mm，高度1.95m 3.其他:细部做法详设计图，完成设计图纸规定所有项目，达到设计及验收要求 |  | 蹲位 | 19
7 | 01B007 | 黑色不锈钢 | 1.名称:黑色不锈钢 2.技术要求:达到设计及验收要求 |  | m | 126.36
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 210000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 500000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 500000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 210000
合 计 |  |  |  | 210000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 专业工程暂估价 | 广告牌等 |  | 500000
合 计 |  |  |  | 500000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13