总 说 明

工程名称：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目：

一、工程概况：

本项目为新疆工程学院院士团队办公场所装修项目：

二、工程招标和分包范围:

1、工程招标范围：新疆工程学院院士团队办公场所装修项目，具体内容详见工程量清单。

2、分包范围：无分包工程。

三、清单编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及相关解释。

2、本工程的说明。

3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4、招标文件。

5、其他有关文件、资料。

四、其他说明事项:

1、一般说明：

（1）、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

2、特殊说明：

（1）、依据文件规定，做好防尘措施费及安全防护措施。

（2）、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况依据现场实际情况确定。组价时结合投标人现场踏勘情况包括完成所有工序内容的全部费用。

（3）、暂列金：210000.00元（不含税金）。

（4）、专业工程暂估价：500000.00元（不含税金）

（5）、工作内容参照清单规范、设计要求、施工规范等要求完成相应的工作内容。

（6）、工程量清单中带★项都需进行综合单价分析。对于未进行综合单价分析的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算

（7）、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。