|  |  | 伽师县中等职业技术学 校改造项目 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |

扉— 1

# 建设项目投标报价汇总表

第  1  页 共  1  页

工程名称：伽师县中等职业技术学校改造 项目

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 操场 |  |  |  |  |
| 2 | 4#厂房 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。                                                                  	                                 表-02

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：操场                                                                                  第  1  页 共  1  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程                    标段：伽师县中等职业技术学校改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  |  |
| 1.3 | 其他装饰工程 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类 土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 300 |  |  |  |
| 2 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:施工单位自行 考虑 | m3 | 300 |  |  |  |
| 3 | 010201001001 | 换填种植土 | 1.密实度要求:种植土 换填 2.填深度:800mm（30% 河沙垫底， 70%种植土 ) 3.种植土外购5Km | m3 | 300 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:操场原 堆积建筑垃圾外运 2.运距:19公里 3.运至指定场地 | m3 | 1220 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 戈壁料 | 1.外运戈壁料填方 2.运距19Km | m3 | 100 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004001 | 多孔砖 | 1.单独给甲方购买多孔 砖 2、多孔砖尺寸： 240*1 15*90 | 块 | 8000 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102015001 | 绿色塑料草皮 | 1.铺设绿色塑料草皮 | m2 | 180 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出 场及安拆 |  | 台次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取 |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程                 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程                 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称： 4#厂房                                                                                  第  1  页 共  1  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |
| 3 | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。           	                                表— 03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程                    标段：伽师县中等职业技术学校改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除工程 |  |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  |  |
| 1.3 | 楼地面装饰工程 |  |  |
| 1.4 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 1.5 | 金属结构工程 |  |  |
| 1.6 | 门窗工程 |  |  |
| 1.7 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 1.8 | 天棚工程 |  |  |
| 1.9 | 其他装饰工程 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项 目 | 第 1 页 共 3 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:原混凝土 地面破拆排水沟 2.原地面混凝土深220 mm，砂砾石垫层380mm 3.破拆后排水沟宽60CM ,深60CM 4.垃圾清理人工外运至 操场建筑垃圾堆200m | m2 | 215.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.拆除吊顶矿棉板 2.拆除吊顶轻钢龙骨 3.垃圾运至操场建筑垃 圾场200m | m2 | 1984.94 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面 拆除 | 1.隔断隔墙拆除 2.垃圾清理，运至操场 垃圾场200m | m2 | 1333.62 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除塑钢窗 2.门窗洞口尺寸:C1812 , 1800*1200 3.垃圾清理，运至操场 垃圾场200m | 樘 | 27 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.墙上开孔600*600mm | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011615001002 | 开孔 | 1.窗上开孔1600*900mm 2.不锈钢密封装饰洞口 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.新开洞口的排水沟砌 砖 2.洞口宽600mm，深600 mm。砌砖、抹面成型后 宽400mm，深400mm。 | m | 358.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.排水沟抹灰 2、排水沟尺寸：宽400 mm，深400mm | m2 | 430.33 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.排水沟块料墙面， 2、排水沟深400mm 3、只记材料 | m2 | 286.89 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项 目 | 第 2 页 共 3 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.不锈钢钢化玻璃隔断 2、钢化玻璃厚12mm | m2 | 343.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.室外排风机钢管柱支 架 2、钢管柱尺寸：方钢 管100*8mm | t | 1.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥 )窗 | 1.门窗洞口尺寸:C1812 , 1800*1200 2.窗材质：塑钢窗 | 樘 | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防 水 | 1.排水沟防水 2.SBS改性沥青卷材防 水 实际层数(2层): 3上卷到排水沟顶部 | m2 | 645.5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防 水 | 1.排水沟防水层 2.防水膜品种： 3厚高 聚物改性沥青涂膜防水 | m2 | 645.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格 、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格 、中距:T型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 :12厚矿棉吸音板，规 格596*592 | m2 | 2145.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、排水沟成品不锈钢 | m | 358.61 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：伽师县中等职业技术学校改造项 目

工程名称：建筑与装饰工程

第  3  页  共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 方管栅栏 2、尺寸：栅栏400*100 mm。方管： 25*3mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |  |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情 |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目 | 第 2 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相 关规定计 取 |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程                 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程                 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程                  标段：伽师县中等职业技术学校改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项 目 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.YJV22-4*120电缆 | m | 220 |  |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:600X500X180( mm) 3.规格:Pe=12.0KW 4.安装方式:落地安装 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.YJV5*16电缆 2.灶台连接 | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.YJV22-4*10电缆 2.各馕坑连接 | m | 400 |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1.PC20配管 | m | 100 |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.BV2.5 2、灶台灯、鼓风机 | m | 300 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.32 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程               标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程               标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程                        标段：伽师县中等职业技术学校改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 排水 |  |  |
| 1.2 | 给水 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                       	                         表— 04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第  1  页  共  1  页

标段：伽师县中等职业技术学校改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.井截面、深度:排水 检查井内径700mm，井 深1200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作运输 、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | 座 | 1 |  |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按设计要求 | m | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设 计要求:按设计要求 | m | 300 |  |  |  |
| 2 | 031003001001 | 阀门 | 1.截止阀DN25 | 个 | 50 |  |  |  |
| 3 | 031003001002 | 阀门 | 1.止回阀DN25 | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- |

编制人（造价人员）：

总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：给排水工程 | 标段：伽师县中等职业技术学校改造项目 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  | 结合工程 实际情况 ,按相关 规定计取 |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.32 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  | 表-11 |
| --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程                     标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                      	                    表-12

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程                     标段：伽师县中等职业技术学校改造项目                第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- |
|  | 表-13 |