## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾报警
1.2 | 应急照明
1.3 | 消防管道
1.4 | 泵房
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
火灾报警
1 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-1.5 |  | m | 3737.74
2 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:KBJ20 |  | m | 1040.08
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟探测器 |  | 个 | 88
4 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型感温探测器 |  | 个 | 7
5 | 030904006002 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:(编码)带消防电话插孔手动火灾报警按钮 |  | 个 | 15
6 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:(编码)火灾声光警报器 |  | 个 | 15
7 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:吸顶式消防扬声器 |  | 个 | 14
8 | 030404032001 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:GST-JX100 |  | 台 | 1
分部小计
应急照明
1 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BYJ-2.5 |  | m | 896.24
2 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RYJS-2*1.5 |  | m | 448.12
3 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 |  | m | 448.12
4 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:应急照明 |  | 套 | 42
5 | 030412003008 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口标志 |  | 套 | 15
6 | 030412003009 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示灯 |  | 套 | 31
7 | 030412003010 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:楼层标识灯 |  | 套 | 4
8 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 ALE |  | 台 | 1
分部小计
消防管道
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 |  | m | 567.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 450.12
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 22.04
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 25.98
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 61.52
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 40.42
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 86.44
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:P≤1.2MPa |  | m | 148.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.材质、型号、规格:喷淋碰头 DN25 |  | 个 | 472
分部小计
泵房
1 | 030211002001 | 潜污泵 | 1.型号:潜污泵 2.功率:65JYWQ50-12-1600-4，Q=40L/S,H=15M,N=4Kw |  | 台 | 2
2 | 030211002002 | 喷淋泵 | 1.型号:喷淋泵 2.功率:XBD5.0/30G-FLG流量30L/S压力0.50Mpa，功率30KW |  | 台 | 2
3 | 030901011001 | 室外消火栓泵 | 1.安装方式:室外消火栓泵 2.型号、规格:XBD5.1/02G-FLG 流量25L/S压力0.5MPa 功率22Kw |  | 套 | 2
4 | 030901010001 | 室内消火栓泵 | 1.安装方式:室内消火栓泵 2.型号、规格:XBD4.8/15G-FLG 流量15L/S压力0.6MPa 功率18.5Kw |  | 套 | 2
5 | 030901012001 | 消火栓增压稳压设备 | 1.安装部位:消火栓增压稳压设备 2.型号、规格:详见设计图纸 3.附件材质、规格:水泵加立式隔膜气压罐 |  | 套 | 1
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:推车式干粉灭火器 |  | 具 | 18
7 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 |  | m | 14.4
8 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.连接形式:镀锌钢管 DN65 |  | m | 21.6
9 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 |  | m | 122.14
10 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.连接形式:镀锌钢管 DN150 |  | m | 82.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 030901006001 | 防止旋流器 | 1.规格、型号:防止旋流器 DN100 |  | 个 | 6
12 | 030901006002 | 隔振器 | 1.规格、型号:隔振器 JGF4-3 |  | 个 | 6
13 | 030901004006 | 压力真空表 | 1.名称:压力真空表 2.型号、规格:Z-60 |  | 组 | 6
14 | 030903004001 | 闸阀 | 1.材质、压力等级:闸阀 DN100 2.规格:Z41T-16型 |  | 个 | 6
15 | 030903004002 | 偏心异径管 | 1.材质、压力等级:偏心异径管 DN100*DN125 |  | 个 | 12
16 | 030903004003 | Y型过滤器 | 1.材质、压力等级:Y型过滤器 SRY型 DN100 |  | 个 | 6
17 | 030903004004 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质、压力等级:可曲挠橡胶接头 DN125 |  | 个 | 6
18 | 030903004005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.材质、压力等级:可曲挠橡胶接头 DN100 |  | 个 | 6
19 | 030903004006 | 同心异径管 | 1.材质、压力等级:同心异径管 DN220*100 |  | 个 | 6
20 | 030903004007 | 闸阀 | 1.材质、压力等级:闸阀 DN100 2.规格:Z41T-25型 |  | 个 | 18
21 | 030903004008 | 消声止回阀 | 1.材质、压力等级:消声止回阀 DN100 2.规格:HH41X-25型 |  | 个 | 6
22 | 030903004009 | 压力表 | 1.材质、压力等级:压力表 Y-100 |  | 个 | 6
23 | 030903004010 | 电接点压力表 | 1.材质、压力等级:电接点压力表 2.规格: Y-40B |  | 个 | 3
24 | 030903004011 | 电磁流量计 | 1.材质、压力等级:电磁流量计 AFLD |  | 个 | 3
25 | 030903004012 | 泄压阀 | 1.材质、压力等级:泄压阀 YQ98002型 DN100 |  | 个 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 39000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 39000
合 计 |  |  |  | 39000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：额敏县郊区乡甘泉村生态基础设施建设项目（施工） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13